## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程量清单汇总表
工程名称：给水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040501003001 | 球墨铸铁管 DN300 | 1、名称：球墨铸铁管 2、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂垫层 3、材质及规格:K9级球墨铸铁管 DN300 4、防腐要求：成品防腐管，内衬水泥砂浆执行《压力管线和无压力管线用球墨铸铁管及管件——水泥砂浆内衬》(IS04179：2005)标准。外喷锌执行《球墨铸铁管外部镀锌第1部分：终饰层用金属锌》(IS08179-1：2004)标准并涂沥青。 5、接口方式:T型胶圈接口 6、铺设深度:按设计图纸要求 7、管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | m | 1380
2 | 040501003004 | 球墨铸铁管 DN150 | 1、名称：球墨铸铁管 2、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂垫层 3、材质及规格:K9级球墨铸铁管 DN150 4、防腐要求：成品防腐管，内衬水泥砂浆执行《压力管线和无压力管线用球墨铸铁管及管件——水泥砂浆内衬》(IS04179：2005)标准。外喷锌执行《球墨铸铁管外部镀锌第1部分：终饰层用金属锌》(IS08179-1：2004)标准并涂沥青。 5、接口方式:T型胶圈接口 6、铺设深度:按设计图纸要求 7、管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | m | 144.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 040501003002 | 焊接钢管DN325x10 | 1、名称：焊接钢管 2、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂垫层 3、材质及规格:直缝焊接钢管DN325x10 4、防腐要求：成品防腐管，内外壁除锈后，内壁水泥砂浆衬里(配合比：水泥：砂：水=1：1：0.4)，厚度不小于3mm。外壁先涂环氧富锌防锈底漆,再作面漆环氧沥青包玻璃丝布(四油三布加强级)处理，总厚度不小于5.5mm。外露钢管采用防锈油漆再涂天蓝色防紫外线油漆GZ-2高分子防腐涂料二层。 5、接口方式:焊接接口 6、铺设深度:按设计图纸要求 7、管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | m | 296
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040501003003 | 焊接钢管DN219x6 | 1、名称：焊接钢管 2、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂垫层 3、材质及规格:直缝焊接钢管DN219x6 4、防腐要求：成品防腐管，内外壁除锈后，内壁水泥砂浆衬里(配合比：水泥：砂：水=1：1：0.4)，厚度不小于3mm。外壁先涂环氧富锌防锈底漆,再作面漆环氧沥青包玻璃丝布(四油三布加强级)处理，总厚度不小于5.5mm。外露钢管采用防锈油漆再涂天蓝色防紫外线油漆GZ-2高分子防腐涂料二层。 5、接口方式:焊接接口 6、铺设深度:按设计图纸要求 7、管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | m | 51
5 | 040501001001 | 混凝土管d300 | 1、混凝土管d300 2、垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土、C20混凝土管基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | m | 50
6 | 040502010001 | 室外消火栓 | 1、名称：室外消火栓 2、规格：铸铁 SSF150/65-(1.0) 3、图集图号：13s201,页19 4、未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040502005001 | 排气阀 DN80 | 1、名称：排气阀 2、材质及规格:排气阀 DN80,1.0Mpa 3、阀门及附件安装 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 5
8 | 040504001001 | 砖砌圆形排气阀井Φ1200 | 1、类型:砖砌圆形排气阀井 2、规格:Φ1200mmH=1750mm 3、其他:详见设计说明及相应图集参见图集07MS101-2-52 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套）、装饰性井盖（镀锌不锈钢包边） 5、做法按图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 2
9 | 040504002001 | 排气阀井1200*1200 | 1、类型:排气阀井 2、规格:钢筋混凝土井1200*1200mm 3、其他:详见设计说明及相应图集参见图集07MS101-2-162 4、井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖 5、做法按图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 3
10 | 040502005002 | 排泥阀 DN80 | 1、名称：排泥阀 2、材质及规格:排泥阀 DN80,1.0Mpa 3、阀门及附件安装 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504001002 | 砖砌圆形排泥阀井Φ800 | 1、类型:砖砌圆形排泥阀井 2、规格:Φ800mm 3、其他:详见设计说明及相应图集参见图集07MS101-2-58 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套）、井防坠落网、井标识铭牌 5、做法按图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 5
12 | 040502005003 | 弹性座封闸阀DN80 | 1、名称：弹性座封闸阀 2、材质及规格:弹性座封闸阀 DN80,1.0Mpa 3、阀门及附件安装 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 5
13 | 040504001003 | DN80阀门井 | 1、类型:地面砖砌圆形立式闸阀井 2、规格:Φ1200mm H=1500mm 3、其他:详见设计说明及相应图集参见图集07MS101-2-14 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套）、井防坠落网、井标识铭牌、装饰性井盖（镀锌不锈钢包边） 5、做法按图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 5
14 | 040502005004 | 弹性座封闸阀DN150 | 1、名称：弹性座封闸阀 2、材质及规格:弹性座封闸阀 DN150,1.0Mpa 3、阀门及附件安装 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504001004 | DN150阀门井 | 1、类型:地面砖砌圆形立式闸阀井 2、规格:Φ1200mm H=1500mm 3、其他:详见设计说明及相应图集参见图集07MS101-2-14 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套）、井防坠落网、井标识铭牌、装饰性井盖（镀锌不锈钢包边） 5、做法按图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 17
16 | 040502005005 | 弹性座封闸阀DN200 | 1、名称：弹性座封闸阀 2、材质及规格:弹性座封闸阀 DN200,1.0Mpa 3、阀门及附件安装 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 4
17 | 040504001005 | DN200阀门井 | 1、类型:地面砖砌圆形立式闸阀井 2、规格:Φ1200mm H=1800mm 3、其他:详见设计说明及相应图集参见图集07MS101-2-14 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套）、井防坠落网、井标识铭牌、装饰性井盖（镀锌不锈钢包边） 5、做法按图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 4
18 | 040502005006 | 弹性座封闸阀DN300 | 1、名称：弹性座封闸阀 2、材质及规格:弹性座封闸阀DN300,1.0Mpa 3、阀门及附件安装 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040504001006 | DN300阀门井 | 1、类型:地面砖砌圆形立式闸阀井 2、规格:Φ1400mm H=2000mm 3、其他:详见设计说明及相应图集参见图集07MS101-2-14 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套）、井防坠落网、井标识铭牌、装饰性井盖（镀锌不锈钢包边） 5、做法按图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 23
20 | 040504002002 | DN300阀门井1300*1300 | 1、类型:阀门井 2、规格:钢筋混凝土1300*1300mm 3、其他:详见设计说明及相应图集参见图集07MS101-2-66 4、井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖 5、做法按图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 23
21 | 040502005007 | 蝶阀DN80 | 1、名称：蝶阀DN80 2、材质及规格:蝶阀DN80,1.0Mpa 3、阀门及附件安装 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 5
22 | 040502001001 | 全盘排气三通DN300X80 | 1、名称:全盘排气三通 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x80 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040502001002 | 全盘排泥三通DN300X80 | 1、名称:全盘排泥三通 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x80 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 5
24 | 040502001003 | 全盘四通DN300x300 | 1、名称:全盘四通 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x300 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 1
25 | 040502001004 | 全盘三通DN300x300 | 1、名称:全盘三通 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x300 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 8
26 | 040502001005 | 全盘三通DN300x200 | 1、名称:全盘三通 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x200 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 4
27 | 040502001006 | 全盘三通DN300x150 | 1、名称:全盘三通 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x150 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 17
28 | 040502001007 | 11.25度双盘弯头DN300 | 1、名称:11.25度双盘弯头 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x11.25° 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040502001008 | 22.5度双盘弯头DN200 | 1、名称:22.5度双盘弯头 2、材质及规格:球墨铸铁DN200x22.5° 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 1
30 | 040502001009 | 22.5度双盘弯头DN300 | 1、名称:22.5度双盘弯头 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x22.5° 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 6
31 | 040502001010 | 45度双盘弯头DN300 | 1、名称:45度双盘弯头 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x45° 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 3
32 | 040502001011 | 90度双盘弯头DN300 | 1、名称:90度双盘弯头 2、材质及规格:球墨铸铁DN300x90° 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 2
33 | 040502001012 | 90度双盘弯头DN150 | 1、名称:90度双盘弯头 2、材质及规格:球墨铸铁DN150x90° 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 17
34 | 040502001013 | 双盘异径管DN200X60 | 1、名称:双盘异径管 2、材质及规格:球墨铸铁DN200X60 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040502001014 | 双盘异径管DN200X160 | 1、名称:双盘异径管 2、材质及规格:球墨铸铁DN200X160 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 1
36 | 040502001015 | 双盘短管DN300 | 1、种类:双盘短管 2、材质及规格:球墨铸铁DN300 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 2
37 | 040502001016 | 双盘短管DN150 | 1、种类:双盘短管 2、材质及规格:球墨铸铁DN150 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 51
38 | 040502001017 | 双盘短管DN80 | 1、种类:双盘短管 2、材质及规格:球墨铸铁DN80 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 5
39 | 040502001018 | 盘插短管DN80 | 1、种类:盘插短管 2、材质及规格:球墨铸铁DN80 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 5
40 | 040502001019 | 双法兰鸭掌弯管DN150 | 1、种类:双法兰鸭掌弯管 2、材质及规格:球墨铸铁DN150 3、接口形式:胶圈连接 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040502002001 | 盲堵DN200 | 1、名称:盲堵 2、材质及规格:球墨铸铁DN200 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 2
42 | 040502002002 | 盲堵DN300 | 1、名称:盲堵 2、材质及规格:球墨铸铁DN300 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 个 | 2
43 | 040503002001 | C20混凝土支墩 | 1、名称：管道混凝土支墩（含桥上部分） 2、混凝土强度等级:C20 3、做法参照10S505-17~21《柔性接口给水管道支墩》 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | m3 | 187.62
44 | 040501014001 | 新旧管连接DN200 | 1、名称：新旧管连接 2、材质及规格:球墨铸铁管DN200 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 处 | 1
45 | 040501014002 | 新旧管连接DN300 | 1、名称：新旧管连接 2、材质及规格:球墨铸铁管DN300 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 处 | 2
46 | 040501004001 | 现状给水管拆除DN60 | 1、名称：现状给水管拆除DN60 2、材质及规格:塑料管DN60 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 110
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 040501004002 | 现状给水管拆除DN160 | 1、名称：现状给水管拆除DN160 2、材质及规格:塑料管DN160 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 150
48 | 040501004003 | 现状给水管临迁塑料管DN60 | 1、名称：现状给水管临迁塑料管 2、材质及规格:塑料管DN60 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 110
49 | 040501004004 | 现状给水管临迁塑料管DN160 | 1、名称：现状给水管临迁塑料管 2、材质及规格:塑料管DN160 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 150
50 | 040502005008 | 给水管开口DN300 | 1、名称：给水管开口DN300 2、材质及规格:钢DN300 3、制作安装 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
51 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖方深度:按图纸要求综合考 3.挖土方式:综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 1527.69
52 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 1029.69
53 | 040103001002 | 回填中粗砂 | 1、填方材料品种:中粗砂 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 236.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种:回填土 2、填方粒径要求:压实度、粒径符合设计图纸及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 261.4
55 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.支护形式:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:按设计图纸要求， 3.包含支撑，板厚按设计图纸要求综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 2546.2
56 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:15km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 1227.08
分部分项合计
措施项目
57 | 041102002001 | 混凝土支墩模板 | 1、管、渠道及其他 管座 复合木模 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 137.44
58 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、构件类型:垫层 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 59.31
59 | 041102034001 | 混凝土井模板 | 1、混凝土井模板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 118.62
60 | 041101005001 | 井字架 | 1、名称:井字架 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 87
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：给水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 299079.3053
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0084
3 | 01010035@1 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.0083
4 | 01010035@2 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.2246
5 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 10.3168
6 | 01010125@2 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 6.2129
7 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.346
8 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 23.0379
9 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 14.4968
10 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 497.719
11 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 6.952
12 | 01210001@1 | 角钢 综合 | kg | 0.4
13 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 4.8216
14 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 64.8612
15 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.8
16 | 02010100@1 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 4.76
17 | 02010110 | 石棉橡胶板1~6 | kg | 1.764
18 | 02010110@1 | 石棉橡胶板1~6 | kg | 15.084
19 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 416.7929
20 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 909.9933
21 | 02090090@2 | 塑料薄膜 | m2 | 54.6469
22 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.85
23 | 02290050 | 麻绳 | kg | 0.078
24 | 02290110@1 | 油麻丝 | kg | 2.89
25 | 02330010@1 | 草袋 | 个 | 268.268
26 | 03010425 | 六角螺栓综合 | 十套 | 1.236
27 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.4704
28 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 6.3688
29 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 45.3605
30 | 03019001@2 | 圆钉综合 | kg | 28.6892
31 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 122.208
32 | 03019081@1 | 码钉综合 | kg | 381.9
33 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 4.756
单位工程人材机汇总表
工程名称：给水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03131081 | 尼龙砂轮片φ150 | 片 | 0.44
35 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 15.23
36 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 88.579
37 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.9904
38 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 93.8366
39 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 59.5673
40 | 03135001@4 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 2.9
41 | 03214046@1 | 零星卡具 | kg | 30.1975
42 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 0.7588
43 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 5.2636
44 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 24.7378
45 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 11.56
46 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 8.0625
47 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 393.1299
48 | 04030023 | 中粗砂 | m3 | 425.8416
49 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 1380.2
50 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 117.9562
51 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 2.25
52 | 05010020@1 | 松杂原木综合 | m3 | 2.6478
53 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 1.7522
54 | 05030060@2 | 板枋材综合 | m3 | 0.1973
55 | 05030180@1 | 松木板 | m3 | 12.4245
56 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0172
57 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.32
58 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.5
59 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.1
60 | 13350020 | 防水粉 | kg | 287.73
61 | 13410010@1 | 嵌缝料 | kg | 11.9
62 | 14010010 | 清油 | kg | 0.1
63 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.02
64 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 21.6815
65 | 14090040@1 | 润滑脂 | kg | 17.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：给水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 14090040@2 | 润滑脂 | kg | 6.32
67 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 1.0388
68 | 14350490@1 | 漂白粉综合 | kg | 19.9444
69 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 1.8675
70 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 17.8
71 | 14350630@2 | 脱模剂 | kg | 13.7
72 | 14390070 | 氧气 | m3 | 68.7541
73 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 59.3426
74 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 13.704
75 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 22.9274
76 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 19.7493
77 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 4.568
78 | 17010058@1 | 焊接钢管DN40 | m | 0.015
79 | 17030050 | 镀锌钢管DN50 | m | 1.9992
80 | 17030050@1 | 镀锌钢管DN50 | m | 17.0952
81 | 17270120@1 | 橡胶管综合 | m | 0.75
82 | 17270280 | 喷砂用胶管中压 D40 | m | 8.2275
83 | 18010805@1 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 17.17
84 | 19010120 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.0196
85 | 19010120@1 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.1676
86 | 20010080 | 碳钢平焊法兰1.0MPa DN50 | 副 | 0.0099
87 | 20010080@1 | 碳钢平焊法兰1.0MPa DN50 | 副 | 0.0838
88 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 41.1
89 | 34090180 | 喷砂嘴 | 个 | 2.5633
90 | 34110010 | 水 | m3 | 181.2788
91 | 34110010@1 | 水 | m3 | 735.3506
92 | 35010001@1 | 复合木模板面板 | m2 | 2.8222
93 | 35010010@1 | 钢模板 | kg | 1.2453
94 | 35030060@1 | 木脚手杆 | m3 | 0.261
95 | 35030070@1 | 木脚手板 | m3 | 0.174
96 | 35030080@1 | 木支撑 | m3 | 0.4034
97 | 35030080@2 | 木支撑 | m3 | 0.8234
98 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 5728.643
单位工程人材机汇总表
工程名称：给水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
99 | 8021901 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.707
100 | 8021901@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 8.484
101 | 8021901@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 25.25
102 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 198.566
103 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 1.526
104 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 77.704
105 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 68.294
106 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 2.394
107 | 02050001@1 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 237.36
108 | 02050001@10 | 橡胶圈DN80 | 个 | 20.6
109 | 02050001@11 | 橡胶圈DN60 | 个 | 22.66
110 | 02050001@12 | 橡胶圈DN160 | 个 | 30.9
111 | 02050001@13 | 橡胶圈DN150 | 个 | 24.854
112 | 02050001@3 | 橡胶圈 d300 | 个 | 25.75
113 | 02050001@4 | 橡胶圈DN300 | 个 | 90.64
114 | 02050001@5 | 橡胶圈DN200 | 个 | 6.18
115 | 02050001@6 | 橡胶圈DN150 | 个 | 35.02
116 | 02050001@8 | 橡胶圈DN150 | 个 | 140.08
117 | 02050001@9 | 橡胶圈DN300 | 个 | 4.12
118 | 02050001-0014 | 橡胶圈DN300 | 个 | 82.4
119 | 04030043 | 石英砂 | m3 | 8.4844
120 | 04290200 | 混凝土构件小型 | m3 | 15.756
121 | 17010100@1 | 钢管DN300 | m | 0.8
122 | 17010350@1 | 焊接钢管DN325x10(成品防腐管) | m | 299.848
123 | 17010350@2 | 焊接钢管DN219x6(成品防腐管) | m | 51.714
124 | 17110060@1 | K9级球墨铸铁管 DN300（成品防腐管） | m | 1380
125 | 17110060@2 | K9级球墨铸铁管 DN150（成品防腐管） | m | 144.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：给水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
126 | 17290070@1 | II级钢筋混凝土排水管（承插口）Φ300 (壁厚35) | m | 50.5
127 | 18000001@1 | 11.25度双盘弯头DN300 | 个 | 33
128 | 18000001@11 | 双盘短管DN300 | 个 | 2
129 | 18000001@12 | 双盘短管DN80 | 个 | 5
130 | 18000001@13 | 盘插短管DN80 | 个 | 5
131 | 18000001@14 | 双法兰鸭掌弯管DN150 | 个 | 17
132 | 18000001@2 | 22.5度双盘弯头DN200 | 个 | 1
133 | 18000001@3 | 22.5度双盘弯头DN300 | 个 | 6
134 | 18000001@4 | 45度双盘弯头DN300 | 个 | 3
135 | 18000001@5 | 90度双盘弯头DN300 | 个 | 2
136 | 18000001@6 | 90度双盘弯头DN150 | 个 | 17
137 | 18000001@7 | 双盘异径管DN200X60 | 个 | 1
138 | 18000001@8 | 双盘异径管DN200X160 | 个 | 1
139 | 18000001@9 | 双盘短管DN150 | 个 | 51
140 | 18000001-0177@1 | 全盘排泥三通DN300X80 | 个 | 5
141 | 18000001-0179@1 | 全盘排气三通DN300X80 | 个 | 5
142 | 18000001-0182@1 | 全盘三通DN300x300 | 个 | 8
143 | 18000001-0182@2 | 全盘四通DN300x300 | 个 | 1
144 | 18000001-0182@3 | 全盘三通DN300x200 | 个 | 4
145 | 18000001-0182@4 | 全盘三通DN300x150 | 个 | 17
146 | 18030035@1 | 盲堵DN300 | 个 | 2
147 | 18030035-0037@1 | 盲堵DN200DN200 | 个 | 2
148 | 19000020@4 | 弹性座封闸阀DN80 | 个 | 5
149 | 19000020@6 | 弹性座封闸阀DN200,1.0Mpa | 个 | 4
150 | 19000020@8 | 弹性座封闸阀DN300 | 个 | 23
151 | 19000020@9 | 蝶阀DN80 | 个 | 5
152 | 19000020-0032@1 | 弹性座封闸阀DN150DN150,1.0Mpa | 个 | 17
153 | 19000160@1 | 专用阀门DN300 | 个 | 2
单位工程人材机汇总表
工程名称：给水工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
154 | 20000001@1 | 法兰DN300 | 片 | 2
155 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 8.5
156 | 23030001@1 | 室外消火栓SSF150/65-1.0型 | 套 | 17
157 | 36010080@1 | 防盗型球墨铸铁φ700 | 套 | 2
158 | 36010080@2 | 装饰性井盖（镀锌不锈钢包边）φ700 | 套 | 2
159 | 36010080@3 | 重型铸铁井盖球墨铸铁 Φ700*100 | 套 | 26
160 | 36010080@4 | 重型铸铁井盖φ700 | 套 | 5
161 | 36010080@5 | 防盗型球墨铸铁φ700 | 套 | 49
162 | 36010080@6 | 装饰性井盖（镀锌不锈钢包边）φ700 | 套 | 49
163 | 36010201@1 | 井防坠落网 | 个 | 2
164 | 36010201@2 | 井标识铭牌 | 个 | 56
165 | 36010201@3 | 井防坠落网 | 个 | 54
166 | BCZCF0 | 唯一识别码电子芯片 | 个 | 25
167 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 109.779
168 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 32.526
169 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 10828.7029
170 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 1700.4598
171 | 99450630@2 | 折旧费 | 元 | 70.4045
172 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2265.0496
173 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 549.9796
174 | 99450640@2 | 检修费 | 元 | 17.7599
175 | 99450650 | 维护费 | 元 | 7055.9981
176 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 1437.2944
177 | 99450650@2 | 维护费 | 元 | 64.8862
178 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1378.5238
179 | 99450660@1 | 安拆费 | 元 | 313.7016
180 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1645.9751
181 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 411.9237
182 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 19.7394
183 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 495.2951
184 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 19.3172
185 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.5117
单位工程人材机汇总表
工程名称：给水工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
186 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2761.5953
187 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 2817.5716
188 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 692.7269
189 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 432.7867
190 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0738
191 | 19000020@10 | 排气阀 DN80 | 个 | 5
192 | 19000020@11 | 排泥阀 DN80 | 个 | 5
|  | 合计 |  |  |  | 1967129.82