## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程量清单汇总表
工程名称：电力工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 10kV电力线路
1.2 | 110kV电力线路
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10kV电力线路
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 1982.26
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km |  | m3 | 1982.26
3 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 1012.96
4 | 040305004001 | 砖砌管枕 | 1.名称:砖砌管枕 |  | m3 | 77.65
5 | 040803004002 | 混凝土管道包封 | 1.名称:管座 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 84.07
6 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 150.74
7 | 030408003003 | 24孔10kv行车电缆保护管(埋地) | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管 3.规格:24根Φ200×10 4.敷设方式:车行道下直埋 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 635
8 | 030408003005 | 24孔10kv过桥行人电缆保护管(明敷) | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管 3.规格:24根Φ200×10 4.敷设方式:过桥人行道下敷设 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 166
9 | 030408003006 | 28孔10kv行车电缆保护管电缆保护管(埋地) | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管 3.规格:28根Φ200×10 4.敷设方式:车行道下直埋 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 256
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504002001 | 10kV电缆沟工作井(单排二十四线电力排管） | 1.材质规格:10kV电缆沟工作井 2.混凝土等级强度：C25 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土 4.电缆支架：复合材料电缆沟支架 5.盖板品种、规格:2150×300×200预制砼盖板 6.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 7.钢筋制安、预埋铁件 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 18
11 | 040504002002 | 10kV电缆三通井(单排二十四线电力排管） | 1.材质规格:10kV电缆三通井 2.混凝土等级强度：C25 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土 4.电缆支架：复合材料电缆沟支架 5.盖板品种、规格:2150×300×200预制砼盖板 6.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 7.钢筋制安、预埋铁件 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 10
12 | 040504002003 | 光缆盘缆井 | 1.材质规格：光缆盘缆井 2.混凝土等级强度：C25 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土 4.盖板品种、规格:2150×300×200预制砼盖板 5.井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 6.钢筋制安、预埋铁件 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040402016001 | 过桥盖板 | 1.规格尺寸:2150mm(长）*300mm（宽）*100mm（厚）,每座6块 2.强度等级:C25 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 块 | 6
14 | 030409002001 | 接地母线 | 1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:Φ16 3.其他:详见施工图 |  | m | 1218.4
15 | 080601011002 | 标志牌、标桩 | 1.名称:电缆标志牌 2.其他:详见详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 136
16 | 040503002001 | 电缆标志桩 | 1.规格: 100mm×100mm×400mm 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 0.71
17 | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1.材料品种:PVC 2.管径:Φ200 3.其他:详见详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 330
18 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:一根2500*25*4mm |  | 根 | 18
10kV电力线路合计
110kV电力线路
19 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m以内 |  | m3 | 4073.2
20 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km |  | m3 | 4073.2
21 | 040103001002 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按图纸要求 2.填方材料:石屑 3.回填部位:沟槽 |  | m3 | 1445.84
22 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.支挡土板 双面 2.其他:按图纸综合考虑 |  | m2 | 4127.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040501019001 | 3回电力电缆沟（LL3不含穿井长） | 1、名称:110KV单排三回电缆沟 2、混凝土等级强度：C25 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土 4、电缆支架：L63*6mm不锈钢电缆支架 5、盖板品种、规格:1660×415×200预制砼盖板 6、批1:2水泥砂浆20厚 7、钢筋制安、预埋铁件 8、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | m | 530
24 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1、施工方式:牵引施工 2、材质及规格::4根×MPPΦ250×18管、8根×MPPΦ225×12管、6根×MPPΦ110×8管 3、不含入岩增加费 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 332
25 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:110kV3回路车行道埋管 2.规格:4根MPP∅250×18管,8根MPP∅225×12管,6根MPP∅110×7管 3.敷设方式:埋地敷设 4.埋深及其他:C15混凝土垫层、C30钢筋砼包管 5、钢筋制安、预埋铁件 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | m | 47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040504002004 | 110kV电缆沟工作井 | 1.材质规格:110kV电缆沟工作井 2、混凝土等级强度：C25 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土 4、电缆支架：L63*6mm不锈钢电缆支架 5、盖板品种、规格:1660×415×200预制砼盖板 6、批1:2水泥砂浆20厚 7、钢筋制安、预埋铁件 8、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 37
27 | 040504002005 | 110kV电缆沟三通井 | 1.材质规格:110kV电缆三通井 2、混凝土等级强度：C25 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土 4、电缆支架：L63*6mm不锈钢电缆支架 5、盖板品种、规格:1660×415×200预制砼盖板 6、批1:2水泥砂浆20厚 7、钢筋制安、预埋铁件 8、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 座 | 2
28 | 040504002006 | 110kV电缆沟附井 | 1.材质规格:110kV电缆附井 2、混凝土等级强度：C25 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土 3.球墨铸铁盖板 4.具体做法见图纸 |  | 座 | 9
29 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | 1.名称:电缆标志牌 2.其他:详见详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 211
30 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE-R-110×5mm 2.其他:详见详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040309009002 | 排(泄)水管 | 1.材料品种:PVC 2.管径:Φ200 3.其他:详见详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 390
32 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:扁钢 2.规格:-5*50 3.其他:详见详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1060
33 | 010605001001 | 钢板 | 1.钢材品种:钢板 2.钢板厚度:10mm 3.部位:110kv电缆排管保护板 4.其他:详见详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 65.8
110kV电力线路合计
分部分项合计
措施项目
34 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 386.35
35 | 011702026002 | 电缆沟模板 | 1、构件类型:电缆沟模板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 3805.13
36 | 041102033002 | 井顶(盖)板模板 | 1.构件类型:电缆沟盖板 |  | m3 | 233.11
37 | 041102013002 | 梁模板 | 1.转向梁模板 |  | m2 | 24.86
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 03213001@5 | 不锈钢角钢综合 | kg | 17963.86
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 887919.682
3 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 11684.7016
4 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 3732.3308
5 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 1790.8
6 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 59213.8087
7 | 00010010@5 | 人工费 | 元 | 548.82
8 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0773
9 | 01010030@2 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1286
10 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 256.6824
11 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 8.1757
12 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 572.936
13 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 937.1295
14 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 4.23
15 | 01130060@3 | 镀锌扁钢综合 | kg | 91.1864
16 | 01210035 | 角钢50×5以内 | kg | 2683.57
17 | 01290205@2 | 镀锌钢板综合 | kg | 10.188
18 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 52.85
19 | 02090050@1 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 40.42
20 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 1727.7404
21 | 02090090@2 | 塑料薄膜 | m2 | 7.3504
22 | 02190060 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 9.25
23 | 02190090 | 尼龙绳φ0.5~1 | kg | 4.98
24 | 02270001 | 棉纱 | kg | 95.13
25 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 63.074
26 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 1.2184
27 | 02290050 | 麻绳 | kg | 1.378
28 | 03010065 | 铁钉 | kg | 713.4184
29 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 8.58
30 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 13.612
31 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 12.184
32 | 03013161 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 32.5
33 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 122.5214
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 9.06
35 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 198.096
36 | 03019081 | 码钉综合 | kg | 619.05
37 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 1.872
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 878.241
39 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 555.6757
40 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1833.4377
41 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 32.118
42 | 03135001@5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 25.5864
43 | 03135001@6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.7
44 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 457.24
45 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 141
46 | 03210263 | 钻杆 | 根 | 4.2496
47 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 303.2585
48 | 03213001@3 | 铁件综合 | kg | 1.0375
49 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 4197.56
50 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 9.1375
51 | 03214357 | 导向钻刀片 | 只 | 4.0836
52 | 04030025 | 粗砂 | m3 | 3.87
53 | 04070045 | 石屑 | m3 | 1365.7738
54 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 1937.64
55 | 04090040 | 膨润土 | kg | 37781.6
56 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 41.6161
57 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 4.2921
58 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 8.892
59 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 63.9392
60 | 05030180 | 松木板 | m3 | 20.1398
61 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.2756
62 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 6.092
63 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 6.826
64 | 14310450 | 碳酸氢钠 | kg | 246.5764
65 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.18
66 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 192.446
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
67 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 2.5
68 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.1152
69 | 17250080@3 | ∅200PVC | m | 734.4
70 | 17250080@4 | PVC管DN300 | m | 96.288
71 | 18250110 | 镀锌钢管卡子DN200 | 个 | 67.728
72 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 105.7
73 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 70.5
74 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 121.84
75 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 7.5
76 | 34110010 | 水 | m3 | 1281.572
77 | 34110010@1 | 水 | m3 | 909.1749
78 | 34110010@2 | 水 | m3 | 6.0197
79 | 34110010@3 | 水 | m3 | 0.9396
80 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 0.515
81 | 35010010 | 钢模板 | kg | 1.8075
82 | 35010010@1 | 钢模板 | kg | 159.1314
83 | 35010010@3 | 钢模板 | kg | 398.1318
84 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.2285
85 | 51350070 | 回扩器DN350 | 只 | 3.0876
86 | 51350080 | 回扩器DN450 | 只 | 2.4236
87 | 51350090 | 回扩器DN600 | 只 | 2.0916
88 | 51350100 | 回扩器DN700 | 只 | 2.4236
89 | 51350110 | 回扩器DN800 | 只 | 3.0876
90 | 51350120 | 回扩器DN900 | 只 | 3.7516
91 | 51350130 | 回扩器DN1000 | 只 | 4.4156
92 | 51350140 | 回扩器DN1100 | 只 | 4.4156
93 | 80110300 | 化学泥浆 | kg | 349.6292
94 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 16583.5578
95 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 184.927
96 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 152.207
97 | 8021902@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 19.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
98 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 747.5495
99 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.406
100 | 8021904@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 926.3995
101 | 8021904@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.71
102 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 19.425
103 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 21.09
104 | 8005909@1 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 71.4469
105 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 0.405
106 | 01290428@1 | 钢板10mm | m2 | 73.9695
107 | 17000060@7 | M-PP(非开挖)电力电缆保护管MPPΦ250×18管 | m | 664
108 | 17000060@8 | MPP电力管MPPΦ225×12管 | m | 1328
109 | 17000060@9 | M-PP(非开挖)电力电缆保护管MPPΦ110×8管 | m | 996
110 | 17250040@11 | M-PP(非开挖)电力电缆保护管MPPΦ250×18管 | m | 197.4
111 | 17250040@12 | MPP电力管MPPΦ225×12管 | m | 394.8
112 | 17250040@13 | M-PP(非开挖)电力电缆保护管MPPΦ110×8管 | m | 296.1
113 | 17250040@14 | HDPE电缆保护管HDPEФ200*10 | m | 174.3
114 | 17250040@15 | HDPE-R-110×5HDPE-R-110×5 | m | 36
115 | 17250040@16 | HDPE电缆保护管HDPEФ200*10 | m | 23528.4
116 | 27060170@7 | 接地母线-5*50 扁钢 | m | 1113
117 | 27060170@8 | 热镀锌圆钢Φ16 | m | 1279.32
118 | 34130040@2 | 电力设施号牌 | 个 | 350.47
119 | 36010080@2 | 球墨铸铁盖板1240×900×65 | 套 | 9
120 | 37270101@2 | 镀锌角钢接地极2500*25*4 | 根 | 18.9
121 | FBC02001@3 | 复合材料电缆沟支架 | 副 | 131.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
122 | 补充主材001@1 | 普通混凝土C30 | m3 | 28.2898
123 | 补充主材002@2 | 圆钢Ф10 HPB300 | t | 3.4601
124 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 486.2768
125 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 48.1527
126 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.09
127 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 12.7958
128 | 00010003@4 | 机上人工 | 工日 | 0.572
129 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 111486.3381
130 | 99450640 | 检修费 | 元 | 23779.8361
131 | 99450650 | 维护费 | 元 | 88069.4234
132 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 4167.0875
133 | 99450660@1 | 安拆费 | 元 | 2387.9292
134 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 164.8174
135 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 234.6099
136 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 17529.4485
137 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1288.4308
138 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.8971
139 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 751.7533
140 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 13.0468
141 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 3899.3139
142 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 11085.3148
143 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 15656.0792
144 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 807.7626
145 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 195.2748
146 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.287
合计