## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程量清单汇总表
工程名称：交通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 标线
1.3 | 标志标杆
1.4 | 交通信号灯
1.5 | 电子警察系统
1.6 | 交通视频监控
1.7 | 其它交通设施
1.8 | 公交站台
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 940.52
2 | 040103001013 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 224.43
3 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km |  | m3 | 716.09
土石方工程合计
标线
4 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:热熔型反光环保涂料 2.线型:1.8mm厚 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 2161
5 | 040205006002 | 人行横道线 | 1.材料品种:热熔型反光环保涂料 2.线型:1.8mm厚 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 488
6 | 040205006005 | 公交车站标线 | 1.材料品种:热熔型反光环保涂料 2.线型:2.0mm厚 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 80
7 | 040205007007 | 标记 | 1.材料品种:热熔型反光环保涂料 2.类型:路面文字标记“公交车” 3.文字高2.5*1m 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 6
8 | 040205007005 | 标记 | 1.材料品种:热熔型反光环保涂料 2.类型:地面非机动车标记 3.规格尺寸:1.7*1m 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040205007003 | 标记 | 1.材料品种:热熔型反光环保涂料 2.类型:路面限速标记 3.规格尺寸:2.8*0.5m 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 12
10 | 040205007006 | 标记 | 1.材料品种:热熔型反光环保涂料 2.类型:路面文字标记“礼让行人” 3.规格尺寸:字高3m,宽1m 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 24
11 | 040205007012 | 标记 | 1.材料品种:热熔型反光环保涂料 2.类型:停车让行标记“停” 3.规格尺寸:字高2.5m,宽1m 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 3
12 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种:热熔反光环保涂料路面导向箭头-直行 2.类型:6m箭头 3.规格尺寸:线厚1.8mm 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 74
13 | 040205007002 | 标记 | 1.材料品种:热熔反光环保涂料路面导向箭头-左转/右转 2.类型:6m箭头 3.规格尺寸:线厚1.8mm 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 33
14 | 040205007010 | 标记 | 1.材料品种:热熔反光环保涂料路面导向箭头-直走+左转/右转 2.类型:6m箭头 3.规格尺寸:线厚1.8mm 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040205007011 | 标记 | 1.材料品种:热熔反光环保涂料路面导向箭头-调头 2.类型:6m箭头 3.规格尺寸:线厚1.8mm 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
标线合计
标志标杆
16 | 040205003001 | 单立柱标志杆 | 1、类型:地面单立柱标志杆 2、规格尺寸:φ89x4.5x2740mm （含杆、含基础） 3、基础：材料品种、厚度:C25混凝土基础,C20混凝土包封 4、油漆品种:采用热浸镀锌处理,镀锌量600g/m2 5、结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
17 | 040205003002 | 单立柱标志杆 | 1、类型:地面单立柱标志杆 2、规格尺寸:φ89x4.5x3440mm （含杆、含基础） 3、基础：材料品种、厚度:C25混凝土基础,C20混凝土包封 4、油漆品种:采用热浸镀锌处理,镀锌量600g/m2 5、结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040205003030 | 单立柱标志杆 | 1、类型:地面单立柱标志杆 2、规格尺寸:φ89x4.5x3240mm （含杆、含基础） 3、基础：材料品种、厚度:C25混凝土基础,C20混凝土包封 4、油漆品种:采用热浸镀锌处理,镀锌量600g/m2 5、结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
19 | 040205003031 | 地面悬臂式标志杆（L杆）臂长8米 | 1.类型:地面悬臂式信号灯杆（L杆）臂长8米 2.规格尺寸:臂长8米，a140/a160×14×7850mm立柱、a100/a140×10×10000悬臂 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C30混凝土基础,350mm厚M10水泥砂浆基础保护层 4.油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,紧固件的镀锌量为350克/m2,其它钢构件的镀锌量为600克/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
20 | 040205003032 | 单立柱标志杆 | 1.类型:地面单立柱标志杆 2.规格尺寸:a40×5×2400mm （含杆、含基础） 3.基础：材料品种、厚度:C25混凝土基础 4.油漆品种:采用热浸镀锌处理,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040205004030 | 标志板 | 1.类型:人行过街标牌双面 2.材质、规格尺寸:铝合金800*800mm 3.板面反光膜等级:采用V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 6
22 | 040205004031 | 标志板 | 1.类型:无障碍标牌双面 2.材质、规格尺寸:铝合金640*440mm 3.板面反光膜等级:采用V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 6
23 | 040205004032 | 标志板 | 1.类型:公交停靠站标志 2.材质、规格尺寸:铝合金800*800mm 3.板面反光膜等级:采用V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 1
24 | 040205004033 | 标志板 | 1.类型:允许掉头标志 2.材质、规格尺寸:铝合金800*800mm*3mm 3.板面反光膜等级:采用V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 1
25 | 040205004002 | 标志板 | 1.类型:限速禁令标牌单面 2.材质、规格尺寸:铝合金φ800*3mm 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 3
26 | 040205004034 | 标志板 | 1.类型:禁止停车禁令标牌单面 2.材质、规格尺寸:铝合金φ800*3mm 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040205004035 | 标志板 | 1.类型:非机动车行驶标志 2.材质、规格尺寸:铝合金φ800*3mm 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 3
28 | 040205004036 | 标志板 | 1.类型:停车让行标志 2.材质、规格尺寸:铝合金φ600*3mm 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 3
29 | 040205004037 | 标志板 | 1.类型:指路标志 2.材质、规格尺寸:铝合金板1m*2m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 1
30 | 040205004038 | 标志板 | 1.类型:指路标志 2.材质、规格尺寸:铝合金板5m*2.4m 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 4
31 | 040205004039 | 标志板 | 1.类型:路名牌（双面） 2.材质、规格尺寸:铝合金1172×352mm 3.板面反光膜等级:采用V类反光膜 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 6
标志标杆合计
交通信号灯
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040205003041 | 地面悬臂式信号灯杆（L杆）臂长6米 | 1.类型:地面悬臂式信号灯杆（L杆）臂长6米 2.规格尺寸:臂长8米，a95/a136*8*6900mm（含杆） 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础,250mm厚M10水泥砂浆基础保护层 4.油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
33 | 040205003007 | 地面悬臂式信号灯杆（L杆）臂长8米 | 1.类型:地面悬臂式信号灯杆（L杆）臂长8米 2.规格尺寸:臂长8米，a104/a145*8*6900mm（含杆） 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础,250mm厚M10水泥砂浆基础保护层 4.油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040205003042 | 地面悬臂式信号灯杆（L杆）臂长12米 | 1.类型:地面悬臂式信号灯杆（L杆）臂长12米 2.规格尺寸:臂长8米，a140/a180*10*6900mm（含杆） 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础,250mm厚M10水泥砂浆基础保护层 4.油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
35 | 040205003006 | Φ114×4×5000mm立柱式机动车信号灯杆 | 1.类型:立柱式机动车信号灯杆 2.规格尺寸:Φ114×4×5000mm 3.基础：材料品种、厚度:C25混凝土基础(600*600*1200)，M10水泥砂浆基座保护层(600*600*250) 4.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 040205003005 | φ89mm×4mm×4500mm立柱式人行信号灯杆 | 1.类型:立柱式人行信号灯杆 2.规格尺寸:φ89mm×4mm×4500mm（含杆） 3.基础：材料品种、厚度:C25混凝土（600*600*1000），M10水泥砂浆基座保护层(600*600*250) 4.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 38
37 | 030412008003 | 机动车三灯信号灯具 | 1.类型:机动车三灯信号灯具 2.灯架材质、规格:三色灯具LED式,Φ400mm 3.箭头与全屏可互换并具有倒计时功能 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 22
38 | 030412008004 | 非机动车三灯信号灯具 | 1.类型:非机动车三灯信号灯具 2.灯架材质、规格:三色灯具LED式,Φ400mm 3.箭头与全屏可互换并具有倒计时功能 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 38
39 | 030412008002 | 人行横道二灯信号灯具 | 1.类型:人行横道二灯信号灯具 2.灯架材质、规格:二色灯具LED式,Φ300mm 3.具有倒计时功能 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 080702001001 | 交通信号灯控制机 | 1.形式:Scats交通信号控制机,自带SCATS接入授权 2.规格:含机箱、控制仪、电缆、光端机等及基础 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
41 | 030413005001 | 管线连接大井（2号井） | 1、材料品种:管线连接大井（2号井） 2、规格尺寸:1160×960×1300 3、盖板材质、规格:井盖800*600 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆,MU10灰砂砖砌筑 5、勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆批荡2cm 6、基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20素混凝土基础、100厚渗水砂层 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 49
42 | 040205001001 | 2#井装饰井盖 | 1.材料品种:2#井装饰井盖 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 49
43 | 030413005002 | 管线连接小井（4号井） | 1、材料品种:管线连接小井（4号井） 2、规格尺寸:760×760×600 3、盖板材质、规格:井盖450*450 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆,MU10灰砂砖砌筑 5、勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆批荡2cm 6、基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20素混凝土基础、100厚渗水砂层 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 040205001002 | 4#井装饰井盖 | 1.材料品种:4#井装饰井盖 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 26
45 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.型号:5×DN90镀锌钢管，壁厚3.5mm,其中内套两条Φ60PVC管×2.5 3.过路管加固要求:C20砼包封 4.5.5%水泥石粉垫层 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 424
46 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.型号:5×DN90 HDPE管，壁厚4mm 3.过路管加固要求:C20砼包封 4.6%水泥石粉渣 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 448
47 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.型号:2×DN90 HDPE管，壁厚4mm 3.过路管加固要求:C20砼包封，回填5.5%水泥石粉 4.6%水泥石粉渣 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 775
48 | 040803001011 | 电缆 | 1.名称:电源电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV 3.规格:3×16mm2 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1524
49 | 030411004025 | 电源线 | 1.名称:人行/机动车信号灯控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV 2×2.5mm2 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 6100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030411004026 | 管内配线 | 1.类型:人行/机动车信号灯控制线 2.规格、型号:六类线 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 6100
51 | 040803001009 | 电缆 | 1.名称:接地极间连接线 2.规格:BVV-1*16mm2 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1620
52 | 040803001010 | 电缆 | 1.名称:灯杆接地线 2.规格:BVV-1*16mm2 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 780
53 | 040806001001 | 接地线 | 1.材料种类:接地线 2.材料规格:φ16 L=1.5m 热镀锌圆钢 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 71
54 | 040806001002 | 接地极 | 1.材料种类:接地极 2.材料规格:L50*50*5 L=2.5m 热镀锌角钢热 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 71
55 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:按键式人行过街控制器 |  | 台 | 4
56 | 04B001 | 光纤租赁 | 1.光纤租赁3年 2.具体路径应以通信运营商至控制机点的实际网络路径为准 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 宗 | 1
交通信号灯合计
电子警察系统
57 | 040205020004 | 900万电警抓拍单元 | 1.类型:900万电警抓拍摄像机 2.规格、型号:含控制线、抓拍软件、12毫米镜头等 3.一个电子警察抓拍1~2车道 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 040205020005 | 900万反向生态卡口抓拍单元 | 1.类型:900万反向生态卡口抓拍单元 2.规格、型号:含控制线、抓拍软件、25毫米镜头等 3.抓拍1~2车道，需要做人脸卡口 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 18
59 | 粤030507021001 | 三维万向节支架 | 1.名称:三维万向节支架 2.规格：支墩架=抓拍单元+闪光灯+频闪灯 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 64
60 | 030507008001 | 闪光灯 | 1.名称:四合一红外、频闪补光灯 2.每车道一台，集成频闪和红外闪光功能 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 28
61 | 040205015005 | 电子警察背箱 | 1.类型:电子警察背箱 2.材质、规格尺寸:含光纤收发器、交换机、避雷器、配电单元元 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 8
62 | 040205015006 | 智能交通终端管理设备 | 1.类型:交通现场智能控制柜 2.材质、规格尺寸:不锈钢板制作、箱体2mm、骨架4mm×4mm、门骨架2.5mm×2.5mm。内含硬盘录像单元、光端机、交换机、光纤收发器、红绿灯适配器、线圈检测器、温控模块、配电单元 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 040205003035 | 电子警察悬臂式L杆 | 1.类型:立杆 2.灯架材质、规格:高6.5米，悬臂长8米。 3.基础：材料品种、厚度:C25砼基础，350mm厚M10水泥砂浆基础保护层 4..油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
64 | 040205003037 | 电子警察悬臂式L杆 | 1.类型:立杆 2.灯架材质、规格:高6.5米，悬臂长12米。 3.基础：材料品种、厚度:C25砼基础，350mm厚M10水泥砂浆基础保护层 4..油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
65 | 030411004027 | 配线 | 1.电子警察背箱至摄像头 2.类型:管内穿线 3.规格、型号:RVV-500V 3×2.5mm2 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 312
66 | 040803001012 | 电缆 | 1.名称:智能交通终端管理设备至电子警察背箱电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV 3.规格:3×10mm2 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 855
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030411004028 | 管内配线 | 1.类型:管内穿线 2.规格、型号:单模光纤 四芯 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 855
68 | 030411004029 | 管内配线 | 1.规格、型号:六类线 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 312
69 | 030411004030 | 管内配线 | 1.类型:GS485-1.5mm2 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1167
电子警察系统合计
交通视频监控
70 | 040205020001 | 500万高清网络球型摄像机 | 1.类型:500万高清网络球型摄像机 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 8
71 | 粤030507021002 | 摄像机支架 | 1.名称:壁装支架 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 8
72 | 030507008002 | 硬盘录像机 | 1.名称:硬盘录像机 2.类别:支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 8
73 | 030501004003 | 硬盘 | 1.规格:4000G；7200RPM；128M；SATA 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 8
74 | 040803001013 | 电缆 | 1.名称:智能交通终端管理设备至电子警察背箱电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV 3.规格:3×10mm2 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 855
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030411004033 | 管内配线 | 1.规格、型号:六类线 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 116
76 | 030411004032 | 管内配线 | 1.类型:管内穿线 2.规格、型号:单模光纤 四芯 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 855
77 | 030411004031 | 配线 | 1.类型:管内穿线 2.规格、型号:RVV-500V 2×1.5mm2 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 116
交通视频监控合计
其它交通设施
78 | 030412008006 | 迁移信号灯 | 1.类型:车行信号灯迁移 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 12
79 | 030412008007 | 迁移信号灯 | 1.类型:人行信号灯迁移 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 8
80 | 040205003039 | 迁移信号灯杆 | 1.类型:立柱式人行信号灯杆迁移 2.规格尺寸:φ89mm×4mm×4500mm（含杆） 3.基础：材料品种、厚度:C25混凝土，M10水泥砂浆基座保护层 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 8
81 | 040205003040 | 迁移信号灯杆 | 1.类型:机动车信号灯L杆迁移 2.规格尺寸:臂长8米 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础,M10水泥砂浆基础保护层 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 040205012011 | 机非分隔护栏 | 1.类型:非机动车道与机动车道隔离栏杆 2.规格、型号:H=0.6m 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1362
83 | 040309001008 | 人行道栏杆 | 1.名称:人行护栏（含底座） 2.栏杆材质、规格:方形钢管 3.基础:C25混凝土 4.基础保护层：C25细石混凝土 5.所有钢构件(预埋件除外)表面喷涂氟碳漆,需喷涂两层,每层厚度不小于30μm。 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1251
84 | 040205017002 | 防撞桶 | 1.材料品种:防撞桶 2.规格、型号:φ60cm 高800mm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 15
85 | 040205018001 | 示警桩 | 1.类型:示警桩 2.材质:镀锌钢管 3.规格、型号:φ114×4×1500 |  | 根 | 40
86 | 040309008001 | 隔声屏障骨架 | 1.材料品种:隔声屏障骨架 2.结构形式:详按设计图纸 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 21.318
87 | 040309008002 | 隔声屏障 | 1.结构形式:1.4mm厚穿孔铝合金吸声面板+50cm厚48K离心玻璃棉+1.5mm厚镀锌穿孔板+1.5mm厚镀锌钢背板 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 748
88 | 040901009011 | 预埋铁件 | 1.材料种类:铁件制作、安装 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 0.797
89 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 151
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 10.566
91 | 040301003001 | 钢管桩 | 1.材质:无缝钢管桩219*8*6500 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 54.511
92 | 040203006001 | 路面涂料 | 1.MMA新型彩色沥青路用材料（红色）2cm厚 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 5062
其它交通设施合计
公交站台
93 | 040701001001 | 场地平整 | 1.平整场地 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 35.2
94 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 90.14
95 | 040103001012 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土回填 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 73.96
96 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:10km 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 16.18
97 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 2.86
98 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:C30混凝土 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 8.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 2.8
100 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 1.84
101 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类:C40无收缩混凝土 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 0.18
102 | 010507007002 | 其他构件 | 1.混凝土种类:C30素混凝土包裹 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 0.44
103 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm |  | t | 0.86
104 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.规格:综合考虑 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 0.42
105 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.Q235B钢材 2.场内运输 3.钢构件热浸锌处理 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 0.9
106 | 010604001001 | 钢梁 | 1.Q235B钢材 2.场内运输 3.钢构件热浸锌处理 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | t | 0.86
107 | 050305010001 | 不锈钢座椅 | 1.1300mm*250mm*600mm(成品选购、安装) 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 4
108 | 030507014001 | 广告牌(成品) | 1.广告牌（成品）3200mm*1640mm 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 011507001002 | 站牌(成品) | 1.站牌（成品）1080mm*2000mm 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
110 | 011302001001 | 镀锌钢板天棚 | 1.面层材料品种、规格:镀锌不锈钢板1.5mm厚 2.不锈钢板作热浸锌,磷化,面层喷调和漆及安装后表面喷户外粉处理,色面漆三道(面色详见施工图) 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 82.18
111 | 011302001002 | 亚克力板(金黄色) | 1.面层材料品种、规格、颜色:亚克力板(金黄色)5mm厚 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 5.68
112 | 011207001001 | 镀锌钢板收边 | 1.面层材料品种、规格:镀锌不锈钢板收边1.5mm厚 2.不锈钢板作热浸锌,磷化,面层喷调和漆及安装后表面喷户外粉处理,色面漆三道(面色详见施工图) 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 13.38
113 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:ZR-BV(2*2.5mm2) 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 77.2
114 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:ZR-VV(2*6mm2) 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 43.2
115 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PC25 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 54.2
116 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯管 T5 13W 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 30
117 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1AL电箱 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称:光合硅能太阳能电池板 2.规格:36V/300W 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 组 | 2
119 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40x4热镀锌扁钢 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 35.4
120 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 12
121 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:N板(一类连接板) 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
公交站台合计
分部分项合计
措施项目
122 | 040205012012 | A2 装配式H型钢结构围蔽 | 1.类型:A2 装配式H型钢结构围蔽 2.工期二年 3.综合考虑拆除及残值回收 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2193
123 | 04B003 | 施工围蔽-水马 | 1.名称:C2高水马 2.工期:综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 890
124 | 040205017003 | 防撞桶 | 1.材料品种:防撞桶 2.规格、型号:φ60cm 高800mm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 6
125 | 040205014001 | 红蓝爆闪灯 | 1.类型:红蓝爆闪灯 |  | 个 | 2
126 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:施工警示灯 |  | 套 | 179
127 | 040205012013 | 发光路栏 | 1.类型:发光路栏 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 040205003043 | 单立杆φ89*4.5*3470mm | 1.材质:柱式标杆 2.规格尺寸:∅89x4.5x3470 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C25,含预埋件及钢筋 4.油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.综合考虑拆除及残值回收 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 22
129 | 040205003044 | 单立杆φ89*4.5*3390mm | 1.材质:柱式标杆 2.规格尺寸:∅89x4.5x3390 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C25,含预埋件及钢筋 4.油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.综合考虑拆除及残值回收 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 10
130 | 040205003045 | 单立杆φ114*4.5*4180mm | 1.材质:柱式标杆 2.规格尺寸:∅114x4.5x4180 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C25,含预埋件及钢筋 4.油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.综合考虑拆除及残值回收 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 040205003046 | 单立杆φ89*4.5*2690mm | 1.材质:柱式标杆 2.规格尺寸:∅89x4.5x2690 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C25,含预埋件及钢筋 4.油漆品种:采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m2 5.结构及做法:法兰板、地脚螺栓等钢件制安 6.综合考虑拆除及残值回收 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 12
132 | 040205004024 | 标志板 | 1.类型:作业区距离/结束标志 2.材质、规格尺寸:a=900、800*300mm 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.综合考虑拆除及残值回收 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 22
133 | 040205004040 | 标志板 | 1.类型:限速/解除限速标志 2.材质、规格尺寸:φ800 3.板面反光膜等级:Ⅲ类反光膜 4.综合考虑拆除及残值回收 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 10
134 | 040205004019 | 标志板 | 1、类型:车道数变小标志、线形诱导标志 2、材质、规格尺寸:1500mm*1830mm 3、板面反光膜等级:V类反光膜 4、综合考虑拆除及残值回收 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 040205004041 | 标志板 | 1.类型:线形诱导标志 2.材质、规格尺寸:400mm*600mm 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.综合考虑拆除及残值回收 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 块 | 12
136 | 040205006006 | 标线 | 1.材料品种:高压水射流清除标线 |  | m2 | 100
137 | 040205006007 | 标线 | 1.材料品种:橙色标线 |  | m2 | 50
138 | 041102002004 | 模板 | 1、构件类型:基础 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 1303.99
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005005 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001005 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：交通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：交通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | BCCLF4 | 光纤租赁 | 宗 | 1
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1011199.3556
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 25846.488
4 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 6003.114
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -2.4775
6 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 21900.132
7 | 01000001@1 | 型钢 综合 | kg | 158.877
8 | 01000001@5 | 型钢综合 | kg | 175.696
9 | 01000001@6 | 型钢（摊销）综合 | kg | 52.681
10 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.9647
11 | 01010030@4 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.2778
12 | 01010030@8 | 热轧圆盘条（摊销）φ10以内 | t | 0.3072
13 | 01010030@9 | 热轧圆盘条（摊销）φ10以内 | t | 0.0921
14 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.256
15 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 11.883
16 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 3.0691
17 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 35.2043
18 | 01030035@5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 5.13
19 | 01030035@6 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 6.8464
20 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 34.884
21 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 29.55
22 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 6.1418
23 | 01050081 | 钢丝绳φ12.5 | m | 0.003
24 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 1.233
25 | 01130020@1 | 扁钢30×4 | kg | 5.13
26 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 28.401
27 | 01290001 | 钢板综合 | t | 13.779
28 | 01290001@1 | 钢板综合 | t | 1.9888
29 | 01290001@10 | 钢板（摊销）综合周转3次 | t | 0.0652
30 | 01290001@2 | 钢板 综合 | t | 6.5489
31 | 01290001@8 | 钢板（摊销）周转3次 | t | 0.163
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 01290001@9 | 钢板（摊销）综合 周转3次 | t | 0.1479
33 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1.13
34 | 01290180 | 钢板15以内 | kg | 2671.81
35 | 01290180@1 | 钢板 15以内 | kg | 769.239
36 | 01290180@5 | 钢板15以内 | kg | 1105.739
37 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 80.372
38 | 01290300@1 | 镀锌钢板1.5mm厚1 | m2 | 101.336
39 | 01490130 | 铝材综合 | kg | 1325.3401
40 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 26.01
41 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.0172
42 | 02090050@1 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 113.7
43 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 470.4465
44 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 406.4608
45 | 02170001@3 | 亚克力板(金黄色)5mm厚 | m2 | 6.042
46 | 02270001 | 棉纱 | kg | 9.563
47 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 176.665
48 | 02270001@4 | 棉纱 | kg | 14.3616
49 | 02270020 | 白布 | kg | 128.85
50 | 02270070 | 土工布 | m2 | 60.9106
51 | 02270070@1 | 土工布 | m2 | 1.1895
52 | 02270070@3 | 土工布JT | m2 | 5.3335
53 | 02290080 | 白棕绳 | kg | 4.905
54 | 03010060 | 抽芯铝铆钉综合 | 十个 | 2339.2241
55 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 55.848
56 | 03010235 | 木螺钉M4×50 | 十套 | 57.9377
57 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 13.0291
58 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 208.9164
59 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 2.04
60 | 03011495 | 镀锌六角螺栓M10×70 | 十套 | 11.832
61 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.42
62 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 3.264
63 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 4.896
64 | 03013161 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 340.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 03013161@1 | 膨胀螺栓 M10×80 | 十套 | 313.25
66 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 33.4708
67 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 51.2669
68 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 96.492
69 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.6
70 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2052.5521
71 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 25.44
72 | 03135001@3 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 385.4582
73 | 03135001@6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 201.8156
74 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 4.0889
75 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.14
76 | 03136191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 12.5011
77 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.0668
78 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 11.0504
79 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.342
80 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.1511
81 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 109.05
82 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 379
83 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 5.5164
84 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 440.045
85 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 1571.32
86 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 18.9752
87 | 04010015@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.6636
88 | 04010030 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 2.055
89 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 25.3299
90 | 04050005@1 | 碎石 20～40 | m3 | 31.5933
91 | 04070045 | 石屑 | m3 | 194.4593
92 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 25.5559
93 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 3.912
94 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 6.5454
95 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0002
96 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0202
97 | 05030330 | 硬垫木 | m3 | 0.109
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
98 | 09330010 | 真丝绸布宽900 | m | 1.6
99 | 10130090 | 镀锌槽型吊码单边 δ3 | 个 | 61.8
100 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02
101 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 138.642
102 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 111.6
103 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 1.8656
104 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 275.4019
105 | 13010530 | 热塑标线底漆 | kg | 472.43
106 | 13010530@1 | 热塑标线底漆 | kg | 175.3126
107 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.024
108 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 157.124
109 | 13050080@2 | 防锈漆 C53-1 | kg | 126.48
110 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 2.55
111 | 13110040 | 热熔标线涂料 | kg | 13540.453
112 | 13110040@1 | 热熔标线涂料 | kg | 5025.2892
113 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 65.2
114 | 14010010 | 清油 | kg | 0.012
115 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 47.4928
116 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 78.016
117 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 43.599
118 | 14030040@5 | 汽油 综合 | kg | 15.6242
119 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 0.82
120 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 1.275
121 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 48.246
122 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.1866
123 | 14350360 | 酒精 | kg | 1.44
124 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 130.4
125 | 14390030 | 二氧化碳 | m3 | 13.2718
126 | 14390070 | 氧气 | m3 | 461.0759
127 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 34.5184
128 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 56.1318
129 | 14390070@4 | 氧气 | m3 | 36.9973
130 | 14390080 | 液化石油气 | m3 | 436.303
131 | 14390080@1 | 液化石油气 | m3 | 161.9142
132 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 137.0215
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
133 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 14.9856
134 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 23.1777
135 | 14390100@4 | 乙炔气 | kg | 14.3009
136 | 14410020 | 202胶FSC-2 | kg | 19.5024
137 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 1.531
138 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.0648
139 | 14410650 | 胶粘剂CX-404 | kg | 3.99
140 | 14430180 | 双面强力弹性胶带宽18 | m | 79.3152
141 | 17070040@1 | 热轧无缝钢管D63.5×5 | kg | 2123.298
142 | 17070040@8 | 热轧无缝钢管D63.5×5 SS 周转3次 | kg | 227.509
143 | 17070040@9 | 热轧无缝钢管 （摊销）D63.5×5 SS 周转3次 | kg | 173.988
144 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.3
145 | 17250340@1 | 半硬阻燃塑料管 D16 | m | 8
146 | 17310010 | 玻璃钢管D33~40 | m | 8.892
147 | 18250830 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 0.624
148 | 25610040@1 | 广告牌（成品）3200mm*1640mm | 套 | 2.0008
149 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 23.643
150 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 189.5
151 | 27170001@3 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 68.544
152 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.4
153 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 105.363
154 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 0.408
155 | 28030480@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 + | m | 54.6666
156 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 16.32
157 | 29020040 | 电缆托板 | 块 | 82.935
158 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 310.878
159 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 11.34
160 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 65.772
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
161 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 1.701
162 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 1.134
163 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 1.134
164 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 16.32
165 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 30.45
166 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06
167 | 31190020 | 草纸 | kg | 13.625
168 | 33010110 | 钢管桩 | t | 55.045
169 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 187.95
170 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.72
171 | 34110010 | 水 | m3 | 413.3056
172 | 34110010@1 | 水 | m3 | 123.1977
173 | 34110010@2 | 水 | m3 | 1.8879
174 | 34110010@3 | 水 | m3 | 2.162
175 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 769.36
176 | 35050050@2 | C2高水马 | 个 | 439.482
177 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 302.528
178 | 36110001@2 | 防撞桶 | 个 | 21
179 | 36210030 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 922.628
180 | 36210030@1 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 342.375
181 | 36210060@1 | 示警桩φ114×4×1500 | 个 | 40
182 | 80210200 | 普通预拌混凝土 C20 | m3 | 9.393
183 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 94083.3435
184 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 7440
185 | BCCLF32 | 站牌 | 套 | 2
186 | BCCLF36@1 | 不锈钢座椅(成品)1300mm*250mm*600mm | 个 | 4
187 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 66.9008
188 | SZB01001 | LED户外成品灯具120×120×120mm | 套 | 422.1525
189 | SZB01003 | 反光道钉 | 套 | 1609.0041
190 | SZB01016 | 再生混凝土基座 | m3 | 584.6538
191 | SZB01017 | 不锈钢标志牌 | 套 | 231.5808
192 | SZB01024 | H型钢围蔽(2.1米)A4-1 | m | 1968.4368
193 | ZZJJ | 制作基价 | 元 | 4232
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
194 | 补充材料001 | 钢构件热浸镀锌处理 | t | 20.359
195 | 补充材料001@1 | 钢构件热浸镀锌处理SS | t | 2.243
196 | 80210200@2 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 4.96
197 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 2.929
198 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 163.721
199 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 119.179
200 | 8021903@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20+ | m3 | 5.555
201 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 275.225
202 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 36.56
203 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 35.653
204 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.11
205 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 8.585
206 | 8021907 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40 | m3 | 0.202
207 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 10.73
208 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 12.0519
209 | 02110170@1 | 隔声屏障 | m2 | 785.4
210 | 1501781-0001@1 | 单模光纤 四芯 | m | 1744.2
211 | 17010100@4 | DN90镀锌钢管Φ90mm | m | 2183.6
212 | 17250040@2 | D90HDPE管DN90 | m | 1627.5
213 | 17250040@3 | D90HDPE管DN90 | m | 2352
214 | 22330001@1 | 光合硅能太阳能电池板 | 组 | 2
215 | 24330050@5 | 硬盘 4000G | 台 | 8
216 | 25000001@1 | LED灯管 T5 13W | 套 | 30.3
217 | 25000001@3 | 施工警示灯周转3次 | 套 | 180.79
218 | 25010030@3 | 四合一红外、频闪补光灯 | 套 | 28
219 | 25350001@2 | 人行横道二灯信号灯具Φ300，LED式 | 套 | 38
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
220 | 25350001@3 | 机动车三灯信号灯具Φ400，LED式 | 套 | 22
221 | 25350001@5 | 非机动车三灯信号灯具Φ300，LED式 | 套 | 38
222 | 27050101@1 | 避雷引下线 | m | 12.6
223 | 27060170@3 | 40x4热镀锌扁钢 | m | 37.17
224 | 28030170@1 | 绝缘电线BVV1*16mm2 | m | 1701
225 | 28030170@2 | 绝缘电线BVV-1*6mm2 | m | 842.4
226 | 28030170@3 | ZR-BV(2*2.5mm2) | m | 84.7
227 | 28030170@4 | ZR-VV(2*6mm2) | m | 46.44
228 | 28030270@1 | GS485 | m | 1190.34
229 | 28030270@3 | 六类线 | m | 6658.56
230 | 28030410@13 | RVV-500V-2×1.5mm2 | m | 125.28
231 | 28030410@2 | RVV 2×2.5mm2 电缆 | m | 6588
232 | 28030410@4 | RVV-500V-3×2.5mm2 | m | 336.96
233 | 28110210@11 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV 3*16mm2 | m | 1539.24
234 | 28110210@4 | YJV-0.6/1kV 3×10mm2d电缆 | m | 1727.1
235 | 29060137@1 | φ60PVC管 | m | 2247.2
236 | 29060140@1 | PC25 | m | 59.4
237 | 30030040@1 | 900万反向生态卡口抓拍单元 | 台 | 18
238 | 30030040@2 | 900万电警抓拍单元 | 台 | 18
239 | 30030070@1 | 红蓝爆闪灯 | 套 | 2
240 | 30030140@1 | 三维万向节支架 | 个 | 64
241 | 30030140@2 | 壁装支架 | 个 | 8
242 | 30030170@1 | 硬盘录像机 | 台 | 8
243 | 30050010@2 | 按键式人行过街控制器 | 套 | 4
244 | 3313011-0004 | 人行道栏杆 | m | 1252.251
245 | 3313011-0005@2 | 发光路栏 | m | 2.002
246 | 34130010@24 | 标志板 V类反光膜（疏解）a=900 | 块 | 22
247 | 34130010@25 | 指路标志1m*2m | 块 | 1
248 | 34130010@26 | 人行过街标牌双面800*800mm | 块 | 6
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
249 | 34130010@27 | 无障碍标牌双面440*640mm | 块 | 6
250 | 34130010@28 | 公交停靠站标志800*800mm | 块 | 1
251 | 34130010@29 | 允许掉头标志800*800mm | 块 | 1
252 | 34130010@30 | 限速禁令标牌单面φ800 | 块 | 3
253 | 34130010@31 | 禁止停车禁令标牌单面φ800 | 块 | 3
254 | 34130010@32 | 非机动车行驶标志φ800 | 块 | 3
255 | 34130010@33 | 停车让行标志φ600 | 块 | 3
256 | 34130010@34 | 指路标志5m*2.4m | 块 | 4
257 | 34130010@35 | 路名牌1172×352mm | 块 | 6
258 | 34130010@36 | 标志板 V类反光膜（疏解）800*300mm | 块 | 22
259 | 34130010@37 | 标志板 V类反光膜（疏解）400mm*600mm | m2 | 2.88
260 | 34130010-0003@3 | 标志板 V类反光膜（疏解） | m2 | 26.984
261 | 36010080-0004@1 | 装饰井盖840*640 | 套 | 49
262 | 36010080-0005@1 | 装饰井盖440*440 | 套 | 26
263 | 36130020@1 | 机动车道分隔护栏 | m | 1363.362
264 | 36210090@2 | V类反光膜 | m2 | 7.98
265 | 37270101@1 | L50*50*5 热镀锌角钢 | 根 | 74.55
266 | 37270110@1 | 圆钢接地线 | 根 | 74.55
267 | 55090080@1 | 1AL电箱 | 台 | 2
268 | 57070001@1 | 500万高清网络球型摄像机高速球形摄像机 | 台 | 8
269 | 58030020@1 | 交通信号灯控制机 | 台 | 4
270 | 58030090@4 | 交通现场智能控制柜 | 台 | 3
271 | 80030280 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 64.872
272 | 9807101-0003@1 | 电子警察背箱 | 台 | 8
273 | FBC00016 | 钢材 | t | 1.8656
274 | SZB01018 | 钢材量 | t | 328.0728
275 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 696.6002
276 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.5464
277 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.2568
单位工程人材机汇总表
工程名称：交通工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
278 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 48249.4347
279 | 99450630@2 | 折旧费 | 元 | 5027.7597
280 | 99450640 | 检修费 | 元 | 13650.0798
281 | 99450640@2 | 检修费 | 元 | 922.4446
282 | 99450650 | 维护费 | 元 | 39793.3454
283 | 99450650@2 | 维护费 | 元 | 3614.5427
284 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 6232.4443
285 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2022.7212
286 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2185.6464
287 | 99450670@3 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 551.54
288 | 99450670@7 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# + | kg | 66.248
289 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 7644.7833
290 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 656.1221
291 | 99450680@10 | 柴油(机械用)0#+ | kg | 45.6112
292 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 172
293 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 10.1729
294 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 60.7905
295 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 5.1891
296 | 99450680@7 | 柴油(机械用)0# | kg | 1088.8303
297 | 99450680@9 | 柴油(机械用)0# | kg | 12.9608
298 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 22695.1127
299 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 2523.4044
300 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 212.7638
301 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 4585.1449
302 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 1803.1277
303 | 99451300 | 校验费 | 元 | 466.4637
304 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.3226
305 | 13030010@1 | MMA新型彩色沥青路用材料（红色）2cm厚 | kg | 2556.31
合计