## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程量清单汇总表
工程名称：照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 路灯照明
1.2 | 桥梁防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
路灯照明
1 | 030401002001 | 箱式变电站1XB | 1.名称:箱式变电站1XB 2.安装方式：落地安装 3.型号：SCB14-100kVA10(10.5)%%P5%/0.4kVDyn,11Uk=4%、2台高压柜、4台GGD型低压配电柜包括柜体、箱变 4.包含基础、预埋铁件、含电缆管涂防腐漆、防雷接地等一切工作内容，具体按设计图纸大样做法 5.箱变系统调试 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 台 | 1
2 | 030404017001 | 照明配电箱1AL | 1、名称:照明配电箱1AL 2、规格:防护等级IP65 3、本体及附件安装 4、钢筋混凝土基础、预埋铁件制作安装，详按设计图纸 5、防雷接地制作安装 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
3 | 040801024001 | 路灯远程监控装置 | 1、名称:路灯远程监控装置 2、型号:WJ3005H型 3、本体及附件安装 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040805001001 | 单挑臂马路灯LED100W | 1、名称:单挑臂马路灯 2、灯杆材质、高度:8m 3、光源数量:整灯功率为100W， 截光型LED灯具 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mmC15砼垫层、C20砼护帽、 C30钢筋砼基础、预埋螺栓M24及灯座横板、RCD及AC220V/DC24V直流电源驱动模块、接地端子及引线制作安装等按图纸要求 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 套 | 4
5 | 040805001002 | 双挑臂马路灯LED60W+350W | 1、名称:双挑臂马路灯 2、灯杆材质、高度:6m/13m 3、光源数量:整灯功率为60W+350W，截光型LED灯具 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mmC15砼垫层、200厚C20素砼护帽、 C30钢筋砼基础、预埋螺栓M33及灯座横板、RCD及AC220V/DC24V直流电源驱动模块、接地端子及引线制作安装等按图纸要求 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 套 | 49
6 | 040805001003 | 三头路灯LED3*100W | 1、名称:三头路灯 2、灯杆材质、高度:8m 3、光源数量:整灯功率为3*100W， 截光型LED灯具 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mmC15砼垫层、C20砼护帽、 C30钢筋砼基础、预埋螺栓M24及灯座横板、RCD及AC220V/DC24V直流电源驱动模块、接地端子及引线制作安装等按图纸要求 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040805001004 | 三头路灯LED3*350W | 1、名称:三头路灯 2、灯杆材质、高度:14.5m 3、光源数量:整灯功率为3*350W， 截光型LED灯具 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mmC15砼垫层、C20砼护帽、 C30钢筋砼基础、预埋螺栓M33及灯座横板、RCD及AC220V/DC24V直流电源驱动模块、接地端子及引线制作安装等按图纸要求 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 |  | 套 | 11
8 | 030408001003 | 电力电缆YJV22-8.7/15kV 3x70 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV22-8.7/15kV 3x70mm2 3、电缆敷设 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1000
9 | 030408001002 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-5*35 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-0.6/1KV-5*35mm2 3、电缆敷设 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 20
10 | 030408001001 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-1*16 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-0.6/1KV-4×(1×16)mm2 3、电缆敷设 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 9428.36
11 | 030408006001 | 10KV电力电缆头70mm2内 | 1.名称：10KV电力电缆头 2.规格：70mm2内 3.制作安装 |  | 个 | 2
12 | 030408006003 | 电力电缆头35mm2内 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：35mm2内 3.制作安装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030408006002 | 电力电缆头16mm2内 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：16mm2内 3.制作安装 |  | 个 | 8
14 | 040804002001 | 配线RVV-3×2.5mm2 | 1、名称:RVV-450/750V 2、型号:3×2.5mm2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1405.4
15 | 030408006004 | 绝缘穿刺线夹 | 1.名称：绝缘穿刺线夹 2.规格：16mm2内 3.制作安装 |  | 个 | 195
16 | 040803002001 | 1层1列电缆保护管HDPE75*3.5mm | 1、名称:1层1列电缆保护管 2、部位:人行道 3、规格:HDPE75*3.5mm 4、垫层:混凝土C15 5、管道敷设，包含桥梁敷设 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2466
17 | 040803002004 | 1层1列电缆保护管HDPE200*8mm | 1、名称:1层1列电缆保护管 2、部位:人行道 3、规格:HDPE200*8mm 4、垫层:混凝土C15 5、管道敷设，包含桥梁敷设 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 900
18 | 040803002002 | 1层1列电缆过路保护管镀锌钢管100*3mm | 1、名称:1层1列电缆过路保护管 2、部位:过路 3、规格:镀锌钢管100*3mm 4、垫层:混凝土C15 5、管道敷设 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040803002003 | 2层2列电缆过路保护管镀锌钢管4*100*3mm | 1、名称:2层2列电缆过路保护管 2、部位:车行道下 3、规格:镀锌钢管100*3mm 4、垫层:混凝土C15 5、管道敷设 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 101
20 | 040504001002 | 路灯拉线手井 | 1、路灯拉线手井 2、规格:1160x960x1200mm(长x宽x深) 3、渗水砂层:200mm厚 4、基础:C20混凝土垫层、C30混凝土基础 5、墙身:MU25砼砖、M10预拌湿拌砌筑水泥砂浆 6、抹灰:井内壁批15mm厚1:2预拌湿拌抹灰水泥砂浆 7、井盖材质:金属防盗型球磨铸铁井盖920*670*60mm 8、具体做法按图纸大样图，未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040504001001 | 路灯过路工作井 | 1、路灯过路工作井 2、规格:1160x900x1500mm(长x宽x深) 3、渗水砂层:200mm厚 4、基础:C20混凝土垫层、C30混凝土基础 5、墙身:MU25砼砖、M10预拌湿拌砌筑水泥砂浆 6、抹灰:井内壁批15mm厚1:2预拌湿拌抹灰水泥砂浆 7、井盖材质:金属防盗型球磨铸铁井盖920*670*60mm 8、装饰井盖：8mm厚镀锌钢板1012*812mm，侧边不锈钢外包 9、具体做法按图纸大样图，未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 11
22 | 030409002001 | 接地干线 | 1、名称：接地干线 2、材质规格:热浸镀锌圆钢Φ12 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2314.95
23 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.规格:按设计图纸要求 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 系统 | 1
24 | 040807002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV) 1kV 2.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 系统 | 1
25 | 040101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.人机配合挖土 |  | m3 | 1389.905
26 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 672.085
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040103001002 | 回填原土 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 147.902
28 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:15km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 1242.01
路灯照明合计
桥梁防雷接地
29 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:三根及以内 3.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 |  | 基 | 49
30 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用该建筑物四周所有柱内每处2根不小于φ16的主筋做引下线,引下线间距不大于18m。做引下线的柱内主筋上应与屋面接闪器电气连接,下与接地干线电气连接。 3.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 |  | m | 2653.19
31 | 030409002002 | 避雷带 | 1.名称:避雷带 2.安装形式:利用箱梁内直径≥φ 12的圆钢在整个桥面组成避雷带,在没有钢筋处须另外敷设φ12热镀锌圆钢。接地线,每隔20米连接一次，防撞护栏、箱梁采 用Φ16镀锌圆钢可靠焊接。 3.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 |  | m | 589.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030409002003 | 接地母线（φ16镀锌圆钢+200x200x5mm钢板） | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌圆钢及钢板 3、规格:φ16镀锌圆钢200X200X5mm钢板 4、安装形式:暗装 5、综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 |  | m | 261.24
33 | 030409002004 | 接地母线φ12镀锌圆钢 | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:φ12镀锌圆钢 4、安装形式:与桥墩景观照明接地线连接 5、综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 |  | m | 24.94
34 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：等电位端子箱、测试板 2.接地测试点E5 3、综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 |  | 处 | 49
35 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.规格:按设计图纸要求 3.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 |  | 系统 | 2
桥梁防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
36 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
38 | 041102001001 | 保护管垫层模板 | 1.构件类型:保护管垫层模板 2.模板制作安装 |  | m2 | 697.4
39 | 041102001002 | 路灯垫层模板 | 1、名称：路灯垫层模板 2、模板制作、安装 |  | m2 | 36.4
40 | 041102002001 | 路灯基础模板 | 1、名称：路灯基础模板 2、模板制作、安装 |  | m2 | 835.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 041102002002 | 接线井基础模板 | 1、名称：接线井基础模板 2、模板制作、安装 |  | m2 | 133.06
42 | 041102002003 | 箱变及配电箱基础模板 | 1、名称：箱变及配电箱基础模板 2、模板制作、安装 |  | m2 | 13.92
43 | 041101005001 | 井字架 | 1、井深:电缆工作井，拉线井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 42
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 280259.1598
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0069
3 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.9554
4 | 01010030@2 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.4896
5 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 330.582
6 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 0.8736
7 | 01010125@2 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 3.7658
8 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 510.5418
9 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1.2546
10 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0648
11 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 25.3854
12 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 6.2015
13 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 6.62
14 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.05
15 | 01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 141.69
16 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 3.699
17 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 0.42
18 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 140.923
19 | 01130060@2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 2.08
20 | 01130060@3 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 164.365
21 | 01130060@4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 606.7941
22 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 0.9
23 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 24.01
24 | 01290205@1 | 镀锌钢板综合 | kg | 32.262
25 | 01290205@2 | 镀锌钢板综合 | kg | 9.056
26 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 13.5252
27 | 01530060@1 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 64.431
28 | 02090050 | 聚乙烯薄膜 0.05 | m2 | 73.98
29 | 02090050@1 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 45
30 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 113.3742
31 | 02090090@2 | 塑料薄膜 | m2 | 39.3339
32 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.48
33 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 0.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 02270001 | 棉纱 | kg | 81
35 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.4761
36 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 128.987
37 | 02270020 | 白布 | kg | 31.544
38 | 02270020@1 | 白布 | kg | 31.102
39 | 02270070@1 | 土工布 | m2 | 0.3326
40 | 02270070@2 | 土工布 | m2 | 40.0853
41 | 03010135 | 自攻螺钉M6×45 | 十套 | 1.22
42 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 3.4
43 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 0.8
44 | 03010635 | 六角螺栓M12×55 | 十套 | 4.896
45 | 03010635@1 | 六角螺栓M12×55 | 十套 | 1.632
46 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 53.04
47 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 49.98
48 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 10.64
49 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.61
50 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.4
51 | 03011630@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 23.15
52 | 03011630@3 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.861
53 | 03011645 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61
54 | 03012545 | 六角螺栓M12×14~75 | 十套 | 19.992
55 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408
56 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 53.3
57 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 137.5181
58 | 03019001@2 | 圆钉综合 | kg | 7.1028
59 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 124.9104
60 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 3
61 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.936
62 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9.904
63 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 26.9945
64 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 194.2921
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 28.2578
66 | 03135001@5 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 48.615
67 | 03135001@6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9.1482
68 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 51.107
69 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 3.36
70 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 0.5
71 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.164
72 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.59
73 | 03137041@2 | 焊锡膏 | kg | 0.4215
74 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.967
75 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 193.7
76 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 17.5
77 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 11.05
78 | 03139281@3 | 钢锯条 | 条 | 478.1
79 | 03139281@4 | 钢锯条 | 条 | 177.874
80 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.5416
81 | 03139521@1 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 10.1068
82 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0276
83 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 4.6084
84 | 04070045@2 | 石屑 | m3 | 900.48
85 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 14.3265
86 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 10.0717
87 | 05030060@2 | 板枋材综合 | m3 | 0.5202
88 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 8.5041
89 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 147.3
90 | 07070002@1 | 瓷砖粒径45×95 | m2 | 2.12
91 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 38.5
92 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02
93 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 2.5545
94 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 11.575
95 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 59.36
96 | 13010330@1 | 沥青清漆 | kg | 1.6
97 | 13010330@2 | 沥青清漆 | kg | 0.65
98 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 2.548
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
99 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 4.55
100 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 20.837
101 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.326
102 | 13050210@1 | 沥青绝缘漆 | kg | 6.3168
103 | 14010010 | 清油 | kg | 1.47
104 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 27.415
105 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 57.4957
106 | 14030040@3 | 汽油 综合 | kg | 9.273
107 | 14070001 | 变压器油 | kg | 0.6
108 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.746
109 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 0.25
110 | 14330030 | 丙酮 | kg | 5.96
111 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.713
112 | 14330320@1 | 硬脂酸 | kg | 3.1584
113 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 98.2
114 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 3.6
115 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 69.7
116 | 14390070 | 氧气 | m3 | 57.328
117 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 13.03
118 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 0.3
119 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 24.72
120 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 90.9
121 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.3
122 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 145.499
123 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.94
124 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 4
125 | 29060145@2 | 钢管保护管 φ40×400 | 根 | 231.5
126 | 29060145@3 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 28.61
127 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 1.18
128 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 36.54
129 | 29090235@2 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 6.09
130 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.0222
131 | 34110010@1 | 水 | m3 | 53.7137
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
132 | 34110010@2 | 水 | m3 | 50.1419
133 | 34110010@3 | 水 | m3 | 90.048
134 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.042
135 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.084
136 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 1.96
137 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.51
138 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 11.3
139 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 50.5
140 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3513.8168
141 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 116.756
142 | 8021902@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.232
143 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 12.528
144 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 3.131
145 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 11.93
146 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 46.662
147 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 155.036
148 | 8021905@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.5
149 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 1.19
150 | 8005903@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 9.7602
151 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 1.2586
152 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.3675
153 | 01190043@1 | 槽钢50mmX37mmX4.5mm | m | 9.45
154 | 03010680@2 | 地脚螺栓M24Ma*150 | 套 | 20
155 | 03010680@3 | 地脚螺栓M33Ma*150 | 套 | 240
156 | 11030070@1 | 通风百叶窗 | 个 | 2
157 | 17010100@1 | FRP φ150玻璃钢管（含防腐漆） | m | 2.06
158 | 17010100@2 | SC80镀锌钢管（含防腐漆） | m | 8.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
159 | 17010100@3 | 电缆过路保护管镀锌钢管100*3mm | m | 436.72
160 | 17250040@1 | 电缆保护管HDPE200*8mm | m | 945
161 | 17250040-0001@1 | 电缆保护管HDPE75(δ=3.5mm) | m | 2589.3
162 | 25610020@1 | LED灯具100W | 套 | 4.04
163 | 25610020@3 | 双挑臂马路灯LED60W+350W | 套 | 49.49
164 | 25610020@4 | LED灯具3*100W | 套 | 1.01
165 | 25610020@5 | LED灯具3*350W | 套 | 11.11
166 | 27060170@1 | 接地母线40X4镀锌扁钢 | m | 42
167 | 27060170@2 | φ16镀锌圆钢 | m | 274.26
168 | 27060170@3 | 200X200X5mm钢板 | m | 274.26
169 | 27060170@4 | φ12镀锌圆钢 | m | 26.145
170 | 27060170-0001@1 | 热浸镀锌圆钢Φ12φ12 | m | 2430.75
171 | 28030410-0001@1 | 配线RVV-3×2.5mm2ZR-RVV-300/500V 3×2.5mm2 | m | 1517.4
172 | 28110210@1 | 铜芯电缆YJV-0.6/1KV-1*16 | m | 9522.28
173 | 28110210@2 | 铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5*35 | m | 20.2
174 | 28110210@4 | 铜芯电缆YJV22-8.7/15kV 3x70 | m | 1010
175 | 29070020@1 | 电力电缆头16mm2内 | 套 | 8.16
176 | 29070020@2 | 电力电缆头35mm2内 | 套 | 2.04
177 | 29070020@3 | 10KV电力电缆头70mm2内 | 套 | 2.04
178 | 29170620@1 | 绝缘穿刺线夹 | 个 | 197.925
179 | 29190100@2 | 金属灯杆8m | 根 | 5
180 | 29190100@3 | 金属灯杆14.5m | 根 | 11
181 | 29190100@4 | 金属灯杆:6m/13m | 根 | 49
182 | 30030001@2 | 路灯远程监控装置 | 台 | 1
183 | 36010280@1 | 金属防盗型球磨铸铁井盖920*670*60mm | 套 | 11
184 | 36010280@2 | 金属防盗型球磨铸铁井盖920*670*60mm | 套 | 31
185 | 37091120@2 | 灯座横板 | kg | 3309.8
186 | 37270101@1 | 角钢接地极50x50x5热镀锌角钢2.5m | 根 | 8.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
187 | 37270110@2 | 镀锌圆钢接地极及接地端子 | 根 | 68.25
188 | 55070001@1 | 箱式变电站1XB | 台 | 1
189 | 55090080@1 | 照明配电箱1AL防护等级IP65 | 台 | 1
190 | X02001@1 | 装饰性井盖 | m2 | 12.25
191 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 123.5567
192 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 8.8112
193 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 10109.7974
194 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 577.1753
195 | 99450630@2 | 折旧费 | 元 | 1652.0757
196 | 99450630@3 | 折旧费 | 元 | 1167.4776
197 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1796.5324
198 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 628.0907
199 | 99450640@2 | 检修费 | 元 | 415.6313
200 | 99450640@3 | 检修费 | 元 | 57.9366
201 | 99450650 | 维护费 | 元 | 6044.5902
202 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 318.7682
203 | 99450650@2 | 维护费 | 元 | 1546.0934
204 | 99450650@3 | 维护费 | 元 | 903.7544
205 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3674.8097
206 | 99450660@1 | 安拆费 | 元 | 324.5406
207 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 51.4696
208 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 16.3072
209 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 68.8481
210 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 2124.0644
211 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 72.3616
212 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 343.1901
213 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 84.5892
214 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1239.4132
215 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 1497.4003
216 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 112.1865
217 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 87.9952
218 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 1604.7665
219 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 11802.5355
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
220 | 99451300 | 校验费 | 元 | 206.9472
221 | 99451300@1 | 校验费 | 元 | 86.0273
222 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.062
合计