土建、安装施工总承包主要设备、材料品牌推荐表

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 | 品牌四 | 品牌五 |  |
| 1 | 电气元器件 | ABB （中国）有限 公司 | 施耐德电气（中 国）有限公司 | 西门子（中国）有限公司 |  |  |  |
| 2 | 钢材 | 宝钢 | 武钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 |  |
| 3 | 普通照明 | 欧普照明股份有限公司 | 佛山照明 | 雷士照明 |  |  |  |
| 4 | 开关插座 | 公牛 | 正泰 | 松本 |  |  |  |
| 5 | 电缆、电线 | 广州电缆 | 远东电缆 | 广东电缆 | 南洋电缆 | 珠江电缆 |  |
| 6 | 管材基材 | 宝钢 | 武钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 |  |
| 7 | 非金属管材 | 中国联塑集团控股有限公司 | 日丰企业集团有限公司 | 中财 |  |  |  |
| 8 | 油漆 | 湖邦 | 江苏铃兰化工 | 华星 | 兰陵 | 宝新 |  |
| 9 | 厂区滑升门（卷帘门） | 昆山阔福门业有限公司 | 江苏金秋竹集团有限公司总 | 广州市万盛门业有限公司 | 济南奥德尔门业有限公司 |  |  |
| 10 | 防雷保护设备 | 山东科信 | 正泰 | 西门子 |  |  |  |
| 11 | 膨胀节、管道补偿器 | 诸暨亚华 | 南京晨光集团有限责任公司 | 浙江海丰 | 诸暨新海佳 |  |  |
| 12 | 支吊架 | 南通市巨力弹簧吊架有限公司 | 江苏电力装备有限公司 | 江苏大力城电气有限公司 | 力赛佳管道支架技术（上海）有限公司 |  |  |
| 13 | 螺杆泵 | 南方 | 广一 | 凯泉 | 昕恒 |  |  |
| 14 | 离心泵 | 南方 | 广一 | 凯泉 | 昕恒 |  |  |
| 15 | 防火材料 | 江阴尤乐防火阻燃材料有限公司 | 无锡鸿元防火材料有限公司 | 成州富邦防火材料有限公司 |  |  |  |
| 16 | 多联机及分体空调机 | 格力 | 美的 | 海尔 |  |  |  |
| 17 | 消防水泵 | 广一 | 昕恒 | 山东双轮 | 南京消防器股份有限公司 |  |  |
| 18 | 消防设备 | 广州市国隆消防科技有限公司 | 佛山曼丽 | 东莞明丰 | 上海金盾 | 南京消防器材股份有限公司 |  |
| 19 | 国产阀门 | 无锡华益电力阀门有限公司 | 哈尔滨电站阀门有限公司 | 环球阀门集团有限公司 | 远大阀门 | 永一阀门集团有限公司 |  |
| 20 | 风机 | 南方风机 | 广州科创 | 东莞飞达 | 广东联风达 |  |  |
| 21 | 安防及视频监控 | 海康威视 | 大华 | 松下 |  |  |  |
| 22 | 水泥 | 金羊 | 珠江 | 海螺 | 石井 | 越秀 |  |
| 23 | 铝型材 | 广铝 | 坚美 | 凤铝 |  |  | 要求按设计国标规格，不接受再生铝材 |
| 24 | 玻璃 | 信义 | 南玻 | 耀皮 | 旗滨 |  | 隔热金属型材多腔密封6高透光Low-E+12空气+6透明/不隔热金属型6中透光Low-E+12空气+6透明；门窗《包括幕墙)按基本风压1.50KPo/m设计，抗风压性能5级，水察性5级，气察性10层及以上建筑不低于7级，10层及以建筑不低于6级。除特殊注明外，窗采用 70系列 或以上铝合金窗，门采用钢质门，门窗质保期不得低于10年(包括门窗配件和玻璃推拉窗必须有防止窗扇在负风压下向室外脱落的装置。 |
| 25 | 瓷砖、瓷片 | 东鹏 | 新中源 | 冠珠 |  |  | 瓷质耐磨砖铺面，首层面砖尺寸为1000x1000，二、三层面砖尺寸为800x800，燃烧性能A级 |
| 26 | 外墙砖 | 豪山 | 白兔 | 恒达 |  |  |  |
| 27 | 洁具、卫浴 | 科勒 | TOTO | 美标 |  |  |  |
| 28 | 建筑油漆、涂料 | 多乐士 | 立邦 | 巴德士 | 嘉宝莉 | 华润 |  |
| 29 | 门锁 | 固力保安 | 广东雅洁五金 | 中山市高利锁业 |  |  |  |
| 30 | 防火门 | 南粤 | 赛银将军 | 群升门业 chinsun | 新多SIMTO |  |  |
| 31 | 膨胀型防火材料 （耐火极限≤2小时） | 佐敦 | 巴斯夫 | 国际 |  |  |  |
| 32 | 地坪油漆 | 佐敦涂料 | 海虹老人 | 阿克苏诺贝尔 国际 | 秀珀 |  |  |
| 33 | 网络设备 | 华为 | 中兴 | 中国铁塔 |  |  |  |
| 34 | 10KV断路器 | 白云 | 中山明阳 | 厦门华电 | 江苏诚翔电器有限公司 | 天水 |  |
| 35 | 无功补偿 | 阿珂法(Iskra) | 通用GE | 加恩贝尔（KAHN） |  |  |  |
| 36 | 直流及蓄电池系统 | 德国阳光A600系 列 | 荷贝克OPZV | 比亚迪 |  |  |  |
| 37 | 变压器 | 广东顺特 | 特变电工 | 明珠电气 | 海南金盘 |  |  |
| 38 | 工业照明 | 深圳尚为 | 上海森本 | 深圳紫光 | 深圳凯瑞 |  |  |
| 39 | 400V低压开关柜 | 白云电气 | 广东必达 | 中山明阳 | 正泰电气 |  |  |
| 40 | 汽车衡设备 | 江西众加利 | 梅特勒 | 济南金钟 |  |  |  |
| 41 | 钢格板及栏杆 | 宁波九龙机械制造有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 广州美罗钢格板有限公司 |  |  |  |
| 42 | 彩钢板 | 宝武钢集团有限公司 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司 |  |  |  |
| 43 | 镀铝锌和涂漆 | 上海宝钢 | 烨辉（中国） | 淀川盛馀 |  |  |  |
| 44 | 节能型单级清水离心水泵（循环水泵、工业水泵、凝泵坑排污泵、凝结水泵、生产清水泵、变频调速生活供水设备、疏水泵、初期雨水排水泵、循环潜水排水泵、电梯井排水泵、雨水提升泵、循环水池排污泵 | 南方 | 广一 | 凯泉 | 昕恒 |  |  |
| 45 | 全厂检修起吊设备 | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 山东阜安机械有限公司 | 浙江浙起机械有限公司 |  |  |  |
| 46 | 电梯设备 | 日立 | 上海三菱电梯有限公司 | 通力 |  |  | 服务范围包括设备供货、安装、调试、检验取证，含电梯门装饰门框 (门套) |
| 47 | 柴油发电机 | 康明斯 | 帕金斯 | 三菱 | 卡特 |  |  |
| 48 | 保温材料 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 河北神州保温建材集团有限公司 | 河北华能中天建材化工有限公司 |  |  |  |
| 49 | 防水材料 | 东方雨虹 | 科顺 | 西卡 |  |  |  |
| 50 | UPVC管、PE管、PVC管 | 日丰 | 中财 | 联塑 |  |  |  |
| 51 | 风幕机、排风扇 | 绿岛风 | 金羚 | 艾美特 |  |  |  |
| 52 | 电缆终端头 | 长园 | 沃尔核材 | ABB |  |  |  |
| 53 | 电能计量表 | 威胜 | 溯高美 | 威思顿 |  |  |  |
| 54 | 套门 | 海螺型材 | 美心 | TATA木门 |  |  | 免漆夹板门，门结构型材2.0 |