荔湾现代都市工业产业园项目勘察设计施工总承包设计任务书

荔湾现代都市工业产业园项目
勘察设计施工总承包
任

务

书

 广州市荔湾发展集团有限责任公司编制

 2023年7月

目  录

1设计任务书


11 项目概况


11.1 项目名称


11.2项目建设主体


11.3项目位置


11.4 项目规模


11.5工程规划和立项文件


12 项目条件


12.1 地理位置


22.2 用地现状情况


22.3 项目景观资源


23  设计依据


44  设计要求


44.1 项目定位


44.2 设计原则


54.3设计技术要求


1勘察任务书

1
11 勘察任务

1
2 勘察依据
12
3 主要勘察技术要求
12
4 勘察成果编制及深度要求
14
5 勘察工期
16
6 其他
17



设计任务书

1 项目概况

1.1 项目名称

荔湾现代都市工业产业园项目勘察设计施工总承包 
1.2项目建设主体

广州市荔湾发展集团有限责任公司
1.3项目位置

项目场址位于广州市荔湾区龙溪大道以北、环城高速公路以西、旧龙溪路以南，位于海龙围科创区范围内。海龙围科创区位于荔湾南片的西南部地区，西、北侧与佛山市南海区接壤，是连接广佛两地中心城区的重要纽带区域，是广佛两地市政府连线的中点,处于广深港科技创新走廊和广珠澳科技创新走廊连接的“V”形顶点。
1.4 项目规模

本项目总用地面积38907㎡，容积率≤4.0，规划计容建筑面积≤155628㎡，建筑密度≥30%，绿地率≤20%，建筑控高≤60米。拟建工业厂房。

1.5工程规划和立项文件

（1） 规划设计条件文件：《广州市建设用地规划条件》（穗规划资源业务函【2023】9398号）
（2） 建设用地规划红线图：穗规划资源业务函【2023】9398号 收案号：2023030000026562
2 项目条件

2.1 地理位置

项目场址位于广州市荔湾区龙溪大道以北、环城高速公路以西、旧龙溪路以南，位于海龙围科创区范围内，海龙围科创区位于荔湾南片的西南部地区，西、北侧与佛山市南海区接壤，是连接广佛两地中心城区的重要纽带区域，是广佛两地市政府连线的中点,处于广深港科技创新走廊和广珠澳科技创新走廊连接的“V”形顶点。项目地块详细地理位置见图1。


图1

2.2 用地现状情况

总用地面积38907㎡，可建设用地面积38907㎡。地块形状基本为7字形，其中南北方向长约280米，东西方向宽约300米, 地块内部整体平整，用地条件和自然生态环境良好。本项目用地条件详见《广州市建设用地规划条件》穗规划资源业务函【2023】9398号（以下简称《用地规划条件》）及后续更新调整相关的文件。

3  设计依据

（1）国家与地方现行相关规划和单体建筑的设计规范、法规及城市规划准则、建筑面积及容积率计算规则。

项目相关的地方规范：

	编号
	重要依据

	1
	《广州市城乡规划技术规定》（168号令）

	2
	《广州市建设项目停车配建指标规定》

	3
	《民航局关于印发运输机场净空区域内建设项目净空审核管理办法的通知》（民航规〔2021〕3 号）

	4
	《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》

	5
	《广州市规划和自然资源局关于印发<关于加强新建建筑工程空调设置、第五立面设计、裙楼户外广告和招牌设置规划审批管理实施意见>的通知》

	6
	其他国家及地方有关法律法规、技术规范、文件等

	7
	（更新、增加）


（2）地形图及政府有关批文（控规、修详规、规划条件等批复）。

（3）用地的条件、要求

（4）在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求； 

（5）双方签定的设计协议内所包含的服务性条款及要求（若有）；

（6）设计文件清单

	编号
	重要依据

	1
	建设用地规划红线图
	穗规划资源业务函【2023】9398号 收案号：2023030000026562

	2
	规划设计条件
	附件2：《广州市建设用地规划条件》穗规划资源业务函〔2023〕9398号


（7）建设用地规划红线

[image: image1.png]



（8）关键经济技术指标

	地块经济技术指标一览表 

	用地编码
	M1

	用地性质
	一类工业用地

	编号
	项目
	数值
	单位

	1
	用地面积
	 38907
	㎡

	2
	绿地率
	≤20%
	

	3
	总建筑面积
	 189128 
	㎡

	4
	建筑密度
	≥30%
	

	5
	建筑控高（m）
	≤60米
	m

	6
	建筑间距、建筑退让
	符合工业建筑设计规范、消防等相关要求
	

	9
	停车配建
	按《广州市建设项目停车配建指标规定》执行。
	

	10
	充电设施与车位配建比例
	按《广东省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》（粤府办（2016）23号）
《广州市新能源汽车发展工作方案（2017-2020年）》规定执行
	


4  设计要求

4.1 项目定位

本项目定位为：标准工业厂房及配套设施

以“企业加速”为目标，重点承接荔湾区现状优质企业，推动荔湾区现代都市工业稳企强产；以“成果加速”为目标，重点通过区域协同打造面向战略性支柱产业的成果投产平台，打造集高精尖产品智能生产、研发中试、检验检测等功能于一体的现代都市工业示范项目。

4.2 设计原则 
（1）个性化原则 项目的建设应承载荔湾区的当下与未来，体现高新技术产业园区的特点，并充分反映习近平新时代精神特征。建筑本身既能成为为周边企业、生产及贸易服务的多功能场所，也能成为群众喜爱的建筑艺术品，形成自身的差异化特点与运营优势，避免与其他城市园区建筑同质化。

（2）现代化原则 遵循现代化的原则，实现建筑现代化、设施现代化和管理现代化，运用先进技术将运营管理智能化。
（3）可持续发展原则 本着立足当前、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、经济高效，同时预留未来发展空间，使项目能够实现可持续性发展。
（4）共享原则 设计应整体考虑项目各功能区块之间的关系，合理规划各项业态配置，做到功能分区明确，配套服务设施齐全，突出其专业性和开放性的特征。同时考虑多功能公共设施的资源共享和综合利用问题，形成具有共享、高效、互动、灵活等使用特征的产业园区。
（5）绿色、生态原则 尊重生态优先的原则，设计要体现低碳、节能、绿色、生态、环保、“海绵城市”的理念。从空间组织、交通等方面入手，结合绿化、活动场地、广场道路等开敞空间，使自然环境与人工环境相协调。预留景观视线和开敞绿化廊道，营造优美宜人的绿色生态环境。

建筑设计要充分体现绿色建筑主题，降低建筑能耗，减少运行成本，提高舒适度，运用可行的绿色设计方法、适用的绿色技术，以保障绿色建筑目标的达成。在平面布局、建筑形体、空间关系中充分利用自然条件，创造健康舒适的环境。
（6）规范性原则 设计必须遵循国家和地方有关建设标准和设计规范的要求，并符合技术文件的规定。

4.3设计技术要求

4.3.1总体要求

（1）本项目规划指标应严格满足规划设计条件的要求，设计方案应遵从相关要求进行设计。

（2）设计单位应依据业主单位的投资开发、招商入驻企业要求确定建筑物设计方案。同时应注意选用节能、环保、健康的材料，合理的施工技术和工期，严格控制成本造价，降低运营费用。

（3）在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

（4）各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）深度要求。施工阶段需要对施工单位深化设计成果进行审核确认。

（5）本项目要求按绿色建筑设计相关要求进行设计。

（6）海绵城市建设要求：建设项目应采取雨污分流系统，同时按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》的有关规定采取雨水径流控制措施。满足规划设计条件要求。

（7）应配合及充分考虑物业管理和经营模式，以有利于系统的设计满足日后的使用管理要求。

（8）提供专业设计计算书、全过程中要求提供的指标及数据的统计；成果文件包括但不限于DWG、PPT、WORD、EXCEL等形式。
4.3.2建筑设计要求

在修建性详细规划设计与建筑方案基础上，按发包人相关要求，进行深化设计，完成建筑各单体的初步设计、技术设计和施工图设计，具体如下：

（1）项目依据规划设计条件，结合周边的环境和地形，遵循现代建筑功能布局的原则，建筑设计和景观设计展现出现代感、科技感、品质感和国际视野。

（2）各阶段的设计说明应完整，施工图应有效指导现场施工，不得因图纸表达不清影响现场施工。

（3）建筑设计标准：主体结构合理使用年限50年，钢结构外围护系统实际使用年限20年，建筑耐火等级按照《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）要求执行，建筑公共区域的设计满足无障碍建筑设计要求。

（4）根据中标方案深化完善建筑设计方案、建筑功能划分，细化流线设计及竖向设计。

（5）停车配建：按照《广州市城乡规划技术规定》及《规划设计条件》相关要求，满足现行规范停车指标。

4.3.3 建筑外观设计要求

（1）建筑设计方案应有利于周边地区环境价值的提升，体现品质化、精细化设计。建筑单体风貌应服从群体风貌要求，与建筑群体风貌协调，多栋建筑组成建筑群时应高低错落。

（2）建筑立面设计鼓励采用被动节能措施，不宜采用镜面反射玻璃或抛光金属板等材料。住宅、党政机关办公楼、综合医院、中小学校、托儿所、幼儿园、养老院的新建、改建、扩建以及立 面改造工程，不得在二层以上部位设置玻璃幕墙。建筑物位于T形路口正对直线路段的外立面不得设置玻璃幕墙。设置玻璃幕墙的，应按照《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》执行。 

（3）建筑屋顶应统筹考虑消防疏散、屋顶绿化、室外活动、太阳能利用等功能需求，鼓励以苗圃开花植物为主进行屋顶景观设计。屋顶要和建筑立面一体化设计，避免出现屋顶水箱等构筑物 突兀、裸露的情况。 

4.3.4 结构设计要求

包括设计范围内建筑体的结构设计、幕墙等装修工程的结构设计；结构设计一般要求如下：

1) 结构设计基准期为50年，主体结构设计使用年限为50年。

2) 具体抗震等级应根据具体部位的设防类别、烈度、结构类型和建筑高度确定。

3) 风荷载按50年一遇的基本风压取值。特殊结构的风荷载体型系数应通过风洞试验确定。

4) 抗震设防类别按现行《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223取值；抗震设防烈度、地震加速度、设计地震分组按现行《建筑抗震设计规范》GB50011并综合考虑《中国地震动参数区划图》GB18306-2015确定；设计特征周期、建筑场地类别按地勘报告确定。

5) 结构设计应充分考虑广州地区建筑物抗震设防的特点，选择对抗震有利的结构体系，力求受力合理、安全可靠、舒适环保、节能、美观、经济耐用。建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

6) 防空地下室的设防等级与规模应符合民防主管部门的批复文件。

7) 结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。

8) 在确保工程质量与安全，对工期和工程造价影响不大的前提下，结构设计应积极采用和推广成熟的新结构、新技术、新材料和新工艺。

9) 进行结构计算时，所使用的软件应通过有关部门的鉴定，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。当结构体系复杂时，结构分析采用不少于两个不同的力学模型的软件进行计算，并对其计算结果分析比较，确认合理有效后方可用于工程设计。

10) 对于复杂结构，如转换层、大悬臂等应进行必要的有限元分析。

11) 结构上应按照《建筑地基基础设计规范》GB 50007，根据建筑和地基类型确定地基基础设计等级。基础设计必须根据审查合格的工程地质详细勘察报告进行。基础选型应根据工程地质和水文条件、建筑体型、荷载分布情况、施工条件，选择经济合理的基础形式。

12) 在设计选材时考虑材料的可循环使用性能。

13) 新型结构或材料应进行试验或振动台试验进行验证。

14) 如有需要，应配合进行超限建筑工程抗震设防专项审查。

15) 选型设计及施工时尽量减少对周围环境的影响。

16）在保障结构安全基础上满足本设计任务书成本限额要求及指标。

4.3.5 电气设计要求

包括但不限于高低压变配电系统、动力配电系统、照明及其配电系统、消防应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、防雷及接地系统、道路照明工程等。

1)设计说明和施工图应完整；设计说明中要列出各用电的负荷等级（供配电设计依据）。

2)工程总负荷计算和分路负荷计算：供、配电系统的设计中，须标注出装机容量、平均功率因数、需用系数、计算容量、计算电流。

3)应按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量，但不得指定制造商和供应商，不得使用淘汰产品。

4)设计中应详细给出断路器等配电柜、箱内主要元器件的主要技术参数及相关整定值，明确变压器或其他主要设备主要技术参数；明确高、低压配电柜母排等主要技术参数。对在设计中有连锁等方面控制要求的设备，应提供设计要求。

5)对设计中阻燃及耐火电缆的标示，采用最新实施的规范中推荐的方式。

6)应采取恰当的技术措施，选用适宜的电气设备及照明设备，达到节能的效果。

4.3.6 弱电与智能化设计要求
建筑智能化各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分考虑其兼容性、扩展性和先进性，同时按照不同建筑功能分区设置智能化系统。考虑到不同租户、住户的个性化需求和偏好，并满足国家与地方规范的要求，智能化设计重点针对公共区域与共享空间环境而设置。
4.3.7 建筑给排水设计要求
包括但不限于红线范围内生活给水、排水（污水、废水、雨水、空调冷凝水）、消防给水系统及建筑灭火器配置，室外给水、污水、雨水排水系统等。

1)生活给水应充分利用市政水压，水压不足楼层采取措施，选用水箱材质需达到食品级，设备选用需为节能合格产品。

2)排水系统设计应按国家规范要求，达到经济合理；排水管道必须满足规范水封要求，室内不得产生臭气。

3)消防给水系统根据有关国家规范要求进行合理设计，选用管材及阀门需达到相应压力等级要求。

4)根据有关绿色建筑设计标准的规定进行分项计量设计。

5)室外根据场地标高，地形起伏及市政排水接口合理设计排水管网，确保场地内污水、雨水顺利排至市政管网。

6)室外消火栓及水泵结合器等地上设施应设于绿化带或不影响人、车通行的地方，并且满足消防使用要求。

4.3.8暖通设计要求
包括但不限于建筑物内部空气调节系统、通风系统设计、防排烟系统、减震降噪声学措施等。

1)采暖通风与空气调节设计应符合现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736和《建筑节能与可再生能源通用规范》GB55015的规定。

2)应结合不同区域的空间大小、使用特点进行设计，确保环保节能、使用灵活、计费方便。

3)根据有关建筑节能规范的规定进行新风系统设计。

4)根据有关绿色建筑设计标准的规定进行分项计量设计。

5)所有空调制冷设备、消防设备中的有关冷制剂不得采用对臭氧层破坏的物质，相关选材和型号应符合国家环保要求。

6)设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念；并采用符合国家现行标准规定的节能型产品。

7）空调风道系统单位风量耗功率满足节能规范要求。

4.3.9园林景观设计要求

1) 应充分考虑周边现状不利因素，在地形地貌的基础上，结合项目的交通设计、场地设计，形成区域环境特色。并根据绿色建筑建设的要求选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔木、灌木的复层绿化，便于后期管养。

2）功能配置设施、设备应遵循安全、经济、实用、美观、耐久的原则。

3）室外景观设计应结合绿色建筑设计和海绵城市的设计要求。

4）园区内考虑生产车流与普通车流的路线组织及地面荷载要求。

5）配置合理的标识指引及配套设围护隔离措施，保障园区内安全和便捷的交通指引。

4.3.10外立面幕墙深化要求

根据建筑图纸与建筑结构方案深化幕墙设计，确定幕墙结构类型、面料类型、龙骨类型及表面处理方式，绘制平面、剖面、节点大样等相关图纸。

4.3.11室内及公共区精装修设计要求

1．设计内容及范围

1）生产车间、楼梯间、公共卫生间、地下室等；

2）办公室、楼梯间、电梯厅、走道、连廊、公共卫生间、公共茶水间（若有）、地下室等；

3）各个区域房间及大厅楼层电梯标识标牌。

2．设计要求 

1）生产车间、楼梯间、公共卫生间

采用车间生产的便利性的设计理念，注重耐用、整洁、便于维护维修的设计要素。

2）办公大厅、办公室、楼梯间、电梯厅、走道、连廊、公共卫生间、公共茶水间（若有）

大厅要求明亮，简洁及能体现企业文化的设计风格，能与企业元素及建筑理念一体的设计形式，体现现代设计的时代感；办公室要求整洁、明亮，设计能提高办公场所的工作高效性，装饰材料环保耐用；楼梯间、电梯厅、走道、连廊区域要求整洁，耐用，便于打理且对人安全的设计方法，更好保障办公人员及生产人员的日常办公需求；公共卫生间公共及茶水间要求设计明亮、耐用抗污的设计理念，便于日后维护清洁的设计材料等。

3）各个区域房间及大厅楼层电梯标识标牌要求能清晰明确指引人员路线及区域示意，对特殊需求设备要有明显指引的牌子，对安全警示区域要采用提醒功能标识指引，为办公及生产提供有利的设计指引。

设计需同时考虑材料的装配式、采用更加安全规范的设计工艺及材料，需满足消防及生产办公安全的设计原则。

4.3.12 绿色建筑设计要求

项目应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411)、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65)、《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》等相关现行规范及文件的要求。项目进行规划、建设和运营，应遵守国家和广州市绿色建筑的技术标准和技术规范，满足国家《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019绿色建筑设计要求。厂房及地下停车库暂定绿色建筑一星，研发建筑暂定绿色建筑二星，最终以相关部门审批或发包人要求为准。
4.3.13海绵城市设计

按《广州市海绵城市规划设计导则》(2017)要求本项目满足修建性详细规划与海绵城市相关的内容及以下要求:

（1） 透水铺装结构应符合《透水砖路面技术规程》(CJJ/T 188)、《透水沥青路面技术规程》(CJJ/T 190)和《透水水泥混凝土路面技术规程》(CJJ/T 135)的规定。

（2）绿色屋顶的设计可参考《种植屋面工程技术规程》(JGJ 155)。

（3）园区设计应合理规划场地雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，对场地进行海绵城市专项设计。

（4）场地空间设置绿色雨水基础设施。

（5）园区设计应采取措施改善热环境，采取措施降低园区热岛强度。

按《广州市内河涌生态堤岸设计指引》(试行)要求本项目满足广州市1338 条内河涌、327 条
重要沟渠、102 条规划新增河涌和连通段中涉及“三旧”改造、“三园”转型、“三乱”整治的堤岸建设工程相关的内容及以下要求:

（1） 落实广州“碧道十条”总体要求，实现水清岸绿，打造三道一带，构建赏粤四季的景观挖掘广府特色，设施布置遵循适老适幼的原则，缝合城市串联资源产业，以绣花功夫提高堤岸建设品质，保护利用活化场地实现新旧共生，因地制宜经济适用分级建设，多方参与共同缔造美丽碧道。
（2） 品质营造可参照该级品质标准对应指标打造。

4.3.14夜景泛光设计

外立面灯光效果需注重烘托建筑体量氛围，避免采用彩色或大量动态发光体。针对节假日与日常泛光照明的区别考虑分控措施。
工程勘察任务书

1 勘察任务

    查明并评价工程地质情况，为地基基础（含基坑支护）设计与施工、地基处理与加固、不良地质现象的防治工程等提供工程地质资料。至少应包括以下内容：

    1.1 查明场地范围内的地形地貌特征，地貌成因类型及地貌单元的划分；在设防烈度等于或大于六度的地区进行勘察时，划分场地类别，划分对地震有利、不利或危险的地段。
    1.2 查明岩土层的类型、深度、分布以及物理力学性质；分析和评价地基的稳定性、均匀性，提供满足设计、施工所需的岩土参数和地基承载力指标；并提供地基变形计算参数、预测建筑物的变形特征。

   1.3 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

   1.4 查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象（如孤石、古河道或人工洞穴等）及其类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料，提出整治方案的建议。

   1.5 评价确定场地土类别、对进行场地与地基的地震效应评价，并对饱和砂土及粉土进行液化判断，查明有无可液化的地层，指出他们对场地或地基的危害程度，提出治理方案建议。

    1.6 查明地下水的埋藏条件、地层的渗透性、地下水位变化幅度及其规律、地表径流条件，以及地下水对建筑物的侵蚀性等。

    1.7 提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计与施工方案的建议。

    1.8 当有软弱下卧层时，验算软弱下卧层强度。持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平或岩土中有洞穴时，应评价基础的稳定性，并提出处理措施的建议。
1.9 对可采用的地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的设计方案建议及计算指标，有针对性的提出适宜的基础形式、埋深、地基处理和沉降分析等有关的计算参数及应注意的事项。如地基条件决定需采用桩基，应提出采用何种桩基、其相应的桩径尺寸、桩端持力层情况等，提出单桩极限承载力与计算公式。
1.10 提供设计施工所需要的基坑开挖与人工降低地下水位的有关资料。分析判定地基土及地下水在施工及使用中可能产生的变化影响，并提出防治建议等。

1.11对场地红线范围内的所有埋地管线进行探测，查清所有管线的走向、位置、标高、规格（管径）、材质、附属设施、点特征、电缆条数、预埋管数、水流方向等参数，按要求对管线点进行测量，并绘图提交测量成果，以供招标人进行规划、设计、施工之用。

1.12超前钻（如有），探明桩端（桩端为微风化岩层以下0.5m）持力层下连续厚度不少于3倍桩径且不少于5m范围内，有无不良地质、查明夹层、空洞、溶洞、土洞等不良地质厚度，对地下管线保护、钻孔抽芯、芯样箱制作及芯样保管编录、外业资料编制、内业试验及报告编制。

1.13 完成工程测量、地形测绘以及土壤氡检测等前期地勘工作，并提交相应的成果文件。

2 勘察依据

2.1本勘察任务书以及建设单位提供的相关技术资料

2.2相关标准规范，包括但不限于：

1）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009年版

2）《岩土工程基本术语标准》（GB/T 50279-2014）

3）《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）

4）《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013 ）

5）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）

6）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010)2016年版

8）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

9）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）

10）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）

11）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

12）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）

13）《工程测量规范》GB50026-2022

 3 主要勘察技术要求

3.1本次勘探为详细勘探，勘探人应结合现有设计资料，严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行，并提供符合深度要求的详勘报告；

 3.2勘探人应结合实际情况以及《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009年版规定，科学合理地确定本工程的勘察等级。并在勘察作业前，结合投标技术方案以及工程实际情况编报《工程勘察方案》，经建设单位和设计单位确认后方可实施。工程勘察方案应至少包括如下内容：

(1)工程概述（包括本次勘察任务、目标等）

(2)项目组织（包括组织机构，人员组成、职责、资格，制度等）

(3)主要勘察方法和具体指标

(4)人员及机械设备投入情况

(5)工程进度计划及工期保证措施（网络图或横道图）；

(6)确保勘察质量及安全的措施

(7)地质勘察总平面图(勘探点布置图)

(8)拟提供分析报告的主要内容

(9)其他（包括建议或需建设单位配合的事宜）。

 3.3勘探点可采用钻探、原位测试相结合的方式，但是钻探点的布置要足以评价建筑物纵横两个方向地层土质的均匀性和岩土力学特性，并符合设计对勘探的要求。勘探点的布置，要满足：

 (1)满足施工图设计的需要；

 (2)桩基设计和施工的需要；

 (3)基坑支护工程设计与施工的需要；

 (4)评价、论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境影响的需要。

 3.4布置勘探工作时应充分考虑勘探工作对工程自然环境的影响，防止对地下管线、地下工程和自然环境的破坏。

 3.5钻探方法及钻具（含其规格）的选择应满足本工程地质勘察要求并符合现行国家标准的规定，钻孔作业人员应持证上岗；钻孔作业期间应采取切实有效的措施，确保施工安全，作业完毕后应妥善回填。

 3.6钻探作业时，钻进深度和岩土分层深度的量测精度应控制在±5cm，钻孔倾角和方位的量测精度应符合《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009年版的相关规定。当非连续取芯钻进时，应严格控制回次进尺，确保分层精度符合要求。重点部位，应采用双层岩芯管连续取芯。

3.7记录应由经过专业训练的人员承担；记录应及时、真实，按钻进回次逐段填写，严禁事后追记；钻探现场应综合肉眼、手触方法以及微型贯入仪等定量方法进行鉴别；钻探成果应采用钻孔野外柱状图或分层记录表示。

3.8钻探取样时，应保证80%的土试样质量等级为Ⅰ级；试样采取的工具（及其规格）和方法应符合《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009年版的相关规定；操作方法应按现行标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）执行；土试样应妥善密封，防止湿度变化，严防曝晒或冰冻。在运输中应避免振动，保存时间不宜超过三周。对易于振动液化和水分离析的土试样宜就近进行试验。

3.9现场探察时，可采用地球物理勘探了解隐蔽的地质界线、界面或异常点；在钻孔之间增加地球物理勘探点，为钻探成果的内插、外推提供依据；作为原位测试手段，测定岩土体的波速、动弹性模量、动剪切模量、卓越周期、电阻率、放射性辐射参数、土对金属的腐蚀性等。

3.10原位测试点应同钻探点有机布置，原位测试应符合《岩土工程勘察规范》 的相关规定；其他相关原位测试试验，应结合工程勘察需求进行，确保能够全面查明工程水文地质情况以及相应物理力学性能。

3.11土试样的室内试验应遵照《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009年版以及《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）、《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013）等标准规范的规定。 

3.12超前钻技术要求

（1）应査明桩端基岩性状，包括岩样强度、是否有溶洞溶渡尺寸、顶板破碎程度、顶板厚度等。

（2）桩端持力层之下有软弱下卧层或破碎带和溶洞时，应校核下卧层的承载力，必要时应验算其变形。
（3）荷载较大或复杂地基的一柱一桩工程，应每柱设置勘探点。

（4）勘探人应承担由于卵石、岩溶地层或其他不良地质情况下成孔取芯所需采用购买泥粉（或膨润土）造浆、下套管、套管无法拔出、卡钻、钻杆掉落、更换特种钻头、钻头加快消耗等一切风险。在钻孔过程中做好泥浆疏导工作，确保按发包人要求做好现场文明施工工作，以及完成上述内容所涉及的一切辅助工作内容。

4 勘察成果编制及深度要求

4.1勘探人应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009年版等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给建设单位。

4.2工程勘察报告应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议。

4.3工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分至少应包括：

(1)拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

(2)勘探点位布置及勘察方法情况，原土取样及实验分析情况；

(3)场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地形成层条件、水文地质条件（包括水埋藏情况、类型、水位及其变化等），各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等。

(4)场地的稳定性和适宜性评价、地下水及土质对建筑物的腐蚀影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题及其防治措施，适宜的基础形式和有关的计算参数及施工中应注意的事项等。

(5)对岩土利用、整治和改造的方案进行分析论证，提出建议；对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。

(6)当工程需要时尚应提供：

 1)深基坑开挖的边坡稳定计算和支护实际所需的岩土技术参数，论证其周围已有建筑物地下设施的影响；

2)基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；

3)提供防水设计水位和抗浮设计水位。

4.4工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：

 (1)勘探点平面布置图

(2)综合工程地质图或工程地质分区图

 (3)工程地质剖面图

(4)地质柱状图或综合地质柱状图

(5)各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等。

(6)地下水等水位线图

 (7)岩土工程计算简图及计算成果图表等。

4.5 工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。

4.6按国家技术规范、标准、规程和招标人的任务委托书及技术要求进行探测，并按招标人规定的时间提交质量合格的地下管线探测报告等资料（具体时间在合同中约定），同时对所提供的成果负责。

5 勘察工期

合同签订及建筑方案甲方内部评审通过3天内进场开工，自开工之日起至收到工程的勘察报告共20天。
6 其他

6.1投标技术文件应结合现行相关标准规范的规定以及本项目实际需要，确定勘探点类型以及拟测试项目类别，并注明理由；

 6.2投标技术文件中主要勘察（试验）方法以及勘察（试验）设备的配置应具有针对性和实际指导价值。

6.3本勘察任务书未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行相关标准规范的相关规定。

6.4若地质情况变化较大，勘探点的分布应适当加密。

6.5 地下管线的探测要求需满足国家及规范要求。
用地范围








50

