## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 综合布线系统
1.2 | 视频监控系统
1.3 | 智能化配电与防雷接地系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
综合布线系统
工作区子系统
1 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:六类语音信息插座 2.规格:单口语音插座，含面板及语音模块 3.安装方式:离地0.3m安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 5
2 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:六类网络信息插座 2.规格:单口医疗网插座，含面板及六类非屏蔽模块 3.安装方式:离地0.3m安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 5
3 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称:六类网络信息插座 2.规格:双口医疗网网络插座，含面板及六类非屏蔽模块 3.安装方式:离地0.3m安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 16
4 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.规格:86系列阻燃型 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 26
工作区子系统合计
配线子系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 357.1
6 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 692.79
7 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 95.7
8 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 135.97
9 | 030413002009 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 95.7
配线子系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配线间子系统
10 | 030502009010 | 跳线 | 1.名称:六类跳线 2.规格::2 米,六类, RJ45-RJ45 ,低烟无卤阻燃 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 37
11 | 030502009011 | 跳线 | 1.名称:语音跳线 2.规格:2 米, RJ41-RJ45 ,低烟无卤阻燃 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 5
12 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 链路 | 37
配线间子系统合计
综合布线系统合计
视频监控系统
13 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内彩色半球IP摄像机 2.规格:200W像素，支持POE供电 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 8
14 | 030502009012 | 跳线 | 1.名称:六类跳线 2.规格::2 米,六类, RJ45-RJ45 ,低烟无卤阻燃 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030501007003 | 接口卡 | 1.名称:视频接入许可 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 8
16 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:监控设备调试 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 系统 | 8
17 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 89.55
18 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 218.41
19 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BV-2*1.5 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 396.81
20 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BV-2*1.5 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 135.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 47.15
视频监控系统合计
智能化配电与防雷接地系统
22 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:预留安全接地端子，热镀锌扁钢50*40，6mm厚，距地面0.3m预埋线盒 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 3
23 | 030409002003 | 镀锌扁钢 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:40*4 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 79.32
24 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:铜导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:BVR-6mm 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 199.7
25 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:铜导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:BVR-16mm 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 27.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 31.52
27 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 162.18
28 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 6.5
29 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 20.02
30 | 080808008002 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
智能化配电与防雷接地系统合计
分部分项合计
措施项目
31 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
32 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1775.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1775.34
合 计 |  |  |  | 1775.34 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：医疗专项智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13