## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030108001006 | 离心式排风机 EAF 201 | 1.名称:离心式排风机 EAF 201 2.规格:设计排风量400m3/h，机外余压200Pa，电源220V/1Ph/50Hz，马达功率200W 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
2 | 030108001007 | 离心式排风机 EAF B01 | 1.名称:离心式排风机 EAF B01 2.规格:设计排风量800m3/h，机外余压250Pa，电源220V/1Ph/50Hz，马达功率400W 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
3 | 030701003008 | 2HP挂壁式空调 FU-101 | 1.名称:2HP挂壁式空调 FU-101 2.规格:制冷量5.12kW，制热量7.22kW，耗电量（制冷1.31kW、制热1.93kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
4 | 030701004003 | 3HP挂壁式空调 FU-102 | 1.名称:3HP挂壁式空调 FU-102 2.规格:制冷量7.32kW，制热量9.72kW，耗电量（制冷2.01kW、制热2.97kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030701003009 | 2HP挂壁式空调 FU-103 | 1.名称:2HP挂壁式空调 FU-103 2.规格:制冷量5.12kW，制热量7.22kW，耗电量（制冷1.31kW、制热1.93kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
6 | 030701004004 | 3HP挂壁式空调 FU-104 | 1.名称:3HP挂壁式空调 FU-104 2.规格:制冷量7.32kW，制热量9.72kW，耗电量（制冷2.01kW、制热2.97kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
7 | 030701003010 | 1HP挂壁式空调 FU-201 | 1.名称:1HP挂壁式空调 FU-201 2.规格:制冷量2.65kW，制热量4.55kW，耗电量（制冷0.6kW、制热1.2kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
8 | 030701003011 | 1HP挂壁式空调 FU-202 | 1.名称:1HP挂壁式空调 FU-202 2.规格:制冷量2.65kW，制热量4.55kW，耗电量（制冷0.6kW、制热1.2kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030701003012 | 1HP挂壁式空调 FU-203 | 1.名称:1HP挂壁式空调 FU-203 2.规格:制冷量2.65kW，制热量4.55kW，耗电量（制冷0.6kW、制热1.2kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
10 | 030701004005 | 3HP挂壁式空调 FU-204 | 1.名称:3HP挂壁式空调 FU-204 2.规格:制冷量7.32kW，制热量9.72kW，耗电量（制冷2.01kW、制热2.97kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
11 | 030701004006 | 3HP挂壁式空调 FU-206 | 1.名称:3HP挂壁式空调 FU-206 2.规格:制冷量7.32kW，制热量9.72kW，耗电量（制冷2.01kW、制热2.97kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 2
12 | 030701003013 | 2HP挂壁式空调 FU-301 | 1.名称:2HP挂壁式空调 FU-301 2.规格:制冷量5.12kW，制热量7.22kW，耗电量（制冷1.31kW、制热1.93kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030701003014 | 2HP挂壁式空调 FU-302 | 1.名称:2HP挂壁式空调 FU-302 2.规格:制冷量5.12kW，制热量7.22kW，耗电量（制冷1.31kW、制热1.93kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
14 | 030701004007 | 3HP挂壁式空调 FU-303 | 1.名称:3HP挂壁式空调 FU-303 2.规格:制冷量7.32kW，制热量9.72kW，耗电量（制冷2.01kW、制热2.97kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
15 | 030701004008 | 3HP挂壁式空调 FU-304 | 1.名称:3HP挂壁式空调 FU-304 2.规格:制冷量7.32kW，制热量9.72kW，耗电量（制冷2.01kW、制热2.97kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
16 | 030701004009 | 3HP挂壁式空调 FU-305 | 1.名称:3HP挂壁式空调 FU-305 2.规格:制冷量7.32kW，制热量9.72kW，耗电量（制冷2.01kW、制热2.97kW），制冷剂R32 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404033010 | 吸顶式通风器 PQ2.0 | 1.名称:吸顶式通风器 PQ2.0 2.规格:L=200m/h3 H=50Pa N=75W 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 14
18 | 030109001001 | 分体式空调冷凝水提升泵 TSB | 1.名称:分体式空调冷凝水提升泵 TSB 2.规格:容量200mL,扬程10m |  | 台 | 4
19 | 030703007021 | 普通排风口 300*300 | 1.名称:普通排风口 2.规格:300*300 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
20 | 030703007022 | 普通排风口 400*400 | 1.名称:普通排风口 2.规格:400*400 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
21 | 030703007023 | 不锈钢防雨百叶 160 | 1.名称:不锈钢防雨百叶 2.规格:160 3.形式:圆形 |  | 个 | 14
22 | 030703007024 | 防雨百叶（带防虫防鼠网） 400*300 | 1.名称:防雨百叶（带防虫防鼠网） 2.规格:400*300 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
23 | 030703001028 | 止回阀-200*200 | 1.名称:止回阀 2.规格:200*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
24 | 030703001029 | 止回阀-250*200 | 1.名称:止回阀 2.规格:250*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
25 | 030703001030 | 70℃常开防火阀-200*200 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 2
26 | 030702001010 | 镀锌钢板风管 0.5mm | 1.名称:镀锌钢板风管 2.规格:长边长(mm) ≤320 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.连接形式:法兰 |  | m2 | 23.56
27 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 |  | m2 | 1.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031001004007 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:铜管Φ6.35 4.含分歧管安装 |  | m | 74.27
29 | 031001004008 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:铜管Φ12.7 4.含分歧管安装 |  | m | 74.27
30 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN8 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 28.83
31 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温 2.绝热厚度:20mm 3.使用管道:冷媒管 |  | m | 148.546
32 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温 2.绝热厚度:20mm 3.使用管道:冷凝水管 |  | m | 28.829
33 | 031208002005 | 风管绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温 2.绝热厚度:25mm 3.使用管道:风管 |  | m3 | 0.59
34 | 031201003011 | 风管支架刷油 | 1.名称:风管支架刷油 2.除锈级别:手工除轻绣 3.油漆品种:涂红丹防锈漆二度 |  | kg | 103.07
35 | 030704002005 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 23.24
36 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
37 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031302007009 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
39 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010009 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011009 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF009 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008009 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002009 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF009 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009009 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF009 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5018.01 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 5018.01
合 计 |  |  |  | 5018.01 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：医疗专项暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13