## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：医疗专项电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 防雷接地
1.2 | 照明系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防雷接地
1 | 030409008003 | 局部等电位箱-LED | 1.名称:局部等电位箱-LED 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
2 | 030409002004 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.材质、规格:-40X4镀锌扁钢 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.065
3 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
照明系统
4 | 030404017033 | 配电箱 2IT-1 | 1.名称:配电箱 2IT-1 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 1
5 | 030404017034 | 配电箱 3YKAL-1 | 1.名称:配电箱 3YKAL-1 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 1
6 | 030412004029 | 300*300LED平板灯 | 1.名称:300*300LED平板灯 2.规格:1*36W 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 6
7 | 030412004030 | 600*600LED平板灯 | 1.名称:600*600LED平板灯 2.规格:1*36W 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030412004031 | 600*600LED平板灯-带应急组件 | 1.名称:600*600LED平板灯-带应急组件 2.规格:1*36W 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 12
9 | 030412004032 | LED防爆灯 | 1.名称:LED防爆灯 2.规格:1*23W 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 1
10 | 030412004033 | 紫外线灯A | 1.名称:紫外线灯A 2.规格:220V,1X30W 3.安装形式:吊装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 1
11 | 030412004034 | 紫外线灯B | 1.名称:紫外线灯B 2.规格:220V,1X30W 3.安装形式:吊装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 6
12 | 030404034010 | 防爆单联单控开关 | 1.名称:防爆单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
13 | 030404034011 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
14 | 030404034012 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030404034013 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 7
16 | 030404034014 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
17 | 030404034015 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
18 | 030404034016 | 紫外线开关 | 1.名称:紫外线开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
19 | 030404035005 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 95
20 | 030404035006 | 防水五孔插座 | 1.名称:防水五孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 12
21 | 030404035007 | 插座组(含3个五孔插座) | 1.名称:插座组(含3个五孔插座) 2.规格:250V,10A 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 3
22 | 030404035008 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 2
23 | 030404035009 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 13
24 | 030411004045 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZB-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 959.2
25 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZB-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 1768.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZB-BYJ6 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 400.36
27 | 030411004048 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZB-BYJ10 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 9.99
28 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 100
29 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 100
30 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装，接线盒（箱）安装，防腐等 |  | m | 270.372
31 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装，接线盒（箱）安装，防腐等 |  | m | 529.553
32 | 030411002005 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:200*100 |  | m | 40.256
33 | 030411002006 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:100*100 |  | m | 3.465
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.材质:铁构件 |  | kg | 51.05
35 | 031201003009 | 支架刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 |  | kg | 51.05
36 | 030411006010 | 接线盒（开关插座） | 1.名称:接线盒（开关插座） 2.规格:86mm*86mm |  | 个 | 110
37 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86mm*86mm |  | 个 | 56
38 | 030413002010 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 |  | m | 81.2
39 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
照明系统合计
分部分项合计
措施项目
40 | 031302007007 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4548.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 4548.58
合 计 |  |  |  | 4548.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：医疗专项电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13