## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 信息网络系统
1.3 | 综合布线系统
1.4 | 排队叫号系统
1.5 | 视频监控系统
1.6 | 门禁控制系统
1.7 | 智能化配电与防雷接地系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
综合布线系统
1 | 粤R2-1-337 | 拆除网络WIFI插座 | 1.名称:拆除网络WIFI插座 2.范围:1F-9F |  | 套 | 18
2 | 粤R2-1-337 | 拆除网络信息发布插座 | 1.名称:拆除网络信息发布插座 2.范围:1F-9F |  | 套 | 2
3 | 粤R2-1-337 | 拆除网络插座 | 1.名称:拆除网络插座 2.范围:1F-9F |  | 套 | 70
4 | 粤R2-1-337 | 拆除语音插座 | 1.名称:拆除语音插座 2.范围:1F-9F |  | 套 | 60
5 | 粤R2-1-295 | 接线箱(盒) 接线盒 | 1.名称:拆除原接线盒 2.范围:1F-9F |  | 个 | 150
6 | 粤R2-4-1 | 拆除网线 | 1.名称:拆除网络插座网线 2.规格:8芯屏蔽双绞线 3.敷设方式:综合考虑 4.范围:1F-9F |  | m | 2483.77
7 | 粤R2-4-1 | 拆除网线 | 1.名称:拆除语音插座网线 2.规格:4芯屏蔽双绞线 3.敷设方式:综合考虑 4.范围:1F-9F |  | m | 1916.39
8 | 粤R2-1-239 | 线管拆除 | 1.名称:线管拆除 2.规格:JDG20 3.范围:1F-9F |  | m | 889.89
综合布线系统合计
门禁控制系统
9 | 粤R2-4-52 | 拆除出入口控制器 | 1.名称:拆除出入口控制器 2.范围:1F-9F |  | 台 | 7
10 | 粤R2-4-71 | 拆除读卡器 | 1.名称:拆除读卡器 2.范围:1F-9F |  | 台 | 23
11 | 粤R2-1-295 | 接线箱(盒) 接线盒 | 1.名称:拆除原接线盒 2.范围:1F-9F |  | 个 | 30
12 | 粤R2-1-277 | 拆除门禁线 | 1.名称:拆除门禁线 2.规格:RVV4*1.0 3.敷设方式:管内敷设 4.范围:1F-9F |  | m | 144.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 粤R2-1-281 | 拆除门禁线 | 1.名称:拆除门禁线 2.规格:RVV4*1.0 3.敷设方式:线槽敷设 4.范围:1F-9F |  | m单线 | 286.19
14 | 粤R2-1-239 | 线管拆除 | 1.名称:线管拆除 2.规格:JDG20 3.范围:1F-9F |  | m | 85.1
门禁控制系统合计
门诊叫号系统
拆除部分
15 | 粤R2-3-6 | 拆除厕所防水按钮 | 1.名称:拆除厕所防水按钮 2.范围:1F-4F |  | 个 | 30
16 | 粤R2-1-333 | 拆除门机连指示灯 | 1.名称:拆除门机连指示灯 2.范围:1F-4F |  | 套 | 18
17 | 粤R2-4-71 | 可视对讲机 | 1.名称:拆除床头呼叫器 2.范围:1F-9F |  | 台 | 203
18 | 粤R2-4-74 | 拆除呼叫系统主机 | 1.名称:拆除呼叫系统主机 2.范围:1F-4F |  | 台 | 2
19 | 粤R2-1-59 | 拆除呼叫系统挂屏 | 1.名称:拆除呼叫系统挂屏 2.范围:1F-4F |  | 台 | 2
20 | 粤R2-4-61 | 拆除呼叫系统挂屏支架 | 1.名称:拆除呼叫系统挂屏支架 2.范围:1F-4F |  | 台 | 2
21 | 粤R2-4-32 | 拆除叫号对讲器 | 1.名称:拆除叫号对讲器 2.范围:1F |  | 台 | 6
22 | 粤R2-4-71 | 拆除诊室门口机 | 1.名称:拆除诊室门口机 2.范围:1F |  | 台 | 4
23 | 粤R2-4-74 | 拆除门诊对讲软件主机 | 1.名称:拆除门诊对讲软件主机 2.范围:1F |  | 台 | 1
24 | 粤R2-1-59 | 拆除走廊显示屏 | 1.名称:拆除走廊显示屏 2.范围:1F-4F |  | 台 | 3
25 | 粤R2-4-61 | 拆除走廊显示屏支架 | 1.名称:拆除走廊显示屏支架 2.范围:1F-4F |  | 台 | 3
26 | 粤R2-1-295 | 接线箱(盒) 接线盒 | 1.名称:拆除原接线盒 2.范围:1F-4F |  | 个 | 269
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 粤R2-1-277 | 拆除对讲线 | 1.名称:拆除对讲线 2.规格:ZRRVVP-3*1.0 3.敷设方式:管内敷设 4.范围:1F-4F |  | m | 881.55
28 | 粤R2-1-281 | 拆除对讲线 | 1.名称:拆除对讲线 2.规格:ZRRVVP-3*1.0 3.敷设方式:线槽敷设 4.范围:1F-4F |  | m单线 | 404.55
29 | 粤R2-4-1 | 拆除网线 | 1.名称:拆除呼叫设备网线 2.规格:8芯屏蔽双绞线 3.敷设方式:综合考虑 4.范围:1F-4F |  | m | 369.6
30 | 粤R2-1-239 | 线管拆除 | 1.名称:线管拆除 2.规格:JDG20 3.范围:1F-9F |  | m | 873.85
拆除部分合计
移位重装部分
31 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:重新移位床头呼叫器 2.范围:5F-9F 3.安装形式:移至新装新设备带上 |  | 台 | 145
32 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:原拆除口填充面板 2.规格:空白面板 3.范围:5F-9F |  | 个 | 145
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:重新移位床头呼叫器接线盒 2.规格:86型 3.范围:5F-9F 4.安装形式:移至新装新设备带上 |  | 个 | 145
34 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:重装移位床头呼叫器转接头 2.范围:5F-9F 3.规格:转接头 |  | 条 | 145
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:重装移位床头呼叫器预留对讲线 2.范围:5F-9F 3.规格:ZR-RVVP-3*1.0 4.配线形式:管内敷设 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:重装移位床头呼叫器预留对讲线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.范围:5F-9F |  | m | 200
37 | 030501015001 | 重装移位床头呼叫器线路调试 | 1.名称:重装移位床头呼叫器线路调试 2.范围:5F-9F |  | 系统 | 1
移位重装部分合计
门诊叫号系统合计
背景音乐、视频监控系统检修
38 | 粤R2-4-80 | 视频监控系统检修 | 1.名称:大楼原不拆除系统检测维护 2.检测内容:原视频监控系统线路 |  | 系统 | 1
39 | 粤R2-4-81 | 背景音乐系统检修 | 1.名称:大楼原不拆除系统检测维护 2.检测内容:原背景音乐统线路 |  | 系统 | 1
背景音乐、视频监控系统检修合计
拆除工程合计
信息网络系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:核心层交换机 2.规格:插槽式,万兆三层路由交换机, 24 个 10/100/1000M ,120个万兆光口线速,整机交换容量≥ 31Tbps ,整机包转发能力≥ 5700Mpps ;主控引擎≥ 2 ;整机业务板槽位数≥ 6 含16个万兆单模光模块，12个千兆电模块，支持负载均衡 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
41 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:核心基本软件 2.规格:核心交换机配套基本管理软件 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 2
42 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口汇聚层交换机 2.规格:24 个 10/100/1000M ,整机交换容量≥336Gbps ,整机包转发能力≥ 108Mpps 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 3
43 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:24口接入层交换机 2.规格:24 个 10/100/1000M,含万兆 SFP+ ,整机交换容量≥336Gbps ,整机包转发能力≥ 108Mpps 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:48口接入层交换机 2.规格:48 个 10/100/1000M ,含万兆 SFP+ ,整机交换容量≥256Gbps ,整机包转发能力≥ 132Mpps 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 4
45 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:24口接入层POE交换机 2.规格:24 个 10/100/1000M,4个万兆 SFP+ ,整机交换容量≥336Gbps ,整机包转发能力≥ 108Mpps ,PoE+ 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 3
46 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:认证 2.规格:支持 Portal 认证,支持微信、短信及页面认证登录功能 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 1
47 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:上网行为管理器 2.规格:网络访问识别和控制、 URL 过滤、流量监控、上网行为分析及网络安全审计,支持用户数 3000 ; 2G 内存, 1TB 硬盘,单电源, 1对 ByPass 口, 12 电接口, 12 个千兆光口, 1 个串口 (RJ45) ,1 个 USB2.0 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.规格:防火墙模块要求吞吐量≥ 16G ; 4 个千兆电口,最大并发连接数≥50 万 , 支持路由功能,入侵检测等 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
49 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:企业级路由器 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
50 | 030501017003 | 软件 | 1.名称:网络审计 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 1
51 | 030501017004 | 软件 | 1.名称:数据库审计 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 1
52 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:备份服务器 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 1
53 | 030501011002 | 防火墙 | 1.名称:杀毒防护系统 2.规格:支持 1000 个终端防毒,木马 3、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030501017005 | 软件 | 1.名称:入侵检测 2.规格:集成入侵防御与检测、病毒防护、 Web 应用防护、带宽管理和URL 过滤等功能; 2 到 7 层的分析与检测;实时阻断网络流量中隐藏的病毒、蠕虫、木马、间谍软件、网页篡改等攻击和恶意行为;支持 IPv4 和 IPv6 ;双电源冗余 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 1
55 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称:网管服务器 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 1
56 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称:堆叠卡 2.类别:万兆 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
57 | 030501008001 | 核心堆叠线-40GE | 1.名称:核心堆叠线-40GE 2.规格:SFP+-10G-高速电缆-(含堆叠模块) 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 2
58 | 030501008002 | 核心堆叠线-10GE | 1.名称:核心堆叠线-10GE 2.规格:SFP+-10G-高速电缆-(含堆叠模块) 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030501015002 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.名称:办公网系统调试 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 系统 | 1
60 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:办公网系统试运行 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 系统 | 1
信息网络系统合计
综合布线系统
工作区子系统
61 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:六类语音信息插座 2.规格:单口语音插座，含面板及语音模块 3.安装方式:离地0.3m安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 69
62 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:六类网络信息插座 2.规格:单口内网插座，含面板及六类非屏蔽模块 3.安装方式:离地0.3m安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 155
63 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:六类网络信息插座 2.规格:单口内网插座，含面板及六类非屏蔽模块 3.安装方式:离地2.3m安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:六类网络信息插座 2.规格:单口显示屏网络插座，含面板及六类非屏蔽模块 3.安装方式:高度跟随显示屏 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 24
65 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:六类网络信息插座 2.规格:双口内外网网络插座，含面板及六类非屏蔽模块 3.安装方式:离地0.3m安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 16
66 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.规格:86系列阻燃型 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 288
工作区子系统合计
配线子系统
67 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 3756.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 4107.98
69 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 624.2
70 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 1119.14
71 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属线槽 3.规格:MR100*100*1.5 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 54.51
72 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属线槽 3.规格:MR200*100*1.5 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 323.01
73 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.规格:综合考虑 |  | kg | 361.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 624.2
配线子系统合计
干线子系统
75 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:大对数电缆 2.规格:100对三类大对数电缆,低烟无卤阻燃 B1 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 78.11
76 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:万兆单模 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 19.43
77 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格:万兆单模 3.敷设方式:线槽、桥架支架活动地板内明布放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 197.31
78 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:室内8芯单模光缆 2.规格:万兆单模 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 6.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:室内8芯单模光缆 2.规格:万兆单模 3.敷设方式:线槽、桥架支架活动地板内明布放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 252.45
80 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称:室外24芯单模光缆 2.规格:万兆单模 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 300
81 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:大对数电缆链路测试 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 点 | 69
干线子系统合计
设备间子系统
82 | 030502011001 | 跳线架 | 1.名称:电话配线架 2.规格:110 配线架,含语音模块 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 031101027001 | 电话交换设备 | 1.名称、类别:移位调整程控电话主机（利旧） 2.规格:100门，含中央 CPU 处理器、信令与会议单元、存储器、硬盘、板件及电缆 、软件等 ( 设置至少 100 门电话 ) , 32 条模拟旁路中继, 4 条数字 中继,含 1 小时以上备用电源 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 4.拆除后清扫后重新安装 |  | 架 | 1
84 | 031101027002 | 电话交换设备 | 1.名称:拆除程控电话主机（利旧） 2.规格:80门以内 3.其他:拆除后清洗重新安装 |  | 架 | 1
85 | 080603009001 | 电话机 | 1.名称:移位调整数字电话机（利旧） 2.规格:提供自动总机和电脑话务员功能,包括具有呼叫、暂存、等待、释放、保持、转接、消除、强插、预占及来电显示、通话录音、语音留言等功能,含头戴耳机 3.其他:拆除后清洗重新安装 |  | 台 | 69
86 | 080603009002 | 电话机 | 1.名称:拆粗数字电话机（利旧） 2.其他:拆除后清洗重新安装 |  | 台 | 69
87 | 031101028001 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 1.名称、类别:移位调整维护管理终端（利旧） 2.规格:含操作系统、程控交换机管理软件 3.其他:拆除后清洗重新安装 |  | 台 | 1
88 | 031101028002 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 1.名称:拆除维护管理终端（利旧） 2.其他:拆除后清洗重新安装 |  | 台 | 1
89 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称:移位调整系统管理打印机（利旧） 2.规格:行式打印 3.其他:拆除后清洗重新安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:144 芯,含双工 LC 单模光纤耦合器及面板、尾纤、尾纤盘 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 1
设备间子系统合计
配线间子系统
91 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:1U , 48 芯,含双工 LC 单模光纤耦合器及面板、尾纤、尾纤盘 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 10
92 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:1U , 24 芯,含双工 LC 单模光纤耦合器及面板、尾纤、尾纤盘 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 3
93 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:数据配线架 2.规格:48 口六类 RJ45 非屏蔽模块式配线架,含非屏蔽六类模块 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:数据配线架 2.规格:24 口六类 RJ45 非屏蔽模块式配线架,含非屏蔽六类模块 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 5
95 | 030502011002 | 跳线架 | 1.名称:电话配线架 2.规格:25口，前面板RJ45 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 9
96 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:LC单模光纤跳线,3 米, 2 芯,单模,低烟无卤阻燃 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 12
97 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:六类跳线 2.规格::2 米,六类, RJ45-RJ45 ,低烟无卤阻燃 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 456
98 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:语音跳线 2.规格:2 米, RJ41-RJ45 ,低烟无卤阻燃 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 225
99 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光纤连接 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 芯 | 552
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 链路 | 552
101 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 链路 | 456
配线间子系统合计
管理子系统
102 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U标准机柜 2.规格:2000*600*600,19英寸 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 6
103 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:19" 机架式安装 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 6
104 | 030502010006 | 配线架 | 1.名称:数据配线架 2.规格:24 口六类 RJ45 非屏蔽模块式配线架,含非屏蔽六类模块 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030502010007 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:1U , 24 芯,含双工 LC 单模光纤耦合器及面板、尾纤、尾纤盘 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 3
106 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.规格:48口,1U 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 13
107 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:LC单模光纤跳线,3 米, 2 芯,单模,低烟无卤阻燃 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 12
108 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:六类跳线 2.规格::2 米,六类, RJ45-RJ45 ,低烟无卤阻燃 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 504
109 | 030502014002 | 光纤连接 | 1.名称:光纤连接 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 芯 | 72
110 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 链路 | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 链路 | 504
管理子系统合计
综合布线系统合计
排队叫号系统
药房排队叫号系统
112 | 030501017006 | 软件 | 1.名称:药房叫号系统管理软件 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 1
113 | 030504006001 | 应用软件接口 | 1.名称:HIS接口 2.规格:二次开发 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 1
114 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:液晶屏控制盒 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
115 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:药房排队叫号屏 2.规格:6600x400 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m2 | 2.64
116 | 030502009007 | 跳线 | 1.名称:HDMI跳线 2.规格:4K数字高清线5米 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 164.05
118 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 184.41
119 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 17.2
120 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 53.25
药房排队叫号系统合计
门诊排队叫号系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030501017007 | 软件 | 1.名称:门诊叫号系统管理软件 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 1
122 | 030504006002 | 应用软件接口 | 1.名称:HIS接口 2.规格:二次开发 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 1
123 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名称:55寸液晶电视屏 2.规格:55寸，含壁挂支架 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
124 | 030501003002 | 控制设备 | 1.名称:液晶屏控制盒 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
125 | 030502009008 | 跳线 | 1.名称:HDMI跳线 2.规格:4K数字高清线5米 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 2
126 | 030507014004 | 显示设备 | 1.名称:液晶一体机 2.规格:18.5寸，嵌入式安装 3.安装方式:壁挂安装，根据装修高度统筹安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 030504006003 | 应用软件接口 | 1.名称:诊室虚拟呼叫机（模块） 2.规格:二次开发，对接HIS接口 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 20
128 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:扩声功放 2.规格:具有3cf认证 120-500w 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 1
129 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:天花喇叭 2.规格:6W,具有3cf认证 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 4
130 | 030501017008 | 软件 | 1.名称:虚拟呼叫软件 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 套 | 2
131 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BV-2*1.5 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 78.15
132 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BV-2*1.5 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 114.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 18.91
134 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 30.39
135 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 5.3
136 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 46.94
137 | 030506008001 | 视频系统调试 | 1.名称:视频系统调试 |  | 系统 | 1
138 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:背景音乐系统调试 |  | 系统 | 1
门诊排队叫号系统合计
排队叫号系统合计
视频监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内红外线彩色半球IP摄像机 2.规格:400W像素，支持POE供电、红外 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 3
140 | 030502009009 | 跳线 | 1.名称:六类跳线 2.规格::2 米,六类, RJ45-RJ45 ,低烟无卤阻燃 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 条 | 3
141 | 030501007002 | 接口卡 | 1.名称:视频接入许可 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 3
142 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:监控设备调试 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 系统 | 3
143 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 37.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:Cat.6 UTP6 3.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 35.15
145 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BV-2*1.5 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 70.31
146 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BV-2*1.5 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 59.92
147 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 22.16
视频监控系统合计
门禁控制系统
148 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.安装高度:离地面1.4m 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电锁 2.安装高度:离地面1.4m 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
150 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁 2.安装高度:离地面1.4m 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
151 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:出门按钮 2.安装高度:离地面1.4m 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
152 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:双读卡器模块 2.规格:含电源和继电器输出 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
153 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.规格:86系列阻燃型 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 个 | 8
154 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV2*1.5 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 6.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVSP2*1.0 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 5.94
156 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZR-RVV2*1.0 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 66.53
157 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV2*1.0 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 54.59
158 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZR-RVV4*1.0 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 22.15
159 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV4*1.0 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 15.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:明配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 17
161 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 41.36
162 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁设备调试 |  | 系统 | 1
门禁控制系统合计
智能化配电与防雷接地系统
163 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源设备 2.型号:1.30KVA 三相 后备不小于60分钟 2.包含接入相关通讯卡 3.电池要求:100AH 免维护铅酸电池，含电池开关、电池线、电池柜 4.防震支架形式、材质:支架采用50*5角钢，底座采用100*50槽钢延伸至两面 5.充放电要求:按标准规范要求充放电 6.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
164 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:42U机房机柜 2.规格:2000*600*600,19英寸，含机柜承重支架 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 8
165 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:预留安全接地端子，热镀锌扁钢50*40，6mm厚，距地面0.3m预埋线盒 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 台 | 1
166 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:汇流排 2.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | 块 | 3
167 | 030409002002 | 紫铜排 | 1.名称:紫铜排 2.规格:30*3mm 3.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 57.32
168 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:铜导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:BVR-4mm 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 59.17
169 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:铜导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:BVR-6mm 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 241.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
170 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:铜导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:BVR-16mm 4.其他:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格 |  | m | 24
171 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
172 | 080808008001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
智能化配电与防雷接地系统合计
分部分项合计
措施项目
173 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
174 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 64922.24 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 64922.24
合 计 |  |  |  | 64922.24 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13