## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 空调及通风系统
1.3 | 加压送风系统
1.4 | 空调水系统
1.5 | 防排烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 030108001001 | 拆除轴流风机 | 1.名称:拆除轴流风机 |  | 台 | 2
2 | 030703001001 | 拆除防火阀 630*630 | 1.名称:拆除防火阀 630*630 |  | 个 | 1
3 | 030703001002 | 拆除防火阀 800*800 | 1.名称:拆除防火阀 800*800 |  | 个 | 1
4 | 030703007001 | 拆除风口 630*630 | 1.名称:拆除风口 630*630 |  | 个 | 9
5 | 030703007002 | 拆除风口 630*400 | 1.名称:拆除风口 630*400 |  | 个 | 9
6 | 030702001001 | 拆除镀锌钢板风管 | 1.名称:拆除镀锌钢板风管 |  | m2 | 58.14
拆除工程合计
空调及通风系统
空调系统
7 | 030701004001 | 变频四面出风嵌入式分体空调(热泵型) 3HP （主材利旧） | 1.名称:变频四面出风嵌入式分体空调(热泵型) 3HP （主材利旧） 2.规格:Q冷=7.2KW Q热=9.2KW APF≥3.3 噪声 38dB(A) N冷=3.2KW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 9
8 | 030701003001 | 分体空调(热泵型) 1.0HP （主材利旧） | 1.名称:分体空调(热泵型) 1.0HP （主材利旧） 2.规格:Q冷=2.6KW N=0.77KW/220V L=485CMH SEER≥3.7 噪声%%15034dB(A) 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030701003002 | 分体空调(热泵型) 1.5HP （主材利旧） | 1.名称:分体空调(热泵型) 1.5HP （主材利旧） 2.规格:Q冷=3.5KW N=1.03KW/220V L=485CMH SEER≥3.7 噪声%%15034dB(A) 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 7
10 | 030701003003 | 分体空调(热泵型) 2.0HP （主材利旧） | 1.名称:分体空调(热泵型) 2.0HP （主材利旧） 2.规格:Q冷=5.0KW N=1.52KW/220V L=850CMH SEER≥3.6 噪声%%15038dB(A) 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 11
11 | 030701003004 | 分体空调(热泵型) 3HP （主材利旧） | 1.名称:分体空调(热泵型) 3HP （主材利旧） 2.规格:Q冷=7.2KW N=2.25KW/220V L=1000CMH SEER≥3.5 噪声%%15040dB(A) 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 3
12 | 030701004002 | 变频四面出风嵌入式分体空调(热泵型) 3HP | 1.名称:变频四面出风嵌入式分体空调(热泵型) 3HP 2.规格:Q冷=7.2KW Q热=9.2KW APF≥3.3 噪声 38dB(A) N冷=3.2KW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030701003005 | 分体空调(热泵型) 1.0HP | 1.名称:分体空调(热泵型) 1.0HP 2.规格:Q冷=2.6KW N=0.77KW/220V L=485CMH SEER≥3.7 噪声%%15034dB(A) 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 19
14 | 030701003006 | 分体空调(热泵型) 1.5HP | 1.名称:分体空调(热泵型) 1.5HP 2.规格:Q冷=3.5KW N=1.03KW/220V L=485CMH SEER≥3.7 噪声%%15034dB(A) 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 20
15 | 030701003007 | 分体空调(热泵型) 2.0HP | 1.名称:分体空调(热泵型) 2.0HP 2.规格:Q冷=5.0KW N=1.52KW/220V L=850CMH SEER≥3.6 噪声%%15038dB(A) 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 21
16 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调系统合计
排风系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030108001002 | 轴流风机 PF-1-1 | 1.名称:轴流风机 PF-1-1 2.规格:L=1600m%%143/h,H¾余¿=200pa N=0.55KW/220V/50Hz,噪声≤41dB(A) 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
18 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*160*1000 |  | 个 | 1
19 | 030404033002 | 天花排气扇 PQ10 | 1.名称:天花排气扇 PQ10 2.规格:L=100m/h,H¾余¿=80Pa N=24W/220V/50Hz,噪声≤43dB(A) 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 26
20 | 030404033003 | 天花排气扇 PQ15 | 1.名称:天花排气扇 PQ15 2.规格:L=150m /h,H¾余¿=80Pa N=28W/220V/50Hz,噪声≤43dB(A) 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 17
21 | 030404033004 | 天花排气扇 PQ20 | 1.名称:天花排气扇 PQ20 2.规格:L=200m /h,H¾余¿=80Pa N=32W/220V/50Hz,噪声≤46dB(A) 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 14
22 | 030404033005 | 天花排气扇 PQ25 | 1.名称:天花排气扇 PQ25 2.规格:L=250m/h,H¾余¿=80Pa N=36W/220V/50Hz,噪声≤46dB(A) 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 6
23 | 030404033006 | 天花排气扇 PQ30 | 1.名称:天花排气扇 PQ30 2.规格:L=300m /h,H¾余¿=80Pa N=38W/220V/50Hz,噪声≤46dB(A) 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 6
24 | 030404033007 | 天花排气扇 PQ40 | 1.名称:天花排气扇 PQ40 2.规格:L=400m /h,H¾余¿=80Pa N=44W/220V/50Hz,噪声≤46dB(A) 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030404033008 | 天花排气扇 PQ100 | 1.名称:天花排气扇 PQ100 2.规格:L=1000m/h,H¾余¿=80Pa N=200W/220V/50Hz,噪声≤46dB(A) 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 1
26 | 030404033009 | 壁式排气扇 BQ30 | 1.名称:壁式排气扇 BQ30 2.规格:L=300m/h,H¾余¿=100Pa N=40W/220V/50Hz,噪声≤42dB(A) 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 19
27 | 030703007003 | 排风百叶 100*100 | 1.名称:排风百叶 2.规格:100*100 3.形式:矩形 |  | 个 | 11
28 | 030703007004 | 排风百叶 150*150 | 1.名称:排风百叶 2.规格:150*150 3.形式:矩形 |  | 个 | 3
29 | 030703007005 | 排风百叶 160*120 | 1.名称:排风百叶 2.规格:160*120 3.形式:矩形 |  | 个 | 5
30 | 030703007006 | 排风百叶 200*120 | 1.名称:排风百叶 2.规格:200*120 3.形式:矩形 |  | 个 | 3
31 | 030703007007 | 排风百叶 200*160 | 1.名称:排风百叶 2.规格:200*160 3.形式:矩形 |  | 个 | 26
32 | 030703007008 | 排风百叶 250*160 | 1.名称:排风百叶 2.规格:250*160 3.形式:矩形 |  | 个 | 9
33 | 030703007009 | 排风百叶 250*250 | 1.名称:排风百叶 2.规格:250*250 3.形式:矩形 |  | 个 | 2
34 | 030703007010 | 排风百叶 320*200 | 1.名称:排风百叶 2.规格:320*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
35 | 030703007011 | 排风百叶 400*400 | 1.名称:排风百叶 2.规格:400*400 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030703001003 | 风管对开式多叶调节阀-400*200 | 1.名称:风管对开式多叶调节阀 2.规格:400*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
37 | 030703001004 | 风管止回阀-400*200 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
38 | 030703001005 | 风管蝶阀-120*120 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:120*120 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
39 | 030703001006 | 风管蝶阀-200*120 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:200*120 3.形式:矩形 |  | 个 | 3
40 | 030703001007 | 70℃常开防火阀-400*200 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
41 | 030703001008 | 70℃常开防火阀-500*200 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
42 | 030703001009 | 70℃全自动防火调节阀-300*160 | 1.名称:70℃全自动防火调节阀 2.规格:300*160 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
43 | 030702001002 | 镀锌钢板风管 0.5mm | 1.名称:镀锌钢板风管 2.规格:长边长(mm) ≤320 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.连接形式:法兰 |  | m2 | 140.45
44 | 030702001003 | 镀锌钢板风管 0.6mm | 1.名称:镀锌钢板风管 2.规格:长边长(mm) ≤450 3.板材厚度:0.6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.连接形式:法兰 |  | m2 | 2.31
45 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 |  | m2 | 10
46 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:32K铝箔玻璃棉毡保温 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 4.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031201003003 | 风管支架刷油 | 1.名称:风管支架刷油 2.除锈级别:手工除轻绣 3.油漆品种:涂红丹防锈漆二度 |  | kg | 631.94
48 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 140.45
49 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
排风系统合计
送风系统
50 | 030108001003 | 高效全热交换器 XFJ-1-1 | 1.名称:高效全热交换器 XFJ-1-1 2.规格:P余=170Pa L新=2000CMH L排=1600CMH 热回收率≥70% N=1.16KW/380V 噪声%%15057dB(A) 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
51 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*160*1000 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
52 | 030703007012 | 送风百叶 100*100 | 1.名称:送风百叶 2.规格:100*100 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
53 | 030703007013 | 送风百叶 150*150 | 1.名称:送风百叶 2.规格:150*150 3.形式:矩形 |  | 个 | 3
54 | 030703007014 | 新风百叶 400*250 | 1.名称:新风百叶 2.规格:400*250 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
55 | 030703001010 | 风管对开式多叶调节阀-400*200 | 1.名称:风管对开式多叶调节阀 2.规格:400*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030703001011 | 风管止回阀-400*200 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
57 | 030703001012 | 风管蝶阀-120*120 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:120*120 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
58 | 030703001013 | 风管蝶阀-200*120 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:200*120 3.形式:矩形 |  | 个 | 3
59 | 030703001014 | 70℃常开防火阀-400*200 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*200 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
60 | 030702001004 | 镀锌钢板风管 0.5mm | 1.名称:镀锌钢板风管 2.规格:长边长(mm) ≤320 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.连接形式:法兰 |  | m2 | 29.75
61 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 |  | m2 | 0.38
62 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:32K铝箔玻璃棉毡保温 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 0.89
63 | 031201003004 | 风管支架刷油 | 1.名称:风管支架刷油 2.除锈级别:手工除轻绣 3.油漆品种:涂红丹防锈漆二度 |  | kg | 131.94
64 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 29.75
65 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
送风系统合计
空调及通风系统合计
加压送风系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030108001004 | 轴流风机 JY-RF-01 | 1.名称:轴流风机 JY-RF-01 2.规格:L=52000CMH,Hq=500Pa,N=11KW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
67 | 030703021001 | 接管箱 600*1900*1900 | 1.名称:接管箱 2.规格:600*1900*1900 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 |  | 个 | 1
68 | 030703007015 | 单层防雨百叶 2000*1250 | 1.名称:单层防雨百叶 2.规格:2000*1250 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
69 | 030703007016 | 加压送风百叶 700*1200 | 1.名称:加压送风百叶 2.规格:700*1200 3.形式:矩形 |  | 个 | 9
70 | 030703001015 | 电动调节阀-2000*1250 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:2000*1250 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
71 | 030703001016 | 风管止回阀-1000*800 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*800 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
72 | 030703001017 | 70℃防火调节阀-1000*800 | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:1000*800 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
73 | 030703001018 | 70℃防火调节阀-850*850 | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:850*850 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
74 | 030703001019 | 70℃全自动防火调节阀-800*1000 | 1.名称:70℃全自动防火调节阀-800*1000 2.规格:800*1000 3.形式:矩形 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030702001005 | 镀锌钢板风管 0.75mm | 1.名称:镀锌钢板风管 2.规格:长边长(mm) ≤1000 3.板材厚度:0.75mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.连接形式:法兰 |  | m2 | 175.01
76 | 030702001006 | 镀锌钢板风管 1.0mm | 1.名称:镀锌钢板风管 2.规格:长边长(mm) ≤1250 3.板材厚度:1.0mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.连接形式:法兰 |  | m2 | 6.01
77 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 |  | m2 | 2.98
78 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 |  | m2 | 2.02
79 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:32K铝箔玻璃棉毡保温 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 5.43
80 | 031201003005 | 风管支架刷油 | 1.名称:风管支架刷油 2.除锈级别:手工除轻绣 3.油漆品种:涂红丹防锈漆二度 |  | kg | 1454.65
81 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 181.02
82 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
加压送风系统合计
空调水系统
83 | 031001004001 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:铜管Φ6.4 4.含分歧管安装 |  | m | 299.48
84 | 031001004002 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:铜管Φ9.5 4.含分歧管安装 |  | m | 206.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 031001004003 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:铜管Φ9.52 4.含分歧管安装 |  | m | 76.72
86 | 031001004004 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:铜管Φ12.7 4.含分歧管安装 |  | m | 222.76
87 | 031001004005 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:铜管Φ15.9 4.含分歧管安装 |  | m | 193.05
88 | 031001004006 | 冷媒管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:铜管Φ19.1 4.含分歧管安装 |  | m | 13.11
89 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 418.06
90 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 33.14
91 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 79.1
92 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温 2.绝热厚度:20mm 3.使用管道:冷媒管 |  | m | 148.546
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温 2.绝热厚度:19mm 3.使用管道:冷凝水管 |  | m | 28.829
94 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:型钢综合考虑 |  | kg | 755.66
95 | 031201003006 | 管道支架刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.除锈级别:手工除轻绣 3.油漆品种:涂红丹防锈漆二度 |  | kg | 755.66
96 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
97 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调水系统合计
防排烟系统
98 | 030108001005 | 轴流风机 PY-RF-01 | 1.名称:轴流风机 PY-RF-01 2.规格:L=36000CMH,Hq=500Pa,N=7.5KW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 |  | 台 | 1
99 | 030703007017 | 单层百叶排烟口 300*300 | 1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:300*300 3.形式:矩形 |  | 个 | 12
100 | 030703007018 | 单层百叶排烟口 400*300 | 1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:400*300 3.形式:矩形 |  | 个 | 54
101 | 030703007019 | 单层百叶排烟口 500*500 | 1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:500*500 3.形式:矩形 |  | 个 | 6
102 | 030703007020 | 单层防雨百叶 2500*400 | 1.名称:单层防雨百叶 2.规格:2500*400 3.形式:矩形 |  | 个 | 2
103 | 030703001020 | 风管止回阀-1250*500 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1250*500 3.形式:矩形 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030703001021 | 280℃排烟防火调节阀-500*1250 | 1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:500*1250 |  | 个 | 1
105 | 030703001022 | 280℃排烟防火调节阀-500*500 | 1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 4
106 | 030703001023 | 280℃排烟防火调节阀-600*800 | 1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:600*800 |  | 个 | 4
107 | 030703001024 | 280℃排烟防火调节阀-800*320 | 1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:800*320 |  | 个 | 8
108 | 030703001025 | 70℃全自动防火调节阀-500*500 | 1.名称:70℃全自动防火调节阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 1
109 | 030703001026 | 70℃全自动防火调节阀-800*320 | 1.名称:70℃全自动防火调节阀 2.规格:800*320 |  | 个 | 8
110 | 030703001027 | 70℃全自动防火调节阀-1250*200 | 1.名称:70℃全自动防火调节阀 2.规格:1250*200 |  | 个 | 5
111 | 030702001007 | 镀锌钢板风管 0.75mm | 1.名称:镀锌钢板风管 2.规格:长边长(mm) ≤450 3.板材厚度:0.75mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.连接形式:法兰 |  | m2 | 1.68
112 | 030702001008 | 镀锌钢板风管 1.0mm | 1.名称:镀锌钢板风管 2.规格:长边长(mm) ≤1000 3.板材厚度:1.0mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.连接形式:法兰 |  | m2 | 296.66
113 | 030702001009 | 镀锌钢板风管 1.2mm | 1.名称:镀锌钢板风管 2.规格:长边长(mm) ≤1250 3.板材厚度:1.2mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.连接形式:法兰 |  | m2 | 140.35
114 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 |  | m2 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 |  | m2 | 1.4
116 | 030408009001 | 电动挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:8mm防火玻璃 |  | m2 | 8.28
117 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:48k铝箔玻璃棉板 2.绝热厚度:50mm |  | m3 | 21.93
118 | 031201003007 | 风管支架刷油 | 1.名称:风管支架刷油 2.除锈级别:手工除轻绣 3.油漆品种:涂红丹防锈漆二度 |  | kg | 1698.84
119 | 030704002004 | 风管漏光试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:风管漏光试验 |  | m2 | 438.69
120 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
121 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
122 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 36834.44 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 36834.44
合 计 |  |  |  | 36834.44 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13