## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 配电照明系统
1.3 | 应急系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 030412004001 | 拆除筒灯 | 1.名称:拆除筒灯 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 558
2 | 030412004002 | 拆除圆形吸顶灯 | 1.名称:拆除圆形吸顶灯 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 107
3 | 030412004003 | 拆除半圆球吸顶灯 | 1.名称:拆除半圆球吸顶灯 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 8
4 | 030412004004 | 拆除壁灯 | 1.名称:拆除壁灯 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 159
5 | 030412004005 | 拆除600*600LED灯 | 1.名称:拆除600*600LED灯 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 99
6 | 030412004006 | 拆除单管LED支架 | 1.名称:拆除单管LED支架 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 11
7 | 030412004007 | 拆除双管LED支架 | 1.名称:拆除双管LED支架 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 14
8 | 030412004008 | 拆除LED灯带 | 1.名称:拆除LED灯带 2.型号:以现场实际型号为准 |  | m | 441.4
9 | 030404033001 | 拆除排气扇 | 1.名称:拆除排气扇 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 台 | 112
10 | 030412002001 | 拆除应急照明灯 | 1.名称:拆除应急照明灯 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 36
11 | 030412004009 | 拆除安全出口标志灯 | 1.名称:拆除安全出口标志灯 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 49
12 | 030412004010 | 拆除疏散方向指示标志灯 | 1.名称:拆除疏散方向指示标志灯 2.型号:以现场实际型号为准 |  | 套 | 43
13 | 030404034001 | 拆除单联单控开关 | 1.名称:拆除单联单控开关 2.材质:以现场实际为准 |  | 个 | 287
14 | 030404034002 | 拆除单联双控开关 | 1.名称:拆除单联双控开关 2.材质:以现场实际型号为准 |  | 个 | 26
15 | 030404034003 | 拆除双联单控开关 | 1.名称:拆除双联单控开关 2.材质:以现场实际型号为准 |  | 个 | 61
16 | 030404034004 | 拆除三联单控开关 | 1.名称:拆除三联单控开关 2.材质:以现场实际型号为准 |  | 个 | 6
17 | 030404034005 | 拆除四联单控开关 | 1.名称:拆除四联单控开关 2.材质:以现场实际型号为准 |  | 个 | 3
18 | 030404035001 | 拆除插座 | 1.名称:拆除插座 2.材质:以现场实际型号为准 |  | 个 | 515
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030411004015 | 拆除配线 | 1.名称:拆除配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 3833.58
20 | 030411004016 | 拆除配线 | 1.名称:拆除配线 2.型号: WDZC-BYJ-2.5 |  | m | 23452.97
21 | 030411004017 | 拆除配线 | 1.名称:拆除配线 2.型号:WDZC-BYJ-4 |  | m | 4960.87
22 | 030411004018 | 拆除配线 | 1.名称:拆除配线 2.型号:WDZC-BYJ-6 |  | m | 1098.52
23 | 030411004019 | 拆除配线 | 1.名称:拆除配线 2.型号: WDZC-BYJ-10 |  | m | 1164.7
24 | 030411001011 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管配管 2.规格:MT20 |  | m | 7187.735
25 | 030411001012 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.规格:MT25 |  | m | 1077.628
26 | 030411001013 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.规格:MT32 |  | m | 123.585
27 | 030411001014 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.规格:SC20 |  | m | 674.035
28 | 030411001015 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.规格:SC25 |  | m | 549.929
拆除工程合计
配电照明系统
29 | 030404017001 | 配电箱 RFAPE-XFJ1（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 RFAPE-XFJ1（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
30 | 030404017002 | 配电箱 RFAPE-XFJ（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 RFAPE-XFJ（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
31 | 030404017003 | 配电箱 1AM（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1AM（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030404017004 | 配电箱 2AM（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 2AM（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
33 | 030404017005 | 配电箱 4AM（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 4AM（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
34 | 030404017006 | 配电箱 5~9AM（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 5~9AM（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 5
35 | 030404017007 | 配电箱 1KT（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1KT（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
36 | 030404017008 | 配电箱 2KT（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 2KT（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
37 | 030404017009 | 配电箱 3KT（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 3KT（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
38 | 030404017010 | 配电箱 4KT（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 4KT（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
39 | 030404017011 | 配电箱 5~9KT（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 5~9KT（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404017012 | 配电箱 1/2AMG（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1/2AMG（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 2
41 | 030404017013 | 配电箱 3AMG（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 3AMG（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
42 | 030404017014 | 配电箱 4AMG（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 4AMG（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
43 | 030404017015 | 配电箱 5~9AMG（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 5~9AMG（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 5
44 | 030404017016 | 配电箱 1AL2~4;2AL1~5;3AL3~6;3AL9~11; 4AL1~6;4AL9~12;5~9AL2;5~9AL9（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1AL2~4;2AL1~5;3AL3~6;3AL9~11; 4AL1~6;4AL9~12;5~9AL2;5~9AL9（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 36
45 | 030404017017 | 配电箱 1AL1;2AL4;3AL7~8; 4AL7~8;5~9AL1;5~9AL3~7（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1AL1;2AL4;3AL2;3AL7~8; 4AL7~8;5~9AL1;5~9AL3~7（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 36
46 | 030404017018 | 配电箱 2AL6;5~9AL8（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 2AL6;3AL1;5~9AL8（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030404017019 | 配电箱 2AL7（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 2AL7（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
48 | 030404017020 | 配电箱 2AL8（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 2AL8（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
49 | 030404017021 | 配电箱 1AL-LJ（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1AL-LJ（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
50 | 030404017022 | 配电箱 1AT-CT（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1AT-CT（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
51 | 030404017023 | 配电箱 1AT-DR（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1AT-DR（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
52 | 030404017024 | 配电箱 1AT-QJ（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1AT-QJ（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
53 | 030404017025 | 配电箱 1AT-YXK（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 1AT-YXK（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
54 | 030404017026 | 配电箱 2AL-JYK（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 2AL-JYK（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030404017027 | 配电箱 2AL-SS（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 2AL-SS（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
56 | 030404017028 | 配电箱 3AT-RD（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 3AT-RD（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
57 | 030404017029 | 配电箱 3APE-BG（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 3APE-BG（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
58 | 030404017030 | 配电箱 3AP-YH（元器件利旧） | 1.名称:配电箱 3AP-YH（元器件利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其他说明:按所有元器件均可利旧考虑 |  | 台 | 1
59 | 030412004011 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:LED 15W,4000K 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 449
60 | 030412004012 | 防水防雾筒灯 | 1.名称:防水防雾筒灯 2.规格:LED 15W,4000K 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030412004013 | 射灯 | 1.名称:射灯 2.规格:LED 15W,4000K 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 2
62 | 030412004014 | 豆胆灯 | 1.名称:豆胆灯 2.规格:LED 24W,4000K 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 3
63 | 030412004015 | Φ400吸顶灯 | 1.名称:Φ400吸顶灯 2.规格:LED 12W,4000K 3.安装形式:吸顶式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 25
64 | 030412004016 | 600*600LED灯 | 1.名称:600*600LED灯 2.规格:LED 32W,4000K 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 302
65 | 030412004017 | 600*600LED灯-E | 1.名称:600*600LED灯-E 2.规格:LED 32W,4000K 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030412004018 | 1200*600LED灯 | 1.名称:1200*600LED灯 2.规格:LED 64W,4000K 3.安装形式:嵌入式安装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 8
67 | 030412004019 | 单管LED支架 | 1.名称:单管LED支架 2.规格:单光源光通光通≥1800LM¦LED 1X18W 3.安装形式:壁式 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 5
68 | 030412004020 | 暗藏LED灯带 | 1.名称:暗藏LED灯带 2.型号、规格:LED 8W/M,4000K 3.安装形式:综合考虑 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | m | 497.342
69 | 030412004021 | 定制软膜灯箱 | 1.名称:定制软膜灯箱 2.安装形式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | m2 | 1.92
70 | 030412004022 | 直管形紫外线杀菌灯 | 1.名称:直管形紫外线杀菌灯 2.规格:220V,1X30W 3.安装形式:吊装 4.包含各类预埋件留设、金属软管安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030404034006 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 9
72 | 030404034007 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 117
73 | 030404034008 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 136
74 | 030404034009 | 紫外线杀菌灯专用钥匙开关 | 1.名称:紫外线杀菌灯专用钥匙开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
75 | 030404036001 | 控制开关 | 1.名称:控制开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 15
76 | 030411006004 | 预留电源接线盒 | 1.名称:预留电源接线盒 2.规格:86mm*86mm |  | 个 | 109
77 | 030404035002 | 二三插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 533
78 | 030404035003 | 插座组(装于设备带或吊塔上) | 1.名称:插座组(装于设备带或吊塔上) 2.规格:250V,10A 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 140
79 | 030404035004 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 134
80 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 16573.36
81 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZC-BYJ-B1-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 8847.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZC-BYJ-B1-6 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 8687.13
83 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZC-BYJ-B1-10 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 85.33
84 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 14.277
85 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 78.31
86 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 263.158
87 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 118.046
88 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 194.743
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装，接线盒（箱）安装，防腐等 |  | m | 2342.925
90 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装，接线盒（箱）安装，防腐等 |  | m | 858
91 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装，接线盒（箱）安装，防腐等 |  | m | 24.908
92 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装，接线盒（箱）安装，防腐等 |  | m | 29.35
93 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装，接线盒（箱）安装，防腐等 |  | m | 4950.014
94 | 030411002003 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:300*100 |  | m | 31.251
95 | 030411002004 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:200*100 |  | m | 12.845
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.材质:铁构件 |  | kg | 57.49
97 | 031201003001 | 支架刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 |  | kg | 57.49
98 | 030411006005 | 接线盒（开关插座） | 1.名称:接线盒（开关插座） 2.规格:86mm*86mm |  | 个 | 1086
99 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86mm*86mm |  | 个 | 871
100 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 |  | m | 2187.88
101 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
配电照明系统合计
应急系统
102 | 030404017031 | A型应急照明集中电源 1ALEK | 1.名称:A型应急照明集中电源 1ALEK 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 1
103 | 030404017032 | A型应急照明集中电源 2~9ALEK | 1.名称:A型应急照明集中电源 2~9ALEK 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 8
104 | 030412002002 | A型壁装疏散照明灯 | 1.名称:A型壁装疏散照明灯 2.型号、规格:LED 5W/DC36V 非持续型(500LM) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 1
105 | 030412002003 | A型壁装疏散照明灯-防水型 | 1.名称:A型壁装疏散照明灯-防水型 2.型号、规格:LED 5W/DC36V 非持续型(500LM) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 3
106 | 030412002004 | A型顶装疏散照明灯 | 1.名称:A型顶装疏散照明灯 2.型号、规格:LED 5W/DC36V 非持续型(500LM) 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 78
107 | 030412002005 | A型壁装疏散照明灯 | 1.名称:A型壁装疏散照明灯 2.型号、规格:LED 7W/DC36V 非持续型(500LM) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030412002006 | A型壁装疏散照明灯-防水型 | 1.名称:A型壁装疏散照明灯-防水型 2.型号、规格:LED 7W/DC36V 非持续型(500LM) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 4
109 | 030412004023 | A型安全出口标志灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号、规格:LED 1W/DC36V 持续型 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 8
110 | 030412004024 | A型疏散出口标志灯 | 1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号、规格:LED 1W/DC36V 持续型 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 48
111 | 030412004025 | A型单面疏散方向指示标志灯 | 1.名称:A型单面疏散方向指示标志灯 2.型号、规格:LED 1W/DC36V 持续型 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 55
112 | 030412004026 | A型楼层标志灯 | 1.名称:A型楼层标志灯 2.型号、规格:LED 1W/DC36V 持续型 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 22
113 | 030412004027 | A型多信息复合标志灯(吊装） | 1.名称:A型多信息复合标志灯(吊装） 2.型号、规格:LED 1W/DC36V 持续型 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 17
114 | 030412004028 | A型多信息复合标志灯 | 1.名称:A型多信息复合标志灯 2.型号、规格:LED 1W/DC36V 持续型 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 2
115 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZCN-BYJ-B2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内、线槽综合考虑 |  | m | 3739.245
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装，接线盒（箱）安装，防腐等 |  | m | 1847.623
117 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86mm*86mm |  | 个 | 280
118 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 |  | m | 460.93
应急系统合计
分部分项合计
措施项目
119 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
120 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 49630.84 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 49630.84
合 计 |  |  |  | 49630.84 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13