## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 污水压力管
1.2 | 污水重力管
1.3 | 余泥渣土场外运输及排放
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水压力管
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.土石方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4.场内运输:综合考虑 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 4159.35
2 | 040103001001 | 5%水泥稳定石屑回填 | 1.填方材料品种:5%水泥稳定石屑 2.密实度要求:满足图纸压实要求 3.场内运输:综合考虑 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 2914.59
3 | 040103001002 | 换填1:1碎石砂 | 1.密实度要求:满足图纸压实要求 2.填方材料品种:换填1:1碎石砂 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 375.04
土石方工程合计
支护工程
4 | 粤040101006001 | 打拔槽形钢板桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:6米,[28c槽钢 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 198.31
5 | 粤040101006002 | 打拔拉森钢板桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:6米,拉森Ⅲ 3.钢板桩支撑安、拆 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 90.27
6 | 粤040101006003 | 打拔拉森钢板桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:9米,拉森Ⅳ 3.钢板桩支撑安、拆 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 287.658
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:双面挡土板 2.挡土深度:详见设计图纸 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 209.87
支护工程合计
明挖段
管道铺设
8 | 040501002001 | 钢管D630x8 | 1.名称:焊接钢管 2.垫层、基础材质及厚度:中砂垫层150mm厚 3.材质及规格:Q235B直缝焊接钢管,D630x8 4.接口方式:焊接 5.铺设深度:详见管道纵断面图 6.管道检验及试验要求:按施工图纸要求 7.管道防腐:环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) 8.明挖实施 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 80
9 | 040501002002 | 钢管D1020x14 | 1.名称:焊接钢管 2.垫层、基础材质及厚度:中砂垫层150mm厚 3.材质及规格:Q235B螺旋缝焊接钢管,D1020x14 4.接口方式:焊接 5.铺设深度:详见管道纵断面图 6.管道检验及试验要求:按施工图纸要求 7.管道防腐:环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) 8.明挖实施 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040501002003 | 钢管D1420x16 | 1.名称:焊接钢管 2.垫层、基础材质及厚度:中砂垫层150mm厚 3.材质及规格:Q235B螺旋缝焊接钢管,D1420x16 4.接口方式:焊接 5.铺设深度:详见管道纵断面图 6.管道检验及试验要求:按施工图纸要求 7.管道防腐:环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) 8.明挖实施 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 78
11 | 040501002004 | 钢管D1620x20 | 1.名称:焊接钢管 2.垫层、基础材质及厚度:中砂垫层150mm厚 3.材质及规格:Q235B螺旋缝焊接钢管,D1620x20 4.接口方式:焊接 5.铺设深度:详见管道纵断面图 6.管道检验及试验要求:按施工图纸要求 7.管道防腐:环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) 8.明挖实施 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 181
12 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:Q235B螺旋缝焊接钢管,D1420x16 2.连接方式:焊接 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 处 | 1
13 | 031103030001 | 压力管地面标志铭牌 | 1.名称:压力管地面标志铭牌 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 块 | 108
14 | 031103029001 | 压力管绿化带标志桩 | 1.名称:压力管绿化带标志桩 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 2
管道铺设合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管件
15 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:等径三通 2.材质及规格:Q235B,D630 3.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
16 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:等径三通 2.材质及规格:Q235B,D1420 3.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
17 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:等径三通 2.材质及规格:Q235B,D1620 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 4
18 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:排气三通 2.材质及规格:Q235B,D1020xD159 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:排气三通 2.材质及规格:Q235B,D1420xD219 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 3
20 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:排气三通 2.材质及规格:Q235B,D1620xD219 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 3
21 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:底三通 2.材质及规格:Q235B,D1620xD630 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:偏心异径管 2.材质及规格:Q235B,D1420xD1020 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 4
23 | 040502002009 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:偏心异径管 2.材质及规格:Q235B,D1620xD1420 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
24 | 040502002010 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:15度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1020x14 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040502002011 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:30度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1020x14 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
26 | 040502002012 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:45度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1020x14 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
27 | 040502002013 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1020x14 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040502002014 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:15度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1420x16 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 3
29 | 040502002015 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:22.5度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1420x16 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
30 | 040502002016 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:30度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1420x16 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040502002017 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:45度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1420x16 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
32 | 040502002018 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1420x16 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
33 | 040502002019 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:15度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1620x20 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040502002020 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:45度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1620x20 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 3
35 | 040502002021 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:60度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1620x20 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 3
36 | 040502002022 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90度弯头 2.材质及规格:Q235B,D1620x20 3.接口形式:焊接 4.防腐:内防腐采用无毒环氧类涂料,防腐等级为特加强级,二底四面,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布),其余按施工图纸要求 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 14
37 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | 1.材质及规格:Q235B,DN1600 2.连接形式:法兰 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 2
管件合计
管道附件
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:PN1.0,含配套设备,配电池 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 台 | 2
39 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:复合式排气阀 2.材质及规格:球墨铸铁,DN150,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
40 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:复合式排气阀 2.材质及规格:球墨铸铁,DN200,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 6
41 | 040502005003 | 阀门 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁,DN600,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 3
42 | 040502005004 | 阀门 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁,DN600,PN1.0MPa,加长控制杆 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
43 | 040502005005 | 伸缩接头 | 1.种类:伸缩接头 2.材质及规格:DN150,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
44 | 040502005006 | 伸缩接头 | 1.种类:伸缩接头 2.材质及规格:DN200,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040502005007 | 伸缩接头 | 1.种类:伸缩接头 2.材质及规格:DN600,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 2
46 | 040502005008 | 伸缩接头 | 1.种类:伸缩接头 2.材质及规格:DN1400,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
47 | 040502005009 | 伸缩接头 | 1.种类:伸缩接头 2.材质及规格:DN1600,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 3
48 | 040502005010 | 阀门 | 1.种类:手动法兰蝶阀 2.材质及规格:球墨铸铁,DN150,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
49 | 040502005011 | 阀门 | 1.种类:手动法兰蝶阀 2.材质及规格:球墨铸铁,DN200,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 6
50 | 040502005012 | 阀门 | 1.种类:手动法兰蝶阀 2.材质及规格:球墨铸铁,DN1400,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
51 | 040502005013 | 阀门 | 1.种类:手动法兰蝶阀 2.材质及规格:球墨铸铁,DN1600,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040502005014 | 阀门 | 1.种类:电磁流量计 2.材质及规格:DN1600,PN1.0MPa,含全套设备 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
53 | 040502005015 | 阀门 | 1.种类:双法兰传力接头 2.材质及规格:DN1600,PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
54 | 040502005016 | 阀门 | 1.种类:手电两用球阀 2.材质及规格:球墨铸铁,DN1600,PN1.0MPa,含伸缩节,配电池 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 1
55 | 040502006001 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:Q235B,DN150 2.连接形式:焊接 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 2
56 | 040502006002 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:Q235B,DN200 2.连接形式:焊接 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 12
57 | 040502006003 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:Q235B,DN1400 2.连接形式:焊接 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 2
58 | 040502006004 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:Q235B,DN1600 2.连接形式:焊接 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 个 | 6
管道附件合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
附属构筑物
59 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C30砼 2.管径:DN1600 3.钢筋规格:综合考虑 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 204.1479
60 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:消能井 2.井编号:W-60 3.井内径:3.6x2.8m 4.井深:5.445m 5.垫层、基础材质及厚度:1:1碎石砂垫层300mm厚,C20素砼垫层100mm厚 6.混凝土强度等级:混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P6 7.防渗、防水要求:井身内外表面用1:2水泥砂浆批挡20厚 8.钢筋规格综合考虑 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
61 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:消能井 2.井编号:W-49D 3.井内径:3.6x2.8m 4.井深:5.445m 5.垫层、基础材质及厚度:1:1碎石砂垫层300mm厚,C20素砼垫层100mm厚 6.混凝土强度等级:混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P6 7.防渗、防水要求:井身内外表面用1:2水泥砂浆批挡20厚 8.钢筋规格综合考虑 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:流量计井 2.井编号:SBJ-48 3.井内径:3.9x3.05m 4.井深:5.71m 5.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土垫层 6.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 7.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁智能井盖,700x450(用于人孔,含锂电池) 8.钢筋规格综合考虑 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
63 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.名称:排泥阀井 2.井编号:PN34、PN45 3.排泥管规格:DN600 4.井内径:1.8x2.1m 5.平均井深:8.59m 6.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土垫层 7.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 8.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁智能井盖,700x450(用于人孔兼操作孔,含锂电池) 9.钢筋规格综合考虑 10.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 2
64 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.名称:排泥湿井 2.井编号:PN34、PN45 3.排泥管规格:DN600 4.井内径:1.6x1.6m 5.平均井深:8.59m 6.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土垫层 7.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 8.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 040504002006 | 混凝土井 | 1.名称:排气阀井 2.井编号:PQ15 3.接管规格:D1020 4.井内径:1.4x1.6m 5.井深:2.75m 6.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土垫层 7.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 8.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁智能井盖,700x450(用于人孔,含锂电池) 9.钢筋规格综合考虑 10.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
66 | 040504002007 | 混凝土井 | 1.名称:排气阀井 2.井编号:PQ4、PQ7、PQ26 3.接管规格:D1420 4.井内径:1.6x2.0m 5.平均井深:3.35m 6.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土垫层 7.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 8.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁智能井盖,700x450(用于人孔,含锂电池) 9.钢筋规格综合考虑 10.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 040504002008 | 混凝土井 | 1.名称:排气阀井 2.井编号:PQ33、PQ38 3.接管规格:D1620 4.井内径:1.6x2.4m 5.平均井深:8.59m 6.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土垫层 7.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 8.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁智能井盖,700x450(用于人孔,含锂电池) 9.钢筋规格综合考虑 10.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 2
68 | 040504002009 | 混凝土井 | 1.名称:球阀井 2.井编号:W-50A 3.井内径:3.5x5.1m 4.井深:5.5m 5.垫层、基础材质及厚度:1:1碎石砂垫层300mm厚,C20素砼垫层100mm厚 6.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 7.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁智能井盖,700x450(用于人孔,含锂电池) 8.钢筋规格综合考虑 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 040504002010 | 混凝土井 | 1.名称:蝶阀井 2.DN1400 3.井编号:FM2 4.井内径:2.5x3.75m 5.井深:3.43m 6.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土垫层 7.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 8.盖板材质、规格:球墨铸铁智能井盖,450x450(用于操作孔,含锂电池),700x450(用于人孔,含锂电池) 9.钢筋规格综合考虑 10.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
70 | 040504002011 | 混凝土井 | 1.名称:蝶阀井 2.DN1600 3.井编号:DF49 4.井内径:2.5x4.55m 5.井深:3.47m 6.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 7.盖板材质、规格:球墨铸铁智能井盖,450x450(用于操作孔,含锂电池),700x450(用于人孔,含锂电池) 8.钢筋规格综合考虑 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
71 | 040504002012 | 混凝土井 | 1.名称:盲板井 2.DN1600 3.井编号:W-45A 4.井内径:综合考虑 5.井深:综合考虑 6.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 7.钢筋规格综合考虑 8.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 040205004001 | 排泥井警示牌 | 1.名称:排泥井警示牌 2.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 块 | 1
73 | 040205003001 | 标杆 | 1.类型:单立柱标志杆(W-52泄水井) 2.规格尺寸:φ102*10*5150mm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C25砼基础 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 根 | 1
附属构筑物合计
明挖段合计
顶管段（钢管）
钢管顶管
74 | 040501012001 | 钢管顶管D1620x20 | 1.名称:钢管顶管 2.土壤类别:综合考虑 3.顶管工作方式:泥水平衡顶进 4.管道材质及规格:Q235B直缝埋弧焊焊接钢管顶管,D1620x20 5.中继间:按图纸及规范综合考虑 6.管道检验及试验要求:按施工图纸要求 7.顶管外防腐:环氧富锌底漆二道,环氧玻璃磷片重防腐涂料三道,其余按施工图纸要求 8.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 1040.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 040501012002 | 钢管顶管（破岩）D1620x20 | 1.名称:钢管顶管（破岩） 2.岩石类别:综合考虑 3.顶管工作方式:泥水平衡顶进 4.管道材质及规格:Q235B直缝埋弧焊焊接钢管顶管,D1620x20 5.中继间:按图纸及规范综合考虑 6.管道检验及试验要求:按施工图纸要求 7.顶管外防腐:环氧富锌底漆二道,环氧玻璃磷片重防腐涂料三道,其余按施工图纸要求 8.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 1291.55
76 | 040501002005 | 钢管D1620x20（工作井内敷设） | 1.名称:焊接钢管（工作井内敷设） 2.材质及规格:Q235B螺旋缝焊接钢管,D1620x20 3.接口方式:焊接 4.铺设深度:详见管道纵断面图 5.管道检验及试验要求:按施工图纸要求 6.管道防腐:环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) 7.工作井内敷设 8.井内敷设钢管综合考虑管口对接增加的管件制安工作量 9.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 120.3
钢管顶管合计
顶管井
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 040501010001 | 圆形顶管工作井φ9.5m | 1.名称:圆形顶管工作井 2.土壤类别:综合考虑包括岩石在内的各类土壤 3.工作坑平面尺寸及深度:φ9.5m 4.平均井深:8.58m 5.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100厚，1:1碎石砂200厚 6.混凝土强度等级:C25 7.钢筋规格:综合考虑 8.顶管洞口止水环（含钢压板和橡胶板）、顶管后座墙浇筑制作 9.工作井开挖、回填石屑、机械垂直运输破碎石方等 10.逆作法施工 11.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 3
78 | 040501010002 | 圆形顶管接收井φ6m | 1.名称:圆形顶管接收井 2.土壤类别:综合考虑包括岩石在内的各类土壤 3.工作坑平面尺寸及深度:φ6m 4.平均井深:7.35m 5.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100厚，1:1碎石砂200厚 6.混凝土强度等级:C25 7.钢筋规格:综合考虑 8.工作井开挖、回填石屑、机械垂直运输破碎石方等 9.逆作法施工 10.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 040501010003 | 圆形顶管接收井φ8m | 1.名称:圆形顶管接收井 2.土壤类别:综合考虑包括岩石在内的各类土壤 3.工作坑平面尺寸及深度:φ8m 4.平均井深:7.35m 5.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100厚，1:1碎石砂200厚 6.混凝土强度等级:C25 7.钢筋规格:综合考虑 8.工作井开挖、回填石屑等 9.逆作法施工 10.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
80 | 040501010004 | 矩形顶管工作井9.5x4m | 1.名称:矩形顶管工作井 2.土壤类别:综合考虑包括岩石在内的各类土壤 3.工作坑平面尺寸及深度:9.5x4m 4.平均井深:7.59m 5.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100厚，1:1碎石砂200厚 6.混凝土强度等级:C25 7.钢筋规格:综合考虑 8.顶管洞口止水环（含钢压板和橡胶板）、顶管后座墙浇筑制作 9.工作井开挖、回填石屑、机械垂直运输破碎石方等 10.逆作法施工 11.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 040501010005 | 矩形顶管工作井9.5x5.5m | 1.名称:矩形顶管工作井PN34 2.土壤类别:综合考虑包括岩石在内的各类土壤 3.工作坑平面尺寸及深度:9.5x5.5m 4.平均井深:7.59m 5.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100厚，1:1碎石砂200厚 6.混凝土强度等级:C25 7.钢筋规格:综合考虑 8.顶管洞口止水环（含钢压板和橡胶板）、顶管后座墙浇筑制作 9.工作井开挖、回填石屑等 10.逆作法施工 11.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
82 | 040501010006 | 矩形顶管接收井5.5x3.5m | 1.名称:矩形顶管接收井 2.土壤类别:综合考虑包括岩石在内的各类土壤 3.工作坑平面尺寸及深度:5.5x3.5m 4.平均井深:9.21m 5.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100厚，1:1碎石砂200厚 6.混凝土强度等级:C25 7.钢筋规格:综合考虑 8.工作井开挖、回填石屑、机械垂直运输破碎石方等 9.逆作法施工 10.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 3
顶管井合计
地基加固处理
83 | 040201015001 | 高压水泥旋喷桩（空桩） | 1.空桩长度:按设计说明 2.桩截面尺寸:φ0.5m 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 4360.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 040201015002 | 高压水泥旋喷桩（实桩） | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩截面尺寸:φ0.5m 4.旋喷类型、方法:单管法 5.水泥强度等级、掺量:42.5R普通硅酸盐水泥,水泥用量为200kg/m 6.水灰比1.0，压力宜大于20Mpa 7.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 22384.21
地基加固处理合计
顶管段（钢管）合计
过江顶管段
过江顶管（钢管）
85 | 040501012003 | 过珠江段钢管顶管D1620x22 | 1.名称:过珠江段钢管顶管（破岩） 2.岩石类别:综合考虑 3.顶管工作方式:泥水平衡顶进 4.管道材质及规格:Q235B直缝埋弧焊焊接钢管顶管,D1620x22 5.中继间:按图纸及规范综合考虑 6.管道检验及试验要求:按施工图纸要求 7.顶管外防腐:环氧富锌底漆二道,环氧玻璃磷片重防腐涂料三道,其余按施工图纸要求 8.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 534.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 040501002006 | 钢管D1620x20（W-52泄水井内敷设） | 1.名称:焊接钢管（W-52泄水井内敷设） 2.材质及规格:Q235B螺旋缝焊接钢管,D1620x20 3.接口方式:焊接 4.管道检验及试验要求:按施工图纸要求 5.管道防腐:环氧煤沥青特加强级防腐(七油二布) 6.W-52泄水井内敷设 7.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 20
过江顶管（钢管）合计
工作井
87 | 040302003001 | 混凝土导墙 | 1.混凝土种类、强度等级:C20商品混凝土 2.综合各种导墙形式 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 35.28
88 | 040302003002 | 地下连续墙 | 1.地层情况:综合考虑 2.墙体厚度:800mm 3.成槽:综合成槽机械、泥浆护壁、接头形式，入岩增加 4.混凝土种类、强度等级:C30 水下商品混凝土 5.包含入岩增加，入岩情况请见设计说明及图纸，综合考虑在内 6.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 1041.6
89 | 040901003001 | 地下连续墙钢筋网片 | 1.钢筋种类:钢筋网片 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 134.225
90 | 040901007001 | 工字形钢板制安（连续墙） | 1.材料种类:连续墙接头用工字钢 2.材质及连接方式:综合考虑 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 34.561
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 040302003003 | 地下连续墙凿除浮浆 | 1.连续墙凿除浮浆 2.其他综合考虑，满足设计及相关规范要求 |  | m3 | 26.88
92 | 040303006001 | 混凝土冠梁 | 1.部位:混凝土冠梁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 33.6
93 | 040303006002 | 混凝土支撑腰梁 | 1.部位:混凝土支撑腰梁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 68.35
94 | 040303013001 | 混凝土支撑（斜撑、板撑) | 1.地下室混凝土支撑：有梁板（支撑梁、板撑整体浇筑） 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 43.72
95 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 包含HPB300Φ10mm以内等，详见图纸 2.包含钢筋制作、安装，钢筋定位、吊装综合考虑 3.连接方式综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 10.593
96 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 包含三级HRB400级、螺纹钢Φ10mm以外等，详见图纸 2.包含钢筋制作、安装，钢筋定位、吊装综合考虑 3.连接方式综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 20.034
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 040901001003 | 现浇构件玻璃纤维钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 玻璃纤维钢筋，直径综合考虑，详见图纸 2.包含钢筋制作、安装，钢筋定位、吊装综合考虑 3.连接方式综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 0.407
98 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:排泥泵(备用泵) 2.规格:Q=20m3/h,H=30m,P=5.5KW,1440r/min 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 台 | 1
99 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:防爆 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 套 | 1
100 | 040101002002 | 挖沟槽土方（导墙） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.综合考虑开挖方式、装卸方式、场内运输、排障、协调等 4.场内运输:综合考虑 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 88.63
101 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.土石方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4.场内运输:综合考虑 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 1160.64
102 | 040102003001 | 挖基坑石方 | 1.岩石类别:综合考虑 2.凿岩深度:综合考虑 3.场内运输:综合考虑 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 1179.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:钢筋混凝土 2.强度等级:综合考虑 3.钢筋残值回收综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 112.08
104 | 041001008002 | 连续墙拆除洞口 | 1.结构形式:钢筋混凝土 2.强度等级:综合考虑 3.钢筋残值回收综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 4.07
工作井合计
接收井
105 | 040302003004 | 混凝土导墙 | 1.混凝土种类、强度等级:C20商品混凝土 2.综合各种导墙形式 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 26.21
106 | 040302003005 | 地下连续墙 | 1.地层情况:综合考虑 2.墙体厚度:800mm 3.成槽:综合成槽机械、泥浆护壁、接头形式，入岩增加 4.混凝土种类、强度等级:C30 水下商品混凝土 5.包含入岩增加，入岩情况请见设计说明及图纸，综合考虑在内 6.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 688.9
107 | 040901003002 | 地下连续墙钢筋网片 | 1.钢筋种类:钢筋网片 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 85.348
108 | 040901007002 | 工字形钢板制安（连续墙） | 1.材料种类:连续墙接头用工字钢 2.材质及连接方式:综合考虑 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 30.21
109 | 040302003006 | 地下连续墙凿除浮浆 | 1.连续墙凿除浮浆 2.其他综合考虑，满足设计及相关规范要求 |  | m3 | 19.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 040303006003 | 混凝土冠梁 | 1.部位:混凝土冠梁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 24.96
111 | 040303006004 | 混凝土支撑腰梁 | 1.部位:混凝土支撑腰梁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 47.62
112 | 040303013002 | 混凝土支撑（斜撑、板撑) | 1.地下室混凝土支撑：有梁板（支撑梁、板撑整体浇筑） 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 3.2
113 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 包含HPB300Φ10mm以内等，详见图纸 2.包含钢筋制作、安装，钢筋定位、吊装综合考虑 3.连接方式综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 7.542
114 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 包含三级HRB400级、螺纹钢Φ10mm以外等，详见图纸 2.包含钢筋制作、安装，钢筋定位、吊装综合考虑 3.连接方式综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 8.026
115 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 包含三级HRB400级、螺纹钢Φ25mm以外等，详见图纸 2.包含钢筋制作、安装，钢筋定位、吊装综合考虑 3.连接方式综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 8.624
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 040901001007 | 现浇构件玻璃纤维钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 玻璃纤维钢筋，直径综合考虑，详见图纸 2.包含钢筋制作、安装，钢筋定位、吊装综合考虑 3.连接方式综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 0.407
117 | 040101002003 | 挖沟槽土方（导墙） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.综合考虑开挖方式、装卸方式、场内运输、排障、协调等 4.场内运输:综合考虑 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 65.99
118 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.土石方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4.场内运输:综合考虑 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 392
119 | 040102003002 | 挖基坑石方 | 1.岩石类别:综合考虑 2.凿岩深度:综合考虑 3.场内运输:综合考虑 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 686
120 | 040303001001 | 素混凝土封底 | 1.部位:封底 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 24.5
121 | 041001008003 | 连续墙拆除洞口 | 1.结构形式:钢筋混凝土 2.强度等级:综合考虑 3.钢筋残值回收综合考虑 4.其他详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 4.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 040103001003 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度要求:满足图纸压实要求 3.场内运输:综合考虑 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 537.26
123 | 040303024001 | C20素混凝土二次浇注 | 1.部位:井内二次混凝土 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 380.73
接收井合计
附属构筑物
124 | 040504002013 | 混凝土井 | 1.名称:泄水井 2.井编号:W-52 3.井内径:8.6x7.2m 4.井深:23.155m 5.垫层、基础材质及厚度:200厚C20素砼垫层 6.混凝土强度等级:构筑物采用C40,抗渗等级为P10;二次混凝土除注明外均为C20;钢筋种类和规格综合考虑 7.盖板材质、规格:密闭防水钢盖板,承载力1t/m2 8.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700 9.踏步材质、规格:SUS304,参照图集《15J401》,爬梯护笼H=2200mm 10.附件:PVC通风管d400、金属卡箍、不锈钢警示标识牌、防火门900x2100、栏杆、刚性防水套管、密闭防水钢盖板 11.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
125 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C30砼 2.管径:DN1600 3.钢筋规格:综合考虑 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 59.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
附属构筑物合计
过江顶管段合计
污水压力管合计
污水重力管
土石方工程
126 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.土石方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4.场内运输:综合考虑 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 111.97
127 | 040103001004 | 5%水泥稳定石屑回填 | 1.填方材料品种:5%水泥稳定石屑 2.密实度要求:满足图纸压实要求 3.场内运输:综合考虑 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 93.74
土石方工程合计
支护工程
128 | 粤040101006004 | 打拔拉森钢板桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:12米,拉森Ⅳ 3.钢板桩支撑安、拆 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | t | 17.14
支护工程合计
管道敷设
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 040501001001 | 混凝土管d1500 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚1:1碎石砂垫层 2.管座材质:180°混凝土基础C15 3.规格:d1500Ⅱ级钢筋混凝土管 4.接口方式:胶圈接口 5.铺设深度:详见管道纵断面图 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m | 4
管道敷设合计
附属构筑物
130 | 040504002014 | 混凝土井 | 1.接管规格:d1500、d1650 2.井内径:2.2x2.2m 3.平均井深:8.68m 4.混凝土强度等级:混凝土强度等级C30,抗渗等级P6 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700 6.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 2
附属构筑物合计
污水重力管合计
余泥渣土场外运输及排放
131 | 040103002001 | 余方弃置（土方） | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:20km 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 15667.15
132 | 040103002002 | 余方弃置（土方）每增减1km | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:每增减1km 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 1
133 | 040103002003 | 余方弃置（泥浆） | 1.废弃料品种:顶管泥浆 2.运距:20km 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 5903.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 040103002004 | 余方弃置（泥浆）每增减1Km | 1.废弃料品种:顶管泥浆 2.运距:每增减1km 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 1
135 | 040103002005 | 余方弃置（石方） | 1.废弃料品种:水泥桩头、石方、道路拆除面层 2.运距:20km 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 2822.06
136 | 040103002006 | 余方弃置（石方）每增减1km | 1.废弃料品种:水泥桩头、石方、道路拆除面层 2.运距:每增减1km 3.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 1
余泥渣土场外运输及排放合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
137 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2m以内 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 1
138 | 041101005002 | 井字架 | 1.井深:4m以内 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 7
139 | 041101005003 | 井字架 | 1.井深:6m以内 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 2
140 | 041101005004 | 井字架 | 1.井深:8m以内 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | 座 | 6
141 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.墙高:10m以内 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 4865.7151
| 2 | 措施其他项目
142 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 27.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
143 | 041102037001 | 导墙模板 | 1.构件类型:导墙 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 241.56
144 | 041102002001 | 冠梁及腰梁模板 | 1.构件类型:冠梁、腰梁 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 436.32
145 | 041102006001 | 支撑梁及横梁模板 | 1.构件类型:支撑梁及横梁、板撑 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 315.62
146 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:矩形井壁 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 2238.93
147 | 041102035002 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:矩形顶管井壁 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 1970.55
148 | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:圆形顶管井壁 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 1762.72
149 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.构件类型:井顶板 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 27.89
150 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:钢筋砼管基础 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 9.6
151 | 041102002002 | 基础模板 | 1.构件类型:基础 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 20
152 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:井底板 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 146.81
153 | 041102020001 | 楼梯模板 | 1.构件类型:泄水井楼梯 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 54.25
154 | 041102002003 | 混凝土支墩模板 | 1.构件类型:混凝土支墩 2.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m2 | 220.65
155 | 04B001 | 非过江顶管井施工临时上下楼梯通道 | 1.名称:非过江顶管井施工临时上下楼梯通道 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 04B002 | 过江顶管井施工临时上下楼梯通道 | 1.名称:过江顶管井施工临时上下楼梯通道 2.顶管过珠江处工作井和接收井须设置双上下通道，其中一通道为深基坑装配式梯笼封闭式楼梯 |  | 项 | 1
157 | 040101002005 | 挖沟槽土方（临时沟槽） | 1.土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.土石方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4.场内运输:综合考虑 5.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 1500.93
158 | 040103001005 | 5%水泥稳定石屑回填（临时沟槽） | 1.填方材料品种:5%水泥稳定石屑 2.密实度要求:满足图纸压实要求 3.场内运输:综合考虑 4.其他:详见设计说明、图纸及招标文件 |  | m3 | 1013.04
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5697295.62 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 463470.80
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 463470.80 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 消纳费 | 工程量24393.2m3（其中土方14166.22m3、泥浆5903.99m3、石方4322.99m3），单价19元/m3 | 463470.8
合 计 |  |  | 463470.80 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13