## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：37号楼安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明
1.3 | 智能化
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2ALE1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1
3 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:11W 3.安装方式:综合考虑 |  | 套 | 53
4 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯 2.规格:9W 3.安装方式:综合考虑 |  | 套 | 57
5 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:导轨灯 2.规格:11W 3.安装方式:导轨安装 4.其他:含导轨、电源等灯具其他配件 |  | 套 | 39
6 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:4W/M 3.安装方式:综合考虑 |  | 米 | 17.33
7 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:LED线槽灯 2.规格:综合考虑满足业主需求 3.安装方式:综合考虑 |  | 米 | 213.7
8 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:红色有机片装饰吊灯 2.规格:500W 3.安装形式:吊式 4.其他:含光源、电源以及灯具其他配件 |  | 套 | 1
9 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:透明机片藏光艺术吊灯（小） 2.规格:500W 3.安装形式:吊式 4.其他:含光源、电源以及灯具其他配件 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:透明机片藏光艺术吊灯（大） 2.规格:500W 3.安装形式:吊式 4.其他:含光源、电源以及灯具其他配件 |  | 套 | 1
11 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:吊灯（主材利旧） 2.安装形式:吊式 3.部位:包房体验区 |  | 套 | 2
12 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 H=1.3m |  | 个 | 8
13 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 H=1.3m |  | 个 | 2
14 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 32
15 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相三极空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 4
16 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座、灯具接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:明装 |  | 个 | 195
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JGD20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 262.61
19 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JGD25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 51.09
20 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JGD20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 27.9
21 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JGD25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 7.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 139.43
23 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 58.91
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明、插座线路 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 1508.82
25 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线路 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 509.58
26 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNA-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖墙开槽及修补 2.规格:70*70以内 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 63.6
28 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压等级(kV):1kV以下 |  | 系统 | 1
电气工程合计
应急照明
29 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 87.64
30 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNA-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 175.28
31 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:LED灯 带蓄电池,持续供电时间≥40min，不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 3
32 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED灯 带蓄电池,持续供电时间≥40min，平时不点亮,应急点亮时10W,800lm; 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 11
33 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030404017013 | 拆除 | 1.名称:拆除原有照明、插座、配电箱、空调机等 |  | 项 | 1
35 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:拆除电梯口综合楼的总配电箱 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
36 | 010103002025 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:30km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 10
37 | 010103002026 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:每增减1km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 10
应急照明合计
智能化
38 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | 1.名称:弱电箱 2.规格:满足业主需求 |  | 项 | 1
39 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:有线电视插口面板 2.规格:含模块 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
40 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:无线WiFi网络AP面板 2.规格:(86型)(带网络口)含模块 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
41 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 |  | 个 | 7
42 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 73.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 19.79
44 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6e 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接、双绞线缆测试、试运行 |  | m | 88.16
45 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:线缆敷设、电缆头制安、标记、卡接、测试、试运行 |  | m | 124.8
46 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖墙开槽及修补 2.规格:70*70以内 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 19.8
智能化合计
分部分项合计
措施项目
47 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
48 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费 | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 15697.91 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13