## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：38号楼安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明
1.3 | 智能化
1.4 | 给水
1.5 | 排水
1.6 | 拆除
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1ZAL1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2ZAL1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3ZAL1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:4ZAL1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:5ZAL1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:6ZAL1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1ALE1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1～14，2AL1,3,4,6~12，3AL1～14，4AL1～14，5AL1,3,5~12，6AL1~14 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 76
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2,5，5AL2,4 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:9W LED 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 136
11 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯管 2.规格:20W 3.安装方式:顶上明装 |  | 套 | 162
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 H=1.3m |  | 个 | 155
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 H=1.3m |  | 个 | 5
14 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 H=1.3m |  | 个 | 12
15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 320
16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二、三极防水插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 24
17 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相三极空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 84
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座、灯具接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 |  | 个 | 892
19 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR:14x24 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 21.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR:20x12 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 2377.53
21 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR:60x30 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 135.38
22 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR:160x100 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 15.45
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:线槽和桥架敷设，室内 6.电缆防护、防火堵洞 7.电缆测试 8.接地 |  | m | 79.18
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、型号:综合靠考 3、规格:16mm2以下（包含16mm2）、10mm2以上 4、材质:铜芯 5、电压等级(KV):1KV |  | 个 | 10
26 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明、插座线路 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 6511.73
27 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明、插座线路 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 3706.74
28 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNA-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 12
29 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:Φ65以内 |  | 个 | 10
30 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:Φ150以内 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011615001004 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:Φ200以内 |  | 个 | 2
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压等级(kV):1kV以下 |  | 系统 | 1
33 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格、型号:满足图纸及业主要求 |  | 台 | 84
电气工程合计
应急照明
34 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 449.65
35 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNA-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 899.3
36 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:LED灯 带蓄电池,持续供电时间≥40min，不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 32
37 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示 2.规格:LED灯 带蓄电池,持续供电时间≥40min，不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:LED灯 带蓄电池,持续供电时间≥40min，不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 18
39 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED灯 带蓄电池,持续供电时间≥40min，平时不点亮,应急点亮时10W,800lm; 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 46
40 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装 |  | 个 | 108
应急照明合计
智能化
41 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR:18x38 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 132.7
42 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR:20x12 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 236.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR:25x12.5 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、防火堵洞、除锈、防腐刷油、标示 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 284.56
44 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:RR:100x80 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 6.3
45 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:RR:120x80 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 6.3
46 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR:160x100 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 6.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6e 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接、双绞线缆测试、试运行 |  | m | 3440.79
48 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 2.规格:HPV-4x0.5 3.线缆对数:2对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接、双绞线缆测试、试运行 |  | m | 2874.48
49 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:电脑插座 2.规格:含模块 3.安装方式:明装 |  | 个 | 111
50 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:电话插座 2.规格:含模块 3.安装方式:明装 |  | 个 | 93
51 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 |  | 个 | 204
52 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:总配线架 2.规格:250口 |  | 个 | 1
53 | 011615001005 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:Φ150以内 |  | 个 | 3
54 | 011615001006 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:Φ200以内 |  | 个 | 2
智能化合计
给水
55 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR給水管，DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 |  | m | 118.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR給水管，DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 |  | m | 80.53
57 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR給水管，DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 |  | m | 27.05
58 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR給水管，DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 |  | m | 25.2
59 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR給水管，DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 |  | m | 39.06
60 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR給水管，DN75 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 |  | m | 3.58
61 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 15
63 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 23
64 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 4
65 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:洗脸盆 2.规格、类型: 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含角阀，龙头，金属软管，排水附件，托架 |  | 组 | 24
66 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:洗涤盆 2.规格、类型: 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含角阀，龙头，金属软管，排水附件，托架 |  | 组 | 3
67 | 011615001007 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:Φ108以内 |  | 个 | 20
68 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:穿管管径DN20 3.填料材质:综合考虑，符合规费及图纸要求 |  | 个 | 1
69 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:穿管管径DN25 3.填料材质:综合考虑，符合规费及图纸要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:穿管管径DN40 3.填料材质:综合考虑，符合规费及图纸要求 |  | 个 | 8
71 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.填料材质:综合考虑，符合规费及图纸要求 |  | 个 | 8
72 | 031002001001 | 管道支架 | 1.形式:管道支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:符合设计要求 |  | kg | 52.93
73 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖墙开槽及修补 2.规格:70*70以内 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 51.6
给水合计
排水
74 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管、DN50 4.连接形式:粘结链接 5.阻火圈设计要求:符合规范及图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.警示带形式:符合规范及图纸要求 |  | m | 93.82
75 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管、DN75 4.连接形式:粘结链接 5.阻火圈设计要求:符合规范及图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.警示带形式:符合规范及图纸要求 |  | m | 91.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管、DN100 4.连接形式:粘结链接 5.阻火圈设计要求:符合规范及图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.警示带形式:符合规范及图纸要求 |  | m | 318.74
77 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:铸铁地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:承插 |  | 个 | 41
78 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:铸铁地漏 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:承插 |  | 个 | 25
79 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:蹲式大便器 2.规格、类型: 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含角阀、软管、水箱、防污器、存水弯 5.其他:符合规范及图纸要求 |  | 组 | 24
80 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:小便器 2.规格、类型:挂式 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含手动冲洗阀、排水附件、冲水连接管 |  | 组 | 18
81 | 011615001008 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:Φ108以内 |  | 个 | 88
82 | 011615001009 | 开孔(打洞) | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:Φ150以内 |  | 个 | 113
83 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.填料材质:综合考虑，符合规费及图纸要求 |  | 个 | 88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:穿管管径DN75 3.填料材质:综合考虑，符合规费及图纸要求 |  | 个 | 26
85 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.填料材质:综合考虑，符合规费及图纸要求 |  | 个 | 75
86 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板防水钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.填料材质:综合考虑，符合规费及图纸要求 |  | 个 | 12
87 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:拖布池 2.规格、类型:满足图纸及业主要求 |  | 组 | 24
排水合计
拆除
88 | 03B001 | 拆除原有的电气管线路、照明器具、给排水管道、卫生洁具 | 1.拆除原有的电气管线路、照明器具、给排水管道、卫生洁具（共6层） |  | 项 | 1
89 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱拆除迁移利旧安装 |  | 台 | 1
90 | 010103002023 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:30km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 50
91 | 010103002024 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:每增减1km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 50
拆除合计
分部分项合计
措施项目
92 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
93 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 58041.31 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：38号楼安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13