## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 156979.08
1.1 | 电气工程 | 119976.62
1.2 | 应急照明 | 25917.29
1.3 | 智能化 | 11085.17
2 | 措施合计 | 15276.93
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 9023.37
2.2 | 其他措施费 | 6253.56
3 | 其他项目 | 18220.52 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 15697.91
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2522.61
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 190476.53
5 | 增值税销项税额 | 17142.89 |  |  | －
6 | 总造价 | 207619.42
7 | 人工费 | 24711.99
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 207,619.42 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气工程 | [6 empty] | 119976.62
1 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1 | 4886.77 |  | 4886.77
2 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2ALE1 3.安装方式:悬挂式安装 4.其他:符合规范及图纸要求 |  | 台 | 1 | 2749.38 |  | 2749.38
3 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:11W 3.安装方式:综合考虑 |  | 套 | 53 | 163.3 |  | 8654.9
4 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯 2.规格:9W 3.安装方式:综合考虑 |  | 套 | 57 | 179.42 |  | 10226.94
5 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:导轨灯 2.规格:11W 3.安装方式:导轨安装 4.其他:含导轨、电源等灯具其他配件 |  | 套 | 39 | 151.46 |  | 5906.94
6 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:4W/M 3.安装方式:综合考虑 |  | 米 | 17.33 | 124.15 |  | 2151.52
7 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:LED线槽灯 2.规格:综合考虑满足业主需求 3.安装方式:综合考虑 |  | 米 | 213.7 | 54.45 |  | 11635.97
8 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:红色有机片装饰吊灯 2.规格:500W 3.安装形式:吊式 4.其他:含光源、电源以及灯具其他配件 |  | 套 | 1 | 8235.19 |  | 8235.19
9 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:透明机片藏光艺术吊灯（小） 2.规格:500W 3.安装形式:吊式 4.其他:含光源、电源以及灯具其他配件 |  | 套 | 1 | 7243.15 |  | 7243.15
本页小计 | [8 empty] | 61690.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:透明机片藏光艺术吊灯（大） 2.规格:500W 3.安装形式:吊式 4.其他:含光源、电源以及灯具其他配件 |  | 套 | 1 | 13483.57 |  | 13483.57
11 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:吊灯（主材利旧） 2.安装形式:吊式 3.部位:包房体验区 |  | 套 | 2 | 1058.78 |  | 2117.56
12 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 H=1.3m |  | 个 | 8 | 67.4 |  | 539.2
13 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 H=1.3m |  | 个 | 2 | 72.98 |  | 145.96
14 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 32 | 27.78 |  | 888.96
15 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相三极空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 4 | 75.71 |  | 302.84
16 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座、灯具接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:明装 |  | 个 | 195 | 9.84 |  | 1918.8
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 10 | 33.58 |  | 335.8
本页小计 | [8 empty] | 19732.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JGD20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 262.61 | 33.58 |  | 8818.44
19 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JGD25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 51.09 | 35.64 |  | 1820.85
20 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JGD20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 27.9 | 23.78 |  | 663.46
21 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JGD25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 7.2 | 28.92 |  | 208.22
本页小计 | [8 empty] | 11510.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 139.43 | 19.93 |  | 2778.84
23 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 58.91 | 23.76 |  | 1399.7
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明、插座线路 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 1508.82 | 9.44 |  | 14243.26
25 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线路 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 509.58 | 10.65 |  | 5427.03
26 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNA-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 48 | 9.97 |  | 478.56
本页小计 | [8 empty] | 24327.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖墙开槽及修补 2.规格:70*70以内 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 63.6 | 27.15 |  | 1726.74
28 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压等级(kV):1kV以下 |  | 系统 | 1 | 988.07 |  | 988.07
|  | 应急照明 | [6 empty] | 25917.29
29 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 87.64 | 33.58 |  | 2942.95
30 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNA-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 175.28 | 9.97 |  | 1747.54
31 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:LED灯 带蓄电池,持续供电时间≥40min，不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 3 | 214.15 |  | 642.45
32 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED灯 带蓄电池,持续供电时间≥40min，平时不点亮,应急点亮时10W,800lm; 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 11 | 269.52 |  | 2964.72
33 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装 |  | 个 | 14 | 9.84 |  | 137.76
本页小计 | [8 empty] | 11150.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030404017013 | 拆除 | 1.名称:拆除原有照明、插座、配电箱、空调机等 |  | 项 | 1 | 15000 |  | 15000
35 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:拆除电梯口综合楼的总配电箱 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1 | 390.97 |  | 390.97
36 | 010103002025 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:30km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 10 | 203.91 |  | 2039.1
37 | 010103002026 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:每增减1km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 10 | 5.18 |  | 51.8
|  | 智能化 | [6 empty] | 11085.17
38 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | 1.名称:弱电箱 2.规格:满足业主需求 |  | 项 | 1 | 1000 |  | 1000
39 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:有线电视插口面板 2.规格:含模块 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3 | 87.2 |  | 261.6
40 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:无线WiFi网络AP面板 2.规格:(86型)(带网络口)含模块 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4 | 225.57 |  | 902.28
41 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 |  | 个 | 7 | 9.84 |  | 68.88
42 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 73.62 | 19.93 |  | 1467.25
本页小计 | [8 empty] | 21181.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.管道敷设及穿线用牵引铁线 7.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 8.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 19.79 | 23.76 |  | 470.21
44 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-6e 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接、双绞线缆测试、试运行 |  | m | 88.16 | 8.24 |  | 726.44
45 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内穿线 4.其他:线缆敷设、电缆头制安、标记、卡接、测试、试运行 |  | m | 124.8 | 45.28 |  | 5650.94
46 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:砖墙开槽及修补 2.规格:70*70以内 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 19.8 | 27.15 |  | 537.57
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1500
47 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
48 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1500 |  | 1500
本页小计 | [8 empty] | 8885.16
合 计 | [8 empty] | 158479.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 48 页
项目编码 |  | 030404017011 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-33 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 | 台 | 1 | 294.71 | 4439.14 | 6.24 | 146.68 |  | 294.71 |  | 4439.14 | 6.24 | 146.68
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 294.71 |  | 4439.14 | 6.24 | 146.68
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4418.41
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4886.77
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成套配电箱 2AL1 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 4418.41 |  | 4418.41
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.73 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4439.14 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 48 页
项目编码 |  | 030404017012 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 242.17 | 2389.18 |  | 118.03 |  | 242.17 |  | 2389.18 |  | 118.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 242.17 |  | 2389.18 |  | 118.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2358.41
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2749.38
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成套配电箱 2ALE1 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2358.41 |  | 2358.41
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.78 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2389.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004005 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-198 | 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 | 10套 | 0.1 | 189.62 | 1351 |  | 92.42 |  | 18.96 |  | 135.1 |  | 9.24
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 18.96 |  | 135.1 |  | 9.24
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 132.91
清单项目综合单价 | [8 empty] | 163.3
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| LED筒灯 11W |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 131.59 |  | 132.91
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 135.11 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004006 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 57
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-202 | 点光源艺术装饰灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 10套 | 0.1 | 113.53 | 1625.32 |  | 55.34 |  | 11.35 |  | 162.53 |  | 5.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.35 |  | 162.53 |  | 5.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 160.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 179.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| LED射灯 9W |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 158.75 |  | 160.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 162.54 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004007 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-203 | 点光源艺术装饰灯具安装 射灯 滑轨式 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 10套 | 0.1 | 86.12 | 1040.3 |  | 41.97 |  | 8.61 |  | 104.03 |  | 4.2
C4-12-204 | 点光源艺术装饰灯具安装 滑轨 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 10m | 0.0712 | 114.68 | 315.64 |  | 55.9 |  | 8.17 |  | 22.48 |  | 3.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.78 |  | 126.51 |  | 8.18
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 124.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 151.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 射灯滑轨 |  |  |  |  | m | 0.7192 |  | 28.33 |  | 20.37
| 导轨灯 11W |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 103 |  | 104.03
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 126.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004008 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 米 | 工程量 | 17.33
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-235 | LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 | 10m | 0.1 | 24.69 | 1204.81 |  | 12.04 |  | 2.47 |  | 120.48 |  | 1.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.47 |  | 120.48 |  | 1.2
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 120.37
清单项目综合单价 | [8 empty] | 124.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| LED灯带 4W/m |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 119.18 |  | 120.37
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.11 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 120.48 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004009 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 米 | 工程量 | 213.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-234 | LED装饰灯安装 LED灯带 硬灯条 | 10套 | 0.1 | 161.77 | 303.87 |  | 78.84 |  | 16.18 |  | 30.39 |  | 7.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.18 |  | 30.39 |  | 7.88
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 30.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 54.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 线槽灯 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 30 |  | 30.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.09 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 30.39 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004010 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-116 | 吸顶式挂片灯(圆形)安装 灯体直径(mm以内)/灯体垂吊长度(mm以内) 800/500 示意图号:74、75、76、77、78  | 10套 | 0.1 | 1792.3 | 79686.04 |  | 873.57 |  | 179.23 |  | 7968.6 |  | 87.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 179.23 |  | 7968.6 |  | 87.36
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7954.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8235.19
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 红色有机片装饰吊灯 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 7876.11 |  | 7954.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 13.74 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7968.61 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004011 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-80 | 吊杆式组合灯安装 灯体直径(mm以内)/灯体垂吊长度(mm以内) 1800/4200 示意图号:33、34、35、36、37、38、39 | 10套 | 0.1 | 11111.77 | 55903.84 |  | 5415.87 |  | 1111.18 |  | 5590.38 |  | 541.59
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1111.18 |  | 5590.38 |  | 541.59
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5541.6
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7243.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 透明机片藏光艺术吊灯（小） |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 5486.73 |  | 5541.6
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 48.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5590.39 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004012 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-81 | 吊杆式组合灯安装 灯体直径(mm以内)/灯体垂吊长度(mm以内) 3000/4200 示意图号:33、34、35、36、37、38、39 | 10套 | 0.1 | 18063.92 | 107967.38 |  | 8804.35 |  | 1806.39 |  | 10796.74 |  | 880.44
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1806.39 |  | 10796.74 |  | 880.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10725.66
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13483.57
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 透明机片藏光艺术吊灯（大） |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 10619.47 |  | 10725.66
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 71.08 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10796.74 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004013 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-50 | 吊式蜡烛灯安装 灯体直径(mm以内)/灯体垂吊长度(mm以内) 600/600 示意图号:1、2、3、4 | 10套 | 0.1 | 7085.8 | 48.33 |  | 3453.62 |  | 708.58 |  | 4.83 |  | 345.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 708.58 |  | 4.83 |  | 345.36
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1058.78
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 吊灯（主材利旧） |  |  |  |  | 套
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.83 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 48 页
项目编码 |  | 030404034004 |  | 项目名称 | 照明开关 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 10个 | 0.1 | 89.42 | 540.98 |  | 43.58 |  | 8.94 |  | 54.1 |  | 4.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.94 |  | 54.1 |  | 4.36
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 52.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 67.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 三联单控开关 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 51.9 |  | 52.94
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 54.1 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 48 页
项目编码 |  | 030404034005 |  | 项目名称 | 照明开关 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-119 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 | 10个 | 0.1 | 89.42 | 596.77 |  | 43.58 |  | 8.94 |  | 59.68 |  | 4.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.94 |  | 59.68 |  | 4.36
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 58.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 72.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 四联单控开关 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 57.12 |  | 58.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 59.68 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 48 页
项目编码 |  | 030404035004 |  | 项目名称 | 插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-131 | 单相明插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 87.31 | 147.89 |  | 42.55 |  | 8.73 |  | 14.79 |  | 4.26
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.73 |  | 14.79 |  | 4.26
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.98
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.78
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单相安全型二、三孔插座 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 13.71 |  | 13.98
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.78 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 48 页
项目编码 |  | 030404035005 |  | 项目名称 | 插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-131 | 单相明插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 87.31 | 627.19 |  | 42.55 |  | 8.73 |  | 62.72 |  | 4.26
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.73 |  | 62.72 |  | 4.26
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 61.91
清单项目综合单价 | [8 empty] | 75.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单相三极空调插座 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 60.7 |  | 61.91
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 62.71 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411006004 |  | 项目名称 | 接线盒 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 195
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 48.3 | 26.59 |  | 23.54 |  | 4.83 |  | 2.66 |  | 2.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.83 |  | 2.66 |  | 2.35
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 2.2 |  | 2.24
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.41 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001003 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 1160.83 | 1631.25 |  | 565.79 |  | 11.61 |  | 16.31 |  | 5.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.61 |  | 16.31 |  | 5.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌电线管 MT20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 13.88 |  | 14.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.99 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 16.29 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001004 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 262.61
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 1160.83 | 1631.25 |  | 565.79 |  | 11.61 |  | 16.31 |  | 5.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.61 |  | 16.31 |  | 5.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌电线管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 13.88 |  | 14.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.99 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 16.29 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001005 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 51.09
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 1203.79 | 1768.36 | 3.38 | 588.37 |  | 12.04 |  | 17.68 | 0.03 | 5.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.04 |  | 17.68 | 0.03 | 5.88
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 35.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌电线管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 15.01 |  | 15.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17.69 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001006 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 27.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 546.15 | 1565.68 |  | 266.19 |  | 5.46 |  | 15.66 |  | 2.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.46 |  | 15.66 |  | 2.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.78
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌电线管 JDG20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 13.88 |  | 14.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.35 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001007 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 7.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 787.04 | 1716.65 | 3.38 | 385.25 |  | 7.87 |  | 17.17 | 0.03 | 3.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.87 |  | 17.17 | 0.03 | 3.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 28.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌电线管 JDG25 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 15.01 |  | 15.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001008 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 139.43
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-89 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 485.78 | 1270.82 |  | 236.77 |  | 4.86 |  | 12.71 |  | 2.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.86 |  | 12.71 |  | 2.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 19.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PC20 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 11.39 |  | 12.53
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.7 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001009 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 58.91
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-90 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 694.97 | 1342.07 |  | 338.72 |  | 6.95 |  | 13.42 |  | 3.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.95 |  | 13.42 |  | 3.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.23
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PC25 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 12.03 |  | 13.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.42 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411004005 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1508.82
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 85.48 | 816.85 |  | 41.67 |  | 0.85 |  | 8.17 |  | 0.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.85 |  | 8.17 |  | 0.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.01
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 WDZA-BYJ 2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 7.28 |  | 8.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.16 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411004006 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 509.58
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 75.04 | 953.42 |  | 36.58 |  | 0.75 |  | 9.53 |  | 0.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.75 |  | 9.53 |  | 0.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9.37
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 WDZA-BYJ 4 |  |  |  |  | m | 1.08 |  | 8.68 |  | 9.37
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.52 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411004007 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 48
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-240 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 101.07 | 847.1 |  | 49.26 |  | 1.01 |  | 8.47 |  | 0.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.01 |  | 8.47 |  | 0.49
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.36
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 WDZNA-BYJ 2.5 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 7.96 |  | 8.36
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.12 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.48 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 48 页
项目编码 |  | 030413002002 |  | 项目名称 | 凿(压)槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 63.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.1 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 8.69 |  | 2.78 |  | 4.23
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.1 | 57.96 | 28.27 |  | 28.25 |  | 5.8 |  | 2.83 |  | 2.83
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.49 |  | 5.61 |  | 7.06
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.61 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 48 页
项目编码 |  | 030414002002 |  | 项目名称 | 送配电装置系统 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 615.54 |  | 48.75 | 323.78 |  | 615.54 |  |  | 48.75 | 323.78
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 615.54 |  |  | 48.75 | 323.78
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 988.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001010 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 87.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 1160.83 | 1631.25 |  | 565.79 |  | 11.61 |  | 16.31 |  | 5.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.61 |  | 16.31 |  | 5.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌电线管 MT20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 13.88 |  | 14.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.99 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 16.29 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411004008 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 175.28
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-240 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 101.07 | 847.1 |  | 49.26 |  | 1.01 |  | 8.47 |  | 0.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.01 |  | 8.47 |  | 0.49
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.36
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 WDZNA-BYJ 2.5 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 7.96 |  | 8.36
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.12 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.48 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 31 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004014 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 230.29 | 1798.95 |  | 112.25 |  | 23.03 |  | 179.9 |  | 11.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 23.03 |  | 179.9 |  | 11.23
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 176.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 214.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 疏散出口指示灯 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 175.01 |  | 176.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 179.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 32 页 共 48 页
项目编码 |  | 030412004015 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 230.29 | 2352.63 |  | 112.25 |  | 23.03 |  | 235.26 |  | 11.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 23.03 |  | 235.26 |  | 11.23
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 232.13
清单项目综合单价 | [8 empty] | 269.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 应急照明灯 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 229.83 |  | 232.13
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 235.27 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 33 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411006005 |  | 项目名称 | 接线盒 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 48.3 | 26.59 |  | 23.54 |  | 4.83 |  | 2.66 |  | 2.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.83 |  | 2.66 |  | 2.35
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 2.2 |  | 2.24
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.41 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 34 页 共 48 页
项目编码 |  | 030404017013 |  | 项目名称 | 拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目1 | 拆除原有照明、插座、配电箱、空调机等 | 项 | 1 |  | 15000 | [5 empty] | 15000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 15000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 35 页 共 48 页
项目编码 |  | 030404017014 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 242.17 | 30.77 |  | 118.03 |  | 242.17 |  | 30.77 |  | 118.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 242.17 |  | 30.77 |  | 118.03
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 390.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.78 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 30.78 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 36 页 共 48 页
项目编码 |  | 010103002025 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):30 | 10m3 | 0.1 | 162.79 |  | 1358.13 | 518.17 |  | 16.28 |  |  | 135.81 | 51.82
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.28 |  |  | 135.81 | 51.82
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 203.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 37 页 共 48 页
项目编码 |  | 010103002026 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-19-70 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 每增加1km | 10m3 | 0.1 |  |  | 38.62 | 13.15 |  |  |  |  | 3.86 | 1.32
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 3.86 | 1.32
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 38 页 共 48 页
项目编码 |  | 030502003001 |  | 项目名称 | 分线接线箱(盒) |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目3 | 弱电箱 | 项 | 1 |  | 1000 | [5 empty] | 1000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 1000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 39 页 共 48 页
项目编码 |  | 030502012003 |  | 项目名称 | 信息插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-22 | 电视插座 暗装 | 个 | 1 | 6.75 | 77.03 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 77.03 |  | 3.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 77.03 |  | 3.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 76.76
清单项目综合单价 | [8 empty] | 87.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 有线电视插口面板 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 76 |  | 76.76
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 77.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 40 页 共 48 页
项目编码 |  | 030502012004 |  | 项目名称 | 信息插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-22 | 电视插座 暗装 | 个 | 1 | 6.75 | 215.4 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 215.4 |  | 3.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 215.4 |  | 3.42
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 215.13
清单项目综合单价 | [8 empty] | 225.57
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 无线WiFi网络AP面板 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 213 |  | 215.13
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 215.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 41 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411006006 |  | 项目名称 | 接线盒 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 48.3 | 26.59 |  | 23.54 |  | 4.83 |  | 2.66 |  | 2.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.83 |  | 2.66 |  | 2.35
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 2.2 |  | 2.24
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.41 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 42 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001011 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 73.62
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-89 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 485.78 | 1270.82 |  | 236.77 |  | 4.86 |  | 12.71 |  | 2.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.86 |  | 12.71 |  | 2.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 19.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PC20 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 11.39 |  | 12.53
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.7 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 43 页 共 48 页
项目编码 |  | 030411001012 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 19.79
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-90 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 694.97 | 1342.07 |  | 338.72 |  | 6.95 |  | 13.42 |  | 3.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.95 |  | 13.42 |  | 3.39
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.23
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PC25 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 12.03 |  | 13.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.42 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 44 页 共 48 页
项目编码 |  | 030502005003 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 88.16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 527.94 | 3.15 | 62.17 |  | 1.2 |  | 5.28 | 0.03 | 0.62
C5-2-128 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 0.0454 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 8.13 |  | 0.71 |  | 0.02 | 0.02 | 0.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.91 |  | 5.3 | 0.05 | 0.99
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.25
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| UTP-6e |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 5.15 |  | 5.25
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.29 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 45 页 共 48 页
项目编码 |  | 030505005001 |  | 项目名称 | 射频同轴电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 124.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-4-23 | 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 φ9mm以内 | 100m | 0.01 | 108.7 | 4241.66 |  | 55.07 |  | 1.09 |  | 42.42 |  | 0.55
C5-4-32 | 同轴射频电缆接头(综合) 地面 | 10个 | 0.0048 | 127.54 | 62.54 |  | 64.61 |  | 0.61 |  | 0.3 |  | 0.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.7 |  | 42.72 |  | 0.86
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 42.6
清单项目综合单价 | [8 empty] | 45.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| SYWV-75-7 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 41.58 |  | 42.41
| 射频电缆接头 |  |  |  |  | 个 | 0.0481 |  | 3.98 |  | 0.19
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.11 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 42.71 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 46 页 共 48 页
项目编码 |  | 030413002003 |  | 项目名称 | 凿(压)槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 19.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.1 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 8.69 |  | 2.78 |  | 4.23
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.1 | 57.96 | 28.27 |  | 28.25 |  | 5.8 |  | 2.83 |  | 2.83
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.49 |  | 5.61 |  | 7.06
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.61 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 47 页 共 48 页
项目编码 |  | 031302007002 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：37号楼安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 48 页 共 48 页
项目编码 |  | 031301017002 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 927.11 |  |  |  |  | 927.11
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 17.09 |  |  |  |  | 17.09
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 944.2
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1500
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 9023.37 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费 | 20 | 4753.56 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 13776.93
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 15697.91 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2522.61
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 18220.52 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：37号楼安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 190476.53 | 9 |  | 17142.89
合 计 | [6 empty] | 17142.89
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13