## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：一二区街线更换 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 340705.74
1.1 | 拆除 | 14856.91
1.2 | 安装 | 325848.83
2 | 措施合计 | 33942.64
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 21151.81
2.2 | 其他措施费 | 12790.83
3 | 其他项目 | 39983.85 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 34070.57
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5913.28
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 414632.23
5 | 增值税销项税额 | 37316.90 |  |  | －
6 | 总造价 | 451949.13
7 | 人工费 | 56483.41
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 451,949.13 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一二区街线更换 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除 | [6 empty] | 14856.91
1 | 030411004009 | 拆除街线 | 1.名称:拆除街线 |  | m | 800 | 9.83 |  | 7864
2 | 03B002 | 拆除电表 | 1.名称:拆除电表 |  | 项 | 1 | 5947.46 |  | 5947.46
3 | 010103002027 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:30km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 5 | 203.91 |  | 1019.55
4 | 010103002028 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:每增减1km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 5 | 5.18 |  | 25.9
|  | 安装 | [6 empty] | 325848.83
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*150+2*75 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内、槽内 |  | m | 70 | 514.81 |  | 36036.7
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、型号:综合靠考 3、规格:185mm2以下（包含185mm2）、120mm2以上 4、材质:铜芯 5、电压等级(KV):1KV |  | 个 | 10 | 322.53 |  | 3225.3
7 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:BVV 3.规格:6mm² 4.材质:铜芯 |  | m | 5000 | 10.56 |  | 52800
8 | 030411002011 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌 3.规格:MR50*50 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 700 | 65.41 |  | 45787
本页小计 | [8 empty] | 152705.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一二区街线更换 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.材质:镀锌 3.规格:250*100 4.线槽敷设、盖板等附件和配件安装 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.支架制作安装、除锈、防腐刷油、标示、防火堵洞 7.接线盒（箱）制作安装 |  | m | 300 | 218.5 |  | 65550
10 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:定制380V开关箱 2.规格:含16个电表、若干开关等元器件，满足图纸及业主要求，预留充足的空间以便后期增加电表 3.安装方式:悬挂 |  | 台 | 2 | 15468.91 |  | 30937.82
11 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:定制220V开关箱 2.规格:含16个电表、若干开关等元器件，满足图纸及业主要求，预留充足的空间以便后期增加电表 3.安装方式:悬挂 |  | 台 | 3 | 12468.91 |  | 37406.73
12 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:380V铺内开关箱 2.规格:含开关等元器件，满足图纸及业主要求，预留充足的空间以便后期增加电表 3.安装方式:悬挂 |  | 台 | 32 | 1690.79 |  | 54105.28
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1867.69
13 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
14 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1867.69 |  | 1867.69
本页小计 | [8 empty] | 189867.52
合 计 | [8 empty] | 342573.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 16 页
项目编码 |  | 030411004009 |  | 项目名称 | 拆除街线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 800
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-263 | 街码配线 导线截面(mm2以内) 70 | 100m单线 | 0.01 | 652.3 | 12.27 |  | 317.93 |  | 6.52 |  | 0.12 |  | 3.18
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.52 |  | 0.12 |  | 3.18
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.13 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.13 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 16 页
项目编码 |  | 03B002 |  | 项目名称 | 拆除电表 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-100 | 仪表、电器、小母线安装 测量表计 | 个 | 82 | 47.16 | 2.39 |  | 22.98 |  | 3867.12 |  | 195.98 |  | 1884.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3867.12 |  | 195.98 |  | 1884.36
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5947.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 196.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 196.14 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 16 页
项目编码 |  | 010103002027 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):30 | 10m3 | 0.1 | 162.79 |  | 1358.13 | 518.17 |  | 16.28 |  |  | 135.81 | 51.82
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.28 |  |  | 135.81 | 51.82
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 203.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 16 页
项目编码 |  | 010103002028 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-19-70 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 每增加1km | 10m3 | 0.1 |  |  | 38.62 | 13.15 |  |  |  |  | 3.86 | 1.32
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 3.86 | 1.32
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 16 页
项目编码 |  | 030408001002 |  | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 70
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.01 | 2171.05 | 47864.93 | 260.01 | 1184.9 |  | 21.71 |  | 478.65 | 2.6 | 11.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 21.71 |  | 478.65 | 2.6 | 11.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 477.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 514.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| YJV 3*150+2*75 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 472.34 |  | 477.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 478.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 16 页
项目编码 |  | 030408006002 |  | 项目名称 | 电力电缆头 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-86 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 1 | 127.94 | 132.23 |  | 62.36 |  | 127.94 |  | 132.23 |  | 62.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 127.94 |  | 132.23 |  | 62.36
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 322.53
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 132.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 132.23 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 16 页
项目编码 |  | 030411004010 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5000
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-241 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 123.34 | 872.3 |  | 60.12 |  | 1.23 |  | 8.72 |  | 0.6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.23 |  | 8.72 |  | 0.6
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.61
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| BVV-6 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 8.2 |  | 8.61
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.12 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.73 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 16 页
项目编码 |  | 030411002011 |  | 项目名称 | 线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 700
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-150 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 | 10m | 0.1 | 134.03 | 302.32 |  | 65.33 |  | 13.4 |  | 30.23 |  | 6.53
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.005 | 678.75 | 489.57 | 254.53 | 445.37 |  | 3.39 |  | 2.45 | 1.27 | 2.23
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.005 | 365.32 | 109.46 | 161.46 | 251.38 |  | 1.83 |  | 0.55 | 0.81 | 1.26
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.005 | 29.48 | 3.53 | 11.57 | 16.65 |  | 0.15 |  | 0.02 | 0.06 | 0.08
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.005 | 40.44 | 33.66 | 23.14 | 25.79 |  | 0.2 |  | 0.17 | 0.12 | 0.13
C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.005 | 39.24 | 20.33 | 23.14 | 25.31 |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.12 | 0.13
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.17 |  | 33.52 | 2.38 | 10.36
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 30.45
清单项目综合单价 | [8 empty] | 65.41
材 料 费 明 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 16 页
细 | 型钢 |  |  |  |  | kg | 0.525 |  | 4.02 |  | 2.11
| 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  |  |  |  | m3 | 0.0004
| 金属线槽 MR50*50 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 27.29 |  | 28.11
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0106 |  | 13.58 |  | 0.14
| 醇酸调和漆 |  |  |  |  | kg | 0.0075 |  | 12.07 |  | 0.09
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.07 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 33.52 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 16 页
项目编码 |  | 030411003001 |  | 项目名称 | 桥架 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 300
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-158 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 334.52 | 1333.22 | 12.74 | 169.25 |  | 33.45 |  | 133.32 | 1.27 | 16.93
C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.011 | 678.75 | 489.57 | 254.53 | 445.37 |  | 7.47 |  | 5.39 | 2.8 | 4.9
C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.011 | 365.32 | 109.46 | 161.46 | 251.38 |  | 4.02 |  | 1.2 | 1.78 | 2.77
C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.011 | 29.48 | 3.53 | 11.57 | 16.65 |  | 0.32 |  | 0.04 | 0.13 | 0.18
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.011 | 40.44 | 33.66 | 23.14 | 25.79 |  | 0.44 |  | 0.37 | 0.25 | 0.28
C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.011 | 39.24 | 20.33 | 23.14 | 25.31 |  | 0.43 |  | 0.22 | 0.25 | 0.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 46.13 |  | 140.54 | 6.48 | 25.34
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 136.42
清单项目综合单价 | [8 empty] | 218.5
材 料 费 明 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 16 页
细 | 电缆桥架 250*100 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 125.01 |  | 131.26
| 型钢 |  |  |  |  | kg | 1.155 |  | 4.02 |  | 4.64
| 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  |  |  |  | m3 | 0.0008
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0232 |  | 13.58 |  | 0.32
| 醇酸调和漆 |  |  |  |  | kg | 0.0165 |  | 12.07 |  | 0.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.12 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 140.54 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 16 页
项目编码 |  | 030404017015 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-33 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 | 台 | 1 | 294.71 | 15020.92 | 6.48 | 146.8 |  | 294.71 |  | 15020.92 | 6.48 | 146.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 294.71 |  | 15020.92 | 6.48 | 146.8
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15468.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 定制380V开关箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 15000 |  | 15000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15020.93 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 16 页
项目编码 |  | 030404017016 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-33 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 | 台 | 1 | 294.71 | 12020.92 | 6.48 | 146.8 |  | 294.71 |  | 12020.92 | 6.48 | 146.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 294.71 |  | 12020.92 | 6.48 | 146.8
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12468.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 定制220V开关箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 12000 |  | 12000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12020.93 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 16 页
项目编码 |  | 030404017017 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 242.17 | 1330.59 |  | 118.03 |  | 242.17 |  | 1330.59 |  | 118.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 242.17 |  | 1330.59 |  | 118.03
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1300
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1690.79
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 380V铺内开关箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1300 |  | 1300
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 30.6 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1330.6 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 16 页
项目编码 |  | 031302007003 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：一二区街线更换 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 16 页
项目编码 |  | 031301017003 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 1867.69 |  |  |  |  | 1867.69
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1867.69
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1867.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一二区街线更换 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 21151.81 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费 | 20 | 10923.14 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一二区街线更换 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 32074.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一二区街线更换 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 34070.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5913.28
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 39983.85 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：一二区街线更换 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 414632.23 | 9 |  | 37316.9
合 计 | [6 empty] | 37316.9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13