| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程 飞行区道桥工程-5号下穿通道 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2023年6月 |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 配电柜 | 800*2000*800 | 面 | 2 |  |
| 2 | 照明配电箱 | 800*1200*200 | 个 | 2 |  |
| 3 | 动力配电箱 | 600*1000*200 | 个 | 1 |  |
| 4 | 箱变 | 2*315KVA | 座 | 1 |  |
| 5 | 箱涵LED灯 | 42W 100lm/W | 个 | 134 |  |
| 6 | U槽LED灯 | 42W 100lm/W | 个 | 70 |  |
| 7 | 防水防尘型LED灯 | 20W 100lm/W | 个 | 10 |  |
| 8 | 金属桥架 | 600*200 | 米 | 100 |  |
| 9 | 金属桥架 | 400*100 | 米 | 40 |  |
| 10 | 金属线槽 | 100*50 | 米 | 1800 |  |
| 11 | 镀锌钢管 | SC25 | 米 | 1200 |  |
| 12 | 镀锌钢管 | SC150 | 米 | 400 |  |
| 13 | 单联防水防溅暗开关 | 250V,10A | 个 | 2 |  |
| 14 | 单联单相三极防溅暗插座 | 250V,10A | 个 | 2 |  |
| 15 | 电缆 | YJY-1KV-4*185+1*95 | 米 | 480 |  |
| 16 | 电缆 | YJY-1KV-4*150+1*70 | 米 | 180 |  |
| 17 | 电缆 | YJY-1KV-5*16 | 米 | 30 |  |
| 18 | 电缆 | YJY-1KV-5*10 | 米 | 60 |  |
| 19 | 电缆 | YJY-1KV-5*6 | 米 | 40 |  |
| 20 | 电线 | WDZ-BYJ-0.45/0.75-4 | 米 | 24000 |  |
| 21 | 电线 | WDZ-BYJ-0.45/0.75-2.5 | 米 | 100 |  |
| 22 | 耐火电线 | WDZN-BYJ-0.45/0.75-4 | 米 | 9000 |  |
| 23 | 耐火电线 | WDZN-BYJ-0.45/0.75-2.5 | 米 | 150 |  |
| 24 | 控制线 | KVVP-4*1.0 | 米 | 100 |  |
| 25 | 等电位接地箱 |  | 个 | 1 |  |
| 26 | 镀锌扁钢 | 50*5 | 米 | 120 |  |
| 27 | 镀锌角钢 | 2500*50*50*5 | 根 | 6 |  |
| 28 | EPS | 8kW | 台 | 1 |  |