| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场三期扩建工程 飞行区工程 排水防涝工程- R3#西南绕滑雨水泵站及调蓄池工程 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2022年9月 |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 预制式变电站 | 配套灯具、插座、空调等设备 | 座 | 1 |  |
| 1.1 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB能效二级-315kVA 10/0.4 | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 高压开关柜 |  | 面 | 18 |  |
| 1.3 | 低压开关柜 |  | 面 | 8 |  |
| 1.4 | 无功补偿柜 |  | 面 | 2 |  |
| 1.5 | 直流屏 | 65AH，含电池柜，信号屏 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | UPS系统 | 10kVA，含电池柜，出线柜 | 套 | 1 | 90mins |
| 1.7 | 电力监控系统 | 高压柜；变压器；低压柜 | 项 | 1 |  |
| 1.8 | 电气火灾监控系统 |  | 项 | 1 |  |
| 1.9 | 变电站视频监控系统 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 电力电缆 | WDZA-YJY22-10kV-3*150 | 千米 | 4 |  |
| 3 | 电力电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*120+1*70 | 米 | 100 |  |
| 4 | 电力电缆 | WDZA-YJY-1kV-5*16 | 米 | 100 |  |
| 5 | 电力电缆 | YJY22-1kV-5*6 | 千米 | 1 | 路灯 |
| 6 | 镀锌钢管 | SC150 | 千米 | 0.2 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | SC32 | 千米 | 0.5 |  |
| 8 | 镀锌钢管 | SC20 | 千米 | 0.5 |  |
| 9 | 铜包钢绞线 | 95mm² | 千米 | 0.3 |  |
| 10 | 铜包钢接地极 | φ20x2500mm | 根 | 20 |  |
| 11 | 室外路灯 | 50W；LED；灯高8米 | 套 | 10 |  |