| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场 三期扩建工程飞行区工程 飞行区房建工程- 场务用房工程 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2022年9月 |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 10KV高压柜 | KYN28 | 面 | 10 |  |
| 2 | 变压器 | SCB13-1250 | 台 | 2 |  |
| 3 | 直流屏 | 65AH | 组 | 1 |  |
| 4 | 低压柜 | BLOKSET | 面 | 10 |  |
| 5 | 无功补偿柜 | 200Kvar | 面 | 2 | MNS柜体 |
| 6 | UPS系统 | 120kVA | 套 | 2 | 15min备用，含电池及电池管理系统 |
| 7 | UPS进线柜 | BLOKSET | 面 | 2 |  |
| 8 | UPS出线柜 | BLOKSET | 面 | 4 |  |
| 9 | 电气火灾监控系统 | 按图纸要求 | 套 | 1 | 含主机、模块及管线 |
| 10 | 动力配电箱 | XXL | 面 | 20 | 含3面IP65 |
| 11 | 开水器配电箱 | XXM | 面 | 4 | IP65 |
| 12 | 照明配电箱 | XXM | 面 | 9 |  |
| 13 | 应急照明配电箱 | 600x400x1800 | 面 | 9 | 含双电源转换装置 |
| 14 | 双电源切换箱 | 600x400x1800 | 面 | 6 | 含双电源转换装置 |
| 15 | 卷帘门控制箱 | 卷连门厂家配套 | 面 | 36 |  |
| 16 | 嵌入式格栅灯 | 36W 100lm/W LED | 套 | 320 |  |
| 17 | 吸顶灯 | 20W 100lm/W LED | 套 | 160 |  |
| 18 | 防水防尘吸顶灯 | 20W 100lm/W LED | 套 | 70 |  |
| 19 | 吸顶单管灯 | 16W 1850lm LED | 套 | 258 | 含备用照明 |
| 20 | 吸顶双管灯 | 2*16W 3700lm LED | 套 | 86 | 含备用照明 |
| 21 | 广照灯 | 28W 100lm/W LED | 套 | 126 |  |
| 22 | 应急照明控制系统 | 参考图纸 | 套 | 1 | 含控制电缆 |
| 23 | 应急照明集中电源 | 参考图纸 | 个 | 9 |  |
| 24 | A消防应急照明筒灯 | 10W(LED型，DC36V) | 套 | 108 |  |
| 25 | A型消防应急照明射灯 | 18W 95lm/W(LED型，DC36V) | 套 | 48 |  |
| 26 | A型方向标志灯（中型） | 1W(LED型，DC36V) | 套 | 68 |  |
| 27 | A型出口标志灯（中型） | 1W(LED型，DC36V) | 套 | 20 |  |
| 28 | A型楼层标志灯（中型） | 1W(LED型，DC36V) | 套 | 10 |  |
| 29 | A型方向标志灯（大型） | 1W(LED型，DC36V) | 套 | 6 |  |
| 30 | A型出口标志灯（大型） | 1W(LED型，DC36V) | 套 | 9 |  |
| 31 | 单联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 31 |  |
| 32 | 双联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 53 |  |
| 33 | 三联单控暗装开关 | 250V,10A | 个 | 57 |  |
| 34 | 单联防水防溅开关 | 250V,10A | 个 | 24 |  |
| 35 | 双联防水防溅开关 | 250V,10A | 个 | 14 |  |
| 36 | 三速开关 | 250V,10A | 个 | 76 |  |
| 37 | 路灯照明控制器 | 4路 | 个 | 1 |  |
| 38 | 智能照明控制器 |  | 个 | 3 |  |
| 39 | 双联单相二三极暗插座 | 250V,10A | 个 | 500 |  |
| 40 | 单相三极密闭插座 | 250V,10A | 个 | 12 |  |
| 41 | 单相三极暗插座 | 250V,16A | 个 | 10 |  |
| 42 | 车库检修插座 | 2kW | 个 | 3 |  |
| 43 | 车库检修插座 | 5kW | 个 | 6 |  |
| 44 | 金属电缆桥架 | 400*200 | 米 | 300 |  |
| 45 | 金属电缆桥架 | 300*100 | 米 | 650 |  |
| 46 | 热镀锌金属电缆桥架 | 300*100 | 米 | 650 | 防火型 |
| 47 | 密集母线槽 | 2500A | 米 | 20 |  |
| 48 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-10kV-3*95 | 米 | 70 |  |
| 50 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*240+1*120 | 米 | 550 |  |
| 51 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*150+1*70 | 米 | 350 |  |
| 52 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*70+1*35 | 米 | 1100 |  |
| 53 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*50+1*25 | 米 | 100 |  |
| 54 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*35+1*16 | 米 | 700 |  |
| 55 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*240 | 米 | 600 |  |
| 56 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*50 | 米 | 300 |  |
| 57 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*35 | 米 | 300 |  |
| 58 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-5*16 | 米 | 800 |  |
| 59 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-5*10 | 米 | 1000 |  |
| 60 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZA-YJY-1kV-5*6 | 米 | 1000 |  |
| 61 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZN-YJY -4*35 | 米 | 500 |  |
| 62 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZN-YJY -4*25 | 米 | 100 |  |
| 63 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZN-YJY -4*10 | 米 | 500 |  |
| 64 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZN-YJY-1kV-5*6 | 米 | 100 |  |
| 65 | 低烟无卤耐火电缆 | WDZN-YJY-1kV-5*4 | 米 | 1200 |  |
| 66 | 导线 | WDZA-BYJ-0.45/0.75kV 6 | 米 | 840 |  |
| 67 | 导线 | WDZA-BYJ-0.45/0.75kV 4 | 米 | 3210 |  |
| 68 | 导线 | WDZA-BYJ-0.45/0.75kV 2.5 | 米 | 12000 |  |
| 69 | 耐火导线 | WDZN-BYJ-0.45/0.75kV 4 | 米 | 1080 |  |
| 70 | 耐火导线 | WDZN-BYJ-0.45/0.75kV 2.5 | 米 | 3900 |  |
| 71 | 镀锌钢管 | SC 150 | 米 | 200 |  |
| 72 | 镀锌钢管 | SC 100 | 米 | 100 |  |
| 73 | 镀锌钢管 | SC 50 | 米 | 3000 |  |
| 74 | 镀锌钢管 | SC 32 | 米 | 400 |  |
| 75 | 镀锌钢管 | SC 25 | 米 | 1700 |  |
| 76 | 镀锌钢管 | SC 20 | 米 | 2500 |  |
| 77 | 镀锌钢管 | SC 15 | 米 | 5800 |  |
| 78 | 总等电位接地端子箱 |  | 个 | 4 |  |
| 79 | 局部等电位接地端子箱 |  | 个 | 30 |  |
| 80 | 避雷带 | 镀锌圆钢 Φ12 | 米 | 2000 |  |
| 81 | 铜包钢绞线 | 95mm² | 米 | 1000 |  |
| 82 | 铜包钢接地极 | φ20x2500mm | 根 | 90 |  |
| 83 | 降阻剂 |  | 吨 | 3 |  |
| 84 | 接地连接线 | 25*4铜包钢 | 米 | 1000 |  |
| 85 | 接地测试点 |  | 套 | 5 |  |
| 二 | 火灾自动报警部分 |  |  |  |  |
| 85 | 消防电源监控系统 |  | 套 | 1 | 包含主机、服务器、监测模块、线缆 |
| 86 | 集中型火灾报警控制器 |  | 台 | 1 | 自带直流电源 |
| 87 | 消防端子箱 |  | 台 | 3 |  |
| 88 | 消防联动控制器 | 含手动控制盘 | 台 | 1 |  |
| 89 | 图形显示装置 |  | 套 | 1 |  |
| 90 | 消防专用电话主机 |  | 台 | 1 |  |
| 91 | 短路隔离器 |  | 个 | 40 |  |
| 92 | 感烟探测器 |  | 个 | 249 |  |
| 93 | 感温探测器 |  | 个 | 24 |  |
| 94 | 火灾声光警报器 |  | 个 | 41 |  |
| 95 | 手动报警按钮 |  | 个 | 41 | 带电话插孔 |
| 96 | 楼层显示器 |  | 个 | 10 |  |
| 97 | 消火栓启泵按钮 |  | 个 | 40 | 与消火栓数量相同 |
| 98 | 火灾专用报警电话 |  | 个 | 3 |  |
| 99 | 气体灭火控制器 |  | 台 | 2 |  |
| 100 | 气体灭火启停按钮 |  | 个 | 6 |  |
| 101 | 放气指示灯 |  | 个 | 6 |  |
| 102 | 电源模块 |  | 套 | 4 |  |
| 103 | 24V电源线 | WDZN-BYJ-2*2.5 mm² | 米 | 2000 |  |
| 104 | 24V电源线 | WDZN-BYJ-2*4 mm² | 米 | 1000 |  |
| 105 | 屏蔽双绞线 | WDZN-RVS-2*1.5 mm² | 米 | 6000 |  |
| 106 | 镀锌钢管 | SC15 | 米 | 2500 |  |
| 107 | 镀锌钢管 | SC20 | 米 | 1000 |  |