 基础资料和设计任务书
工程概况
1、工程名称：从化区街口街城南村等5个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程设计施工总承包

2、项目位置：从化区街口街
3、工程内容与规模：对从化区街口街“三同五化” 行政村管网工程进行改造提升，建设内容包括：从化区街口街道城南村等5个行政村农村供水“三同五化”改造提升工程，共涉及街口街管辖范围5个村（城南村、团星村、城郊村、街口村（八社）、赤草村（赤草社、凤凰社、店头社）），建设内容包括新建村内主干道、支路及巷道，新建 DN25～DN200供水管线，管长L=61.39km。

4、项目总投资约为：4445.32万元。
5、资金来源：市财政、从化区财政按8：2比例出资。

项目背景

2019年3月，市府办公厅印发《广州市农村供水改造工作方案》，计划投资 108.2 亿元，到 2025年，全面完成农村供水设施改造工作。

2021年8 月10日，水利部等九部印发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，明确了今后 5 年乃至更长时期农村供水保障工作的指导思想、发展目标、重 点任务和保障措施。“十四五”期间，各地要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以人民为中心，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持问题导向和目标导向相统一，以建设稳定水源为基础，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造， 实现高质量发展，不断提升农村供水保障能力，更好满足农村居民改厕、洗涤、环境卫生等用水需求。强化水质保障和水费收缴，提升运行管理和服务水平，让农村居民在共建共享发展中有更多获得感、幸福感和安全感。

2021年12月，省水利厅等九部门印发《转发水利部等九部门关于关于做好农村供水保障工作的指导意见》，提出要锚定高质量发展目标、全力保障农村供水安全，加强农村规模化供水工程建设、推进城乡供水一体化，推行农村供水县域统管、健全管护长效机制，强化水质检测监测、提升供水水质保障水平，落实“四预”应急措施，强化信息化管理能力，压实主体责任、强化部门协同等意见。

2022年3月，省水利厅下发了《广东省水利厅关于下达“十四五”及 2022 年 度农村供水“三同五化”任务指标的通知》（以下简称《通知》），要求广州市全面推进实施农村集中供水“三同五化”改造提升工作，至“十四五”末，确保全市农村自来水普及率稳定在 100%，农村生活饮用水水质合格率稳定在 95%以上，水费收缴率稳定在 100%；实现全市农村供水规模化工程覆盖人口总体比例达到 99% 以上，农村供水工程标准化建设总体比例达到100%，全市农村供水工程县城统管覆盖人口总体比例达到 90%以上，全市农村供水工程专业化管理总体比例达到 100%，全市农村供水工程智慧化服务人口总体比例达到 90%以上。4月，《中共广东省委 广东省人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》明确要求，“加快推进农村供水“三同五化”提质增效改革，农村人口自来水普 及率稳定在 99％以上，农村生活饮用水水质合格率稳定在 90％以上。”5月，广东省人民政府印发《广东省贯彻落实国务院<扎实稳住经济的一揽子政策措施>实施方案》，要求推进农村供水“三同五化”提质改造工程。8月，省水利厅等十部门联合印发了《广东省农村供水“三同五化”改造提升工作方案》，进一步明确了任务目标，并要求按年度分解任务，组织编制各区及市级农村供水“三同五化”工作实施方案，于2022年12月底前一并报送省备案。

根据对街口街、江埔街、城郊街、太平镇辖区内各个行政村及下属经济社饮用水实地摸查，目前江埔街农村饮水问题比较突出，主要体现在部分已通市政自来水村落的管道老化、漏水严重比较普遍，以及未通市政自来水的村落水源水质不达标、饮用水管理不善等等问题。
建设项目目标

本次改造将达到以下预期目标：

1、以行政村为单元，健全农村供水建管机制，建立农村供水“三同五化”保障体系，即城乡供水同标准、同质量、同服务和规模化发展、标准化建设、一体化管理、专业化运作、智慧化服务。

2、至 2025 年底，确保农村自来水普及率稳定在 100%，农村生活饮用水水质合格率稳定在95%以上，水费收缴率稳定在 100%；实现农村供水规模化发展，工程覆盖人口总体比例达到99%以上；农村供水工程标准化建设总体比例达到 100%、供水一体化管理，农村供水工程县城统管覆盖人口总体比例达到 90%以上、供水专业化运作，农村供水工程专业化管理总体比例达到 100%；实现供水智慧化服务人口总体比例达到 90%以上。

3、针对从化区街口街、江埔街、城郊街、太平镇，本工程建设诣在进一步提升农村供水保障率，完善急需改造管道老化、漏损严重管网以及山泉水源改用市政水源，全面实现自然村供水的稳定性。

相关政策文件

（1）《广州市供水系统总体规划（2021-2035）》

（2）《广州市国土空间总体规划（2018~2035年）》（草案）

（3）《粤港澳大湾区发展规划纲要》（2019）

（4）《广州市城市供水水源规划》（修编）（2012-2030）（广州市水务局，2015）

（5）《广州市城市供水用水条例》（2019）

（6）《从化区供水专项规划》（2017～2035）

除上述依据外，结合本项目实际情况，并在国家、省市相关法规、条例等指导下进行。

规范和标准

（1）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

（2）《城市供水水质标准》CJ-T206-2005

（3）《城市给水工程规划规范》GB50282-2016

（4）《城市给水工程项目规范》GB55026-2022

（5）《泵站设计标准》 GB50265-2022

（6）《室外给水设计标准》 GB50013-2018

（7）《地表水环境质量标准》GB3838-2002
（8）《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268 -2008

（9）《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016

（10）《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002

（11）《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022

（12）《建筑给水排水与节水通用规范》 GB 55020-2021

（13）《消防设施通用规范》 GB 55036-2022

（14）《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》CECS142-2002

（15）《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

（16）《市政给水管道工程及附属设施》07MS101

（17）《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB T13295-2019 

其他国家及地方相关的现行规范、规程、规定等。

设计内容

施工图设计、现场服务、协助规划报建等工作（设计深度达到2013年版《市政公用工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求。



