## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 高压电缆、导线
1.2 | 电杆组立
1.3 | J414-10.5铁塔组立（2.829t） 1基
1.4 | 单回路电杆（架空-电缆） 1套
1.5 | 单回路铁塔(架空-电缆)组装图 1套
1.6 | 铁塔接地装置 1套
1.7 | 杆设备接地 2组
1.8 | （φ190）S1-Z2单回直线杆组装图 4套
1.9 | （φ190）S1-D1单回终端杆组装图 1套
1.10 | 裸导线耐张串组装图 12组
1.11 | 安健环
1.12 | 运输
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22953.87
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 25693.51
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高压电缆、导线
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x120mm2 |  | m | 140
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV户外冷缩终端头 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x120mm2 |  | 个 | 2
3 | 030410003003 | 导线架设 | 1.名称:钢芯铝绞线 2.规格:JL/G1A-95mm2 |  | km | 0.787
电杆组立
4 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:锥形高强度水泥杆 2.规格:Φ350x12mx250Kn.m 3.现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:C20基础 |  | 根 | 3
5 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:预应力锥形水泥杆 2.规格:Φ190x12m 3.底盘、拉盘、卡盘规格:包含 |  | 根 | 2
6 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m 内 3.其他:人机配合 |  | m3 | 25.374
7 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 2.57
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原有土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 22.902
J414-10.5铁塔组立（2.829t） 1基
9 | 粤030410005003 | 铁塔组立 | 1.名称:J414-10.5铁塔 2.材质:镀锌角钢 3.基础类型:C25基础 4.钢筋:基础钢筋 |  | 基 | 1
10 | 010516001002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓M42 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m 内 3.其他:人机配合 |  | m3 | 55
12 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 20.72
13 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原有土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 34.28
单回路电杆（架空-电缆） 1套
14 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:隔离开关 2.规格:GW9-10W（2）/630A |  | 台 | 1
15 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:避雷器 2.规格:Y5WS-17/50FT |  | 台 | 1
16 | 030410003004 | 导线架设 | 1.名称:引下线 2.规格:JKLYJ-240 |  | km | 0.04
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘护套线 2.配线形式:BVV-35mm2 |  | m | 20
18 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:φ150 |  | m | 3
19 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:单回路电杆（架空-电缆）组装图金具 2.金具品种规格:详见图纸 |  | 组 | 1
20 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 |  | 组 | 1
单回路铁塔(架空-电缆)组装图 1套
21 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:避雷器 2.规格:Y5WS-17/50FT |  | 台 | 1
22 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:隔离开关 2.规格:GW9-10W（2）/630A |  | 台 | 1
23 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘电线 2.配线形式:BVV-35mm2 |  | m | 20
24 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:φ150 |  | m | 3
25 | 030410003005 | 导线架设 | 1.名称:引下线 2.规格:JKLYJ-240 |  | km | 0.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:单回路铁塔(架空-电缆)组装图金具 2.金具品种规格:详见图纸 |  | 组 | 1
27 | 030414009002 | 避雷器 | 1.名称:母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 |  | 组 | 1
铁塔接地装置 1套
28 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠5050x5,L=2.5m |  | 根 | 16
29 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 80
30 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 2.5
31 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:连接板 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:一40×4×160 |  | 根 | 1
32 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
杆设备接地 2组
33 | 030409001005 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠5050x5,L=2.5m |  | 根 | 64
34 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 320
35 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 5
36 | 030409001006 | 接地极 | 1.名称:连接板 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:一40×4×160 |  | 根 | 1
37 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 2
（φ190）S1-Z2单回直线杆组装图 4套
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030410002004 | 横担组装 | 1.名称:（φ190）S1-Z2单回直线杆组装图 金具 2.金具品种规格:详见图纸 |  | 组 | 4
（φ190）S1-D1单回终端杆组装图 1套
39 | 030410002005 | 悬式绝缘子串 | 1.名称:悬式绝缘子 2.规格:XP-100 |  | 串 | 3
40 | 030410002006 | 横担组装 | 1.名称:（φ190）S1-Z2单回直线杆组装图 金具 2.金具品种规格:详见图纸 |  | 组 | 1
裸导线耐张串组装图 12组
41 | 030410002007 | 悬式绝缘子 | 1.名称:裸导线耐张串组装金具图 2.金具品种规格:详见图纸 |  | 串 | 12
安健环
42 | 080601011001 | 标志牌 | 1.名称:电缆终端标志牌 |  | 个 | 2
43 | 080601011002 | 标志牌 | 1.名称:电缆本体标志牌 |  | 个 | 4
44 | 080601011003 | 标志牌 | 1.名称:电缆走向标志牌 |  | 个 | 2
45 | 080601011004 | 标志桩 | 1.名称:标志桩 |  | 个 | 2
46 | 080601011005 | 电杆反光牌 | 1.名称:电杆反光膜 |  | 套 | 5
运输
47 | 030410003006 | 工地运输 | 1.名称:人力运输 2.其他:1座铁塔、5根水泥杆及金具配件 3.运距:100m以内 |  | km | 0.1
措施项目
48 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
49 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 22953.87 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 22953.87
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 25693.51 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 25693.51 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 |  | 25693.51
合 计 |  |  |  | 25693.51 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1