## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 925525.30
1.1 | 1孔引上管 |  |  |  | 2075.00
1.2 | 2孔引上管 |  |  |  | 1867.50
1.3 | 4孔引上管 |  |  |  | 332.00
1.4 | 1孔保护管（做法三） |  |  |  | 2308.51
1.5 | 2孔保护管(做法二） |  |  |  | 29187.18
1.6 | 2孔保护管(做法四） |  |  |  | 18040.11
1.7 | 4孔保护管(做法一） |  |  |  | 747150.99
1.8 | 4孔保护管(做法五） |  |  |  | 26004.55
1.9 | 4孔保护管(做法六） |  |  |  | 7903.86
1.10 | 4孔保护管(做法七） |  |  |  | 3528.47
1.11 | 手孔井(做法一） |  |  |  | 80758.24
1.12 | 手孔井(做法二） |  |  |  | 6368.89
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 111730.06
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 52503.00
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 59227.06
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 111644.53 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | 92552.53
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 19092.00
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 1148899.89
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  | 103400.99 |  | －
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值 |  |  | 1252300.88
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
税销项税额
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 256507.14
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 1,252,300.88 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1孔引上管
1 | 030408003001 | 引上管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:引上明敷 |  | m | 50
1孔引上管合计
2孔引上管
2 | 030408003002 | 引上管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:引上明敷 |  | m | 45
2孔引上管合计
4孔引上管
3 | 030408003003 | 引上管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:引上明敷 |  | m | 8
4孔引上管合计
1孔保护管（做法三）
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式;人机配合挖沟槽土方 |  | m3 | 7.63
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 |  | m3 | 3.07
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km |  | m3 | 4.1
7 | 040103001002 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方粒径要求:按设计规范要求 |  | m3 | 4.56
8 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.43
9 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:埋地 4.HDPE塑料管枕 |  | m | 17
1孔保护管（做法三）合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2孔保护管(做法二）
10 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式;人机配合挖沟槽土方 4.运距15km |  | m3 | 29.6
11 | 040103001011 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 |  | m3 | 20.65
12 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.33
13 | 030408003012 | 电缆保护管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:埋地 4.HDPE塑料管枕 |  | m | 70
14 | 041001001006 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 3.旧路面机械切缝 |  | m2 | 34.83
15 | 040203007011 | 路面修复 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 4.新旧路面交接处植筋，间距30cm，φ14钢筋，长45cm |  | m2 | 34.83
16 | 040103002019 | 路面余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:15km |  | m3 | 15.67
2孔保护管(做法二）合计
2孔保护管(做法四）
17 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式;人机配合挖沟槽土方 4.运距15km |  | m3 | 6.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040103001012 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 |  | m3 | 2.51
19 | 030413004006 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:420*270mm 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.47
20 | 030408003013 | 电缆保护管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:埋地 |  | m | 13
21 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ25内 |  | t | 0.073
22 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋，Ⅰ级钢 Φ10内 |  | t | 0.033
23 | 041001001015 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 3.旧路面机械切缝 |  | m2 | 10.47
24 | 040203007020 | 路面修复 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 4.新旧路面交接处植筋，间距30cm，φ14钢筋，长45cm |  | m2 | 34.83
25 | 040103002020 | 路面余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:15km |  | m3 | 4.71
2孔保护管(做法四）合计
4孔保护管(做法一）
26 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式;人机配合挖沟槽土方 4.运距15km |  | m3 | 781.36
27 | 040103001013 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 |  | m3 | 547.04
28 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 30.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030408003014 | 电缆保护管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:埋地 4.HDPE塑料管枕 |  | m | 3040
30 | 041001001016 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 3.旧路面机械切缝 |  | m2 | 828.4
31 | 040203007015 | 路面修复 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 4.新旧路面交接处植筋，间距30cm，φ14钢筋，长45cm |  | m2 | 828.4
32 | 040103002021 | 路面余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:15km |  | m3 | 372.78
4孔保护管(做法一）合计
4孔保护管(做法五）
33 | 040101002015 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式;人机配合挖沟槽土方 4.运距15km |  | m3 | 15.55
34 | 040103001014 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 |  | m3 | 6.24
35 | 030413004007 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:420*420mm 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.59
36 | 030408003015 | 电缆保护管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:埋地 |  | m | 26
37 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ25内 |  | t | 0.028
38 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋，Ⅰ级钢 Φ10内 |  | t | 0.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 041001001017 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 3.旧路面机械切缝 |  | m2 | 22.88
40 | 040203007017 | 路面修复 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 4.新旧路面交接处植筋，间距30cm，φ14钢筋，长45cm |  | m2 | 22.88
41 | 040103002022 | 路面余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:15km |  | m3 | 10.3
4孔保护管(做法五）合计
4孔保护管(做法六）
42 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式;人机配合挖沟槽土方 4.运距15km |  | m3 | 5.49
43 | 040103001015 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 |  | m3 | 2.83
44 | 030413004008 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:420*420mm 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.23
45 | 030408003016 | 电缆保护管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:埋地 |  | m | 7
46 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ25内 |  | t | 0.056
47 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋，Ⅰ级钢 Φ10内 |  | t | 0.022
48 | 041001001018 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 3.旧路面机械切缝 |  | m2 | 6.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040203007019 | 路面修复 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基层厚度:20cm 3.面层厚度:25cm 4.新旧路面交接处植筋，间距30cm，φ14钢筋，长45cm |  | m2 | 6.86
50 | 040103002023 | 路面余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:15km |  | m3 | 3.09
4孔保护管(做法六）合计
4孔保护管(做法七）
51 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.31
52 | 030413004010 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:420*420mm 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.88
53 | 030408003018 | 电缆保护管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ110*5.5 3.敷设方式:埋地 |  | m | 5
54 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ25内 |  | t | 0.04
55 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋，Ⅰ级钢 Φ10内 |  | t | 0.015
56 | 011204001001 | 800*350*20芝麻白花岗岩（烧面） | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*350*20芝麻白花岗岩（烧面） 2.找平层：20厚1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 6.3
4孔保护管(做法七）合计
手孔井(做法一）
57 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式;人机配合挖基坑土方 |  | m3 | 141.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 040103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 |  | m3 | 92.36
59 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:15km |  | m3 | 35.13
60 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 2.74
61 | 040504002003 | 混凝土手孔井 | 1.井深、尺寸:井深1.25m、0.86mm*0.86mm 2.混凝土强度等级:C25 3.井底厚度、材料品种:C25混凝土、厚180mm 4.垫层厚度、材料品种:C15混凝土、厚100mm 5.井盖：球墨铸铁井盖540mm*500mm |  | 座 | 37
62 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:I级钢 Φ10内 |  | t | 2.312
63 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:II级钢 Φ25内 |  | t | 2.866
64 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋，I级钢 Φ10内 |  | t | 0.185
65 | 040501004001 | PVC管集水口 | 1.φ200PVC管 |  | m | 10.36
66 | 040103001018 | 回填粗砂 | 1.填方材料品种:粗砂 |  | m3 | 4.45
手孔井(做法一）合计
手孔井(做法二）
67 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 7.64
68 | 040103001016 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 |  | m3 | 4.99
69 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:15km |  | m3 | 1.9
70 | 040303001006 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 040504002002 | 混凝土手孔井 | 1.井深、尺寸:井深1.25m、0.86mm*0.86mm 2.混凝土强度等级:C25 3.井底厚度、材料品种:C25混凝土、厚180mm 4.垫层厚度、材料品种:C15混凝土、厚100mm 5.井盖：球墨铸铁井盖540mm*500mm |  | 座 | 2
72 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:I级钢 Φ10内 |  | t | 0.178
73 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:II级钢 Φ25内 |  | t | 0.32
74 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋，I级钢 Φ10内 |  | t | 0.01
75 | 011204001002 | 800*350*20芝麻白花岗岩（烧面） | 1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:800*350*20芝麻白花岗岩（烧面） |  | m2 | 3.44
76 | 040501004002 | PVC管集水口 | 1.φ200PVC管 |  | m | 0.56
77 | 040103001017 | 回填粗砂 | 1.填方材料品种:粗砂 |  | m3 | 0.24
手孔井(做法二）合计
分部分项合计
措施项目
78 | 041101005003 | 井字架 |  |  | 座 | 39
79 | 041102001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 27.82
80 | 041102001002 | 手孔井垫层模板 |  |  | m2 | 13.42
81 | 041102002001 | 砼包封模板 |  |  | m2 | 44.23
82 | 041102028001 | 手孔井井壁模板 |  |  | m2 | 332.65
83 | 041102030001 | 手孔井井底模板 |  |  | m2 | 33.54
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三线下地 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他脚手架工程 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
8 |  | 模板工程
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三线下地 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 92552.53 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：三线下地 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 233610.0125
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 3.007
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 3.4017
4 | 01010085@1 | 螺纹钢φ14 | kg | 30.5836
5 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 3.5182
6 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0036
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 34.34
8 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 147.4169
9 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 13.9672
10 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 136.32
11 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 35.031
12 | 02190060 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 184.6208
13 | 02190090 | 尼龙绳φ0.5~1 | kg | 2.06
14 | 02270001 | 棉纱 | kg | 220.885
15 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 768.7542
16 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 8.446
17 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 25.0691
18 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 1.5178
19 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 32.646
20 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 8.6731
21 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 340.8
22 | 03139291 | 钢锯片φ300 | 片 | 34.3128
23 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 60.3071
24 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 15.6265
25 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0014
26 | 04030025 | 粗砂 | m3 | 6.0501
27 | 04070045 | 石屑 | m3 | 782.3322
28 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 5.2098
29 | 08030001@2 | 芝麻白花岗岩贴面（烧面）800×350×20 | m2 | 9.9348
30 | 14010010 | 清油 | kg | 0.0516
31 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.0584
32 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 0.3896
33 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 0.1528
单位工程人材机汇总表
工程名称：三线下地 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 14090070 | 石蜡 | kg | 0.2582
35 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.0974
36 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 17.8812
37 | 14410480 | 强力植筋胶 | L | 181.7593
38 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 4.0908
39 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.813
40 | 18250100 | 镀锌钢管卡子DN150 | 个 | 42.024
41 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 170.4
42 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 13.269
43 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.0974
44 | 34110010 | 水 | m3 | 242.531
45 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 0.8669
46 | 35010010 | 钢模板 | kg | 498.0535
47 | 35020001 | 钢模零配件 | kg | 71.8524
48 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.039
49 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.078
50 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.2313
51 | 35090220 | 钢模支撑 | kg | 106.448
52 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3917.9447
53 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.5064
54 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 38.6325
55 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 378.5422
56 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 34.0392
57 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 8.2517
58 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 1.1076
59 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.0652
60 | 17250040@4 | PVC电缆保护管Ф110*5.5 | m | 3405.15
61 | 17250350@1 | PVC管集水口φ200 | m | 11.0292
62 | 17250700@3 | PVC电缆保护管φ110*5.5 | m | 39.9
63 | 36010080@1 | 球墨铸铁井盖540*500*42 | 套 | 39
64 | 补充主材001@1 | 管枕 | 套 | 1020.0112
单位工程人材机汇总表
工程名称：三线下地 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
65 | 补充主材002@1 | 管枕 | 套 | 26.0001
66 | 补充主材003@1 | 管枕 | m | 6.9999
67 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 92.2158
68 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 14769.9354
69 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2789.824
70 | 99450650 | 维护费 | 元 | 9196.8133
71 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 4813.2635
72 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 54.4333
73 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 3174.459
74 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 25014.5841
75 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1718
合计