## Sheet1
序号 | 检测项目 | 工作内容 | 单位 | 检测数量 | 投标报价（元） |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税合价 | 含税合价 | 增值税销项税额
地基基础与基坑支护检测
1 | 天然基础承载力检测 | 基础锚杆抗拔试验 | 根 | 44 | [5 empty] | 单价包干
2 |  | 平板载荷试验 | 点 | 5 | [5 empty] | 单价包干
3 |  | 标准贯入试验 | 米 | 50 | [5 empty] | 单价包干
4 | 桩基承载力检测 | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 28 | [5 empty] | 单价包干
5 |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 根 | 690 | [5 empty] | 单价包干
6 | 混凝土灌注桩桩基完整性检测 | 低应变法 | 根 | 84 | [5 empty] | 单价包干
7 |  | 声波透射法 | 管*米 | 3 | [5 empty] | 单价包干
8 |  | 钻芯法 | 孔*米 | 3 | [5 empty] | 单价包干
9 | 咬合桩桩基完整性检测 | 声波透射法 | 管*米 | 1944 | [5 empty] | 单价包干
10 |  | 钻芯法 | 孔*米 | 95 | [5 empty] | 单价包干
11 | 喷锚厚度 | 钻孔法 | 点 | 120 | [5 empty] | 单价包干
12 | 止水帷幕 | 抽水试验 | 点 | 3 | [5 empty] | 单价包干
13 | 旋喷桩 | 钻芯法 | 孔*米 | 95 | [5 empty] | 单价包干
14 | 立柱桩 | 低应变法 | 根 | 28 | [5 empty] | 单价包干
材料见证检测
1 | 水泥 | 胶砂强度，细度，水泥标准稠度用水量，凝结时间，安定性，水泥胶砂流动度 | 组 | 100 | [5 empty] | 单价包干
2 | 砂 | 颗粒级配（筛分析）、泥块含量、含泥量、堆积密度、表观密度、紧密/振实密度、空隙率 | 组 | 100 | [5 empty] | 单价包干
3 | 石 | 颗粒级配（筛分析）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值 | 组 | 100 | [5 empty] | 单价包干
4 | 粉煤灰 | 细度、密度、比表面积、需水量比、烧失量、含水量、安定性 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
5 | 外加剂 | 减水率、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、密度、细度、含固量、含水率 | 组 | 15 | [5 empty] | 单价包干
6 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 200 | [5 empty] | 单价包干
7 |  | 抗渗性能 | 组 | 20 | [5 empty] | 单价包干
8 |  | 配合比验证 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
9 | 砂浆 | 抗压强度 | 组 | 60 | [5 empty] | 单价包干
10 |  | 抗压强度（需成型养护后试验）、稠度、表观密度、体积密度、保水性（保水率）、泌水率、凝结时间、粘结强度 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
11 |  | 配合比验证 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
12 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 组 | 100 | [5 empty] | 单价包干
13 | 陶瓷砖(地板、墙砖) | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
14 | 石材 | 压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
15 | 热轧光圆钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、断后伸长率、重量偏差 | 组 | 20 | [5 empty] | 单价包干
16 | 热轧带肋钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、弯曲性能/反向弯曲、断后伸长率/最大力总伸长率、重量偏差、强屈比/超屈比 | 组 | 500 | [5 empty] | 单价包干
17 | 钢筋焊接 | 抗拉强度（工艺检验） | 组 | 300 | [5 empty] | 单价包干
18 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 组 | 300 | [5 empty] | 单价包干
19 |  | 残余变形 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
20 | 钢材 | 拉伸、断后伸长率、弯曲 | 组 | 5 | [5 empty] | 单价包干
21 | 不锈钢管及无缝钢管 | 拉伸、弯曲 | 组 | 20 | [5 empty] | 单价包干
22 | 镀锌钢管 | 弯曲试验、镀锌层均匀性、镀锌层含量 | 组 | 20 | [5 empty] | 单价包干
23 | 铸铁管 | 拉伸强度 | 组 | 5 | [5 empty] | 单价包干
24 | 建筑龙骨 | 双面镀锌层厚度、墙体静载试验、吊顶/龙骨静载试验 | 组 | 20 | [5 empty] | 单价包干
25 | 硅酸钙板 | 密度、含水率、湿涨率、抗折强度、抗冲击性 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
26 | 防水卷材 | 卷重、面积、厚 度、不透水性、耐热性、拉力/延伸率、撕裂强度/钉杆、低温柔性 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
27 | 防水涂料 | 固体含量、耐热性、拉伸强度/断裂伸长 率、撕裂强度、粘结强度、不透水性、低温弯折性、干燥时间、低温柔性、外观、抗压强度、抗折强度、潮湿基粘结强度、渗透压力比、细度 | 组 | 20 | [5 empty] | 单价包干
28 | 建筑涂料 | 在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、初期干燥抗裂性、低温稳定性、耐冲击性、标准状态下的粘结强度、耐碱性、耐水性、耐洗刷性、附着力、透水性、耐冻融循环性/涂层耐温变性、耐酸性、耐弯曲性 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
29 | 建筑用腻子 | 施工性、在容器中状态、干燥时间、耐水性、初期干燥抗裂性、粘结强度（标准状态）、涂膜外观、打磨性、柔韧性 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
30 | 土工布 | CBR 顶破强力、垂直渗透性能、伸长率、拉伸强度、梯形撕破强力、刺破强力、单位面积质量 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
31 | 镀锌电线管 | 标记/尺寸/抗压性能 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
32 | 现场混凝土氯离子 | 混凝土拌合物氯离子含量 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
33 | 硬化混凝土氯离子 | 硬化混凝土氯离子含量 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
34 | 建筑板材防火性能 | 阻燃性能 | 组 | 10 | [5 empty] | 单价包干
35 | 玻璃幕墙四性 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能 | 件 | 50 | [5 empty] | 单价包干
主体结构检测
1 | 钢筋配置及保护层厚度 |  | 构件 | 300 | [5 empty] | 单价包干
2 | 混凝土强度（钻芯法） |  | 芯样 | 200 | [5 empty] | 单价包干
3 | 混凝土强度（回弹法） |  | 测区 | 300 | [5 empty] | 单价包干
4 | 氯离子含量（钻芯法） |  | 组 | 50 | [5 empty] | 单价包干
5 | 构件尺寸 |  | 测点 | 1000 | [5 empty] | 单价包干
6 | 后锚固件抗拔 |  | 根 | 100 | [5 empty] | 单价包干
7 | 抹灰砂浆抗拔 |  | 组 | 20 | [5 empty] | 单价包干
8 | 外墙饰面砖抗拔 |  | 组 | 25 | [5 empty] | 单价包干
智能系统检测
1 | 光纤到户 | 全程链路衰减 | 芯 | 205 | [5 empty] | 单价包干
2 | 综合布线系统 | 双绞线电气性能 | 点 | 1900 | [5 empty] | 单价包干
3 |  | 光纤特性 | 芯 | 800 | [5 empty] | 单价包干
4 | 计算机网络系统 | 交换机 | 链路 | 51 | [5 empty] | 单价包干
5 |  | 无线AP | 链路 | 123 | [5 empty] | 单价包干
6 | 视频监控系统 | 摄像机 | 台 | 211 | [5 empty] | 单价包干
7 |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | [5 empty] | 单价包干
8 | 入侵报警系统 | 探测器/按钮 | 台 | 159 | [5 empty] | 单价包干
9 |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | [5 empty] | 单价包干
10 | 出入口控制系统 | 读卡器 | 台 | 61 | [5 empty] | 单价包干
11 |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | [5 empty] | 单价包干
12 | 巡更管理系统 | 巡更点 | 点 | 74 | [5 empty] | 单价包干
13 |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | [5 empty] | 单价包干
14 | 停车场管理系统 | 出入口 | 套 | 4 | [5 empty] | 单价包干
15 |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | [5 empty] | 单价包干
16 | 可视对讲系统 | 门口主机 | 台 | 3 | [5 empty] | 单价包干
17 |  | 室内分机 | 台 | 66 | [5 empty] | 单价包干
18 |  | 主控基本功能 | 系统 | 1 | [5 empty] | 单价包干
19 |  | 管理机 | 台 | 1 | [5 empty] | 单价包干
20 | 信息发布系统 | LCD、DLP显示屏等 | 台 | 32 | [5 empty] | 单价包干
21 |  | LED显示屏（全彩） | ㎡ | 16 | [5 empty] | 单价包干
22 |  | 系统管理功能 | 系统 | 1 | [5 empty] | 单价包干
23 | 建筑设备监控系统 | 通风与空调系统传感器 | 台 | 13 | [5 empty] | 单价包干
24 |  | 通风与空调系统风机 | 台 | 66 | [5 empty] | 单价包干
25 |  | 给排水系统水泵 | 台 | 21 | [5 empty] | 单价包干
26 |  | 电梯和自动扶梯系统 | 台 | 6 | [5 empty] | 单价包干
27 |  | 能源计费系统水表 | 台 | 101 | [5 empty] | 单价包干
28 |  | 能源计费系统电表 | 台 | 25 | [5 empty] | 单价包干
29 |  | 能源计费系统主控管理功能 | 系统 | 2 | [5 empty] | 单价包干
30 |  | 设备安装质量电源箱、控制箱 | 个 | 14 | [5 empty] | 单价包干
31 | 电梯监控及五方对讲系统 | 电梯五方通话主机 | 台 | 2 | [5 empty] | 单价包干
32 |  | 轿厢分机 | 台 | 6 | [5 empty] | 单价包干
33 |  | 主控基本功能 | 系统 | 2 | [5 empty] | 单价包干
34 | 智能化集成系统 |  | 系统 | 1 | [5 empty] | 单价包干
35 | 电源系统 | UPS电源 | 系统 | 3 | [5 empty] | 单价包干
36 | 防雷与接地系统 | 系统功能 | 系统 | 3 | [5 empty] | 单价包干
37 | 机房工程 | 系统功能 | 系统 | 3 | [5 empty] | 单价包干
节能系统检测
1 | 通风与空调系统 | 风机单位风量耗功率 | 系统 | 6 | [5 empty] | 单价包干
2 |  | 系统总风量 | 系统 | 6 | [5 empty] | 单价包干
3 |  | 风管严密性及变形量 | 系统 | 6 | [5 empty] | 单价包干
4 |  | 风口风量 | 个 | 80 | [5 empty] | 单价包干
5 |  | 室内平均温湿度 | 点 | 30 | [5 empty] | 单价包干
6 |  | 风管保温材料的导热系数、密度、吸水率、燃烧性能 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
7 |  | 水管保温材料的导热系数、密度、吸水率、燃烧性能 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
8 | 配电与照明系统 | 平均照度 | 处 | 40 | [5 empty] | 单价包干
9 |  | 照明功率密度 | 处 | 40 | [5 empty] | 单价包干
10 |  | 低压配电系统电源质量 | 系统 | 5 | [5 empty] | 单价包干
11 |  | 照明灯具（光源初始光效、灯具镇流器能效值、灯具效率、照明设备功率、功率因数、谐波含量值） | 盏 | 6 | [5 empty] | 单价包干
12 |  | 电线、电缆截面及每芯导体电阻值 | 组 | 5 | [5 empty] | 单价包干
13 | 墙体节能工程 | 墙体材料导热系数、密度、抗压强度 | 组 | 1 | [5 empty] | 单价包干
14 |  | 墙体保温材料导热系数、密度、抗压强度（保温砂浆） | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
15 |  | 墙体保温材料导热系数、密度、抗压强度（岩棉板） | 组 | 1 | [5 empty] | 单价包干
16 |  | 外饰面材料太阳辐射吸收系数 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
17 |  | 镀锌电焊网焊点抗拉力、抗腐蚀性能 | 组 | 1 | [5 empty] | 单价包干
18 |  | 耐碱玻璃纤维网布断裂强力、耐碱强力保留率 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
19 |  | 外墙节能构造钻芯法检测 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
20 |  | 墙体传热系数 | 组 | 3 | [5 empty] | 单价包干
21 | 幕墙节能工程 | 幕墙玻璃可见光透射比、传热系数、遮阳系数（中空） | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
22 |  | 中空玻璃密封性能（中空玻璃露点） | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
23 | 门窗节能工程 | 门窗玻璃可见光透射比、遮蔽系数（中空） | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
24 |  | 中空玻璃密封性能（中空玻璃露点） | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
25 |  | 外窗传热系数 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
26 |  | 门窗三性试验 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
27 | 屋面节能工程 | 屋面保温材料导热系数、密度、压缩强度 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
28 |  | 屋面保温材料燃烧性能 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
29 |  | 屋面外饰面材料太阳辐射吸收系数 | 组 | 2 | [5 empty] | 单价包干
人防结构检测
1 | 混凝土结构 | 钢筋配置及保护层厚度 | 构件 | 9 | [5 empty] | 单价包干
2 |  | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 3 | [5 empty] | 单价包干
3 |  | 混凝土强度（回弹法） | 测区 | 60 | [5 empty] | 单价包干
4 |  | 构件尺寸 | 测点 | 36 | [5 empty] | 单价包干
消防设施检查
1 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 1 | [5 empty] | 单价包干
2 |  | 终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置) | 套 | 1 | [5 empty] | 单价包干
3 |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次火警功能） | 套 | 1 | [5 empty] | 单价包干
4 |  | 联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 1 | [5 empty] | 单价包干
5 |  | 联动设备点 | 区 | 43 | [5 empty] | 单价包干
6 |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 101 | [5 empty] | 单价包干
7 |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区 | 41 | [5 empty] | 单价包干
8 |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 148 | [5 empty] | 单价包干
9 |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 6 | [5 empty] | 单价包干
10 |  | 住宅建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区 | 15 | [5 empty] | 单价包干
11 |  | 除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区 | 28 | [5 empty] | 单价包干
12 |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈） | 套 | 1100 | [5 empty] | 单价包干
13 |  | 备用发电机（手、自动启动与反馈信号） | 台 | 1 | [5 empty] | 单价包干
14 |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 65 | [5 empty] | 单价包干
15 |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 750 | [5 empty] | 单价包干
16 | 防火门、防火卷帘系统 | 防火门 | m2 | 400 | [5 empty] | 单价包干
17 |  | 防火卷帘（手、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | m2 | 100 | [5 empty] | 单价包干
18 | 气体灭火系统 |  | m2 | 400 | [5 empty] | 单价包干
19 | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | m2 | 40100 | [5 empty] | 单价包干
20 | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 8 | [5 empty] | 单价包干
21 |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置） | 套 | 161 | [5 empty] | 单价包干
22 |  | 消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 161 | [5 empty] | 单价包干
23 |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱） | 处 | 34 | [5 empty] | 单价包干
24 |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 3 | [5 empty] | 单价包干
25 | 防排烟系统 | 正压送风机控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 39 | [5 empty] | 单价包干
26 |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置）(楼梯间与前室分别各一套) | 套 | 75 | [5 empty] | 单价包干
27 |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25-30Pa、楼梯间余压40-50Pa） | 处 | 82 | [5 empty] | 单价包干
28 |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 39 | [5 empty] | 单价包干
29 |  | 排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 111 | [5 empty] | 单价包干
30 |  | 排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 75 | [5 empty] | 单价包干
防雷接地装置检测
1 | 建筑物防雷接地装置 | 接地电阻 | 点 | 570 | [5 empty] | 单价包干
室内环境检测
1 | 室内环境检测 | 甲醛、氨、苯、氡、TVOC、甲苯、二甲苯 | 测点 | 30 | [5 empty] | 单价包干