## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1006274.08
1.1 | 拆除部分 | 88651.86
1.2 | 给排水部分 | 191016.44
1.3 | 消防水部分 | 23875.8
1.4 | 电气部分 | 698874.46
1.5 | 通风空调部分 | 3855.52
2 | 措施合计 | 130034.93
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 116265.13
2.2 | 其他措施费 | 13769.8
3 | 其他项目 | 32503.53
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 32503.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1168812.54
5 | 增值税销项税额 | 105193.13
6 | 总造价 | 1274005.67
7 | 人工费 | 336525.12
预算价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,274,005.67

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 拆除部分 | [5 empty] | 88651.86
|  | 给排水部分（拆除） | [5 empty] | 18901.75
1 | 031004003001 | 拆除洗脸盆 | 1.名称:拆除洗脸盆 2.规格、类型:台式 | 组 | 44 | 30.47 |  | 1340.68
2 | 031004006001 | 拆除大便器 | 1.名称:拆除大便器 2.规格、类型:坐式 | 组 | 40 | 26.92 |  | 1076.8
3 | 031004006002 | 拆除大便器 | 1.名称:拆除大便器 2.规格、类型:蹲式 | 组 | 12 | 35.89 |  | 430.68
4 | 031004007001 | 拆除小便器 | 1.名称:拆除小便器 2.规格、类型:壁挂式 | 组 | 7 | 17.18 |  | 120.26
5 | 031004010001 | 拆除淋浴器 | 1.名称:拆除淋浴器 | 套 | 40 | 10.29 |  | 411.6
6 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:拆除不锈钢地漏 2.规格、类型:DN75 | 个 | 86 | 16.12 |  | 1386.32
7 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:拆除清扫口 2.规格、类型:DN100 | 个 | 2 | 4.79 |  | 9.58
8 | 031001006001 | 拆除给水管 | 1.名称:拆除给水管 2.材质、规格:PP-R DN15 | m | 153.82 | 5.47 |  | 841.4
9 | 031001006002 | 拆除给水管 | 1.名称:拆除给水管 2.材质、规格:PP-R DN20 | m | 210.16 | 6.08 |  | 1277.77
10 | 031001007001 | 拆除给水管 | 1.名称:拆除给水管 2.材质、规格:内衬塑钢管 DN15 | m | 226.99 | 10.03 |  | 2276.71
11 | 031001007005 | 拆除给水管 | 1.名称:拆除给水管 2.材质、规格:内衬塑钢管 DN20 | m | 197.03 | 10.6 |  | 2088.52
12 | 031001007002 | 拆除给水管 | 1.名称:拆除给水管 2.材质、规格:内衬塑钢管 DN25 | m | 73.89 | 12.99 |  | 959.83
13 | 031001007006 | 拆除给水管 | 1.名称:拆除给水管 2.材质、规格:内衬塑钢管 DN32 | m | 9.02 | 14.13 |  | 127.45
14 | 031001007003 | 拆除给水管 | 1.名称:拆除给水管 2.材质、规格:内衬塑钢管 DN40 | m | 5.39 | 14.35 |  | 77.35
15 | 031001007004 | 拆除给水管 | 1.名称:拆除给水管 2.材质、规格:内衬塑钢管 DN50 | m | 25.03 | 15.52 |  | 388.47
16 | 031001006006 | 拆除排水管 | 1.名称:拆除排水管 2.材质、规格:PVC-U DN100 | m | 362 | 10.28 |  | 3721.36
17 | 031001006004 | 拆除排水管 | 1.名称:拆除排水管 2.材质、规格:PVC-U DN75 | m | 166.46 | 9.17 |  | 1526.44
18 | 031003001001 | 拆除给水阀门 | 1.名称:拆除给水阀门 2.材质、规格:DN20 | 个 | 160 | 4.6 |  | 736
19 | 031003001002 | 拆除给水阀门 | 1.名称:拆除给水阀门 2.材质、规格:DN25 | 个 | 1 | 5.71 |  | 5.71
本页小计 | [7 empty] | 18802.93
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
20 | 031003001003 | 拆除给水阀门 | 1.名称:拆除给水阀门 2.材质、规格:DN32 | 个 | 2 | 6.82 |  | 13.64
21 | 031003001004 | 拆除给水阀门 | 1.名称:拆除给水阀门 2.材质、规格:DN40 | 个 | 1 | 11.74 |  | 11.74
22 | 031003001005 | 拆除给水阀门 | 1.名称:拆除给水阀门 2.材质、规格:DN40 | 个 | 6 | 12.24 |  | 73.44
|  | 消防水部分（拆除） | [5 empty] | 7603.4
23 | 030901010001 | 拆除单栓消防箱 | 1.名称:拆除单栓消防箱 2.型号、规格:800*650*240 | 套 | 30 | 63.49 |  | 1904.7
24 | 030901003001 | 拆除喷头 | 1.名称:拆除喷头 2.型号、规格:DN15 68℃ | 个 | 490 | 11.63 |  | 5698.7
|  | 电气部分（拆除） | [5 empty] | 58502.89
25 | 030404017001 | 拆除配电箱 | 1.名称:拆除配电箱 2.型号:半周长2.5m | 台 | 8 | 141.77 |  | 1134.16
26 | 030404017002 | 拆除配电箱 | 1.名称:拆除配电箱 2.型号:半周长1.5m | 台 | 42 | 118.28 |  | 4967.76
27 | 030411003001 | 拆除金属桥架 | 1.名称:拆除金属桥架 2.规格:100x100 | m | 166.71 | 16.99 |  | 2832.4
28 | 030411001001 | 拆除电线管 | 1.名称:拆除电气配管 2.材质:焊接钢管（暗配） 3.规格:SC20 | m | 5758.84 | 2.82 |  | 16239.93
29 | 030411001004 | 拆除电线管 | 1.名称:拆除电气配管 2.材质:焊接钢管（暗配） 3.规格:SC25 | m | 1680.62 | 3.99 |  | 6705.67
30 | 030411001005 | 拆除电线管 | 1.名称:拆除电气配管 2.材质:焊接钢管（暗配） 3.规格:SC32 | m | 12.4 | 4.43 |  | 54.93
31 | 030411001006 | 拆除电线管 | 1.名称:拆除电气配管 2.材质:焊接钢管（暗配） 3.规格:SC40 | m | 23.15 | 5.7 |  | 131.96
32 | 030408001001 | 拆除电力电缆 | 1.名称:拆除电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*16mm2 | m | 75.92 | 3.27 |  | 248.26
33 | 030408001002 | 拆除电力电缆 | 1.名称:拆除电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*6mm2 | m | 26.33 | 1.72 |  | 45.29
34 | 030411004001 | 拆除电气配线 | 1.名称:拆除电气配线 2.型号: WDZC-BYJ 3.规格:6mm2 | m | 6925.2 | 0.38 |  | 2631.58
本页小计 | [7 empty] | 42694.16
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
35 | 030411004002 | 拆除电气配线 | 1.名称:拆除电气配线 2.型号: WDZC-BYJ 3.规格:2.5mm2 | m | 16169.55 | 0.43 |  | 6952.91
36 | 030411004007 | 拆除电气配线 | 1.名称:拆除电气配线 2.型号: WDZC-BYJ 3.规格:16mm2 | m | 36.83 | 0.52 |  | 19.15
37 | 030411004003 | 拆除电气配线 | 1.名称:拆除电气配线 2.型号: WDZC-BYJ 3.规格:4mm2 | m | 1246.32 | 0.38 |  | 473.6
38 | 030411004004 | 拆除电气配线 | 1.名称:拆除电气配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 | m | 2498.37 | 0.43 |  | 1074.3
39 | 030411004005 | 拆除电气配线 | 1.名称:拆除电气配线 2.型号:ZC-RVS 3.规格:2*1.5mm2 | m | 22.95 | 0.44 |  | 10.1
40 | 030411004006 | 拆除电气配线 | 1.名称:拆除电气配线 2.型号:WDZB-RYJS 3.规格:4*1.0mm2 | m | 29.08 | 0.51 |  | 14.83
41 | 030412001001 | 拆除LED平板灯 | 1.名称:拆除LED平板灯 2.规格:38W/12W | 套 | 165 | 11.12 |  | 1834.8
42 | 030412002001 | 拆除LED筒灯 | 1.名称:拆除LED筒灯 2.规格:5W | 套 | 308 | 5.91 |  | 1820.28
43 | 030412002003 | 拆除造型壁灯 | 1.名称:拆除造型壁灯 2.规格:9W | 套 | 120 | 5.91 |  | 709.2
44 | 030412002002 | 拆除LED射灯 | 1.名称:拆除LED射灯 2.规格:4W | 套 | 8 | 5.91 |  | 47.28
45 | 030412001002 | 拆除LED吸顶灯 | 1.名称:拆除LED吸顶灯 2.规格:18W/48W | 套 | 80 | 11 |  | 880
46 | 030412004001 | 拆除LED自带电源疏散出口标志灯及照明灯 | 1.名称:拆除LED自带电源疏散出口标志灯及照明灯 2.规格:1W/5W | 套 | 185 | 12.39 |  | 2292.15
47 | 030404033001 | 拆除排气扇 | 1.名称:拆除排气扇 2.型号:10A | 台 | 51 | 29.53 |  | 1506.03
48 | 030404034001 | 拆除照明开关 | 1.名称:拆除照明开关 2.规格:10A | 个 | 197 | 4.26 |  | 839.22
49 | 030904001001 | 拆除智能感烟探测器 | 1.名称:拆除智能感烟探测器 | 个 | 138 | 14.52 |  | 2003.76
50 | 030904005001 | 拆除火灾声光警报器（编码型） | 1.名称:拆除火灾声光警报器（编码型） | 个 | 31 | 27.58 |  | 854.98
51 | 030904005002 | 拆除消火栓按钮（编码型） | 1.名称:拆除消火栓按钮（编码型） | 个 | 31 | 20.22 |  | 626.82
本页小计 | [7 empty] | 21959.41
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
52 | 030904005003 | 拆除火灾声光警报器（编码型） | 1.名称:拆除消火栓按钮（编码型） | 个 | 31 | 20.22 |  | 626.82
53 | 030904005004 | 拆除带电话插孔的手动报警按钮（编码型） | 1.名称:拆除带电话插孔的手动报警按钮（编码型） | 个 | 31 | 20.22 |  | 626.82
54 | 030904007001 | 拆除消防应急广播 | 1.名称:拆除消防应急广播 | 个 | 30 | 9.93 |  | 297.9
|  | 弱电部分（拆除） | [5 empty] | 3643.82
55 | 030411001017 | 拆除电线管 | 1.名称:拆除电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 | m | 1092.74 | 2.92 |  | 3190.8
56 | 030502012003 | 拆除信息插座 | 1.名称:拆除网络插座面板 | 个 | 46 | 3.41 |  | 156.86
57 | 030502004003 | 拆除电视插座 | 1.名称拆除:电视插座面板 | 个 | 40 | 3.14 |  | 125.6
58 | 030502004004 | 拆除电话插座 | 1.名称:拆除电话插座面板 | 个 | 41 | 4.16 |  | 170.56
|  | 给排水部分 | [5 empty] | 191016.44
|  | 室内给水部分 | [5 empty] | 63358.12
59 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN15*2.0mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 153.82 | 23.36 |  | 3593.24
60 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20*2.3mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 210.16 | 27.64 |  | 5808.82
本页小计 | [7 empty] | 14597.42
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
61 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管、DN15*3.5mm 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 226.99 | 47.8 |  | 10850.12
62 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管、DN20*3.8mm 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 197.03 | 51.96 |  | 10237.68
63 | 031001007009 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管、DN25*4mm 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 73.89 | 66.34 |  | 4901.86
64 | 031001007010 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管、DN32*4mm 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 9.02 | 76.96 |  | 694.18
65 | 031001007011 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管、DN40*4.25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 5.39 | 85.59 |  | 461.33
本页小计 | [7 empty] | 27145.17
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
66 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管、DN50*4.5mm 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 25.03 | 99.8 |  | 2497.99
67 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:DN20 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 160 | 66.29 |  | 10606.4
68 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:DN25 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 79.08 |  | 79.08
69 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:DN32 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 97.25 |  | 194.5
70 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:DN40 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 141.56 |  | 141.56
71 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:DN50 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 6 | 172.19 |  | 1033.14
72 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70mm 3.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 450.67 | 27.2 |  | 12258.22
|  | 室内排水部分 | [5 empty] | 127658.32
本页小计 | [7 empty] | 26810.89
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
73 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U DN100*3.2mm 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 362 | 65.69 |  | 23779.78
74 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排气管 3.材质、规格:PVC-U DN75*2.3mm 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 166.46 | 45.25 |  | 7532.32
75 | 030903003001 | 铜管 | 1.名称:紫铜管 2.安装部位:室内 3.规格:Φ9.5*1mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 33.2 | 25.21 |  | 836.97
76 | 030903003002 | 铜管 | 1.名称:紫铜管 2.安装部位:室内 3.规格:Φ12.7*1.2mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 3.3 | 35.37 |  | 116.72
77 | 030903003003 | 铜管 | 1.名称:紫铜管 2.安装部位:室内 3.规格:Φ15.97*1.5mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 33.2 | 42.79 |  | 1420.63
78 | 030903003004 | 铜管 | 1.名称:紫铜管 2.安装部位:室内 3.规格:Φ28.6*1.5mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 3.3 | 76.85 |  | 253.61
本页小计 | [7 empty] | 33940.03
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
79 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN25*2.0mm 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 1.5 | 26.9 |  | 40.35
80 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN32*2.5mm 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 31.8 | 27.12 |  | 862.42
81 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:DN75 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 86 | 72.62 |  | 6245.32
82 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除口 2.规格、类型:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 20.95 |  | 41.9
83 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:混合冷热龙头、不锈钢下水器、角阀、软管 5.其他:满足设计及相关规范要求 | 组 | 44 | 606.64 |  | 26692.16
84 | 031004006003 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.附件名称、数量:盖板、角阀、软管等 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 组 | 40 | 656.92 |  | 26276.8
85 | 031004006004 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:截止阀、软管等 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 组 | 12 | 478.86 |  | 5746.32
本页小计 | [7 empty] | 65905.27
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
86 | 031004007002 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂式 3.附件名称、数量:截止阀、软管等 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 组 | 7 | 703.88 |  | 4927.16
87 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:成品 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 40 | 392.47 |  | 15698.8
88 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70mm 3.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 264.23 | 27.2 |  | 7187.06
|  | 消防水部分 | [5 empty] | 23875.8
89 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓（移位） 2.型号、规格:800*650*240 3.附件材质、规格:配有DN65消火栓1个、直流水枪1支、消防龙带、消防软管卷盘一套 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 30 | 162.78 |  | 4883.4
90 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷头（移位） 2.型号、规格:DN15 68℃ 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 490 | 38.76 |  | 18992.4
|  | 电气部分 | [5 empty] | 698874.46
|  | 照明、配电 | [5 empty] | 617428.89
91 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:楼层配电总箱 3AP1~6AP1 2.规格:详见图纸 3.安装方式:明装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 4 | 1237.59 |  | 4950.36
92 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱1AL1 2.规格:详见图纸 3.安装方式:明装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 2977.44 |  | 2977.44
93 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱2AL1 2.规格:详见图纸 3.安装方式:明装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 3577.43 |  | 3577.43
本页小计 | [7 empty] | 63194.05
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
94 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:客房照明配电箱3AL1~3AL10、4AL1~4AL10、5AL1~5AL10、6AL1~6AL10 2.规格:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 40 | 1374.98 |  | 54999.2
95 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱1ALE 2.规格:详见图纸 3.安装方式:明装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1785.19 |  | 1785.19
96 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱3ALE 2.规格:详见图纸 3.安装方式:明装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 2138.82 |  | 2138.82
97 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:LED电箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:明装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1509.36 |  | 1509.36
98 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:100x100 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 166.71 | 121.81 |  | 20306.95
99 | 030413001001 | 铁构件 | 1.形式:L字型支撑架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.其他:满足设计及相关规范要求 | kg | 238.42 | 28.83 |  | 6873.65
100 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:详设计 3.结构类型:支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 5.其他:满足设计及相关规范要求 | kg | 238.42 | 2.94 |  | 700.95
101 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20*2.2mm 4.配置形式:暗配 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 5758.84 | 15.99 |  | 92083.85
本页小计 | [7 empty] | 180397.97
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
102 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25*2.5mm 4.配置形式:暗配 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 1680.62 | 22.77 |  | 38267.72
103 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32*2.75mm 4.配置形式:暗配 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 12.4 | 37.44 |  | 464.26
104 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40*3mm 4.配置形式:暗配 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 23.15 | 47.33 |  | 1095.69
105 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*16mm2 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 75.92 | 81.26 |  | 6169.26
106 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5*6mm2 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 75.92 | 35.33 |  | 2682.25
107 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 94.29 |  | 188.58
108 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号: WDZC-BYJ 3.规格:6mm2 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 6925.2 | 8.63 |  | 59764.48
109 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号: WDZC-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 16169.55 | 4.18 |  | 67588.72
本页小计 | [7 empty] | 176220.96
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
110 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 2498.37 | 3.8 |  | 9493.81
111 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4mm2 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 1246.32 | 6.21 |  | 7739.65
112 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:16mm2 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 36.83 | 13.5 |  | 497.21
113 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 22.95 | 3.68 |  | 84.46
114 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-RYJS 3.规格:4*1.0mm2 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 22.95 | 12.55 |  | 288.02
115 | 030411001010 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 553 | 39.46 |  | 21821.38
116 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600x600 38W 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 165 | 156.51 |  | 25824.15
117 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:5W 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 308 | 41.12 |  | 12664.96
118 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 40 | 86.94 |  | 3477.6
119 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带 2.规格:12W 3.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 245.25 | 17.52 |  | 4296.78
本页小计 | [7 empty] | 86188.02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
120 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯膜 2.规格:90W 3.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 25.8 | 172.97 |  | 4462.63
121 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:36W 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 40 | 110.27 |  | 4410.8
122 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:造型壁灯 2.规格:9W 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 120 | 59.75 |  | 7170
123 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:插卡取电开关 2.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 40 | 144.35 |  | 5774
124 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED自带电源疏散出口标志灯（A型） 2.规格:1W 3.安装形式:壁式 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 23 | 117.53 |  | 2703.19
125 | 030412002004 | 装饰灯 | 1.名称:LED自带电源疏散照明灯（A型） 2.规格:5W 3.安装形式:壁式 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 107 | 182.32 |  | 19508.24
126 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED自带电源单向方向标志灯（A型） 2.规格:1W 3.安装形式:壁式 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 35 | 115.51 |  | 4042.85
127 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED自带电源双面单向方向标志灯（A型） 2.规格:1W 3.安装形式:壁式 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 套 | 2 | 298.71 |  | 597.42
128 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:10A 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 548 | 21.84 |  | 11968.32
本页小计 | [7 empty] | 60637.45
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
129 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:空调三插座 2.型号规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 40 | 33.23 |  | 1329.2
130 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.规格:10A 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 40 | 21.36 |  | 854.4
131 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 2.规格:10A 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 51 | 23.34 |  | 1190.34
132 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控照明开关 2.规格:10A 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 9 | 26.6 |  | 239.4
133 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:四联单控照明开关 2.规格:10A 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 32.14 |  | 32.14
134 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:三联双控照明开关 2.规格:10A 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 50 | 47.29 |  | 2364.5
135 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:四联双控照明开关 2.规格:10A 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 41 | 52.89 |  | 2168.49
136 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:75*75 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 866 | 9.72 |  | 8417.52
137 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:10A 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 45 | 289.41 |  | 13023.45
138 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70mm 3.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 2678.67 | 27.2 |  | 72859.82
|  | 火灾报警系统 | [5 empty] | 15455.17
本页小计 | [7 empty] | 102479.26
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
139 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器（移位） 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 138 | 48.38 |  | 6676.44
140 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器（编码型）移位 2.安装方式:墙上安装 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 31 | 91.93 |  | 2849.83
141 | 030904005006 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮（编码型）移位 2.安装方式:墙上安装 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 31 | 91.93 |  | 2849.83
142 | 030904005007 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮（编码型）移位 2.安装方式:墙上安装 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 31 | 67.37 |  | 2088.47
143 | 030904007002 | 消防应急广播 | 1.名称:消防应急广播（移位） 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 30 | 33.02 |  | 990.6
|  | 弱电部分 | [5 empty] | 65990.4
144 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200x100 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 189.96 | 144.63 |  | 27473.91
145 | 030413001002 | 铁构件 | 1.形式:L字型支撑架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.其他:满足设计及相关规范要求 | kg | 216.98 | 28.83 |  | 6255.53
146 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:详设计 3.结构类型:支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计要求 5.其他:满足设计及相关规范要求 | kg | 216.98 | 2.94 |  | 637.92
本页小计 | [7 empty] | 49822.53
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
147 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20*2.2mm 4.配置形式:暗敷地板内 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 1145.42 | 16.34 |  | 18716.16
148 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25*2.5mm 4.配置形式:暗敷地板内 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 40.29 | 21.01 |  | 846.49
149 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40*3mm 4.配置形式:暗敷地板内 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 48.52 | 35.36 |  | 1715.67
150 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络插座面板 2.规格:单口 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 46 | 38.57 |  | 1774.22
151 | 030502004001 | 电视插座 | 1.名称:电视插座面板 2.规格型号:含接口模块,其他详设计 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 40 | 19 |  | 760
152 | 030502004002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座面板 2.规格型号:含接口模块，其他详设计 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 41 | 30.02 |  | 1230.82
153 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70mm 3.其他:满足设计及相关规范要求 | m | 241.9 | 27.2 |  | 6579.68
|  | 通风空调部分 | [5 empty] | 3855.52
154 | 030701003002 | 拆装1、2层大厅空调机 | 1.名称:拆装1、2层大厅空调机 | 台 | 5 | 352.4 |  | 1762
155 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*300 3.其他:按设计图纸及有关规范要求 | 个 | 4 | 216.13 |  | 864.52
本页小计 | [7 empty] | 34249.56
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
156 | 030703007002 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*150 3.其他:按设计图纸及有关规范要求 | 个 | 5 | 245.8 |  | 1229
|  | 措施项目 | [5 empty] | 13769.8
157 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 13769.8 |  | 13769.8
本页小计 | [7 empty] | 14998.8
合 计 | [7 empty] | 1020043.88

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 116265.13 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 116265.13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 32503.53 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 32503.53

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1168812.54 | 9 |  | 105193.13
合 计 | [5 empty] | 105193.13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 55090080@6 | 公共照明配电箱2AL1 | 台 | 1 | 3104.86 |  | 3104.86
2 | 55090080@5 | 公共照明配电箱1AL1 | 台 | 1 | 2504.87 |  | 2504.87
3 | 55090080@4 | 应急照明配电箱3ALE | 台 | 1 | 1744.57 |  | 1744.57
4 | 55090080@2 | 应急照明配电箱1ALE | 台 | 1 | 1390.94 |  | 1390.94
5 | 55090080@7 | LED电箱 | 台 | 1 | 1115.11 |  | 1115.11
6 | 55090080@3 | 客房照明配电箱3AL1~3AL10、4AL1~4AL10、5AL1~5AL10、6AL1~6AL10 | 台 | 40 | 980.73 |  | 39229.2
7 | 55090080@1 | 楼层配电总箱3AP1~6AP1 | 台 | 4 | 765.02 |  | 3060.08
8 | 21150030 | 连体坐便器 | 个 | 30.3 | 659.8 |  | 19991.94
9 | 21170001 | 挂式小便器 | 个 | 7.07 | 563.25 |  | 3982.18
10 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 7.2709 | 442.48 |  | 3217.23
11 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 0.222 | 378.64 |  | 84.06
12 | 21050010 | 双管成品淋浴器 | 套 | 40 | 358.17 |  | 14326.8
13 | 04030015 | 中砂 | m3 | 25.4483 | 276.42 |  | 7034.42
14 | 25000001@12 | LED自带电源双面单向方向标志灯（A型） | 套 | 2.02 | 254.86 |  | 514.82
15 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.8207 | 252.54 |  | 459.8
16 | 25000001 | 成套灯具 | 套 | 2.58 | 250 |  | 645
17 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.192 | 248 |  | 47.62
18 | 21090001 | 洗脸盆 | 套 | 44.44 | 223.39 |  | 9927.45
19 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 12.12 | 202.11 |  | 2449.57
20 | 03071151 | 混合冷热龙头 | 个 | 44.44 | 197.46 |  | 8775.12
21 | 22410013@3 | 双层百叶风口1000*150 | 个 | 5 | 143.43 |  | 717.15
22 | 50350010 | 排气扇 | 台 | 45 | 133.28 |  | 5997.6
23 | 25000001@10 | LED自带电源疏散照明灯（A型）5W | 套 | 108.07 | 130.72 |  | 14126.91
24 | 19000001@5 | 截止阀DN50 | 个 | 6.06 | 130.09 |  | 788.35
25 | 25000001@1 | LED平板灯600x6001x38W | 套 | 166.65 | 118.27 |  | 19709.7
26 | 22410013@2 | 单层百叶风口800*300 | 个 | 4 | 113.76 |  | 455.04
27 | 01290245 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 1.794 | 107.76 |  | 193.32
28 | 19000001@4 | 截止阀DN40 | 个 | 1.01 | 101.42 |  | 102.43
29 | 23410060@5 | 插卡取电开关 | 个 | 40 | 89.38 |  | 3575.2
30 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 0.1297 | 75.52 |  | 9.79
31 | 25000001@5 | LED自带电源疏散出口标志灯（A型）1W | 套 | 23.23 | 75.48 |  | 1753.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
32 | 29010001@3 | 电缆桥架200x100*1.2mm | m | 199.458 | 73.89 |  | 14737.95
33 | 19000001@3 | 截止阀DN32 | 个 | 2.02 | 73.81 |  | 149.1
34 | 25000001@11 | LED自带电源单向方向标志灯（A型）1W | 套 | 35.35 | 73.48 |  | 2597.52
35 | 25000001@9 | LED吸顶灯1x36W | 套 | 40.4 | 72.87 |  | 2943.95
36 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZA-YJY-5*16mm2 | m | 76.6792 | 66.43 |  | 5093.8
37 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.2 | 63.75 |  | 12.75
38 | 19010275 | 截止阀DN25 | 个 | 12.12 | 59.47 |  | 720.78
39 | 19000001@2 | 截止阀DN25 | 个 | 1.01 | 59.47 |  | 60.06
40 | 21150130 | 冲洗器DN32 | 个 | 12.12 | 57.02 |  | 691.08
41 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 60.4521 | 53.65 |  | 3243.26
42 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 5.368 | 53.58 |  | 287.62
43 | 29010001@2 | 电缆桥架100x100*1.2mm | m | 175.0455 | 52.16 |  | 9130.37
44 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 12.788 | 51.43 |  | 657.69
45 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.8 | 51.32 |  | 41.06
46 | 17150020@5 | 铜管Φ28.6 | m | 3.3825 | 50.77 |  | 171.73
47 | 19000001@1 | 截止阀DN20 | 个 | 161.6 | 50.44 |  | 8151.1
48 | 25000001@3 | LED吸顶灯1x18W | 套 | 40.4 | 49.77 |  | 2010.71
49 | 03078101@1 | 坐便器盖板 | 套 | 30.3 | 43.4 |  | 1315.02
50 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.8913 | 40.35 |  | 76.31
51 | 17230001@2 | 内衬塑钢管DN50*4.5mm | m | 25.0801 | 37.93 |  | 951.29
52 | 17010063 | 焊接钢管DN80 | m | 2.58 | 35.61 |  | 91.87
53 | 26050001@6 | 四联双控照明开关10A | 个 | 41.82 | 35.32 |  | 1477.08
54 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 6.45 | 33.14 |  | 213.75
55 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 42.7018 | 32.2 |  | 1375
56 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.4739 | 32.14 |  | 15.23
57 | 26050001@4 | 三联双控照明开关10A | 个 | 51 | 30.8 |  | 1570.8
58 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.2375 | 30.62 |  | 7.27
59 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 7.5991 | 30.29 |  | 230.18
60 | 17230001@3 | 内衬塑钢管DN40*4.25mm | m | 5.4008 | 29.9 |  | 161.48
61 | 28110210@3 | 铜芯电缆WDZA-YJY -5*6mm2 | m | 76.6792 | 27.6 |  | 2116.35
62 | 29060030@4 | 焊接钢管SC40 | m | 23.8445 | 27.5 |  | 655.72
63 | 21170030 | 小便器排水附件 | 套 | 7.07 | 27.24 |  | 192.59
64 | 17150020@4 | 铜管Φ15.97 | m | 34.03 | 27.2 |  | 925.62
65 | 30130020@2 | 网络插座面板单口 | 个 | 46.46 | 26.93 |  | 1251.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 25000001@6 | 造型壁灯1x9W | 套 | 121.2 | 25.86 |  | 3134.23
67 | 21150120 | 防污器DN32 | 个 | 12.12 | 25.66 |  | 311
68 | 26110010 | 风扇调速开关 | 个 | 45 | 25 |  | 1125
69 | 17230001@6 | 内衬塑钢管DN32*mm | m | 8.9388 | 24.92 |  | 222.75
70 | 19010280 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 7.07 | 23.88 |  | 168.83
71 | 21090005 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 44.44 | 23.8 |  | 1057.67
72 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.4067 | 22.77 |  | 9.26
73 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 13.3396 | 22.46 |  | 299.61
74 | 29060030@3 | 焊接钢管SC32 | m | 12.772 | 22 |  | 280.98
75 | 17150020@3 | 铜管Φ12.7 | m | 3.3825 | 21.76 |  | 73.6
76 | 03076181@1 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 119.18 | 21.54 |  | 2567.14
77 | 25000001@2 | LED筒灯1x5W | 套 | 311.08 | 21.22 |  | 6601.12
78 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 3.3245 | 20.93 |  | 69.58
79 | 03072021@2 | 地漏DN75 | 个 | 86.86 | 20.26 |  | 1759.78
80 | 17230001@4 | 内衬塑钢管DN25*4mm | m | 73.225 | 19.47 |  | 1425.69
81 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 8.8012 | 19.27 |  | 169.6
82 | 13030240 | 厚漆 | kg | 7.3622 | 19.27 |  | 141.87
83 | 26410060@3 | 空调三插座 | 个 | 40.8 | 18.48 |  | 753.98
84 | 21150090 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 30.3 | 17.85 |  | 540.86
85 | 03073011 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 12.12 | 17.52 |  | 212.34
86 | 26050001@5 | 四联单控照明开关10A | 个 | 1.02 | 17.12 |  | 17.46
87 | 17250370@4 | PVC-U排水管DN100*3.2mm | m | 343.9 | 17.11 |  | 5884.13
88 | 21170020 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 7.07 | 16.89 |  | 119.41
89 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 4 | 16 |  | 64
90 | 26410050@2 | 电话插座面板 | 个 | 41.41 | 15.97 |  | 661.32
91 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 26.286 | 15.55 |  | 408.75
92 | 17030001@7 | 焊接钢管SC40 | m | 49.9756 | 14.65 |  | 732.14
93 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 4.2577 | 14.29 |  | 60.84
94 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.724 | 13.84 |  | 10.02
95 | 18110001@1 | 室内钢塑给水管接头零件DN50 | 个 | 16.5448 | 13.75 |  | 227.49
96 | 17230001@1 | 内衬塑钢管DN20*3.8mm | m | 195.2567 | 13.74 |  | 2682.83
97 | 25570010@1 | 软灯带12W | m | 247.7025 | 13.61 |  | 3371.23
98 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 4.8802 | 13.57 |  | 66.22
99 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.3662 | 13.57 |  | 18.54
100 | 17150020@1 | 铜管Φ9.5 | m | 34.03 | 13.4 |  | 456
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 18090060@4 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 418.472 | 13.12 |  | 5490.35
102 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 763.4487 | 12.87 |  | 9825.58
103 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 1.95 | 12.59 |  | 24.55
104 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 0.18 | 12.53 |  | 2.26
105 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 2.088 | 12.06 |  | 25.18
106 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.9108 | 12.06 |  | 10.98
107 | 26050001@3 | 三联单控照明开关10A | 个 | 9.18 | 11.93 |  | 109.52
108 | 17230001@5 | 内衬塑钢管DN15*mm | m | 224.9471 | 11.68 |  | 2627.38
109 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.7332 | 11.43 |  | 8.38
110 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 0.39 | 11.34 |  | 4.42
111 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 0.3998 | 11.33 |  | 4.53
112 | 28030170@11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZC-BYJ16mm2 | m | 38.6715 | 11.22 |  | 433.89
113 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 9.609 | 11.15 |  | 107.14
114 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 6.831 | 11.15 |  | 76.17
115 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 16.004 | 10.66 |  | 170.6
116 | 14070050 | 机油综合 | kg | 14.7361 | 10.46 |  | 154.14
117 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZB-RYJS-4*1.0mm2 | m | 24.786 | 10.03 |  | 248.6
118 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.4067 | 9.92 |  | 4.03
119 | 04270350 | 盖板 | m | 374.5035 | 9.91 |  | 3711.33
120 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 1.6404 | 9.73 |  | 15.96
121 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 33.3884 | 9.51 |  | 317.52
122 | 17250370@5 | PVC-U排水管DN75*2.3mm | m | 163.1308 | 9.35 |  | 1525.27
123 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 200.3472 | 9.22 |  | 1847.2
124 | 17030001@5 | 焊接钢管SC25 | m | 41.4987 | 9.18 |  | 380.96
125 | 29060030@1 | 焊接钢管SC25 | m | 1731.0386 | 9.18 |  | 15890.93
126 | 26050001@1 | 双联单控照明开关10A | 个 | 52.02 | 8.97 |  | 466.62
127 | 18030529 | 螺纹管件DN15 | 个 | 7.07 | 8.97 |  | 63.42
128 | 18110001@2 | 室内钢塑给水管接头零件DN40 | 个 | 4.2365 | 8.74 |  | 37.03
129 | 26410050@1 | 电视插座面板 | 个 | 40.4 | 8.48 |  | 342.59
130 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 42.8299 | 8.15 |  | 349.06
131 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 39.377 | 8.1 |  | 318.95
132 | 26410060@1 | 单相二三孔插座10A | 个 | 558.96 | 8.05 |  | 4499.63
133 | 15000020@5 | 保温套管Φ28.6 | m | 3.366 | 7.94 |  | 26.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
134 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.3371 | 7.9 |  | 2.66
135 | 26050001@2 | 单联单控照明开关10A | 个 | 40.8 | 7.85 |  | 320.28
136 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 36.4759 | 7.43 |  | 271.02
137 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 0.4554 | 7.43 |  | 3.38
138 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 3.3244 | 7.17 |  | 23.84
139 | 02270001 | 棉纱 | kg | 92.9722 | 7.04 |  | 654.52
140 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 3.185 | 6.96 |  | 22.17
141 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1854 | 6.92 |  | 1.28
142 | 28030170@9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZC-BYJ-6 | m | 7479.216 | 6.81 |  | 50933.46
143 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 17.181 | 6.68 |  | 114.77
144 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.465 | 6.52 |  | 3.03
145 | 29060030@2 | 焊接钢管SC20 | m | 5931.6052 | 6.41 |  | 38021.59
146 | 17030001@6 | 焊接钢管SC20 | m | 1179.7826 | 6.41 |  | 7562.41
147 | 14330030 | 丙酮 | kg | 20.232 | 6.35 |  | 128.47
148 | 18090060@5 | 室内塑料排水管件DN75 | 个 | 147.3171 | 6.23 |  | 917.79
149 | 02270020 | 白布 | kg | 7.8337 | 6.21 |  | 48.65
150 | 02270020@1 | 白布 | kg | 5.3662 | 6.21 |  | 33.32
151 | 17190005@1 | 金属软管DN15 | 条 | 119.18 | 6.17 |  | 735.34
152 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 59.0092 | 5.86 |  | 345.79
153 | 18030815 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 386.022 | 5.84 |  | 2254.37
154 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.332 | 5.77 |  | 1.92
155 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.2342 | 5.65 |  | 1.32
156 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0927 | 5.57 |  | 0.52
157 | 17190001 | 金属软管DN20 | m | 569.59 | 5.54 |  | 3155.53
158 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.2303 | 5.42 |  | 1.25
159 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.536 | 5.41 |  | 8.31
160 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 55.146 | 5.3 |  | 292.27
161 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.4739 | 5.28 |  | 2.5
162 | 03011605@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 31.3315 | 5.12 |  | 160.42
163 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 23.0292 | 5.12 |  | 117.91
164 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 20.4 | 5.12 |  | 104.45
165 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 12.476 | 5.12 |  | 63.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
166 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 12.6 | 5.08 |  | 64.01
167 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.3862 | 5.06 |  | 1.95
168 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 3.713 | 5.04 |  | 18.71
169 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 2.195 | 5.04 |  | 11.06
170 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 14.5728 | 4.97 |  | 72.43
171 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.26 | 4.97 |  | 6.26
172 | 03074001@1 | 地面扫除口DN100 | 个 | 2.02 | 4.93 |  | 9.96
173 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 14.3994 | 4.81 |  | 69.26
174 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 54.463 | 4.77 |  | 259.79
175 | 15000020@4 | 保温套管Φ15.97 | m | 33.864 | 4.73 |  | 160.18
176 | 34110010 | 水 | m3 | 13.8346 | 4.58 |  | 63.36
177 | 28030170@4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZC-BYJ-4 | m | 1346.0256 | 4.57 |  | 6151.34
178 | 14390020 | 氮气 | m3 | 1.528 | 4.57 |  | 6.98
179 | 01130003 | 扁钢 | kg | 100.188 | 4.42 |  | 442.83
180 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 14.13 | 4.42 |  | 62.45
181 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.721 | 4.42 |  | 3.19
182 | 18110001@6 | 室内钢塑给水管接头零件DN32 | 个 | 8.8667 | 4.38 |  | 38.84
183 | 17190010 | 金属软管D15 | m | 53.148 | 4.26 |  | 226.41
184 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 7.9961 | 4.25 |  | 33.98
185 | 01210045 | 角钢 | kg | 341.55 | 4.11 |  | 1403.77
186 | 01010011 | 圆钢 | kg | 36.432 | 4.08 |  | 148.64
187 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.6141 | 3.98 |  | 6.42
188 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 91.5037 | 3.96 |  | 362.35
189 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2375 | 3.89 |  | 0.92
190 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 204.8246 | 3.88 |  | 794.72
191 | 15000020@3 | 保温套管Φ12.7 | m | 3.366 | 3.86 |  | 12.99
192 | 17250050@4 | PP-R给水管DN20*2.3mm | m | 213.5226 | 3.83 |  | 817.79
193 | 14410040 | 801胶 | kg | 1.794 | 3.81 |  | 6.84
194 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.9048 | 3.64 |  | 3.29
195 | 17250370@8 | PVC-U排水管DN32*2.5mm | m | 32.1816 | 3.58 |  | 115.21
196 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 10.02 | 3.48 |  | 34.87
197 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 34.9578 | 3.43 |  | 119.91
198 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 496.967 | 3.36 |  | 1669.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
199 | 17250370@7 | PVC-U排水管DN25*2.0mm | m | 1.518 | 3.36 |  | 5.1
200 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 8.12 | 3.13 |  | 25.42
201 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.2491 | 3.09 |  | 0.77
202 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 |  | 12.48
203 | 15000020@2 | 保温套管Φ9.5 | m | 33.864 | 2.9 |  | 98.21
204 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 7.7494 | 2.78 |  | 21.54
205 | 03139321@1 | 钢丝刷子 | 把 | 0.6831 | 2.77 |  | 1.89
206 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 3480.9281 | 2.67 |  | 9294.08
207 | 14430300 | 保温扎带 | 卷 | 53.791 | 2.64 |  | 142.01
208 | 02270030 | 白布宽900 | m | 8.739 | 2.63 |  | 22.98
209 | 18110001@3 | 室内钢塑给水管接头零件DN25 | 个 | 84.2346 | 2.61 |  | 219.85
210 | 17250050@3 | PP-R给水管DN15*2.0mm | m | 156.2811 | 2.59 |  | 404.77
211 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 7.13 | 2.57 |  | 18.32
212 | 28030170@10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZC-BYJ-2.5 | m | 17786.505 | 2.5 |  | 44466.26
213 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 33.7553 | 2.48 |  | 83.71
214 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 53.3358 | 2.46 |  | 131.21
215 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 112.868 | 2.29 |  | 258.47
216 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 451.248 | 2.27 |  | 1024.33
217 | 18090260@4 | PP-R给水管接头零件(热熔接)DN20 | 个 | 257.446 | 2.2 |  | 566.38
218 | 28030170@3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 2748.207 | 2.15 |  | 5908.65
219 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 1315.142 | 2.08 |  | 2735.5
220 | 28030410@3 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZC-RVS-2*1.5mm2 | m | 24.786 | 2.06 |  | 51.06
221 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 643.37 | 2 |  | 1286.74
222 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 81.2 | 2 |  | 162.4
223 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 242.7903 | 1.97 |  | 478.3
224 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 7.878 | 1.95 |  | 15.36
225 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 3.3199 | 1.93 |  | 6.41
226 | 29110390@1 | 接线盒75*75 | 个 | 883.32 | 1.9 |  | 1678.31
227 | 18110001@4 | 室内钢塑给水管接头零件DN20 | 个 | 238.4063 | 1.89 |  | 450.59
228 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 191.8421 | 1.88 |  | 360.66
229 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 1.634 | 1.88 |  | 3.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
230 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.052 | 1.88 |  | 0.1
231 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 4.1509 | 1.84 |  | 7.64
232 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 1.313 | 1.8 |  | 2.36
233 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 490.3044 | 1.76 |  | 862.94
234 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 115.6663 | 1.61 |  | 186.22
235 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 753.5365 | 1.6 |  | 1205.66
236 | 18030920 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 63.7 | 1.52 |  | 96.82
237 | 18010770 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 2.626 | 1.5 |  | 3.94
238 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 2.1 | 1.49 |  | 3.13
239 | 18110001@5 | 室内钢塑给水管接头零件DN15 | 个 | 328.9085 | 1.48 |  | 486.78
240 | 18031085 | 镀锌钢管塑料护口DN20 | 个 | 121.3951 | 1.44 |  | 174.81
241 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 1.313 | 1.44 |  | 1.89
242 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 2.356 | 1.25 |  | 2.95
243 | 18090260@3 | PP-R给水管接头零件(热熔接)DN15 | 个 | 233.8064 | 1.2 |  | 280.57
244 | 18010760 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 210.08 | 1.2 |  | 252.1
245 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 562.5876 | 1.17 |  | 658.23
246 | 34130001@1 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 71.3 | 1.14 |  | 81.28
247 | 18090060@8 | 室内塑料排水管件DN32 | 个 | 21.942 | 1.11 |  | 24.36
248 | 18090060@7 | 室内塑料排水管件DN25 | 个 | 1.035 | 1.11 |  | 1.15
249 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 1060.066 | 1.1 |  | 1166.07
250 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 22.142 | 1.1 |  | 24.36
251 | 00010010 | 人工费 | 元 | 293952.0807 | 1.1 |  | 322759.38
252 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 55.7832 | 1.05 |  | 58.57
253 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 13769.9168 | 1 |  | 13769.92
254 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2161.4776 | 1 |  | 2161.48
255 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 394.1505 | 1 |  | 394.15
256 | 99450650 | 维护费 | 元 | 252.021 | 1 |  | 252.02
257 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 176.9865 | 1 |  | 176.99
258 | 99450640 | 检修费 | 元 | 88.2488 | 1 |  | 88.25
259 | 99451300 | 校验费 | 元 | 11.9373 | 1 |  | 11.94
260 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 1.8465 | 1 |  | 1.85
261 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1693 | 1 |  | 0.17
262 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 1927.7717 | 0.99 |  | 1908.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
263 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 12.6 | 0.95 |  | 11.97
264 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 117.4745 | 0.91 |  | 106.9
265 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 11.385 | 0.91 |  | 10.36
266 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 398.5 | 0.8 |  | 318.8
267 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 13.2829 | 0.79 |  | 10.49
268 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 294.275 | 0.77 |  | 226.59
269 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 1.0746 | 0.77 |  | 0.83
270 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 1.178 | 0.56 |  | 0.66
271 | 18150330 | 金属软管接头DN20 | 个 | 2847.95 | 0.53 |  | 1509.41
272 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 166.2128 | 0.5 |  | 83.11
273 | 02050090 | 橡胶护套圈φ6~32 | 个 | 40 | 0.5 |  | 20
274 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 501.4127 | 0.49 |  | 245.69
275 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 13.662 | 0.49 |  | 6.69
276 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 96.192 | 0.46 |  | 44.25
277 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 4.6497 | 0.44 |  | 2.05
278 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 6.6398 | 0.39 |  | 2.59
279 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 1819.7846 | 0.37 |  | 673.32
280 | 03010235 | 木螺钉M4×50 | 十套 | 9.36 | 0.37 |  | 3.46
281 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 393.048 | 0.35 |  | 137.57
282 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 18.848 | 0.33 |  | 6.22
283 | 18150320 | 金属软管接头DN15 | 个 | 106.296 | 0.32 |  | 34.01
284 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 16.77 | 0.32 |  | 5.37
285 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 9.99 | 0.29 |  | 2.9
286 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 9730.0158 | 0.27 |  | 2627.1
287 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 3.998 | 0.27 |  | 1.08
288 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 340.043 | 0.26 |  | 88.41
289 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 7.13 | 0.25 |  | 1.78
290 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 12.108 | 0.18 |  | 2.18
291 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 2 | 0.18 |  | 0.36
292 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 1156.663 | 0.17 |  | 196.63
293 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 416.7178 | 0.16 |  | 66.67
294 | 25590001 | 塑料灯带卡子 | 十个 | 28.3264 | 0.15 |  | 4.25
295 | 18250220 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 2278.36 | 0.12 |  | 273.4
296 | 03010180 | 木螺钉M2.5×25 | 十套 | 18.72 | 0.12 |  | 2.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
297 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.108 | 0.08 |  | 0.01
298 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 695.0076 | 0.07 |  | 48.65
299 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1926.85 | 0.06 |  | 115.61
|  | 合计 |  |  |  |  | 862629.92

## 主材设备价格表
主材设备价格表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 厂家或品牌
1 | 55090080@6 | 公共照明配电箱 | 2AL1 | 台 | 1 | 3104.86
2 | 55090080@5 | 公共照明配电箱 | 1AL1 | 台 | 1 | 2504.87
3 | 55090080@4 | 应急照明配电箱 | 3ALE | 台 | 1 | 1744.57
4 | 55090080@2 | 应急照明配电箱 | 1ALE | 台 | 1 | 1390.94
5 | 55090080@7 | LED电箱 |  | 台 | 1 | 1115.11
6 | 55090080@3 | 客房照明配电箱 | 3AL1~3AL10、4AL1~4AL10、5AL1~5AL10、6AL1~6AL10 | 台 | 40 | 980.73
7 | 55090080@1 | 楼层配电总箱 | 3AP1~6AP1 | 台 | 4 | 765.02
8 | 21150030 | 连体坐便器 |  | 个 | 30.3 | 659.8
9 | 21170001 | 挂式小便器 |  | 个 | 7.07 | 563.25
10 | 21050010 | 双管成品淋浴器 |  | 套 | 40 | 358.17
11 | 25000001@12 | LED自带电源双面单向方向标志灯（A型） |  | 套 | 2.02 | 254.86
12 | 25000001 | 成套灯具 |  | 套 | 2.58 | 250
13 | 21090001 | 洗脸盆 |  | 套 | 44.44 | 223.39
14 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 12.12 | 202.11
15 | 03071151 | 混合冷热龙头 |  | 个 | 44.44 | 197.46
16 | 22410013@3 | 双层百叶风口1000*150 |  | 个 | 5 | 143.43
17 | 50350010 | 排气扇 |  | 台 | 45 | 133.28
18 | 25000001@10 | LED自带电源疏散照明灯（A型） | 5W | 套 | 108.07 | 130.72
19 | 19000001@5 | 截止阀 | DN50 | 个 | 6.06 | 130.09
20 | 25000001@1 | LED平板灯600x600 | 1x38W | 套 | 166.65 | 118.27 |  | 琪达灯饰厂
21 | 22410013@2 | 单层百叶风口800*300 |  | 个 | 4 | 113.76
22 | 19000001@4 | 截止阀 | DN40 | 个 | 1.01 | 101.42
23 | 23410060@5 | 插卡取电开关 |  | 个 | 40 | 89.38 |  | 木林森股份有限公司
24 | 25000001@5 | LED自带电源疏散出口标志灯（A型） | 1W | 套 | 23.23 | 75.48
25 | 29010001@3 | 电缆桥架 | 200x100*1.2mm | m | 199.458 | 73.89
26 | 19000001@3 | 截止阀 | DN32 | 个 | 2.02 | 73.81
27 | 25000001@11 | LED自带电源单向方向标志灯（A型） | 1W | 套 | 35.35 | 73.48
28 | 25000001@9 | LED吸顶灯 | 1x36W | 套 | 40.4 | 72.87
主材设备价格表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 厂家或品牌
29 | 28110210@2 | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-5*16mm2 | m | 76.6792 | 66.43 |  | 渝丰科技股份有限公司华南办事处
30 | 19010275 | 截止阀 | DN25 | 个 | 12.12 | 59.47
31 | 19000001@2 | 截止阀 | DN25 | 个 | 1.01 | 59.47
32 | 21150130 | 冲洗器 | DN32 | 个 | 12.12 | 57.02
33 | 29010001@2 | 电缆桥架 | 100x100*1.2mm | m | 175.0455 | 52.16
34 | 17150020@5 | 铜管Φ28.6 |  | m | 3.3825 | 50.77
35 | 19000001@1 | 截止阀 | DN20 | 个 | 161.6 | 50.44
36 | 25000001@3 | LED吸顶灯 | 1x18W | 套 | 40.4 | 49.77
37 | 03078101@1 | 坐便器盖板 |  | 套 | 30.3 | 43.4
38 | 17230001@2 | 内衬塑钢管 | DN50*4.5mm | m | 25.0801 | 37.93
39 | 26050001@6 | 四联双控照明开关 | 10A | 个 | 41.82 | 35.32
40 | 26050001@4 | 三联双控照明开关 | 10A | 个 | 51 | 30.8
41 | 17230001@3 | 内衬塑钢管 | DN40*4.25mm | m | 5.4008 | 29.9
42 | 28110210@3 | 铜芯电缆 | WDZA-YJY -5*6mm2 | m | 76.6792 | 27.6
43 | 29060030@4 | 焊接钢管 | SC40 | m | 23.8445 | 27.5
44 | 21170030 | 小便器排水附件 |  | 套 | 7.07 | 27.24
45 | 17150020@4 | 铜管Φ15.97 |  | m | 34.03 | 27.2
46 | 30130020@2 | 网络插座面板 | 单口 | 个 | 46.46 | 26.93
47 | 25000001@6 | 造型壁灯 | 1x9W | 套 | 121.2 | 25.86
48 | 21150120 | 防污器 | DN32 | 个 | 12.12 | 25.66
49 | 26110010 | 风扇调速开关 |  | 个 | 45 | 25
50 | 17230001@6 | 内衬塑钢管 | DN32*mm | m | 8.9388 | 24.92
51 | 19010280 | 角式长柄截止阀 | DN15 | 个 | 7.07 | 23.88
52 | 21090005 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 44.44 | 23.8
53 | 29060030@3 | 焊接钢管 | SC32 | m | 12.772 | 22
54 | 17150020@3 | 铜管Φ12.7 |  | m | 3.3825 | 21.76
55 | 03076181@1 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 119.18 | 21.54
56 | 25000001@2 | LED筒灯 | 1x5W | 套 | 311.08 | 21.22
57 | 03072021@2 | 地漏 | DN75 | 个 | 86.86 | 20.26
58 | 17230001@4 | 内衬塑钢管 | DN25*4mm | m | 73.225 | 19.47
59 | 26410060@3 | 空调三插座 |  | 个 | 40.8 | 18.48
60 | 21150090 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 30.3 | 17.85
61 | 03073011 | 瓷制大便器用存水弯 |  | 个 | 12.12 | 17.52
主材设备价格表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 厂家或品牌
62 | 26050001@5 | 四联单控照明开关 | 10A | 个 | 1.02 | 17.12
63 | 17250370@4 | PVC-U排水管 | DN100*3.2mm | m | 343.9 | 17.11
64 | 21170020 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 7.07 | 16.89
65 | 26410050@2 | 电话插座面板 |  | 个 | 41.41 | 15.97
66 | 17030001@7 | 焊接钢管 | SC40 | m | 49.9756 | 14.65
67 | 18110001@1 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN50 | 个 | 16.5448 | 13.75
68 | 17230001@1 | 内衬塑钢管 | DN20*3.8mm | m | 195.2567 | 13.74
69 | 25570010@1 | 软灯带 | 12W | m | 247.7025 | 13.61
70 | 17150020@1 | 铜管Φ9.5 |  | m | 34.03 | 13.4
71 | 18090060@4 | 室内塑料排水管件 | DN100 | 个 | 418.472 | 13.12
72 | 26050001@3 | 三联单控照明开关 | 10A | 个 | 9.18 | 11.93
73 | 17230001@5 | 内衬塑钢管 | DN15*mm | m | 224.9471 | 11.68
74 | 28030170@11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZC-BYJ16mm2 | m | 38.6715 | 11.22 |  | 东莞市民兴电缆有限公司
75 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 9.609 | 11.15
76 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 |  | kg | 6.831 | 11.15
77 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | WDZB-RYJS-4*1.0mm2 | m | 24.786 | 10.03 |  | 上海南洋电缆有限公司
78 | 04270350 | 盖板 |  | m | 374.5035 | 9.91
79 | 17250370@5 | PVC-U排水管 | DN75*2.3mm | m | 163.1308 | 9.35
80 | 17030001@5 | 焊接钢管 | SC25 | m | 41.4987 | 9.18
81 | 29060030@1 | 焊接钢管 | SC25 | m | 1731.0386 | 9.18
82 | 26050001@1 | 双联单控照明开关 | 10A | 个 | 52.02 | 8.97
83 | 18030529 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 7.07 | 8.97
84 | 18110001@2 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN40 | 个 | 4.2365 | 8.74
85 | 26410050@1 | 电视插座面板 |  | 个 | 40.4 | 8.48
86 | 26410060@1 | 单相二三孔插座 | 10A | 个 | 558.96 | 8.05
87 | 15000020@5 | 保温套管Φ28.6 |  | m | 3.366 | 7.94
88 | 26050001@2 | 单联单控照明开关 | 10A | 个 | 40.8 | 7.85
89 | 28030170@9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZC-BYJ-6 | m | 7479.216 | 6.81 |  | 上海南洋电缆有限公司
90 | 29060030@2 | 焊接钢管 | SC20 | m | 5931.6052 | 6.41
91 | 17030001@6 | 焊接钢管 | SC20 | m | 1179.7826 | 6.41
92 | 18090060@5 | 室内塑料排水管件 | DN75 | 个 | 147.3171 | 6.23
主材设备价格表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 厂家或品牌
93 | 17190005@1 | 金属软管 | DN15 | 条 | 119.18 | 6.17 |  | 东莞市如泰智能电气有限公司
94 | 17190001 | 金属软管 | DN20 | m | 569.59 | 5.54
95 | 03074001@1 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 2.02 | 4.93
96 | 15000020@4 | 保温套管Φ15.97 |  | m | 33.864 | 4.73
97 | 28030170@4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZC-BYJ-4 | m | 1346.0256 | 4.57 |  | 上海南洋电缆有限公司
98 | 01130003 | 扁钢 |  | kg | 100.188 | 4.42
99 | 18110001@6 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN32 | 个 | 8.8667 | 4.38
100 | 01210045 | 角钢 |  | kg | 341.55 | 4.11
101 | 01010011 | 圆钢 |  | kg | 36.432 | 4.08
102 | 15000020@3 | 保温套管Φ12.7 |  | m | 3.366 | 3.86
103 | 17250050@4 | PP-R给水管 | DN20*2.3mm | m | 213.5226 | 3.83
104 | 17250370@8 | PVC-U排水管 | DN32*2.5mm | m | 32.1816 | 3.58
105 | 17250370@7 | PVC-U排水管 | DN25*2.0mm | m | 1.518 | 3.36
106 | 15000020@2 | 保温套管Φ9.5 |  | m | 33.864 | 2.9
107 | 18110001@3 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN25 | 个 | 84.2346 | 2.61
108 | 17250050@3 | PP-R给水管 | DN15*2.0mm | m | 156.2811 | 2.59
109 | 28030170@10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZC-BYJ-2.5 | m | 17786.505 | 2.5 |  | 上海南洋电缆有限公司
110 | 18090260@4 | PP-R给水管接头零件(热熔接) | DN20 | 个 | 257.446 | 2.2
111 | 28030170@3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 2748.207 | 2.15
112 | 28030410@3 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | ZC-RVS-2*1.5mm2 | m | 24.786 | 2.06 |  | 渝丰科技股份有限公司华南办事处
113 | 29110390@1 | 接线盒 | 75*75 | 个 | 883.32 | 1.9
114 | 18110001@4 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN20 | 个 | 238.4063 | 1.89
115 | 18110001@5 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN15 | 个 | 328.9085 | 1.48
116 | 18090260@3 | PP-R给水管接头零件(热熔接) | DN15 | 个 | 233.8064 | 1.2
117 | 18090060@8 | 室内塑料排水管件 | DN32 | 个 | 21.942 | 1.11
118 | 18090060@7 | 室内塑料排水管件 | DN25 | 个 | 1.035 | 1.11