## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3099004.46
1.1 | 砌筑工程 | 18813.19
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 24722.45
1.3 | 金属结构工程 | 4574.25
1.4 | 门窗工程 | 545657.5
1.5 | 屋面及防水工程 | 87289.65
1.6 | 楼地面装饰工程 | 554191.69
1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 754469.43
1.8 | 天棚工程 | 214633.85
1.9 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 380526.47
1.10 | 其他装饰工程 | 114700.31
1.11 | 拆除工程 | 399425.67
2 | 措施合计 | 176958.94
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 176436.73
2.2 | 其他措施费 | 522.21
3 | 其他项目 | 585372.59
3.1 | 暂列金额 | 490000
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 67189.79
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 28182.8
4 | 税前工程造价 | 3861335.99
5 | 增值税销项税额 | 347520.24
6 | 总造价 | 4208856.23
7 | 人工费 | 911287.49
预算价合计=1+2+3+4+5 |  | 4,208,856.23

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 18813.19
1 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | 个 | 12 | 629.82 |  | 7557.84
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.部位:新砌墙、封门窗洞等 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 5.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m3 | 19.66 | 572.5 |  | 11255.35
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 24722.45
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.部位:卫生间 2.混凝土种类:CL7.5轻集料混凝土 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m3 | 60.97 | 396.31 |  | 24163.02
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:构造柱 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m3 | 0.47 | 876.63 |  | 412.02
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:过梁 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m3 | 0.19 | 775.85 |  | 147.41
|  | 金属结构工程 | [5 empty] | 4574.25
6 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:隐形门支架 2.钢材品种、规格:镀锌扁通 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | t | 0.36 | 10566.29 |  | 3803.86
7 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:新旧墙体接缝处 2.材料品种、规格:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 37.58 | 20.5 |  | 770.39
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 545657.5
本页小计 | [7 empty] | 48109.89
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M01 2.镶嵌玻璃品种、厚度:柚木实木平开门带百叶口 3.五金:含门锁等五金 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 77.35 | 1132.77 |  | 87619.76
9 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M02、M03、M04、M05、M06 2.镶嵌玻璃品种、厚度:柚木实木平开门带百叶口 3.五金:含门锁等五金 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 58.34 | 882.8 |  | 51502.55
10 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.玻璃品种、厚度:原有玻璃 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 85.71 | 568.96 |  | 48765.56
11 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:水电管井门 2.门框、扇材质:钢制甲级防火门 | m2 | 12.85 | 463.62 |  | 5957.52
12 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.玻璃品种、厚度:6厚透明钢化玻璃 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 558.27 | 509.46 |  | 284416.23
13 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.门窗套材料品种、规格:柚木门套 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m | 29.85 | 62.91 |  | 1877.86
14 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.部位:所有新建窗 2.窗台板材质、规格、颜色:比萨灰大理石 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 27.2 | 443.3 |  | 12057.76
15 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:装饰布帘 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 281.37 | 115.12 |  | 32391.31
16 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:遮光帘纱帘 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 281.37 | 38.69 |  | 10886.21
17 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:9mm难燃复合板基层、8mm硅酸钙板面层刷白色无机涂料 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m | 122.98 | 82.8 |  | 10182.74
本页小计 | [7 empty] | 545657.5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 屋面及防水工程 | [5 empty] | 87289.65
18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:卫生间 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 855.86 | 40.5 |  | 34662.33
19 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:卫生间、阳台 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 453.01 | 43.2 |  | 19570.03
20 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.部位:卫生间 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆保护层 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 1052.78 | 31.4 |  | 33057.29
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 554191.69
21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:卫生间、厕所、阳台 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚防水砂浆保护层 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 456.13 | 24.83 |  | 11325.71
22 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:卫生间、厕所、阳台 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找平层 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 456.13 | 25.6 |  | 11676.93
23 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.部位:淋浴间 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M20干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:比萨灰大理石（拉槽） 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 38 | 446.18 |  | 16954.84
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:房间 2.面层材料品种、规格、颜色:spc锁扣木纹地板 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 779.24 | 108.78 |  | 84765.73
本页小计 | [7 empty] | 212012.86
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
25 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:卫生间、阳台 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M20干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300灰色防滑砖 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 358 | 88.85 |  | 31808.3
26 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.部位:首层、二层男女厕所 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M20干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600灰色防滑砖 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 31.28 | 100.98 |  | 3158.65
27 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.部位:3-6层走廊、电梯间、房间过道 2.结合层厚度、砂浆配合比:50厚M15干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:1200*600灰色抛光砖 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 590.8 | 224.9 |  | 132870.92
28 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.部位:首层、二层大堂 2.结合层厚度、砂浆配合比:50厚M15干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿珊瑚海抛光砖 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 580.82 | 284.15 |  | 165040
29 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.部位:201会议室 2.面层材料品种、规格、颜色:蓝色防静电地毯 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 116.49 | 201.48 |  | 23470.41
30 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.部位:机房 2.面层材料品种、规格、颜色:铝质防静电地板50厚 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 3.35 | 818.64 |  | 2742.44
31 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.部位:大堂 2.面层材料品种、规格、颜色:比萨灰石材 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 11.5 | 430.4 |  | 4949.6
本页小计 | [7 empty] | 364040.32
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
32 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.部位:阳台、走廊 2.面层材料品种、规格、颜色:仿比萨灰砖 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 45.21 | 168.93 |  | 7637.33
33 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.部位:房间 2.面层材料品种、规格、颜色:实木柚木 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 70.64 | 249.52 |  | 17626.09
34 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛 2.贴结合层厚度、材料种类:50厚M15干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:比萨灰大理石 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 33.21 | 473.26 |  | 15716.96
35 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.工程部位:波打线 2.贴结合层厚度、材料种类:50厚M15干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:仿比萨灰砖 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 113.79 | 214.85 |  | 24447.78
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [5 empty] | 754469.43
36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.工程部位:阳台 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物防水砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚1：3纤维水泥砂浆 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 704.54 | 47.47 |  | 33444.51
37 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚混合水泥砂浆 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 4016.83 | 31.18 |  | 125244.76
38 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:内墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:15厚水泥砂浆打底 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 2148.06 | 24.6 |  | 52842.28
本页小计 | [7 empty] | 276959.71
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
39 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.部位:会议室 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:仿白玫瑰人造石 4.龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢 5.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 43.62 | 451.25 |  | 19683.53
40 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.部位:前台 2.面层材料品种、规格、颜色:白玫瑰石材 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 26.73 | 803.77 |  | 21484.77
41 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:一、二层厕所、电梯间 2.面层材料品种、规格、颜色:1200*600抛光砖 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 470.97 | 231.32 |  | 108944.78
42 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.部位:客房卫生间、走廊 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600抛光砖 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 1013.6 | 136.9 |  | 138761.84
43 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.部位:室内柱脚 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:比萨灰石材 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 11.05 | 516.59 |  | 5708.32
44 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.部位:会议室 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板板 4.面层材料品种、规格、颜色:12mm米黄色吸音板 5.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 73.1 | 187.73 |  | 13723.06
本页小计 | [7 empty] | 308306.3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
45 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.部位:会议室 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板板 4.面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板 5.压条材料种类、规格:古铜色不锈钢 | m2 | 10.62 | 197.95 |  | 2102.23
46 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.部位:会议室 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板板 4.面层材料品种、规格、颜色:米白色精工声学皮革软包 | m2 | 14.58 | 175.7 |  | 2561.71
47 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.部位:室外柱身 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌钢管 3.面层材料品种、规格、颜色:仿虾红石材铝板饰面 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 62.64 | 417.3 |  | 26139.67
48 | 011208001002 | 柱(梁)面装饰 | 1.部位:室外柱脚 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌钢管 3.面层材料品种、规格、颜色:仿英国棕石材铝板饰面 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 3.77 | 422.92 |  | 1594.41
49 | 011208001003 | 柱(梁)面装饰 | 1.部位:室内柱身 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌钢管 3.面层材料品种、规格、颜色:仿白玫瑰石材铝板饰面 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 102.53 | 462.3 |  | 47399.62
50 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.部位:室外造型、首层二层交接处 2.骨架材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌钢管 3.面层材料品种、规格、颜色:仿虾红石材铝板饰面 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 138.28 | 586.11 |  | 81047.29
本页小计 | [7 empty] | 160844.93
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
51 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 1.部位:室外造型底面 2.骨架材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌钢管 3.面层材料品种、规格、颜色:白色铝板饰面 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 64.98 | 534.56 |  | 34735.71
52 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.部位:一、二层厕所 2.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 33.27 | 319.82 |  | 10640.41
53 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.部位:客房淋浴间 2.隔断材料品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃（现场拼装） 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 141.36 | 200.98 |  | 28410.53
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 214633.85
54 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:会议室、大堂 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12厚硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:8厚硅酸钙板 5.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 690.95 | 122.11 |  | 84371.9
55 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.部位:客房走道 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9厚阻燃复合板 4.面层材料品种、规格:8厚硅酸钙板 5.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 116.4 | 112.86 |  | 13136.9
56 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.部位:客房卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300方型铝扣板 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 236.61 | 119.47 |  | 28267.8
本页小计 | [7 empty] | 199563.25
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
57 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.部位:走廊、电梯间等其他位置 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600方型铝扣板 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 781.3 | 113.73 |  | 88857.25
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [5 empty] | 380526.47
58 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:阳台 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆（防水、透气、耐侯） 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 917.24 | 82.36 |  | 75543.89
59 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙面 2.基层类型:一般抹灰面 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底两遍面三遍 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 3949.43 | 32.01 |  | 126421.25
60 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底两遍面三遍 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 1913.28 | 36.28 |  | 69413.8
61 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.部位:内墙面 2.腻子种类:腻子粉(耐水型)N 3.刮腻子遍数:2 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 4016.83 | 17.47 |  | 70174.02
62 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.部位:天棚 2.腻子种类:腻子粉(耐水型)N 3.刮腻子遍数:2 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 1913.28 | 20.37 |  | 38973.51
|  | 其他装饰工程 | [5 empty] | 114700.31
63 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金L型收边条 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m | 828.8 | 27.17 |  | 22518.5
本页小计 | [7 empty] | 491902.22
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
64 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢包边（含电梯间门套） 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m | 129.6 | 42.62 |  | 5523.55
65 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m | 122.98 | 54.19 |  | 6664.29
66 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:大堂 2.扶手材料种类、规格:柚木扶手 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m | 28.93 | 163.21 |  | 4721.67
67 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.部位:大堂 2.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:10+10夹胶玻璃 3.固定配件种类:不锈钢架 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m | 28.93 | 939.41 |  | 27177.13
68 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:比萨灰大理石 2.支架、配件品种、规格:镀锌角铁 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 37.42 | 711.26 |  | 26615.35
69 | 011505002001 | 晒衣架 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | 个 | 40 | 80.63 |  | 3225.2
70 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.支架、配件品种、规格:双层毛巾架（带挂钩） | 套 | 40 | 47.18 |  | 1887.2
71 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | 个 | 40 | 14.88 |  | 595.2
72 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.部位:卫生间 2.镜面玻璃品种、规格:8厚明镜 3.基层材料种类:12厚阻燃胶合板打底 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 41.8 | 146.03 |  | 6104.05
本页小计 | [7 empty] | 82513.64
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
73 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.部位:客房过道 2.镜面玻璃品种、规格:6厚明镜 3.防护材料种类:实木包边 4.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 60.8 | 131.71 |  | 8007.97
74 | 011508004001 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色:20mm厚不锈钢钛金字 2.字体规格:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | 个 | 30 | 55.34 |  | 1660.2
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 399425.67
75 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:25km 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m3 | 704.57 | 171.56 |  | 120876.03
76 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:开门洞、隔墙等 2.砌体材质:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m3 | 7.99 | 79.3 |  | 633.61
77 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除构件的厚度或规格尺寸:原有卫生间地台 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m3 | 60.3 | 1167.82 |  | 70419.55
78 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:抹灰面、油漆面 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 3683.93 | 10.51 |  | 38718.1
79 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:天棚油漆 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 1010.04 | 15.83 |  | 15988.93
80 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地板砖 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 1507.6 | 22.78 |  | 34343.13
81 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:墙面砖 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 2034.33 | 34.13 |  | 69431.68
82 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位:墙饰面 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 25.05 | 14.76 |  | 369.74
本页小计 | [7 empty] | 360448.94
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
83 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位:天棚、阁楼 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨铝扣板吊顶 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 1722.51 | 9.65 |  | 16622.22
84 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆(板）的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m | 32.58 | 31.36 |  | 1021.71
85 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.部位:屏风、淋浴房玻璃等 2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 195.09 | 13.66 |  | 2664.93
86 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 47.32 | 16.11 |  | 762.33
87 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m2 | 411.75 | 32.68 |  | 13455.99
88 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:原有前台 2.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | 个 | 1 | 395.64 |  | 395.64
89 | 011614002002 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:木饰面板衣柜、电视柜 2.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | 个 | 40 | 87.11 |  | 3484.4
90 | 011614002003 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:木床 2.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | 个 | 40 | 108.89 |  | 4355.6
91 | 011614002004 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:书桌、椅子 2.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | 个 | 96 | 29.04 |  | 2787.84
本页小计 | [7 empty] | 45550.66
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
92 | 011614002005 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:圆茶几、茶几椅子 2.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | 个 | 120 | 21.78 |  | 2613.6
93 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 | 1.窗帘盒的平面尺寸:综合考虑 2.其他:满足甲方及设计要求，综合考虑 | m | 64 | 7.51 |  | 480.64
|  | 措施项目 | [5 empty] | 52177.9
94 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m内 | m2 | 317.03 | 35.61 |  | 11289.44
95 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 6734.17 | 2.37 |  | 15959.98
96 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:8.2 2.部位：首层大堂架空层 | m2 | 140.76 | 27.34 |  | 3848.38
97 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:8.2 | m2 | 70.38 | 40.47 |  | 2848.28
98 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | m2 | 3112.41 | 5.69 |  | 17709.61
99 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 | m2 | 6.16 | 75.84 |  | 467.17
100 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 | m2 | 5.04 | 10.92 |  | 55.04
本页小计 | [7 empty] | 55272.14
合 计 | [7 empty] | 3151182.36

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 124781.04 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [6 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 124781.04

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 490000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 67189.79 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 28182.80 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 585372.59

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 490000
合 计 |  |  | 490000

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 3861335.99 | 9 |  | 347520.24
合 计 | [5 empty] | 347520.24

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 823501.7982 | 1.1 |  | 904204.97
2 | MC1-109 | 铝合金双扇平开窗38系列1.5厚 | m2 | 558.27 | 400.18 |  | 223408.49
3 | 07050050@1 | 仿珊瑚海抛光砖750*1500 | m2 | 604.0528 | 195.89 |  | 118327.9
4 | 07050030@2 | 灰色抛光砖1200×600 | m2 | 605.57 | 154.17 |  | 93360.73
5 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 151.1234 | 586 |  | 88558.31
6 | MC1-37@1 | 成品平开门扇带百叶 | m2 | 77.35 | 1030 |  | 79670.5
7 | 07010025@2 | 抛光砖1200×600 | m2 | 489.8088 | 154.17 |  | 75513.82
8 | 07010025@3 | 抛光砖600×300 | m2 | 1054.144 | 63.38 |  | 66811.65
9 | 09050050@1 | 铝合金方板600×600 | m2 | 804.739 | 75.36 |  | 60645.13
10 | 07130001@1 | spc锁扣木纹地板 | m2 | 818.202 | 65 |  | 53183.13
11 | MC1-37@2 | 成品平开门扇 | m2 | 58.34 | 790 |  | 46088.6
12 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 9954.5808 | 4.5 |  | 44795.61
13 | 08010001@2 | 比萨灰石材20 | m2 | 124.7361 | 350 |  | 43657.64
14 | 13050157 | 聚氨酯防水涂料单组份 I型 | kg | 3224.1294 | 13.07 |  | 42139.37
15 | MC1-96 | 铝合金全玻单扇平开门46系列带上亮(有横框) | m2 | 85.71 | 480.32 |  | 41168.23
16 | 09050180@1 | 仿虾红石材铝板饰面平面 | m2 | 142.4284 | 279.75 |  | 39844.34
17 | 09130010@2 | 仿白玫瑰石材铝板饰面弧形 | m2 | 115.3463 | 330 |  | 38064.28
18 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 131.4459 | 252.54 |  | 33195.35
19 | 11260010@1 | 布窗帘 | m2 | 703.425 | 44.42 |  | 31246.14
20 | 13030473 | 真石漆 | kg | 3779.0288 | 8 |  | 30232.23
21 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 47.3786 | 582 |  | 27574.35
22 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 3996.7024 | 6.38 |  | 25498.96
23 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 2102.1712 | 10.98 |  | 23081.84
24 | 09130010@1 | 仿虾红石材铝板饰面弧形 | m2 | 70.47 | 290 |  | 20436.3
25 | 12030050 | 不锈钢装饰直线30×0.8 | m | 845.376 | 22.59 |  | 19097.04
26 | 09050040@1 | 铝合金方板300×300 | m2 | 241.3422 | 78.37 |  | 18913.99
27 | 06050010 | 钢化玻璃10 | m2 | 142.7736 | 130.05 |  | 18567.71
28 | 09190020@1 | 硅酸钙板12 | m2 | 956.5421 | 19.4 |  | 18556.92
29 | 08010001@3 | 白玫瑰石材 | m2 | 27.2646 | 650 |  | 17721.99
30 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 40.0144 | 442.48 |  | 17705.57
31 | 06050001@1 | 钢化玻璃6 | m2 | 457.7814 | 37.28 |  | 17066.09
32 | 09050180@2 | 白色铝板饰面平面 | m2 | 66.9294 | 229.7 |  | 15373.68
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 5539.1853 | 2.55 |  | 14124.92
34 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 1239.2049 | 10.98 |  | 13606.47
35 | 12010160 | 木踢脚线100 | m2 | 74.172 | 180 |  | 13350.96
36 | 08010001@4 | 仿白玫瑰人造石 | m2 | 44.4924 | 300 |  | 13347.72
37 | 09190010@1 | 硅酸钙板8 | m2 | 834.3221 | 15.46 |  | 12898.62
38 | 03044011 | 二爪挂件 | 套 | 52.074 | 236.45 |  | 12312.9
39 | 04030015 | 中砂 | m3 | 43.8589 | 275.38 |  | 12077.86
40 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 11970.4606 | 1 |  | 11970.46
41 | 07010001@1 | 仿比萨灰砖 | m2 | 166.7316 | 70.3 |  | 11721.23
42 | 07290010@1 | 防静电地毯 | m2 | 119.9847 | 95 |  | 11398.55
43 | 07050010@1 | 防滑地砖300×300 | m2 | 366.95 | 28.34 |  | 10399.36
44 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 2425.4051 | 4.16 |  | 10089.69
45 | 11210060@1 | 提花窗纱 | m2 | 422.055 | 23.08 |  | 9741.03
46 | 08010001@5 | 比萨灰石材25厚 | m2 | 27.744 | 350 |  | 9710.4
47 | 09390060@1 | 抗倍特板成品 | m2 | 33.27 | 288.73 |  | 9606.05
48 | 99450650 | 维护费 | 元 | 8799.6085 | 1 |  | 8799.61
49 | 06090010 | 夹层钢化玻璃8+8 | m2 | 23.4217 | 364.23 |  | 8530.89
50 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 7083.1235 | 1 |  | 7083.12
51 | 06550020 | 原片玻璃镜6 | m2 | 112.86 | 62.65 |  | 7070.68
52 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 1879.4168 | 3.58 |  | 6728.31
53 | 01210110 | 热镀锌角钢5# | kg | 1409.0797 | 4.45 |  | 6270.4
54 | 12030070 | 不锈钢装饰直线60×0.8 | m | 125.4396 | 48.96 |  | 6141.52
55 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 447.2962 | 13.73 |  | 6141.38
56 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 92.3216 | 65.96 |  | 6089.53
57 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 1664.0391 | 3.58 |  | 5957.26
58 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 5947.8639 | 1 |  | 5947.86
59 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 0.7785 | 7491.84 |  | 5832.4
60 | MC1-73 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 12.85 | 429 |  | 5512.65
61 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 1447.3624 | 3.75 |  | 5427.61
62 | 05050130@1 | 米黄色吸音板12mm | m2 | 80.41 | 66.04 |  | 5310.28
63 | 20330040 | 地毯胶垫 | m2 | 128.139 | 39.43 |  | 5052.52
64 | 14010001 | 防腐油 | kg | 160.1629 | 31.33 |  | 5017.9
65 | 12030060 | 不锈钢装饰直线50×0.8 | m | 132.192 | 37.68 |  | 4980.99
66 | 14410490 | 墙边胶 | L | 104.4128 | 46.77 |  | 4883.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 08010001@1 | 比萨灰石材弧形 | m2 | 11.713 | 400 |  | 4685.2
68 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 670.1483 | 6.91 |  | 4630.72
69 | 04090015 | 生石灰 | t | 10.2823 | 405.15 |  | 4165.87
70 | 05050080@1 | 阻燃复合板12厚 | m2 | 103.215 | 40.32 |  | 4161.63
71 | 14410450 | 耐候胶 | L | 66.2682 | 61.79 |  | 4094.71
72 | 12230120 | 硬木扶手综合 | m | 30.3765 | 128.9 |  | 3915.53
73 | 03031051 | 铝合金窗轨L=1000 | 套 | 300.0712 | 12.87 |  | 3861.92
74 | 14410160 | 地板胶水 | kg | 545.468 | 6.84 |  | 3731
75 | 05030240 | 硬木板 | m3 | 1.1769 | 2800 |  | 3295.32
76 | 13030475 | 真石面漆 | kg | 283.4272 | 11.39 |  | 3228.24
77 | 03031021 | 不锈钢帘子杆 | 套 | 40.4 | 76.92 |  | 3107.57
78 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 1040.1502 | 2.94 |  | 3058.04
79 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 6010.2653 | 0.47 |  | 2824.82
80 | 12210001 | 扁不锈钢立柱55×8 | m | 26.6156 | 101.27 |  | 2695.36
81 | 09190010@2 | 阻燃复合板9 | m2 | 122.22 | 21.66 |  | 2647.29
82 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 375.9987 | 6.91 |  | 2598.15
83 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 255.0844 | 9.51 |  | 2425.85
84 | 07250001@1 | 铝质防静电地板50厚 | m2 | 3.5175 | 650 |  | 2286.38
85 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 2690.2901 | 0.8 |  | 2152.23
86 | 14410500 | 乳液 | kg | 360.2644 | 5.83 |  | 2100.34
87 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2065.0437 | 1 |  | 2065.04
88 | 13350020 | 防水粉 | kg | 958.3463 | 2.1 |  | 2012.53
89 | 12030001 | 不锈钢压条2 | m | 87.5485 | 22.59 |  | 1977.72
90 | 21310060 | 不锈钢毛巾架 | 套 | 40.4 | 43.8 |  | 1769.52
91 | 14410550 | 水胶粉 | kg | 124.6784 | 12.97 |  | 1617.08
92 | MC1-36 | 成品木门框 | m | 29.85 | 50 |  | 1492.5
93 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 2.4508 | 559 |  | 1370
94 | 07050030@1 | 防滑地砖600×600 | m2 | 32.062 | 40.6 |  | 1301.72
95 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 373.1887 | 3.42 |  | 1276.31
96 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.3107 | 4082.69 |  | 1268.49
97 | 09130010@3 | 仿英国棕石材铝板饰面弧形 | m2 | 4.2413 | 295 |  | 1251.18
98 | 03214011 | 铝角码 | 只 | 2491.9676 | 0.48 |  | 1196.14
99 | 10010070 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 196.0693 | 5.93 |  | 1162.69
100 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 88.5888 | 12.59 |  | 1115.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 34110010 | 水 | m3 | 236.5448 | 4.58 |  | 1083.38
102 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 31.6939 | 33.47 |  | 1060.79
103 | 03032001 | 门锁多向 | 套 | 62.62 | 16.75 |  | 1048.89
104 | 03214026 | 镀锌角码80×150×8 | 个 | 164.6406 | 5.91 |  | 973.03
105 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 326.3352 | 2.82 |  | 920.27
106 | 05030140 | 杉木枋 | m3 | 0.4837 | 1876.74 |  | 907.78
107 | 05050080 | 胶合板2440×1220×9 | m2 | 43.89 | 19.61 |  | 860.68
108 | 13410050 | 软填料 | kg | 200.7403 | 3.9 |  | 782.89
109 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 139.6325 | 5.6 |  | 781.94
110 | 10010080 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 104.5716 | 7.01 |  | 733.05
111 | 03010060 | 抽芯铝铆钉综合 | 十个 | 1016.3 | 0.68 |  | 691.08
112 | 09130010@4 | 铝塑板3 | m2 | 11.682 | 56.5 |  | 660.03
113 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 35.2813 | 17.25 |  | 608.6
114 | 03078151 | 不锈钢角挂件4件 | 套 | 244.7082 | 2.45 |  | 599.54
115 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 51.4859 | 11.47 |  | 590.54
116 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 9744.2817 | 0.06 |  | 584.66
117 | 02350001 | 皮革 | m2 | 16.038 | 36.19 |  | 580.42
118 | 12010200 | 木线50×10 | m | 226.8 | 2.26 |  | 512.57
119 | 03013171 | 膨胀螺栓M10×110 | 十套 | 60.165 | 8.32 |  | 500.57
120 | 10010030 | 轻钢小龙骨h19 | m | 234.7157 | 1.94 |  | 455.35
121 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 53.1025 | 8.5 |  | 451.37
122 | 14350140 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 28.6179 | 14.88 |  | 425.83
123 | 10130020 | 轻钢小龙骨横撑h=19 | m | 139.641 | 3.03 |  | 423.11
124 | 21310070 | 不锈钢卫生纸盒 | 个 | 40.4 | 10.26 |  | 414.5
125 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 532.1003 | 0.77 |  | 409.72
126 | 04030010 | 细砂 | m3 | 1.4043 | 290.32 |  | 407.7
127 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 49.0961 | 8.15 |  | 400.13
128 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 388.2847 | 1 |  | 388.28
129 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.6666 | 560 |  | 373.3
130 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 1091.7528 | 0.32 |  | 349.36
131 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 76.6257 | 4.54 |  | 347.88
132 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 50.0527 | 6.68 |  | 334.35
133 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 40.1853 | 8.21 |  | 329.92
134 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.7977 | 407.13 |  | 324.77
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
135 | 17090020 | 方钢管25×25×2.5 | kg | 82.9831 | 3.88 |  | 321.97
136 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.2087 | 1474.42 |  | 307.71
137 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.2018 | 1418.15 |  | 286.18
138 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 21.7545 | 13.08 |  | 284.55
139 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.3399 | 775.04 |  | 263.44
140 | 03210090 | 钢丝网综合 | m2 | 41.338 | 5.9 |  | 243.89
141 | 33050030 | 支架铸铁 | 套 | 12.1806 | 19.97 |  | 243.25
142 | 12010280 | 木压条15×40 | m | 101.609 | 2.29 |  | 232.68
143 | 03011455 | 镀锌六角螺栓M8×25 | 十套 | 30.0824 | 7.04 |  | 211.78
144 | 01290020 | 钢板2~2.5 | kg | 61.2 | 3.28 |  | 200.74
145 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 251.2294 | 0.78 |  | 195.96
146 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 70.9349 | 2.65 |  | 187.98
147 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 156.1384 | 1.2 |  | 187.37
148 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.1278 | 1348.1 |  | 172.29
149 | 03010280 | 盘头螺钉M6×35 | 十套 | 40.5834 | 4.2 |  | 170.45
150 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 163.5131 | 0.99 |  | 161.88
151 | 02030010 | 胶条 | m | 223.1933 | 0.67 |  | 149.54
152 | 15130160@1 | 海绵δ20 阻燃 | m2 | 15.309 | 8.85 |  | 135.48
153 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.552 | 236.84 |  | 130.74
154 | 03010260 | 镀锌木螺钉M6×100 | 十套 | 67.41 | 1.79 |  | 120.66
155 | 03019111 | 不锈钢钉 | kg | 4.8941 | 24.09 |  | 117.9
156 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 33.0889 | 3.54 |  | 117.13
157 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 50.766 | 2.23 |  | 113.21
158 | 03044001 | 一爪挂件 | 套 | 1.1572 | 97.36 |  | 112.66
159 | 12010001 | 地毯木条 | m | 127.4051 | 0.86 |  | 109.57
160 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 8.5369 | 12 |  | 102.44
161 | 01410010 | 黄铜丝φ3 | kg | 2.0769 | 48.06 |  | 99.82
162 | 14010030 | 松节油 | kg | 10.0947 | 8.84 |  | 89.24
163 | 03213021 | 垫铁 | kg | 17.7176 | 4.87 |  | 86.28
164 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 380.0176 | 0.21 |  | 79.8
165 | 07290020 | 地毯烫带 | m | 76.4407 | 1.03 |  | 78.73
166 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 5.1412 | 14.94 |  | 76.81
167 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 22.0177 | 3.3 |  | 72.66
168 | 13010170 | 红丹漆 | kg | 6.7075 | 10.6 |  | 71.1
169 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 49.3261 | 1.3 |  | 64.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
170 | 34090170 | 泡沫条φ18 | m | 363.8354 | 0.17 |  | 61.85
171 | 01130001 | 扁钢综合 | t | 0.0138 | 4414.99 |  | 60.93
172 | 13350230 | 密封胶 | L | 3.9912 | 12.02 |  | 47.97
173 | 33010030 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 20.301 | 2.3 |  | 46.69
174 | 31190010 | 美纹纸 | m | 819.1378 | 0.05 |  | 40.96
175 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 28.7793 | 1.29 |  | 37.13
176 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 2.7612 | 11.89 |  | 32.83
177 | 03010227 | 木螺钉32mm | 十套 | 98.3671 | 0.33 |  | 32.46
178 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 15.6662 | 1.89 |  | 29.61
179 | 03010126 | 自攻螺钉M3×10 | 十套 | 110.096 | 0.25 |  | 27.52
180 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 13.6436 | 1.88 |  | 25.65
181 | 14390060 | 氩气 | m3 | 1.9441 | 12.08 |  | 23.48
182 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 4.3636 | 5.24 |  | 22.87
183 | 01290160 | 钢板6~7 | t | 0.0069 | 3047.04 |  | 21.02
184 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 3.3626 | 6.13 |  | 20.61
185 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 2.8411 | 7.05 |  | 20.03
186 | 12030160 | 铝合金条地毯用 | m | 11.3811 | 1.72 |  | 19.58
187 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 3.2706 | 5.86 |  | 19.17
188 | 03019041 | 枪钉 | 盒 | 2.7379 | 6.35 |  | 17.39
189 | 03019011 | 圆钉30~45 | kg | 4.5691 | 3.65 |  | 16.68
190 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 2.6948 | 5.86 |  | 15.79
191 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 9.8913 | 1.5 |  | 14.84
192 | 14090070 | 石蜡 | kg | 4.381 | 3 |  | 13.14
193 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.3934 | 25.32 |  | 9.96
194 | 14310050 | 草酸 | kg | 1.6462 | 5.59 |  | 9.2
195 | 03019051 | 水泥钉 | kg | 1.2348 | 6.52 |  | 8.05
196 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 1.5032 | 5.21 |  | 7.83
197 | 03010200 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 43.3998 | 0.15 |  | 6.51
198 | 01610020 | 钨棒 | kg | 0.2314 | 23.77 |  | 5.5
199 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 0.1616 | 33.14 |  | 5.36
200 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.9149 | 5.62 |  | 5.14
201 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 0.716 | 7.05 |  | 5.05
202 | 05030380 | 木材锯材 | m3 | 0.0041 | 1194.9 |  | 4.9
203 | 14390070 | 氧气 | m3 | 1.1628 | 3.64 |  | 4.23
204 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.504 | 7.9 |  | 3.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
205 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 2.6345 | 1.5 |  | 3.95
206 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.6454 | 5.86 |  | 3.78
207 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.6194 | 5.74 |  | 3.56
208 | 03139301 | 石料切割锯片 | 片 | 0.0952 | 34.19 |  | 3.25
209 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.4497 | 6.69 |  | 3.01
210 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.54 | 5.28 |  | 2.85
211 | 14010010 | 清油 | kg | 0.2069 | 13.07 |  | 2.7
212 | 02290130 | 幼麻筋(麻刀) | kg | 0.3484 | 6.02 |  | 2.1
213 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 0.616 | 0.58 |  | 0.36
214 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.3373 | 1 |  | 0.34
215 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -7.0598 | 1 |  | -7.06
|  | 合计 |  |  |  |  | 2800066.84

## 主材设备价格表
主材设备价格表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 厂家或品牌
1 | 07050050@1 | 仿珊瑚海抛光砖 | 750*1500 | m2 | 604.0528 | 195.89
2 | 07050030@2 | 灰色抛光砖 | 1200×600 | m2 | 605.57 | 154.17
3 | MC1-37@1 | 成品平开门扇 | 带百叶 | m2 | 77.35 | 1030
4 | 07010025@2 | 抛光砖 | 1200×600 | m2 | 489.8088 | 154.17
5 | 07010025@3 | 抛光砖 | 600×300 | m2 | 1054.144 | 63.38
6 | 09050050@1 | 铝合金方板 | 600×600 | m2 | 804.739 | 75.36
7 | 07130001@1 | spc锁扣木纹地板 |  | m2 | 818.202 | 65
8 | MC1-37@2 | 成品平开门扇 |  | m2 | 58.34 | 790
9 | 08010001@2 | 比萨灰石材 | 20 | m2 | 124.7361 | 350
10 | 09050180@1 | 仿虾红石材铝板饰面 | 平面 | m2 | 142.4284 | 279.75
11 | 09130010@2 | 仿白玫瑰石材铝板饰面 | 弧形 | m2 | 115.3463 | 330
12 | 11260010@1 | 布窗帘 |  | m2 | 703.425 | 44.42
13 | 09130010@1 | 仿虾红石材铝板饰面 | 弧形 | m2 | 70.47 | 290
14 | 09050040@1 | 铝合金方板 | 300×300 | m2 | 241.3422 | 78.37
15 | 09190020@1 | 硅酸钙板 | 12 | m2 | 956.5421 | 19.4
16 | 08010001@3 | 白玫瑰石材 |  | m2 | 27.2646 | 650 |  | 环球
17 | 06050001@1 | 钢化玻璃 | 6 | m2 | 457.7814 | 37.28
18 | 09050180@2 | 白色铝板饰面 | 平面 | m2 | 66.9294 | 229.7
19 | 08010001@4 | 仿白玫瑰人造石 |  | m2 | 44.4924 | 300
20 | 09190010@1 | 硅酸钙板 | 8 | m2 | 834.3221 | 15.46
21 | 07010001@1 | 仿比萨灰砖 |  | m2 | 166.7316 | 70.3
22 | 07290010@1 | 防静电地毯 |  | m2 | 119.9847 | 95
23 | 07050010@1 | 防滑地砖 | 300×300 | m2 | 366.95 | 28.34
24 | 11210060@1 | 提花窗纱 |  | m2 | 422.055 | 23.08
25 | 08010001@5 | 比萨灰石材 | 25厚 | m2 | 27.744 | 350
26 | 09390060@1 | 抗倍特板 | 成品 | m2 | 33.27 | 288.73
27 | 05050130@1 | 米黄色吸音板 | 12mm | m2 | 80.41 | 66.04
28 | 08010001@1 | 比萨灰石材 | 弧形 | m2 | 11.713 | 400
29 | 05050080@1 | 阻燃复合板 | 12厚 | m2 | 103.215 | 40.32
30 | 09190010@2 | 阻燃复合板 | 9 | m2 | 122.22 | 21.66
31 | 07250001@1 | 铝质防静电地板 | 50厚 | m2 | 3.5175 | 650
32 | 07050030@1 | 防滑地砖 | 600×600 | m2 | 32.062 | 40.6
33 | 09130010@3 | 仿英国棕石材铝板饰面 | 弧形 | m2 | 4.2413 | 295
34 | 09130010@4 | 铝塑板 | 3 | m2 | 11.682 | 56.5
35 | 15130160@1 | 海绵 | δ20 阻燃 | m2 | 15.309 | 8.85
主材设备价格表
工程名称：装修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页