## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 99996.58
1.1 | 水管抗震支架 | 59263.70
1.2 | 智能化抗震支架 | 3077.12
1.3 | 强电抗震支架 | 27158.16
1.4 | 火灾自动报警抗震支架 | 10497.60
2 | 措施合计 | 7236.15
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6338.83
2.2 | 其他措施费 | 897.32
3 | 其他项目 | 11771.77 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 9999.66
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1772.11
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 119004.50
5 | 增值税销项税额 | 10710.41 |  |  | －
6 | 总造价 | 129714.91
7 | 人工费 | 16502.48
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 129,714.91 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 水管抗震支架 | [6 empty] | 59263.7
1 | 030413001090 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管单向抗震支架RL-ST65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 27 | 327.54 |  | 8843.58
2 | 030413001091 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管双向抗震支架RL-STL65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 16 | 500.07 |  | 8001.12
3 | 030413001092 | DN80水管单向抗震支架RL-ST80 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN80水管单向抗震支架RL-ST80 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 329.02 |  | 2632.16
4 | 030413001093 | DN80水管双向抗震支架RL-STL80 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN80水管双向抗震支架RL-STL80 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 10 | 501.55 |  | 5015.5
5 | 030413001094 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管单向抗震支架RL-ST100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 26 | 334.93 |  | 8708.18
本页小计 | [8 empty] | 33200.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030413001095 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管双向抗震支架RL-STL100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 14 | 507.46 |  | 7104.44
7 | 030413001096 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管单向抗震支架RL-ST150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 344.19 |  | 2753.52
8 | 030413001097 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管双向抗震支架RL-STL150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 5 | 516.71 |  | 2583.55
9 | 030413001098 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 12 | 449.77 |  | 5397.24
10 | 030413001099 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 706.67 |  | 2826.68
11 | 030413001100 | 三管组合水管单向抗震支架RL-STZ3 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:三管组合水管单向抗震支架RL-STZ3 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 489.64 |  | 979.28
本页小计 | [8 empty] | 21644.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030413001101 | 四管组合水管单向抗震支架RL-STZ4 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:四管组合水管单向抗震支架RL-STZ4 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 652.48 |  | 1304.96
13 | 030413001102 | 四管组合水管双向抗震支架RL-STLZ4 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:四管组合水管双向抗震支架RL-STLZ4 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3 | 1037.83 |  | 3113.49
|  | 智能化抗震支架 | [6 empty] | 3077.12
14 | 031002002055 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 769.28 |  | 3077.12
|  | 强电抗震支架 | [6 empty] | 27158.16
15 | 031002002056 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 412.65 |  | 825.3
16 | 031002002057 | 电缆桥架宽600~1000侧向抗震支架RL-DT2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽600~1000侧向抗震支架RL-DT2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 10 | 530.35 |  | 5303.5
本页小计 | [8 empty] | 13624.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031002002058 | 电缆桥架宽1100~1500侧向抗震支架RL-DT3 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽1100~1500侧向抗震支架架RL-DT3 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7 | 692.81 |  | 4849.67
18 | 031002002059 | 电缆桥架宽1600~2000侧向抗震支架RL-DT4 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽1600~2000侧向抗震支架RL-DT4 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 822.3 |  | 822.3
19 | 031002002060 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 769.28 |  | 1538.56
20 | 031002002061 | 电缆桥架宽600~1000侧纵向抗震支架RL-DTL2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽600~1000侧纵向抗震支架RL-DTL2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 9 | 893.52 |  | 8041.68
21 | 031002002062 | 电缆桥架宽1100~1500侧纵向抗震支架RL-DTL3 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽1100~1500侧纵向抗震支架RL-DTL3 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 5 | 1155.43 |  | 5777.15
|  | 火灾自动报警抗震支架 | [6 empty] | 10497.6
本页小计 | [8 empty] | 21029.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031002002063 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 9 | 769.28 |  | 6923.52
23 | 031002002064 | 电缆桥架宽600~1000侧纵向抗震支架RL-DTL2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽600~1000侧纵向抗震支架RL-DTL2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 893.52 |  | 3574.08
|  | 措施项目 | [6 empty] | 897.32
24 | 031302007055 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017063 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 897.32 |  | 897.32
本页小计 | [8 empty] | 11394.92
合 计 | [8 empty] | 100893.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00120 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 6338.83 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010064 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011064 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF064 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008064 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002064 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF064 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009064 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF064 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000096 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 6338.83
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9999.66 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1772.11
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 11771.77 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 9999.66
合 计 |  |  |  | 9999.66 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 119004.5 | 9 |  | 10710.41
合 计 | [6 empty] | 10710.41
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 897.3183 | 1 |  | 897.32
2 | 02270020 | 白布 | kg | 2.0704 | 2.75 |  | 5.69
3 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 6.0039 | 5.04 |  | 30.26
4 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 113.615 | 7.56 |  | 858.93
5 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 18.6328 | 5.6 |  | 104.34
6 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 10.3516 | 0.43 |  | 4.45
7 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 2.0704 | 12.07 |  | 24.99
8 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 3.1054 | 13.58 |  | 42.17
9 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.0352 | 3.94 |  | 4.08
10 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 209.6451 | 1 |  | 209.65
11 | 18270095@1 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 套 | 27 | 225.38 |  | 6085.26
12 | 18270095@10 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 套 | 16 | 355.48 |  | 5687.68
13 | 18270095@11 | DN80水管双向抗震支架RL-STL80 | 套 | 10 | 356.96 |  | 3569.6
14 | 18270095@12 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100 | 套 | 26 | 232.77 |  | 6052.02
15 | 18270095@13 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100 | 套 | 14 | 362.87 |  | 5080.18
16 | 18270095@14 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150 | 套 | 8 | 242.03 |  | 1936.24
17 | 18270095@15 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150 | 套 | 5 | 372.12 |  | 1860.6
18 | 18270095@18 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 | 套 | 12 | 305.18 |  | 3662.16
19 | 18270095@19 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 套 | 4 | 562.08 |  | 2248.32
20 | 18270095@20 | 三管组合水管单向抗震支架RL-STZ3 | 套 | 2 | 345.05 |  | 690.1
21 | 18270095@26 | 四管组合水管单向抗震支架RL-STZ4 | 套 | 2 | 457.77 |  | 915.54
22 | 18270095@27 | 四管组合水管双向抗震支架RL-STLZ4 | 套 | 3 | 843.12 |  | 2529.36
23 | 18270095@3 | DN80水管单向抗震支架RL-ST80 | 套 | 8 | 226.86 |  | 1814.88
24 | 补充主材002@10 | 电缆桥架宽600~1000侧向抗震支架RL-DT2 | 套 | 10 | 405.29 |  | 4052.9
25 | 补充主材002@2 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 套 | 15.0001 | 544.49 |  | 8167.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
26 | 补充主材002@3 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 套 | 2 | 287.59 |  | 575.18
27 | 补充主材002@4 | 电缆桥架宽600~1000侧纵向抗震支架RL-DTL2 | 套 | 13.0001 | 668.73 |  | 8693.56
28 | 补充主材002@7 | 电缆桥架宽1600~2000侧向抗震支架RL-DT4 | 套 | 1 | 632.26 |  | 632.26
29 | 补充主材002@8 | 电缆桥架宽1100~1500侧向抗震支架RL-DT3 | 套 | 7 | 526.88 |  | 3688.16
30 | 补充主材002@9 | 电缆桥架宽1100~1500侧纵向抗震支架RL-DTL3 | 套 | 5 | 869.35 |  | 4346.75
31 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.68 | 252.54 |  | 424.27
32 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 443.743 | 1 |  | 443.74
33 | 99450640 | 检修费 | 元 | 81.066 | 1 |  | 81.07
34 | 99450650 | 维护费 | 元 | 260.174 | 1 |  | 260.17
35 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 148.6569 | 1 |  | 148.66
36 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 45.9312 | 8.38 |  | 384.9
37 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 432.8061 | 0.77 |  | 333.26
38 | 99451290 | 维护费 | 元 | 3.78 | 1 |  | 3.78
39 | 99451300 | 校验费 | 元 | 35.7903 | 1 |  | 35.79
|  | 合计 |  |  |  |  | 76585.67