## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1843085.02
1.1 | 楼地面装饰工程 | 1280510.95
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断 | 191477.04
1.3 | 天棚工程
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 92433.11
1.5 | 其他装饰工程 | 278663.92
2 | 措施合计 | 93413.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 93413.25
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 218723.91 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 184308.50
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 34415.41
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2155222.18
5 | 增值税销项税额 | 193970.00 |  |  | －
6 | 总造价 | 2349192.18
7 | 人工费 | 490010.40
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,349,192.18 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 1280510.95
1 | 011101006031 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:15厚WS M20预拌防水砂浆找平层 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 533.34 | 34.52 |  | 18410.9
2 | 011101006032 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:8厚1：3水泥砂浆打底，压实抹平 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 533.34 | 10.14 |  | 5408.07
3 | 010501001033 | 混凝土回填 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.做法：水池-2 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 697.75 | 647.64 |  | 451890.81
4 | 011101006033 | 平面砂浆找平层 | 1.素水泥浆遍数:刷素水泥浆一遍(掺水重5％108胶) 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉） 3.保护层厚度、砂浆配合比:10厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉） 4.找坡层厚度、材料种类：C25细石混凝土填充找坡层（最薄15），1%坡向地漏（纵坡） 5.部位:地下室底板-2c 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 310.53 | 59.69 |  | 18535.54
本页小计 | [8 empty] | 494245.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 011101003044 | 细石混凝土楼地面 | 1.混凝土种类:60厚C25钢筋混凝土配C16@150双向，随打随抹平 2.类别:水池-2 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1147.97 | 180.42 |  | 207116.75
6 | 011101006034 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:泳池池底 2.找平层厚度、砂浆配合比:7mm纤维砂浆 3.保护层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆保护层 4.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5水泥砂浆找平 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1147.97 | 60.42 |  | 69360.35
7 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | 1.位置:地-1（首层无地下室地面） 2.面层厚度、砂浆厚度:30mm,水泥砂浆M15 3.防潮层:聚合物水泥砂浆 4.找平层:20厚WS M15（1:3）水泥砂浆找平层 5.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶） 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3089.61 | 101.02 |  | 312112.4
本页小计 | [8 empty] | 588589.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 011101003045 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶） 2.面层厚度、混凝土强度等级:30~50厚（最薄处）C25细石混凝土,排水点周边1米 区域找坡2%,坡向地漏/集水井/截水沟，施工时 随捣随压光，内配筋Ø4@150双向（置于该层上半部,保护层厚度≥15mm）,平面四周（沿墙和水沟边）设伸缝,平面内间距≤6000设纵横分格缝;缝宽lOmm,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏 3.部位:地下室底板-4a/4b 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 156.85 | 96.77 |  | 15178.37
9 | 011102003080 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉）找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚600×600灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:DTG擦缝 5.部位:地下室底板-4a 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 156.85 | 140.41 |  | 22023.31
10 | 011102003081 | 块料楼地面 | 1.部位：泳池池底 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119白色亮面泳池砖(YC005) 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-2 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1147.97 | 108.79 |  | 124887.66
本页小计 | [8 empty] | 162089.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011102003082 | 块料楼地面 | 1.部位：泳池池岸 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119黄色边缘扶手砖（YC3-2） 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-2 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 25.2 | 219.54 |  | 5532.41
12 | 011102003083 | 块料楼地面 | 1.部位：泳池池岸 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119黄色边缘防滑砖（YC014） 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-2 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 70.98 | 219.54 |  | 15582.95
13 | 011106002019 | 块料楼梯面层 | 1.部位:地下室楼梯间 2.找平层厚度、材料种类：20厚DS-M20砂浆保护层 3.粘结层厚度、材料种类:20厚M15干硬性预拌砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600灰色防滑砖 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27 | 140.09 |  | 3782.43
本页小计 | [8 empty] | 24897.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011106002020 | 块料楼梯面层 | 1.部位:楼梯踏步 2.找平层厚度、材料种类：20厚DS-M20砂浆保护层 3.粘结层厚度、材料种类:20厚M15干硬性预拌砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚300*600灰色防滑砖 5.成品防滑缸砖条 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 11.18 | 377.73 |  | 4223.02
15 | 011107002011 | 块料台阶面 | 1.部位：泳池踏步 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119黄色边缘收口砖（YC2-1E) 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-2 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.98 | 354.63 |  | 702.17
16 | 011105001012 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线部位:踢-2a 2.底层厚度、砂浆配合比:11厚DP-HR(1:3)水泥砂浆打底,划出纹路 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR(1:2.5)水泥砂浆面层压实赶光(骨料不含杂物的石灰石、白云石砂） 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 50.17 | 89.89 |  | 4509.78
本页小计 | [8 empty] | 9434.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011105003022 | 块料踢脚线-楼梯 | 1.部位：踢-1（楼梯） 2.面层材料品种、规格、颜色:600x100*10踢脚砖，瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.粘结层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘结层 3.找平层厚度、砂浆配合比：8厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.92 | 211.83 |  | 1254.03
|  | 墙、柱面装饰与隔断 | [6 empty] | 191477.04
18 | 011201001051 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M10水泥膏砂浆 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.内墙-1a 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1390.57 | 33.19 |  | 46153.02
19 | 011201001052 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M10水泥膏砂浆 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.内墙-1a（挂网抹灰） 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 95.98 | 37.95 |  | 3642.44
本页小计 | [8 empty] | 51049.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 011201001053 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8厚M10水泥石灰膏砂浆打底找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-HR M20(1:2.5)水泥砂浆抹平 3.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 4.部位:内墙-6 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.97 | 30.3 |  | 908.09
21 | 011201001054 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:泳池池壁 2.找平层厚度、砂浆配合比:7mm纤维砂浆 3.保护层厚度、砂浆配合比:10厚1：2.5水泥砂浆保护层 4.找平层厚度、砂浆配合比:8厚1：2.5水泥砂浆找平 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 597.75 | 62.92 |  | 37610.43
22 | 011204003031 | 块料墙面 | 1.部位：泳池池壁 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119白色亮面泳池砖(YC005) 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-1 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 243.6 | 146.46 |  | 35677.66
本页小计 | [8 empty] | 74196.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 011204003032 | 块料墙面 | 1.部位：泳池池壁 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119浅蓝色亮面泳池砖（YC005） 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-1 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 56.16 | 146.46 |  | 8225.19
24 | 011204003033 | 块料墙面 | 1.部位：泳池池壁 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119深蓝色色亮面泳池砖(YC003) 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-1 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.2 | 167.02 |  | 701.48
25 | 011204003034 | 块料墙面 | 1.部位：泳池池壁 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119白色麻面泳池砖(RQ1335-1) 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-1 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 128.05 | 170.65 |  | 21851.73
本页小计 | [8 empty] | 30778.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 011204003035 | 块料墙面 | 1.部位：泳池池壁 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119深蓝色色麻面泳池砖(RQ135-1) 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-1 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.76 | 178.5 |  | 1385.16
27 | 011204003036 | 块料墙面 | 1.部位：泳池池壁 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119黄色边缘防滑砖（YC014） 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-1 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 75.39 | 258.29 |  | 19472.48
28 | 011204003037 | 块料墙面 | 1.部位：泳池池壁 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119修边砖（YC2-1E） 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-1 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.82 | 258.29 |  | 6152.47
本页小计 | [8 empty] | 27010.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 011204003038 | 块料墙面 | 1.部位：泳池池壁 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚泳池砖专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚244*119扶手砖（YC3-2） 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:水池-1 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.09 | 258.29 |  | 6997.08
30 | 010607005022 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网φ0.9*10*10，使用水泥钉钉挂 2.加固方式:墙、框架梁柱面钉(挂)钢(铁)网 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 25.99 | 21.6 |  | 561.38
31 | 010607005023 | 砌块墙钢丝网加固（楼梯间挂网） | 1.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网φ1.0*20*20，使用水泥钉钉挂 2.加固方式:墙、框架梁柱面钉(挂)钢(铁)网 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 95.98 | 22.28 |  | 2138.43
天棚工程
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 92433.11
32 | 011407001046 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:哑光无机内墙涂料，滚涂2道，封底涂料（一道） 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.部位:内墙-1a、1b、2c 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1486.55 | 46.96 |  | 69808.39
本页小计 | [8 empty] | 79505.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011407001047 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:哑光无机内墙涂料，滚涂2道，封底涂料（一道） 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.部位:独立柱 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 17.05 | 54.22 |  | 924.45
34 | 011407002068 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色哑光无机内墙涂料二遍 2.部位:顶-1 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 484.05 | 25.91 |  | 12541.74
35 | 011407002069 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色/白色哑光无机内墙涂料二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.部位:顶-2 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.76 | 56.82 |  | 1690.96
36 | 011407001048 | (泳池侧壁)喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:防霉防腐涂料 2.泳池侧壁 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1159.56 | 6.44 |  | 7467.57
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 278663.92
本页小计 | [8 empty] | 22624.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 011503001042 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外坡道金属栏杆 2.扶手材料种类、规格:1.5厚15*70通长深灰色S30408不锈钢通 3.栏杆材料种类、规格:2.0厚15*50通长深灰色S30408不锈钢通、1.5厚15*70通长深灰色S30408不锈钢通 4.距地高度：1350mm 5.固定配件种类:综合考虑 6.综合考虑暗室施工增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 26.1 | 583.24 |  | 15222.56
38 | 011503001043 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格:3厚25*50方钢扶手 3.栏杆材料种类、规格:50*6扁钢竖杆，净距100；50*10扁钢立柱、50*10扁钢横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.油漆种类：防锈漆一道，深灰色磁漆喷涂两道 6.栏杆高度：1350mm 7.图纸节点：详见建施08-01-4 8.综合考虑暗室施工增加费 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.87 | 321.45 |  | 3494.16
39 | 011505005015 | 泳池不锈钢扶手 | 1.泳池不锈钢扶手 2.扶手材料种类、规格:φ48 S31603不锈钢成品泳池扶手 3.固定配件种类:综合考虑 5.栏杆高度：1000mm 6.详见图集国标10S605-105/1 7.综合考虑暗室施工增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 24 | 953.98 |  | 22895.52
本页小计 | [8 empty] | 41612.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 011505005016 | 泳池出发台 | 1.泳池出发台 2.材料种类、规格:S31603成品泳池出发台 3.固定配件种类:综合考虑 4.详见图集国标10S605-110/1 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 3462.14 |  | 41545.68
41 | 011503001044 | 仰泳标志线 | 1.材料品种、规格、颜色:仰泳转身标志线 2.详见国标10S605-99、国标10S605-100 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 67 | 1214 |  | 81338
42 | 011503001045 | 出发召回标志线 | 1.材料品种、规格、颜色:出发召回标志线 2.详见国标10S605-99、国标10S605-100 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 67 | 1704 |  | 114168
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 237051.68
合 计 | [8 empty] | 1843085.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00100 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 93413.25 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00028 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002028 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000028 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000077 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 93413.25
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 184308.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 34415.41
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 218723.91 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 184308.5
合 计 |  |  |  | 184308.5 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2155222.18 | 9 |  | 193970
合 计 | [6 empty] | 193970
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 补充主材001 | 仰泳转身标志线国标10S605-99/10S605-100 | m | 67 | 1214 |  | 81338
2 | 补充主材001@1 | 出发召回标志线国标10S605-99/10S605-100 | m | 67 | 1704 |  | 114168
3 | 13050170@2 | 聚合物水泥浆 | kg | 14897.7905 | 5 |  | 74488.95
4 | 14350150@1 | 醇酸稀释剂 | kg | 1.0859 | 8.55 |  | 9.28
5 | 00010010 | 人工费 | 元 | 319722.305 | 1.1 |  | 351055.09
6 | QTRGF | 其他人工费 | 元 | 138954.728 | 1 |  | 138954.73
7 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.5401 | 1 |  | 0.54
8 | 01010040 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 24.781 | 3902.94 |  | 96718.76
9 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 0.7039 | 4111.02 |  | 2893.75
10 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 62.7077 | 5.86 |  | 367.47
11 | 01090033@2 | 镀锌圆钢φ10~25 | t | 0.0307 | 5.93 |  | 0.18
12 | 01130030@3 | 扁钢50*10 | kg | 24.5288 | 4.44 |  | 108.91
13 | 01130030@4 | 扁钢50*6 | kg | 97.6463 | 4.44 |  | 433.55
14 | 01610020 | 钨棒 | kg | 1.4877 | 23.77 |  | 35.36
15 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 29.376 | 0.21 |  | 6.17
16 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 12.197 | 2.65 |  | 32.32
17 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 4.8788 | 5.21 |  | 25.42
18 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 61.9296 | 0.77 |  | 47.69
19 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 238.7387 | 5.6 |  | 1336.94
20 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 3.3147 | 25.32 |  | 83.93
21 | 03210090 | 镀锌钢丝网φ0.9x10x10mm | m2 | 28.589 | 2.26 |  | 64.61
22 | 03210090@1 | 镀锌钢丝网φ1.0x20x20mm | m2 | 105.578 | 2.88 |  | 304.06
23 | 03210295@1 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 15.0623 | 8.15 |  | 122.76
24 | 03213121@1 | 镀锌铁件 | kg | 8.9362 | 8.11 |  | 72.47
25 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 4.8423 | 418.1 |  | 2024.57
26 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 0.0238 | 418.1 |  | 9.95
27 | 04010015@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 6.0328 | 418.1 |  | 2522.31
28 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1457 | 732.93 |  | 106.79
29 | 07010001@4 | 踢脚砖600*100*10 | m2 | 7.9858 | 31.93 |  | 254.99
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
30 | 07010023@3 | 白色亮面泳池砖(YC005)244*119*9 | m2 | 252.126 | 36.04 |  | 9086.62
31 | 07010023@4 | 白色麻面泳池砖(RQ1335-1)244*119*9 | m2 | 132.5318 | 59.41 |  | 7873.71
32 | 07010023@5 | 深蓝色亮面泳池砖(YC003)244*119*9 | m2 | 4.347 | 55.9 |  | 243
33 | 07010023@6 | 深蓝色麻面泳池砖(RQ135-1)244*119*9 | m2 | 8.0316 | 66.99 |  | 538.04
34 | 07010023@7 | 修边砖（YC2-1E）244*119*9 | m2 | 24.6537 | 144.09 |  | 3552.35
35 | 07010023@8 | 浅蓝色亮面泳池砖（YC005）244*119*9 | m2 | 58.1256 | 36.04 |  | 2094.85
36 | 07050030 | 防滑通体砖600*600*10 | m2 | 27.675 | 40.6 |  | 1123.61
37 | 07050030@1 | 灰色防滑砖600*600*10 | m2 | 160.7713 | 40.6 |  | 6527.31
38 | 07050060@3 | 灰色防滑砖300*600*10 | m2 | 11.8508 | 40.6 |  | 481.14
39 | 07050070@1 | 黄色边缘收口砖（YC2-1E)244*119*9 | m2 | 2.0988 | 144.09 |  | 302.42
40 | 07050080@2 | 灰色防滑砖300*600*10 | m2 | 4.3255 | 40.6 |  | 175.62
41 | 07050080@3 | 白色亮面泳池砖(YC005)244*119*9 | m2 | 1.0074 | 36.04 |  | 36.31
42 | 07050100@1 | 白色亮面泳池砖(YC005)244*119*9 | m2 | 1176.6693 | 36.04 |  | 42407.16
43 | 07050100@2 | 扶手砖（YC3-2）244*119*9 | m2 | 25.83 | 144.09 |  | 3721.84
44 | 07050100@3 | 黄色边缘防滑砖（YC014）244*119*9 | m2 | 72.7545 | 144.09 |  | 10483.2
45 | 12170010@1 | 防滑缸砖条成品 | m | 3.5912 | 4.5 |  | 16.16
46 | 12230020@1 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*70*1.5 | m | 27.666 | 50.21 |  | 1389.11
47 | 13010040@1 | 深灰色磁漆 | kg | 2.1289 | 9.37 |  | 19.95
48 | 13030450@1 | 无机内墙涂料底漆 | kg | 161.1279 | 17.67 |  | 2847.13
49 | 13030450@5 | 灰色哑光无机涂料底漆 | kg | 52.8583 | 17.67 |  | 934.01
50 | 13030460@1 | 无机内墙涂料面漆 | kg | 361.5411 | 22 |  | 7953.9
51 | 13030460@4 | 灰色哑光无机涂料面漆 | kg | 59.9254 | 22 |  | 1318.36
52 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 2480.94 | 2.13 |  | 5284.4
53 | 13030490@2 | 腻子粉成品(防裂型) | kg | 77.62 | 2.13 |  | 165.33
54 | 13030570@1 | 防霉防腐涂料 | kg | 165.5852 | 15.13 |  | 2505.3
55 | 13050450 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 1.73 | 17.25 |  | 29.84
56 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 40.5352 | 3.75 |  | 152.01
57 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 1.0927 | 3.75 |  | 4.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
58 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.5406 | 8.84 |  | 4.78
59 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.6717 | 9.89 |  | 26.42
60 | 14070050 | 机油综合 | kg | 3.686 | 6.96 |  | 25.65
61 | 14210050@1 | 环氧树脂综合 | kg | 3.915 | 24.89 |  | 97.44
62 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 24.7248 | 0.98 |  | 24.23
63 | 14390060@1 | 氩气 | m3 | 9.3177 | 12.08 |  | 112.56
64 | 14410710@1 | 泳池砖专用胶 | kg | 8010.8301 | 2.27 |  | 18184.58
65 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.0073 | 1070 |  | 7.81
66 | 17050050@2 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*70*1.5 | m | 179.889 | 50.21 |  | 9032.23
67 | 17050050@3 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*50*2.0 | m | 38.5471 | 49.79 |  | 1919.26
68 | 17090001@1 | 方钢25*50*3 | m | 11.4135 | 14.66 |  | 167.32
69 | 20010010 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 121.0918 | 10.26 |  | 1242.4
70 | 21310090@3 | 泳池不锈钢扶手高1000、成品 | 套 | 24.24 | 936.67 |  | 22704.88
71 | 21310090@4 | 泳池不锈钢出发台成品 | 套 | 12.12 | 3420 |  | 41450.4
72 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 27.7007 | 11.47 |  | 317.73
73 | 34110010 | 水 | m3 | 264.4654 | 4.58 |  | 1211.25
74 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4126.5889 | 1 |  | 4126.59
75 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.7812 | 1 |  | -0.78
76 | 8021903@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 708.2163 | 507 |  | 359065.66
77 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 7.9994 | 524 |  | 4191.69
78 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 4.7511 | 524 |  | 2489.58
79 | 8021904@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 70.2558 | 524 |  | 36814.04
80 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 25.5381 | 537 |  | 13713.96
81 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.6562 | 544 |  | 356.97
82 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 11.9691 | 556 |  | 6654.82
83 | 8005909@1 | 纤维砂浆 | m3 | 4.244 | 1100 |  | 4668.4
84 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 162.9914 | 540 |  | 88015.36
85 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 49.434 | 552 |  | 27287.57
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
86 | 8005911@1 | 纤维砂浆 | m3 | 5.6251 | 1100 |  | 6187.61
87 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 12.5464 | 568 |  | 7126.36
88 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 199.355 | 1 |  | 199.36
89 | 99450640 | 检修费 | 元 | 30.9301 | 1 |  | 30.93
90 | 99450650 | 维护费 | 元 | 113.1213 | 1 |  | 113.12
91 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 287.3816 | 1 |  | 287.38
92 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 1120.1891 | 0.77 |  | 862.55
93 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 26.0412 | 0.77 |  | 20.05
94 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 162.0952 | 0.77 |  | 124.81
95 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0311 | 1 |  | -0.03
96 | 07010023@9 | 扶手砖（YC3-2）244*119*9 | m2 | 28.0382 | 144.09 |  | 4040.02
97 | 07010023@10 | 黄色边缘防滑砖（YC014）244*119*9 | m2 | 78.0287 | 144.09 |  | 11243.16
|  | 合计 |  |  |  |  | 1653002.45