## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 142490.28
1.1 | 室外景观照明 | 142443.64
1.2 | 余方弃置 | 46.64
2 | 措施合计 | 11093.39
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 11093.39
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 17354.44 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 14249.03
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3101.31
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费 | 4.10
4 | 税前工程造价 | 170938.11
5 | 增值税销项税额 | 15384.43 |  |  | －
6 | 总造价 | 186322.54
7 | 人工费 | 28109.62
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 186,322.54 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外景观照明 | [6 empty] | 142443.64
1 | 030412007003 | 庭院灯 | 1.名称：庭院灯 2.规格：1*40W/220V（LED灯、淡黄色）;H=4.5m 3.基础：C20混凝土 4.接地：角钢∠50*50*5，L=2500mm 5.钢筋：HPB300 6.地脚螺栓：4根φ16;L=600mm 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 45 | 1952.18 |  | 87848.1
2 | 080806002002 | 控制箱 | 1.名称：灌溉系统控制箱 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3450.83 |  | 3450.83
3 | 030408001298 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*2.5 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1104.76 | 10.6 |  | 11710.46
4 | 030408001299 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*4 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 194.38 | 14.59 |  | 2836
5 | 030408001300 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5*6 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 278.8 | 32.37 |  | 9024.76
6 | 030411004506 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-B1-4 3.敷设方式：管内穿线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 863.5 | 4.99 |  | 4308.87
7 | 030411004507 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-B1-2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 91.22 | 3.78 |  | 344.81
本页小计 | [8 empty] | 119523.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040803002006 | 电缆保护管 PC40 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC40 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.06 | 15.5 |  | 450.43
9 | 040803002007 | 电缆保护管 PC32 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC32 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 184.56 | 13.9 |  | 2565.38
10 | 040803002008 | 电缆保护管 PC25 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC25 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1114.72 | 11.12 |  | 12395.69
11 | 040803002009 | 电缆保护管 PC25 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC20 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 285.63 | 8.48 |  | 2422.14
12 | 040101003028 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 161.4 | 10.52 |  | 1697.93
13 | 040103001053 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.密实度:按规范要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 160.58 | 21.1 |  | 3388.24
|  | 余方弃置 | [6 empty] | 46.64
14 | 040103002026 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.82 | 56.88 |  | 46.64
措施项目
15 | 031302007106 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
16 | 031301017122 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 22966.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [8 empty] | 142490.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00182 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 11093.39 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010124 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011124 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF124 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008124 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002124 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF124 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009124 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF124 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000158 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 11093.39
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 14249.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3101.31
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 4.10
| 合 计 | 17354.44 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 14249.03
合 计 |  |  |  | 14249.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 170938.11 | 9 |  | 15384.43
合 计 | [6 empty] | 15384.43
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 23138.9357 | 1.1 |  | 25406.55
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 2461.8481 | 1.1 |  | 2703.11
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 6.4558 | 5.86 |  | 37.83
4 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.6 | 5.93 |  | 27.28
5 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 6.9886 | 26.42 |  | 184.64
6 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.8029 | 11.47 |  | 32.15
7 | 02270020 | 白布 | kg | 3.4258 | 2.75 |  | 9.42
8 | 03011365 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 18.36 | 23.93 |  | 439.35
9 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.41 | 5.04 |  | 2.07
10 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 2.3012 | 3.54 |  | 8.15
11 | 03019091 | 扒钉 | kg | 3.4717 | 7.03 |  | 24.41
12 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.9 | 5.6 |  | 10.64
13 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0955 | 47.01 |  | 4.49
14 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.1822 | 52.47 |  | 62.03
15 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 16.1397 | 0.43 |  | 6.94
16 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.0554 | 4.57 |  | 9.39
17 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 0.4633 | 1876.74 |  | 869.49
18 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.1361 | 1876.74 |  | 255.42
19 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.0324 | 1329.2 |  | 43.07
20 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 12.07 |  | 0.12
21 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 12.07 |  | 0.36
22 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.6852 | 6.2 |  | 4.25
23 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 10.7758 | 9.89 |  | 106.57
24 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.3426 | 6.33 |  | 2.17
25 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 5 | 2.19 |  | 10.95
26 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.5 | 0.4 |  | 0.2
27 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.6371 | 2.4 |  | 13.53
28 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 46.35 | 0.85 |  | 39.4
29 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 8 | 0.4 |  | 3.2
30 | 34110010 | 水 | m3 | 3.807 | 4.58 |  | 17.44
31 | 35010010 | 钢模板 | kg | 33.3234 | 4.44 |  | 147.96
32 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.1 | 4.23 |  | 0.42
33 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 96.6516 | 1 |  | 96.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 8.1 | 507 |  | 4106.7
35 | 25000001@1 | 庭院灯1*40W/220V（LED灯）;H=4.5m | 套 | 45.45 | 1327.43 |  | 60331.69
36 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4 | m | 932.58 | 3.42 |  | 3189.42
37 | 28030170@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5 | m | 100.342 | 2.12 |  | 212.73
38 | 28110210@1 | 电力电缆ZR-YJV-3*4 | m | 196.3238 | 11.09 |  | 2177.23
39 | 28110210@2 | 电力电缆ZR-YJV-3*2.5 | m | 1115.8076 | 7.14 |  | 7966.87
40 | 28110210@4 | 铜芯电缆ZR-YJV-5*6 | m | 281.588 | 24.79 |  | 6980.57
41 | 29060137@2 | 电缆保护管PC32 | m | 195.6336 | 3.41 |  | 667.11
42 | 29060137@4 | 电缆保护管PC25 | m | 1181.6032 | 2.12 |  | 2505
43 | 29060137@5 | 电缆保护管PC40 | m | 30.8036 | 4.41 |  | 135.84
44 | 29060137@6 | 电缆保护管PC20 | m | 302.7678 | 1.44 |  | 435.99
45 | 30030120@1 | 灌溉系统控制箱 | 台 | 1 | 3000 |  | 3000
46 | 37270130@1 | 成品角钢接地极∠50*50*5，L=2500mm | 根 | 45 | 37.98 |  | 1709.1
47 | 补充主材001@1 | 圆钢综合 | kg | 8.1 | 4.11 |  | 33.29
48 | 补充主材001@2 | 地脚螺栓4根φ16;L=600mm | 套 | 45 | 23.77 |  | 1069.65
49 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.021 | 252.54 |  | 762.92
50 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.9705 | 252.54 |  | 245.09
51 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 402.1882 | 1 |  | 402.19
52 | 99450640 | 检修费 | 元 | 147.5456 | 1 |  | 147.55
53 | 99450650 | 维护费 | 元 | 353.8073 | 1 |  | 353.81
54 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 110.3781 | 1 |  | 110.38
55 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.274 | 9.89 |  | 12.6
56 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 43.2573 | 8.38 |  | 362.5
57 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 30.0052 | 8.38 |  | 251.44
58 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.0999 | 8.38 |  | 0.84
59 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 138.621 | 0.77 |  | 106.74
60 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 191.3914 | 0.77 |  | 147.37
61 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0279 | 1 |  | 0.03
|  | 合计 |  |  |  |  | 128004.3