## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 15275423.81
1.1 | A.4砌筑工程 | 2301056.52
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 6427590.69
1.3 | A.6金属结构工程 | 73157.70
1.4 | A.8门窗工程 | 3381242.02
1.5 | A.9屋面及防水工程 | 2276617.47
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 242166.13
1.7 | A.11楼地面装饰工程 | 505500.65
1.8 | G.2其他装饰工程 | 68092.63
2 | 措施合计 | 4972967.98
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1464413.46
2.2 | 其他措施费 | 3508554.52
3 | 其他项目 | 1730235.56 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1527542.38
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 202693.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 21978627.35
5 | 增值税销项税额 | 1978076.46 |  |  | －
6 | 总造价 | 23956703.81
7 | 人工费 | 4675326.56
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 23,956,703.81 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 2301056.52
1 | 010401012023 | 砖砌台阶 | 1.墙体类型：台阶 2.砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级：M5.0砌筑砂浆 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.9 | 176.28 |  | 3331.69
2 | 010401012024 | 零星砌砖 | 1.部位:水厕(蹲位) 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 544 | 617.18 |  | 335745.92
3 | 010401003017 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 542.4 | 619.64 |  | 336092.74
4 | 010402001036 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1312.39 | 582.78 |  | 764834.64
5 | 010402001037 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙150厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.87 | 509.39 |  | 443.17
本页小计 | [8 empty] | 1440448.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010402001038 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 124.6 | 435.99 |  | 54324.35
7 | 010402001039 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1030.05 | 569.04 |  | 586139.65
8 | 010402001040 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 30.25 | 595.18 |  | 18004.2
9 | 010401014011 | 砖地沟、明沟 | 1.工程部位:砖砌明沟 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土 4.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 5.抹灰砂浆:水泥砂浆M10 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1119.27 | 180.6 |  | 202140.16
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 6427590.69
|  | 地下部分 | [6 empty] | 753097.35
本页小计 | [8 empty] | 860608.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010404001009 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 292.68 | 646.64 |  | 189258.6
11 | 010501005008 | 桩承台基础（独立承台） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 73.78 | 701.04 |  | 51722.73
12 | 010502001027 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 37.83 | 851.85 |  | 32225.49
13 | 010504001016 | 直形墙（电梯井） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.02 | 721.27 |  | 2899.51
14 | 010503001007 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 141.32 | 650.38 |  | 91911.7
15 | 010401013006 | 室内地坪 | 1.面层种类、厚度:100厚 2.砂浆强度等级:C20商品砼 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2004.94 | 68.88 |  | 138100.27
16 | 010508001027 | 底板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.8 | 854.37 |  | 1537.87
本页小计 | [8 empty] | 507656.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010508001028 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.82 | 854.37 |  | 700.58
18 | 010515001098 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 9.36 | 5327.71 |  | 49867.37
19 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 12.24 | 4941.12 |  | 60479.31
20 | 010515001100 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 10.13 | 5064.73 |  | 51305.71
21 | 010515001101 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.09 | 6379.71 |  | 574.17
22 | 010515001102 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 8.72 | 6690.65 |  | 58342.47
本页小计 | [8 empty] | 221269.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010515001103 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 4.5 | 5371.46 |  | 24171.57
|  | 地上部分 | [6 empty] | 5674493.34
24 | 010501006010 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.46 | 609.16 |  | 7590.13
25 | 010502001028 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 197.84 | 854.41 |  | 169036.47
26 | 010502001029 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 94.92 | 832.08 |  | 78981.03
27 | 010502001030 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 66.24 | 805.69 |  | 53368.91
28 | 010502001031 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 225.05 | 785.39 |  | 176752.02
本页小计 | [8 empty] | 509900.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010502002011 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 171.53 | 843.38 |  | 144664.97
30 | 010505001024 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1904.71 | 670.42 |  | 1276955.68
31 | 010505001025 | 有梁板（屋面） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 466.07 | 692.75 |  | 322869.99
32 | 010503004019 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 43.27 | 731.72 |  | 31661.52
33 | 010503004020 | 现浇门槛 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.55 | 731.72 |  | 1134.17
34 | 010503004021 | 反坎 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.其他要求:含超高降效增加费，未尽事项详见图3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 97.41 | 731.72 |  | 71276.85
35 | 010505006010 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 90.54 | 869.46 |  | 78720.91
本页小计 | [8 empty] | 1927284.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010505007010 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.4 | 895.24 |  | 3043.82
37 | 010505008007 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输费用、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 183.12 | 870.41 |  | 159389.48
38 | 010507005005 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 51.86 | 922.38 |  | 47834.63
39 | 010506001011 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 86.91 | 734.45 |  | 63831.05
40 | 010507001005 | 坡道 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.4 | 662.73 |  | 3578.74
41 | 010508001029 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 8.86 | 834.02 |  | 7389.42
本页小计 | [8 empty] | 285067.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 010508001030 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.46 | 848.51 |  | 3784.35
43 | 010515001104 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 194 | 5339.53 |  | 1035868.82
44 | 010515001105 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 52.61 | 4950.94 |  | 260468.95
45 | 010515001106 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 7.77 | 5382.22 |  | 41819.85
46 | 010515001107 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 187.7 | 5074.55 |  | 952493.04
本页小计 | [8 empty] | 2294435.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010515001108 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.86 | 6402.3 |  | 18310.58
48 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 94.3 | 6716.62 |  | 633377.27
49 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.39 | 5384.62 |  | 12869.24
50 | 010516002012 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:按设计图示 2.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.8 | 11977.95 |  | 9582.36
51 | 010516003018 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ25以内 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 541 | 14.49 |  | 7839.09
| A.6 | 金属结构工程 | [6 empty] | 73157.7
本页小计 | [8 empty] | 681978.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 010606008009 | 钢梯 | 1、钢楼梯 爬式 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.6 | 7766.96 |  | 4660.18
53 | 010607005018 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ0.9x10x10mm 2.位置：墙体不同材质交接处 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3336.09 | 16.64 |  | 55512.54
54 | 010607005019 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ1.0x20x20mm 2.位置：楼梯间挂网 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 749.71 | 17.32 |  | 12984.98
| A.8 | 门窗工程 | [6 empty] | 3381242.02
55 | 010802003042 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.08 | 581.11 |  | 1789.82
56 | 010802003043 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 52.8 | 520.96 |  | 27506.69
本页小计 | [8 empty] | 102454.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010802003044 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.25 | 551.81 |  | 7863.29
58 | 010802003045 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.96 | 516.53 |  | 2045.46
59 | 010801002029 | 铝合金门 | 1.门类型:平开铝合金门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1231.08 | 627.23 |  | 772170.31
60 | 010801002030 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门带观察窗（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.2mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 352.64 | 1239.85 |  | 437220.7
本页小计 | [8 empty] | 1219299.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010805005004 | 铝合金玻璃门 | 1.门类型:平开铝合金门（双扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.2厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 549.94 | 836.42 |  | 459980.81
62 | 010807001044 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 465.79 | 570.26 |  | 265621.41
63 | 010807001045 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 215.05 | 581.69 |  | 125092.43
本页小计 | [8 empty] | 850694.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010807001046 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 517.66 | 634.82 |  | 328620.92
65 | 010807001047 | 上悬窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 380.08 | 908.28 |  | 345219.06
66 | 010807001048 | 上悬窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 158.62 | 1011.37 |  | 160423.51
本页小计 | [8 empty] | 834263.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 010807003015 | 金属百页窗 | 1.窗类型:全铝合金百页窗（矩形） 2.窗框、扇材质:50系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 833.64 | 536.98 |  | 447648.01
68 | 010802003046 | 防虫网、防护罩 | 1.防虫网、防护罩 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 0.99 | 40 |  | 39.6
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 2276617.47
69 | 010902001016 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2895.14 | 39.07 |  | 113113.12
本页小计 | [8 empty] | 560800.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010902001017 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2895.14 | 55.09 |  | 159493.26
71 | 010902002013 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.5厚 3.增强材料种类:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1、屋-2、屋-3A、屋-3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2914.36 | 49.56 |  | 144435.68
72 | 010903003020 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:5mm聚合物防水砂浆防水层 2.部位:外墙-3a、内墙-5a、内墙-5b、内墙-5c 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 26181.85 | 28.52 |  | 746706.36
73 | 010903003021 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.类别:内墙-5a、内墙-2c 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6509.45 | 19.89 |  | 129472.96
本页小计 | [8 empty] | 1180108.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 010904002021 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼(地）-3b、楼(地）-3c、楼(地）-3d、楼(地）-6d、楼(地）-6b、底板2c 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8290.78 | 55.76 |  | 462293.89
75 | 010904002022 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.增强材料种类:内衬耐碱玻纤网格布 4.反边高度:四周上翻,遇墙上反沿顺高出楼地面最终完成面300 5.类别:楼(地）-3d、楼(地）-3c 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1556.81 | 45.28 |  | 70492.36
76 | 011407002057 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2a、顶-2b、顶-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8552.41 | 41.99 |  | 359115.7
本页小计 | [8 empty] | 891901.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 010302001007 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 97 | 137.14 |  | 13302.58
78 | 010903002029 | 基础防水 | 1.部位：基础梁、承台、±0.00以下柱 2.防水膜品种：聚合物水泥浆两遍 3..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2183 | 34.03 |  | 74287.49
79 | 010903001007 | 墙面卷材防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位:地防2 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 21.74 | 44.65 |  | 970.69
80 | 010903002030 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位:地防2 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 21.74 | 51.28 |  | 1114.83
81 | 010903002031 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位：地防2 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3..综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 21.74 | 17.26 |  | 375.23
本页小计 | [8 empty] | 90050.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 010903002032 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 21.74 | 66.39 |  | 1443.32
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 242166.13
83 | 011001001014 | 保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级难燃，抗压强度≥250KPa) 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-1 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2530.83 | 84 |  | 212589.72
84 | 011001001015 | 无保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:无保温 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-2 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.87 | 6.07 |  | 114.54
85 | 011001004007 | 保温柱、梁 | 1.保温隔热部位:热桥梁内侧 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:敷设10mm玻化微珠保温砂浆保温 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 827.91 | 33.3 |  | 27569.4
本页小计 | [8 empty] | 241716.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 011001003008 | 保温墙面（集水井、电梯基坑) | 1.保温隔热部位:地防2 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 21.74 | 87.05 |  | 1892.47
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 505500.65
87 | 011101003038 | 轻质混凝土屋面 | 1.部位:上人屋面、不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄10厚A型复合轻集料混凝土（图集12BJ1-1总3）找坡层 3.类别:屋-1、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2530.83 | 51.82 |  | 131147.61
88 | 011101003039 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1（不上人）、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2530.83 | 58.68 |  | 148509.1
本页小计 | [8 empty] | 281549.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 011101003040 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:天沟 2.面层厚度、混凝土强度等级:25厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 253.08 | 26.56 |  | 6721.8
90 | 011101006025 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 253.08 | 22.66 |  | 5734.79
91 | 011102003068 | 块料楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1、屋-2 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2550.04 | 83.68 |  | 213387.35
| G.2 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 68092.63
92 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.成品排水沟金属盖板 2.部位：排水沟不锈钢成品盖板300mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 160.3 | 237.17 |  | 38018.35
本页小计 | [8 empty] | 263862.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.名称：成品篦子 2.部位：排水沟金属成品篦子250mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 198.72 | 151.34 |  | 30074.28
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4422800.78
94 | 粤011701008015 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7300.34 | 80.7 |  | 589137.44
95 | 粤011701010016 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):3.9以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13949 | 13.74 |  | 191659.26
96 | 粤011701011016 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4.1m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6974.5 | 17.28 |  | 120519.36
97 | 粤011701015009 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 4 | 3232.55 |  | 12930.2
98 | 011702001024 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 414.3 | 31.49 |  | 13046.31
99 | 011702001025 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:WM M5.0水泥砂浆砌筑 3.内侧抹灰厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 97.09 | 660.35 |  | 64113.38
本页小计 | [8 empty] | 1021480.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011702001026 | 基础 | 1.模板类型：设备基础 2.单块体积5m3以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 66.51 | 62.49 |  | 4156.21
101 | 011702005006 | 基础梁 | 1.基础梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1078.11 | 62.24 |  | 67101.57
102 | 011702011017 | 直形墙 | 1.电梯井壁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 41.48 | 49.81 |  | 2066.12
103 | 011702002059 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1337.25 | 61.21 |  | 81853.07
104 | 011702002060 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.65m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 387.57 | 66.03 |  | 25591.25
105 | 011702002061 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2507.96 | 67.13 |  | 168359.35
106 | 011702002062 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.65m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 699.56 | 71.95 |  | 50333.34
107 | 011702003025 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2269.38 | 75.88 |  | 172200.55
108 | 011702003026 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 305.93 | 80.69 |  | 24685.49
109 | 011702008010 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1865.48 | 55.06 |  | 102713.33
本页小计 | [8 empty] | 699060.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 011702006070 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9911.38 | 73.1 |  | 724521.88
111 | 011702006071 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1897.31 | 82.14 |  | 155845.04
112 | 011702006072 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10.99 | 89.34 |  | 981.85
113 | 011702006073 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 56.15 | 80.29 |  | 4508.28
114 | 011702014055 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10169.7 | 68.39 |  | 695505.78
115 | 011702014056 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2024.61 | 78.25 |  | 158425.73
116 | 011702024009 | 楼梯 | 1.楼梯模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 398.63 | 189.46 |  | 75524.44
117 | 011702028005 | 压顶、扶手 | 1.压顶、扶手模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 524.01 | 103.8 |  | 54392.24
118 | 011702025013 | 其他现浇构件 | 1.栏板、反檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1153.01 | 66.19 |  | 76317.73
119 | 011702025014 | 其他现浇构件 | 1挑檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 35.53 | 72.66 |  | 2581.61
120 | 011702025015 | 其他现浇构件 | 1.阳台、雨蓬模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1784.4 | 80.96 |  | 144465.02
本页小计 | [8 empty] | 2093069.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 011702006074 | 梁后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.02 | 109.65 |  | 4059.24
122 | 011702006075 | 梁后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 17.83 | 123.21 |  | 2196.83
123 | 011702014057 | 板后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m  2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 65.92 | 102.58 |  | 6762.07
124 | 011702014058 | 板后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.44 | 117.38 |  | 4042.57
125 | 011703001010 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15295.97 | 39.68 |  | 606944.09
126 | 011705001009 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内)1台次 |  | 项 | 1 | 15260.15 |  | 15260.15
本页小计 | [8 empty] | 639264.95
合 计 | [8 empty] | 19698224.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00091 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 550167.2 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 550167.2
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1527542.38 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 202693.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1730235.56 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1527542.38
合 计 |  |  |  | 1527542.38 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 21978627.35 | 9 |  | 1978076.46
合 计 | [6 empty] | 1978076.46
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 133.5274 | 556 |  | 74241.23
2 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 10578.6215 | 5 |  | 52893.11
3 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 14701.1088 | 9.87 |  | 145099.94
4 | 00010010 | 人工费 | 元 | 4175399.921 | 1.1 |  | 4584589.11
5 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 5940 | 1.1 |  | 6522.12
6 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 46952.8917 | 1.1 |  | 51554.28
7 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 32661.7623 | 1 |  | 32661.76
8 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.5979 | 1 |  | -0.6
9 | 01010040@11 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 66.4713 | 3902.94 |  | 259433.5
10 | 01010040@12 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 7.0623 | 3972.14 |  | 28052.44
11 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 202.7758 | 4023.53 |  | 815874.51
12 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 5.989 | 4111.02 |  | 24620.9
13 | 01010120@1 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 312.5076 | 4085.86 |  | 1276862.3
14 | 01010120@6 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 7.9254 | 4127.72 |  | 32713.83
15 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 852.1325 | 5.86 |  | 4993.5
16 | 01030017@1 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 416.4739 | 5.86 |  | 2440.54
17 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 8 | 5.86 |  | 46.88
18 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 5048.3112 | 5.86 |  | 29583.1
19 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 48.69 | 5.86 |  | 285.32
20 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 625.998 | 5.86 |  | 3668.35
21 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 2353.806 | 5.86 |  | 13793.3
22 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 37.2317 | 5.86 |  | 218.18
23 | 01030031@6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 5.41 | 5.86 |  | 31.7
24 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 149.657 | 5.86 |  | 876.99
25 | 01050001@1 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.968 | 3.66 |  | 7.2
26 | 01090022 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 3.009 | 4111.02 |  | 12370.06
27 | 01630130@1 | 吊装夹具 | 套 | 0.012 | 180 |  | 2.16
28 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 8014.9377 | 2.55 |  | 20438.09
29 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 104.878 | 13.33 |  | 1398.02
30 | 02270070 | 土工布 | m2 | 9319.2497 | 2.6 |  | 24230.05
31 | 02270070@4 | 土工布 | m2 | 234.2384 | 2.6 |  | 609.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 02270070@6 | 土工布 | m2 | 14.653 | 2.6 |  | 38.1
33 | 02310010@2 | 聚酯无纺布 | m2 | 2842.9156 | 3.25 |  | 9239.48
34 | 02310010@3 | 耐碱网格布 | m2 | 1735.8432 | 2.6 |  | 4513.19
35 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 4019.4406 | 2.23 |  | 8963.35
36 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 8433.4789 | 0.32 |  | 2698.71
37 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 2.142 | 5.58 |  | 11.95
38 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 749.2102 | 5.38 |  | 4030.75
39 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 2.4 | 34.84 |  | 83.62
40 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 310.1607 | 1.3 |  | 403.21
41 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 423.1807 | 2.65 |  | 1121.43
42 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 3276.654 | 3.54 |  | 11599.36
43 | 03019161@1 | 马钉综合 | kg | 163.432 | 5.21 |  | 851.48
44 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 1785.9389 | 1.2 |  | 2143.13
45 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 10.1 | 105.86 |  | 1069.19
46 | 03033161@1 | 闭门器 | 副 | 26.26 | 105.86 |  | 2779.88
47 | 03033161@3 | 手摇开窗器 | 副 | 878.7 | 112.33 |  | 98704.37
48 | 03034095@1 | 顺位器 | 套 | 5.05 | 47.36 |  | 239.17
49 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2534.862 | 5.6 |  | 14195.23
50 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 28.8 | 5.6 |  | 161.28
51 | 03135071@1 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 4.4292 | 12.75 |  | 56.47
52 | 03210090@1 | 镀锌钢丝网φ0.9x10x10mm | m2 | 3669.699 | 2.26 |  | 8293.52
53 | 03210090@2 | 镀锌钢丝网φ1.0x20x20mm | m2 | 824.681 | 2.88 |  | 2375.08
54 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 1946.0239 | 3.3 |  | 6421.88
55 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1101.5853 | 6.91 |  | 7611.95
56 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 45282.46 | 0.47 |  | 21282.76
57 | 03214101@1 | 成品不锈钢盖板300宽 | 十块 | 33.0218 | 1066.67 |  | 35223.36
58 | 03214106@1 | 成品篦子250×500×18 | 十块 | 40.9363 | 650 |  | 26608.6
59 | 03230045@1 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 546.41 | 2.5 |  | 1366.03
60 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 46.7003 | 418.1 |  | 19525.4
61 | 04010015@10 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.0261 | 418.1 |  | 847.11
62 | 04010015@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 18.6788 | 418.1 |  | 7809.61
63 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.255 | 732.93 |  | 186.9
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 04030010 | 细砂 | m3 | 4.8261 | 278.4 |  | 1343.59
65 | 04030015 | 中砂 | m3 | 19.04 | 262.33 |  | 4994.76
66 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 25.024 | 227.06 |  | 5681.95
67 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 328.8054 | 262.05 |  | 86163.46
68 | 04090015 | 生石灰 | t | 13.687 | 405.15 |  | 5545.29
69 | 04130001@4 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 446.11 | 390.01 |  | 173987.36
70 | 04150001@2 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 2.4321 | 3707.04 |  | 9015.89
71 | 04150010@1 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 51.9706 | 7414.08 |  | 385314.19
72 | 04150010@2 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 40.79 | 7414.08 |  | 302420.32
73 | 04150010@6 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 4.9342 | 3707.04 |  | 18291.28
74 | 04150010@7 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×150×200 | 千块 | 0.0345 | 5560.56 |  | 191.84
75 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 142.191 | 1348.1 |  | 191687.69
76 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.4849 | 1348.1 |  | 653.69
77 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.0156 | 1549.95 |  | 24.18
78 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 19.053 | 1418.15 |  | 27020.01
79 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 5175.7454 | 33.14 |  | 171524.2
80 | 07050090@5 | 灰色防滑砖300*300*8 | m2 | 2613.791 | 27.34 |  | 71461.05
81 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 1.1414 | 763.5 |  | 871.46
82 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 40.7267 | 9 |  | 366.54
83 | 11010240@1 | 平开铝合金门(含框扇)单扇、90系列，壁厚2.0mm | m2 | 1206.4584 | 581.55 |  | 701615.88
84 | 11010240@13 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、带观察窗、90系列、壁厚2.2mm | m2 | 345.5872 | 1206.67 |  | 417009.71
85 | 13010210@1 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.544 | 22.22 |  | 56.53
86 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 3646.9831 | 12.5 |  | 45587.29
87 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 69.7002 | 12.5 |  | 871.25
88 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 53885.3026 | 11.71 |  | 630996.89
89 | 13050310@1 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 236.292 | 13.07 |  | 3088.34
90 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1677.4518 | 17.25 |  | 28936.04
91 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 120.9897 | 13.58 |  | 1643.04
92 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 116.2404 | 11.71 |  | 1361.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
93 | 13050530 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 9471.67 | 10 |  | 94716.7
94 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 533.6759 | 3.75 |  | 2001.28
95 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 15.8852 | 3.75 |  | 59.57
96 | 13330033 | SBS聚酯胎改性沥青卷材1.5mm厚 I型 | m2 | 3656.5618 | 20.17 |  | 73752.85
97 | 13330033@7 | SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎）3. 0mm | m2 | 3656.5618 | 32.85 |  | 120118.06
98 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 28.212 | 21.98 |  | 620.1
99 | 13350190 | 密封毛条 | m | 3073.4168 | 0.34 |  | 1044.96
100 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 119.892 | 8 |  | 959.14
101 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 250.939 | 20 |  | 5018.78
102 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 482.0507 | 0.58 |  | 279.59
103 | 13410050 | 软填料 | kg | 1160.5878 | 3.9 |  | 4526.29
104 | 13410050@2 | 软填料 | kg | 119.9008 | 3.9 |  | 467.61
105 | 14010030 | 松节油 | kg | 34.6693 | 8.84 |  | 306.48
106 | 14010030@1 | 松节油 | kg | 485.6025 | 8.84 |  | 4292.73
107 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 38.7555 | 9.89 |  | 383.29
108 | 14070050 | 机油综合 | kg | 48.5328 | 6.96 |  | 337.79
109 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 337.5029 | 0.98 |  | 330.75
110 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 3923.9572 | 7.05 |  | 27663.9
111 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 6.651 | 7.05 |  | 46.89
112 | 14350300@1 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.2544 | 31.25 |  | 7.95
113 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 2034.207 | 6 |  | 12205.24
114 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 3.5436 | 5.16 |  | 18.28
115 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 1.9488 | 13.3 |  | 25.92
116 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 1427.642 | 13.73 |  | 19601.52
117 | 14410490 | 墙边胶 | L | 593.0318 | 46.77 |  | 27736.1
118 | 14410490@2 | 墙边胶 | L | 61.0865 | 46.77 |  | 2857.02
119 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.097 | 1070 |  | 103.79
120 | 15130110@1 | 挤塑聚苯板80厚 | m2 | 2581.4466 | 61.08 |  | 157674.76
121 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 1058.0317 | 15.33 |  | 16219.63
122 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 34.9595 | 59.37 |  | 2075.55
123 | 18250615 | 管箍 | 个 | 23.3062 | 9.29 |  | 216.51
124 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 38.2506 | 11.47 |  | 438.73
125 | 34110010 | 水 | m3 | 1810.007 | 4.58 |  | 8289.83
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
126 | 34110010@1 | 水 | m3 | 43.8557 | 4.58 |  | 200.86
127 | 34110010@4 | 水 | m3 | 13.0627 | 4.58 |  | 59.83
128 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 31518.5551 | 3.42 |  | 107793.46
129 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 33.9278 | 5.74 |  | 194.75
130 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 445.3048 | 7.05 |  | 3139.4
131 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 68 | 14.96 |  | 1017.28
132 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 55.9968 | 6.06 |  | 339.34
133 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 217.9056 | 5.79 |  | 1261.67
134 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 1589.8388 | 1.5 |  | 2384.76
135 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 423.4475 | 1.5 |  | 635.17
136 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 2686.5251 | 8.5 |  | 22835.46
137 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 27431.9702 | 6.17 |  | 169255.26
138 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 257.6384 | 52.35 |  | 13487.37
139 | 80090205@1 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 9.5541 | 900 |  | 8598.69
140 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 71518.3145 | 1 |  | 71518.31
141 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -2.595 | 1 |  | -2.6
142 | MC1-102@1 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 456.4742 | 514 |  | 234627.74
143 | MC1-102@2 | 铝合金固定窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 210.749 | 525.67 |  | 110784.43
144 | MC1-106@1 | 铝合金百叶窗50系列 壁厚1.8mm | m2 | 816.9672 | 474 |  | 387242.45
145 | MC1-108@2 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 372.4784 | 606.67 |  | 225971.47
146 | MC1-108@3 | 铝合金上悬窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 155.4476 | 681.67 |  | 105963.97
147 | MC1-73 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 51.744 | 430 |  | 22249.92
148 | MC1-74 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 3.8808 | 418 |  | 1622.17
149 | MC1-75 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 3.0184 | 434 |  | 1309.99
150 | MC1-76 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 13.965 | 421 |  | 5879.27
151 | MC1-96@1 | 平开铝合金玻璃门（含框扇）单扇、90系列、壁厚2.2mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 538.9412 | 764.33 |  | 411928.93
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
152 | MC1-99@2 | 铝合金推拉窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 507.3068 | 590.67 |  | 299650.91
153 | 8021902@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 59.0975 | 490 |  | 28957.78
154 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 204.5039 | 507 |  | 103683.48
155 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 298.5336 | 515 |  | 153744.8
156 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 387.3148 | 524 |  | 202952.96
157 | 8021904@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 3.434 | 546 |  | 1874.96
158 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 144.3724 | 546 |  | 78827.33
159 | 8021905@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 2330.2821 | 546 |  | 1272334.03
160 | 8021905@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 11.5362 | 546 |  | 6298.77
161 | 8021905@6 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 184.9512 | 546 |  | 100983.36
162 | 8021906@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 67.2336 | 566 |  | 38054.22
163 | 8021906@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 4.6161 | 611 |  | 2820.44
164 | 8021906@7 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 9.1701 | 611 |  | 5602.93
165 | 8021907 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 0.4746 | 592 |  | 280.96
166 | 8021907@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 95.8692 | 592 |  | 56754.57
167 | 8021908 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C45 | m3 | 239.2051 | 614 |  | 146871.93
168 | 8021921@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 109.7114 | 526 |  | 57708.2
169 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 4.0602 | 568 |  | 2306.19
170 | 8021923@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 470.7307 | 568 |  | 267375.04
171 | 8021923@2 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 2.3304 | 568 |  | 1323.67
172 | 8021923@3 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 0.0201 | 568 |  | 11.42
173 | 8021924@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 74.8867 | 587 |  | 43958.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
174 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 354.6967 | 522 |  | 185151.68
175 | 8005903@1 | 湿拌砌筑砂浆M10 | m3 | 31.3396 | 530 |  | 16609.99
176 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 63.376 | 530 |  | 33589.28
177 | 8005907@2 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 22.0496 | 537 |  | 11840.64
178 | 8005908@4 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 7.2824 | 544 |  | 3961.63
179 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 52.744 | 540 |  | 28481.76
180 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.0253 | 552 |  | 13.97
181 | 8005914@1 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 100.2455 | 557 |  | 55836.74
182 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 5.1122 | 568 |  | 2903.73
183 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 0.6 | 5538.92 |  | 3323.35
184 | 补充主材002 | 防虫网、防护罩 | m2 | 0.99 | 40 |  | 39.6
185 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1599.0271 | 252.54 |  | 403818.3
186 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 9.5 | 252.54 |  | 2399.13
187 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.1824 | 252.54 |  | 46.06
188 | 00010003@6 | 机上人工 | 工日 | 0.1397 | 252.54 |  | 35.28
189 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 83877.597 | 1 |  | 83877.6
190 | 99450640 | 检修费 | 元 | 16694.3493 | 1 |  | 16694.35
191 | 99450650 | 维护费 | 元 | 43925.4901 | 1 |  | 43925.49
192 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 19834.129 | 1 |  | 19834.13
193 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2009.9345 | 8.38 |  | 16843.25
194 | 99450680@11 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.6436 | 8.38 |  | 38.91
195 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 161.325 | 8.38 |  | 1351.9
196 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 3496.735 | 8.38 |  | 29302.64
197 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 3126.2486 | 8.38 |  | 26197.96
198 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.425 | 8.38 |  | 37.08
199 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 5172.8615 | 0.77 |  | 3983.1
200 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 50139.4251 | 0.77 |  | 38607.36
201 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 5.7528 | 0.77 |  | 4.43
202 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 12108.3741 | 0.77 |  | 9323.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
203 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 2974.3464 | 0.77 |  | 2290.25
204 | 99450700@7 | 电(机械用) | kW·h | 54.9182 | 0.77 |  | 42.29
205 | 99450700@8 | 电(机械用) | kW·h | 657.9932 | 0.77 |  | 506.65
206 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 3190.0293 | 1 |  | 3190.03
207 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 7.5594 | 1 |  | 7.56
208 | 8021924@2 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送膨胀C35 | m3 | 2.7117 | 632 |  | 1713.79
|  | 合计 |  |  |  |  | 17501188.08