## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4157288.93
1.1 | 楼地面装饰工程 | 1587153.18
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断 | 991949.69
1.3 | 天棚工程 | 94453.54
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 794857.35
1.5 | 其他装饰工程 | 688875.17
2 | 措施合计 | 285483.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 285483.04
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 520906.85 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 415728.89
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 105177.96
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4963678.82
5 | 增值税销项税额 | 446731.09 |  |  | －
6 | 总造价 | 5410409.91
7 | 人工费 | 1492681.57
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,410,409.91 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 1587153.18
1 | 010501001031 | 轻质混凝土 | 1.混凝土种类:LC7. 5陶粒混擬土找坡层、回填层（容重小于8KN/m3） 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 195.75 | 518.24 |  | 101445.48
2 | 010501001032 | 垫平层 | 1.混凝土种类:20~30厚垫层采用DS-M20砂浆或31~70厚垫层采用C25细石混凝土（平面内间距≤4500设纵横分隔缝，缝宽底20面25，缝内嵌硅酮密封膏） 2.类别:楼-2b、楼-6a、楼-6c 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3297.8 | 22.34 |  | 73672.85
3 | 011101006029 | 平面砂浆找平层 | 1.位置:地-1（首层无地下室地面） 2.面层厚度、砂浆厚度:30mm,水泥砂浆M15 3.防潮层:聚合物水泥砂浆 4.找平层:20厚WS M15（1:3）水泥砂浆找平层 5.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶） 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1407.8 | 87.64 |  | 123379.59
本页小计 | [8 empty] | 298497.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 011101006030 | 平面砂浆找平层（集水井、电梯基坑) | 1.素水泥浆遍数:刷素水泥浆一遍(掺水重5％108胶) 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉） 3.保护层厚度、砂浆配合比:10厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉） 4.找坡层厚度、材料种类：C25细石混凝土填充找坡层（最薄15），1%坡向地漏（纵坡） 5.部位:地下室底板-2c 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.12 | 50.14 |  | 758.12
5 | 011102003075 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C25细石混凝土找坡垫层，找坡=1%，找向地漏或水沟。平面内间距≤4500设纵横分格缝，缝宽底20面25,缝内嵌硅酮密封膏 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉） 5.刷素水泥浆一遍（掺水中5%108胶） 6.类别:楼-2a 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 44.23 | 151.27 |  | 6690.67
本页小计 | [8 empty] | 7448.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 011102003076 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 4.刷素水泥浆一遍（掺水中5%108胶） 5.类别:楼（地）-2b 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 338.88 | 119.16 |  | 40380.94
7 | 011102003077 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 DS M20 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚C25细石混凝土找坡垫层，找坡=1%，找向地漏或水沟。平面内间距≤4500设纵横分格缝，缝宽底20面25,缝内嵌硅酮密封膏 5.刷素水泥浆一遍（掺水中5%108胶） 6.类别:楼（地）-6b 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3290.56 | 140.02 |  | 460744.21
本页小计 | [8 empty] | 501125.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 011106002018 | 块料楼梯面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 DS M20 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚C25细石混凝土找坡垫层，找坡=1%，找向地漏或水沟。平面内间距≤4500设纵横分格缝，缝宽底20面25,缝内嵌硅酮密封膏 5.刷素水泥浆一遍（掺水中5%108胶） 6.成品防滑缸砖条 7.类别:楼（地）-6b 8.综合考虑超高降效增加费 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 334.74 | 318.2 |  | 106514.27
本页小计 | [8 empty] | 106514.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011102003078 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C25细石混凝土找坡垫层，找坡=1%，找向地漏或水沟。平面内间距≤4500设纵横分格缝，缝宽底20面25,缝内嵌硅酮密封膏 5.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 6.刷素水泥浆一遍（掺水中5%108胶） 7.类别:楼-3d 8.综合考虑超高降效增加费 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 805.47 | 161.05 |  | 129720.94
10 | 011102003079 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 4.防护层材料种类:3mm厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫，阴角上翻至建筑饰面高度，接缝处采用平接方式用胶带封严，并铺贴护角条（楼板撞击声压级≤59dB） 5.刷素水泥浆一遍(掺水重5％108胶) 6.类别:楼（地）-6c 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2977.57 | 154.95 |  | 461374.47
本页小计 | [8 empty] | 591095.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011105003020 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600x100*10踢脚砖，瓷砖勾缝剂DTG勾缝 2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层 3.找平层厚度、砂浆配合比:8厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 4.类别:踢-1 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 519.04 | 145.55 |  | 75546.27
12 | 011105003021 | 块料踢脚线-楼梯 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600x100*10踢脚砖，瓷砖勾缝剂DTG勾缝 2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层 3.找平层厚度、砂浆配合比:8厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 4.类别:踢-1 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20.98 | 165.11 |  | 3464.01
13 | 011107002010 | 块料台阶面 | 1.部位:砖砌台阶 2.面层材料品种、规格、颜色:600x300防滑砖，瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层 4.找平层厚度、砂浆配合比:8厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 16.46 | 206.07 |  | 3391.91
本页小计 | [8 empty] | 82402.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011105001011 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.底层厚度、砂浆配合比:11厚DP-HR(1:3)水泥砂浆打底,划出纹路 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR(1:2.5)水泥砂浆面层压实赶光(骨料不含杂物的石灰石、白云石砂） 3.类别:踢-2a 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.02 | 68.09 |  | 69.45
|  | 墙、柱面装饰与隔断 | [6 empty] | 991949.69
15 | 011201001047 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M10水泥膏砂浆 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.内墙-1a 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7585.21 | 26.59 |  | 201690.73
16 | 011201001048 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8厚DP-HR M10水泥膏砂浆打底找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-HR M20(1:2.5)水泥砂浆抹平 3.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 4.内墙-6 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1336.06 | 24.17 |  | 32292.57
本页小计 | [8 empty] | 234052.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011201001049 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M10水泥膏砂浆 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.部位:内墙-1a（挂网抹灰） 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2084.52 | 30.02 |  | 62577.29
18 | 011201001050 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M15掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.部位:内墙-2c/5a（挂网抹灰） 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4514.35 | 30.36 |  | 137055.67
19 | 011201004007 | 立面砂浆找平层（集水井、电梯基坑) | 1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉）找平保护层，抹光 2.找平层厚度、砂浆配合比:10厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉）找平层 3.部位:地下室底板-2c侧壁 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.62 | 48.56 |  | 904.19
20 | 011204003027 | 块料墙面 | 1.通体墙面砖块料墙面 2.8厚600x300通体墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.5厚DTA砂浆粘结层，揉挤压实 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶） 5.（内墙-5a） 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3749.44 | 148.67 |  | 557429.24
本页小计 | [8 empty] | 757966.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 94453.54
21 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳铁丝（或Φ钢筋吊杆双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环钩固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:暗骨型铝扣板配套锌铁龙骨@300，30*60*2mmC型镀锌轻钢龙骨@≤1200 3.面层材料品种、规格:300*300*1mm成品铝扣板吊顶 4.类别:顶-6 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 675.73 | 139.78 |  | 94453.54
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 794857.35
22 | 011407001043 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:哑光无机内墙涂料，滚涂2道，封底涂料（一道） 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.类别:内墙-1a,内墙-1b，内墙-2c 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10434.65 | 36.87 |  | 384725.55
23 | 011407002064 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色/白色哑光无机内墙涂料二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.类别:顶-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3245.36 | 51.48 |  | 167071.13
本页小计 | [8 empty] | 646250.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011407002065 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色/白色外墙漆涂料面层二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.类别:顶-2b 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4815.74 | 44 |  | 211892.56
25 | 011407002066 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 2.类别:顶-6（同顶-2a） 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 561.53 | 23.88 |  | 13409.34
26 | 011407002067 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂白色哑光无机内墙涂料二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.类别:顶-2a 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 404.62 | 43.89 |  | 17758.77
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 688875.17
27 | 011503001038 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格:3厚25*50方钢扶手 3.栏杆材料种类、规格:50*6扁钢竖杆，净距100；50*10扁钢立柱、50*10扁钢横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.油漆种类：防锈漆一道，深灰色磁漆喷涂两道 6.栏杆高度：1350mm 7.图纸节点：详见建施08-01-4 8.综合考虑超高降效增加费 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 100.9 | 292.23 |  | 29486.01
本页小计 | [8 empty] | 272546.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011503001039 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外无障碍坡道栏杆 2.扶手材料种类、规格:φ50*2 304不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:φ50*2 304不锈钢管立柱、φ50*2 304不锈钢管横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.栏杆高度：1200mm 6.图纸节点：详见建施08-01-6 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.2 | 297.23 |  | 2140.06
29 | 011503001040 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.护窗栏杆（落地窗及玻璃幕墙护窗栏杆） 2.扶手材料种类、规格:2厚20*60方钢扶手 3.栏杆材料种类、规格:20*45*1.5扁通竖杆，净距110；30*60*5.0扁通立柱、2厚20*60方钢横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.油漆种类：防锈漆一道，深灰色磁漆喷涂两道 6.栏杆高度：950mm 7.图纸节点：详见建施08-01-3 8.综合考虑超高降效增加费 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.5 | 282.78 |  | 5231.43
本页小计 | [8 empty] | 7371.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 011503001041 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外金属栏杆 2.扶手材料种类、规格:1.5厚15*70通长深灰色S30408不锈钢通 3.栏杆材料种类、规格:1.5厚15*70深灰色S30408不锈钢通竖杆，净距105；2.0厚15*50深灰色S30408不锈钢通立柱 4.固定配件种类:综合考虑 5.栏杆高度：1350mm 6.图纸节点：详见建施08-01-2 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 693.85 | 558.59 |  | 387577.67
31 | 011210005010 | 厕位隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品pvc板隔断，高1900mm 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 365.56 | 253.95 |  | 92833.96
32 | 011505001008 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:20mm厚花岗岩 2.支架、配件品种、规格、品牌:[63槽钢支架与预埋件焊牢 3.综考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 269.28 | 527.53 |  | 142053.28
33 | 011505005013 | 卫生间扶手 | 1.不锈钢安全抓杆，L型 2.详见图集12J926-J16/1 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 83.95 |  | 335.8
34 | 011505005014 | 卫生间扶手 | 1.不锈钢大便器用安全抓杆 2.详见图集12J926-J16/一 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 281.31 |  | 1125.24
35 | 011505007009 | 不锈钢挂钩 | 1.卫生间不锈钢挂钩 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 296 | 22.6 |  | 6689.6
本页小计 | [8 empty] | 630615.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011505008008 | 卫生纸盒 | 1.卫生间厕纸卷筒 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 296 | 62.02 |  | 18357.92
37 | 011505011008 | 镜箱 | 1.箱材质、规格:按设计要求 2.玻璃品种、规格6厚清镜 3.基层材料种类:3mm厚胶合板 4.龙骨材料种类：木龙骨 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20 | 152.21 |  | 3044.2
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 21402.12
合 计 | [8 empty] | 4157288.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00096 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 285483.04 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00024 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002024 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000024 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000073 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 285483.04
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 415728.89 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 105177.96
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 520906.85 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 415728.89
合 计 |  |  |  | 415728.89 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4963678.82 | 9 |  | 446731.09
合 计 | [6 empty] | 446731.09
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 6788.2708 | 5 |  | 33941.35
2 | 17050050@7 | 不锈钢管D50*2、304 | m | 16.2 | 62.58 |  | 1013.8
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1335174.3426 | 1.1 |  | 1466021.43
4 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 7637.8279 | 1.1 |  | 8386.34
5 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 18274.5004 | 1 |  | 18274.5
6 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.5668 | 1 |  | -0.57
7 | 01010030 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 0.1622 | 4111.02 |  | 666.81
8 | 01090033@2 | 镀锌圆钢φ10~25 | t | 0.3429 | 5.93 |  | 2.03
9 | 01130030@1 | 扁钢50*6 | kg | 906.3948 | 4.44 |  | 4024.39
10 | 01130030@4 | 扁钢50*10 | kg | 227.6869 | 4.44 |  | 1010.93
11 | 01130030@5 | 扁通20*45*1.5 | kg | 120.8661 | 4.44 |  | 536.65
12 | 01130030@6 | 扁通30*60*5.0 | kg | 31.7584 | 4.44 |  | 141.01
13 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 5944.5332 | 4.16 |  | 24729.26
14 | 01610020 | 钨棒 | kg | 39.9599 | 23.77 |  | 949.85
15 | 02010040@2 | 3mm厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫 | m2 | 3275.327 | 15 |  | 49129.91
16 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 5.61 | 1.29 |  | 7.24
17 | 03010200 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 8.46 | 0.15 |  | 1.27
18 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 187.68 | 0.21 |  | 39.41
19 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 208.8006 | 2.82 |  | 588.82
20 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 7.1627 | 12 |  | 85.95
21 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 211.2448 | 4.54 |  | 959.05
22 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 104.7382 | 0.99 |  | 103.69
23 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1.1466 | 3.54 |  | 4.06
24 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 307.9865 | 0.06 |  | 18.48
25 | 03019111 | 不锈钢钉 | kg | 0.954 | 24.09 |  | 22.98
26 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 959.021 | 0.77 |  | 738.45
27 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.6493 | 5.6 |  | 48.44
28 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 162.1741 | 5.6 |  | 908.17
29 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 50.45 | 5.6 |  | 282.52
30 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 89.0334 | 25.32 |  | 2254.33
31 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 289.1798 | 8.21 |  | 2374.17
32 | 03210295@1 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 4.1551 | 8.15 |  | 33.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03210295@2 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 400.4208 | 8.15 |  | 3263.43
34 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 88.5258 | 8.11 |  | 717.94
35 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 13.0319 | 418.1 |  | 5448.64
36 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 18.7914 | 418.1 |  | 7856.68
37 | 04010015@7 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 8.9949 | 418.1 |  | 3760.77
38 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 1.2461 | 732.93 |  | 913.3
39 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 254.3185 | 262.05 |  | 66644.16
40 | 05030140 | 杉木枋 | m3 | 0.0856 | 1876.74 |  | 160.65
41 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.1351 | 1474.42 |  | 199.19
42 | 05030180@1 | 松木板 | m3 | 0.001 | 1474.42 |  | 1.47
43 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 43.4 | 8.51 |  | 369.33
44 | 05250020 | 木砖 | m3 | 0.0706 | 1637.22 |  | 115.59
45 | 06550020 | 原片玻璃镜6 | m2 | 22 | 47.66 |  | 1048.52
46 | 07010001@3 | 踢脚砖600*100*10 | m2 | 554.0303 | 31.93 |  | 17690.19
47 | 07010025@2 | 通体墙面砖600*300*8 | m2 | 3899.4176 | 74.15 |  | 289141.82
48 | 07050030@4 | 防滑通体砖300*300*10 | m2 | 825.6068 | 28.34 |  | 23397.7
49 | 07050030@6 | 防滑通体砖600*600*10 | m2 | 6817.5211 | 40.6 |  | 276791.36
50 | 07050060@5 | 防滑通体砖300*600*10 | m2 | 354.8244 | 40.6 |  | 14405.87
51 | 07050070@1 | 防滑通体砖300*600*10 | m2 | 17.4476 | 40.6 |  | 708.37
52 | 07050080@5 | 灰色防滑砖300*600*10 | m2 | 137.8857 | 40.6 |  | 5598.16
53 | 08000040 | 石板材成品 | m2 | 282.744 | 173.64 |  | 49095.67
54 | 09050040@1 | 铝扣板(含配套龙骨)300*300*1.0mm | m2 | 689.2446 | 89.54 |  | 61714.96
55 | 09390060@1 | 成品pvc板隔断成品 | m2 | 365.56 | 222.52 |  | 81344.41
56 | 12030001 | 不锈钢压条2 | m | 17.066 | 22.59 |  | 385.52
57 | 12170010@2 | 防滑缸砖条成品 | m | 106.5539 | 4.5 |  | 479.49
58 | 12230010@4 | 不锈钢扶手φ50*2、304 | m | 7.632 | 61.3 |  | 467.84
59 | 12230020@1 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*70*1.5 | m | 735.481 | 50.21 |  | 36928.5
60 | 13010040@1 | 深灰色磁漆 | kg | 23.5297 | 9.37 |  | 220.47
61 | 13030450@1 | 无机内墙涂料底漆 | kg | 354.3933 | 17.67 |  | 6262.13
62 | 13030450@11 | 外墙漆涂料底漆 | kg | 525.8788 | 17.67 |  | 9292.28
63 | 13030450@6 | 哑光无机内墙涂料底漆 | kg | 1095.6383 | 17.67 |  | 19359.93
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 13030450@9 | 白色哑光无机涂料底漆 | kg | 44.1845 | 17.67 |  | 780.74
65 | 13030460@1 | 无机内墙涂料面漆 | kg | 787.9734 | 22 |  | 17335.41
66 | 13030460@10 | 外墙漆涂料面漆 | kg | 596.1886 | 22.89 |  | 13646.76
67 | 13030460@5 | 哑光无机内墙涂料面漆 | kg | 2483.4467 | 22 |  | 54635.83
68 | 13030460@8 | 白色哑光无机涂料面漆 | kg | 50.092 | 22 |  | 1102.02
69 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 17217.1725 | 2.13 |  | 36672.58
70 | 13030490@2 | 腻子粉成品(防裂型) | kg | 23544.8735 | 2.13 |  | 50150.58
71 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 23.8313 | 17.25 |  | 411.09
72 | 13050450 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 19.1208 | 17.25 |  | 329.83
73 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 243.7522 | 3.75 |  | 914.07
74 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 16.1133 | 3.75 |  | 60.42
75 | 14010001 | 防腐油 | kg | 0.3289 | 31.33 |  | 10.3
76 | 14010030 | 松节油 | kg | 5.9753 | 8.84 |  | 52.82
77 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 38.8656 | 9.89 |  | 384.38
78 | 14070050 | 机油综合 | kg | 22.1928 | 6.96 |  | 154.46
79 | 14210050@1 | 环氧树脂综合 | kg | 1.08 | 24.89 |  | 26.88
80 | 14210050@2 | 环氧树脂综合 | kg | 104.0775 | 24.89 |  | 2590.49
81 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 224.9783 | 0.98 |  | 220.48
82 | 14350150 | 醇酸稀释剂 | kg | 12.0017 | 8.55 |  | 102.61
83 | 14390060@1 | 氩气 | m3 | 2.5704 | 12.08 |  | 31.05
84 | 14390060@2 | 氩气 | m3 | 247.7045 | 12.08 |  | 2992.27
85 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 2.208 | 33.47 |  | 73.9
86 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 217.0649 | 14.02 |  | 3043.25
87 | 14410500 | 乳液 | kg | 1.4467 | 5.83 |  | 8.43
88 | 14430215 | 塑料粘胶带 | 卷 | 97.0688 | 4.72 |  | 458.16
89 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.0481 | 1070 |  | 51.47
90 | 17050050@4 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*70*1.5 | m | 4782.2224 | 50.21 |  | 240115.39
91 | 17050050@5 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*50*2.0 | m | 1024.7471 | 49.79 |  | 51022.16
92 | 17090001@1 | 方钢25*50*3 | m | 105.945 | 14.66 |  | 1553.15
93 | 17090001@2 | 方钢20*60*2 | m | 38.85 | 10.76 |  | 418.03
94 | 20010010 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 1330.116 | 10.26 |  | 13646.99
95 | 21310050@1 | 不锈钢挂钩 | 套 | 298.96 | 20 |  | 5979.2
96 | 21310070@1 | 不锈钢厕纸卷筒 | 个 | 298.96 | 56.88 |  | 17004.84
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
97 | 21310090@1 | 安全抓杆L型，700*800 | 套 | 4.04 | 77.39 |  | 312.66
98 | 21310090@2 | 大便器安全抓杆高700 | 套 | 4.04 | 272.8 |  | 1102.11
99 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 162.1907 | 11.47 |  | 1860.33
100 | 34110010 | 水 | m3 | 555.408 | 4.58 |  | 2543.77
101 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 8946.0109 | 1 |  | 8946.01
102 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -2.5176 | 1 |  | -2.52
103 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 26.0008 | 524 |  | 13624.42
104 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 67.3587 | 524 |  | 35295.96
105 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 6.8287 | 524 |  | 3578.24
106 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 176.2763 | 537 |  | 94660.37
107 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 4.4944 | 544 |  | 2444.95
108 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 40.4389 | 556 |  | 22484.03
109 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 231.8218 | 540 |  | 125183.77
110 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 243.3479 | 552 |  | 134328.04
111 | 8005914 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 76.744 | 557 |  | 42746.41
112 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 1.0785 | 568 |  | 612.59
113 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 7.6734 | 252.54 |  | 1937.84
114 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1259.8957 | 1 |  | 1259.9
115 | 99450640 | 检修费 | 元 | 217.7229 | 1 |  | 217.72
116 | 99450650 | 维护费 | 元 | 584.3123 | 1 |  | 584.31
117 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 961.8548 | 1 |  | 961.85
118 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 297.9875 | 0.77 |  | 229.45
119 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 3475.5062 | 0.77 |  | 2676.14
120 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 2200.3356 | 0.77 |  | 1694.26
121 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 299.2668 | 1 |  | 299.27
122 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.3641 | 1 |  | -0.36
|  | 合计 |  |  |  |  | 3616644.48