## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3945590.49
1.1 | 动力部分 | 2325883.15
1.2 | 照明、插座 | 1159955.04
1.3 | 智能照明系统 | 22387.30
1.4 | 应急照明 | 201021.14
1.5 | 电力能源管理系统 | 54411.37
1.6 | 防雷 | 181932.49
2 | 措施合计 | 347276.75
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 298421.74
2.2 | 其他措施费 | 48855.01
3 | 其他项目 | 477986.99 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 394559.05
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 83427.94
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4770854.23
5 | 增值税销项税额 | 429376.88 |  |  | －
6 | 总造价 | 5200231.11
7 | 人工费 | 859369.72
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,200,231.11 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 动力部分 | [6 empty] | 2325883.15
|  | 动力部分配电箱 | [6 empty] | 613067.18
1 | 030411005018 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.安装形式:明装 3.材质:钢制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 940.12 |  | 3760.48
2 | 030404017379 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALa 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 196 | 1280.68 |  | 251013.28
3 | 030404017380 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALb 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 1280.68 |  | 2561.36
4 | 030404017381 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALc 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 69 | 1427.68 |  | 98509.92
5 | 030404017382 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALd 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1427.68 |  | 1427.68
6 | 030404017383 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-LJ 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1721.68 |  | 1721.68
7 | 030404017384 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-XY1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 1904.68 |  | 11428.08
本页小计 | [8 empty] | 370422.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017385 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-XY2 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5 | 1174.68 |  | 5873.4
9 | 030404017386 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-1AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5448.98 |  | 5448.98
10 | 030404017387 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-1ATL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 8671.98 |  | 8671.98
11 | 030404017388 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-1ATP-XF 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5532.98 |  | 5532.98
12 | 030404017389 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-1ZAL1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 16548.98 |  | 16548.98
13 | 030404017390 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-2AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 6297.98 |  | 6297.98
14 | 030404017391 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-2ZAL2 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 16721.98 |  | 16721.98
15 | 030404017392 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-3AL~D1-6AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 6345.98 |  | 25383.92
本页小计 | [8 empty] | 90480.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017393 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-6AT-DT 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 10265.98 |  | 10265.98
17 | 030404017394 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-RFAP-RS 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 19263.98 |  | 19263.98
18 | 030404017395 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 4350.98 |  | 4350.98
19 | 030404017396 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1APK 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3604.98 |  | 3604.98
20 | 030404017397 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1AT-KW 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 12418.98 |  | 12418.98
21 | 030404017398 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1ATL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7668.98 |  | 7668.98
22 | 030404017399 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1ATP-XF 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5532.98 |  | 5532.98
23 | 030404017400 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1AT-XF 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5599.98 |  | 5599.98
本页小计 | [8 empty] | 68706.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404017401 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1ZAL1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 15249.98 |  | 15249.98
25 | 030404017402 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-2AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5759.98 |  | 5759.98
26 | 030404017403 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-3AL~D2-6AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 5739.98 |  | 22959.92
27 | 030404017404 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-6AT-DT 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 10265.98 |  | 10265.98
28 | 030404017405 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:DJB 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5072.98 |  | 5072.98
29 | 030414002019 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 11 | 988.14 |  | 10869.54
30 | 030414004011 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 8 | 1659.91 |  | 13279.28
|  | 动力部分线缆 | [6 empty] | 1326082.87
本页小计 | [8 empty] | 83457.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030408001238 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 531.62 | 88.41 |  | 47000.52
32 | 030408001239 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.97 | 135.03 |  | 34698.66
33 | 030408001240 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:3×150+2×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 314.8 | 556.94 |  | 175324.71
34 | 030408001241 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 555.87 | 219.51 |  | 122019.02
本页小计 | [8 empty] | 379042.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030408001242 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×120+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 262 | 520.74 |  | 136433.88
36 | 030408001243 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-B1-4*150+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 467.42 | 632.48 |  | 295633.8
37 | 030408001244 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13906.73 | 22.72 |  | 315960.91
38 | 030408001245 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 136.38 | 15.35 |  | 2093.43
本页小计 | [8 empty] | 750122.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030408001246 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 277.56 | 119.7 |  | 33223.93
40 | 030408001247 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.37 | 210.47 |  | 6812.91
41 | 030408001248 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×95+1×50mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.6 | 395.84 |  | 4195.9
42 | 030408001249 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×120+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 108.77 | 498.42 |  | 54213.14
本页小计 | [8 empty] | 98445.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030408001250 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×150+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 17.7 | 605.48 |  | 10717
44 | 030408001251 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×240+1×120mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.15 | 973.57 |  | 24485.29
45 | 030408001252 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×4mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 41.51 | 26.16 |  | 1085.9
46 | 030408001253 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 288.23 | 35.34 |  | 10186.05
本页小计 | [8 empty] | 46474.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030408001254 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 236.83 | 55.27 |  | 13089.59
48 | 030408001255 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.41 | 43.47 |  | 626.4
49 | 030411004394 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 182.79 | 3.84 |  | 701.91
50 | 030411004395 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 45.04 | 3.91 |  | 176.11
51 | 030411004396 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 87.21 | 4.5 |  | 392.45
本页小计 | [8 empty] | 14986.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411004397 | 电线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 269.17 | 5.54 |  | 1491.2
53 | 030411004398 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:16mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 387.3 | 16.78 |  | 6498.89
54 | 030411004399 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 380.23 | 2.88 |  | 1095.06
55 | 030411004400 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 128.38 | 3.68 |  | 472.44
56 | 030411004401 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.45 | 3.74 |  | 20.38
本页小计 | [8 empty] | 9577.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030411004402 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 134.84 | 4.34 |  | 585.21
58 | 030411004403 | 电线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 156.02 | 4.99 |  | 778.54
59 | 030411004404 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:6mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 157.41 | 6.83 |  | 1075.11
60 | 030411004405 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:16mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 76.66 | 16.18 |  | 1240.36
61 | 030408006078 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 178.68 |  | 714.72
本页小计 | [8 empty] | 4393.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030408006079 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 402.13 |  | 1608.52
63 | 030408006080 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16 | 324.16 |  | 5186.56
64 | 030408006081 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18 | 275.69 |  | 4962.42
65 | 030408006082 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18 | 214.1 |  | 3853.8
66 | 030408006083 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 45 | 165.07 |  | 7428.15
|  | 动力部分配管 | [6 empty] | 28869.95
67 | 030411001328 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 81.62 | 13.1 |  | 1069.22
本页小计 | [8 empty] | 24108.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030411001329 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.95 | 22.95 |  | 1008.65
69 | 030411001330 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 967.23 | 17.96 |  | 17371.45
70 | 030411001331 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.6 | 20.85 |  | 679.71
71 | 030411001332 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1.82 | 30.3 |  | 55.15
72 | 030411001333 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15.05 | 35.2 |  | 529.76
本页小计 | [8 empty] | 19644.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030411001334 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.57 | 49.43 |  | 1461.65
74 | 030411001335 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 19.44 | 55.09 |  | 1070.95
75 | 030411001336 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.59 | 83.49 |  | 550.2
76 | 030411001337 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.06 | 15.25 |  | 305.92
77 | 030413002075 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 176.24 | 27.05 |  | 4767.29
|  | 动力部分桥架 | [6 empty] | 354297.81
本页小计 | [8 empty] | 8156.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030411003109 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:100mm×50mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 59.75 | 78.96 |  | 4717.86
79 | 030411003110 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:150mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 34.13 | 116.08 |  | 3961.81
80 | 030411003111 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.1 | 130.19 |  | 5611.19
81 | 030411003112 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:150mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 473.79 | 108.69 |  | 51496.24
本页小计 | [8 empty] | 65787.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030411003113 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 811.03 | 144.53 |  | 117218.17
83 | 030411003114 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:300mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 93.28 | 169.57 |  | 15817.49
84 | 030411003115 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:400mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 30.07 | 297.69 |  | 8951.54
85 | 030411003116 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:500mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 67.58 | 362.56 |  | 24501.8
86 | 030411003117 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:600mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 84.8 | 398.11 |  | 33759.73
本页小计 | [8 empty] | 200248.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030411003118 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:200mm×150mm 3.含防水剂两遍 4.材质:不锈钢 5.类型:防水防腐槽盒 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.14 | 360.81 |  | 11596.43
88 | 030413001135 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2422.07 | 28.74 |  | 69610.29
89 | 031201003092 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2422.07 | 2.54 |  | 6152.06
90 | 080807013011 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 16 | 56.45 |  | 903.2
|  | 动力部分套管 | [6 empty] | 3565.34
91 | 031002003212 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC50 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 219.36 |  | 1096.8
92 | 031002003213 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC65 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 219.36 |  | 658.08
93 | 031002003214 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC150 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 356.04 |  | 712.08
本页小计 | [8 empty] | 90728.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030411006030 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 32 | 9.3 |  | 297.6
95 | 030404034057 | 温控器 | 1.名称:温控器（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 174.92 |  | 699.68
96 | 030404035040 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 33.7 |  | 101.1
|  | 照明、插座 | [6 empty] | 1159955.04
|  | 照明部分线缆 | [6 empty] | 329844.43
97 | 030411004406 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 84753.18 | 3.68 |  | 311891.7
98 | 030411004407 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1251.82 | 3.74 |  | 4681.81
本页小计 | [8 empty] | 317671.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030411004408 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 63.93 | 4.34 |  | 277.46
100 | 030411004409 | 电线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2603.9 | 4.99 |  | 12993.46
|  | 照明部分配管 | [6 empty] | 426218.39
101 | 030411001338 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5331.87 | 13.1 |  | 69847.5
102 | 030411001339 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:硬塑料导管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 23968.03 | 8.99 |  | 215472.59
本页小计 | [8 empty] | 298591.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030411001340 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:硬塑料导管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 819.66 | 12.86 |  | 10540.83
104 | 030413002076 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4819.13 | 27.05 |  | 130357.47
|  | 照明部分开关插座灯具 | [6 empty] | 403892.22
105 | 030404034058 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 540 | 30.49 |  | 16464.6
106 | 030404034059 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 584 | 32.47 |  | 18962.48
107 | 030404034060 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18 | 35.75 |  | 643.5
108 | 030404034061 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 41.33 |  | 247.98
109 | 030411006031 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1209 | 9.3 |  | 11243.7
本页小计 | [8 empty] | 188460.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030404035041 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 528 | 37.5 |  | 19800
111 | 030404035042 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 268 | 33.7 |  | 9031.6
112 | 030412005103 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 73 | 69.13 |  | 5046.49
113 | 030412005104 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 536 | 87.25 |  | 46766
114 | 030412001024 | 普通灯具 | 1.名称:LED人体感应灯 2.规格:12W，≥90lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 36 | 129.42 |  | 4659.12
115 | 030412001025 | 普通灯具 | 1.名称:LED竖井壁灯 2.规格:11W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 25 | 75.06 |  | 1876.5
本页小计 | [8 empty] | 87179.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030412001026 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:12W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6 | 75.06 |  | 450.36
117 | 030412004033 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:18W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 48 | 140.85 |  | 6760.8
118 | 030412001027 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:20W，≥80lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 421 | 109.65 |  | 46162.65
119 | 030412001028 | 普通灯具 | 1.名称:LED白壳吸顶灯 2.规格:18W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 268 | 90.54 |  | 24264.72
120 | 030412004034 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯(防水型、IP65) 2.规格:300*300mm,6W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 558 | 127.33 |  | 71050.14
121 | 030412004035 | 装饰灯 | 1.名称:双管LED格栅灯盘 2.规格:2*28W,≥100lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 10 | 199.04 |  | 1990.4
本页小计 | [8 empty] | 150679.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030404033056 | 摇头风扇 | 1.名称:摇头风扇 2.安装方式:吸顶 3.含调速开关及接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 466 | 254.23 |  | 118471.18
|  | 智能照明系统 | [6 empty] | 22387.3
123 | 030904008055 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1017.87 |  | 2035.74
124 | 030904008056 | 16路开关模块 | 1.名称:16路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1188.87 |  | 1188.87
125 | 030904016013 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 231.22 |  | 462.44
126 | 030503004009 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 376.39 |  | 752.78
127 | 030904008057 | 通讯转换模块 | 1.名称:通讯转换模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 332.56 |  | 665.12
128 | 030404016004 | 智能照明监控主机(含系统软件) | 1.名称:智能照明监控主机(含系统软件) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 12959.1 |  | 12959.1
129 | 030405001004 | 不间断电源UPS | 1.名称:不间断电源UPS 2.规格:0.5kVA/30min 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1633.31 |  | 1633.31
130 | 030501002005 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1037.72 |  | 1037.72
131 | 030501002006 | 液晶显示器 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:22寸 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 638.16 |  | 638.16
本页小计 | [8 empty] | 139844.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030411004410 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYSP 3.规格:4×0.75mm2 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 117.86 | 7.42 |  | 874.52
133 | 030411001341 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.08 | 22.95 |  | 139.54
|  | 应急照明 | [6 empty] | 201021.14
|  | 应急照明配电箱 | [6 empty] | 36664.45
134 | 030404017406 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D1-1ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7891.98 |  | 7891.98
135 | 030404017407 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D1-4ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7891.98 |  | 7891.98
136 | 030404017408 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D2-1ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7891.98 |  | 7891.98
137 | 030404017409 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D2-4ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7891.98 |  | 7891.98
本页小计 | [8 empty] | 32581.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 030904009004 | 应急照明监控主机 | 1.名称:应急照明监控主机 2.安装方式:壁挂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5096.53 |  | 5096.53
|  | 应急照明线缆、配管 | [6 empty] | 97526.67
139 | 030411004411 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3851.44 | 8.22 |  | 31658.84
140 | 030411004412 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 161.19 | 6.28 |  | 1012.27
141 | 030411001342 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3706.77 | 13.1 |  | 48558.69
142 | 030411001343 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.07 | 22.95 |  | 254.06
本页小计 | [8 empty] | 86580.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
143 | 030413002077 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 593.08 | 27.05 |  | 16042.81
|  | 应急照明灯具 | [6 empty] | 66830.02
144 | 030412005105 | 荧光灯 | 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 33 | 119.91 |  | 3957.03
145 | 030412005106 | 荧光灯 | 1.名称:向左/向右疏散指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 188 | 112.34 |  | 21119.92
146 | 030412005107 | 荧光灯 | 1.名称:双面疏散标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 119.9 |  | 119.9
147 | 030412005108 | 荧光灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6 | 119.91 |  | 719.46
148 | 030412005109 | 荧光灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 27 | 119.91 |  | 3237.57
本页小计 | [8 empty] | 45196.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030412005110 | 荧光灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.规格:LED,≤1W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 25 | 95.17 |  | 2379.25
150 | 030412005111 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 261 | 114.99 |  | 30012.39
151 | 030412005112 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:吸顶式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 39 | 135.5 |  | 5284.5
|  | 电力能源管理系统 | [6 empty] | 54411.37
152 | 030411004413 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RS485专线 3.材质:铜芯 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 182 | 3.95 |  | 718.9
153 | 030411001344 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 60 | 22.95 |  | 1377
154 | 粤030503013001 | 485集抄器 | 1.名称:485集抄器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 1003.79 |  | 2007.58
本页小计 | [8 empty] | 41779.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 粤030503013002 | 通讯管理器 | 1.名称:通讯管理器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 2269.75 |  | 4539.5
156 | 粤030503014001 | 能源管理系统工作站 | 1.名称:能源管理系统工作站 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 16705.31 |  | 16705.31
157 | 粤030503014002 | 能源管理系统服务器及存储阵列 | 1.名称:能源管理系统服务器及存储阵列 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 26234.07 |  | 26234.07
158 | 030501002007 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1037.72 |  | 1037.72
159 | 030507014010 | 主控键盘 | 1.名称:主控键盘 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1791.29 |  | 1791.29
|  | 防雷 | [6 empty] | 181932.49
160 | 030409003011 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1247.4 | 19.83 |  | 24735.94
161 | 030409002036 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:底板或地梁主筋 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1513.63 | 8.59 |  | 13002.08
162 | 030409002037 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 91.01 | 31.93 |  | 2905.95
本页小计 | [8 empty] | 90951.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 030409008020 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 280 | 116.37 |  | 32583.6
164 | 030409008021 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测量端子 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 35 | 125.89 |  | 4406.15
165 | 030411004414 | 配线 | 1.名称:卫生间等电位联结线 2.型号:BYJ 3.规格:6mm2 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1360 | 5.81 |  | 7901.6
166 | 030411001345 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:聚氯乙烯硬质中型电线管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1360 | 7.89 |  | 10730.4
167 | 030409005009 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿屋角、屋脊、檐角、屋檐、女儿墙外墙外表面等处明敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1339.77 | 53.3 |  | 71409.74
168 | 030409006005 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ20,L=500mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 23 | 53.6 |  | 1232.8
169 | 粤030409012008 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:1 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 基 | 54 | 206.53 |  | 11152.62
本页小计 | [8 empty] | 139416.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
170 | 030414011011 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网调试 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 1871.61 |  | 1871.61
|  | 措施项目 | [6 empty] | 48855.01
171 | 031302007076 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 16210.3 |  | 16210.3
172 | 031301017088 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 32644.71 |  | 32644.71
本页小计 | [8 empty] | 50726.62
合 计 | [8 empty] | 3994445.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00145 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 298421.74 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010089 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011089 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF089 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008089 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002089 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF089 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009089 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF089 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000121 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 298421.74
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 394559.05 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 83427.94
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 477986.99 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 394559.05
合 计 |  |  |  | 394559.05 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4770854.23 | 9 |  | 429376.88
合 计 | [6 empty] | 429376.88
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 28030170@25 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-6mm² | m | 170.0028 | 5.12 |  | 870.41
2 | 28410001@15 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-5×16mm² | m | 256.97 | 113.48 |  | 29160.96
3 | 02270001@5 | 棉纱 | kg | 0.4976 | 11.47 |  | 5.71
4 | 03011595@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 31.7218 | 3.9 |  | 123.72
5 | 18030590@1 | 固定卡子φ40 | 个 | 777.4943 | 1.32 |  | 1026.29
6 | 28410001@13 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-5×6mm² | m | 531.62 | 75.71 |  | 40248.95
7 | 03014111@1 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.5037 | 3.09 |  | 1.56
8 | 29060030@10 | 镀锌电线管JDG32 | m | 33.578 | 5.84 |  | 196.1
9 | 29060050@1 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 8.3945 | 1.84 |  | 15.45
10 | 29170230@1 | 镀锌地线夹32 | 套 | 26.8624 | 0.79 |  | 21.22
11 | 26050001@11 | 四联单控暗开关 | 个 | 6.12 | 17.13 |  | 104.84
12 | 00010010 | 人工费 | 元 | 606755.7233 | 1.1 |  | 666217.78
13 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 131420.2702 | 1.1 |  | 144299.46
14 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 48855.0955 | 1 |  | 48855.1
15 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 8.947 | 4.11 |  | 36.77
16 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 300.6796 | 4.11 |  | 1235.79
17 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.145 | 5.86 |  | 0.85
18 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 253.9825 | 5.86 |  | 1488.34
19 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.384 | 5.86 |  | 2.25
20 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 7 | 4.44 |  | 31.08
21 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 265.6121 | 5.93 |  | 1575.08
22 | 01130080 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 0.63 | 5.93 |  | 3.74
23 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 3 | 4.16 |  | 12.48
24 | 01290003@3 | 钢板综合 | kg | 17.15 | 4.26 |  | 73.06
25 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 96.6021 | 26.42 |  | 2552.23
26 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.04 | 19.91 |  | 0.8
27 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 32.72 | 10.3 |  | 337.02
28 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.9675 | 2.06 |  | 1.99
29 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 52.0244 | 0.72 |  | 37.46
30 | 02270001 | 棉纱 | kg | 200.4063 | 11.47 |  | 2298.66
31 | 02270020 | 白布 | kg | 132.5757 | 2.75 |  | 364.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.29 | 4.94 |  | 1.43
33 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 10.944 | 8.6 |  | 94.12
34 | 02350050 | 尼龙线卡 | 十套 | 10 | 0.35 |  | 3.5
35 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 761.9087 | 0.18 |  | 137.14
36 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 42.6809 | 0.68 |  | 29.02
37 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.82 | 3.09 |  | 2.53
38 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206 | 9.73 |  | 2
39 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 181.9531 | 10.38 |  | 1888.67
40 | 03011415@1 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 35.7 | 1.04 |  | 37.13
41 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1065.024 | 0.43 |  | 457.96
42 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 347.76 | 0.43 |  | 149.54
43 | 03011485 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 0.808 | 1.69 |  | 1.37
44 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.816 | 3.9 |  | 3.18
45 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 287.6758 | 5.04 |  | 1449.89
46 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 21.4 | 5.09 |  | 108.93
47 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.9101 | 14.12 |  | 12.85
48 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 5.6036 | 2.8 |  | 15.69
49 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 188.6327 | 3.15 |  | 594.19
50 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 142.596 | 3.15 |  | 449.18
51 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 128.524 | 5.82 |  | 748.01
52 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 579.5995 | 0.6 |  | 347.76
53 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 178.1314 | 0.6 |  | 106.88
54 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 14.9437 | 2.4 |  | 35.86
55 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.2325 | 5.66 |  | 1.32
56 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 0.4569 | 11.33 |  | 5.18
57 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.3003 | 16.48 |  | 4.95
58 | 03014181 | 镀锌锁紧螺母DN65×3 | 十套 | 0.1018 | 40.16 |  | 4.09
59 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 142.807 | 1.58 |  | 225.64
60 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 248.951 | 2.94 |  | 731.92
61 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 949.63 | 3.81 |  | 3618.09
62 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 1173.5745 | 12.87 |  | 15103.9
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
63 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.1878 | 12.87 |  | 2.42
64 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 3.083 | 26.64 |  | 82.13
65 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.2 | 4.27 |  | 0.85
66 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.342 | 3.04 |  | 1.04
67 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 408.4319 | 0.94 |  | 383.93
68 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 139.8319 | 5.6 |  | 783.06
69 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 215.9285 | 5.6 |  | 1209.2
70 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 25.8218 | 5.6 |  | 144.6
71 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 33.4 | 7.69 |  | 256.85
72 | 03137011 | 焊锡 | kg | 0.15 | 58.12 |  | 8.72
73 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 12.7479 | 47.01 |  | 599.28
74 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 149.466 | 52.47 |  | 7842.48
75 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1136 | 3.42 |  | 0.39
76 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 13.1016 | 6.84 |  | 89.61
77 | 03139011@1 | 冲击钻头φ10 | 个 | 9.786 | 6.84 |  | 66.94
78 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 7.464 | 8.55 |  | 63.82
79 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 37.6704 | 2.76 |  | 103.97
80 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 18.2204 | 2.76 |  | 50.29
81 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 11.9944 | 3.7 |  | 44.38
82 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 974.3383 | 0.43 |  | 418.97
83 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.7266 | 12.82 |  | 9.32
84 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 19.9066 | 4.57 |  | 90.97
85 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.15 | 4.87 |  | 0.73
86 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 11.177 | 418.1 |  | 4673.1
87 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 53.12 | 0.42 |  | 22.31
88 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 39.1192 | 262.33 |  | 10262.14
89 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0096 | 1348.1 |  | 12.94
90 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.05 | 33.14 |  | 1.66
91 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 34.2561 | 13.99 |  | 479.24
92 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 3.11 | 12.07 |  | 37.54
93 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 17.4542 | 12.07 |  | 210.67
94 | 13010510 | 调和漆 | kg | 0.2 | 12.07 |  | 2.41
95 | 13030240 | 厚漆 | kg | 13.11 | 19.27 |  | 252.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
96 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.2 | 13.58 |  | 2.72
97 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.138 | 13.58 |  | 1.87
98 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 15.8566 | 13.58 |  | 215.33
99 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 9.6451 | 6.2 |  | 59.8
100 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.0106 | 13.58 |  | 40.88
101 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.15 | 10.66 |  | 1.6
102 | 14010010 | 清油 | kg | 0.069 | 13.07 |  | 0.9
103 | 14010010@1 | 清油 | kg | 2.2557 | 13.07 |  | 29.48
104 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 595.166 | 9.89 |  | 5886.19
105 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.8436 | 9.89 |  | 8.34
106 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 0.3 | 9.34 |  | 2.8
107 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 17.6811 | 7.17 |  | 126.77
108 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 37.0516 | 3.94 |  | 145.98
109 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 135.852 | 14.45 |  | 1963.06
110 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 4.7816 | 6.33 |  | 30.27
111 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 2.008 | 11 |  | 22.09
112 | 14350260 | 各色防水剂 | kg | 0.2057 | 5.18 |  | 1.07
113 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.1 | 7.34 |  | 0.73
114 | 14390070 | 氧气 | m3 | 9.016 | 5.16 |  | 46.52
115 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 3.01 | 13.3 |  | 40.03
116 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 21.1022 | 1.88 |  | 39.67
117 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 1.275 | 3.07 |  | 3.91
118 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 47.62 | 0.4 |  | 19.05
119 | 18030595@1 | 固定卡子φ50 | 个 | 4.12 | 1.89 |  | 7.79
120 | 18030600 | 固定卡子φ63 | 个 | 375.8186 | 2.43 |  | 913.24
121 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 208.06 | 3.03 |  | 630.42
122 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 2.3252 | 0.16 |  | 0.37
123 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 3.0035 | 0.34 |  | 1.02
124 | 18031100 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 1.0182 | 0.41 |  | 0.42
125 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 0.2999 | 1.97 |  | 0.59
126 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 2.4802 | 2.42 |  | 6
127 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 4.8731 | 4.25 |  | 20.71
128 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 3.2037 | 5.38 |  | 17.24
129 | 18031155 | 镀锌钢管接头65×3.75 | 个 | 1.0182 | 6.18 |  | 6.29
130 | 18250010 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 2.2495 | 0.39 |  | 0.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
131 | 18250020 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 12.8662 | 0.53 |  | 6.82
132 | 18250040 | 镀锌钢管卡子DN40 | 个 | 20.1017 | 1.54 |  | 30.96
133 | 18250050 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 13.2153 | 1.77 |  | 23.39
134 | 18250060 | 镀锌钢管卡子DN65 | 个 | 3.3939 | 1.97 |  | 6.69
135 | 18250510@1 | 扁钢卡子25×4 | kg | 66.9885 | 5.37 |  | 359.73
136 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 1.5 | 5.18 |  | 7.77
137 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 559.7471 | 2.4 |  | 1343.39
138 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 24.88 | 63.75 |  | 1586.1
139 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 63.1 | 57.88 |  | 3652.23
140 | 28010120 | 裸铜线25mm2 | m | 3.2 | 16 |  | 51.2
141 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 642.867 | 1.97 |  | 1266.45
142 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 2337.7367 | 2.83 |  | 6615.79
143 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 433.8321 | 4.19 |  | 1817.76
144 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 34.103 | 4.55 |  | 155.17
145 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 18.324 | 1.86 |  | 34.08
146 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 265.785 | 1.86 |  | 494.36
147 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 2637.9222 | 1.69 |  | 4458.09
148 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.24 | 11 |  | 2.64
149 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.55 | 3.65 |  | 2.01
150 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 2379.6502 | 0.99 |  | 2355.85
151 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 249.0617 | 1.17 |  | 291.4
152 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 174.6262 | 0.1 |  | 17.46
153 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 1427.7902 | 0.17 |  | 242.72
154 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 154.4737 | 0.26 |  | 40.16
155 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 11986.0912 | 0.06 |  | 719.17
156 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 4.5686 | 0.27 |  | 1.23
157 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 9.101 | 7.5 |  | 68.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
158 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 350.2 | 0.37 |  | 129.57
159 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 6171.7677 | 0.48 |  | 2962.45
160 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 211.0625 | 0.53 |  | 111.86
161 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 5.1655 | 0.61 |  | 3.15
162 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 2.7532 | 370 |  | 1018.68
163 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 1092.3403 | 0.85 |  | 928.49
164 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 2161.4669 | 1.06 |  | 2291.15
165 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 631.33 | 2.37 |  | 1496.25
166 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 110.635 | 3.25 |  | 359.56
167 | 29090230 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 16.16 | 3.76 |  | 60.76
168 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 137.025 | 4.5 |  | 616.61
169 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 54.81 | 8.66 |  | 474.65
170 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 54.81 | 15.61 |  | 855.58
171 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 48.72 | 20.58 |  | 1002.66
172 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 12.18 | 31.27 |  | 380.87
173 | 29110510 | 塑料吊线盒 | 个 | 442.05 | 0.7 |  | 309.44
174 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 7616.043 | 0.36 |  | 2741.78
175 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 806.6084 | 0.53 |  | 427.5
176 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 18.8834 | 1.05 |  | 19.83
177 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 12.4144 | 1.52 |  | 18.87
178 | 29170260 | 镀锌地线夹65 | 套 | 4.0726 | 2.1 |  | 8.55
179 | 33010020@1 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 375.1356 | 5.36 |  | 2010.73
180 | 34050050 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 0.35 | 19.36 |  | 6.78
181 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 106.05 | 13.72 |  | 1455.01
182 | 34090110 | 激光打印机墨粉 | 瓶 | 0.2 | 102.56 |  | 20.51
183 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 442.05 | 0.58 |  | 256.39
184 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.06 | 25.13 |  | 1.51
185 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 62.2906 | 0.68 |  | 42.36
186 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 1 | 5.5 |  | 5.5
187 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 4.5729 | 45.5 |  | 208.07
188 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.1898 | 116.35 |  | 138.43
189 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 46.6 | 4.23 |  | 197.12
190 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4208.1724 | 1 |  | 4208.17
191 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 1.8179 | 1 |  | 1.82
192 | 01010011@1 | 圆钢综合 | kg | 193.7656 | 4.11 |  | 796.38
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
193 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 532.8554 | 4.44 |  | 2365.88
194 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 1816.5525 | 4.03 |  | 7320.71
195 | 01290008 | 钢板 | kg | 14.22 | 4.59 |  | 65.27
196 | 01290008@5 | 钢板 | kg | 31.76 | 4.59 |  | 145.78
197 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 36.3311 | 13.58 |  | 493.38
198 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 51.1057 | 13.58 |  | 694.02
199 | 13050395@2 | 防火涂料 | kg | 15.03 | 15.23 |  | 228.91
200 | 15510130 | 防火泥 | kg | 66.56 | 5 |  | 332.8
201 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 16.7 | 4.14 |  | 69.14
202 | 17010075@3 | 焊接钢管 | kg | 26.08 | 4.14 |  | 107.97
203 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC65 | m | 6.7877 | 29.34 |  | 199.15
204 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC20 | m | 1.8746 | 8.67 |  | 16.25
205 | 17030001@5 | 镀锌钢管SC25 | m | 15.5015 | 11.04 |  | 171.14
206 | 17030001@7 | 镀锌钢管SC50 | m | 20.0232 | 18.61 |  | 372.63
207 | 17030001@9 | 镀锌钢管SC40 | m | 30.4571 | 14.99 |  | 456.55
208 | 23390370@1 | 应急照明监控主机 | 台 | 1 | 4270 |  | 4270
209 | 23400001@1 | 开关模块12路 | 个 | 2 | 880 |  | 1760
210 | 23400001@2 | 通讯转换模块 | 个 | 2 | 194.69 |  | 389.38
211 | 23400001@3 | 16路开关模块 | 个 | 1 | 1051 |  | 1051
212 | 23450030@1 | 电源模块 | 台 | 2 | 112.31 |  | 224.62
213 | 24310001@1 | 485集抄器 | 台 | 2 | 890 |  | 1780
214 | 25000001@17 | LED人体感应灯12W，≥90lm/W | 套 | 36.36 | 88 |  | 3199.68
215 | 25000001@3 | 单管LED支架灯16~18W，≥100lm/W | 套 | 73.73 | 27.37 |  | 2017.99
216 | 25000001@38 | 疏散出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 33.33 | 65 |  | 2166.45
217 | 25000001@39 | 向左/向右疏散指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 189.88 | 65 |  | 12342.2
218 | 25000001@42 | 双面多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 27.27 | 65 |  | 1772.55
219 | 25000001@45 | 楼层显示标志灯LED,≤1W/DC36V | 套 | 25.25 | 48 |  | 1212
220 | 25000001@49 | 消防应急照明灯具(A型)LED,6W/DC36V | 套 | 253.0291 | 72 |  | 18218.1
221 | 25000001@57 | LED筒灯18W，≥80lm/W | 套 | 48.48 | 97.67 |  | 4735.04
222 | 25000001@59 | LED吸顶灯20W，≥80lm/W | 套 | 425.21 | 67.5 |  | 28701.68
223 | 25000001@60 | LED竖井壁灯11W | 套 | 25.25 | 36 |  | 909
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
224 | 25000001@63 | 双面疏散标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 1.01 | 65 |  | 65.65
225 | 25000001@65 | 多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 6.06 | 65 |  | 393.9
226 | 25000001@67 | LED壁灯12W | 套 | 6.06 | 36 |  | 218.16
227 | 25000001@68 | LED支架灯28W | 套 | 541.36 | 45.31 |  | 24529.02
228 | 25000001@70 | LED白壳吸顶灯18W | 套 | 270.68 | 49.51 |  | 13401.37
229 | 25000001@72 | LED平板灯(防水型、IP65)300*300mm,6W | 套 | 563.58 | 84 |  | 47340.72
230 | 25000001@73 | 消防应急照明灯具(A型、吸顶式)LED,6W/DC36V | 套 | 39.39 | 87.97 |  | 3465.14
231 | 25000001@74 | 双管LED格栅灯盘2*28W,≥100lm/W | 套 | 10.1 | 167.93 |  | 1696.09
232 | 26050001@2 | 单联单控暗开关 | 个 | 550.8 | 7.83 |  | 4312.76
233 | 26050001@3 | 双联单控暗开关 | 个 | 595.68 | 8.95 |  | 5331.34
234 | 26050001@8 | 三联单控暗开关 | 个 | 18.36 | 11.91 |  | 218.67
235 | 26110010@2 | 温控器 | 个 | 4.08 | 115.04 |  | 469.36
236 | 26310001@1 | 控制面板 | 个 | 2 | 256.64 |  | 513.28
237 | 26310001@2 | 通讯管理器 | 台 | 2 | 2150 |  | 4300
238 | 26410060@16 | 安全型单相二、三极插座250V/10A | 个 | 538.56 | 8.09 |  | 4356.95
239 | 26410060@17 | 安全型单相三极空调插座250V/16A | 个 | 276.42 | 10.72 |  | 2963.22
240 | 27050060@3 | 接闪杆(镀锌圆钢)φ20,L=500mm | 根 | 24.15 | 7.32 |  | 176.78
241 | 27050080@3 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 1406.7585 | 5.27 |  | 7413.62
242 | 27060170@10 | 热镀锌扁钢-40×4mm | m | 95.5605 | 7.45 |  | 711.93
243 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5 | m | 89317.5675 | 2.12 |  | 189353.24
244 | 28030170@11 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4 | m | 3263.3421 | 3.42 |  | 11160.63
245 | 28030170@16 | 绝缘电线BYJ-6mm2 | m | 1468.8 | 4.18 |  | 6139.58
246 | 28030170@18 | 绝缘电线WDZ-BYJ-1.5mm² | m | 399.2415 | 1.36 |  | 542.97
247 | 28030170@22 | 绝缘电线WDZB-BYJ-B1-2.5mm² | m | 1361.703 | 2.18 |  | 2968.51
248 | 28030170@23 | 绝缘电线WDZB-BYJ-B1-2.5mm² | m | 5.7225 | 2.18 |  | 12.48
249 | 28030170@24 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-16mm² | m | 80.493 | 13.74 |  | 1105.97
250 | 28030170@4 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 300.5205 | 2.75 |  | 826.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
251 | 28030170@5 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-16mm² | m | 406.665 | 13.74 |  | 5587.58
252 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5mm² | m | 4159.5552 | 6.23 |  | 25914.03
253 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-RYYSP-4×0.75mm2 | m | 127.2888 | 5.33 |  | 678.45
254 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJSP-1×2.5mm² | m | 174.0852 | 4.45 |  | 774.68
255 | 28030410@6 | RS485专线 | m | 196.56 | 2.3 |  | 452.09
256 | 28110210@11 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×50+1×25mm² | m | 561.4287 | 196.97 |  | 110584.61
257 | 28110210@12 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×120+1×70mm² | m | 264.62 | 486.34 |  | 128695.29
258 | 28110210@22 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-5×6mm² | m | 14.5541 | 38.68 |  | 562.95
259 | 28110210@51 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-4*150+1*70mm2 | m | 472.0942 | 588.21 |  | 277690.53
260 | 28110210@56 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-3×150+2×70mm² | m | 317.948 | 513.42 |  | 163240.86
261 | 28110210@57 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-3×6mm² | m | 14046.07 | 19.14 |  | 268841.78
262 | 28110210@59 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 280.3356 | 104.69 |  | 29348.33
263 | 28110210@60 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×6mm² | m | 291.1123 | 30.63 |  | 8916.77
264 | 28110210@61 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×10mm² | m | 239.1983 | 47.46 |  | 11352.35
265 | 28110210@62 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×2.5mm² | m | 137.7438 | 11.85 |  | 1632.26
266 | 28110210@64 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×4mm² | m | 41.9251 | 21.54 |  | 903.07
267 | 28110210@66 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×50+1×25mm² | m | 32.6937 | 188.02 |  | 6147.07
268 | 28110210@67 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×120+1×70mm² | m | 109.8577 | 464.24 |  | 51000.34
269 | 28110210@68 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×95+1×50mm2 | m | 10.706 | 362.68 |  | 3882.85
270 | 28110210@69 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×150+1×70mm2 | m | 17.877 | 561.48 |  | 10037.58
271 | 28110210@70 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×240+1×120mm2 | m | 25.4015 | 916.87 |  | 23289.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
272 | 29010001@22 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）400mm×150mm | m | 31.5735 | 195.76 |  | 6180.83
273 | 29010001@39 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）600mm×150mm | m | 89.04 | 263.54 |  | 23465.6
274 | 29010001@46 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）500mm×150mm | m | 70.959 | 229.68 |  | 16297.86
275 | 29010001@51 | 不锈钢桥架（防水防腐槽盒）200mm×150mm | m | 33.747 | 286.09 |  | 9654.68
276 | 29020100@11 | 隔板400mm×150mm | m | 31.5735 | 11 |  | 347.31
277 | 29020100@12 | 隔板600mm×150mm | m | 89.04 | 11 |  | 979.44
278 | 29020100@14 | 隔板500mm×150mm | m | 70.959 | 11 |  | 780.55
279 | 29030030@2 | 托盘式钢制桥架100mm×50mm | m | 61.5425 | 34.8 |  | 2141.68
280 | 29030030@3 | 托盘式钢制桥架150mm×100mm | m | 35.1539 | 67.97 |  | 2389.41
281 | 29030030@4 | 托盘式钢制桥架200mm×100mm | m | 44.393 | 80.24 |  | 3562.09
282 | 29030030@5 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）150mm×100mm | m | 488.0037 | 67.97 |  | 33169.61
283 | 29030030@6 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×150mm | m | 835.3609 | 94.41 |  | 78866.42
284 | 29030030@7 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）300mm×150mm | m | 96.0784 | 118.72 |  | 11406.43
285 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 9518.6008 | 3.49 |  | 33219.92
286 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG25 | m | 996.2469 | 4.34 |  | 4323.71
287 | 29060140@10 | 刚性难燃管PC32 | m | 22.066 | 3.41 |  | 75.25
288 | 29060140@11 | 刚性难燃管PC25 | m | 901.626 | 2.12 |  | 1911.45
289 | 29060140@7 | 刚性难燃管PC16 | m | 1496 | 1.06 |  | 1585.76
290 | 29060140@9 | 刚性难燃管PC20 | m | 26364.833 | 1.44 |  | 37965.36
291 | 29070040@5 | 矿物绝缘电缆头35mm2以下 | 套 | 4 | 67.85 |  | 271.4
292 | 29110390@1 | 接线盒86盒 | 个 | 5552.88 | 1.5 |  | 8329.32
293 | 29110390@4 | 接线盒86盒 | 个 | 1265.82 | 1.5 |  | 1898.73
294 | 29110400@1 | T接箱 | 个 | 4 | 797 |  | 3188
295 | 30030080@1 | 主控键盘 | 台 | 1 | 1600 |  | 1600
296 | 30030100@1 | 液晶显示器22寸 | 台 | 1 | 575.22 |  | 575.22
297 | 30030120@1 | 智能照明监控主机(含系统软件) | 台 | 1 | 12785 |  | 12785
298 | 30150090 | 打印机 | 台 | 2 | 942.45 |  | 1884.9
299 | 50370001@1 | 摇头风扇 | 台 | 466 | 145 |  | 67570
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
300 | 55050010@1 | 不间断电源柜(UPS)0.5kVA/30min | 台 | 1 | 1194.69 |  | 1194.69
301 | 55090080@11 | A型应急照明集中电源D1-1ALE1 | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
302 | 55090080@14 | A型应急照明集中电源D1-4ALE1 | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
303 | 55090080@18 | 配电箱ALa | 台 | 196 | 969 |  | 189924
304 | 55090080@19 | 配电箱ALb | 台 | 2 | 969 |  | 1938
305 | 55090080@20 | 配电箱ALd | 台 | 1 | 1116 |  | 1116
306 | 55090080@21 | 配电箱AL-LJ | 台 | 1 | 1410 |  | 1410
307 | 55090080@22 | 配电箱AL-XY1 | 台 | 6 | 1593 |  | 9558
308 | 55090080@23 | 配电箱ALc | 台 | 69 | 1116 |  | 77004
309 | 55090080@24 | 配电箱AL-XY2 | 台 | 5 | 863 |  | 4315
310 | 55090080@25 | A型应急照明集中电源D2-1ALE1 | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
311 | 55090080@26 | A型应急照明集中电源D2-4ALE1 | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
312 | 55090090@22 | 配电箱D1-1AL | 台 | 1 | 5057 |  | 5057
313 | 55090090@60 | 配电箱D1-1ATL | 台 | 1 | 8280 |  | 8280
314 | 55090090@61 | 配电箱D1-1ATP-XF | 台 | 1 | 5141 |  | 5141
315 | 55090090@62 | 配电箱D1-1ZAL1 | 台 | 1 | 16157 |  | 16157
316 | 55090090@63 | 配电箱D1-2AL | 台 | 1 | 5906 |  | 5906
317 | 55090090@64 | 配电箱D1-2ZAL2 | 台 | 1 | 16330 |  | 16330
318 | 55090090@65 | 配电箱D1-3AL~D1-6AL | 台 | 4 | 5954 |  | 23816
319 | 55090090@66 | 配电箱D1-6AT-DT | 台 | 1 | 9874 |  | 9874
320 | 55090090@67 | 配电箱D1-RFAP-RS | 台 | 1 | 18872 |  | 18872
321 | 55090090@68 | 配电箱D2-1AL | 台 | 1 | 3959 |  | 3959
322 | 55090090@69 | 配电箱D2-1APK | 台 | 1 | 3213 |  | 3213
323 | 55090090@70 | 配电箱D2-1AT-KW | 台 | 1 | 12027 |  | 12027
324 | 55090090@71 | 配电箱D2-1ATL | 台 | 1 | 7277 |  | 7277
325 | 55090090@72 | 配电箱D2-1ATP-XF | 台 | 1 | 5141 |  | 5141
326 | 55090090@73 | 配电箱D2-1AT-XF | 台 | 1 | 5208 |  | 5208
327 | 55090090@74 | 配电箱D2-1ZAL1 | 台 | 1 | 14858 |  | 14858
328 | 55090090@75 | 配电箱D2-2AL | 台 | 1 | 5368 |  | 5368
329 | 55090090@76 | 配电箱D2-3AL~D2-6AL | 台 | 4 | 5348 |  | 21392
330 | 55090090@77 | 配电箱D2-6AT-DT | 台 | 1 | 9874 |  | 9874
331 | 55090090@78 | 配电箱DJB | 台 | 1 | 4681 |  | 4681
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
332 | 55490180@5 | 局部等电位接线端子箱LEB | 台 | 280 | 65 |  | 18200
333 | 57030060@2 | 能源管理系统工作站 | 台 | 1 | 16258 |  | 16258
334 | 57030060@3 | 能源管理系统服务器及存储阵列 | 台 | 1 | 25473 |  | 25473
335 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.2422 | 1 |  | -0.24
336 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 9.5771 | 252.54 |  | 2418.6
337 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 3.2921 | 252.54 |  | 831.39
338 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.8499 | 252.54 |  | 214.63
339 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 3606.488 | 1 |  | 3606.49
340 | 99450640 | 检修费 | 元 | 568.4969 | 1 |  | 568.5
341 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1835.1625 | 1 |  | 1835.16
342 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2428.0124 | 1 |  | 2428.01
343 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 6.2324 | 9.89 |  | 61.64
344 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 144.445 | 8.38 |  | 1210.45
345 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 69.3374 | 8.38 |  | 581.05
346 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 49.7413 | 8.38 |  | 416.83
347 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 182.6577 | 0.77 |  | 140.65
348 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 11361.6276 | 0.77 |  | 8748.45
349 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 79.6139 | 0.77 |  | 61.3
350 | 99451300 | 校验费 | 元 | 639.9509 | 1 |  | 639.95
351 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0287 | 1 |  | 0.03
|  | 合计 |  |  |  |  | 3587613.08