## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2768562.06
1.1 | 动力部分 | 1794980.09
1.2 | 照明、插座 | 741284.93
1.3 | 智能照明系统 | 5394.16
1.4 | 应急照明 | 103905.38
1.5 | 电力能源管理系统 | 5364.29
1.6 | 防雷 | 117633.21
2 | 措施合计 | 217896.01
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 187283.74
2.2 | 其他措施费 | 30612.27
3 | 其他项目 | 329213.98 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 276856.21
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 52357.77
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3315672.05
5 | 增值税销项税额 | 298410.48 |  |  | －
6 | 总造价 | 3614082.53
7 | 人工费 | 538962.82
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,614,082.53 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 动力部分 | [6 empty] | 1794980.09
|  | 动力部分配电箱 | [6 empty] | 349453.56
1 | 030404017411 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALa 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 174 | 1280.68 |  | 222838.32
2 | 030404017412 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALb 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 1280.68 |  | 2561.36
3 | 030404017413 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALd 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1427.68 |  | 1427.68
4 | 030404017414 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-LJ 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1721.68 |  | 1721.68
5 | 030404017415 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-XY3 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1904.68 |  | 1904.68
6 | 030404017416 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D3-1AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 18521.98 |  | 18521.98
7 | 030404017417 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D3-1ATL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 8071.63 |  | 8071.63
本页小计 | [8 empty] | 257047.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017418 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D3-1ATP-XF 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 10525.98 |  | 10525.98
9 | 030404017419 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D3-1ZAL1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5855.98 |  | 5855.98
10 | 030404017420 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D3-2AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7775.98 |  | 7775.98
11 | 030404017421 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D3-2ZAL2 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5855.98 |  | 5855.98
12 | 030404017422 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D3-3AL~D3-6AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 5855.98 |  | 23423.92
13 | 030404017423 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D3-6AT-DT 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 10525.98 |  | 10525.98
14 | 030404017424 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D3-RFAP-RS 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 18521.98 |  | 18521.98
15 | 030414002020 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 5 | 988.14 |  | 4940.7
本页小计 | [8 empty] | 87426.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030414004012 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 3 | 1659.91 |  | 4979.73
|  | 动力部分线缆 | [6 empty] | 1235818.35
17 | 030408001257 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:3×150+2×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 502.05 | 556.94 |  | 279611.73
18 | 030408001258 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 472.94 | 219.51 |  | 103815.06
19 | 030408001259 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-B1-4*150+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 860.06 | 632.48 |  | 543970.75
本页小计 | [8 empty] | 932377.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030408001260 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8827.38 | 22.72 |  | 200558.07
21 | 030408001261 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 138.57 | 15.35 |  | 2127.05
22 | 030408001262 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 124.88 | 119.7 |  | 14948.14
23 | 030408001263 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×70+1×35mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.06 | 289.55 |  | 2333.77
本页小计 | [8 empty] | 219967.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030408001264 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×120+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 100.07 | 498.42 |  | 49876.89
25 | 030408001265 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×4mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 86.38 | 26.16 |  | 2259.7
26 | 030408001266 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 172.07 | 35.34 |  | 6080.95
27 | 030408001267 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 126.65 | 55.27 |  | 6999.95
本页小计 | [8 empty] | 65217.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030408001268 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 291.25 | 43.47 |  | 12660.64
29 | 030411004438 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 44.23 | 3.84 |  | 169.84
30 | 030411004439 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 39.21 | 3.91 |  | 153.31
31 | 030411004440 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50.4 | 4.5 |  | 226.8
32 | 030411004441 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 55.08 | 3.68 |  | 202.69
本页小计 | [8 empty] | 13413.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411004442 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.95 | 3.74 |  | 29.73
34 | 030411004443 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.62 | 4.34 |  | 46.09
35 | 030408006085 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 324.16 |  | 3889.92
36 | 030408006086 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 275.69 |  | 2756.9
37 | 030408006087 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 214.1 |  | 1284.6
38 | 030408006088 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 165.07 |  | 1815.77
|  | 动力部分配管 | [6 empty] | 20012.9
本页小计 | [8 empty] | 9823.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030411001360 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15.3 | 22.95 |  | 351.14
40 | 030411001361 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 721.17 | 17.96 |  | 12952.21
41 | 030411001362 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 42.49 | 20.85 |  | 885.92
42 | 030411001363 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.65 | 30.3 |  | 80.3
43 | 030411001364 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.91 | 35.2 |  | 524.83
本页小计 | [8 empty] | 14794.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030411001365 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 17.86 | 49.43 |  | 882.82
45 | 030411001366 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.46 | 55.09 |  | 521.15
46 | 030411001367 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.1 | 83.49 |  | 509.29
47 | 030413002084 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 122.19 | 27.05 |  | 3305.24
|  | 动力部分桥架 | [6 empty] | 187802.7
本页小计 | [8 empty] | 5218.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411003119 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:100mm×50mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 57.11 | 78.96 |  | 4509.41
49 | 030411003120 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:150mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 381.34 | 108.69 |  | 41447.84
50 | 030411003121 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 380.65 | 144.53 |  | 55015.34
51 | 030411003122 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:300mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 36.64 | 169.57 |  | 6213.04
本页小计 | [8 empty] | 107185.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411003123 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:400mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.67 | 297.69 |  | 4367.11
53 | 030411003124 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:500mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.8 | 362.56 |  | 3915.65
54 | 030411003125 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:600mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48.8 | 398.11 |  | 19427.77
55 | 030411003126 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:200mm×150mm 3.含防水剂两遍 4.材质:不锈钢 5.类型:防水防腐槽盒 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.23 | 360.81 |  | 11628.91
56 | 030413001147 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1305.18 | 28.74 |  | 37510.87
本页小计 | [8 empty] | 76850.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031201003101 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1305.18 | 2.54 |  | 3315.16
58 | 080807013012 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 8 | 56.45 |  | 451.6
|  | 动力部分套管 | [6 empty] | 1892.58
59 | 031002003231 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC50 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 219.36 |  | 1096.8
60 | 031002003232 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC150 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 356.04 |  | 712.08
61 | 030411006034 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9 | 9.3 |  | 83.7
|  | 照明、插座 | [6 empty] | 741284.93
|  | 照明部分线缆 | [6 empty] | 204066.45
62 | 030411004444 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 54730.54 | 3.68 |  | 201408.39
本页小计 | [8 empty] | 207067.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030411004445 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 710.71 | 3.74 |  | 2658.06
|  | 照明部分配管 | [6 empty] | 270245.35
64 | 030411001368 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3169.21 | 13.1 |  | 41516.65
65 | 030411001369 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:硬塑料导管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16144.5 | 8.99 |  | 145139.06
66 | 030413002085 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3090.19 | 27.05 |  | 83589.64
|  | 照明部分开关插座灯具 | [6 empty] | 266973.13
67 | 030404034062 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 353 | 30.49 |  | 10762.97
本页小计 | [8 empty] | 283666.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030404034063 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关（防水、含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 43.26 |  | 43.26
69 | 030404034064 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 387 | 32.47 |  | 12565.89
70 | 030404034065 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 35.75 |  | 214.5
71 | 030404034066 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9 | 41.33 |  | 371.97
72 | 030411006035 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 892 | 9.3 |  | 8295.6
73 | 030404035043 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 122 | 37.5 |  | 4575
74 | 030404035044 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A，带防溅面盖 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 50.27 |  | 50.27
本页小计 | [8 empty] | 26116.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030404035045 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 177 | 33.7 |  | 5964.9
76 | 030412005113 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 30 | 69.13 |  | 2073.9
77 | 030412005114 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:20W，≥100lm/W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 74.17 |  | 74.17
78 | 030412005115 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 354 | 87.25 |  | 30886.5
79 | 030412005116 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.规格:32~36W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 137.81 |  | 137.81
80 | 030412001029 | 普通灯具 | 1.名称:LED人体感应灯 2.规格:12W，≥90lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 25 | 129.42 |  | 3235.5
本页小计 | [8 empty] | 42372.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030412001030 | 普通灯具 | 1.名称:LED竖井壁灯 2.规格:11W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 12 | 75.06 |  | 900.72
82 | 030412001031 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:12W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3 | 75.06 |  | 225.18
83 | 030412004036 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:18W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 34 | 140.85 |  | 4788.9
84 | 030412004037 | 装饰灯 | 1.名称:LED防爆灯 2.规格:16~18W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 310.14 |  | 310.14
85 | 030412001032 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:20W，≥80lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 254 | 109.65 |  | 27851.1
86 | 030412001033 | 普通灯具 | 1.名称:LED白壳吸顶灯 2.规格:18W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 177 | 90.54 |  | 16025.58
本页小计 | [8 empty] | 50101.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030412004038 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯(防水型、IP65) 2.规格:300*300mm,6W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 376 | 127.33 |  | 47876.08
88 | 030404033064 | 摇头风扇 | 1.名称:摇头风扇 2.安装方式:吸顶 3.含调速开关及接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 353 | 254.23 |  | 89743.19
|  | 智能照明系统 | [6 empty] | 5394.16
89 | 030904008060 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1017.87 |  | 2035.74
90 | 030904016014 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 231.22 |  | 231.22
91 | 030503004010 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 376.39 |  | 376.39
92 | 030904008061 | 通讯转换模块 | 1.名称:通讯转换模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 332.56 |  | 332.56
93 | 030411004446 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYSP 3.规格:4×0.75mm2 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 325.91 | 7.42 |  | 2418.25
|  | 应急照明 | [6 empty] | 103905.38
|  | 应急照明配电箱 | [6 empty] | 15783.96
本页小计 | [8 empty] | 143013.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030404017425 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D3-1ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7891.98 |  | 7891.98
95 | 030404017426 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D3-4ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7891.98 |  | 7891.98
|  | 应急照明线缆、配管 | [6 empty] | 54292.04
96 | 030411004447 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2084.97 | 8.22 |  | 17138.45
97 | 030411004448 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 343.9 | 6.28 |  | 2159.69
98 | 030411001370 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2001.15 | 13.1 |  | 26215.07
99 | 030411001371 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.14 | 22.95 |  | 117.96
本页小计 | [8 empty] | 61415.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030413002086 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 320.18 | 27.05 |  | 8660.87
|  | 应急照明灯具 | [6 empty] | 33829.38
101 | 030412005117 | 荧光灯 | 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 17 | 119.91 |  | 2038.47
102 | 030412005118 | 荧光灯 | 1.名称:向左/向右疏散指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 85 | 112.34 |  | 9548.9
103 | 030412005119 | 荧光灯 | 1.名称:双面疏散标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 5 | 119.9 |  | 599.5
104 | 030412005120 | 荧光灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 119.91 |  | 239.82
105 | 030412005121 | 荧光灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 12 | 119.91 |  | 1438.92
本页小计 | [8 empty] | 22526.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030412005122 | 荧光灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.规格:LED,≤1W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 13 | 95.17 |  | 1237.21
107 | 030412005123 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 144 | 114.99 |  | 16558.56
108 | 030412005124 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:吸顶式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 16 | 135.5 |  | 2168
|  | 电力能源管理系统 | [6 empty] | 5364.29
109 | 030411004449 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RS485专线 3.材质:铜芯 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 355 | 3.95 |  | 1402.25
110 | 030411001372 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 30 | 22.95 |  | 688.5
111 | 粤030503013003 | 485集抄器 | 1.名称:485集抄器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1003.79 |  | 1003.79
本页小计 | [8 empty] | 23058.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 粤030503013004 | 通讯管理器 | 1.名称:通讯管理器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2269.75 |  | 2269.75
|  | 防雷 | [6 empty] | 117633.21
113 | 030409003012 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 727.1 | 19.83 |  | 14418.39
114 | 030409002038 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:底板或地梁主筋 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 881.69 | 8.59 |  | 7573.72
115 | 030409002039 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 46.55 | 31.93 |  | 1486.34
116 | 030409008022 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 188 | 116.37 |  | 21877.56
117 | 030409008023 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 116.37 |  | 116.37
118 | 030409008024 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测量端子 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 19 | 125.89 |  | 2391.91
本页小计 | [8 empty] | 50134.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030411004450 | 配线 | 1.名称:卫生间等电位联结线 2.型号:BYJ 3.规格:6mm2 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 940 | 5.81 |  | 5461.4
120 | 030411001373 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:聚氯乙烯硬质中型电线管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 940 | 7.89 |  | 7416.6
121 | 030409005010 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿屋角、屋脊、檐角、屋檐、女儿墙外墙外表面等处明敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 885.28 | 53.3 |  | 47185.42
122 | 030409006006 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ20,L=500mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 19 | 53.6 |  | 1018.4
123 | 粤030409012009 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:1 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 基 | 33 | 206.53 |  | 6815.49
124 | 030414011012 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网调试 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 1871.61 |  | 1871.61
|  | 措施项目 | [6 empty] | 30612.27
125 | 031302007083 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 10167.01 |  | 10167.01
126 | 031301017095 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 20445.26 |  | 20445.26
本页小计 | [8 empty] | 100381.19
合 计 | [8 empty] | 2799174.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00152 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 187283.74 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010096 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011096 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF096 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008096 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002096 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF096 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009096 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF096 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000128 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 187283.74
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 276856.21 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 52357.77
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 329213.98 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 276856.21
合 计 |  |  |  | 276856.21 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3315672.05 | 9 |  | 298410.48
合 计 | [6 empty] | 298410.48
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 03014111@1 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.6565 | 3.09 |  | 2.03
2 | 29060030@10 | 镀锌电线管JDG32 | m | 43.7647 | 5.84 |  | 255.59
3 | 29060050@1 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 10.9412 | 1.84 |  | 20.13
4 | 29170230@1 | 镀锌地线夹32 | 套 | 35.0118 | 0.79 |  | 27.66
5 | 26050001@11 | 四联单控暗开关 | 个 | 9.18 | 17.13 |  | 157.25
6 | 00010010 | 人工费 | 元 | 384728.8213 | 1.1 |  | 422432.25
7 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 78251.5142 | 1.1 |  | 85920.16
8 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 30612.3464 | 1 |  | 30612.35
9 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 7.391 | 4.11 |  | 30.38
10 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 176.5902 | 4.11 |  | 725.79
11 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 162.5906 | 5.86 |  | 952.78
12 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.192 | 5.86 |  | 1.13
13 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 5.11 | 4.44 |  | 22.69
14 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 161.6059 | 5.93 |  | 958.32
15 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 1.5 | 4.16 |  | 6.24
16 | 01290003@3 | 钢板综合 | kg | 9.31 | 4.26 |  | 39.66
17 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 81.453 | 26.42 |  | 2151.99
18 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.02 | 19.91 |  | 0.4
19 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 15.28 | 10.3 |  | 157.38
20 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 7.1671 | 0.72 |  | 5.16
21 | 02270001 | 棉纱 | kg | 121.544 | 11.47 |  | 1394.11
22 | 02270020 | 白布 | kg | 79.3253 | 2.75 |  | 218.14
23 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.17 | 4.94 |  | 0.84
24 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 8.064 | 8.6 |  | 69.35
25 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 473.6616 | 0.18 |  | 85.26
26 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 20.3989 | 0.68 |  | 13.87
27 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.41 | 3.09 |  | 1.27
28 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 101.3738 | 10.38 |  | 1052.26
29 | 03011415@1 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 19.38 | 1.04 |  | 20.16
30 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 626.172 | 0.43 |  | 269.25
31 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 180.944 | 0.43 |  | 77.81
32 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.408 | 3.9 |  | 1.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 145.9263 | 5.04 |  | 735.47
34 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 12.2 | 5.09 |  | 62.1
35 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.4655 | 14.12 |  | 6.57
36 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 2.4613 | 2.8 |  | 6.89
37 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 108.018 | 3.15 |  | 340.26
38 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 79.356 | 5.82 |  | 461.85
39 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 375.6793 | 0.6 |  | 225.41
40 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 90.6103 | 0.6 |  | 54.37
41 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 11.1421 | 2.4 |  | 26.74
42 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.2304 | 5.66 |  | 1.3
43 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 0.2759 | 11.33 |  | 3.13
44 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.1462 | 16.48 |  | 2.41
45 | 03014181 | 镀锌锁紧螺母DN65×3 | 十套 | 0.0942 | 40.16 |  | 3.78
46 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 80.7023 | 1.58 |  | 127.51
47 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 145.127 | 2.94 |  | 426.67
48 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 626.56 | 3.81 |  | 2387.19
49 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 741.8376 | 12.87 |  | 9547.45
50 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.0951 | 12.87 |  | 1.22
51 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 1.2275 | 26.64 |  | 32.7
52 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.258 | 3.04 |  | 0.78
53 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 250.3748 | 0.94 |  | 235.35
54 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 92.3048 | 5.6 |  | 516.91
55 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 122.2952 | 5.6 |  | 684.85
56 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 16.1756 | 5.6 |  | 90.58
57 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 19.09 | 7.69 |  | 146.8
58 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 7.7346 | 47.01 |  | 363.6
59 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 93.8137 | 52.47 |  | 4922.4
60 | 03139011@1 | 冲击钻头φ10 | 个 | 7.413 | 6.84 |  | 50.7
61 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 4.632 | 8.55 |  | 39.6
62 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 24.4002 | 2.76 |  | 67.34
63 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 9.2968 | 2.76 |  | 25.66
64 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 599.6237 | 0.43 |  | 257.84
65 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.3916 | 12.82 |  | 5.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 14.2558 | 4.57 |  | 65.15
67 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 7.0652 | 418.1 |  | 2953.96
68 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 39.2 | 0.42 |  | 16.46
69 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 24.7279 | 262.33 |  | 6486.87
70 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0048 | 1348.1 |  | 6.47
71 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.03 | 33.14 |  | 0.99
72 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 20.2616 | 13.99 |  | 283.46
73 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 1.93 | 12.07 |  | 23.3
74 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 10.5422 | 12.07 |  | 127.24
75 | 13030240 | 厚漆 | kg | 8.0109 | 19.27 |  | 154.37
76 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.114 | 13.58 |  | 1.55
77 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 9.4431 | 13.58 |  | 128.24
78 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 8.2954 | 6.2 |  | 51.43
79 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 1.4661 | 13.58 |  | 19.91
80 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.09 | 10.66 |  | 0.96
81 | 14010010 | 清油 | kg | 0.057 | 13.07 |  | 0.74
82 | 14010010@1 | 清油 | kg | 1.4583 | 13.07 |  | 19.06
83 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 368.5726 | 9.89 |  | 3645.18
84 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 2.0503 | 9.89 |  | 20.28
85 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 9.5278 | 7.17 |  | 68.31
86 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 21.8163 | 3.94 |  | 85.96
87 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 81.41 | 14.45 |  | 1176.37
88 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 4.0086 | 6.33 |  | 25.37
89 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 0.5654 | 11 |  | 6.22
90 | 14350260 | 各色防水剂 | kg | 0.2063 | 5.18 |  | 1.07
91 | 14390070 | 氧气 | m3 | 6.559 | 5.16 |  | 33.84
92 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 2.191 | 13.3 |  | 29.14
93 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 13.6676 | 1.88 |  | 25.7
94 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 0.45 | 3.07 |  | 1.38
95 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 29.37 | 0.4 |  | 11.75
96 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 80.34 | 3.03 |  | 243.43
97 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 2.3036 | 0.16 |  | 0.37
98 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 1.4616 | 0.34 |  | 0.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
99 | 18031100 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 0.9425 | 0.41 |  | 0.39
100 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 0.4367 | 1.97 |  | 0.86
101 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 2.4572 | 2.42 |  | 5.95
102 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 2.9433 | 4.25 |  | 12.51
103 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 1.559 | 5.38 |  | 8.39
104 | 18031155 | 镀锌钢管接头65×3.75 | 个 | 0.9425 | 6.18 |  | 5.82
105 | 18250010 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 3.2754 | 0.39 |  | 1.28
106 | 18250020 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 12.7466 | 0.53 |  | 6.76
107 | 18250040 | 镀锌钢管卡子DN40 | 个 | 12.1412 | 1.54 |  | 18.7
108 | 18250050 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 6.4309 | 1.77 |  | 11.38
109 | 18250060 | 镀锌钢管卡子DN65 | 个 | 3.1415 | 1.97 |  | 6.19
110 | 18250510@1 | 扁钢卡子25×4 | kg | 44.264 | 5.37 |  | 237.7
111 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 0.5 | 5.18 |  | 2.59
112 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 340.5786 | 2.4 |  | 817.39
113 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 10.28 | 63.75 |  | 655.35
114 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 39.02 | 57.88 |  | 2258.48
115 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 387.858 | 1.97 |  | 764.08
116 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1376.1899 | 2.83 |  | 3894.62
117 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 242.1755 | 4.19 |  | 1014.72
118 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 18.324 | 4.55 |  | 83.37
119 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 9.6201 | 1.86 |  | 17.89
120 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 138.4466 | 1.86 |  | 257.51
121 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1649.9531 | 1.69 |  | 2788.42
122 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.33 | 3.65 |  | 1.2
123 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 1344.3561 | 0.99 |  | 1330.91
124 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 185.7013 | 1.17 |  | 217.27
125 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 72.7345 | 0.1 |  | 7.27
126 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 806.6136 | 0.17 |  | 137.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
127 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 117.9855 | 0.26 |  | 30.68
128 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 7717.2794 | 0.06 |  | 463.04
129 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 2.7594 | 0.27 |  | 0.75
130 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 4.655 | 7.5 |  | 34.91
131 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 242.05 | 0.37 |  | 89.56
132 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 4157.2088 | 0.48 |  | 1995.46
133 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 2.9808 | 370 |  | 1102.9
134 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 647.067 | 0.85 |  | 550.01
135 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 1321.7534 | 1.06 |  | 1401.06
136 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 391.79 | 2.37 |  | 928.54
137 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 41.615 | 3.25 |  | 135.25
138 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 33.495 | 4.5 |  | 150.73
139 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 18.27 | 8.66 |  | 158.22
140 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 30.45 | 15.61 |  | 475.32
141 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 36.54 | 20.58 |  | 751.99
142 | 29110510 | 塑料吊线盒 | 个 | 266.7 | 0.7 |  | 186.69
143 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 4303.6315 | 0.36 |  | 1549.31
144 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 603.7656 | 0.53 |  | 320
145 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 11.4054 | 1.05 |  | 11.98
146 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 6.0412 | 1.52 |  | 9.18
147 | 29170260 | 镀锌地线夹65 | 套 | 3.7698 | 2.1 |  | 7.92
148 | 33010020@1 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 247.8784 | 5.36 |  | 1328.63
149 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 40.95 | 13.72 |  | 561.83
150 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 266.7 | 0.58 |  | 154.69
151 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 8.0304 | 0.68 |  | 5.46
152 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 4.9512 | 45.5 |  | 225.28
153 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.2883 | 116.35 |  | 149.89
154 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 28.95 | 4.23 |  | 122.46
155 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2569.8538 | 1 |  | 2569.85
156 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 1.2488 | 1 |  | 1.25
157 | 01010011@1 | 圆钢综合 | kg | 104.4144 | 4.11 |  | 429.14
158 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 287.1396 | 4.44 |  | 1274.9
159 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 978.885 | 4.03 |  | 3944.91
160 | 01290008 | 钢板 | kg | 14.22 | 4.59 |  | 65.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
161 | 01290008@5 | 钢板 | kg | 19.85 | 4.59 |  | 91.11
162 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 19.5777 | 13.58 |  | 265.87
163 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 27.5393 | 13.58 |  | 373.98
164 | 13050395@2 | 防火涂料 | kg | 4.2319 | 15.23 |  | 64.45
165 | 15510130 | 防火泥 | kg | 33.28 | 5 |  | 166.4
166 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 16.7 | 4.14 |  | 69.14
167 | 17010075@3 | 焊接钢管 | kg | 16.3 | 4.14 |  | 67.48
168 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC65 | m | 6.283 | 29.34 |  | 184.34
169 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC20 | m | 2.7295 | 8.67 |  | 23.66
170 | 17030001@5 | 镀锌钢管SC25 | m | 15.3573 | 11.04 |  | 169.54
171 | 17030001@7 | 镀锌钢管SC50 | m | 9.7438 | 18.61 |  | 181.33
172 | 17030001@9 | 镀锌钢管SC40 | m | 18.3958 | 14.99 |  | 275.75
173 | 23400001@1 | 开关模块12路 | 个 | 2 | 880 |  | 1760
174 | 23400001@2 | 通讯转换模块 | 个 | 1 | 194.69 |  | 194.69
175 | 23450030@1 | 电源模块 | 台 | 1 | 112.31 |  | 112.31
176 | 24310001@1 | 485集抄器 | 台 | 1 | 890 |  | 890
177 | 25000001@17 | LED人体感应灯12W，≥90lm/W | 套 | 25.25 | 88 |  | 2222
178 | 25000001@29 | 单管LED支架灯20W，≥100lm/W | 套 | 1.01 | 32.36 |  | 32.68
179 | 25000001@3 | 单管LED支架灯16~18W，≥100lm/W | 套 | 30.3 | 27.37 |  | 829.31
180 | 25000001@38 | 疏散出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 17.17 | 65 |  | 1116.05
181 | 25000001@39 | 向左/向右疏散指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 85.85 | 65 |  | 5580.25
182 | 25000001@42 | 双面多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 12.12 | 65 |  | 787.8
183 | 25000001@45 | 楼层显示标志灯LED,≤1W/DC36V | 套 | 13.13 | 48 |  | 630.24
184 | 25000001@49 | 消防应急照明灯具(A型)LED,6W/DC36V | 套 | 139.6022 | 72 |  | 10051.36
185 | 25000001@57 | LED筒灯18W，≥80lm/W | 套 | 34.34 | 97.67 |  | 3353.99
186 | 25000001@58 | LED防爆灯16~18W | 套 | 1.01 | 265.28 |  | 267.93
187 | 25000001@59 | LED吸顶灯20W，≥80lm/W | 套 | 256.54 | 67.5 |  | 17316.45
188 | 25000001@60 | LED竖井壁灯11W | 套 | 12.12 | 36 |  | 436.32
189 | 25000001@63 | 双面疏散标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 5.05 | 65 |  | 328.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
190 | 25000001@65 | 多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 2.02 | 65 |  | 131.3
191 | 25000001@67 | LED壁灯12W | 套 | 3.03 | 36 |  | 109.08
192 | 25000001@68 | LED支架灯28W | 套 | 357.54 | 45.31 |  | 16200.14
193 | 25000001@69 | LED支架灯32~36W | 套 | 1.01 | 87.97 |  | 88.85
194 | 25000001@70 | LED白壳吸顶灯18W | 套 | 178.77 | 49.51 |  | 8850.9
195 | 25000001@72 | LED平板灯(防水型、IP65)300*300mm,6W | 套 | 379.76 | 84 |  | 31899.84
196 | 25000001@73 | 消防应急照明灯具(A型、吸顶式)LED,6W/DC36V | 套 | 16.16 | 87.97 |  | 1421.6
197 | 26050001@10 | 单联单控暗开关(防水) | 个 | 1.02 | 20.35 |  | 20.76
198 | 26050001@2 | 单联单控暗开关 | 个 | 360.06 | 7.83 |  | 2819.27
199 | 26050001@3 | 双联单控暗开关 | 个 | 394.74 | 8.95 |  | 3532.92
200 | 26050001@8 | 三联单控暗开关 | 个 | 6.12 | 11.91 |  | 72.89
201 | 26310001@1 | 控制面板 | 个 | 1 | 256.64 |  | 256.64
202 | 26310001@2 | 通讯管理器 | 台 | 1 | 2150 |  | 2150
203 | 26410060@16 | 安全型单相二、三极插座250V/10A | 个 | 124.44 | 8.09 |  | 1006.72
204 | 26410060@17 | 安全型单相三极空调插座250V/16A | 个 | 180.54 | 10.72 |  | 1935.39
205 | 26410060@18 | 安全型单相二、三极插座250V/10A，带防溅面盖 | 个 | 1.02 | 20.61 |  | 21.02
206 | 27050060@3 | 接闪杆(镀锌圆钢)φ20,L=500mm | 根 | 19.95 | 7.32 |  | 146.03
207 | 27050080@3 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 929.544 | 5.27 |  | 4898.7
208 | 27060170@10 | 热镀锌扁钢-40×4mm | m | 48.8775 | 7.45 |  | 364.14
209 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5 | m | 57571.3425 | 2.12 |  | 122051.25
210 | 28030170@16 | 绝缘电线BYJ-6mm2 | m | 1015.2 | 4.18 |  | 4243.54
211 | 28030170@22 | 绝缘电线WDZB-BYJ-B1-2.5mm² | m | 787.416 | 2.18 |  | 1716.57
212 | 28030170@23 | 绝缘电线WDZB-BYJ-B1-2.5mm² | m | 8.3475 | 2.18 |  | 18.2
213 | 28030170@4 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 64.071 | 2.75 |  | 176.2
214 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5mm² | m | 2251.7676 | 6.23 |  | 14028.51
215 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-RYYSP-4×0.75mm2 | m | 351.9828 | 5.33 |  | 1876.07
216 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJSP-1×2.5mm² | m | 371.412 | 4.45 |  | 1652.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
217 | 28030410@6 | RS485专线 | m | 383.4 | 2.3 |  | 881.82
218 | 28110210@11 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×50+1×25mm² | m | 477.6694 | 196.97 |  | 94086.54
219 | 28110210@22 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-5×6mm² | m | 294.1625 | 38.68 |  | 11378.21
220 | 28110210@51 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-4*150+1*70mm2 | m | 868.6606 | 588.21 |  | 510954.85
221 | 28110210@56 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-3×150+2×70mm² | m | 507.0705 | 513.42 |  | 260340.14
222 | 28110210@57 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-3×6mm² | m | 8915.27 | 19.14 |  | 170638.27
223 | 28110210@59 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 126.1288 | 104.69 |  | 13204.42
224 | 28110210@60 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×6mm² | m | 173.7907 | 30.63 |  | 5323.21
225 | 28110210@61 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×10mm² | m | 127.9165 | 47.46 |  | 6070.92
226 | 28110210@62 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×2.5mm² | m | 139.9557 | 11.85 |  | 1658.48
227 | 28110210@64 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×4mm² | m | 87.2438 | 21.54 |  | 1879.23
228 | 28110210@66 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×70+1×35mm² | m | 8.1406 | 266.32 |  | 2168
229 | 28110210@67 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×120+1×70mm² | m | 101.0707 | 464.24 |  | 46921.06
230 | 29010001@22 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）400mm×150mm | m | 15.4035 | 195.76 |  | 3015.39
231 | 29010001@39 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）600mm×150mm | m | 51.24 | 263.54 |  | 13503.79
232 | 29010001@46 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）500mm×150mm | m | 11.34 | 229.68 |  | 2604.57
233 | 29010001@51 | 不锈钢桥架（防水防腐槽盒）200mm×150mm | m | 33.8415 | 286.09 |  | 9681.71
234 | 29020100@11 | 隔板400mm×150mm | m | 15.4035 | 11 |  | 169.44
235 | 29020100@12 | 隔板600mm×150mm | m | 51.24 | 11 |  | 563.64
236 | 29020100@14 | 隔板500mm×150mm | m | 11.34 | 11 |  | 124.74
237 | 29030030@2 | 托盘式钢制桥架100mm×50mm | m | 58.8233 | 34.8 |  | 2047.05
238 | 29030030@7 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）150mm×100mm | m | 392.7802 | 67.97 |  | 26697.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
239 | 29030030@8 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×150mm | m | 392.0695 | 94.41 |  | 37015.28
240 | 29030030@9 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）300mm×150mm | m | 37.7392 | 118.72 |  | 4480.4
241 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 5377.424 | 3.49 |  | 18767.21
242 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG25 | m | 742.8051 | 4.34 |  | 3223.77
243 | 29060140@7 | 刚性难燃管PC16 | m | 1034 | 1.06 |  | 1096.04
244 | 29060140@9 | 刚性难燃管PC20 | m | 17758.95 | 1.44 |  | 25572.89
245 | 29110390@1 | 接线盒86盒 | 个 | 3390.48 | 1.5 |  | 5085.72
246 | 29110390@4 | 接线盒86盒 | 个 | 919.02 | 1.5 |  | 1378.53
247 | 50370001@1 | 摇头风扇 | 台 | 353 | 145 |  | 51185
248 | 55090080@11 | A型应急照明集中电源D3-1ALE1 | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
249 | 55090080@14 | A型应急照明集中电源D3-4ALE1 | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
250 | 55090080@18 | 配电箱ALa | 台 | 174 | 969 |  | 168606
251 | 55090080@19 | 配电箱ALb | 台 | 2 | 969 |  | 1938
252 | 55090080@20 | 配电箱ALd | 台 | 1 | 1116 |  | 1116
253 | 55090080@21 | 配电箱AL-LJ | 台 | 1 | 1410 |  | 1410
254 | 55090080@22 | 配电箱AL-XY3 | 台 | 1 | 1593 |  | 1593
255 | 55090090@22 | 配电箱D3-1AL | 台 | 1 | 18130 |  | 18130
256 | 55090090@52 | 配电箱D3-1ATL | 台 | 1 | 7679.65 |  | 7679.65
257 | 55090090@53 | 配电箱D3-1ATP-XF | 台 | 1 | 10134 |  | 10134
258 | 55090090@54 | 配电箱D3-1ZAL1 | 台 | 1 | 5464 |  | 5464
259 | 55090090@55 | 配电箱D3-2AL | 台 | 1 | 7384 |  | 7384
260 | 55090090@56 | 配电箱D3-2ZAL2 | 台 | 1 | 5464 |  | 5464
261 | 55090090@57 | 配电箱D3-3AL~D3-6AL | 台 | 4 | 5464 |  | 21856
262 | 55090090@58 | 配电箱D3-6AT-DT | 台 | 1 | 10134 |  | 10134
263 | 55090090@59 | 配电箱D3-RFAP-RS | 台 | 1 | 18130 |  | 18130
264 | 55490180@5 | 局部等电位接线端子箱LEB | 台 | 188 | 65 |  | 12220
265 | 55490180@6 | 总等电位端子箱箱MEB | 台 | 1 | 65 |  | 65
266 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.1305 | 1 |  | -0.13
267 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 7.6083 | 252.54 |  | 1921.4
268 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.643 | 252.54 |  | 414.92
269 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 1.4535 | 252.54 |  | 367.07
270 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2050.9215 | 1 |  | 2050.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
271 | 99450640 | 检修费 | 元 | 402.6037 | 1 |  | 402.6
272 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1217.2793 | 1 |  | 1217.28
273 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1438.3472 | 1 |  | 1438.35
274 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 95.8376 | 8.38 |  | 803.12
275 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 34.3514 | 8.38 |  | 287.86
276 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 89.5502 | 8.38 |  | 750.43
277 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 137.5989 | 0.77 |  | 105.95
278 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 6697.6247 | 0.77 |  | 5157.17
279 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 28.6597 | 0.77 |  | 22.07
280 | 99451300 | 校验费 | 元 | 287.2191 | 1 |  | 287.22
|  | 合计 |  |  |  |  | 2543809.37