## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 367235.19
1.1 | 电气火灾监控探测器 | 5617.68
1.2 | 公共/应急广播系统 | 36368.70
1.3 | 火灾自动报警系统 | 316315.08
1.4 | 消防设备电源监控系统 | 6211.52
1.5 | 液位显示及报警主机系统 | 2722.21
2 | 措施合计 | 55474.32
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 47249.93
2.2 | 其他措施费 | 8224.39
3 | 其他项目 | 49932.89 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 36723.52
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 13209.37
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 472642.40
5 | 增值税销项税额 | 42537.82 |  |  | －
6 | 总造价 | 515180.22
7 | 人工费 | 137774.58
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 515,180.22 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气火灾监控探测器 | [6 empty] | 5617.68
1 | 030904001058 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 319 |  | 638
2 | 030411004418 | 配线 WDZN-RYSP-2*1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.8 | 6.2 |  | 79.36
3 | 030411004419 | 配线 WDZN-RYSP-2*1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 217.66 | 6.38 |  | 1388.67
4 | 030411001354 | 电气配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.2 | 18.34 |  | 223.75
5 | 080807007049 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.2 | 27.05 |  | 194.76
6 | 030905001053 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 3093.14 |  | 3093.14
|  | 公共/应急广播系统 | [6 empty] | 36368.7
7 | 080903011011 | 消防广播 | 1.名称:3-6W挂墙扬声器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 79 | 80.02 |  | 6321.58
本页小计 | [8 empty] | 11939.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411004420 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1008.23 | 5.55 |  | 5595.68
9 | 030411004421 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 258.59 | 5.75 |  | 1486.89
10 | 030411001355 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 993.23 | 16.28 |  | 16169.78
11 | 080807007050 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 71.2 | 27.05 |  | 1925.96
12 | 030411002087 | 广播线槽 RM100*100 | 1.名称:广播线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM100*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 52.08 | 73.1 |  | 3807.05
13 | 030905001054 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播通信系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 79 | 13.44 |  | 1061.76
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 316315.08
14 | 030904001059 | 编码感烟探测器 | 1.名称:编码感烟探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 190 | 119.95 |  | 22790.5
15 | 030904005019 | 编码声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 72 | 176.32 |  | 12695.04
本页小计 | [8 empty] | 65532.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030904003027 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 72 | 119.26 |  | 8586.72
17 | 030904003028 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 72 | 110.13 |  | 7929.36
18 | 030904008058 | 复式显示屏 | 1.名称:复式显示屏 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 1424.83 |  | 8548.98
19 | 030904001060 | 监视模块 | 1.名称:监视模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 220.61 |  | 882.44
20 | 030904001061 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 35 | 267.63 |  | 9367.05
21 | 030904004007 | 消防对讲电话分机 | 1.名称:消防对讲电话分机 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 119 |  | 119
22 | 030904008059 | 总线短路保护隔离器 | 1.名称:总线短路保护隔离器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18 | 188.33 |  | 3389.94
23 | 030411005019 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.规格、要求:详见图纸 3.本体安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 369.68 |  | 2218.08
24 | 030409010020 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 359.28 |  | 2874.24
25 | 030411004422 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2568.18 | 2.91 |  | 7473.4
本页小计 | [8 empty] | 51389.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411004423 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1103.91 | 3.01 |  | 3322.77
27 | 030411004424 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 26.77 | 4.9 |  | 131.17
28 | 030411004425 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 352.22 | 5.45 |  | 1919.6
29 | 030411004426 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1848.8 | 5.55 |  | 10260.84
30 | 030411004427 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2098.36 | 5.75 |  | 12065.57
31 | 030411004428 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 21.57 | 31.26 |  | 674.28
32 | 030411004429 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 30.15 | 30.58 |  | 921.99
本页小计 | [8 empty] | 29296.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411004430 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1182.69 | 7.66 |  | 9059.41
34 | 030411004431 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 322.79 | 7.79 |  | 2514.53
35 | 030411001356 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4182.16 | 16.28 |  | 68085.56
36 | 030411001357 | 电气配管 SC32 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 21.37 | 23.49 |  | 501.98
37 | 080807007051 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 925 | 27.05 |  | 25021.25
38 | 030411002088 | 消防线槽 RM200*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM200*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 578.28 | 88.49 |  | 51172
39 | 030411002089 | 消防线槽 RM(100+200)*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM(100+200)*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.14 | 112.26 |  | 3271.26
本页小计 | [8 empty] | 159625.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030411002090 | 消防线槽 RM（300+200）*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM（300+200）*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 73.69 | 146.07 |  | 10763.9
41 | 040503004014 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.包含:手工除锈，刷油、防腐漆各一遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 588.47 | 17.07 |  | 10045.18
42 | 030905001055 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 19695.6 |  | 19695.6
43 | 030905001056 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播通信系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 13.44 |  | 13.44
|  | 消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 6211.52
44 | 030904001062 | 监控模块（传感器） | 1.名称:监控模块（传感器） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 376.09 |  | 376.09
45 | 030411004432 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.54 | 2.91 |  | 24.85
46 | 030411004433 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 428.09 | 3.01 |  | 1288.55
47 | 030411004434 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.27 | 5.68 |  | 24.25
本页小计 | [8 empty] | 42231.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411004435 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 214.04 | 5.87 |  | 1256.41
49 | 030411001358 | 电气配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.1 | 18.34 |  | 75.19
50 | 080807007052 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.7 | 27.05 |  | 73.04
51 | 030905001057 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电源监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 3093.14 |  | 3093.14
|  | 液位显示及报警主机系统 | [6 empty] | 2722.21
52 | 030411004436 | 配线 WDZN-RYYP-4*1.0 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYYP 3.规格:4*1mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 58.58 | 10.28 |  | 602.2
53 | 030411004437 | 配线 WDZN-RYYP-4*1.0 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYYP 3.规格:4*1mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 178.93 | 10.41 |  | 1862.66
本页小计 | [8 empty] | 6962.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030411001359 | 电气配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.64 | 20.36 |  | 257.35
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8224.39
55 | 031302007082 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 2591.01 |  | 2591.01
56 | 031301017094 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5633.38 |  | 5633.38
本页小计 | [8 empty] | 8481.74
合 计 | [8 empty] | 375459.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00151 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 47249.93 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010095 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011095 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF095 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008095 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002095 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF095 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009095 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF095 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000127 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 47249.93
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 36723.52 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 13209.37
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 49932.89 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 36723.52
合 计 |  |  |  | 36723.52 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 472642.4 | 9 |  | 42537.82
合 计 | [6 empty] | 42537.82
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 29030030@9 | 消防线槽RM（300+200）*100 | m | 75.9007 | 95.9 |  | 7278.88
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 65026.315 | 1.1 |  | 71398.89
3 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 10164.82 | 1.1 |  | 11160.97
4 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 6506.22 | 1.1 |  | 7143.83
5 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 36289.8431 | 1.1 |  | 39846.25
6 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 8224.3756 | 1 |  | 8224.38
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 49.7464 | 5.86 |  | 291.51
8 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.1542 | 5.86 |  | 0.9
9 | 01290245@1 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 1.9 | 95.58 |  | 181.6
10 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 299.7031 | 0.72 |  | 215.79
11 | 02270001 | 棉纱 | kg | 28.3538 | 11.47 |  | 325.22
12 | 02270020 | 白布 | kg | 1.0322 | 2.75 |  | 2.84
13 | 02270030 | 白布宽900 | m | 15.94 | 4.94 |  | 78.74
14 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 3.6 | 4.94 |  | 17.78
15 | 02350040 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 42 | 0.64 |  | 26.88
16 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 46.08 | 3.4 |  | 156.67
17 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 7.2 | 0.75 |  | 5.4
18 | 03010205@1 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.2 | 0.26 |  | 0.05
19 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 112.1 | 0.68 |  | 76.23
20 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 5.76 | 1.25 |  | 7.2
21 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 76.985 | 10.38 |  | 799.1
22 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 3.264 | 0.58 |  | 1.89
23 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 451.914 | 0.43 |  | 194.32
24 | 03011535 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 2.46 | 5.12 |  | 12.6
25 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 23.6712 | 5.04 |  | 119.3
26 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 2.448 | 2.8 |  | 6.85
27 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 2.4 | 3.15 |  | 7.56
28 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 117.34 | 0.6 |  | 70.4
29 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 12.24 | 0.6 |  | 7.34
30 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.4471 | 5.66 |  | 2.53
31 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.3302 | 7.72 |  | 2.55
32 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 79.9598 | 3.81 |  | 304.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 211.281 | 12.87 |  | 2719.19
34 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.9903 | 0.94 |  | 0.93
35 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 8.6017 | 0.94 |  | 8.09
36 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 11.0097 | 5.6 |  | 61.65
37 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 7.2107 | 47.01 |  | 338.98
38 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 1.44 | 47.01 |  | 67.69
39 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 25.3347 | 52.47 |  | 1329.31
40 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 3.6 | 52.47 |  | 188.89
41 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 5.53 | 3.42 |  | 18.91
42 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 7.27 | 3.42 |  | 24.86
43 | 03139001@3 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1704 | 3.42 |  | 0.58
44 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.78 | 6.84 |  | 5.34
45 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 9.92 | 2.76 |  | 27.38
46 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 4.32 | 2.76 |  | 11.92
47 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 2.88 | 0.55 |  | 1.58
48 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 166.5897 | 0.43 |  | 71.63
49 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.103 | 12.82 |  | 1.32
50 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.0122 | 418.1 |  | 841.3
51 | 04030015 | 中砂 | m3 | 7.0427 | 262.33 |  | 1847.51
52 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 5.84 | 33.14 |  | 193.54
53 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.72 | 33.14 |  | 23.86
54 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.1664 | 13.99 |  | 2.33
55 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 17.0788 | 13.99 |  | 238.93
56 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 0.0684 | 13.99 |  | 0.96
57 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.6879 | 12.07 |  | 8.3
58 | 13030240 | 厚漆 | kg | 37.316 | 19.27 |  | 719.08
59 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.0322 | 13.58 |  | 14.02
60 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 4.86 | 10.66 |  | 51.81
61 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 12.2 | 10.66 |  | 130.05
62 | 13050470@2 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 3.6 | 10.66 |  | 38.38
63 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 46.4492 | 9.89 |  | 459.38
64 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 7.86 | 9.89 |  | 77.74
65 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 2.16 | 9.89 |  | 21.36
66 | 14030040@6 | 汽油综合 | kg | 0.2166 | 9.89 |  | 2.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 1.5389 | 7.17 |  | 11.03
68 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 12.9454 | 3.94 |  | 51
69 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.08 | 14.45 |  | 1.16
70 | 14350360 | 酒精 | kg | 1 | 7.34 |  | 7.34
71 | 14410040@1 | 801胶 | kg | 1.9 | 6.15 |  | 11.69
72 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 1.2 | 12.9 |  | 15.48
73 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 41.86 | 3.07 |  | 128.51
74 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 9.36 | 3.07 |  | 28.74
75 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 4.4713 | 0.16 |  | 0.72
76 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 852.9043 | 1.97 |  | 1680.22
77 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 4.7694 | 2.42 |  | 11.54
78 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 3.5218 | 3.12 |  | 10.99
79 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 67.322 | 2.4 |  | 161.57
80 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.2 | 2.4 |  | 26.88
81 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 911.3447 | 2.83 |  | 2579.11
82 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 186.5969 | 4.19 |  | 781.84
83 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27 | 0.84 |  | 12.83
84 | 28030440@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 30.54 | 0.84 |  | 25.65
85 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 72.042 | 3.65 |  | 262.95
86 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 11.016 | 3.65 |  | 40.21
87 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 799.5977 | 0.06 |  | 47.98
88 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 3.3017 | 0.22 |  | 0.73
89 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 3305.0041 | 0.36 |  | 1189.8
90 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 18.4811 | 0.53 |  | 9.79
91 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 13.6469 | 0.79 |  | 10.78
92 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.5 | 133.33 |  | 66.67
93 | 34090070 | 电池 | 节 | 296 | 1.03 |  | 304.88
94 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 413.8018 | 0.68 |  | 281.39
95 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 728.2352 | 1 |  | 728.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
96 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.003 | 1
97 | 01210045@1 | 型钢 | kg | 258.0441 | 4.07 |  | 1050.24
98 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 4.5036 | 13.58 |  | 61.16
99 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.991 | 13.58 |  | 54.2
100 | 17030001@3 | 镀锌电线管SC20 | m | 5330.6517 | 4.8 |  | 25587.13
101 | 17030001@4 | 镀锌电线管SC25 | m | 13.0192 | 6.3 |  | 82.02
102 | 17030001@5 | 镀锌电线管SC32 | m | 22.0111 | 8.07 |  | 177.63
103 | 17030001@8 | 镀锌电线管JDG25 | m | 16.789 | 4.34 |  | 72.86
104 | 23370100@1 | 编码感烟探测器 | 个 | 190 | 72.03 |  | 13685.7
105 | 23390005@1 | 编码声光报警器 | 个 | 72 | 85 |  | 6120
106 | 23400001@1 | 电气火灾监控探测器MPAC503M | 个 | 2 | 181.13 |  | 362.26
107 | 23400001@11 | 监控模块（传感器）MPAC513A2 | 个 | 1 | 238.22 |  | 238.22
108 | 23400001@5 | 监视模块 | 个 | 4 | 82.74 |  | 330.96
109 | 23400001@6 | 控制模块 | 个 | 35 | 81.54 |  | 2853.9
110 | 23400001@7 | 总线短路保护隔离器 | 个 | 18 | 50.46 |  | 908.28
111 | 23410040@1 | 复式显示器 | 台 | 6 | 264 |  | 1584
112 | 23410060@1 | 带电话孔按钮手动报警按钮 | 个 | 72 | 50.56 |  | 3640.32
113 | 23410060@2 | 消火栓按钮 | 个 | 72 | 41.43 |  | 2982.96
114 | 23410080@1 | 3-6W挂墙扬声器 | 只 | 79 | 54.94 |  | 4340.26
115 | 27050090 | 浪涌保护器 | 个 | 8 | 253.67 |  | 2029.36
116 | 28030170@10 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 1617.994 | 1.33 |  | 2151.93
117 | 28030170@7 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 2824.998 | 1.33 |  | 3757.25
118 | 28030170@8 | 绝缘电线WDZN-BYJ4 | m | 398.7426 | 3.34 |  | 1331.8
119 | 28030410@12 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYYP-4*1.0 | m | 251.1429 | 7.91 |  | 1986.54
120 | 28030410@16 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 31.6575 | 26.2 |  | 829.43
121 | 28030410@18 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYS-2X1.5 | m | 229.3536 | 3.9 |  | 894.48
122 | 28030410@20 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYSP-2*1.5 | m | 242.367 | 4.38 |  | 1061.57
123 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-2X1.5 | m | 5560.3899 | 3.78 |  | 21018.27
124 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 23.2956 | 26.2 |  | 610.34
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
125 | 28030410@6 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVVP-2X1.5 | m | 1616.2347 | 5.73 |  | 9261.02
126 | 29030030@1 | 广播线槽RM100*100 | m | 53.6424 | 33.41 |  | 1792.19
127 | 29030030@2 | 消防线槽RM(100+200)*100 | m | 30.0142 | 63.08 |  | 1893.3
128 | 29030030@5 | 消防线槽RM200*100 | m | 595.6284 | 48.35 |  | 28798.63
129 | 29110400@1 | 消防模块接线箱 | 个 | 6 | 226.56 |  | 1359.36
130 | 30070040@1 | 消防对讲电话分机 | 部 | 1 | 102.1 |  | 102.1
131 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.1954 | 252.54 |  | 49.35
132 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1044.9275 | 1 |  | 1044.93
133 | 99450640 | 检修费 | 元 | 19.2571 | 1 |  | 19.26
134 | 99450650 | 维护费 | 元 | 343.4333 | 1 |  | 343.43
135 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 73.5251 | 1 |  | 73.53
136 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2545 | 8.38 |  | 2.13
137 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.248 | 8.38 |  | 27.22
138 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 77.7564 | 0.77 |  | 59.87
139 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 247.5392 | 0.77 |  | 190.61
140 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 301.8913 | 0.77 |  | 232.46
141 | 99451300 | 校验费 | 元 | 500.5486 | 1 |  | 500.55
142 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.2254 | 1 |  | -0.23
|  | 合计 |  |  |  |  | 311560.54