## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 169250.67
1.1 | 电气火灾监控探测器 | 7159.76
1.2 | 公共/应急广播系统 | 27151.88
1.3 | 火灾自动报警系统 | 127034.90
1.4 | 消防设备电源监控系统 | 7904.13
2 | 措施合计 | 25262.31
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22582.24
2.2 | 其他措施费 | 2680.07
3 | 其他项目 | 23238.25 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 16925.07
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6313.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 217751.23
5 | 增值税销项税额 | 19597.61 |  |  | －
6 | 总造价 | 237348.84
7 | 人工费 | 64607.42
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 237,348.84 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气火灾监控探测器 | [6 empty] | 7159.76
1 | 030904001044 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 319 |  | 1276
2 | 030411004321 | 配线 WDZN-RYSP-2*1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 24.58 | 6.2 |  | 152.4
3 | 030411004322 | 配线 WDZN-RYSP-2*1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 297.67 | 6.38 |  | 1899.13
4 | 030411001265 | 电气配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 23.78 | 18.34 |  | 436.13
5 | 080807007037 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.2 | 27.05 |  | 302.96
6 | 030905001036 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 3093.14 |  | 3093.14
|  | 公共/应急广播系统 | [6 empty] | 27151.88
7 | 080903011008 | 消防广播 | 1.名称:3-6W挂墙扬声器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 36 | 80.02 |  | 2880.72
本页小计 | [8 empty] | 10040.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030409010012 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 359.28 |  | 1437.12
9 | 030411004323 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 494.32 | 5.55 |  | 2743.48
10 | 030411004324 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1156.72 | 5.75 |  | 6651.14
11 | 030411001266 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 487.72 | 16.28 |  | 7940.08
12 | 080807007038 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 52.4 | 27.05 |  | 1417.42
13 | 030411002063 | 广播线槽 RM100*100 | 1.名称:广播线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM100*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 40.14 | 73.1 |  | 2934.23
14 | 040503004009 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.包含:手工除锈，刷油、防腐漆各一遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 38.89 | 17.07 |  | 663.85
本页小计 | [8 empty] | 23787.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030905001037 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播通信系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 36 | 13.44 |  | 483.84
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 127034.9
16 | 030904001045 | 编码感烟探测器 | 1.名称:编码感烟探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 39 | 119.95 |  | 4678.05
17 | 030904005014 | 编码声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 33 | 176.32 |  | 5818.56
18 | 030904003019 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 33 | 119.26 |  | 3935.58
19 | 030904008044 | 复式显示屏 | 1.名称:复式显示屏 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 1424.83 |  | 5699.32
20 | 030411005013 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.规格、要求:详见图纸 3.本体安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 369.68 |  | 1478.72
21 | 030904001046 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 267.63 |  | 802.89
22 | 030904003020 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 33 | 110.13 |  | 3634.29
23 | 030904008045 | 总线短路保护隔离器 | 1.名称:总线短路保护隔离器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 188.33 |  | 753.32
24 | 030409010013 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 359.28 |  | 2874.24
本页小计 | [8 empty] | 30158.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030411004325 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 107.31 | 4.9 |  | 525.82
26 | 030411004326 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 595.35 | 5.45 |  | 3244.66
27 | 030411004327 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1312.6 | 2.91 |  | 3819.67
28 | 030411004328 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 835.5 | 5.55 |  | 4637.03
29 | 030411004329 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 297.67 | 5.75 |  | 1711.6
30 | 030411004330 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.49 | 31.26 |  | 1359.5
31 | 030411004331 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.29 | 30.58 |  | 131.19
本页小计 | [8 empty] | 15429.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411004332 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 705.64 | 7.66 |  | 5405.2
33 | 030411004333 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 595.35 | 7.79 |  | 4637.78
34 | 030411001267 | 电气配管 SC32 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 42.89 | 23.49 |  | 1007.49
35 | 030411001268 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2187.1 | 16.28 |  | 35605.99
36 | 080807007039 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 716.4 | 27.05 |  | 19378.62
37 | 030411002064 | 消防线槽 RM200*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM200*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.42 | 88.49 |  | 1276.03
38 | 030411002065 | 消防线槽 RM(100+200)*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM(100+200)*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 40.14 | 112.26 |  | 4506.12
本页小计 | [8 empty] | 71817.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040503004010 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.包含:手工除锈，刷油、防腐漆各一遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 52.86 | 17.07 |  | 902.32
40 | 030905001038 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:256点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 9210.91 |  | 9210.91
|  | 消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 7904.13
41 | 030904001047 | 监控模块（传感器） | 1.名称:监控模块（传感器） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 376.09 |  | 752.18
42 | 030411004334 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.62 | 2.91 |  | 80.37
43 | 030411004335 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 587.35 | 3.01 |  | 1767.92
44 | 030411004336 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.81 | 5.68 |  | 78.44
45 | 030411004337 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 293.67 | 5.87 |  | 1723.84
本页小计 | [8 empty] | 14515.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411001269 | 电气配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.41 | 18.34 |  | 245.94
47 | 080807007040 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6 | 27.05 |  | 162.3
48 | 030905001039 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电源监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 3093.14 |  | 3093.14
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2680.07
49 | 031301017073 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 2680.07 |  | 2680.07
本页小计 | [8 empty] | 6181.45
合 计 | [8 empty] | 171930.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00130 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 22582.24 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010074 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011074 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF074 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008074 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002074 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF074 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009074 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF074 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000106 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 22582.24
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16925.07 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6313.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 23238.25 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 16925.07
合 计 |  |  |  | 16925.07 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 217751.23 | 9 |  | 19597.61
合 计 | [6 empty] | 19597.61
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 46871.6791 | 1.1 |  | 51465.1
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 4314.28 | 1.1 |  | 4737.08
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 4779.702 | 1.1 |  | 5248.11
4 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 434.901 | 1.1 |  | 477.52
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 2680.075 | 1 |  | 2680.08
6 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 26.3017 | 5.86 |  | 154.13
7 | 01290245@1 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.39 | 95.58 |  | 37.28
8 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 219.343 | 0.72 |  | 157.93
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 17.9311 | 11.47 |  | 205.67
10 | 02270020 | 白布 | kg | 0.161 | 2.75 |  | 0.44
11 | 02270030 | 白布宽900 | m | 4.92 | 4.94 |  | 24.3
12 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 1.65 | 4.94 |  | 8.15
13 | 02350040 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 28 | 0.64 |  | 17.92
14 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 10.56 | 3.4 |  | 35.9
15 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 10.56 | 3.4 |  | 35.9
16 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 3.3 | 0.75 |  | 2.48
17 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 32.57 | 0.68 |  | 22.15
18 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 1.32 | 1.25 |  | 1.65
19 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 1.32 | 1.25 |  | 1.65
20 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 9.9435 | 10.38 |  | 103.21
21 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 4.896 | 0.58 |  | 2.84
22 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 59.42 | 0.43 |  | 25.55
23 | 03011535 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 1.64 | 5.12 |  | 8.4
24 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.6906 | 5.04 |  | 18.6
25 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 1.632 | 2.8 |  | 4.57
26 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 1.6 | 3.15 |  | 5.04
27 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 36.62 | 0.6 |  | 21.97
28 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 5.61 | 0.6 |  | 3.37
29 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.5746 | 5.66 |  | 3.25
30 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.6627 | 7.72 |  | 5.12
31 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 41.326 | 3.81 |  | 157.45
32 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 165.06 | 12.87 |  | 2124.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.0455 | 0.94 |  | 0.98
34 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.7727 | 0.94 |  | 0.73
35 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.7166 | 5.6 |  | 9.61
36 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.4884 | 47.01 |  | 116.98
37 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.66 | 47.01 |  | 31.03
38 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 9.7271 | 52.47 |  | 510.38
39 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 1.65 | 52.47 |  | 86.58
40 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 2.52 | 3.42 |  | 8.62
41 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 3.3 | 3.42 |  | 11.29
42 | 03139001@3 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1136 | 3.42 |  | 0.39
43 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.52 | 6.84 |  | 3.56
44 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 3.15 | 2.76 |  | 8.69
45 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.98 | 2.76 |  | 5.46
46 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.66 | 0.55 |  | 0.36
47 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.66 | 0.55 |  | 0.36
48 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 83.4555 | 0.43 |  | 35.89
49 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0161 | 12.82 |  | 0.21
50 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.572 | 418.1 |  | 657.25
51 | 04030015 | 中砂 | m3 | 5.502 | 262.33 |  | 1443.34
52 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 1.57 | 33.14 |  | 52.03
53 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.33 | 33.14 |  | 10.94
54 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 9.0542 | 13.99 |  | 126.67
55 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 0.1562 | 13.99 |  | 2.19
56 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.1073 | 12.07 |  | 1.3
57 | 13030240 | 厚漆 | kg | 19.9239 | 19.27 |  | 383.93
58 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.1609 | 13.58 |  | 2.19
59 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.27 | 10.66 |  | 2.88
60 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 4.71 | 10.66 |  | 50.21
61 | 13050470@2 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.65 | 10.66 |  | 17.59
62 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 21.5492 | 9.89 |  | 213.12
63 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 2.81 | 9.89 |  | 27.79
64 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 0.99 | 9.89 |  | 9.79
65 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.2399 | 7.17 |  | 1.72
66 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 6.768 | 3.94 |  | 26.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.12 | 14.45 |  | 1.73
68 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.86 | 7.34 |  | 6.31
69 | 14410040@1 | 801胶 | kg | 0.39 | 6.15 |  | 2.4
70 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 0.8 | 12.9 |  | 10.32
71 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 12.89 | 3.07 |  | 39.57
72 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 4.29 | 3.07 |  | 13.17
73 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 5.7458 | 0.16 |  | 0.92
74 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 440.8104 | 1.97 |  | 868.4
75 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 6.1289 | 2.42 |  | 14.83
76 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 7.0683 | 3.12 |  | 22.05
77 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 38.3935 | 2.4 |  | 92.14
78 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.2 | 2.4 |  | 26.88
79 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 483.3556 | 2.83 |  | 1367.9
80 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 24.1011 | 4.19 |  | 100.98
81 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27 | 0.84 |  | 12.83
82 | 28030440@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 30.54 | 0.84 |  | 25.65
83 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 23.183 | 3.65 |  | 84.62
84 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 5.049 | 3.65 |  | 18.43
85 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 413.2597 | 0.06 |  | 24.8
86 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 6.6265 | 0.22 |  | 1.46
87 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1708.1401 | 0.36 |  | 614.93
88 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 23.7495 | 0.53 |  | 12.59
89 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 27.3896 | 0.79 |  | 21.64
90 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.34 | 133.33 |  | 45.33
91 | 34090070 | 电池 | 节 | 118.8 | 1.03 |  | 122.36
92 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 282.7623 | 0.68 |  | 192.28
93 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 355.9056 | 1 |  | 355.91
94 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0004 | 1
95 | 01210045@1 | 型钢 | kg | 40.2324 | 4.07 |  | 163.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
96 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 0.7021 | 13.58 |  | 9.53
97 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6223 | 13.58 |  | 8.45
98 | 17030001@3 | 镀锌电线管SC20 | m | 2755.0646 | 4.8 |  | 13224.31
99 | 17030001@5 | 镀锌电线管SC32 | m | 44.1767 | 8.07 |  | 356.51
100 | 17030001@8 | 镀锌电线管JDG25 | m | 38.3057 | 4.34 |  | 166.25
101 | 23370100@1 | 编码感烟探测器 | 个 | 39 | 72.03 |  | 2809.17
102 | 23390005@1 | 编码声光报警器 | 个 | 33 | 85 |  | 2805
103 | 23400001@1 | 电气火灾监控探测器MPAC503M | 个 | 4 | 181.13 |  | 724.52
104 | 23400001@11 | 监控模块（传感器）MPAC513A2 | 个 | 2 | 238.22 |  | 476.44
105 | 23400001@6 | 控制模块 | 个 | 3 | 81.54 |  | 244.62
106 | 23400001@7 | 总线短路保护隔离器 | 个 | 4 | 50.46 |  | 201.84
107 | 23410040@1 | 复式显示器 | 台 | 4 | 264 |  | 1056
108 | 23410060@1 | 带电话孔按钮手动报警按钮 | 个 | 33 | 50.56 |  | 1668.48
109 | 23410060@2 | 消火栓按钮 | 个 | 33 | 41.43 |  | 1367.19
110 | 23410080@1 | 3-6W挂墙扬声器 | 只 | 36 | 54.94 |  | 1977.84
111 | 27050090 | 浪涌保护器 | 个 | 12 | 253.67 |  | 3044.04
112 | 28030170@10 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 616.7175 | 1.33 |  | 820.23
113 | 28030170@7 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 1474.242 | 1.33 |  | 1960.74
114 | 28030170@8 | 绝缘电线WDZN-BYJ4 | m | 741.0123 | 3.34 |  | 2474.98
115 | 28030410@16 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 4.5045 | 26.2 |  | 118.02
116 | 28030410@18 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYS-2X1.5 | m | 323.2683 | 3.9 |  | 1260.75
117 | 28030410@20 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYSP-2*1.5 | m | 339.0999 | 4.38 |  | 1485.26
118 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-2X1.5 | m | 2963.3151 | 3.78 |  | 11201.33
119 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 46.9692 | 26.2 |  | 1230.59
120 | 28030410@6 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVVP-2X1.5 | m | 1387.2087 | 5.73 |  | 7948.71
121 | 29030030@1 | 广播线槽RM100*100 | m | 41.3442 | 33.41 |  | 1381.31
122 | 29030030@2 | 消防线槽RM(100+200)*100 | m | 41.3442 | 63.08 |  | 2607.99
123 | 29030030@5 | 消防线槽RM200*100 | m | 14.8526 | 48.35 |  | 718.12
124 | 29110400@1 | 消防模块接线箱 | 个 | 4 | 226.56 |  | 906.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
125 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.0306 | 252.54 |  | 7.73
126 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 545.8492 | 1 |  | 545.85
127 | 99450640 | 检修费 | 元 | 3.8399 | 1 |  | 3.84
128 | 99450650 | 维护费 | 元 | 170.8464 | 1 |  | 170.85
129 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 17.6056 | 1 |  | 17.61
130 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2545 | 8.38 |  | 2.13
131 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.294 | 8.38 |  | 2.46
132 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 48.7184 | 0.77 |  | 37.51
133 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 147.2816 | 0.77 |  | 113.41
134 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 48.239 | 0.77 |  | 37.14
135 | 99451300 | 校验费 | 元 | 266.0767 | 1 |  | 266.08
136 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0351 | 1 |  | -0.04
|  | 合计 |  |  |  |  | 141381.07