## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1498919.60
1.1 | 高中教学楼、综合楼给排水 | 1481330.39
1.2 | 北区连廊给排水 | 17589.21
2 | 措施合计 | 154986.40
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 131126.17
2.2 | 其他措施费 | 23860.23
3 | 其他项目 | 186550.10 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 149891.96
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 36658.14
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1840456.10
5 | 增值税销项税额 | 165641.05 |  |  | －
6 | 总造价 | 2006097.15
7 | 人工费 | 366290.79
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,006,097.15 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 高中教学楼、综合楼给排水 | [6 empty] | 1481330.39
|  | 高中教学楼、综合楼给水系统 | [6 empty] | 894467.97
1 | 031001003058 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN200 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 129.45 | 538.73 |  | 69738.6
2 | 031001003059 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN150 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 186.91 | 390.89 |  | 73061.25
3 | 031001003060 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN100 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 33.32 | 295.3 |  | 9839.4
本页小计 | [8 empty] | 152639.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001003061 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN80 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 305.65 | 208.99 |  | 63877.79
5 | 031001003062 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN65 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 123.04 | 164.87 |  | 20285.6
6 | 031001003063 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN50 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 126.52 | 137.78 |  | 17431.93
7 | 031001003064 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN40 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20 | 113.87 |  | 2277.4
本页小计 | [8 empty] | 103872.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001006068 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN50 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 199.57 | 60.83 |  | 12139.84
9 | 031001006069 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN40 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 244.75 | 49.93 |  | 12220.37
10 | 031001006070 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN32 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 352.01 | 41.21 |  | 14506.33
11 | 031001006071 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN25 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1183.13 | 33.48 |  | 39611.19
12 | 031001006072 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN20 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 341.36 | 30.01 |  | 10244.21
本页小计 | [8 empty] | 88721.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001006073 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN15 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 611.34 | 26.11 |  | 15962.09
14 | 030413002056 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1557.84 | 27.05 |  | 42139.57
15 | 040502011008 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN60 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 353.58 |  | 353.58
16 | 040502011009 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 419.04 |  | 419.04
17 | 040502011010 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 829.53 |  | 829.53
18 | 040502011011 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 901.31 |  | 901.31
本页小计 | [8 empty] | 60605.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031003001080 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 39 | 73.62 |  | 2871.18
20 | 031003001081 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 118.81 |  | 356.43
21 | 031003001082 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 9 | 175.62 |  | 1580.58
22 | 031003001083 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 28 | 437.9 |  | 12261.2
23 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:冲洗水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20 | 65.72 |  | 1314.4
24 | 031003006012 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 3 | 758.61 |  | 2275.83
25 | 031003006013 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 9 | 626.24 |  | 5636.16
本页小计 | [8 empty] | 26295.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031003006014 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 4 | 579.25 |  | 2317
27 | 031003006015 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 14 | 455.71 |  | 6379.94
28 | 031003006016 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1 | 281.16 |  | 281.16
29 | 031003006017 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 19 | 138.61 |  | 2633.59
30 | 031003003155 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1374.4 |  | 1374.4
31 | 031003001084 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 660.85 |  | 1982.55
32 | 031003001085 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 430.76 |  | 2584.56
本页小计 | [8 empty] | 17553.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031003001086 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14 | 61.08 |  | 855.12
34 | 031003001087 | 管道倒流防止器 | 1.名称:管道倒流防止器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14 | 671.89 |  | 9406.46
35 | 031003001088 | 管道倒流防止器 | 1.名称:管道倒流防止器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14 | 925.42 |  | 12955.88
36 | 031004003013 | 洗涤盆 | 1.材质:单面盥洗盆 2.组装形式:台式安装 3.附件名称、数量:排水附件、感应式龙头、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 20 | 479.21 |  | 9584.2
37 | 031004003014 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂墙式 3.附件名称、数量:排水附件、单柄混合水嘴、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 95 | 663.25 |  | 63008.75
38 | 031004003015 | 无障碍洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂墙式 3.附件名称、数量:排水附件、单柄混合水嘴、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 5 | 663.25 |  | 3316.25
本页小计 | [8 empty] | 99126.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031004006009 | 无障碍坐式大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.规格、类型:分体式下排水 3.附件名称、数量:进水阀配件1个、坐便器盖板一个、管件1个、软管一条、角阀1个、一个延迟自闭式冲洗阀 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 5 | 1182.69 |  | 5913.45
40 | 031004006010 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器安装、感应开关 3.附件名称、数量:进水阀配件1个、管件1个、软管一条、角阀1个、一个延迟自闭式冲洗阀 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 216 | 608.97 |  | 131537.52
41 | 031004007004 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:挂墙式 4.附件名称、数量:1套排水附件、1根冲水连接管、1个小便器感应式冲洗阀 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 110 | 989.6 |  | 108856
42 | 031004003016 | 洗涤盆 | 1.材质:实验室污水盆 2.组装形式:台式安装 3.附件名称、数量:排水附件、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 140 | 552.95 |  | 77413
43 | 031002001051 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 833.65 | 23.77 |  | 19815.86
本页小计 | [8 empty] | 343535.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031201003070 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 833.65 | 2.54 |  | 2117.47
|  | 高中教学楼、综合楼污、废水系统 | [6 empty] | 210329.04
45 | 031001006074 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 433.8 | 29.68 |  | 12875.18
46 | 031001006075 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 423.29 | 43.55 |  | 18434.28
47 | 031001006076 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.含透气帽等管件 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1248.49 | 66.4 |  | 82899.74
48 | 031001006077 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.含透气帽等管件 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 511.5 | 94.35 |  | 48260.03
49 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.100 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 113.31 |  | 339.93
本页小计 | [8 empty] | 164926.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.75 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 106 | 94.93 |  | 10062.58
51 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 45 | 91.22 |  | 4104.9
52 | 031002001052 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1267.67 | 23.77 |  | 30132.52
53 | 031201003071 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1267.67 | 2.54 |  | 3219.88
|  | 高中教学楼、综合楼雨水系统 | [6 empty] | 310978.17
54 | 031001006078 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1156.68 | 104.77 |  | 121185.36
55 | 031001006079 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1757.09 | 70.09 |  | 123154.44
56 | 031001006080 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 116.54 | 44.57 |  | 5194.19
本页小计 | [8 empty] | 297053.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031004014037 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 40 | 212.66 |  | 8506.4
58 | 031004014038 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 19 | 158.17 |  | 3005.23
59 | 031004014039 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.100 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 99 | 113.31 |  | 11217.69
60 | 031004014040 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.75 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 94.93 |  | 94.93
61 | 031002001053 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1467.88 | 23.77 |  | 34891.51
62 | 031201003072 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1467.88 | 2.54 |  | 3728.42
|  | 高中教学楼、综合楼冷凝水系统 | [6 empty] | 8185.63
63 | 031001006081 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:胶水粘接 4.含透气帽等管件 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 187.67 | 29.68 |  | 5570.05
本页小计 | [8 empty] | 67014.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 031001006082 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN40 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.42 | 28.56 |  | 154.8
65 | 031002001054 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 93.53 | 23.77 |  | 2223.21
66 | 031201003073 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 93.53 | 2.54 |  | 237.57
|  | 高中教学楼、综合楼预埋工程 | [6 empty] | 57369.58
67 | 031002003153 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN20 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 23.62 |  | 259.82
68 | 031002003154 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN25 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 29.51 |  | 177.06
69 | 031002003155 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN32 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 29.51 |  | 59.02
70 | 031002003156 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN40 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 48.7 |  | 243.5
本页小计 | [8 empty] | 3354.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 031002003157 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 36 | 48.7 |  | 1753.2
72 | 031002003158 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN65 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 62.49 |  | 499.92
73 | 031002003159 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN75 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 86.07 |  | 344.28
74 | 031002003160 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN80 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 86.07 |  | 430.35
75 | 031002003161 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 84 | 108.46 |  | 9110.64
76 | 031002003162 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 121 | 181.25 |  | 21931.25
77 | 031002003163 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20 | 378.11 |  | 7562.2
78 | 031002003164 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 31 | 313.54 |  | 9719.74
本页小计 | [8 empty] | 51351.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031002003165 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN80 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 278.35 |  | 1113.4
80 | 031002003166 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN75 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 278.35 |  | 835.05
81 | 031002003167 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN65 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 278.35 |  | 1670.1
82 | 031002003168 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 237.15 |  | 1660.05
|  | 北区连廊给排水 | [6 empty] | 17589.21
|  | 北区连廊给水系统 | [6 empty] | 1007.85
83 | 031001003065 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、规格:DN25 4、材质:薄壁不锈钢S30408 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1.5 | 70.67 |  | 106.01
本页小计 | [8 empty] | 5384.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 031001003066 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、规格:DN20 4、材质:薄壁不锈钢S30408 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.8 | 52.64 |  | 200.03
85 | 031003013025 | 水表 | 1.名称:智能远传水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件:含1个截止阀、1个水表 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 497.66 |  | 497.66
86 | 031003001089 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.材质：铜制 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 85.34 |  | 85.34
87 | 031003001090 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 118.81 |  | 118.81
|  | 北区连廊雨水系统 | [6 empty] | 16581.36
88 | 031001006083 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 153.99 | 70.09 |  | 10793.16
89 | 031004014041 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 212.66 |  | 2339.26
本页小计 | [8 empty] | 14034.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 031002003169 | 套管 | 1.名称、类型:穿屋面刚性防水套管 2.材质:符合图纸及设计说明要求 3.适用介质管径:DN100 4.填料材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 313.54 |  | 3448.94
|  | 措施项目 | [6 empty] | 23860.23
91 | 031302007061 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 6744.9 |  | 6744.9
92 | 031301017069 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 17115.33 |  | 17115.33
本页小计 | [8 empty] | 27309.17
合 计 | [8 empty] | 1522779.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00126 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 131126.17 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010070 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011070 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF070 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008070 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002070 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF070 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009070 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF070 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000102 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 131126.17
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 149891.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 36658.14
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 186550.10 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
0 | 暂列金额 |  |  | 149891.96
合 计 |  |  |  | 149891.96 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1840456.1 | 9 |  | 165641.05
合 计 | [6 empty] | 165641.05
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 01010031@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.21 | 4.11 |  | 0.86
2 | 01290008@16 | 钢板 | kg | 67.65 | 4.59 |  | 310.51
3 | 04010020@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | kg | 88 | 0.42 |  | 36.96
4 | 14390060@1 | 氩气 | m3 | 0.1239 | 12.08 |  | 1.5
5 | 17050017@68 | 薄壁不锈钢S304DN25 | m | 1.479 | 17.7 |  | 26.18
6 | 17050017@69 | 薄壁不锈钢S304DN20 | m | 3.7468 | 11 |  | 41.21
7 | 18050243@10 | 薄壁不锈钢S30408管件DN25 | 个 | 1.6125 | 21.53 |  | 34.72
8 | 18050243@11 | 薄壁不锈钢S30408管件DN20 | 个 | 4.2408 | 13.36 |  | 56.66
9 | 19030170@10 | 铜截止阀DN25 | 个 | 2 | 91.38 |  | 182.76
10 | 24010020@21 | 远传式智能水表DN25 | 个 | 1 | 280.84 |  | 280.84
11 | 03076181@2 | 角阀DN15 | 个 | 202 | 8 |  | 1616
12 | 17250370@32 | PVC-u雨水管DN150 | m | 1128.9197 | 47.15 |  | 53228.56
13 | 18090020@10 | 室内塑料雨水管件(粘接)DN150 | 个 | 560.9898 | 22.3 |  | 12510.07
14 | 18031455@24 | 给水室内钢管沟槽管件DN200 | 个 | 21.6182 | 264 |  | 5707.2
15 | 00010010 | 人工费 | 元 | 311867.7521 | 1.1 |  | 342430.79
16 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 23860.2321 | 1 |  | 23860.23
17 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 8.7877 | 5.86 |  | 51.5
18 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 44.556 | 5.93 |  | 264.22
19 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 50.715 | 4.44 |  | 225.17
20 | 01130002@3 | 扁钢综合 | kg | 22.4 | 4.44 |  | 99.46
21 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 16.784 | 4.11 |  | 68.98
22 | 01610030 | 铈钨棒 | g | 0.2477 | 0.35 |  | 0.09
23 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 3.603 | 25.7 |  | 92.6
24 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 1.164 | 11.09 |  | 12.91
25 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 1.65 | 7.71 |  | 12.72
26 | 02010070@2 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.55 | 7.71 |  | 4.24
27 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 425.52 | 0.13 |  | 55.32
28 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 1037.6 | 2.1 |  | 2178.96
29 | 02270001 | 棉纱 | kg | 3.525 | 11.47 |  | 40.43
30 | 02270180 | 破布一级 | kg | 26.5635 | 7.18 |  | 190.73
31 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 1.649 | 7.18 |  | 11.84
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 749.296 | 8.6 |  | 6443.95
33 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 126.1923 | 5.58 |  | 704.15
34 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 2.472 | 8.66 |  | 21.41
35 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 1.648 | 12.45 |  | 20.52
36 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 2.47 | 36.5 |  | 90.16
37 | 03010920@1 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 1.648 | 36.5 |  | 60.15
38 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 197.76 | 56.57 |  | 11187.28
39 | 03013011@1 | 膨胀螺栓综合 | kg | 103.3989 | 7.56 |  | 781.7
40 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.206 | 2.11 |  | 0.43
41 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.206 | 0.09 |  | 0.02
42 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 226.8 | 0.95 |  | 215.46
43 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 327.1464 | 12.87 |  | 4210.37
44 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 2.4865 | 4.27 |  | 10.62
45 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 2.719 | 3.04 |  | 8.27
46 | 03131071@2 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.4 | 3.04 |  | 4.26
47 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 42.7987 | 11.97 |  | 512.3
48 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 6.331 | 11.97 |  | 75.78
49 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 198.8171 | 0.94 |  | 186.89
50 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.88 | 5.6 |  | 4.93
51 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 220.4312 | 5.6 |  | 1234.41
52 | 03135021@6 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 7.554 | 5.6 |  | 42.3
53 | 03135021@7 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 14.43 | 5.6 |  | 80.81
54 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 21.15 | 4.14 |  | 87.56
55 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 39.5942 | 8.12 |  | 321.5
56 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.7535 | 5.29 |  | 3.99
57 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 732.2701 | 0.43 |  | 314.88
58 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.1849 | 12.82 |  | 15.19
59 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 1.649 | 12.82 |  | 21.14
60 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 8.4032 | 35 |  | 294.11
61 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 3.1157 | 418.1 |  | 1302.67
62 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 32.98 | 0.42 |  | 13.85
63 | 04010020@4 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 512 | 0.42 |  | 215.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 152.797 | 0.42 |  | 64.17
65 | 04030001 | 砂子 | kg | 18.63 | 0.08 |  | 1.49
66 | 04030001@1 | 砂子 | kg | 441.447 | 0.08 |  | 35.32
67 | 04030015@3 | 中砂 | m3 | 10.9049 | 262.33 |  | 2860.68
68 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 3.996 | 378.64 |  | 1513.05
69 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 3.456 | 390.01 |  | 1347.87
70 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.28 | 19.27 |  | 5.4
71 | 13050430@2 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.498 | 13.58 |  | 6.76
72 | 13050430@4 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 10.414 | 13.58 |  | 141.42
73 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 157.2 | 8.1 |  | 1273.32
74 | 13350200 | 密封膏 | kg | 6.787 | 6.19 |  | 42.01
75 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 104.693 | 6.19 |  | 648.05
76 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.03 | 13.07 |  | 0.39
77 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 2.736 | 9.34 |  | 25.55
78 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 26.7379 | 7.17 |  | 191.71
79 | 14070050 | 机油综合 | kg | 20.1054 | 6.96 |  | 139.93
80 | 14330030 | 丙酮 | kg | 165.9482 | 9.74 |  | 1616.34
81 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 2.8477 | 5.31 |  | 15.12
82 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 1.9313 | 4.53 |  | 8.75
83 | 14390070 | 氧气 | m3 | 247.4697 | 5.16 |  | 1276.94
84 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 82.5719 | 13.3 |  | 1098.21
85 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 110.0455 | 14.02 |  | 1542.84
86 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 4.973 | 1.88 |  | 9.35
87 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 1.1698 | 6.83 |  | 7.99
88 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 5.082 | 4.19 |  | 21.29
89 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 2.7851 | 5 |  | 13.93
90 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 2.02 | 1.54 |  | 3.11
91 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 1.01 | 2.91 |  | 2.94
92 | 18010760 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 86.86 | 1.15 |  | 99.89
93 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 19.19 | 8.75 |  | 167.91
94 | 18010770@1 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 23.23 | 12.25 |  | 284.57
95 | 18010775@1 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 4.04 | 15.19 |  | 61.37
96 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 37.37 | 20.77 |  | 776.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
97 | 18010785 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 9.09 | 38.28 |  | 347.97
98 | 18010790@1 | 黑玛钢活接头DN80 | 个 | 3.03 | 53.81 |  | 163.04
99 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 1.01 | 1.56 |  | 1.58
100 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 1.5928 | 26 |  | 41.41
101 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 223.21 | 5.2 |  | 1160.69
102 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.8831 | 60 |  | 52.99
103 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.9183 | 5.56 |  | 5.11
104 | 34110010 | 水 | m3 | 235.1697 | 4.58 |  | 1077.08
105 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3127.8441 | 1 |  | 3127.84
106 | 01000003@2 | 型钢 | kg | 3845.8665 | 4.11 |  | 15806.51
107 | 01290008@12 | 钢板 | kg | 164.8 | 4.59 |  | 756.43
108 | 01290008@13 | 钢板 | kg | 313.65 | 4.59 |  | 1439.65
109 | 03071061@6 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 20.2 | 59.58 |  | 1203.52
110 | 03071071@1 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 20.2 | 59.58 |  | 1203.52
111 | 03071071@3 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 282.8 | 59.58 |  | 16849.22
112 | 03071151@4 | 单柄混合水嘴DN15 | 个 | 101 | 197.46 |  | 19943.46
113 | 03072021@23 | 普通地漏DL.100 | 个 | 103.02 | 51.69 |  | 5325.1
114 | 03072021@24 | 普通地漏DL.75 | 个 | 108.07 | 42.35 |  | 4576.76
115 | 03073011 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 218.16 | 18 |  | 3926.88
116 | 03074001@5 | 清扫口DN100（不锈钢） | 个 | 45.45 | 74.51 |  | 3386.48
117 | 03076101@1 | 延时自闭冲洗阀DN25 | 个 | 5.05 | 185 |  | 934.25
118 | 03078101@1 | 坐便器盖板 | 套 | 5.05 | 80 |  | 404
119 | 13010135@3 | 醇酸调和漆 | kg | 54.941 | 13.58 |  | 746.1
120 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 77.2836 | 13.58 |  | 1049.51
121 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 29.2 | 4.14 |  | 120.89
122 | 17010075@11 | 焊接钢管 | kg | 56.54 | 4.14 |  | 234.08
123 | 17010075@12 | 焊接钢管 | kg | 1935.46 | 4.14 |  | 8012.8
124 | 17010075@14 | 焊接钢管 | kg | 282.92 | 4.14 |  | 1171.29
125 | 17010100@19 | 薄壁不锈钢S304DN150 | m | 182.798 | 279.7 |  | 51128.6
126 | 17010100@23 | 薄壁不锈钢S304DN200 | m | 126.6021 | 408.51 |  | 51718.22
127 | 17050017@61 | 薄壁不锈钢S304DN100 | m | 32.8868 | 150.05 |  | 4934.66
128 | 17050017@62 | 薄壁不锈钢S304DN80 | m | 301.6766 | 103.63 |  | 31262.75
129 | 17050017@63 | 薄壁不锈钢S304DN65 | m | 121.4405 | 84.89 |  | 10309.08
130 | 17050017@64 | 薄壁不锈钢S304DN40 | m | 19.88 | 47.32 |  | 940.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
131 | 17050017@65 | 薄壁不锈钢S304DN50 | m | 124.8752 | 62.58 |  | 7814.69
132 | 17190005@1 | 金属软管DN15 | 条 | 202 | 2.91 |  | 587.82
133 | 17210115@17 | 金属波纹管DN60 | 个 | 1 | 174.59 |  | 174.59
134 | 17210115@18 | 金属波纹管DN150 | 个 | 1 | 460.47 |  | 460.47
135 | 17210115@19 | 金属波纹管DN80 | 个 | 1 | 210.63 |  | 210.63
136 | 17210115@20 | 金属波纹管DN200 | 个 | 1 | 281.3 |  | 281.3
137 | 17250050@16 | PP-R塑料给水管DN32 | m | 357.6422 | 7.17 |  | 2564.29
138 | 17250050@17 | PP-R塑料给水管DN25 | m | 1202.0601 | 4.27 |  | 5132.8
139 | 17250050@18 | PP-R塑料给水管DN20 | m | 346.8218 | 2.83 |  | 981.51
140 | 17250050@19 | PP-R塑料给水管DN15 | m | 621.1214 | 2.27 |  | 1409.95
141 | 17250050@22 | PP-R塑料给水管DN40 | m | 248.666 | 12.76 |  | 3172.98
142 | 17250050@23 | PP-R塑料给水管DN50 | m | 202.7631 | 19.9 |  | 4034.99
143 | 17250370@1 | PVC-u排水管DN150 | m | 485.925 | 32.77 |  | 15923.76
144 | 17250370@16 | PVC-u排水管DN50 | m | 189.922 | 5.5 |  | 1044.57
145 | 17250370@21 | PVC-u雨水管DN100 | m | 1815.526 | 24.51 |  | 44498.54
146 | 17250370@22 | PVC-u雨水管DN75 | m | 114.2092 | 12.54 |  | 1432.18
147 | 17250370@27 | PVC-u排水管DN75 | m | 414.8242 | 9.02 |  | 3741.71
148 | 17250370@28 | PVC-u排水管DN40 | m | 5.485 | 4.59 |  | 25.18
149 | 17250370@30 | PVC-u排水管DN50 | m | 439.0056 | 5.5 |  | 2414.53
150 | 17250370@5 | PVC-u排水管DN100 | m | 1186.0655 | 17.67 |  | 20957.78
151 | 18030529@1 | 螺纹管件DN15 | 个 | 222.2 | 4.42 |  | 982.12
152 | 18030529@2 | 螺纹管件DN15 | 个 | 282.8 | 4.42 |  | 1249.98
153 | 18031455@22 | 给水室内钢管沟槽管件DN150 | 个 | 35.1391 | 186 |  | 6535.87
154 | 18050240 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN100 | 个 | 13.8278 | 254.98 |  | 3525.81
155 | 18050240@41 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN80 | 个 | 141.516 | 154.53 |  | 21868.47
156 | 18050240@42 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN65 | 个 | 64.719 | 90.07 |  | 5829.24
157 | 18050240@43 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN40 | 个 | 15.04 | 50.41 |  | 758.17
158 | 18050240@44 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN50 | 个 | 80.0872 | 70.24 |  | 5625.32
159 | 18090060@11 | PVC-u排水管管件DN50 | 个 | 129.4923 | 2.05 |  | 265.46
160 | 18090060@13 | PVC-u雨水管管件DN100 | 个 | 2209.2084 | 13.12 |  | 28984.81
161 | 18090060@17 | PVC-u排水管管件DN75 | 个 | 374.6117 | 4.74 |  | 1775.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
162 | 18090060@18 | PVC-u排水管管件DN40 | 个 | 3.7398 | 1.76 |  | 6.58
163 | 18090060@19 | PVC-u排水管管件DN50 | 个 | 299.322 | 2.05 |  | 613.61
164 | 18090060@4 | PVC-u排水管管件DN100 | 个 | 1443.2544 | 13.12 |  | 18935.5
165 | 18090060@5 | PVC-u排水管管件DN150 | 个 | 304.3425 | 22.3 |  | 6786.84
166 | 18090060@9 | PVC-u雨水管管件DN75 | 个 | 103.1379 | 4.74 |  | 488.87
167 | 18090980@11 | 室内塑料给水管电熔管件DN50 | 个 | 148.0809 | 6.5 |  | 962.53
168 | 18090980@12 | 室内塑料给水管电熔管件DN32 | 个 | 380.5228 | 4.3 |  | 1636.25
169 | 18090980@13 | 室内塑料给水管电熔管件DN25 | 个 | 1449.3343 | 3.2 |  | 4637.87
170 | 18090980@14 | 室内塑料给水管电熔管件DN20 | 个 | 518.8672 | 2.6 |  | 1349.05
171 | 18090980@15 | 室内塑料给水管电熔管件DN15 | 个 | 929.2368 | 2 |  | 1858.47
172 | 18090980@18 | 室内塑料给水管电熔管件DN40 | 个 | 217.0933 | 5.2 |  | 1128.89
173 | 18310440@19 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 91.6607 | 20 |  | 1833.21
174 | 18310440@20 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 57.4499 | 31 |  | 1780.95
175 | 19000001@101 | 自动排气阀DN20 | 个 | 14.14 | 45.24 |  | 639.69
176 | 19000001@104 | 铜截止阀DN50 | 个 | 28.28 | 374.03 |  | 10577.57
177 | 19000001@110 | 自带过滤器可调式减压阀DN40 | 个 | 4.04 | 521.2 |  | 2105.65
178 | 19000001@111 | 自带过滤器可调式减压阀DN32 | 个 | 14.14 | 417.82 |  | 5907.97
179 | 19000001@113 | 管道倒流防止器DN20 | 个 | 14.14 | 650 |  | 9191
180 | 19000001@114 | 管道倒流防止器DN25 | 个 | 14.14 | 890 |  | 12584.6
181 | 19000001@115 | 闸阀DN80 | 个 | 3.03 | 510.36 |  | 1546.39
182 | 19000001@116 | 自带过滤器可调式减压阀DN50 | 个 | 9.09 | 560.5 |  | 5094.95
183 | 19000001@68 | 铜截止阀DN20 | 个 | 39.39 | 57.65 |  | 2270.83
184 | 19000001@70 | 铜截止阀DN32 | 个 | 9.09 | 140.5 |  | 1277.15
185 | 19000001@74 | 自带过滤器可调式减压阀DN25 | 个 | 1.01 | 252.12 |  | 254.64
186 | 19000001@75 | 自带过滤器可调式减压阀DN20 | 个 | 19.19 | 122 |  | 2341.18
187 | 19000001@92 | 铜截止阀DN25 | 个 | 4.04 | 91.38 |  | 369.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
188 | 19000001@96 | 自带过滤器可调式减压阀DN65 | 个 | 3.03 | 652.6 |  | 1977.38
189 | 19000001@99 | 闸阀DN65 | 个 | 6.06 | 328 |  | 1987.68
190 | 19000020@96 | 闸阀DN150 | 个 | 1 | 1025.29 |  | 1025.29
191 | 20010360@52 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 1 | 85.6 |  | 85.6
192 | 20010360@57 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 1 | 51.84 |  | 51.84
193 | 20010360@59 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 1 | 85.6 |  | 85.6
194 | 20010360@60 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 1 | 42.64 |  | 42.64
195 | 20010360@61 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 1 | 131.84 |  | 131.84
196 | 21090001@4 | 洗脸盆 | 套 | 95.95 | 223.39 |  | 21434.27
197 | 21090001@5 | 无障碍洗脸盆 | 套 | 5.05 | 223.39 |  | 1128.12
198 | 21090005@1 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 101 | 23.8 |  | 2403.8
199 | 21130001@1 | 洗涤盆 | 套 | 20.2 | 259.16 |  | 5235.03
200 | 21130001@3 | 实验室污水盆 | 套 | 141.4 | 259.16 |  | 36645.22
201 | 21130005 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 161.6 | 16.37 |  | 2645.39
202 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 218.16 | 202.11 |  | 44092.32
203 | 21150050@1 | 落地式坐便器(含存水弯) | 个 | 5.05 | 659.8 |  | 3331.99
204 | 21150110 | 冲水连接管(含防污器) | 套 | 5.05 | 98 |  | 494.9
205 | 21150120 | 防污器DN32 | 个 | 218.16 | 25 |  | 5454
206 | 21150130 | 冲洗器DN32 | 个 | 218.16 | 54 |  | 11780.64
207 | 21170001@5 | 挂式小便器 | 个 | 111.1 | 563.25 |  | 62577.08
208 | 21170020@1 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 111.1 | 16.89 |  | 1876.48
209 | 21170030@1 | 小便器排水附件 | 套 | 111.1 | 27.24 |  | 3026.36
210 | 21310100@1 | 洗脸盆托架 | 副 | 262.6 | 51.89 |  | 13626.31
211 | 22110010 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1 | 45.24 |  | 45.24
212 | 33050040@13 | 铸铁87型雨水斗DN150 | 套 | 51 | 156.12 |  | 7962.12
213 | 33050040@15 | 铸铁87型雨水斗DN100 | 套 | 19 | 106.58 |  | 2025.02
214 | 55270040 | 延时自闭冲洗阀DN25 | 个 | 218.16 | 185 |  | 40359.6
215 | 55270040@4 | 感应式冲洗阀DN15 | 个 | 111.1 | 275 |  | 30552.5
216 | 80010640@2 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 1.9413
217 | 补充材料001@2 | 透气帽DN100 | 个 | 19 | 16.8 |  | 319.2
218 | 补充材料001@3 | 透气帽DN150 | 个 | 4 | 46.48 |  | 185.92
219 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 9.7112 | 252.54 |  | 2452.47
220 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 2.9312 | 252.54 |  | 740.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
221 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2962.8795 | 1 |  | 2962.88
222 | 99450640 | 检修费 | 元 | 717.0267 | 1 |  | 717.03
223 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1508.8635 | 1 |  | 1508.86
224 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2789.2517 | 1 |  | 2789.25
225 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 54.0614 | 8.38 |  | 453.03
226 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 52.5418 | 8.38 |  | 440.3
227 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2436.2426 | 0.77 |  | 1875.91
228 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 338.5774 | 0.77 |  | 260.7
229 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 12513.294 | 0.77 |  | 9635.24
230 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 407.9813 | 0.77 |  | 314.15
|  | 合计 |  |  |  |  | 1347970.4