## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 325381.42
1.1 | 弱电系统线槽 | 66289.46
1.2 | 信息网络系统（内网、智能专网） | 147400.49
1.3 | 视频安防监控系统 | 60699.66
1.4 | 电梯五方通话 | 4885.94
1.5 | 建筑节能监测系统 | 7348.87
1.6 | UPS配电系统 | 28099.41
1.7 | 残疾人紧急呼叫 | 7023.98
1.8 | 有线电视系统 | 3633.61
2 | 措施合计 | 31275.92
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 26865.57
2.2 | 其他措施费 | 4410.35
3 | 其他项目 | 40048.78 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 32538.14
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7510.64
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 396706.12
5 | 增值税销项税额 | 35703.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 432409.67
7 | 人工费 | 77153.77
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 432,409.67 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 弱电系统线槽 | [6 empty] | 66289.46
1 | 030411002023 | UPS线槽 | 1.名称:UPS线槽 2.规格:100mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 47.74 | 66 |  | 3150.84
2 | 030411002024 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:200mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 634.1 | 78.12 |  | 49535.89
3 | 030413001057 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含除锈、刷油 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 434.87 | 31.28 |  | 13602.73
|  | 信息网络系统（内网、智能专网） | [6 empty] | 147400.49
|  | 设备 | [6 empty] | 109227.89
4 | 030502001006 | 机柜、机架 | 1.名称:标准机柜 2.规格:19〞（含PDU电源） 3.安装方式:落地 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 3278.24 |  | 19669.44
5 | 030502017004 | 线管理器 | 1.名称:竖向跳线管理器 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 67.62 |  | 811.44
6 | 030502010007 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 2.规格:金属箱体，配6/12/24口多模LC耦合器，24口多（单）模LC/1U，详见用户需求书 3.包括面板、耦合器、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 582.3 |  | 1164.6
本页小计 | [8 empty] | 87934.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502010008 | 模块配线架 | 1.名称:RJ45标准模块式配线架 2.规格:金属箱体，1U高度，配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，详见用户需求书 3.包括面板、六类模块、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 963.04 |  | 11556.48
8 | 030502009008 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.规格:长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 78 | 40.83 |  | 3184.74
9 | 030502009009 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:详见用户需求书、跳线长度综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 16 | 63.75 |  | 1020
10 | 030502016004 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 132 | 41.96 |  | 5538.72
11 | 030501010004 | 2分16分光器 | 1.名称:分光器 2.功能:2:16 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8 | 1139.5 |  | 9116
12 | 030501012014 | 8口ONU交换机 | 1.名称:8口ONU交换机 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 2635.09 |  | 15810.54
13 | 030501012015 | 8口语音ONU | 1.名称:8口语音ONU 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 2635.09 |  | 15810.54
本页小计 | [8 empty] | 62037.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030501012016 | 16口ONU(POE交换机) | 1.名称:16口ONU(POE交换机) 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 4004.43 |  | 24026.58
15 | 030502012007 | 单口六类信息点位(内网) | 1.名称:单口六类信息点位(内网) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15 | 48.88 |  | 733.2
16 | 030502012008 | 单口六类信息点位(语音) | 1.名称:单口六类信息点位(语音) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 21 | 37.41 |  | 785.61
|  | 线缆、配管 | [6 empty] | 38172.6
17 | 030502007013 | 光缆 | 1.名称:144芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 149.52 | 49.31 |  | 7372.83
18 | 030502007014 | 光缆 | 1.名称:48芯单模光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 323.82 | 31.53 |  | 10210.04
19 | 030502007015 | 光缆 | 1.名称:单芯皮线光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 302.78 | 3.82 |  | 1156.62
本页小计 | [8 empty] | 44284.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1862.1 | 6.04 |  | 11247.08
21 | 030411001108 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 247.35 | 16.28 |  | 4026.86
22 | 030411001109 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.76 | 20.36 |  | 137.63
23 | 030413002025 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 64.44 | 27.05 |  | 1743.1
24 | 030502019010 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 36 | 24.53 |  | 883.08
25 | 030502020004 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路(芯) | 114 | 12.24 |  | 1395.36
|  | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 60699.66
本页小计 | [8 empty] | 19433.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030507008007 | 彩色固定摄像机 | 1.名称:彩色固定摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 34 | 1083.06 |  | 36824.04
27 | 030507008008 | 电梯专用摄像机 | 1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 1083.06 |  | 2166.12
28 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 36 | 9.3 |  | 334.8
29 | 030409010004 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:详见用户需求书 3.安装形式:配电箱内安装 4.含调试 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 3597.54 |  | 3597.54
30 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类UTP线缆 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1662.06 | 6.04 |  | 10038.84
31 | 030413002026 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 30.8 | 27.05 |  | 833.14
本页小计 | [8 empty] | 53794.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411001110 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 155.92 | 16.28 |  | 2538.38
33 | 030411001111 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:不锈钢包塑 3.规格:φ20 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 36 | 19.87 |  | 715.32
34 | 030502019011 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 36 | 24.53 |  | 883.08
35 | 030507017004 | 电视监控系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 36 | 76.9 |  | 2768.4
|  | 电梯五方通话 | [6 empty] | 4885.94
36 | 030411004149 | 配线WDZ-RYSP4*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYSP 3.规格:4*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 340.72 | 10.28 |  | 3502.6
37 | 030411001112 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 55.87 | 24.76 |  | 1383.34
|  | 建筑节能监测系统 | [6 empty] | 7348.87
本页小计 | [8 empty] | 11791.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030503003017 | 通讯管理器 | 1.名称:通讯管理器 2.规格、型号：1个TCP/IP接口、4个RS485接口 3.单体安装、调试 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 6900.11 |  | 6900.11
39 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 9.3 |  | 27.9
40 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.15 | 6.04 |  | 151.91
41 | 030411001113 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12 | 16.28 |  | 195.36
42 | 030502019012 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 3 | 24.53 |  | 73.59
|  | UPS配电系统 | [6 empty] | 28099.41
43 | 030404018003 | 配电箱 | 1.名称:初中宿舍弱电间配电箱 2.型号:D4-1~6RD 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 1141.98 |  | 6851.88
本页小计 | [8 empty] | 14200.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030404017125 | T接箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:满足设计要求 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子安装 4.安装方式:明装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5 | 597.2 |  | 2986
45 | 030408001095 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 212.59 | 80.46 |  | 17104.99
46 | 030408006028 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm²以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 105.14 |  | 1156.54
|  | 残疾人紧急呼叫 | [6 empty] | 7023.98
47 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:按图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 189.77 |  | 379.54
48 | 030904003008 | 按钮 | 1.名称:残疾人紧急呼叫按钮 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 36 | 93.34 |  | 3360.24
本页小计 | [8 empty] | 24987.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030411001114 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 100.52 | 16.28 |  | 1636.47
50 | 030413002027 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 46.6 | 27.05 |  | 1260.53
51 | 030411004150 | 配线WDZ-RYY 2*0.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY 3.规格:2*0.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 94.12 | 2.97 |  | 279.54
52 | 030411004151 | 配线WDZ-RYY 3*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY 3.规格:3*1.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14 | 7.69 |  | 107.66
|  | 有线电视系统 | [6 empty] | 3633.61
53 | 030505012002 | 光接收机 | 1.名称:光接收机 2.详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 2214.43 |  | 2214.43
54 | 030505013005 | 六分配器 | 1.名称:六分配器 2.规格:1000MHz 3.安装方式:天花上设备箱内安装 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 67.91 |  | 67.91
本页小计 | [8 empty] | 5566.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030505013006 | 四分支器 | 1.名称:四分支器 2.规格:1000MHz 3.安装方式:天花上设备箱内安装 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 46.91 |  | 187.64
56 | 030505014002 | 电阻75Ω | 1.名称:电阻75Ω 2.详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 24.05 |  | 72.15
57 | 030505005004 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-9 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 145.45 | 7.42 |  | 1079.24
58 | 030502020005 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路(芯) | 1 | 12.24 |  | 12.24
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4410.35
59 | 031302007025 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 1454.87 |  | 1454.87
60 | 031301017027 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2955.48 |  | 2955.48
本页小计 | [8 empty] | 5761.62
合 计 | [8 empty] | 329791.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00048 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 26865.57 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010028 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011028 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF028 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008028 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002028 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF028 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009028 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF028 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000032 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 26865.57
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 32538.14 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7510.64
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 40048.78 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 32538.14
合 计 |  |  |  | 32538.14 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 396706.12 | 9 |  | 35703.55
合 计 | [6 empty] | 35703.55
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.4 | 5.86 |  | 2.34
2 | 03010210 | 木螺钉M6×50 | 十套 | 1.3 | 0.6 |  | 0.78
3 | 03013491 | 塑料胀管D6×45 | 只 | 12.875 | 0.05 |  | 0.64
4 | 28270215@2 | 射频传输电缆SYWV-75-9 | m | 148.359 | 5.66 |  | 839.71
5 | 30110140@1 | 光接收机 | 个 | 1 | 2000 |  | 2000
6 | 30110150@1 | 四分支器 | 10个 | 4 | 14 |  | 56
7 | 30110150@3 | 六分配器 | 10个 | 1 | 35 |  | 35
8 | 55310080@1 | 电阻75Ω | 台 | 3 | 5 |  | 15
9 | 03139001@2 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.142 | 3.42 |  | 0.49
10 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.065 | 12.07 |  | 0.78
11 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 0.05 | 9.89 |  | 0.49
12 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 0.075 | 14.45 |  | 1.08
13 | 29110107 | 电缆T接箱 | 个 | 5 | 453.61 |  | 2268.05
14 | 30130180@5 | 光纤跳线 | 条 | 16 | 23.47 |  | 375.52
15 | 28030410@8 | 绝缘电线WDZ-RYY 2*0.5 | m | 101.6496 | 1.47 |  | 149.42
16 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.2 | 0.75 |  | 0.15
17 | 23390005 | 声光报警器 | 个 | 2 | 98.45 |  | 196.9
18 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 2 | 0.68 |  | 1.36
19 | 17190001@4 | 不锈钢包塑金属软管φ20 | m | 38.88 | 4.58 |  | 178.07
20 | 29110240@2 | 光纤配线架48口 | 个 | 2.04 | 373.01 |  | 760.94
21 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 12.7555 | 3.4 |  | 43.37
22 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 1.44 | 1.25 |  | 1.8
23 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.72 | 0.55 |  | 0.4
24 | 23410060 | 残疾人紧急呼叫按钮 | 个 | 36 | 15 |  | 540
25 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.816 | 3.9 |  | 3.18
26 | 57450060@1 | 通讯管理器1个TCP/IP接口、4个RS485接口 | 台 | 1 | 6622.12 |  | 6622.12
27 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.7 | 11.47 |  | 19.5
28 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 14.688 | 3.15 |  | 46.27
29 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.448 | 5.82 |  | 14.25
30 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 15.096 | 5.82 |  | 87.86
31 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 1.44 | 7.34 |  | 10.57
32 | 29110390@2 | 接线盒国标86型 | 个 | 39.78 | 1.5 |  | 59.67
33 | 30030040@1 | 电梯专用摄像机 | 台 | 2 | 650 |  | 1300
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 30030040@2 | 彩色固定摄像机 | 台 | 34 | 650 |  | 22100
35 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.1863 | 11.47 |  | 13.61
36 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 2.04 | 2.8 |  | 5.71
37 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.9191 | 47.01 |  | 43.21
38 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 2.4528 | 52.47 |  | 128.7
39 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.2 | 3.42 |  | 0.68
40 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 7.6667 | 9.89 |  | 75.82
41 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.7156 | 2.4 |  | 20.92
42 | 28030410@3 | 配线WDZ-RYSP4*1.0 | m | 367.9776 | 7.91 |  | 2910.7
43 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 44.66 | 3.25 |  | 145.15
44 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 15.876 | 9.89 |  | 157.01
45 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.6588 | 252.54 |  | 166.37
46 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.348 | 252.54 |  | 87.88
47 | 00010010 | 人工费 | 元 | 32310.9597 | 1.1 |  | 35477.43
48 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 33940.4999 | 1.1 |  | 37266.67
49 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 34.7896 | 4.11 |  | 142.99
50 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 95.6714 | 4.44 |  | 424.78
51 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 326.1525 | 4.03 |  | 1314.39
52 | 02270020 | 白布 | kg | 5.2637 | 2.75 |  | 14.48
53 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 71.5932 | 10.38 |  | 743.14
54 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 409.104 | 0.43 |  | 175.91
55 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 35.579 | 5.04 |  | 179.32
56 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 17.8198 | 0.94 |  | 16.75
57 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 13.9159 | 5.6 |  | 77.93
58 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 30.0387 | 0.43 |  | 12.92
59 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1305 | 12.82 |  | 1.67
60 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 1.0497 | 12.07 |  | 12.67
61 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 6.5231 | 13.58 |  | 88.58
62 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 9.1758 | 13.58 |  | 124.61
63 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.3046 | 13.58 |  | 17.72
64 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 3.1746 | 7.17 |  | 22.76
65 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.929 | 3.94 |  | 7.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 173.5283 | 4.19 |  | 727.08
67 | 29030030@1 | UPS线槽MR100*100*1.2mm | m | 49.1722 | 26.52 |  | 1304.05
68 | 29030030@2 | 综合布线线槽MR200*100*1.2mmm | m | 653.123 | 38.29 |  | 25008.08
69 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.1484 | 8.38 |  | 9.62
70 | 99450650 | 维护费 | 元 | 280.5315 | 1 |  | 280.53
71 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 739.7777 | 1 |  | 739.78
72 | 99450640 | 检修费 | 元 | 50.7463 | 1 |  | 50.75
73 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 6.2379 | 8.38 |  | 52.27
74 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 57.8124 | 1 |  | 57.81
75 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 84.1924 | 1 |  | 84.19
76 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 27.1803 | 1 |  | 27.18
77 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 21.67 | 0.77 |  | 16.69
78 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 395.0441 | 0.77 |  | 304.18
79 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 33.904 | 1 |  | 33.9
80 | 99450660@1 | 安拆费 | 元 | 78.1779 | 1 |  | 78.18
81 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 939.2022 | 1 |  | 939.2
82 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 4410.3562 | 1 |  | 4410.36
83 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0435 | 1 |  | -0.04
84 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.087 | 1 |  | 0.09
85 | 99451300 | 校验费 | 元 | 216.3923 | 1 |  | 216.39
86 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 2.6 | 8.2 |  | 21.32
87 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 1.96 | 25.13 |  | 49.25
88 | 30090200@1 | 2分16分光器 | 台 | 8 | 765.66 |  | 6125.28
89 | 30210160@8 | 16口ONU(POE交换机) | 台 | 6 | 3730.67 |  | 22384.02
90 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 12.24 | 4.1 |  | 50.18
91 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 12.24 | 1.74 |  | 21.3
92 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 4.896 | 0.57 |  | 2.79
93 | 30130190 | 线管理器 | 台 | 12.12 | 43.76 |  | 530.37
94 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 7.416 | 2.94 |  | 21.8
95 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 240.6245 | 0.06 |  | 14.44
96 | 29110390@1 | 开关(插座)盒国标86型 | 个 | 73.44 | 2 |  | 146.88
97 | 30130020@1 | 单口六类信息点位(内网)单口 | 个 | 15.15 | 27.59 |  | 417.99
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
98 | 30130020@2 | 单口六类信息点位(语音)单口 | 个 | 21.21 | 16.24 |  | 344.45
99 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 143.3921 | 0.22 |  | 31.55
100 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 5.3572 | 5.86 |  | 31.39
101 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 16.6465 | 3.81 |  | 63.42
102 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 1.9652 | 13.99 |  | 27.49
103 | 13030240 | 厚漆 | kg | 4.3121 | 19.27 |  | 83.09
104 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 85.0022 | 1.97 |  | 167.45
105 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 107.0829 | 2.83 |  | 303.04
106 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 329.3835 | 0.36 |  | 118.58
107 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.1044 | 5.66 |  | 0.59
108 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 1.0444 | 0.16 |  | 0.17
109 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 1.114 | 2.42 |  | 2.7
110 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 50.3538 | 0.53 |  | 26.69
111 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 0.8632 | 2.4 |  | 2.07
112 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 14.3865 | 1.17 |  | 16.83
113 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 8.6319 | 0.26 |  | 2.24
114 | 37330870@1 | 模块配线架 | 个 | 12 | 563.59 |  | 6763.08
115 | 30130130@1 | 尾纤 | 根 | 134.64 | 9.3 |  | 1252.15
116 | 28250010@1 | 单模光缆144芯 | m | 152.5104 | 39.58 |  | 6036.36
117 | 57330001@1 | 机柜(机架)19〞落地 | 个 | 6 | 2840.47 |  | 17042.82
118 | 28030270@2 | 六类UTP线缆 | m | 3620.2962 | 3.12 |  | 11295.32
119 | 30130180@4 | 六类数据跳线长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） | 条 | 78 | 30.26 |  | 2360.28
120 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 14.3638 | 0.68 |  | 9.77
121 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 21.2779 | 0.6 |  | 12.77
122 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 3.0999 | 2.76 |  | 8.56
123 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 47.7633 | 0.18 |  | 8.6
124 | 29060030@5 | 镀锌电线管JDG25 | m | 57.5461 | 4.34 |  | 249.75
125 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 5.814 | 3.65 |  | 21.22
126 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.6914 | 26.42 |  | 44.69
127 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.4975 | 4.57 |  | 2.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
128 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1658 | 6.2 |  | 1.03
129 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0829 | 6.33 |  | 0.52
130 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-5×16mm² | m | 214.7159 | 72.4 |  | 15545.43
131 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.92 | 7.69 |  | 7.07
132 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.144 | 8.55 |  | 1.23
133 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.06 | 12.07 |  | 0.72
134 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 2.713 | 14.45 |  | 39.2
135 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.08 | 0.4 |  | 0.43
136 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.38 | 57.88 |  | 79.87
137 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 12.18 | 2.37 |  | 28.87
138 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.9 | 4.23 |  | 3.81
139 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 22.66 | 3.03 |  | 68.66
140 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.1 | 63.75 |  | 70.13
141 | 55090060@1 | 弱电间内插座配电箱 | 台 | 6 | 750 |  | 4500
142 | 02270030 | 白布宽900 | m | 1.84 | 4.94 |  | 9.09
143 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.38 | 33.14 |  | 12.59
144 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.86 | 10.66 |  | 19.83
145 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 4.78 | 3.07 |  | 14.67
146 | 28250010@5 | 单芯皮线光纤单芯 | m | 308.8356 | 0.68 |  | 210.01
147 | 30210160@11 | 8口ONU交换机 | 台 | 6 | 2361.33 |  | 14167.98
148 | 30210160@12 | 8口语音ONU | 台 | 6 | 2361.33 |  | 14167.98
149 | 57450050 | 信号电涌保护器及配件 | 台 | 1 | 3500 |  | 3500
150 | 28030610 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-1.5mm2 | m | 2.04 | 1.13 |  | 2.31
151 | 28030630 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 0.51 | 4.19 |  | 2.14
152 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 29.7864 | 12.87 |  | 383.35
153 | 28250010@6 | 单模光缆48芯 | m | 330.2964 | 24.98 |  | 8250.8
154 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC20 | m | 518.9037 | 4.8 |  | 2490.74
155 | 17030001@2 | 镀锌钢管SC25 | m | 6.9628 | 6.3 |  | 43.87
156 | 28030410@9 | 配线WDZ-RYY 3*1.5 | m | 15.12 | 5.49 |  | 83.01
157 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2837 | 418.1 |  | 118.61
158 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.9929 | 262.33 |  | 260.47
159 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC20 | m | 12.36 | 4.8 |  | 59.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-弱电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
160 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 0.99 | 10.3 |  | 10.2
161 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 11.55 | 13.72 |  | 158.47
162 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 2.8274 | 0.16 |  | 0.45
163 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 6.048 | 1.62 |  | 9.8
164 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 81.576 | 1.3 |  | 106.05
165 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 11.8656 | 2.56 |  | 30.38
166 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 5.67 | 0.07 |  | 0.4
|  | 合计 |  |  |  |  | 292524.59