## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 5004058.26
1.1 | 楼地面装饰工程 | 2425940.33
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断 | 716177.73
1.3 | 天棚工程 | 82609.39
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 1117551.66
1.5 | 其他装饰工程 | 661779.15
2 | 措施合计 | 339213.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 339213.97
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 625379.40 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 500405.83
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 124973.57
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5968651.63
5 | 增值税销项税额 | 537178.65 |  |  | －
6 | 总造价 | 6505830.28
7 | 人工费 | 1773908.71
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 6,505,830.28 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 2425940.33
1 | 010501001002 | 陶粒混凝土回填 | 1.混凝土种类:LC7. 5陶粒混擬土找坡层、回填层（容重小于8KN/m3） 2.类别:楼-3d、楼-5b、楼-6e 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 195.42 | 518.24 |  | 101274.46
2 | 010501001003 | 垫平层 | 1.混凝土种类:20~30厚垫层采用DS-M20砂浆或31~70厚垫层采用C25细石混凝土（平面内间距≤4500设纵横分隔缝，缝宽底20面25，缝内嵌硅酮密封膏） 2.类别:楼-2b、楼-6a、楼-6c 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4287.28 | 22.34 |  | 95777.84
3 | 010501001004 | 轻质混凝土回填 | 1.混凝土种类:轻质混凝土回填 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 21.99 | 518.24 |  | 11396.1
4 | 010501001005 | 泡沫回填 | 1.混凝土种类:泡沫回填 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.86 | 101.88 |  | 495.14
5 | 010401013001 | 室内地坪 | 1.面层种类、厚度:100厚混凝土地坪 2.砂浆强度等级:C20商品砼 3.类别:地1 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2616.6 | 69.06 |  | 180702.4
本页小计 | [8 empty] | 389645.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010401013002 | 室内地坪 | 1.面层种类、厚度:180厚混凝土地坪 2.砂浆强度等级:C20商品砼 3.类别:地1 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 286.89 | 74.53 |  | 21381.91
7 | 011101006005 | 平面砂浆找平层（集水井、电梯基坑） | 1.素水泥浆遍数:刷素水泥浆一遍(掺水重5％108胶) 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉） 3.保护层厚度、砂浆配合比:10厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉） 4.找坡层厚度、材料种类：C25细石混凝土填充找坡层（最薄15），1%坡向地漏（纵坡） 5.部位:地下室底板-2c 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10.23 | 50.14 |  | 512.93
8 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.位置:地-1（首层无地下室地面） 2.面层厚度、砂浆厚度:30mm,水泥砂浆M15 3.防潮层:聚合物水泥浆两遍 4.找平层:20厚WS M15（1:3）水泥砂浆找平层 5.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶） 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2822.14 | 87.64 |  | 247332.35
本页小计 | [8 empty] | 269227.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C25细石混凝土 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 5.嵌缝材料种类:平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝内嵌硅酮密封膏 6.类别:楼-2a 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1518.98 | 151.27 |  | 229776.1
10 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 4.类别:楼（地）-2b、楼（地）-6a 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 675.65 | 119.16 |  | 80510.45
11 | 011106002003 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*10防滑通体砖 4.成品防滑缸砖条 5.类别:楼（地）-6a 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 59.09 | 298.57 |  | 17642.5
本页小计 | [8 empty] | 327929.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011106002004 | 块料面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚C25细石混凝土 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 5.嵌缝材料种类:平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝内嵌硅酮密封膏 6.类别:楼（地）-6b 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3021.4 | 140.02 |  | 423056.43
13 | 011106002005 | 块料楼梯面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 DS M20 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚C25细石混凝土找坡垫层，找坡=1%，找向地漏或水沟。平面内间距≤4500设纵横分格缝，缝宽底20面25,缝内嵌硅酮密封膏 5.刷素水泥浆一遍（掺水中5%108胶） 6.成品防滑缸砖条 7.类别:楼（地）-6b 8.综合考虑超高降效增加费 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 366.53 | 318.2 |  | 116629.85
本页小计 | [8 empty] | 539686.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C25细石混凝土，平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝内嵌硅酮密封膏 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10灰色防滑通体砖 5.类别:楼-3c 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.86 | 151.27 |  | 1945.33
15 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C25细石混凝土找坡垫层，找坡=1%，找向地漏或水沟。平面内间距≤4500设纵横分格缝，缝宽底20面25,缝内嵌硅酮密封膏 5.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 6.刷素水泥浆一遍（掺水中5%108胶） 7.类别:楼-3d 8.综合考虑超高降效增加费 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 560.84 | 173.61 |  | 97367.43
本页小计 | [8 empty] | 99312.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C25细石混凝土，平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝内嵌硅酮密封膏 2.防护层材料种类:3mm厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫，阴角上翻至建筑饰面高度，接缝处采用平接方式用胶带封严，并铺贴护角条（楼板撞击声压级≤59dB） 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 5.类别:楼（地）-6d 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 712.35 | 164.72 |  | 117338.29
17 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C25细石混凝土，平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝内嵌硅酮密封膏 2.防护层材料种类:3mm厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫，阴角上翻至建筑饰面高度，接缝处采用平接方式用胶带封严，并铺贴护角条（楼板撞击声压级≤59dB） 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 4.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 5.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 6.类别:楼（地）-6e 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 187.76 | 187.06 |  | 35122.39
本页小计 | [8 empty] | 152460.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.防护层材料种类:3mm厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫，阴角上翻至建筑饰面高度，接缝处采用平接方式用胶带封严，并铺贴护角条（楼板撞击声压级≤59dB） 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 5.类别:楼（地）-6c 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3552.55 | 154.95 |  | 550467.62
19 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.部位:砖砌台阶 2.面层材料品种、规格、颜色:600x300*10防滑砖，瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层 4.找平层厚度、砂浆配合比:8厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.88 | 229.44 |  | 6855.67
20 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚DTA砂浆粘结层，8mm厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 2.面层材料品种、规格、颜色:600x100*10踢脚砖，瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.类别:踢-1 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 314.23 | 145.55 |  | 45736.18
本页小计 | [8 empty] | 603059.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.底层厚度、砂浆配合比:11厚DP-HR(1:3)水泥砂浆打底,划出纹路 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR(1:2.5)水泥砂浆面层压实赶光(骨料不含杂物的石灰石、白云石砂） 3.类别:踢-2a 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.6 | 68.09 |  | 1266.47
22 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.填充层:145mm陶粒混凝土填充，陶粒混凝土容重不大于8KN/m³，抗压强度不小于0.7MPa 2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20混凝土板，纵横布筋Φ6@200 3.部位:课室砖砌讲台 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 343.74 | 126.12 |  | 43352.49
|  | 墙、柱面装饰与隔断 | [6 empty] | 716177.73
23 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8厚DP-HR M10水泥膏砂浆打底找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-HR M20(1:2.5)水泥砂浆抹平 3.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 4.内墙-6 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2374.82 | 24.17 |  | 57399.4
本页小计 | [8 empty] | 102018.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M10水泥膏砂浆 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.内墙-1a 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7803.63 | 26.59 |  | 207498.52
25 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M10水泥膏砂浆 2.（内墙-2c) 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 77.17 | 26.59 |  | 2051.95
26 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M10水泥膏砂浆 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.部位:内墙-1a/1b/2c（挂网抹灰） 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3328.78 | 30.02 |  | 99929.98
27 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（集水井、电梯基坑） | 1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉）找平保护层，抹光 2.找平层厚度、砂浆配合比:10厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉）找平层 3.部位:地下室底板-2c侧壁 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.6 | 48.56 |  | 903.22
本页小计 | [8 empty] | 310383.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.通体墙面砖块料墙面 2.8厚600x300通体墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.5厚DTA砂浆粘结层，揉挤压实 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶） 5.（内墙-5a） 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2113.84 | 148.67 |  | 314264.59
29 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.部位：大理石窗台板 2.面层材料品种、规格、颜色:人造石大理石 3.结合层厚度、砂浆配合比：20厚WS-M20水泥砂浆 4.详见图集11ZJ501-25/3 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 131.32 | 259.9 |  | 34130.07
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 82609.39
30 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳铁丝（或Φ钢筋吊杆双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环钩固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:暗骨型铝扣板配套锌铁龙骨@300，30*60*2mmC型镀锌轻钢龙骨@≤1200 3.面层材料品种、规格:600*600*1mm成品铝扣板吊顶 4.类别:顶-6 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 616.35 | 134.03 |  | 82609.39
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 1117551.66
本页小计 | [8 empty] | 431004.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:哑光无机内墙涂料，滚涂2道，封底涂料（一道） 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.类别:内墙-1a,内墙-1b，内墙-2c 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 11209.58 | 36.87 |  | 413297.21
32 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色哑光无机内墙涂料二遍 2.类别:顶-1 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 53.05 | 20 |  | 1061
33 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色哑光无机内墙涂料二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.类别:顶-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7110.56 | 43.89 |  | 312082.48
34 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色哑光无机内墙涂料二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.类别:顶-2b 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7677.18 | 43.89 |  | 336951.43
35 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:表面滚涂白色哑光无机内墙涂料二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.类别:顶-2a 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 847.23 | 43.89 |  | 37184.92
本页小计 | [8 empty] | 1100577.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 2.类别:顶-6 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 710.83 | 23.88 |  | 16974.62
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 661779.15
37 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格:3厚25*50方钢扶手 3.栏杆材料种类、规格:50*6扁钢竖杆，净距100；50*10扁钢立柱、50*10扁钢横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.油漆种类：防锈漆一道，深灰色磁漆喷涂两道 6.栏杆高度：1350mm 7.图纸节点：详见建施08-01-4 8.综合考虑超高降效增加费 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 241.57 | 292.23 |  | 70594
38 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.护窗栏杆（落地窗及玻璃幕墙护窗栏杆） 2.扶手材料种类、规格:2厚20*60方钢扶手 3.栏杆材料种类、规格:20*45*1.5扁通竖杆，净距110；30*60*5.0扁通立柱、2厚20*60方钢横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.油漆种类：防锈漆一道，深灰色磁漆喷涂两道 6.栏杆高度：950mm 7.图纸节点：详见建施08-01-3 8.综合考虑超高降效增加费 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 80.5 | 282.78 |  | 22763.79
本页小计 | [8 empty] | 110332.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外无障碍坡道栏杆 2.扶手材料种类、规格:φ50*2 304不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:φ50*2 304不锈钢管立柱、φ50*2 304不锈钢管横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.栏杆高度：1200mm 6.图纸节点：详见建施08-01-6 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48 | 297.23 |  | 14267.04
40 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外金属栏杆 2.扶手材料种类、规格:1.5厚15*70通长深灰色S30408不锈钢通 3.栏杆材料种类、规格:1.5厚15*70深灰色S30408不锈钢通竖杆，净距105；2.0厚15*50深灰色S30408不锈钢通立柱 4.固定配件种类:综合考虑 5.栏杆高度：1350mm 6.图纸节点：详见建施08-01-2 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 638.45 | 558.59 |  | 356631.79
41 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:20mm厚花岗岩 2.支架、配件品种、规格、品牌:[63槽钢支架与预埋件焊牢 3.综考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 35.34 | 527.53 |  | 18642.91
42 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.不锈钢安全抓杆，L型 2.详见图集02J915-87/6 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 83.95 |  | 503.7
本页小计 | [8 empty] | 390045.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 011505005002 | 卫生间扶手 | 1.不锈钢大便器用安全抓杆 2.详见图集02J915-89/13 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 281.31 |  | 1687.86
44 | 011505011001 | 镜箱 | 1.箱材质、规格:按设计要求 2.玻璃品种、规格6厚清镜 3.基层材料种类:3mm厚胶合板 4.龙骨材料种类：木龙骨 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 67.16 | 152.21 |  | 10222.42
45 | 011505007001 | 不锈钢挂钩 | 1.卫生间不锈钢挂钩 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 148 | 22.6 |  | 3344.8
46 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.卫生间厕纸卷筒 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 148 | 62.02 |  | 9178.96
47 | 011210005002 | 厕位隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 575.16 | 253.95 |  | 146061.88
48 | 050307014001 | 不锈钢成品花箱 | 1.规格尺寸:4.2*1.7*0.4 2.花盆(坛)的材质及类型:不锈钢材质 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 7880 |  | 7880
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 178375.92
合 计 | [8 empty] | 5004058.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 339213.97 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 339213.97
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 500405.83 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 124973.57
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 625379.40 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 500405.83
合 计 |  |  |  | 500405.83 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5968651.63 | 9 |  | 537178.65
合 计 | [6 empty] | 537178.65
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 13608.0769 | 5 |  | 68040.38
2 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 310.1806 | 507 |  | 157261.56
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1583784.9637 | 1.1 |  | 1738995.89
4 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 12017.1055 | 1.1 |  | 13194.78
5 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 21720.0484 | 1 |  | 21720.05
6 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -2.0479 | 1 |  | -2.05
7 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.9514 | 4111.02 |  | 3911.22
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 6.9404 | 5.86 |  | 40.67
9 | 01090033@2 | 镀锌圆钢φ10~25 | t | 0.9355 | 5.93 |  | 5.55
10 | 01130030@1 | 扁钢50*6 | kg | 2170.0475 | 4.44 |  | 9635.01
11 | 01130030@4 | 扁钢50*10 | kg | 545.1172 | 4.44 |  | 2420.32
12 | 01130030@5 | 扁通20*45*1.5 | kg | 525.9307 | 4.44 |  | 2335.13
13 | 01130030@6 | 扁通30*60*5.0 | kg | 138.1919 | 4.44 |  | 613.57
14 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 744.6809 | 4.16 |  | 3097.87
15 | 01610020 | 钨棒 | kg | 39.1277 | 23.77 |  | 930.07
16 | 02010040@2 | 3mm厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫 | m2 | 4897.926 | 15 |  | 73468.89
17 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 18.8384 | 1.29 |  | 24.3
18 | 03010200 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 28.4087 | 0.15 |  | 4.26
19 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 100.368 | 0.21 |  | 21.08
20 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 216.9552 | 2.82 |  | 611.81
21 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 7.5195 | 12 |  | 90.23
22 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 27.7235 | 4.54 |  | 125.86
23 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 108.4776 | 0.99 |  | 107.39
24 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 3.8503 | 3.54 |  | 13.63
25 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 781.3482 | 0.06 |  | 46.88
26 | 03019111 | 不锈钢钉 | kg | 3.2035 | 24.09 |  | 77.17
27 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 1429.1312 | 0.77 |  | 1100.43
28 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 148.7439 | 5.6 |  | 832.97
29 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 40.25 | 5.6 |  | 225.4
30 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 87.1792 | 25.32 |  | 2207.38
31 | 03139301 | 石料切割锯片 | 片 | 0.4596 | 34.19 |  | 15.71
32 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 37.9516 | 8.21 |  | 311.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 396.1503 | 8.15 |  | 3228.62
34 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 246.54 | 6.91 |  | 1703.59
35 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 222.8574 | 8.11 |  | 1807.37
36 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 0.7784 | 418.1 |  | 325.45
37 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 38.9665 | 418.1 |  | 16291.89
38 | 04010015@4 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 13.352 | 418.1 |  | 5582.47
39 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 1.3438 | 732.93 |  | 984.91
40 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 347.2142 | 262.05 |  | 90987.48
41 | 05030140 | 杉木枋 | m3 | 0.2874 | 1876.74 |  | 539.38
42 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.1233 | 1474.42 |  | 181.8
43 | 05030180@1 | 松木板 | m3 | 0.0034 | 1474.42 |  | 5.01
44 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 145.7372 | 8.51 |  | 1240.22
45 | 05250020 | 木砖 | m3 | 0.2371 | 1637.22 |  | 388.18
46 | 06550020 | 原片玻璃镜6 | m2 | 73.876 | 47.66 |  | 3520.93
47 | 07010001@3 | 踢脚砖600*100*10 | m2 | 320.5146 | 31.93 |  | 10234.03
48 | 07010025@4 | 通体墙面砖600*300*8 | m2 | 2198.3936 | 74.15 |  | 163010.89
49 | 07050030@6 | 防滑通体砖600*600*10 | m2 | 10498.4499 | 40.6 |  | 426237.07
50 | 07050060@4 | 灰色防滑砖300*600*10 | m2 | 62.6354 | 40.6 |  | 2543
51 | 07050060@7 | 防滑通体砖300*600*10 | m2 | 388.5218 | 40.6 |  | 15773.99
52 | 07050070@1 | 防滑通体砖300*600*10 | m2 | 31.6728 | 40.6 |  | 1285.92
53 | 07050080@4 | 灰色防滑砖300*600*10 | m2 | 179.8753 | 40.6 |  | 7302.94
54 | 08000001@1 | 人造石（窗台）12厚 光面石英石 | m2 | 133.9464 | 170 |  | 22770.89
55 | 08000040 | 石板材成品 | m2 | 37.107 | 173.64 |  | 6443.26
56 | 09050050@2 | 铝扣板(含配套龙骨)600*600*1mm | m2 | 634.8405 | 89.54 |  | 56843.62
57 | 09390060@1 | 成品pvc板隔断成品 | m2 | 575.16 | 222.52 |  | 127984.6
58 | 12030001 | 不锈钢压条2 | m | 57.3076 | 22.59 |  | 1294.58
59 | 12170010@2 | 防滑缸砖条成品 | m | 135.4826 | 4.5 |  | 609.67
60 | 12230010@3 | 不锈钢扶手φ50*2、304 | m | 50.88 | 61.3 |  | 3118.94
61 | 12230020@1 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*70*1.5 | m | 676.757 | 50.21 |  | 33979.97
62 | 13010040@1 | 深灰色磁漆 | kg | 63.7096 | 9.37 |  | 596.96
63 | 13030450@1 | 无机内墙涂料底漆 | kg | 2884.3447 | 17.67 |  | 50966.37
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 13030450@6 | 灰色无机内墙涂料底漆 | kg | 5.7931 | 17.67 |  | 102.36
65 | 13030460@1 | 无机内墙涂料面漆 | kg | 4603.4893 | 22 |  | 101276.76
66 | 13030460@5 | 灰色无机内墙涂料面漆 | kg | 6.5676 | 22 |  | 144.49
67 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 18495.807 | 2.13 |  | 39396.07
68 | 13030490@1 | 腻子粉成品(防裂型) | kg | 42633.1156 | 2.13 |  | 90808.54
69 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 3.1276 | 17.25 |  | 53.95
70 | 13050450 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 51.772 | 17.25 |  | 893.07
71 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 486.4733 | 3.75 |  | 1824.27
72 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 25.9076 | 3.75 |  | 97.15
73 | 14010001 | 防腐油 | kg | 1.1044 | 31.33 |  | 34.6
74 | 14010030 | 松节油 | kg | 16.1788 | 8.84 |  | 143.02
75 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 62.631 | 9.89 |  | 619.42
76 | 14070050 | 机油综合 | kg | 44.2735 | 6.96 |  | 308.14
77 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 102.9675 | 24.89 |  | 2562.86
78 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 399.0219 | 0.98 |  | 391.04
79 | 14350150 | 醇酸稀释剂 | kg | 32.4962 | 8.55 |  | 277.84
80 | 14390060 | 氩气 | m3 | 245.0627 | 12.08 |  | 2960.36
81 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 7.4145 | 33.47 |  | 248.16
82 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 324.5989 | 14.02 |  | 4550.88
83 | 14410500 | 乳液 | kg | 4.8579 | 5.83 |  | 28.32
84 | 14430215 | 塑料粘胶带 | 卷 | 145.1567 | 4.72 |  | 685.14
85 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.0935 | 1070 |  | 100.05
86 | 15150020@2 | 泡沫 | m3 | 4.9329 | 5.6 |  | 27.62
87 | 17050050@3 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*70*1.5 | m | 4400.3889 | 50.21 |  | 220943.53
88 | 17050050@4 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*50*2.0 | m | 942.9268 | 49.79 |  | 46948.33
89 | 17050050@5 | 不锈钢管D50*2、304 | m | 108 | 62.58 |  | 6758.64
90 | 17090001@1 | 方钢25*50*3 | m | 253.6485 | 14.66 |  | 3718.49
91 | 17090001@2 | 方钢20*60*2 | m | 169.05 | 10.76 |  | 1818.98
92 | 20010010 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 3587.8598 | 10.26 |  | 36811.44
93 | 21310050@1 | 不锈钢挂钩 | 套 | 149.48 | 20 |  | 2989.6
94 | 21310070@1 | 不锈钢厕纸卷筒 | 个 | 149.48 | 56.88 |  | 8502.42
95 | 21310090@1 | 安全抓杆L型，700*800 | 套 | 6.06 | 77.39 |  | 468.98
96 | 21310090@2 | 大便器安全抓杆高700 | 套 | 6.06 | 272.8 |  | 1653.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
97 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 187.4758 | 11.47 |  | 2150.35
98 | 34110010 | 水 | m3 | 749.2354 | 4.58 |  | 3431.5
99 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 11545.5322 | 1 |  | 11545.53
100 | BCCLF3 | 不锈钢成品花箱 | 个 | 1 | 7880 |  | 7880
101 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -4.7334 | 1 |  | -4.73
102 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 91.5794 | 524 |  | 47987.61
103 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 69.2703 | 524 |  | 36297.64
104 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 211.6988 | 537 |  | 113682.26
105 | 8005908@1 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 2.8332 | 544 |  | 1541.26
106 | 8005909@1 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 29.205 | 556 |  | 16237.98
107 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 362.908 | 540 |  | 195970.32
108 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 305.2971 | 552 |  | 168524
109 | 8005915@5 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 0.9301 | 568 |  | 528.3
110 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 10.4763 | 252.54 |  | 2645.68
111 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2388.9195 | 1 |  | 2388.92
112 | 99450640 | 检修费 | 元 | 368.5419 | 1 |  | 368.54
113 | 99450650 | 维护费 | 元 | 930.8329 | 1 |  | 930.83
114 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 905.4648 | 1 |  | 905.46
115 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 618.3352 | 0.77 |  | 476.12
116 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 687.4698 | 0.77 |  | 529.35
117 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 3683.4872 | 0.77 |  | 2836.29
118 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 346.8349 | 1 |  | 346.83
119 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.3398 | 1 |  | -0.34
|  | 合计 |  |  |  |  | 4354616.38