## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 117746.98
1.1 | 水管抗震支架 | 58679.30
1.2 | 强电抗震支架 | 47492.97
1.3 | 智能化抗震支架 | 6790.97
1.4 | 消防电抗震支架 | 4783.74
2 | 措施合计 | 9226.32
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 7945.33
2.2 | 其他措施费 | 1280.99
3 | 其他项目 | 13995.93 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 11774.70
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2221.23
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 140969.23
5 | 增值税销项税额 | 12687.23 |  |  | －
6 | 总造价 | 153656.46
7 | 人工费 | 21121.71
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 153,656.46 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 水管抗震支架 | [6 empty] | 58679.3
1 | 030413001020 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管单向抗震支架RL-ST65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 327.54 |  | 2620.32
2 | 030413001021 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管双向抗震支架RL-STL65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6 | 500.07 |  | 3000.42
3 | 030413001022 | DN80水管单向抗震支架RL-ST80 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN80水管单向抗震支架RL-ST80 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 329.02 |  | 2632.16
4 | 030413001023 | DN80水管双向抗震支架RL-STL80 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN80水管双向抗震支架RL-STL80 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6 | 501.55 |  | 3009.3
5 | 030413001024 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管单向抗震支架RL-ST100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 45 | 334.93 |  | 15071.85
本页小计 | [8 empty] | 26334.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030413001025 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管双向抗震支架RL-STL100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 25 | 507.46 |  | 12686.5
7 | 030413001026 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管单向抗震支架RL-ST150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 13 | 344.19 |  | 4474.47
8 | 030413001027 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管双向抗震支架RL-STL150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 516.71 |  | 4133.68
9 | 030413001028 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 12 | 449.77 |  | 5397.24
10 | 030413001029 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 706.67 |  | 5653.36
|  | 强电抗震支架 | [6 empty] | 47492.97
本页小计 | [8 empty] | 32345.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031002002012 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 57 | 412.65 |  | 23521.05
12 | 031002002013 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 30 | 769.28 |  | 23078.4
13 | 031002002014 | 电缆桥架宽600~1000侧纵向抗震支架RL-DTL2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽600~1000侧纵向抗震支架RL-DTL2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 893.52 |  | 893.52
|  | 智能化抗震支架 | [6 empty] | 6790.97
14 | 031002002015 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 9 | 412.65 |  | 3713.85
15 | 031002002016 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 769.28 |  | 3077.12
|  | 消防电抗震支架 | [6 empty] | 4783.74
本页小计 | [8 empty] | 54283.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031002002017 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6 | 412.65 |  | 2475.9
17 | 031002002018 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3 | 769.28 |  | 2307.84
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1280.99
18 | 031302007010 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 215.71 |  | 215.71
19 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1065.28 |  | 1065.28
本页小计 | [8 empty] | 6064.73
合 计 | [8 empty] | 119027.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00032 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 7945.33 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000016 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 7945.33
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11774.70 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2221.23
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 13995.93 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 11774.7
合 计 |  |  |  | 11774.7 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 140969.23 | 9 |  | 12687.23
合 计 | [6 empty] | 12687.23
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 补充主材002@4 | 电缆桥架宽600~1000侧纵向抗震支架RL-DTL2 | 套 | 1 | 668.73 |  | 668.73
2 | 02270020 | 白布 | kg | 3.4346 | 2.75 |  | 9.45
3 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 9.9602 | 5.04 |  | 50.2
4 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 17.1728 | 0.43 |  | 7.38
5 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 3.4346 | 12.07 |  | 41.46
6 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 5.1518 | 13.58 |  | 69.96
7 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.7173 | 3.94 |  | 6.77
8 | 补充主材002@2 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 套 | 37.0003 | 544.49 |  | 20146.29
9 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 7891.7696 | 1.1 |  | 8665.16
10 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 30.911 | 5.6 |  | 173.1
11 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 561.3518 | 0.77 |  | 432.24
12 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.632 | 252.54 |  | 412.15
13 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 110.364 | 7.56 |  | 834.35
14 | 18270095@1 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 套 | 8 | 225.38 |  | 1803.04
15 | 18270095@3 | DN80水管单向抗震支架RL-ST80 | 套 | 8 | 226.86 |  | 1814.88
16 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 148.6554 | 0.77 |  | 114.46
17 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 447.0159 | 1 |  | 447.02
18 | 99450650 | 维护费 | 元 | 265.1965 | 1 |  | 265.2
19 | 99451300 | 校验费 | 元 | 34.7677 | 1 |  | 34.77
20 | 99450640 | 检修费 | 元 | 82.5958 | 1 |  | 82.6
21 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 44.6189 | 8.38 |  | 373.91
22 | 99451290 | 维护费 | 元 | 3.672 | 1 |  | 3.67
23 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 205.2061 | 1 |  | 205.21
24 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 208.2206 | 1 |  | 208.22
25 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1280.9949 | 1 |  | 1280.99
26 | 补充主材002@3 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 套 | 71.9998 | 287.59 |  | 20706.42
27 | 18270095@10 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 套 | 6 | 355.48 |  | 2132.88
28 | 18270095@11 | DN80水管双向抗震支架RL-STL80 | 套 | 6 | 356.96 |  | 2141.76
29 | 18270095@12 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100RL-ST100 | 套 | 45 | 232.77 |  | 10474.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
30 | 18270095@13 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100RL-STL100 | 套 | 25 | 362.87 |  | 9071.75
31 | 18270095@14 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150RL-ST150 | 套 | 13 | 242.03 |  | 3146.39
32 | 18270095@15 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150RL-STL150 | 套 | 8 | 372.12 |  | 2976.96
33 | 18270095@18 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2RL-STZ2 | 套 | 12 | 305.18 |  | 3662.16
34 | 18270095@19 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 套 | 8 | 562.08 |  | 4496.64
|  | 合计 |  |  |  |  | 96960.82