## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4586704.85
1.1 | 数据机房 | 3557976.56
1.2 | 消防控制室 | 186398.68
1.3 | 弱电系统线槽 | 87598.27
1.4 | 信息网络系统（内网、智能专网） | 369872.73
1.5 | 视频安防监控系统 | 171352.84
1.6 | 电梯五方通话 | 6764.51
1.7 | 有线电视系统 | 12715.42
1.8 | 公共信息显示及LED显示系统 | 79451.36
1.9 | UPS配电系统 | 81148.61
1.10 | 建筑设备监控系统 | 32420.49
1.11 | 残疾人紧急呼叫 | 1005.38
2 | 措施合计 | 106703.38
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 92011.60
2.2 | 其他措施费 | 14691.78
3 | 其他项目 | 484393.61 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 458670.49
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 25723.12
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5177801.84
5 | 增值税销项税额 | 466002.17 |  |  | －
6 | 总造价 | 5643804.01
7 | 人工费 | 258748.61
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,643,804.01 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 数据机房 | [6 empty] | 3557976.56
|  | 数据机房信息网络系统（内网、智能专网） | [6 empty] | 2665300.47
1 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:标准机柜 2.规格:19〞（含PDU电源） 3.安装方式:落地 4.详见设计图纸及用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 11 | 3278.24 |  | 36060.64
2 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:OLT设备(双主控) 2.功能:上行:万兆功能模块(光口)；下行:6块144口GPON接口板(光口)；支持4块业务槽位 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 226141.97 |  | 678425.91
3 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 77434.76 |  | 154869.52
4 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:设备网核心交换机 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 77434.76 |  | 77434.76
5 | 030503003010 | 控制器 | 1.名称:无线控制器 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 21746.25 |  | 21746.25
6 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:服务器、存储、管理工作站 2.含软件 3.详见户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 63123.42 |  | 63123.42
本页小计 | [8 empty] | 1031660.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙/IPS 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 99662.21 |  | 199324.42
8 | 030505013001 | 负载均衡器 | 1.名称:负载均衡器 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 100088.53 |  | 200177.06
9 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 41525.07 |  | 83050.14
10 | 030501017001 | 全光网网络管理系统 | 1.名称:全光网网络管理系统 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 770735.32 |  | 770735.32
11 | 030501012009 | 集中认证网关设备 | 1.名称:集中认证网关设备 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 182368.87 |  | 364737.74
12 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:计算机应用、网络系统试运行 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 6372.94 |  | 6372.94
13 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.名称:计算机应用、网络系统系统联调 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 9242.35 |  | 9242.35
|  | 数据机房视频安防监控系统 | [6 empty] | 442243.52
14 | 030501013002 | 网络视频存储服务器 | 1.名称:网络视频存储服务器 2.规格:详见用户需求书 3.软件:自带流媒体软件模块，及数据管理软件模块，并提供免费客户端软件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 28717.96 |  | 28717.96
本页小计 | [8 empty] | 1662357.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030501013003 | 流媒体服务器 | 1.名称:流媒体服务器 2.规格:详见用户需求书 3.软件:自带流媒体软件模块，及数据管理软件模块，并提供免费客户端软件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 28717.96 |  | 28717.96
16 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:磁盘阵列存储设备 2.规格:(视频保存时间不少于90天)，含3*40*12T硬盘 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 376884.13 |  | 376884.13
17 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 7923.47 |  | 7923.47
|  | 数据机房公共信息显示及LED显示系统 | [6 empty] | 17825.92
18 | 030501013004 | 编辑管理服务器及信号源输入设备 | 1.名称:编辑管理服务器及信号源输入设备 2.规格:含软件 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 8912.96 |  | 8912.96
19 | 030501013005 | 播放管理服务器 | 1.名称:播放管理服务器 2.规格:含软件 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 8912.96 |  | 8912.96
|  | 数据机房建筑设备监控系统 | [6 empty] | 214889.24
20 | 030501013006 | BAS工作站 | 1.名称:BAS工作站 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5782.99 |  | 5782.99
21 | 030501007001 | 网关 | 1.名称:网关 2.通讯协议:TCP/IP、BACnet、Modbus、RS485及自有协议标准化、模块化设计 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3645.68 |  | 3645.68
本页小计 | [8 empty] | 440780.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030504005001 | 建筑设备管理监控系统软件 | 1.测试类别:建筑设备管理监控系统软件 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 188465.82 |  | 188465.82
23 | 030503010001 | 建筑设备自控化系统试运行 | 1.名称:建筑设备自控化系统试运行 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 10120.39 |  | 10120.39
24 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:建筑设备自控化系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 6874.36 |  | 6874.36
|  | 机房系统 | [6 empty] | 180563.13
25 | 030505004001 | 操作台 | 1.名称:4位操作台 2.详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 5370.36 |  | 5370.36
26 | 030414007001 | 100kVA-60min UPS主机 | 1.名称：UPS主机 2.规格：100kVA-60min 3.含支架、电池及电池柜、相关连接线等。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 144442.69 |  | 144442.69
27 | 030414007002 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:100kV·A以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 10291.02 |  | 10291.02
28 | 030409002007 | 铜带 | 1.材质：紫铜带 2.规格：30x3mm 3.安装部位：按设计 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 276.06 | 72.4 |  | 19986.74
29 | 030409001001 | 汇流排 | 1.名称：汇流排 2.规格：满足图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 4 | 118.08 |  | 472.32
|  | 能源管理系统 | [6 empty] | 37154.28
本页小计 | [8 empty] | 386023.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030501017002 | 能耗管理软件 | 1.名称:能耗管理软件 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 34162.06 |  | 34162.06
31 | 030506002001 | 能源系统调试 | 1.名称:分系统调试 2.功能:100点以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 2231.15 |  | 2231.15
32 | 030506002002 | 能源系统联调 | 1.名称:能源系统调试 2.功能:抄表数据管理软件系统联调 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 761.07 |  | 761.07
|  | 消防控制室 | [6 empty] | 186398.68
|  | 消防控制室视频安防监控系统 | [6 empty] | 160437.14
33 | 030507009001 | 主控键盘 | 1.名称:主控键盘 2.类别:三维遥杆控制，带显示功能，带宏命令按键 3.路数:控制不少于128台PTZ解码器 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5927.96 |  | 5927.96
34 | 030506001001 | 2路视频解码器 | 1.名称:2路视频解码器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5 | 7079.89 |  | 35399.45
35 | 030507014001 | 46"LCD拼接屏（含支架） | 1.名称:LCD拼接屏（含支架） 2.规格:46寸，含视频线等连接线缆 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 9 | 6663.89 |  | 59975.01
36 | 030507014002 | 拼接屏控制器 | 1.名称:拼接屏控制器 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 14815.84 |  | 14815.84
本页小计 | [8 empty] | 153272.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030501013007 | 视频安防监控工作站 | 1.名称:视频安防监控工作站 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 6719.57 |  | 6719.57
38 | 030501002001 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.安装、调试 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 979.06 |  | 979.06
39 | 030501017003 | 视频监控平台管理软件 | 1.名称:视频监控平台管理软件 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 31148.88 |  | 31148.88
40 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.安全防范系统联合调试 200点以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 5471.37 |  | 5471.37
|  | 消防控制室停车场管理系统 | [6 empty] | 25961.54
41 | 030501013008 | 停车场管理服务器 | 1.名称:停车场管理服务器 2.含软件 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 24744.14 |  | 24744.14
42 | 030507016001 | 停车场管理系统调试 | 1.名称:停车场管理系统调试 2.类别:分系统调试 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 1217.4 |  | 1217.4
|  | 弱电系统线槽 | [6 empty] | 87598.27
43 | 030411002015 | UPS线槽 | 1.名称:UPS线槽 2.规格:100mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 344.13 | 66 |  | 22712.58
44 | 030411002016 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:100mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 250.38 | 66 |  | 16525.08
45 | 030411002017 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:200mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 314.3 | 78.12 |  | 24553.12
本页小计 | [8 empty] | 134071.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411002018 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:300mm×100mm*2.0mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15.65 | 138.25 |  | 2163.61
47 | 030413001044 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含除锈、刷油 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 691.94 | 31.28 |  | 21643.88
|  | 信息网络系统（内网、智能专网） | [6 empty] | 369872.73
|  | 信息网络系统设备 | [6 empty] | 243876
48 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:标准机柜 2.规格:19〞（含PDU电源） 3.安装方式:落地 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 3278.24 |  | 19669.44
49 | 030502017003 | 线管理器 | 1.名称:竖向跳线管理器 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20 | 67.62 |  | 1352.4
50 | 030502010005 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 2.规格:金属箱体，配6/12/24口多模LC耦合器，24口多（单）模LC/1U，详见用户需求书 3.包括面板、耦合器、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 582.3 |  | 2329.2
本页小计 | [8 empty] | 47158.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030502010006 | 模块配线架 | 1.名称:RJ45标准模块式配线架 2.规格:金属箱体，1U高度，配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，详见用户需求书 3.包括面板、六类模块、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16 | 963.04 |  | 15408.64
52 | 030502009005 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.规格:长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 344 | 40.83 |  | 14045.52
53 | 030502009006 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:详见用户需求书、跳线长度综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 16 | 63.75 |  | 1020
54 | 030502016003 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 332 | 41.96 |  | 13930.72
55 | 030501010003 | 2分16分光器 | 1.名称:分光器 2.功能:2:16 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8 | 1139.5 |  | 9116
56 | 030501012010 | 8口ONU交换机 | 1.名称:8口ONU交换机 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 2635.09 |  | 10540.36
57 | 030501012011 | 8口ONU(POE交换机) | 1.名称:8口ONU(POE交换机) 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7 | 3064.43 |  | 21451.01
本页小计 | [8 empty] | 85512.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030501012012 | 24口ONU(POE交换机) | 1.名称:24口ONU(POE交换机) 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7 | 5804.09 |  | 40628.63
59 | 030501012013 | 24口ONU | 1.名称:24口ONU交换机 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 5804.09 |  | 11608.18
60 | 030501005003 | 弱电箱（壁挂） | 1.名称:弱电箱（壁挂） 2.规格:内置OUN设备(4GE+4POTS+WIFI) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 19 | 902.43 |  | 17146.17
61 | 030501005004 | 弱电箱（壁挂） | 1.名称:弱电箱（壁挂） 2.规格:内置OUN设备(6GE+2POTS+WIFI) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 902.43 |  | 3609.72
62 | 030501005005 | 弱电箱（壁挂） | 1.名称:弱电箱（壁挂） 2.规格:内置OUN设备(8GE+WIFI) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 902.43 |  | 1804.86
63 | 030502012005 | 单口六类信息点位(内网) | 1.名称:单口六类信息点位(内网) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 139 | 48.88 |  | 6794.32
64 | 030502012006 | 单口六类信息点位(语音) | 1.名称:单口六类信息点位(语音) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 63 | 37.41 |  | 2356.83
本页小计 | [8 empty] | 83948.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030501009002 | 无线AP点插座 | 1.名称:无线室内墙面型AP 2.含模块、底盒 3.规格:详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 47 | 672.31 |  | 31598.57
66 | 030501009003 | 无线路由器 | 1.名称:无线路由器 2.含模块、底盒 3.规格:详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 47 | 411.19 |  | 19325.93
67 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15 | 9.3 |  | 139.5
|  | 信息网络系统线缆、配管 | [6 empty] | 125996.73
68 | 030502007008 | 光缆 | 1.名称:144芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 134.18 | 49.31 |  | 6616.42
69 | 030502007009 | 光缆 | 1.名称:48芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 939.71 | 31.53 |  | 29629.06
70 | 030502007010 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 298.86 | 5.94 |  | 1775.23
71 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5461.29 | 6.04 |  | 32986.19
本页小计 | [8 empty] | 122070.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030502007011 | 光缆 | 1.名称:单芯皮线光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 248.5 | 3.82 |  | 949.27
73 | 030502007012 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 972.4 | 5.34 |  | 5192.62
74 | 030411001068 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1231.51 | 16.28 |  | 20048.98
75 | 030411001069 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 400.11 | 20.36 |  | 8146.24
76 | 030413002015 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 420.05 | 27.05 |  | 11362.35
77 | 030502019007 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 249 | 24.53 |  | 6107.97
78 | 030502020003 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路(芯) | 260 | 12.24 |  | 3182.4
|  | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 171352.84
本页小计 | [8 empty] | 54989.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030507008005 | 室外固定彩色摄像机 | 1.名称:室外固定彩色摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 1239.97 |  | 3719.91
80 | 030507008006 | 彩色固定摄像机 | 1.名称:彩色固定摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.规格:详见设计图纸和用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 87 | 1083.06 |  | 94226.22
81 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 90 | 9.3 |  | 837
82 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:详见用户需求书 3.安装形式:配电箱内安装 4.含调试 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 3597.54 |  | 10792.62
83 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类UTP线缆 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4367.09 | 6.04 |  | 26377.22
84 | 030411001070 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 789.12 | 16.28 |  | 12846.87
本页小计 | [8 empty] | 148799.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030411001071 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 330.64 | 20.36 |  | 6731.83
86 | 030413002016 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 181.3 | 27.05 |  | 4904.17
87 | 030411001072 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:不锈钢包塑 3.规格:φ20 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 90 | 19.87 |  | 1788.3
88 | 030502019008 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 90 | 24.53 |  | 2207.7
89 | 030507017003 | 电视监控系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 90 | 76.9 |  | 6921
|  | 电梯五方通话 | [6 empty] | 6764.51
90 | 030411004088 | 配线WDZ-RYSP4*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYSP 3.规格:4*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 493.98 | 10.28 |  | 5078.11
本页小计 | [8 empty] | 27631.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030411001073 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 68.11 | 24.76 |  | 1686.4
|  | 有线电视系统 | [6 empty] | 12715.42
92 | 030505012001 | 双向放大器 | 1.名称:双向放大器 2.功能:860MHz 3.安装方式:户内 4.含调试 5.详见用户需求书 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1777.95 |  | 1777.95
93 | 030505013002 | 三分配器 | 1.名称:三分配器 2.规格:1000MHz 3.安装方式:弱电箱内安装 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 92.91 |  | 92.91
94 | 030505013003 | 二分支器 | 1.名称:二分支器 2.规格:1000MHz 3.安装方式:弱电箱内安装 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 42.91 |  | 42.91
95 | 030505013004 | 四分支器 | 1.名称:四分支器 2.规格:1000MHz 3.安装方式:弱电箱内安装 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 46.91 |  | 187.64
96 | 030505014001 | 电阻75Ω | 1.名称:电阻75Ω 2.详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 24.05 |  | 96.2
本页小计 | [8 empty] | 3884.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030502004001 | 双孔电视插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:双孔 3.安装方式:本体及底盒安装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16 | 62.12 |  | 993.92
98 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 657.99 | 3.46 |  | 2276.65
99 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-7 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 19.6 | 5.92 |  | 116.03
100 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-9 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.18 | 7.42 |  | 1900.86
101 | 030411001074 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 245.6 | 20.36 |  | 5000.42
102 | 030413002017 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.5 | 27.05 |  | 229.93
|  | 公共信息显示及LED显示系统 | [6 empty] | 79451.36
本页小计 | [8 empty] | 10517.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030506004002 | 播放控制器 | 1.名称:播放控制器 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 16 | 4151.64 |  | 66426.24
104 | 030507014003 | 19寸LCD屏幕 | 1.名称:19寸LCD屏幕 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 16 | 773.24 |  | 12371.84
105 | 030502009007 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.规格:长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） 3.详见设计图纸及用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 16 | 40.83 |  | 653.28
|  | UPS配电系统 | [6 empty] | 81148.61
106 | 030404018002 | 配电箱 | 1.名称:弱电间配电箱 2.型号:C1-1FD1~C1-3FD1、C1-1FD2/C1-2FD2 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5 | 1141.98 |  | 5709.9
107 | 030404017072 | 配电箱 | 1.名称:UPS输出配电柜 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7191.98 |  | 7191.98
108 | 030404017073 | T接箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:满足设计要求 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子安装 4.安装方式:明装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 597.2 |  | 1791.6
109 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-B1-YJY 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 755.15 | 80.46 |  | 60759.37
本页小计 | [8 empty] | 154904.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030408001058 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-B1-YJY 3.规格:3×4mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 251.39 | 17.22 |  | 4328.94
111 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm²以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13 | 105.14 |  | 1366.82
|  | 建筑设备监控系统 | [6 empty] | 32420.49
112 | 030503003011 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC1-03 2.控制点数量:7 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3196.99 |  | 3196.99
113 | 030503003012 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC1-01 2.控制点数量:7 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3196.99 |  | 3196.99
114 | 030503003013 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC1-02 2.控制点数量:14 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3642.99 |  | 3642.99
115 | 030503003014 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC2-1 2.控制点数量:10 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3353.65 |  | 3353.65
本页小计 | [8 empty] | 19086.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030503003015 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC2-02 2.控制点数量:15 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3842.99 |  | 3842.99
117 | 030503003016 | DDC箱 | 1.名称:DDC箱 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5 | 1010.29 |  | 5051.45
118 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 274.61 | 6.04 |  | 1658.64
119 | 030411004089 | 配线WDZ-BY2.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BY 3.规格:2.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 75 | 3.63 |  | 272.25
120 | 030411004090 | 配线WDZ-BY1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BY 3.规格:1.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 75 | 2.85 |  | 213.75
121 | 030411004091 | 配线WDZ-RYJY 2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJY 3.规格:2*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 240 | 5.23 |  | 1255.2
本页小计 | [8 empty] | 12294.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030411004092 | 配线WDZ-RYJYP 2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJYP 3.规格:2*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 240 | 5.99 |  | 1437.6
123 | 030411001075 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 290.48 | 16.28 |  | 4729.01
124 | 030413002018 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16.5 | 27.05 |  | 446.33
125 | 030502019009 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 5 | 24.53 |  | 122.65
|  | 残疾人紧急呼叫 | [6 empty] | 1005.38
126 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:按图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 189.77 |  | 189.77
127 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:残疾人紧急呼叫按钮 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 93.34 |  | 93.34
本页小计 | [8 empty] | 7018.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030411001076 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16.93 | 16.28 |  | 275.62
129 | 030413002019 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.85 | 27.05 |  | 374.64
130 | 030411004093 | 配线WDZ-RYY 2*0.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY 3.规格:2*0.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.31 | 2.97 |  | 36.56
131 | 030411004094 | 配线WDZ-RYY 3*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY 3.规格:3*1.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.61 | 7.69 |  | 35.45
|  | 措施项目 | [6 empty] | 14691.78
132 | 031302007019 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 4881.13 |  | 4881.13
133 | 031301017021 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 9810.65 |  | 9810.65
本页小计 | [8 empty] | 15414.05
合 计 | [8 empty] | 4601396.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00041 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 92011.6 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010021 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011021 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF021 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008021 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002021 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF021 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009021 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF021 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000025 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 92011.6
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 458670.49 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 25723.12
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 484393.61 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 458670.49
合 计 |  |  |  | 458670.49 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5177801.84 | 9 |  | 466002.17
合 计 | [6 empty] | 466002.17
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 28030520@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 3.55 | 11 |  | 39.05
2 | 30210160@14 | 24口ONU | 台 | 2 | 5530.33 |  | 11060.66
3 | 30030080@11 | 拼接屏控制器 | 台 | 1 | 13483.33 |  | 13483.33
4 | 57450060@2 | 建筑设备管理监控系统软件 | 套 | 1 | 187206.33 |  | 187206.33
5 | 57030001@2 | 视频监控平台管理软件 | 套 | 1 | 31000 |  | 31000
6 | 30150090@1 | 打印机 | 台 | 1 | 942.45 |  | 942.45
7 | 57310010@24 | 视频安防监控工作站 | 台(套) | 1 | 6362.83 |  | 6362.83
8 | 28250010@12 | 4芯单模光纤 | m | 304.8372 | 2.76 |  | 841.35
9 | 03139001@2 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0852 | 3.42 |  | 0.29
10 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 | kg | 0.039 | 12.07 |  | 0.47
11 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.03 | 9.89 |  | 0.3
12 | 14090010@2 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 14.45 |  | 0.65
13 | 29110107 | 电缆T接箱 | 个 | 3 | 453.61 |  | 1360.83
14 | 03011605@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.02 | 5.04 |  | 5.14
15 | 03013051@2 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.04 | 5.82 |  | 11.87
16 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 4 | 0.94 |  | 3.76
17 | 03139021@2 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.12 | 8.55 |  | 1.03
18 | 13010120@3 | 酚醛磁漆 | kg | 0.05 | 12.07 |  | 0.6
19 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.1 | 12.07 |  | 1.21
20 | 17250170@2 | 塑料软管D5 | m | 0.75 | 0.4 |  | 0.3
21 | 28010090@3 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.15 | 57.88 |  | 66.56
22 | 29090220@3 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 10.15 | 2.37 |  | 24.06
23 | 30030001@4 | DDC1-037点位 | 台 | 1 | 2900.67 |  | 2900.67
24 | 30030001@5 | DDC1-0214点位 | 台 | 1 | 3346.67 |  | 3346.67
25 | 30030001@6 | DDC2-110点位 | 台 | 1 | 3057.33 |  | 3057.33
26 | 30030001@7 | DDC1-017点位 | 台 | 1 | 2900.67 |  | 2900.67
27 | 30030001@8 | DDC2-0215点位 | 台 | 1 | 3546.67 |  | 3546.67
28 | 30030120@2 | DDC箱600*900*150(mm) | 台 | 5 | 796 |  | 3980
29 | 37091110@3 | 钢垫板1~2 | kg | 0.5 | 4.23 |  | 2.12
30 | 14350190@2 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.2 | 8.2 |  | 1.64
31 | 57030020@4 | 能耗管理软件 | 套 | 1 | 33427.73 |  | 33427.73
32 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 14 | 11.47 |  | 160.58
33 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 69.952 | 0.77 |  | 53.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 33.534 | 0.77 |  | 25.82
35 | 30130180@3 | 光纤跳线 | 条 | 16 | 23.47 |  | 375.52
36 | 28030410@19 | 配线WDZ-RYJY 2*1.0 | m | 259.2 | 3.5 |  | 907.2
37 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.075 | 11.47 |  | 0.86
38 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.32 | 3.4 |  | 1.09
39 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.1 | 0.75 |  | 0.08
40 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.04 | 1.25 |  | 0.05
41 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.02 | 0.55 |  | 0.01
42 | 05050050@2 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.02 | 33.14 |  | 0.66
43 | 23390005 | 声光报警器 | 个 | 1 | 98.45 |  | 98.45
44 | 23410060@2 | 残疾人紧急呼叫按钮 | 个 | 1 | 15 |  | 15
45 | 28030410@17 | 绝缘电线WDZ-RYY 2*0.5 | m | 13.2948 | 1.47 |  | 19.54
46 | 28030410@18 | 配线WDZ-RYY 3*1.5 | m | 4.9788 | 5.49 |  | 27.33
47 | 17190001@4 | 不锈钢包塑金属软管φ20 | m | 97.2 | 4.58 |  | 445.18
48 | 03014141@1 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 15.0846 | 5.66 |  | 85.38
49 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC20 | m | 2397.8812 | 4.8 |  | 11509.83
50 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC25 | m | 1005.6405 | 6.3 |  | 6335.54
51 | 18031090@1 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 150.8461 | 0.16 |  | 24.14
52 | 18031130@1 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 383.661 | 1.97 |  | 755.81
53 | 18031135@1 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 160.9025 | 2.42 |  | 389.38
54 | 28250010@11 | 单模光缆144芯 | m | 136.8636 | 39.58 |  | 5417.06
55 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 134.442 | 12.87 |  | 1730.27
56 | 28030170@3 | 配线WDZ-BY1.5 | m | 82.5 | 1.27 |  | 104.78
57 | 28030610 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-1.5mm2 | m | 6.12 | 1.13 |  | 6.92
58 | 28030630 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 1.53 | 4.19 |  | 6.41
59 | 57450050 | 信号电涌保护器及配件 | 台 | 3 | 3500 |  | 10500
60 | 30130020@5 | 单口六类信息点位(内网)单口 | 个 | 140.39 | 27.59 |  | 3873.36
61 | 30130020@6 | 单口六类信息点位(语音)单口 | 个 | 63.63 | 16.24 |  | 1033.35
62 | 30210160@7 | 8口ONU交换机 | 台 | 4 | 2361.33 |  | 9445.32
63 | 28250010@7 | 单模光缆48芯 | m | 958.5042 | 24.98 |  | 23943.43
64 | 28250010@10 | 单芯皮线光纤单芯 | m | 253.47 | 0.68 |  | 172.36
65 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 6.9311 | 26.42 |  | 183.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.0386 | 4.57 |  | 9.32
67 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.6795 | 6.2 |  | 4.21
68 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.3398 | 6.33 |  | 2.15
69 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 26.78 | 3.03 |  | 81.14
70 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.3 | 63.75 |  | 82.88
71 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-5×16mm² | m | 762.7015 | 72.4 |  | 55219.59
72 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-3×4mm² | m | 253.9039 | 13.7 |  | 3478.48
73 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206 | 9.73 |  | 2
74 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.7606 | 14.12 |  | 38.98
75 | 17250770 | 热塑管 | m | 0.44 | 2.5 |  | 1.1
76 | 27060160 | 接地汇流排 | 块 | 4.04 | 84.96 |  | 343.24
77 | 27060170@1 | 铜带30*3 | m | 289.863 | 46 |  | 13333.7
78 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 27.606 | 7.5 |  | 207.05
79 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 37.944 | 3.15 |  | 119.52
80 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 36.72 | 5.82 |  | 213.71
81 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1 | 7.69 |  | 7.69
82 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.144 | 8.55 |  | 1.23
83 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.06 | 12.07 |  | 0.72
84 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 3.719 | 14.45 |  | 53.74
85 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.08 | 0.4 |  | 0.43
86 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.38 | 57.88 |  | 79.87
87 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 12.18 | 2.37 |  | 28.87
88 | 30030040@2 | 彩色固定摄像机 | 台 | 87 | 650 |  | 56550
89 | 30030040@3 | 室外固定彩色摄像机 | 台 | 3 | 670 |  | 2010
90 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.9 | 4.23 |  | 3.81
91 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 3.58 | 7.34 |  | 26.28
92 | 30030080@8 | 主控键盘控制不少于128台PTZ解码器 | 台 | 1 | 5736.67 |  | 5736.67
93 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.75 | 133.33 |  | 100
94 | 57410001@1 | 2路视频解码器 | 台 | 5 | 6526.67 |  | 32633.35
95 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.4856 | 11.47 |  | 17.04
96 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 11.7585 | 0.68 |  | 8
97 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 23.7969 | 0.6 |  | 14.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
98 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.1138 | 47.01 |  | 5.35
99 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1 | 3.42 |  | 0.34
100 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.5659 | 2.76 |  | 4.32
101 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 9.1067 | 9.89 |  | 90.07
102 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 15.6002 | 2.4 |  | 37.44
103 | 28030410@1 | 配线WDZ-RYSP4*1.0 | m | 533.4984 | 7.91 |  | 4219.97
104 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.306 | 3.65 |  | 1.12
105 | 29060030@5 | 镀锌电线管JDG25 | m | 70.1533 | 4.34 |  | 304.47
106 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 58.2272 | 0.18 |  | 10.48
107 | 30130180@1 | 六类数据跳线长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） | 条 | 360 | 30.26 |  | 10893.6
108 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 4.08 | 4.1 |  | 16.73
109 | 29090185@1 | 铜端子6mm2 | 个 | 4.08 | 1.74 |  | 7.1
110 | 57310010@6 | 编辑管理服务器及信号源输入设备 | 台(套) | 1 | 8410 |  | 8410
111 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 10.596 | 0.68 |  | 7.21
112 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.08 | 10.66 |  | 0.85
113 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 19.6003 | 5.93 |  | 116.23
114 | 02270001 | 棉纱 | kg | 7.0741 | 11.47 |  | 81.14
115 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.07 | 4.94 |  | 0.35
116 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.2111 | 47.01 |  | 9.92
117 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.6425 | 52.47 |  | 86.18
118 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.18 | 4.87 |  | 0.88
119 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.99 | 9.89 |  | 29.57
120 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 2.7695 | 9.89 |  | 27.39
121 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.18 | 3.07 |  | 0.55
122 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 2.04 | 5.18 |  | 10.57
123 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1 | 0.68 |  | 0.68
124 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.9096 | 252.54 |  | 229.71
125 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 55.3552 | 4.11 |  | 227.51
126 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 152.2268 | 4.44 |  | 675.89
127 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 518.955 | 4.03 |  | 2091.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
128 | 02270020 | 白布 | kg | 9.0634 | 2.75 |  | 24.92
129 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 97.0684 | 10.38 |  | 1007.57
130 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 9.39 | 0.43 |  | 4.04
131 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 545.286 | 0.43 |  | 234.47
132 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 54.0655 | 5.04 |  | 272.49
133 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 24.8069 | 0.94 |  | 23.32
134 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 27.9394 | 5.6 |  | 156.46
135 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.2076 | 12.82 |  | 2.66
136 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 2.9442 | 12.07 |  | 35.54
137 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 10.3791 | 13.58 |  | 140.95
138 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 14.5999 | 13.58 |  | 198.27
139 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.0758 | 13.58 |  | 28.19
140 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 5.0512 | 7.17 |  | 36.22
141 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 3.9829 | 4.19 |  | 16.69
142 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 231.2922 | 4.19 |  | 969.11
143 | 29030030@2 | 综合布线线槽MR200*100*1.2mm | m | 323.729 | 38.29 |  | 12395.58
144 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 13.9652 | 8.38 |  | 117.03
145 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 21.3829 | 8.38 |  | 179.19
146 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 7.2894 | 252.54 |  | 1840.87
147 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 6.528 | 0.57 |  | 3.72
148 | 14350190@1 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 9.6 | 8.2 |  | 78.72
149 | 28250010@3 | 2芯皮线光纤2芯 | m | 991.848 | 2.17 |  | 2152.31
150 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 56.85 | 3.25 |  | 184.76
151 | 30090200@1 | 2分16分光器 | 台 | 8 | 765.66 |  | 6125.28
152 | 30110040@2 | 弱电箱（壁挂）内置OUN设备(8GE+WIFI) | 台 | 2 | 800 |  | 1600
153 | 30130130@1 | 尾纤 | 根 | 338.64 | 9.3 |  | 3149.35
154 | 30130190 | 线管理器 | 台 | 20.2 | 43.76 |  | 883.95
155 | 30150120@1 | 无线AP点插座 | 台 | 47 | 411.29 |  | 19330.63
156 | 37330870@1 | 模块配线架 | 个 | 16 | 563.59 |  | 9017.44
157 | 57330001@1 | 机柜(机架)19〞落地 | 个 | 17 | 2840.47 |  | 48287.99
158 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 163.832 | 9.89 |  | 1620.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
159 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 408.1607 | 0.22 |  | 89.8
160 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 27.398 | 2.94 |  | 80.55
161 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 971.8622 | 0.06 |  | 58.31
162 | 29110390@1 | 开关(插座)盒国标86型 | 个 | 319.26 | 2 |  | 638.52
163 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 84922.1595 | 1.1 |  | 93244.53
164 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 32.1015 | 5.86 |  | 188.11
165 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 1.0523 | 2.4 |  | 2.53
166 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 139.9034 | 0.43 |  | 60.16
167 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 12.0694 | 13.99 |  | 168.85
168 | 13030240 | 厚漆 | kg | 27.1961 | 19.27 |  | 524.07
169 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 9.6896 | 3.94 |  | 38.18
170 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 625.1351 | 2.83 |  | 1769.13
171 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 17.5383 | 1.17 |  | 20.52
172 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 10.523 | 0.26 |  | 2.74
173 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1486.6863 | 0.36 |  | 535.21
174 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 679.6197 | 0.53 |  | 360.2
175 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 861.7936 | 0.77 |  | 663.58
176 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 251.8399 | 1 |  | 251.84
177 | 99450640 | 检修费 | 元 | 237.0603 | 1 |  | 237.06
178 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 14691.7779 | 1 |  | 14691.78
179 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0943 | 1 |  | -0.09
180 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1384 | 1 |  | 0.14
181 | 00010010 | 人工费 | 元 | 137354.5179 | 1.1 |  | 150815.26
182 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 4.8 | 8.2 |  | 39.36
183 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 118.32 | 4.1 |  | 485.11
184 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 118.32 | 1.74 |  | 205.88
185 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 7.1 | 25.13 |  | 178.42
186 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2729.7452 | 1 |  | 2729.75
187 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1529.8997 | 1 |  | 1529.9
188 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1687.1024 | 1 |  | 1687.1
189 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 77.718 | 0.77 |  | 59.84
190 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4677.7164 | 1 |  | 4677.72
191 | 03010135 | 自攻螺钉M6×45 | 十套 | 3.06 | 1.68 |  | 5.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
192 | 30150120 | 路由器 | 台 | 2 | 41238 |  | 82476
193 | 03010210 | 木螺钉M6×50 | 十套 | 2.492 | 0.6 |  | 1.5
194 | 03013491 | 塑料胀管D6×45 | 只 | 24.72 | 0.05 |  | 1.24
195 | 30210160@1 | OLT设备(双主控)上行:万兆功能模块(光口)；下行:6块144口GPON接口板(光口)；支持4块业务槽位 | 台 | 3 | 224432.33 |  | 673296.99
196 | 30210160@2 | 核心交换机 | 台 | 2 | 77161 |  | 154322
197 | 57310010@1 | 网管工作站 | 台(套) | 1 | 5000 |  | 5000
198 | 23170001@1 | 防火墙/IPS | 台 | 2 | 99293 |  | 198586
199 | 30110150@1 | 负载均衡器 | 10个 | 2 | 100081.67 |  | 200163.34
200 | 24330001 | 光盘5″ | 片 | 12 | 4.44 |  | 53.28
201 | 30150120@2 | 无线路由器 | 台 | 47 | 150 |  | 7050
202 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 69.7882 | 3.81 |  | 265.89
203 | 29030030@3 | 综合布线线槽MR300*100*2.0mm | m | 16.1195 | 88.31 |  | 1423.51
204 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.86 | 5.82 |  | 16.65
205 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 1.224 | 2.8 |  | 3.43
206 | 55310080@1 | 电阻75Ω | 台 | 4 | 5 |  | 20
207 | 30110150@2 | 四分支器 | 10个 | 4 | 14 |  | 56
208 | 30110150@4 | 三分配器 | 10个 | 1 | 60 |  | 60
209 | 28270215@1 | 射频传输电缆SYWV-75-5 | m | 671.1498 | 1.78 |  | 1194.65
210 | 28270215@2 | 射频传输电缆SYWV-75-9 | m | 261.3036 | 5.66 |  | 1478.98
211 | 30110140@2 | 双向放大器860MHz | 个 | 1 | 1350 |  | 1350
212 | 34050050 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 6.95 | 19.36 |  | 134.55
213 | 57310010@9 | 播放管理服务器 | 台(套) | 1 | 8410 |  | 8410
214 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.9 | 7.34 |  | 6.61
215 | 30030080@2 | 19寸LCD屏幕 | 台 | 15.9999 | 722.85 |  | 11565.53
216 | 30190001@12 | 播放控制器 | 台 | 16 | 3960.49 |  | 63367.84
217 | 57310010@12 | 网络视频存储服务器64位多核处理器（高速缓存16GB（可扩展至32GB））；内存：DDR4，标配32GB内存，最大可扩展至254GB；电源：冗余电源 | 台(套) | 1 | 28215 |  | 28215
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
218 | 57310010@13 | 流媒体服务器64位多核处理器（高速缓存16GB（可扩展至32GB））；内存：DDR4，标配32GB内存，最大可扩展至254GB；电源：冗余电源 | 台(套) | 1 | 28215 |  | 28215
219 | 34090001 | 白绸 | m2 | 9 | 16.3 |  | 146.7
220 | 30210030@1 | 磁盘阵列存储设备3*40*12T硬盘 | 台 | 1 | 370230 |  | 370230
221 | 30030080@9 | 46"LCD拼接屏（含支架） | 台 | 9 | 6431.85 |  | 57886.65
222 | 28030270@2 | 六类UTP线缆 | m | 10305.0498 | 3.12 |  | 32151.76
223 | 29110390@2 | 接线盒国标86型 | 个 | 107.1 | 1.5 |  | 160.65
224 | 55050010@3 | 100kVA-60min UPS主机含支架、电池及电池柜 | 台 | 1 | 141390 |  | 141390
225 | 57310010@14 | BAS工作站 | 台(套) | 1 | 5426.25 |  | 5426.25
226 | 24330020 | 色带 | 根 | 4.1 | 3.42 |  | 14.02
227 | 24330030 | 诊断盘片3.5″ | 片 | 1 | 4.44 |  | 4.44
228 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 3.0888 | 3.4 |  | 10.5
229 | 57310010@19 | 停车场管理服务器 | 台(套) | 1 | 16106.19 |  | 16106.19
230 | 57070020@1 | 停车场管理软件 | 套 | 1 | 7557.52 |  | 7557.52
231 | 30210160@6 | 设备网核心交换机 | 台 | 1 | 77161 |  | 77161
232 | 57310010@21 | 网络管理服务器 | 台(套) | 1 | 57263.72 |  | 57263.72
233 | 30210160@10 | 8口ONU(POE交换机) | 台 | 7 | 2790.67 |  | 19534.69
234 | 30210160@11 | 24口ONU(POE交换机) | 台 | 7 | 5530.33 |  | 38712.31
235 | 30110040@3 | 弱电箱（壁挂）内置OUN设备(4GE+4POTS+WIFI) | 台 | 19 | 800 |  | 15200
236 | 30110040@4 | 弱电箱（壁挂）内置OUN设备(6GE+2POTS+WIFI) | 台 | 4 | 800 |  | 3200
237 | 26410050@2 | 双孔电视插座 | 个 | 16.16 | 41.62 |  | 672.58
238 | 55090060@2 | 弱电间内插座配电箱C1-1FD1~C1-3FD1、C1-1FD2/C1-2FD2 | 台 | 5 | 750 |  | 3750
239 | 28030170@5 | 绝缘电线WDZ-BY2.5 | m | 82.5 | 1.98 |  | 163.35
240 | 30150160@1 | 网关TCP/IP、BACnet、Modbus、RS485及自有协议标准化、模块化设计 | 台 | 1.01 | 3500 |  | 3535
241 | 28270215@4 | 射频传输电缆SYWV-75-7 | m | 19.992 | 4.19 |  | 83.77
242 | 29110240@2 | 光纤配线架48口 | 个 | 4.08 | 373.01 |  | 1521.88
243 | 55090080@5 | UPS输出配电柜 | 台 | 1 | 6800 |  | 6800
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
244 | 28030410@21 | 配线WDZ-RYJYP 2*1.0 | m | 259.2 | 4.2 |  | 1088.64
245 | 30150120@3 | 无线控制器 | 台 | 1 | 21494.87 |  | 21494.87
246 | 57030020@5 | 全光网网络管理系统 | 套 | 1 | 770000.99 |  | 770000.99
247 | 30210160@13 | 集中认证网关设备 | 台 | 2 | 181820.67 |  | 363641.34
248 | 02130080 | 三色塑料带20mm×40m | m | 0.64 | 0.09 |  | 0.06
249 | 14310230 | 硫酸98% | kg | 91.2 | 2.14 |  | 195.17
250 | 34110020 | 蒸馏水 | kg | 213.44 | 0.36 |  | 76.84
251 | 34130020 | 铅标志牌 | 个 | 32 | 0.74 |  | 23.68
252 | 30030010@1 | 4联操作台 | 台 | 1 | 5106.46 |  | 5106.46
253 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.2804 | 418.1 |  | 535.34
254 | 04030015 | 中砂 | m3 | 4.4815 | 262.33 |  | 1175.63
255 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 1.17 | 10.3 |  | 12.05
256 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 13.65 | 13.72 |  | 187.28
257 | 29030030@6 | UPS线槽MR100*100*1.2mm | m | 354.4539 | 26.52 |  | 9400.12
258 | 29030030@7 | 综合布线线槽MR100*100*1.2mm | m | 257.8914 | 26.52 |  | 6839.28
259 | 30110150@7 | 二分支器 | 10个 | 1 | 10 |  | 10
260 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 7.0686 | 0.16 |  | 1.13
261 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 15.12 | 1.62 |  | 24.49
262 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 203.94 | 1.3 |  | 265.12
263 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 29.664 | 2.56 |  | 75.94
264 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 14.175 | 0.07 |  | 0.99
|  | 合计 |  |  |  |  | 4472959.93