## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 333096.62
1.1 | 弱电系统线槽 | 56542.63
1.2 | 信息网络系统（内网、智能专网） | 82175.08
1.3 | 视频安防监控系统 | 107002.98
1.4 | UPS配电系统 | 27968.52
1.5 | 建筑设备监控系统 | 55312.41
1.6 | 其他 | 4095.00
2 | 措施合计 | 56080.33
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 29171.56
2.2 | 其他措施费 | 26908.77
3 | 其他项目 | 41464.97 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 33309.66
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8155.31
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 430641.92
5 | 增值税销项税额 | 38757.77 |  |  | －
6 | 总造价 | 469399.69
7 | 人工费 | 82197.51
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 469,399.69 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 弱电系统线槽 | [6 empty] | 56542.63
1 | 030411002001 | UPS线槽 | 1.名称:UPS线槽 2.规格:100mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 193.05 | 66 |  | 12741.3
2 | 030411002002 | 综合布线/安防线槽 | 1.名称:综合布线/安防线槽 2.规格:200mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 338.87 | 78.12 |  | 26472.52
3 | 030413001015 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含除锈、刷油 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 553.99 | 31.28 |  | 17328.81
|  | 信息网络系统（内网、智能专网） | [6 empty] | 82175.08
|  | 设备 | [6 empty] | 66600.69
4 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:标准机柜 2.规格:19〞（含PDU电源） 3.安装方式:落地 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 3278.24 |  | 9834.72
5 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:竖向跳线管理器 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9 | 67.62 |  | 608.58
6 | 030502010001 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 2.规格:金属箱体，配6/12/24口多模LC耦合器，24口多（单）模LC/1U，详见设计图纸及用户需求书 3.包括面板、耦合器、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 582.3 |  | 1164.6
本页小计 | [8 empty] | 68150.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502010002 | 模块配线架 | 1.名称:RJ45标准模块式配线架 2.规格:金属箱体，1U高度，配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，详见用户需求书 3.包括面板、六类模块、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9 | 963.04 |  | 8667.36
8 | 030502009001 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.规格:长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 70 | 40.83 |  | 2858.1
9 | 030502009002 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:详见用户需求书、跳线长度综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 6 | 63.75 |  | 382.5
10 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 130 | 41.96 |  | 5454.8
11 | 030501010001 | 2分16分光器 | 1.名称:分光器 2.功能:2:16 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 1139.5 |  | 3418.5
12 | 030501012001 | 8口ONU交换机 | 1.名称:8口ONU交换机 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 2635.09 |  | 15810.54
13 | 030501012002 | 24口ONU(POE交换机) | 1.名称:24口ONU(POE交换机) 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 5804.09 |  | 17412.27
本页小计 | [8 empty] | 54004.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030502012001 | 单口六类信息点位(内网) | 1.名称:单口六类信息点位(内网) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 48.88 |  | 48.88
15 | 030502012002 | 单口六类信息点位(语音) | 1.名称:单口六类信息点位(语音) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 37.41 |  | 37.41
16 | 030501005001 | 弱电箱（壁挂） | 1.名称:弱电箱（壁挂） 2.规格:内置OUN设备(4GE+4POTS+WIFI) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 902.43 |  | 902.43
|  | 线缆、配管 | [6 empty] | 15574.39
17 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:48芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 146.7 | 31.53 |  | 4625.45
18 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 319.6 | 5.94 |  | 1898.42
19 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 193.2 | 6.04 |  | 1166.93
本页小计 | [8 empty] | 8679.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:单芯皮线光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 645.77 | 3.82 |  | 2466.84
21 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 243.08 | 5.34 |  | 1298.05
22 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 134.9 | 16.28 |  | 2196.17
23 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.5 | 27.05 |  | 392.23
24 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 6 | 24.53 |  | 147.18
25 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路(芯) | 113 | 12.24 |  | 1383.12
|  | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 107002.98
26 | 030507008001 | 彩色固定摄像机 | 1.名称:彩色固定摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 57 | 1083.06 |  | 61734.42
本页小计 | [8 empty] | 69618.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 57 | 9.3 |  | 530.1
28 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:详见用户需求书 3.安装形式:配电箱内安装 4.含调试 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 3597.54 |  | 3597.54
29 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类UTP线缆 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3689.57 | 6.04 |  | 22285
30 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 557.36 | 16.28 |  | 9073.82
31 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 21.69 | 20.36 |  | 441.61
32 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 89.7 | 27.05 |  | 2426.39
本页小计 | [8 empty] | 38354.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:不锈钢包塑 3.规格:φ20 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 57 | 19.87 |  | 1132.59
34 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 57 | 24.53 |  | 1398.21
35 | 030507017001 | 电视监控系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 57 | 76.9 |  | 4383.3
|  | UPS配电系统 | [6 empty] | 27968.52
36 | 030404018001 | 配电箱 | 1.名称:弱电间配电箱 2.型号:C-b1FD1~C-b1FD3 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 1141.98 |  | 3425.94
37 | 030404017001 | T接箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:满足设计要求 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子安装 4.安装方式:明装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 597.2 |  | 1194.4
38 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-B1-YJY 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 283.65 | 80.46 |  | 22822.48
39 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 105.14 |  | 525.7
本页小计 | [8 empty] | 34882.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 建筑设备监控系统 | [6 empty] | 55312.41
40 | 030503003001 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDCB1-01 2.控制点数量:5点位 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3065.65 |  | 3065.65
41 | 030503003002 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDCB1-02 2.控制点数量:5点位 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3065.65 |  | 3065.65
42 | 030503003003 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDCB1-03 2.控制点数量:5点位 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3065.65 |  | 3065.65
43 | 030503003004 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDCB1-04 2.控制点数量:10点位 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3353.65 |  | 3353.65
44 | 030503003005 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDCB1-05 2.控制点数量:20点位 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3812.65 |  | 3812.65
45 | 030503003006 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDCB1-06 2.控制点数量:5点位 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3065.65 |  | 3065.65
本页小计 | [8 empty] | 19428.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030503003007 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDCB1-07 2.控制点数量:5点位 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 3065.65 |  | 3065.65
47 | 030503003008 | DDC箱 | 1.名称:DDC箱 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7 | 1010.29 |  | 7072.03
48 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 9.3 |  | 55.8
49 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 275.62 | 6.04 |  | 1664.74
50 | 030411004001 | 配线WDZ-RYS2*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYSP 3.规格:2*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 346.52 | 5.17 |  | 1791.51
51 | 030411004002 | 配线WDZ-BY2.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BY 3.规格:2.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 105 | 3.63 |  | 381.15
本页小计 | [8 empty] | 14030.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411004003 | 配线WDZ-BY1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BY 3.规格:1.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 105 | 2.85 |  | 299.25
53 | 030411004004 | 配线WDZ-RYJY 2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJY 3.规格:2*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 175 | 5.23 |  | 915.25
54 | 030411004005 | 配线WDZ-RYJYP 2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJYP 3.规格:2*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 175 | 5.99 |  | 1048.25
55 | 030503006001 | CO/CO2检测点 | 1.名称:CO/CO2检测点 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 支 | 6 | 2096.89 |  | 12581.34
56 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 194.11 | 16.28 |  | 3160.11
57 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 104.75 | 26.32 |  | 2757.02
本页小计 | [8 empty] | 20761.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 34 | 27.05 |  | 919.7
59 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 7 | 24.53 |  | 171.71
|  | 其他 | [6 empty] | 4095
60 | 031002003041 | 套管 | 1.名称、类型:预埋钢套管 2.规格:SC80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18 | 48.7 |  | 876.6
61 | 031002003042 | 套管 | 1.名称、类型:人防密闭套管 2.规格:SC80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 268.2 |  | 3218.4
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3213.59
62 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
63 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3213.59 |  | 3213.59
本页小计 | [8 empty] | 8400
合 计 | [8 empty] | 336310.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00024 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 29171.56 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 23695.18 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 52866.74
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 33309.66 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 8155.31
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 41464.97 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 33309.66
合 计 |  |  |  | 33309.66 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 430641.92 | 9 |  | 38757.77
合 计 | [6 empty] | 38757.77
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 4.4768 | 0.16 |  | 0.72
2 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 6.897 | 0.6 |  | 4.14
3 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.4452 | 2.76 |  | 1.23
4 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 9.576 | 1.62 |  | 15.51
5 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 129.162 | 1.3 |  | 167.91
6 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 18.7872 | 2.56 |  | 48.1
7 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 8.9775 | 0.07 |  | 0.63
8 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0568 | 3.42 |  | 0.19
9 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.026 | 12.07 |  | 0.31
10 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.02 | 9.89 |  | 0.2
11 | 29110107 | 电缆T接箱 | 个 | 2 | 453.61 |  | 907.22
12 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.105 | 11.47 |  | 1.2
13 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.428 | 5.04 |  | 7.2
14 | 03013051@3 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.856 | 5.82 |  | 16.62
15 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 5.6 | 0.94 |  | 5.26
16 | 03139021@2 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.168 | 8.55 |  | 1.44
17 | 13010120@2 | 酚醛磁漆 | kg | 0.07 | 12.07 |  | 0.84
18 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.14 | 12.07 |  | 1.69
19 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.54 | 0.4 |  | 0.22
20 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 1.05 | 0.4 |  | 0.42
21 | 28010090@2 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.61 | 57.88 |  | 93.19
22 | 29090220@2 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 14.21 | 2.37 |  | 33.68
23 | 30030001@2 | DDCB1-015点位 | 台 | 1 | 2769.33 |  | 2769.33
24 | 30030001@3 | DDCB1-025点位 | 台 | 1 | 2769.33 |  | 2769.33
25 | 30030001@4 | DDCB1-035点位 | 台 | 1 | 2769.33 |  | 2769.33
26 | 30030001@5 | DDCB1-0410点位 | 台 | 1 | 3057.33 |  | 3057.33
27 | 30030001@6 | DDCB1-0520点位 | 台 | 1 | 3516.33 |  | 3516.33
28 | 30030001@7 | DDCB1-065点位 | 台 | 1 | 2769.33 |  | 2769.33
29 | 30030001@8 | DDCB1-075点位 | 台 | 1 | 2769.33 |  | 2769.33
30 | 30030120@1 | DDC箱600*900*150(mm) | 台 | 7 | 796 |  | 5572
31 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.45 | 4.23 |  | 1.9
32 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 0.7 | 4.23 |  | 2.96
33 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 1.12 | 0.77 |  | 0.86
34 | 28030410@12 | 配线WDZ-RYJY 2*1.0 | m | 189 | 3.5 |  | 661.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
35 | 28030410@13 | 配线WDZ-RYJYP 2*1.0 | m | 189 | 4.2 |  | 793.8
36 | 03014141@1 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.3351 | 5.66 |  | 1.9
37 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC20 | m | 574.0808 | 4.8 |  | 2755.59
38 | 17030001@2 | 镀锌钢管SC25 | m | 22.3407 | 6.3 |  | 140.75
39 | 18031090@1 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 3.3511 | 0.16 |  | 0.54
40 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 71.4836 | 1.97 |  | 140.82
41 | 18031130@1 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 91.8529 | 1.97 |  | 180.95
42 | 18031135@1 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 3.5745 | 2.42 |  | 8.65
43 | 17190001@4 | 不锈钢包塑金属软管φ20 | m | 61.56 | 4.58 |  | 281.94
44 | 29110240@2 | 光纤配线架48口 | 个 | 2.04 | 373.01 |  | 760.94
45 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 29.022 | 12.87 |  | 373.51
46 | 28030170@2 | 配线WDZ-BY1.5 | m | 115.5 | 1.27 |  | 146.69
47 | 28030170@3 | 绝缘电线WDZ-BY2.5 | m | 115.5 | 1.98 |  | 228.69
48 | 28030610 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-1.5mm2 | m | 2.04 | 1.13 |  | 2.31
49 | 28030630 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 0.51 | 4.19 |  | 2.14
50 | 57450050 | 信号电涌保护器及配件 | 台 | 1 | 3500 |  | 3500
51 | 28250010@4 | 单芯皮线光纤单芯 | m | 658.6854 | 0.68 |  | 447.91
52 | 28250010@6 | 单模光缆48芯 | m | 149.634 | 24.98 |  | 3737.86
53 | 28250010@8 | 4芯单模光纤 | m | 325.992 | 2.76 |  | 899.74
54 | 30110040@4 | 弱电箱（壁挂）内置OUN设备(4GE+4POTS+WIFI) | 台 | 1 | 800 |  | 800
55 | 30130020@4 | 单口六类信息点位(内网)单口 | 个 | 1.01 | 27.59 |  | 27.87
56 | 30130020@5 | 单口六类信息点位(语音)单口 | 个 | 1.01 | 16.24 |  | 16.4
57 | 30130180@1 | 六类数据跳线长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） | 条 | 70 | 30.26 |  | 2118.2
58 | 30210160@5 | 24口ONU(POE交换机) | 台 | 3 | 5530.33 |  | 16590.99
59 | 30210160@6 | 8口ONU交换机 | 台 | 6 | 2361.33 |  | 14167.98
60 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 1.9562 | 3.4 |  | 6.65
61 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 32.6664 | 0.68 |  | 22.21
62 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 0.816 | 2.8 |  | 2.28
63 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 27.654 | 0.6 |  | 16.59
64 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.7849 | 2.76 |  | 4.93
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
65 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.42 | 11.47 |  | 4.82
66 | 03010135 | 自攻螺钉M6×45 | 十套 | 6.744 | 1.68 |  | 11.33
67 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.1934 | 52.47 |  | 62.62
68 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 2.2567 | 26.42 |  | 59.62
69 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.44 | 7.69 |  | 3.38
70 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.1268 | 47.01 |  | 5.96
71 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.021 | 47.01 |  | 0.99
72 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.072 | 8.55 |  | 0.62
73 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.6637 | 4.57 |  | 3.03
74 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.03 | 12.07 |  | 0.36
75 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.2212 | 6.2 |  | 1.37
76 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 4.9809 | 9.89 |  | 49.26
77 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 2.7094 | 9.89 |  | 26.8
78 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 1.375 | 14.45 |  | 19.87
79 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.1106 | 6.33 |  | 0.7
80 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 10.3 | 3.03 |  | 31.21
81 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 9.1402 | 2.4 |  | 21.94
82 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.5 | 63.75 |  | 31.88
83 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.69 | 57.88 |  | 39.94
84 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-5×16mm² | m | 286.4865 | 72.4 |  | 20741.62
85 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 6.09 | 2.37 |  | 14.43
86 | 02270001 | 棉纱 | kg | 4.6823 | 11.47 |  | 53.71
87 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 23.256 | 3.15 |  | 73.26
88 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.224 | 5.82 |  | 7.12
89 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 23.256 | 5.82 |  | 135.35
90 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 2.28 | 7.34 |  | 16.74
91 | 28030270@2 | 六类UTP线缆 | m | 4241.5578 | 3.12 |  | 13233.66
92 | 29110390@2 | 接线盒国标86型 | 个 | 64.26 | 1.5 |  | 96.39
93 | 30030040@2 | 彩色固定摄像机 | 台 | 57 | 650 |  | 37050
94 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 9.7466 | 5.86 |  | 57.12
95 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 3.672 | 0.57 |  | 2.09
96 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 1.6184 | 1.58 |  | 2.56
97 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.206 | 2.94 |  | 0.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
98 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 27.7119 | 3.81 |  | 105.58
99 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 3.3619 | 13.99 |  | 47.03
100 | 13030240 | 厚漆 | kg | 7.2582 | 19.27 |  | 139.87
101 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 1.2 | 8.2 |  | 9.84
102 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 179.0763 | 2.83 |  | 506.79
103 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 6.12 | 4.1 |  | 25.09
104 | 28250010@2 | 2芯皮线光纤2芯 | m | 247.9416 | 2.17 |  | 538.03
105 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 295.3631 | 0.06 |  | 17.72
106 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 167.9989 | 0.22 |  | 36.96
107 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 6.12 | 1.74 |  | 10.65
108 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 20.3 | 3.25 |  | 65.98
109 | 29110390@1 | 开关(插座)盒国标86型 | 个 | 2.04 | 2 |  | 4.08
110 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 632.9292 | 0.36 |  | 227.85
111 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 13.8512 | 0.53 |  | 7.34
112 | 30090200@1 | 2分16分光器 | 台 | 3 | 765.66 |  | 2296.98
113 | 30130130@1 | 尾纤 | 根 | 132.6 | 9.3 |  | 1233.18
114 | 30130190 | 线管理器 | 台 | 9.09 | 43.76 |  | 397.78
115 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 2.52 | 25.13 |  | 63.33
116 | 37330870@1 | 模块配线架 | 个 | 9 | 563.59 |  | 5072.31
117 | 57330001@1 | 机柜(机架)19〞落地 | 个 | 3 | 2840.47 |  | 8521.41
118 | 99451300 | 校验费 | 元 | 228.6225 | 1 |  | 228.62
119 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 19.0537 | 0.77 |  | 14.67
120 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 7.938 | 9.89 |  | 78.51
121 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.3774 | 252.54 |  | 95.31
122 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.4432 | 252.54 |  | 111.93
123 | 00010010 | 人工费 | 元 | 33325.4931 | 1.1 |  | 36591.39
124 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 38609.363 | 1.1 |  | 42393.08
125 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 44.3192 | 4.11 |  | 182.15
126 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 121.8778 | 4.44 |  | 541.14
127 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 415.4925 | 4.03 |  | 1674.43
128 | 02270020 | 白布 | kg | 4.2182 | 2.75 |  | 11.6
129 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 55.8517 | 10.38 |  | 579.74
130 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 319.152 | 0.43 |  | 137.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
131 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 40.7445 | 5.04 |  | 205.35
132 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 18.0575 | 0.94 |  | 16.97
133 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 17.7277 | 5.6 |  | 99.28
134 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 47.3856 | 0.43 |  | 20.38
135 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.2202 | 12.82 |  | 2.82
136 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 1.198 | 12.07 |  | 14.46
137 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 8.3099 | 13.58 |  | 112.85
138 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 11.6892 | 13.58 |  | 158.74
139 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.662 | 13.58 |  | 22.57
140 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 4.0441 | 7.17 |  | 29
141 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 3.3479 | 3.94 |  | 13.19
142 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 135.3736 | 4.19 |  | 567.22
143 | 29030030@1 | UPS线槽MR100*100*1.2mm | m | 198.8415 | 26.52 |  | 5273.28
144 | 29030030@2 | 综合布线/安防线槽MR200*100*1.2mm | m | 349.0361 | 38.29 |  | 13364.59
145 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.5133 | 8.38 |  | 12.68
146 | 99450650 | 维护费 | 元 | 343.435 | 1 |  | 343.44
147 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 888.6659 | 1 |  | 888.67
148 | 99450640 | 检修费 | 元 | 84.5086 | 1 |  | 84.51
149 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 7.9444 | 8.38 |  | 66.57
150 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 127.3561 | 0.77 |  | 98.06
151 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 503.2984 | 0.77 |  | 387.54
152 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 24.6665 | 1 |  | 24.67
153 | 99450660@1 | 安拆费 | 元 | 132.8272 | 1 |  | 132.83
154 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1042.1655 | 1 |  | 1042.17
155 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 3213.5996 | 1 |  | 3213.6
156 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0554 | 1 |  | -0.06
157 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1108 | 1 |  | 0.11
158 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 2.844 | 5.93 |  | 16.86
159 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.054 | 7.18 |  | 0.39
160 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 30.798 | 8.6 |  | 264.86
161 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.468 | 11.97 |  | 5.6
162 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 4.542 | 5.6 |  | 25.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-弱电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
163 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 4.41 | 0.42 |  | 1.85
164 | 04030001 | 砂子 | kg | 13.212 | 0.08 |  | 1.06
165 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.36 | 13.58 |  | 4.89
166 | 13350200 | 密封膏 | kg | 2.934 | 6.19 |  | 18.16
167 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.09 | 9.34 |  | 0.84
168 | 14390070 | 氧气 | m3 | 12.696 | 5.16 |  | 65.51
169 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 4.26 | 13.3 |  | 56.66
170 | 17010075@2 | 焊接钢管 | kg | 106.92 | 4.14 |  | 442.65
171 | 28030410@11 | 配线WDZ-RYS2*1.5 | m | 374.2416 | 3.43 |  | 1283.65
172 | 03013491 | 塑料胀管D6×45 | 只 | 24.72 | 0.05 |  | 1.24
173 | 30170030@1 | CO/CO2检测点 | 支 | 6 | 2014.39 |  | 12086.34
174 | 30130180@2 | 光纤跳线 | 条 | 6 | 23.47 |  | 140.82
175 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC20 | m | 338.8803 | 4.8 |  | 1626.63
176 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2764 | 418.1 |  | 115.56
177 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.9674 | 262.33 |  | 253.78
178 | 55090080@1 | 成套配电箱C-b1FD1~C-b1FD3 | 台 | 3 | 750 |  | 2250
179 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 0.45 | 10.3 |  | 4.64
180 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 5.25 | 13.72 |  | 72.03
181 | 01290008 | 钢板 | kg | 59.4 | 4.59 |  | 272.65
182 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 8.82 | 4.44 |  | 39.16
183 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.468 | 3.04 |  | 1.42
184 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 96 | 0.42 |  | 40.32
185 | 18250010 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 129.471 | 0.39 |  | 50.49
186 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC20 | m | 107.8925 | 4.8 |  | 517.88
|  | 合计 |  |  |  |  | 295831.12