## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 301649.26
1.1 | 水管抗震支架 | 182003.23
1.2 | 风管抗震支架 | 44848.32
1.3 | 强电抗震支架 | 54648.88
1.4 | 智能化抗震支架 | 20148.83
2 | 措施合计 | 34867.71
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18517.14
2.2 | 其他措施费 | 16350.57
3 | 其他项目 | 35341.65 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 30164.93
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5176.72
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 371858.62
5 | 增值税销项税额 | 33467.28 |  |  | －
6 | 总造价 | 405325.90
7 | 人工费 | 48333.10
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 405,325.90 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 水管抗震支架 | [6 empty] | 182003.23
1 | 030413001001 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管单向抗震支架RL-ST65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 59 | 327.54 |  | 19324.86
2 | 030413001002 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管双向抗震支架RL-STL65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 20 | 500.07 |  | 10001.4
3 | 030413001003 | DN80水管单向抗震支架RL-ST80 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN80水管单向抗震支架RL-ST80 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 11 | 329.02 |  | 3619.22
4 | 030413001004 | DN80水管双向抗震支架RL-STL80 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN80水管双向抗震支架RL-STL80 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 21 | 501.55 |  | 10532.55
5 | 030413001005 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管单向抗震支架RL-ST100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 83 | 334.93 |  | 27799.19
本页小计 | [8 empty] | 71277.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030413001006 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管双向抗震支架RL-STL100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 68 | 507.46 |  | 34507.28
7 | 030413001007 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管单向抗震支架RL-ST150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 70 | 344.19 |  | 24093.3
8 | 030413001008 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管双向抗震支架RL-STL150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 48 | 516.71 |  | 24802.08
9 | 030413001009 | DN200水管单向抗震支架RL-ST200 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN200水管单向抗震支架RL-ST200 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 30 | 355.26 |  | 10657.8
10 | 030413001010 | DN200水管单向抗震支架RL-STL200 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN200水管单向抗震支架RL-STL200 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 24 | 527.78 |  | 12666.72
本页小计 | [8 empty] | 106727.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030413001011 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3 | 449.77 |  | 1349.31
12 | 030413001012 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 706.67 |  | 1413.34
13 | 030413001013 | 三管组合水管单向抗震支架RL-STZ3 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:三管组合水管单向抗震支架RL-STZ3 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 489.64 |  | 489.64
14 | 030413001014 | 三管组合水管双向抗震支架RL-STLZ3 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:三管组合水管双向抗震支架RL-STLZ3 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 746.54 |  | 746.54
|  | 风管抗震支架 | [6 empty] | 44848.32
15 | 031002002001 | 风管宽度1000以下的侧向抗震支架RL-FT1000 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度1000以下的侧向抗震支架RL-FT1000 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3 | 450.56 |  | 1351.68
本页小计 | [8 empty] | 5350.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031002002002 | 风管宽度1000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1000 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度1000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1000 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 721.79 |  | 721.79
17 | 031002002003 | 风管宽度1500以下的侧向抗震支架RL-FT1500 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度1500以下的侧向抗震支架RL-FT1500 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 21 | 500.25 |  | 10505.25
18 | 031002002004 | 风管宽度1500以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1500 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度1500以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1500 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 16 | 776.07 |  | 12417.12
19 | 031002002005 | 风管宽度2000以下的侧向抗震支架RL-FT2000 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度2000以下的侧向抗震支架RL-FT2000 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 16 | 547.49 |  | 8759.84
20 | 031002002006 | 风管宽度2000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL2000 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度2000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL2000 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 11 | 816.32 |  | 8979.52
本页小计 | [8 empty] | 41383.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031002002007 | 风机设备侧向+纵向抗震支架RL-FJTL | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风机设备侧向+纵向抗震支架RL-FJTL 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 528.28 |  | 2113.12
|  | 强电抗震支架 | [6 empty] | 54648.88
22 | 031002002008 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 56 | 412.65 |  | 23108.4
23 | 031002002009 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 41 | 769.28 |  | 31540.48
|  | 智能化抗震支架 | [6 empty] | 20148.83
24 | 031002002010 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 19 | 412.65 |  | 7840.35
25 | 031002002011 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 16 | 769.28 |  | 12308.48
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2643.77
本页小计 | [8 empty] | 76910.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
27 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2643.77 |  | 2643.77
本页小计 | [8 empty] | 2643.77
合 计 | [8 empty] | 304293.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 18517.14 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 13706.8 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 32223.94
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30164.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5176.72
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 35341.65 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 30164.93
合 计 |  |  |  | 30164.93 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 371858.62 | 9 |  | 33467.28
合 计 | [6 empty] | 33467.28
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 02270020 | 白布 | kg | 4.344 | 2.75 |  | 11.95
2 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 12.5976 | 5.04 |  | 63.49
3 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 21.72 | 0.43 |  | 9.34
4 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 4.344 | 12.07 |  | 52.43
5 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 6.516 | 13.58 |  | 88.49
6 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 2.172 | 3.94 |  | 8.56
7 | 补充主材002@2 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 套 | 57.0006 | 544.49 |  | 31036.26
8 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 12387.2869 | 1.1 |  | 13601.24
9 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 62.4546 | 12.1 |  | 755.7
10 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 0.9122 | 5.44 |  | 4.96
11 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.3577 | 5.44 |  | 1.95
12 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.3577 | 3.04 |  | 1.09
13 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 3.5771 | 11.97 |  | 42.82
14 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 42.6731 | 5.6 |  | 238.97
15 | 14390070 | 氧气 | m3 | 8.9425 | 5.16 |  | 46.14
16 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.9674 | 13.3 |  | 26.17
17 | 18270095@5 | 风管宽度1000以下的侧向抗震支架RL-FT1000 | 套 | 3 | 388.54 |  | 1165.62
18 | 18270095@6 | 风管宽度1500以下的侧向抗震支架RL-FT1500 | 套 | 21.0002 | 419.68 |  | 8813.36
19 | 18270095@9 | 风管宽度1000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1000 | 套 | 1 | 645.43 |  | 645.43
20 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 775.4446 | 0.77 |  | 597.09
21 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 5.032 | 252.54 |  | 1270.78
22 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 340.289 | 7.56 |  | 2572.58
23 | 18270095@1 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 套 | 59 | 225.38 |  | 13297.42
24 | 18270095@3 | DN80水管单向抗震支架RL-ST80 | 套 | 11 | 226.86 |  | 2495.46
25 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 272.6765 | 0.77 |  | 209.96
26 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1323.7579 | 1 |  | 1323.76
27 | 99450650 | 维护费 | 元 | 773.703 | 1 |  | 773.7
28 | 99451300 | 校验费 | 元 | 107.2005 | 1 |  | 107.2
29 | 99450640 | 检修费 | 元 | 240.8567 | 1 |  | 240.86
30 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 137.5749 | 8.38 |  | 1152.88
31 | 99451290 | 维护费 | 元 | 11.322 | 1 |  | 11.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 389.3168 | 1 |  | 389.32
33 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 731.6076 | 1 |  | 731.61
34 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 2643.7605 | 1 |  | 2643.76
35 | 补充主材002@3 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 套 | 74.9997 | 287.59 |  | 21569.16
36 | 18270095@10 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 套 | 20 | 355.48 |  | 7109.6
37 | 18270095@11 | DN80水管双向抗震支架RL-STL80 | 套 | 21 | 356.96 |  | 7496.16
38 | 18270095@12 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100RL-ST100 | 套 | 83 | 232.77 |  | 19319.91
39 | 18270095@13 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100RL-STL100 | 套 | 68 | 362.87 |  | 24675.16
40 | 18270095@14 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150RL-ST150 | 套 | 70 | 242.03 |  | 16942.1
41 | 18270095@15 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150RL-STL150 | 套 | 48 | 372.12 |  | 17861.76
42 | 18270095@16 | DN200水管单向抗震支架RL-STL200RL-STL200 | 套 | 24 | 383.19 |  | 9196.56
43 | 18270095@17 | DN200水管单向抗震支架RL-ST200RL-ST200 | 套 | 30 | 253.1 |  | 7593
44 | 18270095@18 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2RL-STZ2 | 套 | 3 | 305.18 |  | 915.54
45 | 18270095@19 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 套 | 2 | 562.08 |  | 1124.16
46 | 18270095@20 | 三管组合水管单向抗震支架RL-STZ3 | 套 | 1 | 345.05 |  | 345.05
47 | 18270095@21 | 三管组合水管双向抗震支架RL-STLZ3 | 套 | 1 | 601.95 |  | 601.95
48 | 18270095@22 | 风机设备侧向+纵向抗震支架RL-FJTL | 套 | 4 | 450.82 |  | 1803.28
49 | 18270095@23 | 风管宽度2000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL2000 | 套 | 11 | 707.72 |  | 7784.92
50 | 18270095@24 | 风管宽度2000以下的侧向抗震支架RL-FT2000 | 套 | 15.9999 | 450.82 |  | 7213.07
51 | 18270095@25 | 风管宽度1500以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1500 | 套 | 16.0001 | 676.58 |  | 10825.35
|  | 合计 |  |  |  |  | 246808.4