## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 十二层室内装饰
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
十二层室内装饰
一.拆除工程
1 | 原有加砌块隔断墙拆除 | 1.原有加砌块隔断墙拆除（厚度： H=200） 2.拆除高度：H=5500mm | ㎡ |  | 11.1
一.拆除工程合计
二.砌筑工程
2 | 砌块墙体（中庭） | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖砖 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.高度：H=900mm | ㎡ |  | 46.26
3 | 砌块墙体(卫生间) | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖砖 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.高度：H=5500mm | ㎡ |  | 18.52
4 | 砌块墙体(卫生间/机房/工具检查间) | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖砖 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.高度：H=5500mm | ㎡ |  | 127.61
5 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆 | ㎡ |  | 384.77
6 | 75轻钢龙骨隔断墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨中距横1.5m竖0.6m 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜 色:9mm阻燃夹板、9.5mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:嵌缝腻子、内置吸音岩棉 4.压条材料种类: 封边钉 30mm×30mm杉木角线(图案详见设 计图18／20) 5.隔断高度：H=5500mm | ㎡ |  | 998.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 75轻钢龙骨隔断墙(包管、包柱子) | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨中距横1.5m竖0.6m 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜 色:9mm阻燃夹板、9.5mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:嵌缝腻子、内置吸音岩棉 4.压条材料种类: 封边钉 30mm×30mm杉木角线(图案详见设 计图18／20) 5.隔断高度：H=5500mm | ㎡ |  | 138.73
8 | 75轻钢龙骨隔断墙(包消防栓 、隐门制作) | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨中距横1.5m竖0.6m 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜 色:9mm阻燃夹板、9.5mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:嵌缝腻子、内置吸音岩棉 4.压条材料种类: 封边钉 30mm×30mm杉木角线(图案详见设 计图18／20) 5.隔断高度：H=3000mm | ㎡ |  | 45.34
9 | 高间隔玻璃隔断墙 | 1.供应及安装高间隔玻璃隔断墙 2.高度：3000mm 3.含小五金等 4.材料编号：OS-04 | ㎡ |  | 68.03
二.砌筑工程合计
三.保密区地面工程
10 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 376.94
11 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 376.94
12 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 2.4
三.保密区地面工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
三.保密区天面工程
13 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 377.1
14 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 377.1
15 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 38.08
16 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 31.91
三.保密区天面工程合计
三.保密区墙面工程
17 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 175.55
18 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 89.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 铺贴窗台石 | 1.铺贴白色石材--窗台石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-04 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 36.88
三.保密区墙面工程合计
四.配线间地面工程
20 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 6.65
21 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 6.65
22 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 1
四.配线间地面工程合计
四.配线间天面工程
23 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 6.65
24 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 6.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 1.1
26 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 0.92
四.配线间天面工程合计
四.配线间墙面工程
27 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 27.53
28 | 铺贴窗台石 | 1.铺贴白色石材--窗台石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-04 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 1.05
29 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 9.94
四.配线间墙面工程合计
五.经理室1-3地面工程
30 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 36.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 36.78
32 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 3
五.经理室1-3地面工程合计
五.经理室1-3天面工程
33 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 37.08
34 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 37.08
35 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 10.8
36 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 9.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
五.经理室1-3天面工程合计
五.经理室1-3墙面工程
37 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 79.05
38 | 铺贴窗台石 | 1.铺贴白色石材--窗台石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-04 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 10.75
39 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 40.91
五.经理室1-3墙面工程合计
六.洽谈室-1及洽谈室-3地面工程
40 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 18.85
41 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 18.85
42 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 2
六.洽谈室-1及洽谈室-3地面工程合计
六.洽谈室-1及洽谈室-3天面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 18.85
44 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 18.85
六.洽谈室-1及洽谈室-3天面工程合计
六.洽谈室-1及洽谈室-3墙面工程
45 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 54.5
46 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 22.57
六.洽谈室-1及洽谈室-3墙面工程合计
七.会议室-1地面工程
47 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 39.64
48 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 39.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 1
七.会议室-1地面工程合计
七.会议室-1天面工程
50 | 天棚轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.吊顶形式：造型 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 4.天棚开孔洞.风口木方做加固.风口颜色与现场一致 5.供应及安装铝合金检修口/铝合金百 叶风口等 | ㎡ |  | 16.84
51 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 22.8
52 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 39.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 天花灯槽 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm阻燃防火夹板（防潮.防 腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：9.5mm纸面石膏板，钉眼封点 防锈漆.自粘胶带 | m |  | 16.6
54 | 白色涂料（灯槽） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 11.12
55 | 白色涂料（石膏板） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 16.84
七.会议室-1天面工程合计
七.会议室-1墙面工程
56 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 36.26
57 | 白色金属铝板 | 1.基层处理：铝板专用扣件 2.面层材料：白色金属铝板MT-01a(蜂窝板底) | ㎡ |  | 24.27
58 | 安装白色烤漆钢化玻璃 | 1.基层处理：双层12mm阻燃夹板 2.面层材料：白色烤漆钢化玻璃 3.材料编号：GL-03 | ㎡ |  | 14.31
59 | 灰色不锈钢笔槽 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 2.86
60 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 25.28
七.会议室-1墙面工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
八.培训室及QMS职员区地面工程
61 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 184.88
62 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 184.88
63 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 5.08
八.培训室及QMS职员区地面工程合计
八.培训室及QMS职员区天面工程
64 | 天棚轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.吊顶形式：造型 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 4.天棚开孔洞.风口木方做加固.风口颜色与现场一致 5.供应及安装铝合金检修口/铝合金百 叶风口等 | ㎡ |  | 66.22
65 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 118.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 184.88
67 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 13.35
68 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 11.19
69 | 天花灯槽 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm阻燃防火夹板（防潮.防 腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：9.5mm纸面石膏板，钉眼封点 防锈漆.自粘胶带 | m |  | 36.2
70 | 白色涂料（灯槽） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 24.25
71 | 白色涂料（石膏板） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 66.22
八.培训室及QMS职员区天面工程合计
八.培训室及QMS职员区墙面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 155.7
73 | 安装白色烤漆钢化玻璃 | 1.基层处理：双层12mm阻燃夹板 2.面层材料：白色烤漆钢化玻璃 3.材料编号：GL-03 | ㎡ |  | 25.2
74 | 灰色不锈钢笔槽 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 3.6
75 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 81.64
76 | 铺贴窗台石 | 1.铺贴白色石材--窗台石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-04 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 14.8
八.培训室及QMS职员区墙面工程合计
九.机房及工具检查室地面工程
77 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 30.21
78 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 30.21
79 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 2
九.机房及工具检查室地面工程合计
九.机房及工具检查室天面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 30.21
81 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 30.21
九.机房及工具检查室天面工程合计
九.机房及工具检查室墙面工程
82 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 87.7
83 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 29.58
九.机房及工具检查室墙面工程合计
十.公共茶水间地面工程
84 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 9.05
85 | 铺贴白色仿石砖 | 1.铺贴白色仿石砖 2.规格：800*800 3.材料编号：CT-02 4.粘结层：专用瓷砖胶 | ㎡ |  | 9.05
86 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
十.公共茶水间地面工程合计
十.公共茶水间天面工程
87 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 9.05
88 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 9.05
89 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 0.65
90 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 0.55
十.公共茶水间天面工程合计
十.公共茶水间墙面工程
91 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 27.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 安装白色烤漆钢化玻璃 | 1.基层处理：双层12mm阻燃夹板 2.面层材料：白色烤漆钢化玻璃 3.材料编号：GL-03 | ㎡ |  | 4.49
93 | 铺贴窗台石 | 1.铺贴白色石材--窗台石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-04 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 0.65
94 | 定制吊柜 | 1.定制吊柜 2.面层材料：白色烤漆板 3.材料编号：WD-02 | m |  | 3.85
95 | 定制矮柜 | 1.定制矮柜 2.面层材料：白色烤漆板 3.材料编号：WD-02 | m |  | 3.2
96 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 13.14
十.公共茶水间墙面工程合计
十一.弱电间、空调机房地面工程
97 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 47.79
98 | 铺贴白色仿石砖 | 1.铺贴白色仿石砖 2.规格：800*800 3.材料编号：CT-02 4.粘结层：专用瓷砖胶 | ㎡ |  | 47.79
99 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 2.4
十一.弱电间、空调机房地面工程合计
十一.弱电间、空调机房天面工程
100 | 白色涂料（原顶） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 66.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 9.8
102 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 8.22
十一.弱电间、空调机房天面工程合计
十一.弱电间、空调机房墙面工程
103 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 184.26
104 | 铺贴窗台石 | 1.铺贴白色石材--窗台石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-04 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 9.8
105 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 36.72
十一.弱电间、空调机房墙面工程合计
十二.男、女卫生间地面工程
106 | 第一次水泥砂浆找平层 | 1.基层处理 2.1;3水泥砂浆找平层 3.厚度：20mm | ㎡ |  | 29.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 第一次聚合物防水涂料 | 1.基层处理 2.水泥基双组份聚合物防水涂料两遍 3.厚度：1.5mm | ㎡ |  | 29.96
108 | 水泥陶粒填充层 | 1.基层处理 2.1;6水泥陶粒填充层 3.高度：400mm | m³ |  | 11.98
109 | 第二次水泥砂浆找平层 | 1.基层处理 2.1;3水泥砂浆找平层 3.厚度：20mm | ㎡ |  | 29.96
110 | 第二次聚合物防水涂料 | 1.基层处理 2.水泥基双组份聚合物防水涂料两遍 3.厚度：1.5mm | ㎡ |  | 29.96
111 | 铺贴白色仿石砖 | 1.铺贴白色仿石砖 2.规格：800*800 3.材料编号：CT-02 4.粘结层：专用瓷砖胶 | ㎡ |  | 29.96
112 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 2
十二.男、女卫生间地面工程合计
十二.男、女卫生间天面工程
113 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 30.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 30.65
115 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 5.43
116 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 4.55
117 | 天花灯槽 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm阻燃防火夹板（防潮.防 腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：9.5mm纸面石膏板，钉眼封点 防锈漆.自粘胶带 | m |  | 8.31
118 | 白色涂料（灯槽） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 5.56
十二.男、女卫生间天面工程合计
十二.男、女卫生间墙面工程
119 | 聚合物防水涂料 | 1.基层处理 2.水泥基双组份聚合物防水涂料两遍 3.厚度：1.5mm | ㎡ |  | 107.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 铺贴白色水磨石砖 | 1.铺贴白色水磨石砖 2.规格：400*800 3.材料编号：CT-03 4.粘结层：专用瓷砖胶 | ㎡ |  | 104.66
121 | 铺贴窗台石 | 1.铺贴白色石材--窗台石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-04 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 6.38
122 | 银镜 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：银镜（超白）GL-01 | ㎡ |  | 2.74
123 | 不锈钢边框 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 | m |  | 9.6
124 | 白色水磨石-洗手台 | 1.尺寸：1352*600*300mm 2.材质及造型：详见施工图-大样图 | m |  | 1.35
125 | 白色水磨石-洗手台 | 1.尺寸：1490*600*300mm 2.材质及造型：详见施工图-大样图 | m |  | 1.49
126 | 成品隔断 | 1.面层材料：定制成品隔断0S-01 2.包含门扇及其小五金配件等 | ㎡ |  | 53.43
127 | 黑色烤漆钢化玻璃挡板 | 1.面层材料：定制黑色烤漆钢化玻璃挡板GL-04（尺寸：500*1200mm） 2.包含其小五金配件等 | 件 |  | 2
十二.男、女卫生间墙面工程合计
十三.文印室-1及文印室-2地面工程
128 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 7.94
129 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 7.94
130 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
十三.文印室-1及文印室-2地面工程合计
十三.文印室-1及文印室-2天面工程
131 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 7.94
132 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 7.94
十三.文印室-1及文印室-2天面工程合计
十三.文印室-1及文印室-2墙面工程
133 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 32.09
134 | 安装白色烤漆钢化玻璃 | 1.基层处理：双层12mm阻燃夹板 2.面层材料：白色烤漆钢化玻璃 3.材料编号：GL-03 | ㎡ |  | 3.22
135 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 14.19
136 | 定制吊柜 | 1.定制吊柜 2.面层材料：白色烤漆板 3.材料编号：WD-02 | m |  | 4.6
137 | 定制矮柜 | 1.定制矮柜 2.面层材料：白色烤漆板 3.材料编号：WD-02 | m |  | 4.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
十三.文印室-1及文印室-2墙面工程合计
十四.资料室地面工程
138 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 15.2
139 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 15.2
140 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 1
十四.资料室地面工程合计
十四.资料室天面工程
141 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 15.2
142 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 15.2
十四.资料室天面工程合计
十四.资料室墙面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
143 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 43.48
144 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 14.68
十四.资料室墙面工程合计
十五.后勤通道、电梯厅地面工程
145 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 179.01
146 | 铺贴白色仿石砖 | 1.铺贴白色仿石砖 2.规格：800*800 3.材料编号：CT-02 4.粘结层：专用瓷砖胶 | ㎡ |  | 179.01
147 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 13.02
十五.后勤通道、电梯厅地面工程合计
十五.后勤通道、电梯厅天面工程
148 | 天棚轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.吊顶形式：造型 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 4.天棚开孔洞.风口木方做加固.风口颜色与现场一致 5.供应及安装铝合金检修口/铝合金百 叶风口等 | ㎡ |  | 180.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 180.25
150 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 0.98
151 | 白色涂料（石膏板） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 180.25
152 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 0.82
153 | 造型风槽凹口 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | m |  | 95.4
十五.后勤通道、电梯厅天面工程合计
十五.后勤通道、电梯厅墙面工程
154 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 419.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 灰色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-03 | ㎡ |  | 2
156 | 白色阳极氧化铝板 | 1.基层处理：铝板专用扣件 2.面层材料：白色阳极氧化铝板MT- 11(蜂窝板底) | ㎡ |  | 18.87
157 | 灰色不锈钢饰面板-电梯门楣 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 | ㎡ |  | 1.72
158 | 灰色不锈钢饰面板-电梯门套 --客梯 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 | ㎡ |  | 4.16
159 | 灰色不锈钢饰面板-电梯门套 --货梯 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 | ㎡ |  | 0.97
160 | 到站灯基础制作 | 1.基层处理：L30*30*3镀锌方通 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05、亚克力PL-03 | m |  | 1.72
161 | 灰色不锈钢造型凹槽MT-05-电梯按钮 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 | m |  | 3
162 | 灰色不锈钢电视机边框MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 | ㎡ |  | 5.62
163 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 158.29
十五.后勤通道、电梯厅墙面工程合计
十六.Sanple职员区地面工程
164 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 104.75
165 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 104.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
166 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 3.04
十六.Sanple职员区地面工程合计
十六.Sanple职员区2天面工程
167 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 105.87
168 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 105.87
十六.Sanple职员区2天面工程合计
十六.Sanple职员区墙面工程
169 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 93.95
170 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 40.58
十六.Sanple职员区墙面工程合计
十七.开放洽谈区-2及DFM＆NPI＆DSA职员区及部门宣传区地面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
171 | 细石混凝土找平层 | 1.基层处理 2.细石混凝土找平层 | ㎡ |  | 323.12
172 | 铺贴白色仿石砖 | 1.铺贴白色仿石砖 2.规格：800*800 3.材料编号：CT-02 4.粘结层：专用瓷砖胶 | ㎡ |  | 135.55
173 | 铺贴蓝色地毯 | 1.铺贴蓝色地毯 2.规格：定制 3.材料编号：CP-01 4.基层及粘结层：橡胶海绵衬垫及专用地毯粘结胶 | ㎡ |  | 187.57
174 | 铺贴门槛石 | 1.铺贴灰色石材--门槛石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-03 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 1.5
十七.开放洽谈区-2及DFM＆NPI＆DSA职员区及部门宣传区地面工程合计
十七.开放洽谈区-2及DFM＆NPI＆DSA职员区及部门宣传区天面工程
175 | 天棚轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.吊顶形式：造型 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 4.天棚开孔洞.风口木方做加固.风口颜色与现场一致 5.供应及安装铝合金检修口/铝合金百 叶风口等 | ㎡ |  | 137.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 天棚轻钢龙骨白色微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | ㎡ |  | 190.35
177 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 327.9
178 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 11.5
179 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 9.64
180 | 白色涂料（石膏板） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 137.55
181 | 造型风槽凹口 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | m |  | 49.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
十七.开放洽谈区-2及DFM＆NPI＆DSA职员区及部门宣传区天面工程合计
十七.开放洽谈区-2及DFM＆NPI＆DSA职员区及部门宣传区墙面工程
182 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 332.81
183 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 176.5
184 | 铺贴窗台石 | 1.铺贴白色石材--窗台石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-04 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 11.85
185 | 安装白色烤漆钢化玻璃 | 1.基层处理：双层12mm阻燃夹板 2.面层材料：白色烤漆钢化玻璃 3.材料编号：GL-03 | ㎡ |  | 2.83
186 | 定制吊柜 | 1.定制吊柜 2.面层材料：白色烤漆板 3.材料编号：WD-02 | m |  | 2.95
187 | 定制矮柜 | 1.定制矮柜 2.面层材料：白色烤漆板 3.材料编号：WD-02 | m |  | 1.95
十七.开放洽谈区-2及DFM＆NPI＆DSA职员区及部门宣传区墙面工程合计
十八、消防前室天面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 天棚轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.吊顶形式：造型 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 4.天棚开孔洞.风口木方做加固.风口颜色与现场一致 5.供应及安装铝合金检修口/铝合金百 叶风口等 | ㎡ |  | 12.05
189 | 天棚转换层 | 1.吊顶形式：定制 2.50角码膨胀螺丝（ф10*80）固定、 L50*5镀锌角钢及50镀锌角钢支架（具体详见施工图纸） | ㎡ |  | 12.05
190 | 窗帘盒 | 1.工程量按设计图示尺寸以延迟米计算 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨，局部木 龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.基层：12mm难燃夹板（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 4.面层：双层9.5mm纸面石膏板，钉眼 封点防锈漆.自粘胶带 | m |  | 2.55
191 | 白色涂料（石膏板） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 12.05
192 | 白色涂料（窗帘盒） | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 2.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
193 | 造型风槽凹口 | 1.吊顶形式：平顶 2.龙骨：ф10热镀锌成品螺纹杆吊筋 @900-1200，50系列轻钢龙骨（防潮.防腐.防白蚁.防火处理） 3.面层：MT-06白色微孔铝板天花 (1200*300mm)，钉眼封点防锈漆.自粘 胶带 4.天棚开孔洞.风口木做加固.风口内刷 黑 | m |  | 3.69
十八、消防前室天面工程合计
十八、消防前室墙面工程
194 | 白色涂料 | 1.基层材料：刮腻子粉三遍 2.面层材料：涂刷封固底漆一遍及涂刷面漆二遍 3.材料编号：PT-01 | ㎡ |  | 23.59
195 | 铺贴窗台石 | 1.铺贴白色石材--窗台石 2.规格：定制 3.材料编号：ST-04 4.粘结层：专用石材胶 | m |  | 2.5
196 | 白色阳极氧化铝板 | 1.基层处理：铝板专用扣件 2.面层材料：白色阳极氧化铝板MT- 11(蜂窝板底) | ㎡ |  | 6.23
197 | 灰色不锈钢饰面板-电梯门楣 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 | ㎡ |  | 1.72
198 | 灰色不锈钢饰面板-电梯门套 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 | ㎡ |  | 3.12
199 | 到站灯基础制作 | 1.基层处理：L30*30*3镀锌方通 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05、亚克力PL-03 | m |  | 1.72
200 | 灰色不锈钢造型凹槽MT-05-电梯按钮 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 | m |  | 3
201 | 灰色不锈钢踢脚线MT-05 | 1.基层处理：12mm阻燃夹板 2.面层材料：1.2厚不锈钢MT-05 3.高度H=40mm | m |  | 9.92
十八、消防前室墙面工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
十九.门窗工程及贴膜工程
202 | 木门MO1 | 1.定制木饰面门 2.规格：1000*2400 3.材料编号：WD-01 4.包含门锁、拉手等小五金配件 | 套 |  | 2
203 | 木门MO2 | 1.定制木饰面门 2.规格：1000*3000 3.材料编号：WD-01 4.包含门锁、拉手等小五金配件 | 套 |  | 14
204 | 木门MO5 | 1.定制木饰面门 2.规格：1500*3000 3.材料编号：WD-01 4.包含门锁、拉手等小五金配件 | 套 |  | 2
205 | 木门MO6 | 1.定制木饰面门 2.规格：1200*3000 3.材料编号：WD-01 4.包含门锁、拉手等小五金配件 | 套 |  | 2
206 | 木门M12 | 1.定制木饰面门 2.规格：800*2200 3.材料编号：WD-01 4.包含门锁、拉手等小五金配件 | 套 |  | 5
207 | 玻璃双开门M14 | 1.定制玻璃双开门 2.规格：1540*3000 3.材料编号：GL-02/MT-05 4.包含门锁、1800mm长型拉手等小五金 | 套 |  | 3
208 | 玻璃双开门M18 | 1.定制玻璃双开门 2.规格：1500*3000 3.材料编号：GL-02/MT-05 4.包含门锁、1800mm长型拉手等小五金 | 套 |  | 1
209 | 木趟门M19 | 1.定制木饰面门 2.规格：1000*3000 3.材料编号：WD-01 4.包含门锁、拉手等小五金配件 | 套 |  | 1
210 | 磨砂纸 | 1.定制磨砂纸 2.贴膜高度：1400mm | ㎡ |  | 68.03
十九.门窗工程及贴膜工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
十二层室内装饰合计
分部分项合计
措施项目
211 | 满堂脚手架 |  | m2 |  | 1450.116
212 | 里脚手架 |  | m2 |  | 725.058
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建大楼研发中心装修项目-十二层室内装饰 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21