## 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程
2 | 温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程
3 | 温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-绿化工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表（市政工程）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 花岗岩铺装（工字铺）
1.4 | 特色护栏（砌于地面）
1.5 | 特色护栏（砌于挡墙）
1.6 | 5米高挡土墙（含埋深）
1.7 | 特色景墙
1.8 | 新建栈道
1.9 | 不锈钢仿木栏杆
1.10 | 特色花基护栏
1.11 | 翻新工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（市政工程）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 040101005001 | 鱼塘清淤 | 1.挖掘深度:1m |  | m3 | 1626.5
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:泥土 2.运距:3km |  | m3 | 1626.5
土石方工程合计
拆除工程
3 | 041001007001 | 拆除原有0.4m高青砖围栏 | 1.结构形式:砖砌体 2.拆除废料外运：3km |  | m3 | 10.08
4 | 041001002001 | 拆除原有木平台、栈道 | 1.木地板拆除 带龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内  |  | m2 | 250
5 | 041001005001 | 拆除原有1.1米高木护栏 | 1.栏杆、栏板拆除 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内  |  | m | 96.5
6 | 041001005002 | 拆除原有1.1米高竹艺护栏 | 1.栏杆、栏板拆除 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内  |  | m | 34
7 | 041001008001 | 拆除原有栈道（结构部分） | 1.结构形式:钢筋混凝土结构，整体拆除 2.拆除废料外运：3km 3.废弃料品种：碎砼块渣 |  | m3 | 11.73
8 | 041001001001 | 拆除200厚C20混凝土层 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.拆除废料外运：3km |  | m2 | 176
9 | 041001007002 | 拆除原有砖砌挡墙 | 1.结构形式:砖砌体 2.拆除废料外运：3km 3.废弃料品种：碎砖块渣 |  | m3 | 153.05
拆除工程合计
花岗岩铺装（工字铺）
10 | 040204002002 | 花岗岩铺装（工字铺） | 1.素土夯实（夯实系数≥93%） 2.150厚6%水泥石粉垫层 3.100厚C25混凝土层 4.600*300*30麻石铺装，30厚水泥砂浆结合层 |  | m2 | 174
花岗岩铺装（工字铺）合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
特色护栏（砌于地面）
11 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 31.52
12 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范及设计图纸要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填 |  | m3 | 23.9
13 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:3km |  | m3 | 7.62
14 | 040204004010 | 特色护栏（砌于地面） | 1.100厚C20素砼垫层 2.M7.5水泥砂浆砌Mu10砖条基 3.20厚1：2.5防水水泥砂浆 4.240*120*60仿古青砖浆砌砖柱 5.240*120*60仿古青砖浆砌特色护栏 |  | m | 34
15 | 04B001 | 成品瓦制窗花 | 1.成品购买安装 2.具体样式详见大样 |  | m2 | 7.34
特色护栏（砌于地面）合计
特色护栏（砌于挡墙）
16 | 040204004007 | 特色护栏（砌于挡墙） | 1.100厚C20素砼垫层 2.M7.5水泥砂浆砌Mu10砖条基 3.20厚1：2.5防水水泥砂浆 4.240*120*60仿古青砖浆砌砖柱 5.240*120*60仿古青砖浆砌特色护栏 |  | m | 90.5
17 | 04B001 | 成品瓦制窗花 | 1.成品购买安装 2.具体样式详见大样 |  | m2 | 19.55
特色护栏（砌于挡墙）合计
5米高挡土墙（含埋深）
18 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 526.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 288.19
20 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 238.41
21 | 031001006001 | PVC管DN100 | 1.安装泄水孔 塑料管 |  | m | 152.15
22 | 040201021001 | U150透水土工布 | 1.土工布贴缝 |  | m2 | 8.1
23 | 040103001003 | 夯实粘土 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 24.61
24 | 040303015001 | C20片石混凝土墙身 | 1.混凝土强度等级:C20片石混凝土墙身 （泵送商品混凝土） 2.砂滤层 厚度30cm内 3.安装沉降缝 沥青木丝板 |  | m3 | 774.53
25 | 040308001001 | 挡墙顶面抹灰 | 1.砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2.部位:挡墙顶 3.厚度:30mm |  | m2 | 98.45
5米高挡土墙（含埋深）合计
特色景墙
26 | 040204004009 | 特色景墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200*100*50厚仿古青砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m | 84
27 | 050305006002 | 麻石板（整石） | 1.凳面尺寸、支墩高度:1600*300*100 2.石材种类:麻石板（整石） |  | 个 | 19
28 | 050305006003 | φ50不锈钢仿竹管 | 1.φ50不锈钢仿竹管 2.平均高度0.6m 3.竹管内含砂浆 |  | 根 | 458
29 | 04B002 | φ10麻绳 | 1.成品购买安装 |  | m | 51
30 | 04B001 | 成品瓦制窗花 | 1.成品购买安装 2.具体样式详见大样 |  | m2 | 5.32
特色景墙合计
新建栈道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040101002004 | 挖基坑土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内  2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 56.37
32 | 040103001005 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 41.19
33 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 15.18
34 | 040303001003 | 混凝土垫层C25 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.26
35 | 040303002002 | 混凝土基础C30 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 9.45
36 | 010502001001 | 矩形柱C30 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.46
37 | 040303013001 | 混凝土板梁C30 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.63
38 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.27
39 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 2.94
40 | 040204002003 | 600*300*30厚花岗岩铺装 | 1.块料品种、规格:600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩铺装，20厚水泥砂浆结合层 |  | m2 | 91.42
新建栈道合计
不锈钢仿木栏杆
41 | 040309001001 | 不锈钢栏杆 | 1.不锈钢栏杆 2.规格尺寸：1240mm*1050mm 3.栏杆外刷黑色漆 4.详见图纸 |  | m | 96.5
不锈钢仿木栏杆合计
特色花基护栏
42 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内  2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 39.92
43 | 040103001004 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 27.36
44 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 12.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040204004011 | 特色花基护栏 | 1.100厚6%水泥石粉垫层 2.青砖M7.5砂浆砌筑 |  | m | 50.5
特色花基护栏合计
翻新工程
亭子翻新
1号亭子
46 | 011404012001 | 1号亭子 | 亭子所有木制构造柱、梁、美人靠等刷油漆翻新 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 27.02
1号亭子合计
2号亭子
47 | 010702005001 | 更换三星脊 | 更换三星脊 |  | m | 12
48 | 011404012002 | 2号亭子 | 亭子所有木制构造柱、梁、美人靠等刷油漆翻新 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 24.86
2号亭子合计
3号亭子
49 | 011404012003 | 3号亭子 | 亭子所有木制构造柱、梁、美人靠等刷油漆翻新 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 47.23
3号亭子合计
4号亭子
50 | 011503002001 | 损坏一侧美人靠新建 | 1.损坏一侧美人靠新建 |  | m | 2.8
51 | 011404012004 | 4号亭子 | 亭子所有木制构造柱、梁、美人靠等刷油漆翻新 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 28.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4号亭子合计
5号亭子
52 | 011503002002 | 损坏一半美人靠新建 | 1.损坏一半美人靠新建 |  | m | 3.8
53 | 011404012005 | 5号亭子 | 亭子所有木制构造柱、梁、美人靠等刷油漆翻新 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 32.23
5号亭子合计
6号亭子
54 | 011404012006 | 6号亭子-亭子 | 亭子所有木制构造柱、梁、美人靠等刷油漆翻新 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 56.26
55 | 011404012007 | 6号亭子-木地板 | 木地板刷油漆翻新 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 68.46
56 | 011605001001 | 拆除鹅卵石贴面 | 1.饰面材料种类:鹅卵石 2.铲除废料外运：3km |  | m2 | 22.86
57 | 011102003001 | 鹅卵石贴面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:φ30-50黄色鹅卵石铺贴 |  | m2 | 22.86
58 | 04B003 | φ50 竹管 | 1.成品购买安装 2.平均长度0.6m 3.竹管内含砂浆 |  | 根 | 433
59 | 04B002 | φ10麻绳 | 1.成品购买安装 |  | m | 55.36
6号亭子合计
亭子翻新合计
栈道设施
竹篱
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011609001001 | 拆除原有木篱 | 1.栏杆(板）的高度:平均高度0.62m 2.栏杆、栏板种类:木篱 3.拆除废料外运：3km |  | m | 278
61 | 050307007001 | 竹篱1 | 1.拆除原有木篱，更换为竹篱 2.竹篱要求：清理打磨，刷桐油2遍做防腐防水处理，刷竹木专用油漆刷4遍 3.φ50-80竹管，竹管内砂浆振实 4.高度：平均高度0.6m 5.竹管内含砂浆 |  | m | 4.2
62 | 050307007002 | 竹篱2 | 1.拆除原有木篱，更换为竹篱 2.竹篱要求：清理打磨，刷桐油2遍做防腐防水处理，刷竹木专用油漆刷4遍 3.φ50-80竹管，竹管内砂浆振实 4.高度：平均高度0.9m 5.竹管内含砂浆 |  | m | 5.6
63 | 050307007003 | 竹篱3 | 1.拆除原有木篱，更换为竹篱 2.竹篱要求：清理打磨，刷桐油2遍做防腐防水处理，刷竹木专用油漆刷4遍 3.φ50-80竹管，竹管内砂浆振实 4.高度：平均高度0.5m 5.竹管内含砂浆 |  | m | 26
64 | 050307007004 | 竹篱4、5 | 1.拆除原有木篱，更换为竹篱 2.竹篱要求：清理打磨，刷桐油2遍做防腐防水处理，刷竹木专用油漆刷4遍 3.φ50-80竹管，竹管内砂浆振实 4.高度：平均高度0.25m 5.竹管内含砂浆 |  | m | 67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 050307007005 | 竹篱7、8、10 | 1.拆除原有木篱，更换为竹篱 2.竹篱要求：清理打磨，刷桐油2遍做防腐防水处理，刷竹木专用油漆刷4遍 3.φ50-80竹管，竹管内砂浆振实 4.高度：平均高度0.5m 5.竹管内含砂浆 |  | m | 38.2
66 | 050307007006 | 竹篱9、11、15 | 1.拆除原有木篱，更换为竹篱 2.竹篱要求：清理打磨，刷桐油2遍做防腐防水处理，刷竹木专用油漆刷4遍 3.φ50-80竹管，竹管内砂浆振实 4.高度：平均高度0.5m 5.竹管内含砂浆 |  | m | 54
67 | 050307007007 | 竹篱6、16 | 1.拆除原有木篱，更换为竹篱 2.竹篱要求：φ100竹管立柱，φ50栏杆 3.竹篱要求：清理打磨，刷桐油2遍做防腐防水处理，刷竹木专用油漆刷4遍 4.规格尺寸：高1.25m，长2m 5.竹管内含砂浆 |  | m | 37
竹篱合计
木桥
68 | 011404012008 | 木桥1 | 对木柱栏杆和桥板上表面进行刷油漆翻新 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 9.83
69 | 011404012009 | 木桥2 | 对桥板上表面、木桥栏杆和竹篱进行刷油漆翻新，对竹篱上的麻绳更换 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 74.6
木桥合计
青砖挡墙
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 050307007008 | 青砖挡墙 | 全部麻绳更换，未损坏的竹管重新刷油漆翻新，已损坏的竹管需重新更换损坏的竹管占二分之一 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 4.平均高度0.6m |  | m | 18
71 | 04B003 | φ50 竹管 | 1.成品购买安装 2.平均长度0.6m 3.竹管内含砂浆 |  | 根 | 180
72 | 011601001001 | 拆除墙砖 | 1.部位:竹管两侧青砖 2.砌体材质:青砖 3.拆除废料外运：3km |  | m3 | 0.38
73 | 010401012001 | 砌墙砖 | 1.部位:竹管两侧青砖 2.砌体材质:青砖 |  | m3 | 0.38
青砖挡墙合计
景观台
74 | 011404014001 | 景观台 | 对原有木栏杆、椅子和平台的木板进行刷油漆翻新，对栏杆上的麻绳更换 翻新做法： 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 28.61
景观台合计
木板小路
75 | 011603001001 | 拆除原有木柱铺设的小路 | 1.木地板拆除 带龙骨 2.拆除废料外运：3km |  | m2 | 14.4
76 | 011104002001 | 50厚木板小路 | 原有木柱更换为木板 翻新做法： 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 14.4
木板小路合计
弧形木椅
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 011404014002 | 弧形木椅 | 对弧形木椅外表面进行刷油漆翻新 翻新做法： 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 5.11
弧形木椅合计
木制小平台
78 | 011404014003 | 木制小平台 | 对木制小平台表面进行刷油漆翻新 翻新做法： 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 2.64
木制小平台合计
栈道设施合计
路边设施
青砖挡墙一
79 | 050307007009 | 青砖挡墙 | 全部麻绳更换，未损坏的竹管重新刷油漆翻新，已损坏的竹管需重新更换损坏的竹管占C1-C5和D5-D6段的三分之一 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 4.平均高度0.6m |  | m | 402
80 | 04B003 | φ50 竹管 | 1.成品购买安装 2.平均长度0.6m 3.竹管内含砂浆 |  | 根 | 599
81 | 011601001002 | 拆除墙砖 | 1.部位:竹管两侧青砖 2.砌体材质:青砖 3.拆除废料外运：3km |  | m3 | 3.45
82 | 010401012002 | 砌墙砖 | 1.部位:竹管两侧青砖 2.砌体材质:青砖 |  | m3 | 7.37
青砖挡墙一合计
青砖挡墙二
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 050307007010 | 青砖挡墙 | 全部麻绳更换，未损坏的竹管重新刷油漆翻新，已损坏的竹管需重新更换损坏的竹管占C6-C8和D1-D4段的三分之一 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 4.平均高度0.6m |  | m | 91.5
84 | 04B003 | φ50 竹管 | 1.成品购买安装 2.平均长度0.6m 3.竹管内含砂浆 |  | 根 | 38
85 | 011601001003 | 拆除墙砖 | 1.部位:竹管两侧青砖 2.砌体材质:青砖 3.拆除废料外运：3km |  | m3 | 1.92
86 | 010401012003 | 砌墙砖 | 1.部位:竹管两侧青砖 2.砌体材质:青砖 |  | m3 | 1.92
青砖挡墙二合计
青砖挡墙三
87 | 050307007011 | Φ10麻绳 | 1.成品购买安装 |  | m | 282
88 | 04B003 | φ50 竹管 | 1.成品购买安装 2.平均长度0.6m 竹管要求： 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 4.竹管内含砂浆 |  | 根 | 353
89 | 011601001004 | 拆除墙砖 | 1.部位:竹管两侧青砖 2.砌体材质:青砖 3.拆除废料外运：3km |  | m3 | 5.92
90 | 010401012004 | 砌墙砖 | 1.部位:竹管两侧青砖 2.砌体材质:青砖 |  | m3 | 5.92
青砖挡墙三合计
卵石挡墙
91 | 011605001002 | 拆除鹅卵石贴面 | 1.饰面材料种类:鹅卵石 2.铲除废料外运：3km |  | m2 | 75.91
92 | 011102003002 | 鹅卵石贴面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:φ30-50黄色鹅卵石铺贴 |  | m2 | 75.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 04B003 | φ50 竹管 | 1.成品购买安装 2.平均长度0.6m 3.竹管内含砂浆 |  | 根 | 3163
94 | 04B002 | φ10麻绳 | 1.成品购买安装 |  | m | 354.26
卵石挡墙合计
青砖挡墙四
95 | 011601001005 | 拆除原有挡墙 | 1.部位:挡墙 2.砌体材质:青砖 3.拆除废料外运：3km |  | m3 | 0.88
96 | 010401003001 | 新建挡墙 | 1.单面清水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【青砖240×115×53】 |  | m3 | 1.47
97 | 011503002003 | 50厚防腐木板 | 1.50厚防腐木板 2.清理打磨 3.刷桐油两遍做防腐防水处理 4.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m | 8
青砖挡墙四合计
竹篱一
98 | 050307007012 | 竹篱一 | 竹管需刷油漆翻新 翻新做法： 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 4.高度1.6m |  | m
竹篱一合计
竹篱二
99 | 011609001002 | 拆除原有竹篱 | 1.栏杆(板）的高度:平均高度0.7m 2.栏杆、栏板种类:竹篱 3.拆除废料外运：3km |  | m | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 050307007013 | 竹篱二 | 1.全部竹篱重做 2.竹篱要求：清理打磨，刷桐油2遍做防腐防水处理，刷竹木专用油漆刷4遍 3.φ50-80竹管，竹管内砂浆振实 4.高度：平均高度0.7m 5.竹管内含砂浆 |  | m | 21
竹篱二合计
木制小平台
101 | 011404014004 | 木制小平台翻新 | 对木制小平台表面进行刷油漆翻新 翻新做法： 1.清理打磨 2.刷桐油两遍做防腐防水处理 3.刷竹木专用油漆刷四遍 |  | m2 | 23.23
木制小平台合计
路边设施合计
翻新工程合计
分部分项合计
措施项目
102 | 041101001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 96.0645
103 | 041101001002 | 单排脚手架 | 1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 |  | m2 | 478.64
104 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 53.62
105 | 041102002001 | 基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 32.96
106 | 041102012001 | 柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 56.48
107 | 041102013002 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 73.67
108 | 041102014001 | 板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 72.45
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（市政工程）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表（市政工程）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表（市政工程）
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 （市政污水工程）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 分区一
1.2 | 分区二
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（市政污水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分区一
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 780.24
2 | 010103001001 | 回填土方 | 1.密实度要求:按规范及设计图纸要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填 |  | m3 | 344.39
3 | 040103001001 | 管道回填中粗砂 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 288.72
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:3km |  | m3 | 147.13
土石方工程合计
基坑与边坡支护
5 | 粤040101006001 | 打拔槽型钢板桩 | 1.桩长:平均5m 2.板桩厚度:【28a |  | t | 53.07
6 | 粤040101006002 | 打拔拉森钢板桩 | 1.桩长:6m 2.IV型拉森钢板桩 |  | t | 54.79
7 | 粤040101006007 | 打拔拉森钢板桩 | 1.桩长:9m 2.IV型拉森钢板桩 |  | t | 194.27
8 | 粤040101006003 | 打拔拉森钢板桩支撑 | 1.钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 |  | m | 185.68
9 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.支密板挡土板 双面 |  | m2 | 709.22
基坑与边坡支护合计
管道
10 | 040501004001 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层150厚 2.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN=8KN/m2 3.连接形式:承插胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 416.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040501004003 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层、C25钢筋混凝土包封 2.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN=8KN/m2 3.连接形式:承插胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.钢材材质规格:顶排、底排B14@200，侧面B10@200，箍筋B10@200 |  | m | 5.07
管道合计
污水检查井
12 | 040504002002 | 预制装配式钢筋混凝土圆形检查井φ1000 | 1.详见广州市水务局、广州市市政工程技术研究总院《预制装配式水查标准图》页8 5.平均井室高度:2.4m |  | 座 | 18
污水检查井合计
车行道路面破除及修复
13 | 041001001001 | 拆除20cm厚水泥混凝土路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.拆除废料外运：3km |  | m2 | 451.18
14 | 041001001002 | 拆除15cm厚C20混凝土基层 | 1.材质:混凝土类 2.厚度:15cm 3.拆除废料外运：3km |  | m2 | 451.18
15 | 040203007001 | 20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度标准值4.0Mpa） | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm |  | m2 | 451.18
16 | 040203007005 | 15cm厚C20混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm |  | m2 | 451.18
17 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:拉杆 2.材料规格:C14@80cm 3.植入深度:80cm |  | 根 | 930
车行道路面破除及修复合计
一体污水处理设施60t/d
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
18 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:5m 内 |  | m3 | 472.51
19 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 55.01
20 | 010103001006 | 回填土方 | 1.密实度要求:按规范及设计图纸要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填 |  | m3 | 348.41
21 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:3km |  | m3 | 179.11
土石方工程合计
格栅-调节池
22 | 040305001016 | 50厚砂垫层 | 1.材料品种、规格:砂 2.厚度:5cm |  | m3 | 2.48
23 | 040305001017 | 100厚C15混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C15商品泵送混凝土 2.厚度:10cm |  | m3 | 5.26
24 | 040305001018 | 300厚碎石垫层 | 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:30cm |  | m3 | 16.76
25 | 040601006005 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:商品泵送混凝土C30 2.防水、抗渗要求:抗渗等级P6 |  | m3 | 19.8
26 | 040601007004 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:商品泵送混凝土C30 2.防水、抗渗要求:抗渗等级P6 |  | m3 | 23.12
27 | 040601009004 | 现浇混凝土池梁 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.53
28 | 040601010004 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.48
29 | 040901001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 7.41
30 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 |  | t | 0.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040601027010 | 池底刚性防水 | 1.防水工程 防水砂浆 平池底 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 3.防水工程 五层防水 平池底 4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | m2 | 17
32 | 040601027011 | 内池壁刚性防水 | 1.防水工程 防水砂浆 直池壁 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 3.防水工程 五层防水 直池壁 4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | m2 | 96.14
33 | 040601027012 | 外池壁刚性防水 | 1.防水工程 防水砂浆 直池壁 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 3.防水工程 五层防水 直池壁 4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | m2 | 106.95
34 | 040601018004 | 预制钢筋混凝土盖板 | 1.名称：预制钢筋混凝土盖板 2.规格尺寸：650*540*120，C10@200双向配筋 |  | m3 | 0.13
35 | 040305004007 | 砖砌体 | 1.部位:格栅井内 2.材料品种、规格:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.75
36 | 040602001004 | 格栅 | 1.格栅安装 不锈钢 2.规格：1980*1800mm |  | 套 | 1
37 | 010606008004 | 钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:16 2.钢梯形式:爬式 |  | 个 | 33
38 | 010606013004 | 预埋件安装 | 1.预埋件安装及制作 |  | t | 0.03
39 | 030109011004 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:Q=7M/H H=7HO N=0.55KW |  | 台 | 2
40 | 080902006004 | 液位计 | 1.名称:液位控制器 2.规格:详图纸 |  | 个 | 1
格栅-调节池合计
一体化箱体及基础
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040305001019 | 100厚C15混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C15商品泵送混凝土 2.厚度:10cm |  | m3 | 2.39
42 | 040303002007 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.35
43 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.8
44 | 010503001004 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.33
45 | 040901001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 1.06
46 | 040901001020 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 |  | t | 0.32
47 | 040602019004 | 一体化箱体设备60t/d（外购成品） | 1.类型:污水一体化处理设备 2.规格、型号:60t/d，共1台 3.参数:详图纸 |  | 套 | 1
一体化箱体及基础合计
围栏
48 | 040305001020 | 100厚C25混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C25商品混凝土 2.厚度:10cm |  | m3 | 0.82
49 | 040303002008 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.24
50 | 040305004008 | 砖砌体 | 1.部位:围栏基础 2.材料品种、规格:Mu10标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 2.21
51 | 010507005004 | 扶手、压顶 | 1.断面尺寸:240*100 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.82
52 | 040309001004 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:钢管 2具体规格详图纸 |  | m | 33
53 | 010804004004 | 防护铁丝门 | 1.五金种类、规格:详图纸 |  | m2 | 1.2
54 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.构件名称:金属栏杆 2.油漆品种、刷漆遍数:全部构件安装完毕后，喷环氧富锌漆两度后，再喷白色、蓝色面漆两度 |  | m2 | 14.46
围栏合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一体污水处理设施60t/d合计
分区一合计
分区二
土石方工程
55 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 583.47
56 | 010103001004 | 回填土方 | 1.密实度要求:按规范及设计图纸要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填 |  | m3 | 324.2
57 | 040103001002 | 管道回填中粗砂 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 148.19
58 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:3km |  | m3 | 111.08
土石方工程合计
基坑与边坡支护
59 | 粤040101006004 | 打拔槽型钢板桩 | 1.桩长:平均5m 2.板桩厚度:【28a |  | t | 49.62
60 | 粤040101006005 | 打拔拉森钢板桩 | 1.桩长:6m 2.IV型拉森钢板桩 |  | t | 20.55
61 | 粤040101006008 | 打拔拉森钢板桩 | 1.桩长:9m 2.IV型拉森钢板桩 |  | t | 238.41
62 | 粤040101006006 | 打拔拉森钢板桩支撑 | 1.钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 |  | m | 180.83
63 | 粤040101007002 | 挡土板 | 1.支密板挡土板 双面 |  | m2 | 307.17
基坑与边坡支护合计
管道
64 | 040501004002 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层150厚 2.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN=8KN/m2 3.连接形式:承插胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 237.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 040501004004 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层、C25钢筋混凝土包封 2.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN=8KN/m2 3.连接形式:承插胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.钢材材质规格:顶排、底排B14@200，侧面B10@200，箍筋B10@200 |  | m | 2.11
管道合计
污水检查井
66 | 040504002004 | 预制装配式钢筋混凝土圆形检查井φ1000 | 1.详见广州市水务局、广州市市政工程技术研究总院《预制装配式水查标准图》页8 5.平均井室高度:3.01m |  | 座 | 14
污水检查井合计
沥青道路面破除及修复
67 | 041001001004 | 拆除20cm厚水泥混凝土路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.拆除废料外运：3km |  | m2 | 7.21
68 | 041001001005 | 拆除12cm厚沥青混凝土路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:12cm 3.拆除废料外运：3km |  | m2 | 7.21
69 | 040203007003 | 20cm厚水泥混凝土垫层（弯拉强度标准值4.5Mpa） | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm |  | m2 | 7.21
70 | 040203003003 | 1CM厚PC-3乳化沥青粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1kg/m2 |  | m2 | 7.21
71 | 040203006003 | 6cm厚中粒式沥青砼（AC-16C） | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2.厚度:6cm |  | m2 | 7.21
72 | 040203003004 | 1CM厚PC-3乳化沥青粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5kg/m2 |  | m2 | 7.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040203006004 | 4cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C) | 1.沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 2.厚度:4cm |  | m2 | 7.21
沥青道路面破除及修复合计
人行道路面破除及修复
74 | 041001003003 | 拆除10cm厚6%水泥石粉垫层 | 1.材质:6%水泥石粉垫层 2.厚度:10cm 3.拆除废料外运：3km |  | m2 | 76.32
75 | 041001001006 | 拆除10cm厚C25混凝土路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:10cm 3.拆除废料外运：3km |  | m2 | 76.32
76 | 041001002002 | 拆除鹅卵石路面 | 1.材质:鹅卵石 2.厚度:3cm 3.拆除废料外运：3km |  | m2 | 76.32
77 | 040202015002 | 恢复10cm厚6%水泥石粉垫层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:10cm |  | m2 | 76.32
78 | 040203007004 | 恢复10cm厚C25混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm |  | m2 | 76.32
79 | 050201001002 | 恢复园路 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:φ30-50抛光白色鹅卵石镶嵌 2.砂浆强度等级:30厚1：3水泥砂浆结合层 |  | m2 | 76.32
人行道路面破除及修复合计
人行道路缘石破除及修复
80 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:花岗岩 2.规格:600*100*200花岗岩平缘石 3.拆除废料外运：3km |  | m | 218.06
81 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土垫层 2.拆除废料外运：3km |  | m3 | 4.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 040204004002 | 600*100*200花岗岩平缘石 | 1.材料品种、规格:长600*宽100*厚200花岗岩平缘石 2.30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C25混凝土垫层 |  | m | 218.06
人行道路缘石破除及修复合计
一体污水处理设施300t/d
土石方工程
83 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:5m 内 |  | m3 | 472.51
84 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 117.45
85 | 010103001005 | 回填土方 | 1.密实度要求:按规范及设计图纸要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填 |  | m3 | 415.14
86 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:3km |  | m3 | 174.82
土石方工程合计
格栅-调节池
87 | 040305001011 | 50厚砂垫层 | 1.材料品种、规格:砂 2.厚度:5cm |  | m3 | 2.48
88 | 040305001012 | 100厚C15混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C15商品泵送混凝土 2.厚度:10cm |  | m3 | 5.26
89 | 040305001013 | 300厚碎石垫层 | 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:30cm |  | m3 | 16.76
90 | 040601006004 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:商品泵送混凝土C30 2.防水、抗渗要求:抗渗等级P6 |  | m3 | 19.8
91 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:商品泵送混凝土C30 2.防水、抗渗要求:抗渗等级P6 |  | m3 | 23.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 040601009003 | 现浇混凝土池梁 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.53
93 | 040601010003 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.48
94 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 7.41
95 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 |  | t | 0.32
96 | 040601027007 | 池底刚性防水 | 1.防水工程 防水砂浆 平池底 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 3.防水工程 五层防水 平池底 4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | m2 | 17
97 | 040601027008 | 内池壁刚性防水 | 1.防水工程 防水砂浆 直池壁 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 3.防水工程 五层防水 直池壁 4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | m2 | 96.14
98 | 040601027009 | 外池壁刚性防水 | 1.防水工程 防水砂浆 直池壁 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 3.防水工程 五层防水 直池壁 4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | m2 | 106.95
99 | 040601018003 | 预制钢筋混凝土盖板 | 1.名称：预制钢筋混凝土盖板 2.规格尺寸：650*540*120，C10@200双向配筋 |  | m3 | 0.13
100 | 040305004005 | 砖砌体 | 1.部位:格栅井内 2.材料品种、规格:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.75
101 | 040602001003 | 格栅 | 1.格栅安装 不锈钢 2.规格：1980*1800mm |  | 套 | 1
102 | 010606013003 | 预埋件安装 | 1.预埋件安装与制作 |  | t | 0.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 010606008003 | 钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:16 2.钢梯形式:爬式 |  | 个 | 33
104 | 030109011003 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:Q=7M/H H=7HO N=0.55KW |  | 台 | 2
105 | 080902006003 | 液位计 | 1.名称:液位控制器 2.规格:详图纸 |  | 个 | 1
格栅-调节池合计
一体化箱体及基础
106 | 040305001014 | 100厚C15混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C15商品泵送混凝土 2.厚度:10cm |  | m3 | 5.93
107 | 040303002005 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 20.67
108 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.66
109 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.66
110 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 2.46
111 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 |  | t | 0.75
112 | 040602019003 | 一体化箱体设备100t/d（外购成品） | 1.类型:污水一体化处理设备 2.规格、型号:100t/d，3台共300t/d 3.参数:详图纸 |  | 套 | 3
一体化箱体及基础合计
围栏
113 | 040305001015 | 100厚C25混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C25商品混凝土 2.厚度:10cm |  | m3 | 1.11
114 | 040303002006 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 040305004006 | 砖砌体 | 1.部位:围栏基础 2.材料品种、规格:Mu10标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 3.03
116 | 010507005003 | 扶手、压顶 | 1.断面尺寸:240*100 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.11
117 | 040309001003 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:钢管 2具体规格详图纸 |  | m | 45.4
118 | 010804004003 | 防护铁丝门 | 1.五金种类、规格:详图纸 |  | m2 | 1.2
119 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.构件名称:金属栏杆 2.油漆品种、刷漆遍数:全部构件安装完毕后，喷环氧富锌漆两度后，再喷白色、蓝色面漆两度 |  | m2 | 18.81
围栏合计
一体污水处理设施300t/d合计
分区二合计
分部分项合计
措施项目
120 | 041101001002 | 墙面脚手架 | 1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 |  | m2 | 147.2
121 | 041101001003 | 墙面脚手架 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 184
122 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 74.9
123 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:污水检查井底板模板 |  | m2 | 35.52
124 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构筑物及池类 平池底钢模 |  | m2 | 24.8
125 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:构筑物及池类 圆形池壁 木模 |  | m2 | 195.28
126 | 041102013001 | 梁模板 | 1.构筑物及池类 连续梁、单梁 钢模 实际钢支撑支模高度(m):4 |  | m2 | 5.826
127 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构筑物及池类 无梁池盖 复合木模 |  | m2 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 041102012001 | 柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 13.84
129 | 041102012002 | 柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 17.66
130 | 041102002002 | 基础模板 | 1.带形基础模板 有筋 |  | m2 | 45.28
131 | 041102013002 | 梁模板 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 57.9
132 | 041102002003 | 基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 4.61
133 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶、扶手模板 |  | m2 | 35.38
134 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.管道管座混凝土包封模板 |  | m2 | 18.2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表 （市政污水工程）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表（市政污水工程）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表（市政污水工程）
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-市政污水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 （绿化工程）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-绿化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 乔木
1.2 | 灌木
1.3 | 地被
1.4 | 绿地整理
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（绿化工程）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
乔木
1 | 050102001001 | 秋枫 | 1.胸径或干径:14-15cm 2.株高、冠径:高度350-400cm，冠幅250-300cm 3.种类:秋枫 4.养护期:12个月 |  | 株 | 1
2 | 050102001002 | 小叶紫薇 | 1.胸径或干径:4-5cm 2.株高、冠径:高度300-350cm，冠幅250-300cm 3.种类:小叶紫薇 4.养护期:12个月 |  | 株 | 5
乔木合计
灌木
3 | 050102002001 | 红继木球 | 1.冠丛高:高度80-100cm、冠幅80-100cm 2.养护期:12个月 3.种类:红继木球 |  | 株 | 14
4 | 050102002002 | 非洲茉莉球 | 1.冠丛高:高度100-150cm、冠幅100-150cm 2.养护期:12个月 3.种类:非洲茉莉球 |  | 株 | 23
5 | 050102002005 | 红千层 | 1.冠丛高:高度180-200cm、冠幅150-180cm 2.养护期:12个月 3.种类:红千层 |  | 株 | 15
6 | 050102002004 | 红花杜鹃球 | 1.冠丛高:高度60-80cm、冠幅60-80cm 2.养护期:12个月 3.种类:红花杜鹃球 |  | 株 | 8
灌木合计
地被
7 | 050102008001 | 吊钟大红花 | 1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:吊钟大红花 3.株高或蓬径:冠幅30cm-35cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 137.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 050102008002 | 栀子花 | 1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:栀子花 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 216.5
9 | 050102008003 | 金叶假连翘 | 1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:金叶假连翘 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度25cm-30cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 31.3
10 | 050102008004 | 翠芦莉 | 1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:翠芦莉 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 307
11 | 050102008005 | 海南洒金榕 | 1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:海南洒金榕 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 55.5
12 | 050102008006 | 变叶木 | 1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:变叶木 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度35cm-40cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 118.5
13 | 050102005001 | 花蝴蝶 | 1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:花蝴蝶 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 110
14 | 050102012001 | 风雨花 | 1.养护期:12个月 2.草皮种类:风雨花 3.铺种方式:密铺，不露土为原则 4.株高或蓬径：高度10-15cm，冠幅10-15cm |  | m2 | 2.5
15 | 050102008007 | 野牡丹 | 1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:野牡丹 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 050102005002 | 沿阶草 | 1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:沿阶草 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 8
17 | 050102005003 | 肾蕨 | 1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:肾蕨 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度20cm-25cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 53
18 | 050102008008 | 大叶龙船花 | 1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:大叶龙船花 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 208.5
19 | 050102008009 | 红背桂 | 1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:红背桂 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 178
20 | 050102005004 | 蜘蛛兰 | 1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:蜘蛛兰 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 355
21 | 050102008010 | 红继木 | 1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:红继木 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 77
22 | 050102008011 | 鸭脚木 | 1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:鸭脚木 3.株高或蓬径:冠幅25cm-30cm，高度30cm-35cm 4.养护期:12个月 |  | m2 | 18
地被合计
绿地整理
23 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.养护期:3个月 2.草皮种类:台湾草 3.铺种方式:满铺 |  | m2 | 67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 050101009001 | 种植土(换)填 | 1.回填厚度:0.6m 2.回填土质要求:种植土 |  | m3 | 1156.98
绿地整理合计
分部分项合计
措施项目
25 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.篙竹三脚桩支撑 竹长6m内 |  | 株 | 6
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（绿化工程）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表（绿化工程）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表 （绿化工程）
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：温泉镇南平村污水处理设施及周边配套建设项目-绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13