## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：泵房2座（安装） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 26424.43 |  | 20000
1.1 | 泵房(2座） | 26424.43 |  | 20000
2 | 措施合计 | 892.37
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 826.54
2.2 | 其他措施费 | 65.83
3 | 其他项目 | 231.07 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 20000
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 231.07
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 27547.87
5 | 增值税销项税额 | 2479.31 |  | －
6 | 总造价 | 30027.18
合计=1+2+3+5 |  | 30,027.18 |  | 20000

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房2座（安装） | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 泵房(2座） | [5 empty] | 26424.43 | 20000
|  | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 26424.43 | 20000
1 | 030404017004 | 配电箱 AC1、2 | 1.名称:配电箱 AC1、2 2.型号:具体元件详见图纸 | 台 | 2.00 | 662.1 |  | 1324.2
2 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 2.00 | 24.29 |  | 48.58
3 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:三极插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 8.00 | 30.93 |  | 247.44
4 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 10.00 | 9.27 |  | 92.7
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 57.88 | 8.8 |  | 509.34
6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:DN50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 7.90 | 21.46 |  | 169.53
7 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 | m | 79.32 | 3.13 |  | 248.27
8 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4.0 | m | 121.32 | 3.91 |  | 474.36
9 | 030411004013 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 43.60 | 7.94 |  | 346.18
10 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | m | 46.05 | 14.67 |  | 675.55
11 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2*28W | 套 | 4.00 | 127.37 |  | 509.48
12 | 030409008004 | 总等电位箱MEB | 1.名称:总等电位箱MEB | 台 | 2.00 | 153.31 |  | 306.62
13 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:给水泵 2.型号:15KW | 台 | 2.00 | 10602.77 |  | 21205.54 | 20000
14 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:放置式 2.备注:具体按设计图纸 | 具 | 4.00 | 66.66 |  | 266.64
|  | 措施项目 | [5 empty] | 65.83
本页小计 | [7 empty] | 26424.43 | 20000
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房2座（安装） | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1.00
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 项 | 1.00 | 65.83 |  | 65.83
17 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1.00
本页小计 | [7 empty] | 65.83
合 计 | [7 empty] | 26490.26 | 20000

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 1 页 共 17 页
项目编码 |  | 030404017004 |  | 项目名称 | 配电箱 AC1、2 |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 222.77 | 330.76 |  | 108.57 | 222.77 |  | 330.76 |  | 108.57
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 222.77 |  | 330.76 |  | 108.57
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 300
清单项目综合单价 | [7 empty] | 662.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| AC1、2 |  |  |  |  | 台 | 1 | 300 |  | 300
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 30.77 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 330.77 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 2 页 共 17 页
项目编码 |  | 030404034004 |  | 项目名称 | 照明开关 |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 10个 | 0.1 | 78.63 | 125.92 |  | 38.33 | 7.86 |  | 12.59 |  | 3.83
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 7.86 |  | 12.59 |  | 3.83
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 11.93
清单项目综合单价 | [7 empty] | 24.29
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 一位单控大跷板开关 10A250V |  |  |  |  | 个 | 1.02 | 11.7 |  | 11.93
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 0.66 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 12.59 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 3 页 共 17 页
项目编码 |  | 030404035006 |  | 项目名称 | 插座 |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-4-139 | 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 118.79 | 132.6 |  | 57.9 | 11.88 |  | 13.26 |  | 5.79
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 11.88 |  | 13.26 |  | 5.79
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 12.34
清单项目综合单价 | [7 empty] | 30.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 三极插座 单相10A250V |  |  |  |  | 个 | 1.02 | 12.1 |  | 12.34
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 0.92 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 13.26 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 4 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411006002 |  | 项目名称 | 接线盒 |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 41.68 | 30.71 |  | 20.32 | 4.17 |  | 3.07 |  | 2.03
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 4.17 |  | 3.07 |  | 2.03
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 2.04
清单项目综合单价 | [7 empty] | 9.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料暗装接线盒 86型 |  |  |  |  | 个 | 1.02 | 2 |  | 2.04
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 1.03 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 3.07 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 5 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411001006 |  | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 57.88
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-11-89 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 446.84 | 215.57 |  | 217.79 | 4.47 |  | 2.16 |  | 2.18
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 4.47 |  | 2.16 |  | 2.18
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 1.98
清单项目综合单价 | [7 empty] | 8.8
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PVC-U难燃电线管 DN20 |  |  |  |  | m | 1.1 | 1.8 |  | 1.98
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 2.15 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 6 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411001007 |  | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 7.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-11-93 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.01 | 900.69 | 806.26 |  | 439 | 9.01 |  | 8.06 |  | 4.39
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 9.01 |  | 8.06 |  | 4.39
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 7.48
清单项目综合单价 | [7 empty] | 21.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PVC-U难燃电线管 DN50 |  |  |  |  | m | 1.1 | 6.8 |  | 7.48
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 0.58 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 8.06 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 7 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411004011 |  | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 79.32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 78.63 | 195.61 |  | 38.33 | 0.79 |  | 1.96 |  | 0.38
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0.79 |  | 1.96 |  | 0.38
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 1.78
清单项目综合单价 | [7 empty] | 3.13
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯塑料绝缘电线 铜芯单塑BV2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 | 1.62 |  | 1.78
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 1.95 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 8 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411004012 |  | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 121.32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 69.02 | 288.69 |  | 33.64 | 0.69 |  | 2.89 |  | 0.34
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0.69 |  | 2.89 |  | 0.34
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 2.71
清单项目综合单价 | [7 empty] | 3.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯塑料绝缘电线 铜芯单塑BV4 |  |  |  |  | m | 1.08 | 2.51 |  | 2.71
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 2.87 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 9 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411004013 |  | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 43.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-11-217 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 0.01 | 94.42 | 654.04 |  | 46.02 | 0.94 |  | 6.54 |  | 0.46
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0.94 |  | 6.54 |  | 0.46
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 6.32
清单项目综合单价 | [7 empty] | 7.94
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯塑料绝缘电线 铜芯单塑BV10 |  |  |  |  | m | 1.05 | 6.02 |  | 6.32
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 0.23 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 6.55 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 10 页 共 17 页
项目编码 |  | 030413002002 |  | 项目名称 | 凿(压)槽 |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 46.05
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.1 | 79.91 | 27.84 |  | 38.95 | 7.99 |  | 2.78 |  | 3.9
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 7.99 |  | 2.78 |  | 3.9
未计价材料费
清单项目综合单价 | [7 empty] | 14.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 2.78 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 2.78 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 11 页 共 17 页
项目编码 |  | 030412005002 |  | 项目名称 | 荧光灯 |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-12-246 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 10套 | 0.1 | 250.73 | 900.79 |  | 122.21 | 25.07 |  | 90.08 |  | 12.22
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 25.07 |  | 90.08 |  | 12.22
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 86.86
清单项目综合单价 | [7 empty] | 127.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双管荧光灯2*36W |  |  |  |  | 套 | 1.01 | 86 |  | 86.86
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 3.23 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 90.09 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 12 页 共 17 页
项目编码 |  | 030409008004 |  | 项目名称 | 总等电位箱MEB |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C4-9-73 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300 | 个 | 1 | 31.21 | 106.89 |  | 15.21 | 31.21 |  | 106.89 |  | 15.21
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 31.21 |  | 106.89 |  | 15.21
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 106
清单项目综合单价 | [7 empty] | 153.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 总等电位箱 |  |  |  |  | 台 | 1 | 106 |  | 106
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 0.89 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 106.89 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 13 页 共 17 页
项目编码 |  | 030109001002 |  | 项目名称 | 离心式泵 |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C1-6-1 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 | 台 | 1 | 259.46 | 10079.08 | 68.13 | 196.1 | 259.46 |  | 10079.08 | 68.13 | 196.1
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 259.46 |  | 10079.08 | 68.13 | 196.1
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 10000
清单项目综合单价 | [7 empty] | 10602.77
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 给水泵 15KW |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 10000 | 10000
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 79.09 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 79.09 | - | 10000
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 14 页 共 17 页
项目编码 |  | 030901013004 |  | 项目名称 | 灭火器 |  |  | 计量单位 |  | 具 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C9-1-114 | 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 10个 | 0.1 | 24.45 | 630.5 |  | 11.67 | 2.45 |  | 63.05 |  | 1.17
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 2.45 |  | 63.05 |  | 1.17
|  | 未计价材料费 | [5 empty] | 63
清单项目综合单价 | [7 empty] | 66.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| ABC干粉灭火器 MFZL4 |  |  |  |  | 个 | 1 | 63 |  | 63
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  | 0.05 | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  | 63.05 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 15 页 共 17 页
项目编码 |  | 031302007001 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 16 页 共 17 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 65.83 |  |  |  | 65.83
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 65.83
未计价材料费
清单项目综合单价 | [7 empty] | 65.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：泵房2座（安装） | [8 empty] | 第 17 页 共 17 页
项目编码 |  | 031302007001 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房2座（安装） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 826.54 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 826.54

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房2座（安装） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 20000.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 231.07 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 231.07 |  | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：泵房2座（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 备注
|  |  | 暂估 |  | 单价 | 合价
1 | 给水泵 15KW | 台 | 2 |  | 10000 | 20000
合 计 | [5 empty] | 20000

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：泵房2座（安装） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 27547.87 | 9 |  | 2479.31
合 计 | [5 empty] | 2479.31

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房2座（安装） |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 2.23 | 3.81 |  | 8.48
2 | 塑料暗装接线盒86型 | 个 | 10.2 | 2 |  | 20.4
3 | 人工费 | 元 | 2152.9 | 1.01 |  | 2174.43
4 | 人工费调整 | 元 | 65.83 | 1 |  | 65.83
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.49 | 5.4 |  | 2.67
6 | 钢板综合 | kg | 0.4 | 4.23 |  | 1.69
7 | 棉纱 | kg | 0.9 | 11.47 |  | 10.29
8 | 白布 | kg | 0.44 | 2.75 |  | 1.21
9 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.83 | 0.18 |  | 0.15
10 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2.08 | 0.43 |  | 0.89
11 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.42 | 5.04 |  | 2.12
12 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.82 | 5.82 |  | 4.75
13 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.88 | 0.6 |  | 0.53
14 | 砂轮片综合 | 片 | 9.67 | 12.87 |  | 124.46
15 | 铁砂布0~2# | 张 | 2.6 | 0.94 |  | 2.44
16 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.2 | 6.01 |  | 1.2
17 | 焊锡丝综合 | kg | 0.16 | 7.69 |  | 1.23
18 | 焊锡膏 | kg | 0.03 | 47.01 |  | 1.35
19 | 锡基钎料 | kg | 0.33 | 52.47 |  | 17.27
20 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.05 | 8.55 |  | 0.41
21 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.06 | 2.76 |  | 0.16
22 | 钢锯条 | 条 | 0.66 | 0.43 |  | 0.28
23 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 77 | 0.5 |  | 38.5
24 | 中砂 | m3 | 0.11 | 190 |  | 20.9
25 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 13.85 |  | 0.28
26 | 酚醛调和漆 | kg | 0.08 | 10.88 |  | 0.87
27 | 汽油综合 | kg | 1.75 | 9.1 |  | 15.92
28 | 机油综合 | kg | 0.82 | 6.96 |  | 5.71
29 | 电力复合脂 | kg | 0.82 | 14.45 |  | 11.85
30 | 氧气 | m3 | 0.27 | 5.16 |  | 1.37
31 | 乙炔气 | kg | 0.09 | 13.3 |  | 1.2
32 | 胶粘剂 | kg | 0.06 | 1.88 |  | 0.11
33 | 塑料软管D5 | m | 0.36 | 0.4 |  | 0.14
34 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.75 | 2.4 |  | 4.21
35 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.46 | 53.88 |  | 24.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房2座（安装） |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 8.55 | 1.7 |  | 14.53
37 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 22.25 | 0.06 |  | 1.34
38 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 14.9 | 0.48 |  | 7.15
39 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 4.06 | 1.1 |  | 4.47
40 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06 | 2.32 |  | 9.42
41 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.37 |  | 1.31
42 | 其他材料费 | 元 | 13.16 | 1 |  | 13.16
43 | 双管荧光灯2*36W | 套 | 4.04 | 86 |  | 347.44
44 | 一位单控大跷板开关10A250V | 个 | 2.04 | 11.7 |  | 23.87
45 | 三极插座单相10A250V | 个 | 8.16 | 12.1 |  | 98.74
46 | 铜芯塑料绝缘电线铜芯单塑BV2.5 | m | 87.25 | 1.62 |  | 141.35
47 | 铜芯塑料绝缘电线铜芯单塑BV4 | m | 131.03 | 2.51 |  | 328.87
48 | PVC-U难燃电线管DN20 | m | 63.67 | 1.8 |  | 114.6
49 | 总等电位箱 | 台 | 2 | 106 |  | 212
50 | 机上人工 | 工日 | 0.2 | 232.3 |  | 46.46
51 | 折旧费 | 元 | 15.37 | 1 |  | 15.37
52 | 检修费 | 元 | 4.56 | 1 |  | 4.56
53 | 维护费 | 元 | 15.8 | 1 |  | 15.8
54 | 安拆费 | 元 | 2.55 | 1 |  | 2.55
55 | 柴油(机械用)0# | kg | 5.47 | 7.66 |  | 41.88
56 | 电(机械用) | kw·h | 12.05 | 0.8 |  | 9.64
57 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 2.03 | 2.03 |  | 4.13
58 | PVC-U难燃电线管DN50 | m | 8.69 | 6.8 |  | 59.09
59 | 铜芯塑料绝缘电线铜芯单塑BV10 | m | 45.78 | 6.02 |  | 275.6
60 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 2.4 | 3.62 |  | 8.69
61 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 3.6 | 6.82 |  | 24.55
62 | 碎石20 | m3 | 0.12 | 157 |  | 19.47
63 | 木板 | m3 | 0.01 | 1630.62 |  | 9.78
64 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 0.5 | 18.06 |  | 9.03
65 | 煤油 | kg | 1.12 | 4.29 |  | 4.8
66 | 黄甘油 | kg | 0.3 | 6.46 |  | 1.94
67 | 给水泵15KW | 台 | 2 | 10000 |  | 20000
68 | ABC干粉灭火器MFZL4 | 个 | 4 | 63 |  | 252
69 | AC1、2 | 台 | 2 | 300 |  | 600
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房2座（安装） |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
| 合计 |  |  |  |  | 25291.67