广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目

方案设计和初步设计任务书

一、项目概况

（一）建设地点：本项目位于广州市花都区沿江大道以南，花都大道以西。
（二）建设规模（不含市政道路、城市绿化用地等市政配套建设内容）：本项目总用地面积约59304.86平方米，可建设用地面积约为32886.90平方米，总建筑面积约133643.50平方米，最大单体面积约 18187平方米，建筑最大层数为31层，最大高度约96.8米（暂以现有条件强排方案，以实际规划批复为准）。建设内容包括安置用房、配套公建、幼儿园、停车库、绿化广场等。项目设计安置房套内面积分别为60、80、100、140平方米四种户型，已签约208户的需求户型套数分别为130、190、210、39套，已签约需求的户型套数为569套；未签约户数（37户，每户280m2）和预留安置面积（2户，共518m2）的户型配比参照已签约户型比例（相关经济技术指标以规划批复为准）。
二、任务要求

方案设计和初步设计服务单位的任务是完成方案和初步设计，配合可研单位编制建设方案，使项目通过方案协同会审，并完成修建性详细规划审查和报建手续，并完成初步设计相关工作。

三、工作服务范围：
项目现状情况和各项参观调研及技术分析。
协助编制相关技术资料文件（编制方案技术文件并提供正式彩色文本一式八份）。
参与前期的技术类协调工作。
参与本项目相关的技术类会议。
安排专人协助业主开展办理各项工作。
初步测算建设规模、主要经济技术指标及投资估算。
按业主需求完成方案设计和初步设计相关工作。
参与方案联审技术资料编制。
协助业主完成修建性详细规划报建手续。
提供相关技术服务，必要时出具技术报告。
其他业主交办的工作。

四、设计主要内容（包括但不限于）

（一）设计范围:总平面规划、建筑、结构、给排水、电气、暖通、智能化、安装、人防、消防、道路、边坡、基坑、园林、室内设计、绿建、节能、装配式、建筑信息模型BIM、海绵城市等。

（二）设计主要内容：包括方案设计、方案修改、初步设计及概算。
五、设计依据

（一）本设计任务书

（二）建设单位提交的基础资料（方案设计文件、规划设计条件等）

（三）现行的有关建筑工程、规划、消防、环保等方面的法律法规、规范标准等。

六、设计原则

建设应坚持遵循安全可靠、经济实用、资源节约、环境友好和适度创新的原则，充分考虑代际关系和居住行为、住宅使用功能与空间的组合，以满足安置家庭的基本居住生活需求，合理确定套型结构。同时体现“以人为本”的设计原则，创造安全、方便、健康、紧凑、和谐的人居环境，并合理采用成熟可靠的新技术、新材料、新工艺，符合国家有关技术标准、规范，达到节地、节能、节水、节材和环境保护的目标要求。

（一）体现现代居住形式与传统文化习俗并存的要求

设计应注重保留原有自然村的布局肌理，尊重村民生活方式，延续原有的文化氛围，满足原住地村民文化传承的需要。设计应既满足现代居住区的功能需要，提升原住地村民的居住品质，同时应注重原住地村民生活方式及民风民俗、文化传统的传承和延续。

（二）体现“集约高效、统筹兼顾、统一布局”的理念

1.项目建设必须体现“集约高效、统筹兼顾、统一布局”理念，将公建配套、停车等系统化进行考虑与设计。

2.配套公建的配建水平，必须与居住人口规模相对应。并应与住宅同步规划、同步建设和同时投入使用。

3.本项目宜本着节约投资的原则，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计方案。停车数量要满足回迁村民的使用需求。
4.市政道路、市政管网等应进行一体化规划，统筹设计。

（三）体现“绿色节能、生态宜居”的设计理念

关于贯彻执行《广州市人民政府关于加快发展绿色建筑的通告》有关事项的通知，项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。

（四）设计方案应与其它相关规划相协调，并遵守国家、广东省和广州市相关行业的有关法律和规范，符合本设计任务书的规定。

七、设计要求

7.1 各专业建设要求

7.1.1.规划专业

(1)住区规划应符合国家相关的规划设计法律法规要求，同时还要符合广州市城市总体规划、分区规划、控制性详细规划的要求；应充分利用城市基础设施与公共资源，集约利用土地资源，符合城市发展规划。

(2)规划方案应遵照控制性详细规划及相关专项规划，并充分考虑与周边村镇用地的关系。

(3)住区的建筑间距、道路宽度和绿地率应遵循集约节约用地的原则，应充分利用土地，同时满足广州市住建局的相关规定，容积率可按相应区域控制指标的上限取值。

(4)住区应布局合理，功能分区明确，应考虑回迁村民自住和出租的需要，组团布局结合不同面积标准的户型，适当分区，方便管理。

(5)住区应充分利用住区的地形、地貌和环境，合理布置住宅组团和绿化景观，丰富空间，美化环境，体现地方特色，体现实用性。

(6)住区交通组织便捷、经济、合理组织人流、车流，有利安全防卫，道路网络层次适当，架构清晰，衔接合理。主要出入口、公共交通组织及公共服务设施应考虑无障碍设计。管线布置经济合理。

(7)住区的公共服务设施应着重安排老年人、儿童活动场所、社区医疗卫生等服务设施，适当安排运动健身区和残疾人车停车位，营造宜居环境。

(8)住区应适当提高公共交通服务标准，满足公交设施配套面积要求；在保证绿地率的前提下，商业配套建筑可适当设置室外停车场。

(9)首层宜架空设置，方便自然通风，并为住户提供一个交流、休憩场所。

(10)应合理确定各建筑单体的±0.00标高，充分考虑场地合理性和土石方平衡，避免积水。

(11)规划应结合绿色建筑生态理念，降低热岛效应，适度利用再生能源。

注释：

1）本规划条件依据国家法律、法规、城市控制性详细规划确定。

2）本规划条件应与建设用地规划红线图共同使用。

3）地块规划（建筑）设计应符合本规划条件、国家现行规划、建筑设计规范和《广州市城乡规划技术规定》要求。

7.1.2建筑专业

7.1.2.1 总体设计原则：

(1)住宅设计应符合国家相关设计规范。单体建筑分布合理，应提高空间利用率和使用系数，控制公共分摊面积，降低用户经济负担。

(2)户型设计应满足模数化和标准化的要求，空间尺寸宜满足建筑模数化的要求。

(3)充分考虑经济合理性以及绿色建筑要求，各功能房间应有直接采光通风；电梯厅宜采用开敞设计或设置外窗，以充分利用自然通风。

(4)设计应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《公共建筑节能设计标准》、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》以及业主对节能率等的特殊要求。

（5）设计要尽可能满足居民均好性要求。
7.1.2.2 户型设计

(1)设计中可能会根据设计方案审查与回迁村民的回访摸查情况作适当调整。安置区按照高层电梯住宅小区的标准建设，套内面积分别为60、80、100、140平方米四种户型，对应户型套数分别为55、164、112、40套，共需设计安置总套数至少为371套。

(2)户型的设计应合理、实用和标准化，间隔灵活，在有限的空间里力求安全、紧凑、功能合一。绝大多数户型要求南北向，可有适当的偏角，须注意城市常年风向与建筑朝向的关系。户型设计方面考虑动静分开、干湿分开，充分考虑空调、热水设备、管线布置的合理性及隐蔽性。

(3)应统筹考虑老人以及残疾人的使用要求，应按照国家现行无障碍设计规范规定进行无障碍设计。

(4)住房应设置生活、服务阳台，每套住宅中，应有1个阳台与客厅直接相通，一个服务阳台与厨房直接相通。
(5)住房宜采用分体式空调；空调室外机位应尽量靠近窗洞口设置，方便安装及维修。空调室外机位应考虑不阻碍窗的开启。

(6)厨房、卫生间的厨具和洁具布置应紧凑合理。油烟机排烟管应接入成品排烟道。排烟道平面洞口尺寸应按广东省建筑标准设计推荐性通用图集选用，位置应尽量靠近燃气灶。

7.1.2.3 建筑风格

(1)建筑造型宜简洁大方，富有现代气息，适当借鉴岭南建筑与亚热带建筑手法，提取具有岭南地域特色的设计元素，赋予建筑形态以可识别性，强化建筑的地域性表现和文化表达。

(2)建筑风格应结合所在地域的气候性特性，应结合绿色建筑要求，尽量减少造型要素中没有功能作用的装饰构件的应用。建筑构件与建筑空间、建筑造型结合进行一体化设计，既作为立面设计的元素，又起到遮阳隔热、通风降温的作用。

(3)应对广州地区多雨的气候特征，建筑构件应考虑遮风挡雨以及雨水的疏导利用，并在易受风雨侵蚀的部位，选用合适的防水材料和构造，结合排水系统共同工作。

(4)应对广州地区炎热潮湿的气候，结合建筑空间通风系统的组织，选用合适的建筑外墙材料，同时注重色彩搭配和细节设计，鼓励在立面细部构造中创新设计，增强建筑的整体效果。

(5)独立公建配套建筑的设计风格应与居住建筑协调，同时又要有自身的特色，以适度变化的建筑色彩和文化内涵，丰富住区的整体效果。

7.1.2.4  层高

住宅层高：安置房标准层层高宜3.0米（不少于3.0米）。

7.1.2.5  墙体

(1)围护结构应选用有利于保温节能的材料，并满足隔声要求。

(2)外墙装饰面层材料采用涂料时，应考虑其耐候性、耐久性及翻新成本；外墙保温设计应做好节能设计方案的比选，采用外墙内保温方式，尽量减少保温砂浆的使用。

(3)东西向超过1.0m长的异形柱和剪力墙应采做好隔热设计，满足隔热验算要求。

7.1.2.6 门窗

(1)在满足规范要求的前提下，门、窗开启面积宜按照节能设计要求考虑。

(2)门、窗玻璃材质的选择应进行技术经济比较，提高节能设计方案的性价比，在满足节能要求的前提下，重点节能部位可采用高性能玻璃，其余部位采用普通玻璃。卫生间窗应采用磨砂玻璃。

(3)卫生间窗应注意排风扇的安装位置和电源插座的关系。

7.1.2.7 电梯

(1)电梯台数：按照相关规范设置，且每台电梯服务户数不宜过多。

(2)需选用应设置可容纳担架的电梯担架梯和无障碍电梯。

7.1.2.8 防水设计

(1)建筑物防水设计，应根据建筑物性质及重要程度、使用功能要求、结构特点、施工条件及使用环境条件等确定其设防标准和设防等级，根据材料的特性、层次之间的相容性、互补性等因素，合理选定防水材料的种类、规格，明确细部构造的做法，并提出相应技术措施。

(2)地下室防水设计应遵循防、排、截、堵相结合的原则,因地制宜、综合治理；施工缝采用中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条。

(3)厨房、卫生间防水

1）厨房、卫生间地面应采用防水、防滑、易冲洗面层材料。

2）卫生间地面结构应采用沉板处理，降低结构标高，以保证厕位足够的敷设高度，并做好防水处理。卫生间沉箱内应设地漏，宜采取侧排方式。

(4)阳台防水

阳台应做防水设计。

(5)屋面防水

1）屋面材料除基层防水材料外，面层应采用不燃烧体材料，包括屋面突出部位。屋面排水应采用有组织排水，充分考虑所需的排水措施。

2）天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等处应采取与工程特点相适应的防水加强构造措施。

7.1.2.9 交通标识设计与标识导向系统设计

地面交通引导标识；地下室交通引导标识；室外园区标识；公共部位室内标识；室外楼宇标识等。 

7.1.3结构专业

7.1.3.1 结构总体设计原则：

(1)结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。

(2)抗震设计应遵循现行的国家规范、规程与广州市地方标准。

(3)永久建筑应以钢筋混凝土结构为主，临时建筑应以钢结构为主。临时建筑的主要结构构件应考虑重复利用的可能性。

(4)地下室长、宽超出规范伸缩缝最大间距要求时，宜首选采用后浇带或加强带等抗裂措施，同时设计院应提交抗裂措施多方案比选报告。

(5)塔楼结构宜避免做结构转换和超限结构。

7.1.3.2 结构设计各阶段相应成果及要求
7.1.3.2.1 设计对提交成果的完整性、准确性及时限性负责, 设计成果需书面提交。
7.1.3.2.2方案阶段成果
1，结构主体方案布置平面图电子版，套有轴线；
2，结构设计电算模型，电算模型应无过多超限信息；
3，结构选型对比：主体结构选型(结构体系、楼盖体系等)对比、其他重难点分项结构选型对比（对比方案需包括经济性比较，且不得少于2个）；
4，对结构方案进行造价估算。
7.1.3.2.3 初步设计阶段成果
除初设图纸（含电子版）、初设文本(含结构超限审查判别电子文件等)、结构超限审查相关文件（如有）、国家及地方主管部门要求的其他设计文件等以外，还须包含以下资料：
1，结构设计统一技术措施；
2，结构设计电算模型，电算模型应无超限信息；
3，上部结构计算书，电算结果；
4，地基与基础计算书，包括不限于单桩Ra计算书、承台计算书，抗浮计算书等；
5，选型对比：基础选型对比（对比方案需包括经济性比较，且不得少于2个）；
6，专项分析：其他重难点专项分析。
7，对结构初步设计图纸进行造价概算。
7.1.3.3 基坑设计

基坑支护和地基处理设计，应同时提交选型的经济技术多方案比选专题报告。

7.1.4给排水专业

7.1.4.1 设计范围

(1)给排水系统包括住宅、商业的室内生活给水系统、污废水系统、雨水系统、消防给水系统、气体灭火系统、建筑灭火器配置，室外园林景观给水系统和排水系统，室外给、排水管网总图，室内、外综合管线图等。

7.1.4.2 设计的一般原则

(1)给、排水系统设计应具有先进性、可靠性，同时根据项目的性质、规模进行技术、经济、环境等多项指标综合比较，力求做到安全、环保、节水、节能、节地、经济，应充分利用市政供水压力直接供水。

(2)应采取雨水、粪便污水、废水分流排水系统，商业厨房和餐厅产生的含油废水应通过隔油池进行处理，以及粪便污水应经过化粪池处理达标后排进室外废水管道。生活排水经室内管道（污、废分流）收集后排入室外污、废水管道。高层住宅底层排水原则上应单独排放。雨水系统应合理考虑就地入渗和收集回用，尽量减少对市政管网的排水负担。

(3)实现对水资源的合理分配和利用，做到优质优用、低质低用、水尽其用，建筑物宜考虑分质供水和雨水收集利用，收集屋面雨水提供绿化及景观灌溉、洗车等部分的水量。

(4)应采用节水器材、器具。

(5)给水系统应按供水部门的相关技术规范要求设计。

(6)给水方式和分区应根据市政水压及地形标高、建筑层数、建筑高度综合考虑。

(7)给水立管敷设于管井内，管井尺寸应满足管道和水表安装维护的要求；住宅套内支管在找平层内敷设。

(8)室外绿化喷洒给水系统应结合住区园林统一考虑。灌溉形式应采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。

(9)铺砌广场、人行步道、停车场等处的地面设置具有渗透功能的透水铺装。

(10)选择在绿地或停车场等适当位置建设地下雨水蓄水池，设计时考虑采用潜水泵排出雨水，并合理规划室外雨水管网和蓄水池的管道和标高设计。

(11)给水管材：（具体按水务管理部门要求）给水管材及管件必须满足国家生活饮用水卫生标准。

(12)污水管材：具体按水务管理部门要求，优先采用经济适用的管材。

(13)室内消防箱宜选用消火栓和灭火器一体化的消防箱，标准层优先考虑暗装。

(14)生活和消防水泵出水总管上应根据规范设置水锤吸纳装置，消防水泵出水总管上应安装泄压阀或持压阀。

(15)公共卫生间的洗手盆龙头采用感应龙头，要求感应开启时间<1秒，关闭时间<2秒。

(16)公共卫生间的蹲式大便器采用脚踏式冲洗阀（冲洗阀应有空气隔断装置），定量冲洗；小便器采用感应冲洗阀，每次冲洗水量不大于3升；蹲式大便器水箱容积不大于6L。

(17)给水水嘴应采用陶瓷芯等密封性能好的、能限制出流的节水水嘴。

(18)合理配置水表等计量装置，有条件的应优先考虑设置远程抄表系统。

(19)室内、外管道应绘制管线综合图。

(20)消防水泵房集中设置，消防水池进水管设总表计量；生活水泵房宜根据供水户数不超过500户进行设置。

(21)室外场地、屋面的暴雨重现期宜按5年，地下车库坡道出入口、下沉式广场等暴雨重现期宜按50年。建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口，重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力应不小于50 年重现期的雨水量。

(22)生活水池采用不锈钢水箱、并应有卫生部门的检测报告及许可证。

(23)给排水设计应满足《绿色建筑评价标准》绿色建筑二星级及以上的各项要求。

(24)根据小区周边市政道路管网配套完善情况进行污水处理设施系统的设置。

（25）海绵城市设计应满足用地规划条件和海绵城市建设相关规范、规定、文件的要求。
7.1.5强电专业

7.1.5.1 设计范围

（1）包括红线范围内的以下系统：

1）变、配、发电系统（各标段设计范围详见界面划分）；

2）配电系统；

3）照明系统（含室内普通照明、应急照明、特殊场所照明及室外景观照明及照明控制等）；

4）电气消防系统；

5）建筑物防雷、接地系统及安全措施；

6）电气节能及环保措施；

7）配合完成红线范围内管线综合平衡设计。

7.1.5.2 变、配、发电系统

（1）负荷等级：应根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度，分一级、二级及三级负荷。

（2）供电电源：10KV电源取自规划区周边10KV开关站，作为正常工作电源。配电房、变电房必须设置于首层或架空层，具体按供电部门要求设置，配电房、变电房消防需满足消防部门及规范要求严格设置。

（3）应急备用电源：按照现行国家规范要求设置应急备用电源。

（4）10/0.4KV变、配电系统：本项目变配电系统方案选择必须考虑安全可靠、节省投资、降低损耗及方便运行维护管理。

（5）计量：根据供电部门要求高压设计量总表及用户分表。

（6）根据现行国家规范和标准，确定各部分用电负荷的用电等级，并依此进行供电系统的设计，以满足各级负荷对电源及供电系统的配置要求。

（7）供配电系统的设计，要求系统接线简洁，层次清晰有利于提高供配电系统的可靠性和经济性；有利于系统平时的综合经济运行和维护。

（8）系统设置以提高系统的先进性、科学性，鼓励在资金合理使用的前提下，采用清洁能源和绿色环保型节能用电设备，适应可持续发展的要求。

（9）充分考虑电气节能措施，包括谐波抑制、电磁干扰、负荷损耗等。

7.1.5.3变、配电所

（1）本项目占地面积较大，变配电房位置应尽量靠近负荷中心，以减少电缆供电半径。

（2）高、低压配电柜出线宜采用下出线沿电缆沟敷设方式。

（3）应考虑空调通风及防排烟系统设计。

（4）应按照当地消防部门要求考虑是否设置气体灭火系统。

7.1.5.3 照明系统

应按照国家现行规范及广东省绿色建筑相关标准的要求进行照明设计。

（1）照明控制系统：包括分区域就地控制、分区分组控制等。建议对室外景观照明采用时间控制，充分体现方便控制及节能效果。

（2）应急照明：按照国家规范要求设置应急照明（疏散照明、安全照明、备用照明）。

（3）照明灯具的选择必须符合节能规范相关要求。

（4）设计应满足《绿色建筑评价标准》绿色建筑二星级及以上的各项要求。

7.1.5.4 其他

(1)供电：应满足各项强电系统的基本要求，设计者还可以在此基础上提出合理建议。

1）供电方式及电源：具体按当地供电部门要求。电源取自规划区周边10kv开关站，配电房、变电房必须设置于首层或架空层，具体按供电部门要求设置，配电房、变电房消防需满足消防部门及规范要求严格设置。

2）供配电系统的设计，要求系统接线简洁，层次清晰有利于提高供配电系统的可靠性和经济性。

3）供配电系统的设计，有利于系统平时的综合经济运行和维护。

4）根据现行国家规范和标准，确定各部分用电负荷的用电等级，并依此进行供电系统的设计，以满足各级负荷对电源及供电系统的配置要求。

5）鼓励在资金合理使用的前提下，采用清洁能源和绿色环保型节能用电设备，适应可持续发展的要求。

(2)照明：不同性质的建筑，应按照国家现行规范的要求进行照明设计，提供舒适、安全的居住条件。

1）照明控制系统：住区内道路、园景照明应采用时控、光控节能控制模式。

2）应急照明：须按照国家规范要求设置应急照明。

3）泛光照明：参照国家规范要求设置。

7.1.6智能化专业

7.1.7.1 设计范围

（1）信息接入系统

（2）光纤到户系统

（3）有线电视系统

（4）室内移动通信覆盖系统

（5）信息导引及发布系统

（6）视频安防监控系统

（7）可视对讲系统

（8）门禁控制系统

（9）停车场管理系统

（10）电梯五方对讲系统

（11）机房工程

（12）配合完成红线范围内管线综合平衡设计

以上系统的配置要求仅是业主方的建议，并不减轻设计院在此方面所应承担的任何责任。

7.1.7空调与暖通专业

本设计范围包括但不限于项目各主体工程、地下车库、总平面的通风、防排烟工程、空调工程、人防通风工程。

(1)暖通空调系统应遵循国家、地方和行业有关的现行规范和标准，符合安全、可靠、适用、 先进的原则，采用合理的技术，达到绿色、节能、环境保护、可持续发展的目的；设置建筑物的空调、通风及防排烟系统，以保证建筑物的舒适性要求、卫生防疫要求、设备 运行可靠和火灾时的安全疏散等要求；设计方案要易于实施，便于使用阶段运行控制及 维修保养。

(2)各主体工程、地下车库的不同功能用房、区域的空调系统形式选择、通风设计形式，要满足使用要求和舒适性、节能性、可靠性的综合评价。公共卫生间及电梯机房应设置机械排风系统。防排烟系统的设置根据规范设计，尽量达到自然排烟条件，当建筑构造不满足自然排烟条件时应设置机械防排烟设计。    (3)公共厨房应预留通风及排油烟管井。

(4)消防控制中心、电梯机房、物业管理用房、值班室等应考虑设置空调。

(5)应保持空调室外机的通风顺畅，空调冷凝水应集中排放。空调室外机搁板的位置应考虑尺寸合适和安装方便。

(6)本项目空调系统的设计方案，应根据建筑物的用途、规模、使用特点、参数要求、负荷变化情况、能源状况等通过技术经济分析比较确定。

(7)高层住宅应设置厨房排油烟竖井高空排放。

(8)住宅应统一设计分体式房间空调器室外机的安放位置，设计安放位置时应避免多台相邻室外机吹出气流相互干扰，并应考虑冷凝水的排放和减少相邻住房热污染和噪声污染。

（9）设备选型应考虑环保节能、技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现 科技、环保、可持续发展的理念。

（10）暖通空调设计说明、设计图纸的内容和深度应满足建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。

7.1.8 住区道路工程的建设要求

（1）区内城市级道路按控规执行，道路设置必须满足消防要求和无障碍通行的要求。

（2）市政设计包括安置区市政道路、市政管网规划及整合设计。既要满足本次规划的需求，还要考虑远期发展，留有适当余量。

（3）住区出入口至城市道路的连接处，应采取相应措施防止路面容易出现碎裂和塌陷；

（4）住区内车行道在与人行道交叉口处须采取措施防止因水损导致的路面裂缝与下陷；

（5）住区道路的结构设计应当严格按照道路的设计规范进行，各层厚度不宜过薄。

（6）临时道路的设计，应结合永久道路使用考虑，避免设计、施工、资源的重复投入。

7.1.9 环境绿化专业

（1）总体环境

1）环境景观规划应从场地的基本条件、地形地貌、土质水文、气候条件、动植物生长状况和市政配套设施等方面分析设计的可行性和经济性。

2）用工程措施处理好组团内外标高关系，避免因有不适当的高差而造成地表径流污染或影响居住区内的景观。

3）组团出入口应与附近公交车设站点位置、附近人口密度及城市道路的客流量密切相关，避免大股游人出入时影响城市交通，并确保游人安全。住区游憩空间应以人为本，方便邻里交往和设区交流活动，降低干扰。

4）依据住区的规模和建筑形态，从平面和空间两个方面入手，通过合理的用地配置，适宜的景观层次安排，必备的设施配套，达到公共空间与私密空间的优化，达到住区整体意境及风格塑造的和谐。

5）通过借景、组景、分景、添景多种手法，使住区内外环境协调。应有意识地留设景观视线通廊，促成内部景观的交融。

（2）环境景观设计应坚持以下原则：

1）坚持社会性原则。赋予环境景观亲切宜人的艺术感召力，通过美化生活环境，体现社区文化，促进人际交往和精神文明建设，并提倡公共参与设计、建设和管理。

2）坚持经济性原则。顺应市场发展需求及地方经济状况，注重节能、节材，注重合理使用土地资源。提倡朴实简约，反对浮华铺张，并尽可能采用新技术、新材料、新设备，达到优良的性价比。

3）坚持生态原则。应尽量保持现存的良好生态环境，改善原有的不良生态环境。提倡将先进的生态技术运用到环境景观的塑造中去，利于人类的可持续发展。

4）坚持地域性原则。应体现所在地域的自然环境特征，因地制宜地创造出具有时代特点和地域特征的空间环境，避免盲目移植。

5）坚持历史性原则。要尊重历史，保护和利用历史性景观，对于历史保护地区的住区景观设计，更要注重整体的协调统一，做到保留在先，改造在后。

（3）植物配置应遵循的原则

1）适应绿化的功能要求，适应所在地区的气候、土壤条件和自然植被分布特点，选择抗病虫害强、易养护管理的植物，体现良好的生态环境和地域特点，适地适树，突出乡土植物的应用，且采用包含乔木、灌木的复层绿化。树种选择可参考《广州市绿色建筑设计指南》及《广州市主要乡土及适生植物名录》，并考虑回迁村民的情感喜好。

2）充分发挥植物的各种功能和观赏特点，合理配置，常绿与落叶、速生与慢生相结合，构成多层次的复合生态结构，达到人工配置的植物群落自然和谐。

3）植物品种的选择要在统一的基调上力求丰富多样；以乔木为主，乔、灌、花、草、藤复层栽植原则。合理密植，达到单位绿地面积生态效益最大化。

4）要注重种植位置的选择，以免影响室内的采光通风和其他设施的管理维护。

7.1.10 装配式要求

（1）装配式总体目标：推动建筑产业现代化，鼓励开展装配式工程建设。自愿实施装配式建筑的奖励条款或要求按照《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》等执行。

（2）装配式建筑设计：应优先考虑功能布置、建筑造型、部品部件、结构构件等的统一性，提高项目的标准化、模数化和精细化水平。满足广东省《装配式建筑评价标准》及广州市最新相关装配式建筑政策的相关要求，并通过装配式建筑技术预评价。

（3）设计需说明装配式建筑设计目标，采用的主要装配式建筑技术和措施。（如采用装配式时管材材质及接口方式，预留孔洞、沟槽做法要求，预埋套管、管道安装方式和原则等。）

（4）按照“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理”的原则，进行装配式建造。

（5）部品部件工厂化生产。本次设计应考虑采用装配式混凝土结构或钢结构配套部品构件。可以采用成品门窗、成品阳台栏杆、预制内隔墙条板、轻钢龙骨石膏板隔墙、保温隔热、橱柜收纳等装修装饰部品以及水、电、空调等专业集成部品的使用。

（6）采用现场装配化施工。本项目需先进行施工实验，磨合熟悉拼装工艺。采用装配式混凝土结构、钢结构以及其它符合住宅产业化标准、技术规范的建筑体系。

（7）装配式设计内容

1）装配式方案设计

①对常规设计的方案提出优化的建议；

②协助参与政策沟通；

③完成装配式的方案设计；

2）装配式初步设计

①完成装配式方案优化设计；

②确定装配式方案，提供装配式部分设计条件；

③完成装配式建筑技术认定文本的设计部分内容。

7.1.11 BIM设计及应用要求

7.1.11.1总则
结合本项目的工程特点和BIM实施需求优先制定BIM实施方案指引,明确各参与单位BIM实施职责。

将BIM技术与工程实际紧密结合，实现BIM技术落地应用，承担从正向设计全过程设计BIM应用的示范和验证作用，体现BIM技术在项目全生命周期中的应用价值。

采用BIM正向设计完成设计工作。

完成广州市住建局、花都区住建局等相关政府部门要求的相关工作。

7.1.11.2 BIM应用要求

（1）完成项目正向BIM实施方案，包括但不限于下列文件：

1）《BIM正向设计实施方案》；

2）《BIM实施过程管控方案》；

（2）方案设计阶段

1）按照相关标准和要求，制定对应项目《方案设计阶段BIM实施方案》；

2）根据《广东省建筑信息模型应用统一标准》和深度要求，创建方案设计阶段BIM模型；

3）根据本阶段的BIM应用特点，进行项目设计方案比选；

4）应用BIM技术进行项目建设条件分析、场地分析等相关应用；

5）提交方案设计阶段BIM应用成果；

（3）初步设计阶段

1）按照相关标准和要求，制定对应项目《初步设计阶段BIM实施方案》；

2）根据《广东省建筑信息模型应用统一标准》和深度要求，创建初步设计阶段BIM模型；

3）根据本阶段的BIM应用特点，进行建筑性能模拟分析，进行设计方案比选；

4）应用BIM技术支持对应项目报批报建工作；

5）提交初步设计阶段BIM应用成果；

6）完成合同规定的BIM应用其他具体要求。

7.1.12工程造价编制要求

1.造价文件编制及报审工作 

(1)编制合同设计范围内初步设计概算。

(2)负责配合初步设计概算送报审工作。

(3)各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。

2.造价控制要求及工作要求

各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成果文件误差控制不超过±10%。
7.2 其它相关要求

7.2.1 节能环保设计

各专业的设计要满足节能环保相关规范和绿色建筑评估要求。各阶段的设计中必须有节能环保专篇。

住区运营中应推行垃圾分类工作，规划设计前期可结合进行考虑。

7.2.2 绿色建筑设计要求
7.2.2.1一般规定

（1）地块内建筑的绿色建筑等级应满足《广州市绿色建筑发展专项规划（2021-2035年）》要求；
（2）设计均应满足《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021及国家和广东省节能相关规范要求，住区规划应体现“绿色节能、生态宜居”的设计理念；

（3）绿色建筑应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行；

（4）建筑设计应按照被动措施优先的原则，优化建筑体型和内部空间布局，充分利用天然采光、自然通风，采用外围护结构保温、隔热、遮阳等措施，以达到降低建筑能耗的目的。

7.2.2.2总体要求
(1)住区规划应对建设用地内有价值的原生植物和原生水系实施保护。

(2)规划阶段应制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源，增加水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

(3)住区布局应充分考虑室内外的日照环境、采光和通风的要求，建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向。

(4)住区建筑布局应充分考虑对噪声的控制, 当噪声无法通过规划设计改善时，应在交通干线两侧建筑的临街外窗和围护结构等方面采取有效的隔声措施。

(5)规划设计时宜采用计算机模拟手段优化室外设计，采取相应措施改善室外热环境和风环境。 

(6)绿化应以乔木为主体，乔、灌、草结构合理。

(7)住区非机动车道、地面停车场和其他硬质铺面应采用透水地面，并利用园林绿化遮阳。

(8)节能设计应采用计算机模拟手段进行精细化设计，合理选择经济实用的围护结构形式和材料，在满足节能要求的前提下，提高节能设计方案的性价比。

(9)住区必须按《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》要求，设置生活垃圾分类收集站和容器。垃圾收集站应设置于住区下风向及隐蔽处。

(10)达到《绿色建筑评价标准》的绿色建筑二星级标准及以上（住宅建筑）。

7.2.3海绵城市设计要求

7.2.3.1设计依据: 

（1）《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令书（第107号））； 

（2）《广州市海绵城市建设管理办法》（穗府办规〔2020〕

27号）；

（3）《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（穗水河湖〔2020〕7号）；

（4）《广州市海绵城市规划设计导则（试行）》（穗水〔2017〕247号）

（5）《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》（穗水〔2017〕12号）； 

（6）市、区及重点建设片区海绵城市建设规划，区域的控制性详细规划、海绵城市建设相关指标和管控要求； 

（7）相关行业行政主管部门印发的指引等文件要求。

7.2.3.2海绵城市建设要求

建设项目应确保地块及周边防洪排涝安全，建设项目室外地坪标高应满足防洪排涝及管线设置要求。

按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》、《广州市排水管理办法》、《广州市排水管理办法实施细则》的有关规定，建设项目应采用雨污分流制，同步建设雨污管网，在公共污水管网覆盖范围内生活污水应纳入市政污水管网，公共污水管网未覆盖区域生活污水应自行处理达标排放，阳台排水应接入废水管，并按要求设置化粪池。采取雨水径流控制措施，使建设后的雨水径流量不超过建设前的雨水径流量。

居住用地应按以下要求落实海绵城市建设要求：年径流总量控制率应≥70%；新建建筑宜采用绿色屋顶，绿色屋顶率宜≥70%（鼓励性指标），并宜与绿地、水体的建设相结合建设雨水收集、蓄存和利用设施；

建筑物的硬化地面室外可渗透地面率不低于40%；

新建项目人行道、室外停车场、步行街、自行车道和建设工程的外部庭院应当分别设置渗透性铺装设施，其透水铺装率不低于70%（鼓励性指标）；

新建建设工程硬化面积达1万平方米以上的项目，除城镇公共道路外，每万平方米硬化面积应当配建不小于500立方米的雨水调蓄设施（约束性指标）；

结合小区绿地因地制宜设置下沉式绿地、植草沟、雨水花园等设施，下沉式绿地率≥50%。
7.2.4 建筑装修装饰设计要求

建筑材料要求：设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），应选用绿色环保、低污染、低能耗、高性能、高耐久性产品。在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品；设计中选用的材料、设备必须符合国家和本市的行业产品质量标准，符合设计、施工的相应标准，并提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

材料及设备的选择应考虑与设计协调，设计风格、建筑格调应统一。

7.3 公建配套相关要求

(1)公建配套设计必须满足居民基本公建配套和市政公用设施配置要求；项目商业配套设施布置应适当集中；其他公建配套项目按《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》、《广州市城市规划设计管理技术标准与准则-修建性详细规划篇》相关规定、标准配置。

(2)结合原住地村民同村安置，同族安置的需要，公建配套宜标准统一，同时根据具体需要灵活配置。

(3)公建配套项目

按招标单位确定的实施设计方案配建小区公共配套设施，主要包括配套商业、肉菜市场、文化室、社区日间照料中心、垃圾收集站、物业管理用房等。

(4)停车要求按照《广州市建设项目停车配建指标规定》执行。

7.4 专项规划要求

（1）规划方案及建筑方案涉及到文物、公安消防、环保、卫生、防洪排涝、电力、交通、地质灾害等问题应符合各专项规划要求。

（2）竖向工程规划要求：规划地块地面坡度、道路坡度应符合有关技术要求；地面标高满足防洪及管线设置要求，与周边道路协调。应结合地形处理好场地与外部道路的高差，以及地块内部场地排水问题。

（3）规划方案及建筑方案涉及到原住地村民具体细节设计问题，设计方应主动配合业主协商解决，调整设计。

7.5 工程测量要求

本项目设计工作含工程测量（含1:500或1:2000地形图、规划放线（满足规划报建相关要求）、配合规划报建、民航净空报建的所有套打现状地形图等）；坐标转换、地形测绘等工作。测量工作需要求相关资质的测量单位，并按《城市测量规范》、《广州市数字地图测量技术规程》、《GZCORS-RTK城市测量技术规程》、《广州市城市规划管理技术标准与准则——建管篇》、《广州市城市道路、河涌等建设工程放线、规划验收测量实施细则》等规范规程的相关要求进行测量放线工作。空间参考系采用广州市平面坐标系统与广州市高程系统。

7.6 设计文件要求

7.6.1 设计成果基本要求

（1）提交的设计成果必须符合本设计任务书中的总则、设计原则、规划设计要求、建筑设计要求等有关章节的规定。

（2）设计成果的深度必须符合中华人民共和国有关规划与建筑设计规范规定的规划与建筑方案设计的深度要求。

（3）所有设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米(M)为单位，建筑设计图标注尺寸以毫米(mm)为单位；面积单位：均以平方米(M2)为单位；体积单位：均以立方米(M3)为单位。所有设计成果文件的文字说明和文字标注均须采用中文。设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。

7.6.2 设计成果提交要求

（1）全部设计成果应制作成计算机文件，设计图形文件采用AutoCAD R2004的dwg格式文件，图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。如有包括电脑动画，可以采用*.AVI、*.MPG文件格式，电脑渲染图，可采用*.TIF或*.JPG文件格式。提交以上计算机文件磁盘2套。

（2）初步设计文件审查阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。按《建筑工程设计文件编制深度的规定》初步设计阶段要求进行编制，初步设计文件由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括如下内容，提供如下文件(不限于此)：

1）设计说明书（包括设计总说明、总平面设计、各专业的说明书、绿建节能、海绵城市、装配式、人防、基坑等）；

2）设计图纸（由各专业设计图纸组成，总图1：500，其它图1：200）；

3）设计概算；

4）效果图；

5）设备、材料清单；

6）报批模型；

7）全专业BIM文件。

7.7 其他设计要求

7.7.1 限额设计

(1)限额设计是投资控制的有效手段，应将节约投资和科学设计有机结合，既保证工程质量又有效控制工程造价。

(2)本项目采用造价限额设计（具体详见合同）。

(3)应在限额设计范围内，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计，确保工程质量，严格控制成本造价，降低项目总投资。

7.7.2 设计时间

本项目设计时间为120日历天。从合同签署当天计算。

7.7.3 其他事宜

因本项目为安置区项目，有一定的特殊性，故设计单位应考虑设计征询意见、修改的情况，设计修改工作不另行计算设计费用及补偿。

7.7.4 安置房的装修标准

装修标准参照花都区同类安置房工程装修标准指引。

八、投标文件编制要求

投标文件的编制要求详见招标文件。

九、附则

1.本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。

2.设计成果评审后不予退回。

3.投标人按招标人确认的设计方案进行设计。

4.投标人在此前所收到的邀请函、通知等文件内容与本设计任务书有矛盾时，以本任务书为准。

5.如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

6.本任务书尚未详尽之处，将在招标后补充完善。

7.本任务书的解释权归招标人所有。
十、未尽事宜请向建设单位问询。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



参考资料附录：（电子版）

1.规划条件；

2.规划红线图；
37

